## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-06 04:53 | Normal | 471.7 | 199.7 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 115 | 1 | 23.1 | 74725.4 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 04:58 | Normal | 468.9 | 200.7 | 458.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 191 | 1 | 23.8 | 74725.4 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:03 | Normal | 553.5 | 338.7 | 497.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 338 | 1 | 24.2 | 74725.4 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:08 | Normal | 547.6 | 403.7 | 510.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 542 | 1 | 24.4 | 74725.4 | 5781 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:13 | Normal | 540.7 | 489.9 | 517.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239 | 236.8 | 237.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 708 | 1 | 24.7 | 74725.5 | 5781 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:18 | Normal | 549.6 | 504.6 | 525.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 825 | 1 | 24.9 | 74725.6 | 5781 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:23 | Normal | 553.4 | 468.9 | 518.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 3 | 3 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1092 | 1 | 25.1 | 74725.6 | 5781 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:28 | Normal | 547.7 | 524.1 | 521.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 685 | 1 | 25.3 | 74725.7 | 5781 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:33 | Normal | 546.5 | 520.7 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 828 | 1 | 25.6 | 74725.8 | 5781 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:38 | Normal | 564.4 | 506.9 | 516.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238 | 235.6 | 236 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1034 | 1 | 25.7 | 74725.9 | 5782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:43 | Normal | 561.5 | 504.9 | 531.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1574 | 1 | 25.9 | 74726 | 5782 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:48 | Normal | 565.4 | 500.9 | 529.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 238.4 | 236 | 237 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2191 | 1 | 26.1 | 74726.1 | 5782 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:53 | Normal | 578.6 | 528.9 | 534.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2639 | 1 | 26.3 | 74726.3 | 5782 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:58 | Normal | 586.5 | 490.2 | 549.9 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3387 | 1 | 26.5 | 74726.6 | 5782 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:03 | Normal | 586.7 | 520.9 | 544.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4092 | 1 | 26.7 | 74726.9 | 5782 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:08 | Normal | 588.6 | 531.9 | 553.1 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4683 | 1 | 26.9 | 74727.3 | 5782 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:13 | Normal | 596.4 | 528.7 | 541.7 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 5329 | 1 | 27.1 | 74727.7 | 5782 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:18 | Normal | 598.7 | 502.7 | 560.7 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5881 | 1 | 27.3 | 74728.1 | 5782 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:23 | Normal | 601.5 | 508.7 | 561.6 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6490 | 1 | 27.6 | 74728.7 | 5782 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:28 | Normal | 589.5 | 513.7 | 552.9 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 6830 | 1 | 27.9 | 74729.2 | 5782 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:33 | Normal | 597.1 | 527.7 | 546.6 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.8 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7483 | 1 | 28.1 | 74729.8 | 5782 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:38 | Normal | 600.7 | 495.9 | 551.7 | 0 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 7549 | 1 | 28.4 | 74730.4 | 5783 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:43 | Normal | 598.4 | 503.6 | 550.2 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 8076 | 1 | 28.6 | 74731.1 | 5783 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:48 | Normal | 600 | 537.7 | 540.6 | 0 | 7.4 | 5.5 | 5.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9664 | 1 | 29 | 74731.9 | 5783 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:53 | Normal | 652.1 | 604.4 | 593.3 | 0 | 4.3 | 6 | 4.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9192 | 1 | 29.5 | 74732.7 | 5783 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 06:58 | Normal | 639.9 | 607.4 | 589.2 | 0 | 8.1 | 7.2 | 6.6 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.8 | 31.9 | 32 | 31.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12246 | 1 | 29.9 | 74733.6 | 5783 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:03 | Normal | 658.2 | 635.8 | 607.1 | 0 | 4 | 1.5 | 4.8 | 0 | 240 | 238 | 238.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5458 | 1 | 30.3 | 74734.3 | 5783 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:08 | Normal | 653.6 | 616.1 | 608.2 | 0 | 5.5 | 8.7 | 6.3 | 0 | 239 | 237.2 | 239.2 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60 | 60.01 | 8209 | 1 | 30.6 | 74735 | 5783 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:13 | Normal | 648.5 | 614.9 | 593.3 | 0 | 4.9 | 6 | 6.4 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8298 | 1 | 30.9 | 74735.8 | 5783 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:18 | Normal | 646.4 | 595.1 | 589.8 | 0 | 5.2 | 8.7 | 6.6 | 0 | 239.4 | 236.8 | 237.8 | 32 | 32.1 | 31.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10979 | 1 | 31.2 | 74736.8 | 5783 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:23 | Normal | 608.3 | 573.4 | 544.8 | 0 | 12.1 | 8.8 | 11.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 45.2 | 45.4 | 45 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15806 | 1 | 31.7 | 74738 | 5783 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:28 | Normal | 594.5 | 573.2 | 550 | 0 | 11.3 | 7 | 8.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 37.1 | 37.4 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14645 | 1 | 32.3 | 74739.3 | 5783 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:33 | Normal | 594.3 | 576.7 | 550.4 | 0 | 12.6 | 7.6 | 9.1 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 38.1 | 38.4 | 38.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15495 | 1 | 32.7 | 74740.8 | 5783 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:38 | Normal | 579.9 | 556.5 | 544.9 | 0 | 16.2 | 9.8 | 11.9 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 49 | 49.1 | 48.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 20920 | 1 | 33.4 | 74742.4 | 5784 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:43 | Normal | 587.3 | 571.4 | 544.5 | 0 | 19.6 | 12.2 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 59.5 | 59.5 | 59.1 | 60 | 60.01 | 60 | 23629 | 1 | 34.1 | 74744.2 | 5784 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 1.6 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:48 | Normal | 639 | 620.5 | 605.4 | 0 | 18.6 | 11.9 | 10.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 43.2 | 43.2 | 43 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22120 | 1 | 34.4 | 74745.9 | 5784 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:53 | Normal | 584.2 | 556.5 | 532.5 | 0 | 9.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11597 | 1 | 34.4 | 74747.1 | 5784 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 07:58 | Normal | 587.9 | 524.1 | 532.4 | 0 | 8.6 | 6.6 | 5.9 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 28 | 28.2 | 27.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 11372 | 1 | 34 | 74748.2 | 5784 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:03 | Normal | 591.5 | 513.4 | 541 | 0 | 8.2 | 6.5 | 5.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10600 | 1 | 33.6 | 74749.1 | 5784 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:08 | Normal | 597.8 | 514 | 541.3 | 0 | 9 | 7.1 | 6.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 11797 | 1 | 33.3 | 74750 | 5784 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:13 | Normal | 594.5 | 532.9 | 544 | 0 | 10.1 | 7.8 | 6.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 33.1 | 33.1 | 33 | 60 | 60 | 59.99 | 12986 | 1 | 33.4 | 74751 | 5784 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:18 | Normal | 593.8 | 516.3 | 556.9 | 0 | 15.1 | 12.4 | 10.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 19362 | 1 | 33.4 | 74752.2 | 5784 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:23 | Normal | 602 | 524 | 554.6 | 0 | 18.5 | 15.5 | 14.2 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 63.1 | 63.2 | 62.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24791 | 1 | 34.1 | 74754 | 5784 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 1.5 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:28 | Normal | 597.1 | 557.4 | 549.9 | 0 | 20.8 | 16 | 12.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 65.7 | 65.9 | 65.6 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 21775 | 1 | 35.3 | 74756.4 | 5784 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:33 | Normal | 574.8 | 561.8 | 531 | 0 | 24.3 | 17 | 18.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.4 | 75.3 | 75.3 | 74.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32417 | 1 | 36.5 | 74758.7 | 5784 | 5.9 | 6.5 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:38 | Normal | 574.9 | 561.2 | 549.8 | 0 | 12.3 | 9.2 | 8.6 | 0 | 236.2 | 236 | 236.2 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14549 | 1 | 36.7 | 74760.4 | 5785 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:43 | Normal | 597.8 | 571.8 | 538.9 | 0 | 25.2 | 19 | 19.6 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 84.3 | 84.4 | 84.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 33807 | 1 | 37.1 | 74762.7 | 5785 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 0.5 | 4.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:48 | Normal | 576.2 | 558.4 | 542.2 | 0 | 20.5 | 15.4 | 15.8 | 0 | 238 | 237.2 | 239 | 67 | 67 | 66.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 27931 | 1 | 37.8 | 74764.9 | 5785 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 0.8 | 3.7 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:53 | Normal | 582.9 | 553.1 | 544.2 | 0 | 20.1 | 15.5 | 15.3 | 0 | 238 | 237.2 | 238.2 | 65.8 | 65.8 | 65.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25938 | 1 | 38.2 | 74767.2 | 5785 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 08:58 | Normal | 570 | 547.4 | 525 | 0 | 25.5 | 19.5 | 18.8 | 0 | 238.4 | 238 | 239.2 | 80.4 | 80.5 | 80.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32911 | 1 | 39.3 | 74769.9 | 5785 | 6 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7 | 0.6 | 4.6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:03 | Normal | 569.3 | 545.3 | 524.4 | 0 | 25.1 | 19.5 | 18.8 | 0 | 238 | 237.6 | 239 | 80.3 | 80.3 | 80 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 32724 | 1 | 40.1 | 74772.7 | 5785 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.8 | 7 | 0.7 | 4.6 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:08 | Normal | 565.8 | 545.5 | 520.8 | 0 | 25.8 | 19.6 | 19.3 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.6 | 81.5 | 81.5 | 81.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33226 | 1 | 40.8 | 74775.4 | 5785 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 0.8 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:13 | Normal | 559.8 | 542 | 526 | 0 | 26.2 | 20.1 | 19.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 82.4 | 82.4 | 82.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33168 | 1 | 41.5 | 74778.1 | 5785 | 6.3 | 7 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.2 | 1 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:18 | Normal | 557.1 | 477.8 | 521.7 | 0 | 26.3 | 24.3 | 19.5 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.2 | 84.4 | 84.4 | 84.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 34514 | 1 | 42.2 | 74780.9 | 5785 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 3.6 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:23 | Normal | 555.2 | 474.4 | 515.7 | 0 | 26.9 | 25.4 | 20.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 86.5 | 86.6 | 86.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 35214 | 1 | 43 | 74783.8 | 5785 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 4.2 | 6 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:28 | Normal | 561.9 | 544.4 | 520.9 | 0 | 28.2 | 21.5 | 21.1 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 90 | 90.1 | 89.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 35293 | 1 | 43.4 | 74786.7 | 5785 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 1.4 | 4.9 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:33 | Normal | 580.5 | 567.3 | 552.5 | 0 | 25.1 | 19.5 | 16.5 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.6 | 80.8 | 80.8 | 80.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24726 | 1 | 43.5 | 74789.3 | 5785 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 1.7 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:38 | Normal | 565.8 | 537.3 | 518.2 | 0 | 29.3 | 25.4 | 22.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 95.3 | 95.4 | 95.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37083 | 1 | 43.8 | 74792.2 | 5786 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.7 | 8 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:43 | Normal | 556 | 506.2 | 507.6 | 0 | 28.9 | 25.9 | 21.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35705 | 1 | 44.8 | 74795.2 | 5786 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 4.2 | 5.7 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:48 | Normal | 586.8 | 561.5 | 524.5 | 0 | 24.1 | 19.8 | 20.8 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 85.7 | 85.9 | 85.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 32675 | 1 | 45.7 | 74798.3 | 5786 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 1.5 | 4.2 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:53 | Normal | 553.9 | 531.1 | 517.4 | 0 | 29.6 | 25.5 | 21.9 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239 | 94.6 | 94.7 | 94.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 38683 | 1 | 45.9 | 74801.3 | 5786 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 3.8 | 5.6 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 09:58 | Normal | 586.8 | 548.1 | 550.1 | 0 | 28.7 | 26.6 | 20.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 94.6 | 94.8 | 94.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38910 | 1 | 45.6 | 74803.5 | 5786 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 4 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:03 | Normal | 557.5 | 539.6 | 524.5 | 0 | 32.8 | 28 | 24.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.2 | 105.8 | 106 | 105.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 36630 | 1 | 45.3 | 74806.1 | 5786 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:08 | Normal | 550.9 | 527.6 | 522 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 28 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14516 | 1 | 46.3 | 74809.3 | 5786 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:13 | Normal | 565.9 | 543.5 | 517.9 | 0 | 25.5 | 22 | 19.4 | 0 | 238 | 237.4 | 237.8 | 84.8 | 84.9 | 84.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 32042 | 1 | 45.9 | 74811.7 | 5786 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 3.2 | 4.7 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:18 | Normal | 568.2 | 501.5 | 532 | 0 | 8.5 | 6.9 | 6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 26.9 | 27 | 27 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10915 | 1 | 45.1 | 74813.5 | 5786 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:23 | Normal | 619 | 555.4 | 553.8 | 0 | 26.5 | 31.3 | 24.8 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.6 | 110.1 | 110.3 | 109.9 | 59.9 | 59.91 | 59.94 | 44622 | 1 | 43 | 74814.9 | 5786 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 4.5 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:28 | Normal | 593.7 | 608.4 | 546.8 | 0 | 28.5 | 15 | 22.2 | 0 | 238 | 237.8 | 239.8 | 86.1 | 86.2 | 85.9 | 60 | 59.99 | 60 | 37788 | 1 | 43.9 | 74817.9 | 5786 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 1.8 | 1.9 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:33 | Normal | 578.3 | 541.6 | 561.4 | 0 | 25.8 | 18.6 | 11.5 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238.2 | 79 | 79.1 | 78.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20206 | 1 | 44.4 | 74820 | 5786 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 1.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:38 | Normal | 567 | 516.7 | 528.1 | 0 | 23.6 | 20.7 | 14.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.4 | 72.3 | 72.3 | 72.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15865 | 1 | 43.9 | 74821.8 | 5787 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:43 | Normal | 544.6 | 526.2 | 508.2 | 0 | 32.7 | 28.5 | 24.3 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.4 | 104.1 | 104.2 | 103.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 42775 | 1 | 44.1 | 74824.7 | 5787 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 4.6 | 6.2 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:48 | Normal | 570.9 | 543.1 | 530.8 | 0 | 28.7 | 25 | 20.8 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.8 | 93.8 | 93.8 | 93.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 35770 | 1 | 46 | 74828 | 5787 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.7 | 7.8 | 8 | 3 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:53 | Normal | 561.8 | 515.4 | 523.2 | 0 | 9.1 | 7 | 6.5 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10868 | 1 | 45.6 | 74829.9 | 5787 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 10:58 | Normal | 636.9 | 559.6 | 538.6 | 0 | 15.4 | 26.8 | 24.5 | 0 | 239.8 | 238.6 | 239.6 | 87.9 | 88 | 87.8 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 34029 | 1 | 43.9 | 74831.6 | 5787 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 8.6 | 8.6 | 3.2 | 5.8 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:03 | Normal | 561.8 | 454.9 | 506.1 | 0 | 11.1 | 11.2 | 9.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.6 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13399 | 1 | 44.9 | 74834.3 | 5787 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:08 | Normal | 557.8 | 542.4 | 499 | 0 | 8.9 | 6.4 | 7.3 | 0 | 233.8 | 234 | 234.2 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11050 | 1 | 45.5 | 74837.1 | 5787 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:13 | Normal | 576 | 532.6 | 526.7 | 0 | 6.9 | 6 | 5.7 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8251 | 1 | 44.3 | 74838.4 | 5787 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:18 | Normal | 559.5 | 495.1 | 520.7 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8936 | 1 | 43.9 | 74840.2 | 5787 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:23 | Normal | 551.6 | 518.3 | 510.7 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11627 | 1 | 43.7 | 74842.5 | 5787 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:28 | Normal | 570.5 | 552.3 | 528.4 | 0 | 10.8 | 8.2 | 8 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 60 | 60 | 59.99 | 12071 | 1 | 43.4 | 74844.4 | 5787 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:33 | Normal | 639 | 562.3 | 542.7 | 0 | 11.1 | 26 | 22.9 | 0 | 240.2 | 238 | 239.2 | 79.5 | 79.6 | 79.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26767 | 1 | 42.9 | 74846.4 | 5787 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 8.2 | 8.4 | 3 | 5.4 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:38 | Normal | 630.8 | 559.1 | 541.7 | 0 | 8.8 | 23.7 | 20.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 69.9 | 70.2 | 69.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 30956 | 1 | 43.7 | 74848.8 | 5788 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 7.9 | 7.8 | 2.3 | 4.9 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:43 | Normal | 590.6 | 550.3 | 558.5 | 0 | 27.2 | 28.9 | 19.5 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.4 | 92 | 92.1 | 92.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 34648 | 1 | 44.4 | 74851.2 | 5788 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 9.3 | 9.2 | 3.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:48 | Normal | 549.4 | 488.3 | 509.7 | 0 | 7.2 | 5.6 | 5 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8863 | 1 | 43.6 | 74852.3 | 5788 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:53 | Normal | 639.9 | 581 | 566.9 | 0 | 1.5 | 11.7 | 9.3 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28113 | 1 | 42.8 | 74854.2 | 5788 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 11:58 | Normal | 568.5 | 495.2 | 522.7 | 0 | 8 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 26 | 26 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10085 | 1 | 41.9 | 74855.2 | 5788 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:03 | Normal | 554.7 | 513.3 | 524.6 | 0 | 11.5 | 8.6 | 8.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13865 | 1 | 42.5 | 74857.7 | 5788 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:08 | Normal | 560.7 | 512.2 | 518.8 | 0 | 12 | 9.5 | 8.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14736 | 1 | 42.7 | 74859.5 | 5788 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:13 | Normal | 567.6 | 533.4 | 530.7 | 0 | 12 | 9.2 | 8.8 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15362 | 1 | 42.5 | 74861.3 | 5788 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:18 | Normal | 597.1 | 577.8 | 555.3 | 0 | 26.5 | 22.4 | 20 | 0 | 239 | 238.8 | 238 | 94 | 94.1 | 93.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 36554 | 1 | 42.1 | 74863.1 | 5788 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 2.8 | 4.5 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:23 | Normal | 645.6 | 571.2 | 550.6 | 0 | 4.2 | 23.8 | 20.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237 | 65.4 | 65.9 | 65.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26190 | 1 | 43.7 | 74865.6 | 5788 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 7.4 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:28 | Normal | 644 | 560.9 | 526.4 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.2 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 27869 | 1 | 45.2 | 74868 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.8 | 3.4 | 3.9 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:33 | Normal | 586.6 | 568.3 | 584.8 | 0 | 27.9 | 24.8 | 13.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 73 | 73.1 | 72.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35562 | 1 | 46.2 | 74870.4 | 5788 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:38 | Normal | 580.6 | 575.8 | 573.6 | 0 | 28.3 | 20.4 | 12.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 82.8 | 82.7 | 82.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 24956 | 1 | 47.1 | 74872.9 | 5789 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:43 | Normal | 535.2 | 460.6 | 497.5 | 0 | 10.4 | 8.8 | 7.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 31.8 | 31.9 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12289 | 1 | 47.4 | 74875 | 5789 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:48 | Normal | 635.1 | 541.3 | 572.5 | 0 | 17.3 | 33.3 | 17.5 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 91.4 | 91.4 | 91.1 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 34819 | 1 | 45.8 | 74876.4 | 5789 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 10.2 | 9.7 | 5.3 | 7.4 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:53 | Normal | 579.2 | 525.4 | 531 | 0 | 12.4 | 9.7 | 9.1 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 39.8 | 40.1 | 39.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 15697 | 1 | 44.6 | 74877.5 | 5789 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 12:58 | Normal | 575.9 | 612.6 | 542.4 | 0 | 30.9 | 9.9 | 22.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.2 | 80.7 | 80.9 | 80.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 36896 | 1 | 45.1 | 74880 | 5789 | 8 | 7.9 | 8 | 7.1 | 6 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:03 | Normal | 539.3 | 502.9 | 505.6 | 0 | 35.8 | 28.6 | 26.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 108.7 | 108.7 | 108.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43223 | 1 | 46.9 | 74882.7 | 5789 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:08 | Normal | 540.4 | 444 | 506.6 | 0 | 32.4 | 30.8 | 24.1 | 0 | 237.6 | 237.8 | 237.6 | 100.2 | 100.4 | 100 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 41108 | 1 | 49.6 | 74886.3 | 5789 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:13 | Normal | 550.1 | 450.5 | 514.1 | 0 | 29.1 | 28.2 | 22.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 92.9 | 93.1 | 92.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 38129 | 1 | 51.8 | 74889.6 | 5789 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:18 | Normal | 545.8 | 422.3 | 508.3 | 0 | 28.8 | 28 | 23 | 0 | 237 | 236.4 | 237.2 | 90.7 | 90.7 | 90.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 37346 | 1 | 52.7 | 74892.6 | 5789 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 8.6 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:23 | Normal | 545.9 | 475.1 | 508.5 | 0 | 10.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 32.7 | 32.9 | 32.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12902 | 1 | 53.3 | 74895.2 | 5789 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:28 | Normal | 574.8 | 474.9 | 542.5 | 0 | 24.3 | 18.6 | 15.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 72.4 | 72.5 | 72.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30447 | 1 | 50.4 | 74896.8 | 5789 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:33 | Normal | 559.4 | 492.2 | 517.1 | 0 | 30.8 | 23.3 | 24.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 95.8 | 96 | 95.6 | 60 | 60 | 60 | 39089 | 1 | 50.1 | 74899.6 | 5789 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 2.8 | 5.7 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:38 | Normal | 561.4 | 467.3 | 523.4 | 0 | 26.5 | 20.9 | 20 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.6 | 81.7 | 81.8 | 81.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33238 | 1 | 50.3 | 74902.2 | 5790 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 7.8 | 2 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:43 | Normal | 559.8 | 476.4 | 515.4 | 0 | 28.1 | 21.6 | 21.4 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 86.4 | 86.5 | 85.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 34882 | 1 | 50.9 | 74905 | 5790 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 8.4 | 2.1 | 5.5 | 5.3 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:48 | Normal | 557.8 | 484.5 | 516.3 | 0 | 24 | 16.8 | 16.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 72 | 72.2 | 71.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26427 | 1 | 51.9 | 74907.8 | 5790 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 1.2 | 4 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:53 | Normal | 553.3 | 477.2 | 517.6 | 0 | 26.1 | 19.4 | 19.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.6 | 79.5 | 79.8 | 79.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32054 | 1 | 52.1 | 74910.5 | 5790 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7.8 | 1.1 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 13:58 | Normal | 556.5 | 474.5 | 516.7 | 0 | 20.3 | 15.3 | 15.5 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 62.2 | 62.4 | 62.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 26313 | 1 | 52.5 | 74913 | 5790 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 6 | 0.9 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:03 | Normal | 564.2 | 476.9 | 517.8 | 0 | 21.6 | 16.1 | 16.4 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 67.2 | 67.5 | 66.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25899 | 1 | 51.6 | 74915.1 | 5790 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 6.4 | 1 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:08 | Normal | 562.8 | 513.4 | 519.4 | 0 | 27.9 | 19.7 | 21.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 85.6 | 85.6 | 85.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34437 | 1 | 51.4 | 74917.7 | 5790 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 4.6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:13 | Normal | 555.6 | 470.2 | 518.6 | 0 | 26.6 | 20.3 | 20.2 | 0 | 236.4 | 235 | 236.6 | 81.3 | 81.2 | 81.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33010 | 1 | 52.4 | 74920.5 | 5790 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.9 | 1.6 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:18 | Normal | 561.2 | 462.4 | 534.3 | 0 | 19.8 | 11.6 | 7.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23029 | 1 | 52.3 | 74922.7 | 5790 | 4.6 | 5 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:23 | Normal | 581.5 | 499.7 | 538.8 | 0 | 10.2 | 7.6 | 8.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.03 | 60 | 60 | 14518 | 1 | 49.6 | 74923.5 | 5790 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:28 | Normal | 569.1 | 469.1 | 522.9 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 9173 | 1 | 46.9 | 74924.4 | 5790 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:33 | Normal | 577.3 | 449.4 | 533.6 | 0 | 22.6 | 17.5 | 17.3 | 0 | 234.2 | 233 | 235 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28343 | 1 | 47 | 74926.9 | 5791 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 1 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:38 | Normal | 573.4 | 453.5 | 527.4 | 0 | 21.2 | 15.6 | 16.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25893 | 1 | 47.5 | 74929.1 | 5791 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:43 | Normal | 574.3 | 442 | 529.9 | 0 | 20.9 | 14.7 | 15.9 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 63.1 | 63.1 | 63 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25105 | 1 | 47.5 | 74931.2 | 5791 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 0.9 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:48 | Normal | 559.3 | 411.1 | 509.8 | 0 | 23.7 | 17 | 18.3 | 0 | 236 | 235.6 | 236.8 | 68.2 | 68.2 | 68.1 | 60 | 59.99 | 60 | 29748 | 1 | 47.7 | 74933.4 | 5791 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 1.7 | 6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:53 | Normal | 557.5 | 456.1 | 515.4 | 0 | 7 | 5.6 | 5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8471 | 1 | 47.2 | 74934.9 | 5791 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 14:58 | Normal | 575.7 | 471.3 | 528 | 0 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234 | 22.9 | 23.1 | 23 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8970 | 1 | 44.8 | 74935.6 | 5791 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:03 | Normal | 583.9 | 473.7 | 532.8 | 0 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 8408 | 1 | 42.9 | 74936.3 | 5791 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:08 | Normal | 586 | 479.4 | 534.5 | 0 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9925 | 1 | 41.5 | 74937.1 | 5791 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:13 | Normal | 584.3 | 476.6 | 537.7 | 0 | 7.8 | 7.1 | 6.1 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10663 | 1 | 40.4 | 74938 | 5791 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:18 | Normal | 604.2 | 492.2 | 554.8 | 0 | 16.8 | 12.1 | 14 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 55 | 54.9 | 54.8 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 22503 | 1 | 39.9 | 74939.1 | 5791 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:23 | Normal | 588.2 | 502.3 | 541.3 | 0 | 17 | 11.1 | 15.4 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 55.4 | 55.6 | 55.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 22485 | 1 | 39.9 | 74940.4 | 5791 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:28 | Normal | 549.2 | 475.3 | 529.2 | 0 | 5.6 | 4 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6041 | 1 | 40.1 | 74942 | 5791 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:33 | Normal | 584.3 | 468.4 | 534.7 | 0 | 12 | 8.3 | 11.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 39.6 | 39.8 | 39.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15711 | 1 | 40 | 74943.4 | 5792 | 3.3 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:38 | Normal | 566.1 | 469.6 | 548 | 0 | 13.7 | 9.6 | 12.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 42.8 | 43.1 | 42.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 17337 | 1 | 39.9 | 74944.7 | 5792 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 3 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:43 | Normal | 530.6 | 460.1 | 541.8 | 0 | 12.8 | 9.3 | 12 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 60 | 59.98 | 60 | 16106 | 1 | 39.8 | 74946.1 | 5792 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:48 | Normal | 486 | 458.7 | 529.6 | 0 | 12.4 | 9 | 11.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15129 | 1 | 39.7 | 74947.4 | 5792 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:53 | Normal | 419 | 475.6 | 521.9 | 0 | 11.5 | 7.1 | 10 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 60 | 60 | 60 | 13328 | 1 | 39.4 | 74948.7 | 5792 | 3.2 | 2.9 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 15:58 | Normal | 575.5 | 456.3 | 527.3 | 0 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8854 | 1 | 38.8 | 74949.5 | 5792 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:03 | Normal | 583 | 463.2 | 535.1 | 0 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 19 | 19.1 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7522 | 1 | 38.2 | 74950.1 | 5792 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:08 | Normal | 569.3 | 465.2 | 524.7 | 0 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5097 | 1 | 37.5 | 74950.6 | 5792 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:13 | Normal | 593.5 | 469.3 | 539.7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 14.8 | 15 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5902 | 1 | 37 | 74951.1 | 5792 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:18 | Normal | 594.7 | 471.2 | 539.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5776 | 1 | 36.6 | 74951.5 | 5792 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:23 | Normal | 572.4 | 466.3 | 536.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5460 | 1 | 36.3 | 74952 | 5792 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:28 | Normal | 572.4 | 466.4 | 535 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5134 | 1 | 36.1 | 74952.5 | 5792 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:33 | Normal | 591.6 | 469.3 | 535.1 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4842 | 1 | 35.9 | 74952.9 | 5793 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:38 | Normal | 578.4 | 465.3 | 522.9 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4329 | 1 | 35.6 | 74953.3 | 5793 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:43 | Normal | 570.3 | 469.4 | 515.6 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60 | 3518 | 1 | 35.5 | 74953.6 | 5793 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:48 | Normal | 565.2 | 471.4 | 528.3 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3038 | 1 | 35.3 | 74953.9 | 5793 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:53 | Normal | 568.6 | 463.1 | 533.9 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2582 | 1 | 35.1 | 74954.1 | 5793 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 16:58 | Normal | 559.5 | 473.6 | 512.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2249 | 1 | 34.9 | 74954.3 | 5793 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:03 | Normal | 547.2 | 456.6 | 497.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1540 | 1 | 34.7 | 74954.5 | 5793 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:08 | Normal | 523.4 | 483.4 | 503.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 603 | 1 | 34.5 | 74954.6 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:13 | Normal | 410.9 | 199.5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 185 | 1 | 34.3 | 74954.6 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:18 | Normal | 346.9 | 199.9 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 230 | 1 | 33.8 | 74954.6 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:23 | Normal | 349 | 199.8 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 154 | 1 | 33.2 | 74954.6 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:28 | Normal | 522.2 | 270.7 | 464.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 332 | 1 | 32.1 | 74954.6 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:33 | Normal | 547.4 | 535.8 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 783 | 1 | 31.1 | 74954.7 | 5794 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:38 | Normal | 557.5 | 531 | 537.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237 | 235.2 | 235.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 934 | 1 | 30.7 | 74954.8 | 5794 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:43 | Normal | 514.7 | 522.7 | 526.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 908 | 1 | 30.5 | 74954.8 | 5794 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:48 | Normal | 537.7 | 509.6 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 817 | 1 | 30.3 | 74954.9 | 5794 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:53 | Normal | 515 | 466.6 | 500.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 663 | 1 | 30 | 74955 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 17:58 | Normal | 521.6 | 356.3 | 474.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 413 | 1 | 29.8 | 74955 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:03 | Normal | 425.8 | 199.7 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 248 | 1 | 29.6 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:08 | Normal | 199.6 | 199.3 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 109 | 1 | 29.4 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:13 | Normal | 200.3 | 202.7 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 236.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 29.3 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:18 | Normal | 199.1 | 196.5 | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 70 | 1 | 29 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:23 | Normal | 203.7 | 200.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 37 | 1 | 28.9 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 18:28 | Normal | 193.4 | 171.1 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35 | 1 | 28.8 | 74955.1 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0