## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-08 04:57 | Wait | 445 | 445.3 | 417.5 | 419.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 25.1 | 58838.1 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:02 | Normal | 200.5 | 504.6 | 419.8 | 430.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 25.6 | 58838.1 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:07 | Normal | 199.9 | 477.9 | 433.8 | 412.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 221 | 221.8 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 55 | 1 | 26 | 58838.1 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:12 | Normal | 199.7 | 477.9 | 425 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 137 | 1 | 26.3 | 58838.1 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:17 | Normal | 383 | 480.8 | 418.4 | 443.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 362 | 1 | 26.6 | 58838.1 | 6042 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:22 | Normal | 476.3 | 472.9 | 407.4 | 433 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 222 | 221.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 577 | 1 | 26.8 | 58838.2 | 6042 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:27 | Normal | 519.2 | 495.8 | 432.2 | 453.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 581 | 1 | 27.1 | 58838.2 | 6042 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:32 | Normal | 519 | 469.2 | 420.7 | 437.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 721 | 1 | 27.3 | 58838.3 | 6042 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:37 | Normal | 525 | 481 | 418.9 | 445.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 220.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 811 | 1 | 27.6 | 58838.3 | 6042 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:42 | Normal | 526.8 | 465.7 | 429.6 | 451.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 962 | 1 | 27.8 | 58838.4 | 6042 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:47 | Normal | 543 | 459.9 | 426.5 | 466.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1202 | 1 | 28 | 58838.5 | 6042 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:52 | Normal | 544.6 | 493.7 | 446.4 | 446.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1351 | 1 | 28.1 | 58838.6 | 6042 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:57 | Normal | 541.9 | 463.8 | 439.6 | 456.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1550 | 1 | 28.3 | 58838.7 | 6042 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:02 | Normal | 537.2 | 484.8 | 451.6 | 455.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1633 | 1 | 28.5 | 58838.8 | 6043 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:07 | Normal | 536.1 | 479.8 | 445.1 | 467.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1832 | 1 | 28.6 | 58839 | 6043 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:12 | Normal | 555.9 | 484.8 | 448 | 443.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 221 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2068 | 1 | 28.8 | 58839.2 | 6043 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:17 | Normal | 556.8 | 477.9 | 444 | 467.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2035 | 1 | 28.9 | 58839.3 | 6043 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:22 | Normal | 532.8 | 488.8 | 458.8 | 446.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 221.4 | 221.4 | 221 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1917 | 1 | 29.1 | 58839.5 | 6043 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:27 | Normal | 531.1 | 472.1 | 455.7 | 456.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 220.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1890 | 1 | 29.2 | 58839.7 | 6043 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:32 | Normal | 548.9 | 493.9 | 454.6 | 466.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 220.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1924 | 1 | 29.4 | 58839.8 | 6043 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:37 | Normal | 586 | 481.9 | 453.8 | 457.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221 | 220.8 | 220.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1908 | 1 | 29.5 | 58840 | 6043 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:42 | Normal | 536.9 | 493.7 | 455.5 | 452.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1937 | 1 | 29.5 | 58840.1 | 6043 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:47 | Normal | 557.7 | 485.9 | 440.8 | 460.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2350 | 1 | 29.6 | 58840.3 | 6043 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:52 | Normal | 569.9 | 460.9 | 451.3 | 453.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1 | 221.2 | 221.2 | 221 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2792 | 1 | 29.8 | 58840.5 | 6043 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:57 | Normal | 537.4 | 454.8 | 448.8 | 432.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3038 | 1 | 29.8 | 58840.8 | 6043 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:02 | Normal | 542 | 488.8 | 461.7 | 451.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 221 | 221.2 | 220.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2637 | 1 | 29.9 | 58841 | 6044 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:07 | Normal | 553.6 | 475.7 | 447.1 | 450.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1 | 221 | 221.4 | 220.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2770 | 1 | 30 | 58841.2 | 6044 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:12 | Normal | 547.1 | 479.7 | 452 | 450.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2769 | 1 | 30 | 58841.5 | 6044 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:17 | Normal | 557 | 484.8 | 455.4 | 451.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2735 | 1 | 30.1 | 58841.7 | 6044 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:22 | Normal | 536 | 459.9 | 447.1 | 454.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.9 | 221 | 221 | 220.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2701 | 1 | 30.2 | 58841.9 | 6044 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:27 | Normal | 554.9 | 502.7 | 451.2 | 465.9 | 1.6 | 1.4 | 2 | 0.9 | 221 | 221.2 | 220.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2621 | 1 | 30.3 | 58842.1 | 6044 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:32 | Normal | 564.6 | 459.7 | 457.6 | 458.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2842 | 1 | 30.3 | 58842.4 | 6044 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:37 | Normal | 528.2 | 473.6 | 451.8 | 467.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1 | 221.6 | 221.6 | 220.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3038 | 1 | 30.4 | 58842.6 | 6044 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:42 | Normal | 536.1 | 459.3 | 461.1 | 467.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3210 | 1 | 30.4 | 58842.9 | 6044 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:47 | Normal | 563.8 | 485.8 | 457.5 | 446.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3712 | 1 | 30.5 | 58843.2 | 6044 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:52 | Normal | 563.1 | 497.9 | 462.9 | 457.7 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 11 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4030 | 1 | 30.5 | 58843.5 | 6044 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:57 | Normal | 568 | 501 | 468.8 | 459.7 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4618 | 1 | 30.7 | 58843.8 | 6044 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:02 | Normal | 558.9 | 476.8 | 457.7 | 465.7 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 222 | 221.6 | 221 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5287 | 1 | 30.8 | 58844.3 | 6045 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:07 | Normal | 564.8 | 482.3 | 463.5 | 465.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 2 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5942 | 1 | 31 | 58844.7 | 6045 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:12 | Normal | 564.3 | 479 | 460.1 | 459.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6436 | 1 | 31.2 | 58845.2 | 6045 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:17 | Normal | 554.3 | 479.8 | 462.3 | 459.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 222.8 | 223 | 222 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7019 | 1 | 31.3 | 58845.8 | 6045 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:22 | Normal | 569.5 | 487.9 | 460.2 | 456 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 223.4 | 223 | 222.4 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7739 | 1 | 31.4 | 58846.4 | 6045 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:27 | Normal | 571 | 492.9 | 465.4 | 462.3 | 5.1 | 5 | 5.7 | 2.9 | 223 | 223.2 | 222.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 60 | 60.02 | 8616 | 1 | 31.6 | 58847.1 | 6045 | 2.7 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:32 | Normal | 563.8 | 488.9 | 462.7 | 457.8 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 223.4 | 223 | 222.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9421 | 1 | 31.7 | 58847.8 | 6045 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:37 | Normal | 561.8 | 486.7 | 457.3 | 462.1 | 6 | 5.8 | 6.5 | 3.2 | 224.4 | 224 | 223.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9728 | 1 | 32 | 58848.6 | 6045 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:42 | Normal | 556.3 | 485 | 454.5 | 452.4 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 223.6 | 223 | 223.4 | 28 | 28 | 28 | 60 | 59.95 | 59.98 | 10330 | 1 | 32.3 | 58849.5 | 6045 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:47 | Normal | 556.6 | 487.9 | 453.1 | 458.1 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 3.5 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10893 | 1 | 32.5 | 58850.4 | 6045 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:52 | Normal | 558.5 | 488.7 | 460 | 453.6 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 3.6 | 224.2 | 223.8 | 223.4 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11280 | 1 | 32.7 | 58851.3 | 6045 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:57 | Normal | 553.5 | 484.8 | 458.8 | 458.7 | 7.1 | 7 | 7.6 | 3.7 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11724 | 1 | 32.9 | 58852.3 | 6045 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:02 | Normal | 548.7 | 481.9 | 457.6 | 444.4 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 3.8 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11714 | 1 | 33.1 | 58853.2 | 6046 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:07 | Normal | 549.1 | 483.8 | 455.9 | 451.7 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 4.3 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 35.1 | 34.9 | 35.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13101 | 1 | 33.3 | 58854.3 | 6046 | 4.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:12 | Normal | 550 | 479.1 | 448.8 | 449.6 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 4 | 223.6 | 223 | 223.4 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12383 | 1 | 33.5 | 58855.3 | 6046 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:17 | Normal | 545.2 | 482.9 | 456.7 | 450.6 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 4.2 | 224.8 | 223.8 | 224.2 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13145 | 1 | 33.7 | 58856.4 | 6046 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:22 | Normal | 542.3 | 476.9 | 450.8 | 453.6 | 8.2 | 8 | 8.5 | 4.2 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12966 | 1 | 33.9 | 58857.5 | 6046 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:27 | Normal | 564.4 | 485.2 | 455.2 | 438 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 4.5 | 224.6 | 223.6 | 224.6 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11177 | 1 | 34.2 | 58858.6 | 6046 | 4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:32 | Normal | 547.9 | 483.8 | 446.4 | 440 | 12.3 | 11.8 | 12.6 | 6.3 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19480 | 1 | 34.8 | 58860 | 6046 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:37 | Normal | 523 | 462.9 | 428.6 | 435 | 14.5 | 14.1 | 15.1 | 7.6 | 226 | 225.2 | 225.8 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23160 | 1 | 35.8 | 58861.7 | 6046 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:42 | Normal | 532.4 | 451 | 430 | 448.3 | 14.6 | 15.1 | 14.8 | 7.2 | 226.2 | 225.4 | 225.8 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14170 | 1 | 36.6 | 58863.2 | 6046 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7 | 6.9 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:47 | Normal | 521.6 | 459.9 | 431.7 | 435.5 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 4.2 | 224 | 223.8 | 224.2 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13115 | 1 | 37.3 | 58864.9 | 6046 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:52 | Normal | 527.8 | 474.1 | 437 | 439.7 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 6.7 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 60 | 59.9 | 60 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20223 | 1 | 37.2 | 58866 | 6046 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:57 | Normal | 532.8 | 460.1 | 445.5 | 436.3 | 10 | 10 | 10.6 | 5.6 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16685 | 1 | 37.7 | 58867.6 | 6046 | 5.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:02 | Normal | 532.2 | 460.5 | 430.3 | 432.6 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 5.8 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17531 | 1 | 38 | 58869.2 | 6047 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:07 | Normal | 532.3 | 466.7 | 437.6 | 445.4 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 4.3 | 223.6 | 222.6 | 223.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12397 | 1 | 37.9 | 58870.4 | 6047 | 4.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:12 | Normal | 535.2 | 468.8 | 442.9 | 449.7 | 8.1 | 8 | 8.7 | 4.4 | 224.4 | 223 | 223.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 13233 | 1 | 37.6 | 58871.4 | 6047 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:17 | Normal | 537.3 | 468.8 | 445.9 | 444.6 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 223.6 | 223.8 | 223.2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10390 | 1 | 37.3 | 58872.6 | 6047 | 3.5 | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:22 | Normal | 538.6 | 467.8 | 449.3 | 445.2 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 4.8 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13895 | 1 | 37.1 | 58873.6 | 6047 | 4.7 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:27 | Normal | 548.2 | 475.9 | 450.9 | 454.9 | 7.1 | 7.2 | 8 | 3.9 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11898 | 1 | 36.8 | 58874.6 | 6047 | 4.1 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:32 | Normal | 543.9 | 470.3 | 447.4 | 442.1 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 5.2 | 224.8 | 223.2 | 224 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 15425 | 1 | 36.7 | 58875.8 | 6047 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:37 | Normal | 567.8 | 480 | 462.2 | 449.9 | 8.2 | 8.5 | 9 | 4.6 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11126 | 1 | 36.5 | 58876.7 | 6047 | 4.5 | 3.4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:42 | Normal | 540.9 | 476 | 447.2 | 450.1 | 4.2 | 4.2 | 5 | 2.5 | 222.8 | 221.8 | 222 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7266 | 1 | 36.3 | 58877.7 | 6047 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:47 | Normal | 555.7 | 479 | 451.4 | 445.1 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 3.8 | 223.8 | 223.2 | 224 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10311 | 1 | 36 | 58878.5 | 6047 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:52 | Normal | 554.5 | 495.5 | 457.7 | 460 | 9.1 | 8.5 | 10.3 | 5.1 | 225.2 | 223.6 | 224.2 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 13837 | 1 | 36 | 58879.6 | 6047 | 5.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:57 | Normal | 556.4 | 460.8 | 451.6 | 431.2 | 8.3 | 9.8 | 8.6 | 4.1 | 225.2 | 223.2 | 224.4 | 39.4 | 39.3 | 39.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12857 | 1 | 36.2 | 58880.5 | 6047 | 4.2 | 3.8 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:02 | Normal | 542.8 | 470.7 | 449.5 | 447.3 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 4.8 | 225.2 | 223.8 | 224.6 | 40 | 39.9 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15844 | 1 | 36.5 | 58881.9 | 6048 | 5.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:07 | Normal | 538.5 | 469 | 442.7 | 438.3 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 5.8 | 224.8 | 223.4 | 224.4 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17094 | 1 | 36.6 | 58883.1 | 6048 | 5.9 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:12 | Normal | 551.2 | 468 | 454.7 | 452.9 | 9.6 | 9.1 | 10.8 | 5.4 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13489 | 1 | 37.1 | 58884.4 | 6048 | 5.5 | 4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:17 | Normal | 527.4 | 461 | 435.8 | 442.6 | 4.8 | 5 | 5.6 | 2.8 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8092 | 1 | 37.4 | 58885.7 | 6048 | 2.6 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:22 | Normal | 551 | 482.9 | 440.3 | 444.2 | 9.1 | 9.2 | 10.3 | 4.8 | 224.6 | 223.2 | 224 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60 | 60 | 60 | 12471 | 1 | 37 | 58886.6 | 6048 | 5.1 | 4 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:27 | Normal | 544.1 | 472.2 | 446.1 | 448.9 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 5 | 224.4 | 222.8 | 223.8 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 13105 | 1 | 37.1 | 58887.8 | 6048 | 5 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:32 | Normal | 524.4 | 482 | 445.4 | 455.7 | 9 | 8.6 | 10 | 5 | 224.8 | 223.4 | 224 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 15287 | 1 | 37 | 58888.8 | 6048 | 5 | 4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:37 | Normal | 562.6 | 493.6 | 457.7 | 460.4 | 7 | 7 | 8.1 | 4 | 223.6 | 222.6 | 223.8 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11290 | 1 | 36.6 | 58889.6 | 6048 | 4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:42 | Normal | 530.7 | 472.8 | 452.9 | 438.2 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 6 | 224.6 | 224 | 224.2 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17900 | 1 | 36.8 | 58890.8 | 6048 | 6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:47 | Normal | 542.3 | 471.8 | 434.6 | 439.5 | 11.5 | 11.4 | 12.8 | 6.3 | 225 | 223.6 | 224.2 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 18770 | 1 | 37 | 58892 | 6048 | 6.4 | 5 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:52 | Normal | 532.3 | 466.8 | 451.8 | 450.8 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 4.6 | 224.6 | 223 | 224.4 | 36.2 | 36 | 36.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18807 | 1 | 37.1 | 58893.1 | 6048 | 4.9 | 4 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:57 | Normal | 521.2 | 461.6 | 435.1 | 420.9 | 7 | 7 | 7.8 | 3.9 | 224 | 223 | 223.4 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12646 | 1 | 37.8 | 58894.6 | 6048 | 3.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:02 | Normal | 518.7 | 458.8 | 431.6 | 433.5 | 14 | 13.6 | 14.3 | 7.3 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21147 | 1 | 38.3 | 58896.1 | 6049 | 7.5 | 6.4 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:07 | Normal | 516.6 | 447.8 | 433 | 435 | 16 | 15.9 | 16.2 | 8.1 | 225.2 | 225 | 225 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24198 | 1 | 38.8 | 58897.6 | 6049 | 8.5 | 7.1 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:12 | Normal | 505 | 445.9 | 423.3 | 423.6 | 15.4 | 15 | 15.5 | 7.9 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 23153 | 1 | 39.3 | 58899 | 6049 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:17 | Normal | 526.2 | 453 | 433 | 425.9 | 16.6 | 16.7 | 17.5 | 9 | 224.6 | 225.2 | 225 | 68.9 | 68.7 | 68.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17998 | 1 | 39.3 | 58900.2 | 6049 | 9 | 7.7 | 0 | 8.5 | 8.9 | 0 | 9 | 8.3 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:22 | Normal | 499.5 | 437.6 | 423.8 | 425.6 | 19 | 18.5 | 19.1 | 9.6 | 226 | 226.6 | 225.8 | 73.5 | 73.6 | 73.5 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 28137 | 1 | 39.4 | 58901.6 | 6049 | 9.9 | 8.6 | 0.3 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:27 | Normal | 530.3 | 458 | 427.8 | 434.6 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7221 | 1 | 40.1 | 58903.1 | 6049 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:32 | Normal | 500.7 | 433.6 | 419.4 | 421.2 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 9.7 | 225.6 | 226.2 | 225.2 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 25521 | 1 | 40.5 | 58904.8 | 6049 | 10.1 | 8.3 | 0 | 9.2 | 10 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:37 | Normal | 515.8 | 459.8 | 433.2 | 431 | 5 | 5 | 5.6 | 2.9 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7923 | 1 | 40.5 | 58905.9 | 6049 | 2.6 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:42 | Normal | 486.8 | 461.6 | 443.7 | 422.8 | 17.6 | 17.3 | 15.5 | 7.4 | 225.2 | 226 | 225.6 | 71.1 | 71.2 | 71 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25812 | 1 | 40.1 | 58907.2 | 6049 | 8.2 | 8.7 | 0.2 | 7.3 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:47 | Normal | 538.7 | 456.1 | 442.3 | 450.1 | 3.9 | 4.2 | 5 | 2.5 | 222.2 | 222 | 222 | 18 | 17.9 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6661 | 1 | 40 | 58908.1 | 6049 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:52 | Normal | 530.9 | 457.4 | 421.3 | 459.9 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | 223.2 | 223 | 222.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60 | 60 | 60.01 | 16801 | 1 | 40.4 | 58909.8 | 6049 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 3.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:57 | Normal | 493.7 | 428.8 | 416 | 425.6 | 10.1 | 8.8 | 13 | 6.3 | 223 | 224 | 223.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 18649 | 1 | 41.1 | 58911.6 | 6049 | 6.4 | 4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:02 | Normal | 474.5 | 421.5 | 419 | 411.9 | 20 | 19.3 | 19.6 | 10.1 | 225.6 | 226 | 225.2 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 60.08 | 59.98 | 60.09 | 28176 | 1 | 41.7 | 58913 | 6050 | 10.2 | 9.2 | 0.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 10 | 9.4 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:07 | Normal | 480.8 | 427.8 | 413.7 | 412.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2.9 | 223 | 222.4 | 222 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 7608 | 1 | 42.6 | 58914.8 | 6050 | 2.6 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:12 | Normal | 528.7 | 458.7 | 438.6 | 448.5 | 17.1 | 17.8 | 19.6 | 9.4 | 225.6 | 226.4 | 225.2 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 13067 | 1 | 41.4 | 58915.4 | 6050 | 9.9 | 5.7 | 0.1 | 7.7 | 8.2 | 0 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:17 | Normal | 494.8 | 418.7 | 411.4 | 415.3 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 9.5 | 225 | 225.8 | 225.4 | 70 | 69.9 | 70 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26366 | 1 | 42.2 | 58917.5 | 6050 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.5 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:22 | Normal | 515.9 | 446.9 | 422 | 433.7 | 3.3 | 3.3 | 4 | 2 | 222.6 | 221.8 | 222 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5179 | 1 | 42.5 | 58918.8 | 6050 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:27 | Normal | 475 | 445.1 | 437.3 | 430.1 | 18.3 | 17.4 | 17.7 | 9.2 | 225.8 | 226.6 | 225.6 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26466 | 1 | 41.2 | 58919.5 | 6050 | 9.3 | 8.8 | 0 | 8.7 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:32 | Normal | 536.5 | 446.8 | 433.9 | 449.8 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4548 | 1 | 40.7 | 58920.4 | 6050 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:37 | Normal | 476.9 | 438.6 | 430.5 | 425.9 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 8.5 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23952 | 1 | 40.7 | 58922 | 6050 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:42 | Normal | 517.6 | 447.8 | 435.4 | 436.3 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4542 | 1 | 40 | 58922.5 | 6050 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:47 | Normal | 526.9 | 477 | 457.2 | 470.8 | 14.2 | 14.3 | 15.6 | 6.4 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20719 | 1 | 39.5 | 58923.3 | 6050 | 8 | 5.6 | 0 | 6.3 | 7.9 | 0 | 8 | 7.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:52 | Normal | 506 | 473.2 | 445.8 | 438.7 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 2.5 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7110 | 1 | 39.2 | 58924.1 | 6050 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:57 | Normal | 465.6 | 430.6 | 443.1 | 436.3 | 13.9 | 13.6 | 14 | 7.2 | 224.2 | 224.8 | 223.6 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 59.96 | 59.98 | 60 | 19366 | 1 | 39.4 | 58925.5 | 6050 | 7.3 | 6.3 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:02 | Normal | 494.2 | 415.7 | 430.7 | 427.9 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 3.1 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 20.2 | 20 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4709 | 1 | 39.9 | 58926.7 | 6051 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:07 | Normal | 549.9 | 435.1 | 446.5 | 436.3 | 8.3 | 12.5 | 12.6 | 6.6 | 223.6 | 224.6 | 223.6 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10708 | 1 | 39.3 | 58927.4 | 6051 | 6.4 | 1.9 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:12 | Normal | 549.1 | 424.7 | 435.8 | 432.5 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7587 | 1 | 39.4 | 58928.7 | 6051 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:17 | Normal | 496.6 | 419.7 | 432.7 | 441.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 221.4 | 221 | 220.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3352 | 1 | 38.8 | 58929.1 | 6051 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:22 | Normal | 545.3 | 451.9 | 442 | 445.7 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3279 | 1 | 38.1 | 58929.5 | 6051 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:27 | Normal | 545.6 | 423.7 | 450.5 | 443.4 | 7.9 | 11.3 | 11.9 | 6.2 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16169 | 1 | 37.9 | 58930.5 | 6051 | 6.1 | 1.8 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:32 | Normal | 535.8 | 408.9 | 445.6 | 441.4 | 8 | 11.9 | 12.5 | 6.5 | 223 | 223.6 | 223.6 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 60.1 | 60.04 | 16413 | 1 | 38.1 | 58931.5 | 6051 | 6.4 | 1.5 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:37 | Normal | 541.8 | 434 | 440.9 | 443.7 | 9 | 11.9 | 14.2 | 7.2 | 223.2 | 223.6 | 222.6 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16983 | 1 | 37.9 | 58932.2 | 6051 | 7.2 | 1.8 | 0 | 5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:42 | Normal | 525.8 | 388.8 | 439 | 431.9 | 9.9 | 15 | 15 | 7.8 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.95 | 59.94 | 60 | 19780 | 1 | 38.6 | 58933.8 | 6051 | 7.9 | 2 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.1 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:47 | Normal | 539 | 476.7 | 438.1 | 432.9 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4532 | 1 | 38.4 | 58934.4 | 6051 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:52 | Normal | 561.1 | 421.9 | 452.8 | 442.6 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 221.6 | 221 | 220.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5026 | 1 | 37.7 | 58934.8 | 6051 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:57 | Normal | 550.4 | 436.9 | 459.9 | 451.8 | 3 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5668 | 1 | 37.1 | 58935.2 | 6051 | 2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:02 | Normal | 549.3 | 384.4 | 456 | 445.1 | 7.9 | 11.9 | 12.5 | 6.7 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 17378 | 1 | 37.3 | 58936.3 | 6052 | 6.7 | 1.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:07 | Normal | 557.1 | 433.7 | 447.2 | 442 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 222 | 221.8 | 221 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7172 | 1 | 37.8 | 58937.4 | 6052 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:12 | Normal | 546.7 | 370.8 | 452.8 | 444.5 | 6.5 | 10.8 | 11 | 5.8 | 224.4 | 222.8 | 222.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14229 | 1 | 37.8 | 58938.5 | 6052 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:17 | Normal | 540.3 | 367.9 | 448.2 | 445 | 6 | 10 | 10.2 | 5.3 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12954 | 1 | 37.9 | 58939.6 | 6052 | 5.2 | 0.6 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:22 | Normal | 547.6 | 362 | 450.9 | 442.8 | 5.8 | 9.5 | 10 | 5.3 | 223.6 | 222.4 | 223.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12539 | 1 | 37.8 | 58940.7 | 6052 | 5 | 0.6 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:27 | Normal | 555.4 | 360.8 | 446.4 | 445.3 | 6.1 | 9.9 | 10.5 | 5.4 | 224 | 222.6 | 223.2 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13097 | 1 | 37.8 | 58941.7 | 6052 | 5.2 | 0.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:32 | Normal | 548.3 | 350.9 | 445.2 | 446 | 6.5 | 10.1 | 10.7 | 5.5 | 223.8 | 222.4 | 223 | 36.1 | 35.9 | 36 | 60 | 60 | 60 | 13473 | 1 | 37.8 | 58942.8 | 6052 | 5.4 | 1 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:37 | Normal | 546.4 | 342.9 | 443.1 | 440.9 | 6.5 | 9.7 | 10.2 | 5.4 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 12975 | 1 | 37.9 | 58944 | 6052 | 5.1 | 1.1 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:42 | Normal | 538.2 | 355.9 | 436.8 | 438.6 | 3.9 | 5 | 5.5 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6679 | 1 | 37.9 | 58944.9 | 6052 | 2.5 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:47 | Normal | 549.4 | 331.9 | 452.3 | 446.1 | 6.7 | 10.1 | 10.5 | 5.5 | 223.6 | 223 | 223 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 13312 | 1 | 37.7 | 58945.8 | 6052 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:52 | Normal | 548.1 | 320.7 | 451.4 | 445.1 | 6.3 | 9.7 | 10 | 5.1 | 224 | 222.8 | 223.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12484 | 1 | 37.8 | 58946.9 | 6052 | 5.1 | 1.1 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:57 | Normal | 542.1 | 307.8 | 448.9 | 440.4 | 5.6 | 8.6 | 9 | 4.7 | 222.4 | 222 | 222.6 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 11048 | 1 | 37.8 | 58947.9 | 6052 | 4.5 | 1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:02 | Normal | 549.8 | 300.8 | 446.6 | 443.4 | 4.6 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9301 | 1 | 37.7 | 58948.7 | 6053 | 3.9 | 0.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:07 | Normal | 532.7 | 285.1 | 446.8 | 445.7 | 4.4 | 7.1 | 7.3 | 3.8 | 222 | 221.4 | 221 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8731 | 1 | 37.4 | 58949.4 | 6053 | 3.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:12 | Normal | 495.5 | 276.7 | 447.4 | 442.1 | 3.1 | 4.9 | 5.2 | 2.8 | 221.2 | 221 | 219.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6184 | 1 | 37.1 | 58950.1 | 6053 | 2.5 | 0.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:17 | Normal | 468.8 | 257.9 | 456.5 | 456.2 | 3.6 | 5.5 | 6 | 3.1 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6387 | 1 | 36.7 | 58950.6 | 6053 | 3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:22 | Normal | 429 | 259.6 | 470.5 | 454.3 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3330 | 1 | 36.4 | 58951.1 | 6053 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:27 | Normal | 391.6 | 479.9 | 460 | 450.8 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3867 | 1 | 36.1 | 58951.4 | 6053 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:32 | Normal | 356 | 474.9 | 456.7 | 445.6 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3839 | 1 | 35.9 | 58951.8 | 6053 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:37 | Normal | 523.9 | 492.8 | 459.6 | 448.3 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 3490 | 1 | 35.7 | 58952.1 | 6053 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:42 | Normal | 564.8 | 466.8 | 463.9 | 452.7 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3109 | 1 | 35.4 | 58952.3 | 6053 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:47 | Normal | 594.1 | 481 | 457.9 | 450.5 | 0.9 | 1 | 2.9 | 1.5 | 220.4 | 220.4 | 220 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2955 | 1 | 35.2 | 58952.6 | 6053 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:52 | Normal | 591.9 | 476.8 | 464.1 | 456.5 | 0.8 | 1 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2654 | 1 | 35.1 | 58952.8 | 6053 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:57 | Normal | 574.5 | 427.4 | 450.9 | 456.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 220 | 220.2 | 220 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2108 | 1 | 35 | 58953 | 6053 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:02 | Normal | 578.7 | 452.8 | 444.3 | 445 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1884 | 1 | 34.9 | 58953.2 | 6054 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:07 | Normal | 552.7 | 472.9 | 454.6 | 471.3 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1739 | 1 | 34.8 | 58953.4 | 6054 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:12 | Normal | 546.9 | 409.8 | 460.9 | 452.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 219 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1569 | 1 | 34.6 | 58953.5 | 6054 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:17 | Normal | 568.7 | 486.9 | 446.6 | 450.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 218.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1427 | 1 | 34.6 | 58953.6 | 6054 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:22 | Normal | 556.6 | 469.1 | 457.6 | 462.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60 | 1282 | 1 | 34.6 | 58953.7 | 6054 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:27 | Normal | 551.6 | 445.8 | 437.5 | 462.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1129 | 1 | 34.4 | 58953.8 | 6054 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:32 | Normal | 550.9 | 494.9 | 447.9 | 449.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 983 | 1 | 34.4 | 58953.9 | 6054 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:37 | Normal | 543.6 | 499.8 | 445.6 | 441.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 776 | 1 | 34.3 | 58954 | 6054 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:42 | Normal | 559.6 | 477.9 | 449.2 | 440.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 568 | 1 | 34.2 | 58954.1 | 6054 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:47 | Normal | 514 | 456.5 | 428.6 | 427.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219 | 219 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 386 | 1 | 34.2 | 58954.1 | 6054 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:52 | Normal | 487.7 | 475 | 425.7 | 401.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 261 | 1 | 34.1 | 58954.1 | 6054 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:57 | Normal | 408.1 | 447.9 | 432.5 | 364.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 220 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 132 | 1 | 34.1 | 58954.1 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:02 | Normal | 200.3 | 388.8 | 418.5 | 374.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 33.9 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:07 | Normal | 232.1 | 425.8 | 412.8 | 349.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.8 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:12 | Normal | 180.6 | 439.2 | 383.5 | 239.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219 | 219 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.7 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:17 | Normal | 206.7 | 403.3 | 360.4 | 215 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.5 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:22 | Normal | 199.5 | 300.8 | 251.2 | 201.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.4 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 33.4 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:27 | Normal | 176.6 | 166.1 | 155.5 | 162.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219.4 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 33.3 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0