## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-09 04:59 | Wait | 410.7 | 411.2 | 410 | 411.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.5 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:04 | Wait | 523.7 | 524.5 | 444.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.7 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:09 | Normal | 200.1 | 428.8 | 433.6 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 221 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 63 | 1 | 26.1 | 58954.1 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:14 | Normal | 199.8 | 468.8 | 410.6 | 445.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 220.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 153 | 1 | 26.3 | 58954.2 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:19 | Normal | 217.6 | 489.5 | 415.2 | 444.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 221.8 | 220.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 276 | 1 | 26.6 | 58954.2 | 6055 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:24 | Normal | 429.5 | 481.6 | 434.8 | 439.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 458 | 1 | 26.9 | 58954.2 | 6055 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:29 | Normal | 509.8 | 478.5 | 427.7 | 455.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 588 | 1 | 27.1 | 58954.2 | 6055 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:34 | Normal | 532.7 | 474.4 | 446.9 | 454.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 772 | 1 | 27.4 | 58954.3 | 6055 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:39 | Normal | 522.9 | 483.4 | 450.8 | 452.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 959 | 1 | 27.6 | 58954.4 | 6056 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:44 | Normal | 521.1 | 481.7 | 443.9 | 457.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1168 | 1 | 27.9 | 58954.5 | 6056 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:49 | Normal | 559 | 483.5 | 448.5 | 458.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 221 | 220 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1407 | 1 | 28.1 | 58954.6 | 6056 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:54 | Normal | 544.9 | 492.4 | 460.4 | 441.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1675 | 1 | 28.3 | 58954.7 | 6056 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 05:59 | Normal | 548.4 | 505.2 | 445.8 | 457.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 220 | 220.6 | 219.4 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 59.89 | 59.95 | 59.93 | 1999 | 1 | 28.5 | 58954.8 | 6056 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:04 | Normal | 560.7 | 494.5 | 448.7 | 457.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.88 | 59.85 | 59.88 | 2314 | 1 | 28.6 | 58955 | 6056 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:09 | Normal | 556.2 | 492.5 | 449.1 | 448.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 219.8 | 220.4 | 218.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2664 | 1 | 28.9 | 58955.2 | 6056 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:14 | Normal | 557.9 | 485.4 | 465.7 | 460.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1 | 220.4 | 221 | 219.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2963 | 1 | 29.2 | 58955.5 | 6056 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:19 | Normal | 545.9 | 464.6 | 457.8 | 464.8 | 2 | 2 | 2.3 | 1.1 | 220.6 | 220.4 | 219.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3258 | 1 | 29.4 | 58955.7 | 6056 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:24 | Normal | 558.1 | 493.8 | 456.9 | 454.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 1.1 | 220 | 221.2 | 219.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 3552 | 1 | 29.7 | 58956 | 6056 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:29 | Normal | 577.1 | 494.7 | 457.9 | 472.7 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3832 | 1 | 29.9 | 58956.3 | 6056 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:34 | Normal | 566.1 | 495.6 | 454.7 | 470.6 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 220.6 | 220.6 | 220 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4128 | 1 | 30.2 | 58956.7 | 6056 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:39 | Normal | 565.4 | 491.8 | 455.1 | 459.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 220.6 | 221.2 | 220.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4387 | 1 | 30.4 | 58957 | 6057 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:44 | Normal | 559.2 | 496 | 464.1 | 461.4 | 2.9 | 2.7 | 3 | 1.5 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4571 | 1 | 30.6 | 58957.4 | 6057 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:49 | Normal | 557.3 | 489.6 | 455.1 | 459 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 220.6 | 221 | 220 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4881 | 1 | 30.9 | 58957.8 | 6057 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:54 | Normal | 557.3 | 494.7 | 453.5 | 463.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 220.6 | 220.8 | 220 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5179 | 1 | 31.1 | 58958.2 | 6057 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 06:59 | Normal | 554.4 | 494.8 | 453.1 | 466.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5485 | 1 | 31.2 | 58958.7 | 6057 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:04 | Normal | 559.1 | 485.5 | 458.7 | 476.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 220.2 | 220.6 | 219.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5874 | 1 | 31.5 | 58959.1 | 6057 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:09 | Normal | 557.3 | 486.5 | 452 | 449.8 | 3.8 | 3.6 | 4 | 1.9 | 220.4 | 220.4 | 219.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6074 | 1 | 31.7 | 58959.6 | 6057 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:14 | Normal | 551.2 | 489.4 | 458 | 455.8 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 220 | 219.8 | 219.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 6175 | 1 | 31.9 | 58960.1 | 6057 | 2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:19 | Normal | 548.3 | 500.6 | 458.6 | 445.4 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6746 | 1 | 32.1 | 58960.7 | 6057 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:24 | Normal | 549.7 | 502.6 | 452.9 | 449.6 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7296 | 1 | 32.2 | 58961.3 | 6057 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:29 | Normal | 554.7 | 505.5 | 457.7 | 444.5 | 5 | 4.2 | 5.1 | 2.5 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7680 | 1 | 32.4 | 58961.9 | 6057 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:34 | Normal | 550.8 | 496.7 | 460.8 | 443.6 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7917 | 1 | 32.4 | 58962.5 | 6057 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:39 | Normal | 557.7 | 496.4 | 460.3 | 459.2 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | 219.8 | 219.6 | 220 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8371 | 1 | 32.5 | 58963.2 | 6058 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:44 | Normal | 557.1 | 511.6 | 457.6 | 460.5 | 5.8 | 4.6 | 6 | 3 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8892 | 1 | 32.6 | 58963.9 | 6058 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:49 | Normal | 557.6 | 520.4 | 453.2 | 456.1 | 6.3 | 4.7 | 6.5 | 3.1 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 26.1 | 25.9 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9493 | 1 | 32.8 | 58964.7 | 6058 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:54 | Normal | 563.7 | 520.3 | 463 | 455.8 | 5.4 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11140 | 1 | 32.9 | 58965.5 | 6058 | 3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 07:59 | Normal | 554.3 | 480.3 | 453.6 | 453.3 | 7.2 | 5.5 | 7.8 | 3.9 | 221 | 220.2 | 220 | 30.2 | 30 | 30.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 9896 | 1 | 33.1 | 58966.4 | 6058 | 4 | 3 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:04 | Normal | 555.2 | 497.6 | 451.9 | 447.8 | 8.4 | 6.1 | 8.3 | 4.2 | 221 | 220.6 | 221 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12473 | 1 | 33.4 | 58967.4 | 6058 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:09 | Normal | 555.7 | 493.6 | 449 | 443.8 | 9 | 6.4 | 9 | 4.5 | 221 | 220.8 | 222 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13021 | 1 | 33.8 | 58968.5 | 6058 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 2.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:14 | Normal | 553.4 | 465.5 | 449.3 | 447.1 | 6.3 | 5 | 7.6 | 4.3 | 220 | 219.4 | 219.8 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12667 | 1 | 34 | 58969.4 | 6058 | 3.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0 | 3.6 | 4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:19 | Normal | 544.7 | 480.5 | 452.2 | 444.9 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | 4.8 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13600 | 1 | 34.4 | 58970.5 | 6058 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.7 | 2.3 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:24 | Normal | 545.6 | 466.5 | 433 | 439.8 | 3.9 | 4 | 4.5 | 2.2 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6469 | 1 | 34.7 | 58971.6 | 6058 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:29 | Normal | 544.9 | 467.8 | 453 | 449.9 | 10.6 | 7.5 | 10.4 | 5.2 | 221.6 | 220.6 | 221 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 15093 | 1 | 34.8 | 58972.5 | 6058 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 2.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:34 | Normal | 557.9 | 422.6 | 450.7 | 445.4 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 5.2 | 221.4 | 220.2 | 221 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15808 | 1 | 35 | 58973.6 | 6058 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:39 | Normal | 544.9 | 432.6 | 446.7 | 437.5 | 11 | 10.2 | 11 | 5.6 | 221.4 | 221 | 221 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 16650 | 1 | 35.5 | 58975 | 6059 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:44 | Normal | 550 | 445.8 | 447.9 | 443.7 | 10.8 | 10.1 | 11.1 | 5.6 | 221 | 220 | 221 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16654 | 1 | 35.9 | 58976.3 | 6059 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:49 | Normal | 542.3 | 473.8 | 434.3 | 453 | 12.6 | 10.6 | 12.2 | 6.3 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 51 | 50.7 | 50.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18321 | 1 | 36.3 | 58977.5 | 6059 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 4.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:54 | Normal | 530.6 | 492.8 | 455.7 | 423.5 | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 3 | 219.2 | 219 | 218.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10282 | 1 | 36.7 | 58978.8 | 6059 | 2.5 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 08:59 | Normal | 536.4 | 469.2 | 439.6 | 439.8 | 13.7 | 12.8 | 13.6 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21498 | 1 | 37.1 | 58980.2 | 6059 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 6.3 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:04 | Normal | 539.8 | 479.6 | 445 | 442.9 | 11.2 | 10.2 | 11.4 | 5.9 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 18313 | 1 | 37.1 | 58981.3 | 6059 | 5.8 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:09 | Normal | 514.9 | 463.2 | 448.3 | 441.2 | 9.8 | 8.3 | 10.6 | 5.8 | 223 | 222 | 222.8 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11693 | 1 | 37.1 | 58982.5 | 6059 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:14 | Normal | 537.3 | 475.1 | 438.9 | 445.6 | 12.3 | 11.4 | 12 | 6 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 50.8 | 50.6 | 50.9 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 18036 | 1 | 37.4 | 58983.9 | 6059 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:19 | Normal | 544.1 | 466.3 | 432.3 | 431.2 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 5 | 221.6 | 222 | 222.2 | 39.9 | 40.1 | 40 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 15089 | 1 | 38 | 58985.5 | 6059 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:24 | Normal | 533.5 | 459.5 | 428.4 | 420.4 | 17 | 16.5 | 16.8 | 8.6 | 223 | 224 | 223.6 | 68.8 | 68.9 | 68.9 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 25529 | 1 | 38.4 | 58987 | 6059 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:29 | Normal | 514.4 | 445.1 | 420.1 | 414.6 | 16.5 | 16 | 16 | 8.2 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 64.9 | 64.7 | 64.8 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 23977 | 1 | 39.8 | 58989.1 | 6059 | 8.3 | 8 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:34 | Normal | 513.2 | 448 | 416 | 421.8 | 15.3 | 14.6 | 15 | 7.4 | 222.8 | 223 | 222.8 | 59.7 | 59.5 | 59.7 | 60.02 | 59.96 | 60 | 22383 | 1 | 40.6 | 58991 | 6059 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:39 | Normal | 512.2 | 444 | 416.3 | 416.1 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 7.6 | 223 | 222.8 | 222.6 | 61.1 | 60.8 | 60.8 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 22674 | 1 | 41.3 | 58992.9 | 6060 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:44 | Normal | 508.4 | 442.3 | 413.3 | 413.2 | 15.6 | 15 | 15.3 | 7.8 | 222 | 222.8 | 222.6 | 60.7 | 60.4 | 60.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22259 | 1 | 42 | 58994.7 | 6060 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:49 | Normal | 504 | 437.3 | 412.6 | 405.8 | 17.2 | 16.1 | 16.6 | 8.5 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 24008 | 1 | 42.6 | 58996.7 | 6060 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:54 | Normal | 513.9 | 447.2 | 417.2 | 423.6 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 2 | 220.6 | 219 | 219.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5381 | 1 | 42.2 | 58997.7 | 6060 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 09:59 | Normal | 526.2 | 456.5 | 431.9 | 434.7 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 219.2 | 220 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7303 | 1 | 40.9 | 58998.5 | 6060 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:04 | Normal | 506.2 | 460 | 421.2 | 422 | 17 | 15.6 | 16.6 | 8.5 | 221 | 222 | 221.8 | 66.5 | 66.3 | 66.7 | 59.96 | 60.09 | 60.03 | 24970 | 1 | 41 | 59000 | 6060 | 8.6 | 8.1 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:09 | Normal | 502.4 | 431.3 | 411.3 | 416.1 | 17.6 | 16.5 | 17 | 8.6 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 66.6 | 66.4 | 66.6 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 24616 | 1 | 42.2 | 59002.1 | 6060 | 8.8 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:14 | Normal | 498.8 | 434.7 | 413.6 | 408.5 | 16.8 | 15.8 | 16 | 8.3 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 63.6 | 63.3 | 63.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23673 | 1 | 43 | 59003.9 | 6060 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:19 | Normal | 499.8 | 428.1 | 408.4 | 406.4 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 8.5 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24277 | 1 | 43.8 | 59005.8 | 6060 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:24 | Normal | 496.4 | 427.2 | 415.8 | 402.8 | 16.9 | 16 | 16.1 | 8.3 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 23382 | 1 | 44.5 | 59007.8 | 6060 | 8.4 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:29 | Normal | 507.1 | 438.4 | 408.8 | 407.6 | 13.3 | 14.2 | 13.8 | 3.9 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23919 | 1 | 44.6 | 59009.4 | 6060 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 8.3 | 6.2 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:34 | Normal | 501.1 | 438.9 | 419.4 | 414.2 | 16.9 | 16 | 16.2 | 8.2 | 221.6 | 221.8 | 222 | 64.1 | 63.9 | 64 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23905 | 1 | 44.1 | 59010.8 | 6060 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:39 | Normal | 501.4 | 442.5 | 410.3 | 411.2 | 17.9 | 16.8 | 17.5 | 8.9 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 68.7 | 68.5 | 68.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25369 | 1 | 44.7 | 59012.6 | 6061 | 9.1 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:44 | Normal | 495.1 | 430.9 | 412.5 | 408.3 | 17.9 | 17 | 17.4 | 8.9 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 67.3 | 66.8 | 67 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 25064 | 1 | 45.4 | 59014.7 | 6061 | 9.1 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:49 | Normal | 507.8 | 442.7 | 421.2 | 413 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 219.2 | 218.6 | 219 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5672 | 1 | 45.7 | 59016.2 | 6061 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:54 | Normal | 510.1 | 437.8 | 421.3 | 411.1 | 17.1 | 16.4 | 16.8 | 8.5 | 221 | 222 | 222 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 24588 | 1 | 45.2 | 59017.8 | 6061 | 8.6 | 8.1 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 10:59 | Normal | 493.7 | 440.7 | 412.1 | 412.8 | 15.5 | 14.4 | 15 | 7.5 | 221 | 221.4 | 221.8 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 21730 | 1 | 45.9 | 59019.8 | 6061 | 7.7 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:04 | Normal | 493.8 | 431.9 | 409.3 | 405.1 | 16.8 | 15.8 | 16.5 | 8.3 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 63 | 63 | 63 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 23755 | 1 | 46.3 | 59021.7 | 6061 | 8.3 | 7.6 | 0.6 | 8 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:09 | Normal | 494.5 | 440.5 | 420.7 | 409.4 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 8.3 | 221.6 | 222 | 221.4 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 59.85 | 59.89 | 59.87 | 23668 | 1 | 46.3 | 59023.4 | 6061 | 8.4 | 7.6 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:14 | Normal | 504.7 | 438.5 | 415.9 | 415.7 | 18.1 | 17.3 | 18 | 9.1 | 222 | 222.2 | 221.8 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 26094 | 1 | 46.2 | 59025 | 6061 | 9.2 | 8.2 | 0.7 | 8.8 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:19 | Normal | 500.5 | 437.3 | 414.5 | 408.3 | 15.5 | 14.7 | 15.3 | 7.8 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 22171 | 1 | 46.3 | 59026.9 | 6061 | 7.9 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 8 | 7.2 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:24 | Normal | 495.7 | 436.5 | 422.8 | 415.5 | 13.7 | 13 | 13.3 | 6.8 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 53.2 | 53 | 53.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 19280 | 1 | 46 | 59028.4 | 6061 | 6.9 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:29 | Normal | 506.2 | 435 | 420 | 414.7 | 15.7 | 15.1 | 15.6 | 8 | 221 | 222 | 221.8 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 22562 | 1 | 45.6 | 59030.1 | 6061 | 8 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:34 | Normal | 487.1 | 430.8 | 409.7 | 407.4 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 9.4 | 222 | 222.4 | 222.2 | 70.7 | 70.4 | 70.5 | 60 | 60.08 | 60.03 | 26303 | 1 | 46 | 59032.1 | 6061 | 9.6 | 8.8 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:39 | Normal | 486.2 | 416.9 | 436.7 | 424.6 | 19.8 | 19.3 | 16.8 | 9.1 | 222.4 | 223 | 223.2 | 72.7 | 72.3 | 72.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20057 | 1 | 46.7 | 59034.1 | 6062 | 9.9 | 9.1 | 0.2 | 10 | 10.1 | 0 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:44 | Normal | 479.5 | 418.5 | 401.3 | 398 | 19.4 | 18.4 | 18.9 | 9.6 | 222 | 222 | 222.8 | 71.6 | 71.4 | 71.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 26761 | 1 | 47.4 | 59036.3 | 6062 | 10 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.2 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:49 | Normal | 515.7 | 437.4 | 419.4 | 408.4 | 15.3 | 16.5 | 16.6 | 8.4 | 222 | 221.6 | 221.8 | 64.8 | 64.5 | 64.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21323 | 1 | 47.9 | 59038.1 | 6062 | 8.5 | 6.5 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:54 | Normal | 492.1 | 431.3 | 408.2 | 407.7 | 18.1 | 17 | 18.3 | 9.3 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 69 | 68.6 | 68.8 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 25516 | 1 | 47.8 | 59040 | 6062 | 9.5 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0 | 9.3 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 11:59 | Normal | 526.2 | 452.7 | 423 | 418.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6193 | 1 | 46.7 | 59041 | 6062 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:04 | Normal | 507.6 | 445.4 | 424.4 | 421.2 | 14.9 | 14.5 | 14.9 | 7.6 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 59.7 | 59.3 | 59.6 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 21747 | 1 | 45.3 | 59042 | 6062 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:09 | Normal | 505.5 | 444.3 | 418.6 | 420.3 | 16.7 | 16.1 | 16.6 | 8.5 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 24307 | 1 | 45.1 | 59043.6 | 6062 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:14 | Normal | 494.6 | 436.3 | 407.5 | 409.2 | 18.6 | 17.6 | 18.3 | 9.1 | 222 | 222.6 | 222 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 25942 | 1 | 45.8 | 59045.6 | 6062 | 9.4 | 8.7 | 0.3 | 9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:19 | Normal | 468.8 | 427.4 | 400.6 | 395.5 | 19.3 | 18 | 19 | 9.6 | 221.4 | 221.6 | 222 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 26293 | 1 | 47 | 59047.8 | 6062 | 9.9 | 8.6 | 0.4 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:24 | Normal | 491.8 | 436.6 | 415.8 | 420.6 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 218 | 216.8 | 217.4 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6355 | 1 | 46.6 | 59048.9 | 6062 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:29 | Normal | 510.4 | 452.8 | 430.3 | 435.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1.9 | 218 | 217 | 217 | 15.1 | 15 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5327 | 1 | 44.7 | 59049.3 | 6062 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:34 | Normal | 515.2 | 456.6 | 436.9 | 440.7 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2 | 217.6 | 216.6 | 217 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5619 | 1 | 43.4 | 59050 | 6062 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:39 | Normal | 541.1 | 476.7 | 447.5 | 445.3 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 217.2 | 216.8 | 217.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7254 | 1 | 42 | 59050.5 | 6063 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:44 | Normal | 534.8 | 461.9 | 447.2 | 445.1 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 4.4 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12754 | 1 | 41.3 | 59051.4 | 6063 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:49 | Normal | 537.7 | 454.8 | 449.8 | 452.8 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 3 | 218.2 | 217 | 217.2 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7758 | 1 | 40.7 | 59052.2 | 6063 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:54 | Normal | 539.4 | 472.4 | 450.7 | 439.6 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 4.3 | 218.6 | 217.8 | 218.4 | 33.1 | 33 | 33 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12099 | 1 | 40.1 | 59053.1 | 6063 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 12:59 | Normal | 540.5 | 468.6 | 443.6 | 447.5 | 7 | 7.1 | 8 | 4.1 | 218.6 | 218 | 218.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11623 | 1 | 40.1 | 59054.1 | 6063 | 4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:04 | Normal | 530.6 | 469.7 | 445.7 | 446.5 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 4 | 218 | 217.4 | 218.4 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11021 | 1 | 39.8 | 59055 | 6063 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:09 | Normal | 527.6 | 463.5 | 439 | 440.9 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 4.8 | 218.4 | 218 | 218.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 13409 | 1 | 39.7 | 59056 | 6063 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:14 | Normal | 513.6 | 459.5 | 443.6 | 435.6 | 10 | 9.8 | 10.9 | 5.6 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60.05 | 60.04 | 15847 | 1 | 39.9 | 59057.2 | 6063 | 5.6 | 4.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:19 | Normal | 520.3 | 441.3 | 437.5 | 436.2 | 9.9 | 9.9 | 11 | 5.5 | 218 | 218 | 218.4 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12517 | 1 | 40.1 | 59058.4 | 6063 | 5.2 | 3.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:24 | Normal | 508.9 | 437.7 | 430.8 | 427.6 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 2.7 | 216.4 | 215.2 | 215.8 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7010 | 1 | 40 | 59059.5 | 6063 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:29 | Normal | 534.9 | 449.8 | 430.9 | 420.7 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 215.2 | 214.6 | 215.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4559 | 1 | 39.6 | 59060 | 6063 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:34 | Normal | 536.9 | 454.3 | 438.3 | 448.2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.3 | 215.8 | 214.6 | 215.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3483 | 1 | 38.7 | 59060.3 | 6063 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:39 | Normal | 555.1 | 468.5 | 460.1 | 455.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 1.8 | 216.4 | 215.2 | 215.4 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4972 | 1 | 38 | 59060.6 | 6064 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:44 | Normal | 550.2 | 493.8 | 452.3 | 452.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 216.8 | 216.2 | 215.8 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4733 | 1 | 37.7 | 59061 | 6064 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:49 | Normal | 544.6 | 489.7 | 455.1 | 460 | 3.3 | 3.4 | 4 | 2 | 217 | 215.6 | 216.6 | 16.2 | 16 | 16 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 5646 | 1 | 37.5 | 59061.5 | 6064 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:54 | Normal | 557.7 | 476.5 | 459.7 | 468.6 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 2 | 216.6 | 216 | 217.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6105 | 1 | 37.3 | 59061.9 | 6064 | 2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 13:59 | Normal | 550.9 | 479.8 | 463.5 | 469.4 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 217.8 | 217.2 | 218 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8005 | 1 | 37 | 59062.5 | 6064 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:04 | Normal | 571 | 465.6 | 467.3 | 469.1 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 3 | 219.4 | 219 | 220 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8115 | 1 | 36.7 | 59063.1 | 6064 | 3 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:09 | Normal | 541.3 | 456.3 | 463.3 | 459.1 | 6.6 | 8.6 | 9.3 | 4.8 | 220 | 219.2 | 220.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13028 | 1 | 36.7 | 59063.9 | 6064 | 4.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:14 | Normal | 552.4 | 461.9 | 440 | 448.8 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 2 | 217.4 | 217.2 | 217.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5341 | 1 | 36.8 | 59064.6 | 6064 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:19 | Normal | 547 | 452.7 | 448.7 | 449.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.1 | 217 | 216 | 216 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3320 | 1 | 36.7 | 59064.9 | 6064 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:24 | Normal | 540.9 | 474.8 | 436.1 | 462.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 216.6 | 216 | 216 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2364 | 1 | 36.5 | 59065.2 | 6064 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:29 | Normal | 549.9 | 469.6 | 444.6 | 448.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 216.2 | 215.4 | 215.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2271 | 1 | 36.3 | 59065.3 | 6064 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:34 | Normal | 541 | 457.6 | 454.4 | 459.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 216 | 214.8 | 215.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2815 | 1 | 36.3 | 59065.6 | 6064 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:39 | Normal | 540.6 | 471.5 | 443.6 | 452.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 216.4 | 215.2 | 216 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1911 | 1 | 36.2 | 59065.8 | 6065 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:44 | Normal | 520.8 | 456.4 | 437 | 448.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 216 | 215.4 | 215.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1582 | 1 | 36.1 | 59065.9 | 6065 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:49 | Normal | 497.7 | 462.3 | 452.1 | 451 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 216.2 | 215.4 | 215.4 | 5.1 | 5 | 5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1802 | 1 | 36 | 59066.1 | 6065 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:54 | Normal | 549.7 | 481 | 465.9 | 456.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 217.6 | 217 | 216.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3006 | 1 | 35.6 | 59066.3 | 6065 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 14:59 | Normal | 561.9 | 489.4 | 454.6 | 461.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 217.4 | 216.4 | 217.4 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4030 | 1 | 35.3 | 59066.6 | 6065 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:04 | Normal | 573.7 | 505.5 | 463.7 | 453.5 | 2.3 | 2.4 | 3 | 1.5 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4337 | 1 | 35.1 | 59066.9 | 6065 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:09 | Normal | 569.9 | 500.6 | 457.6 | 472.3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 218.6 | 218.2 | 218.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4585 | 1 | 35 | 59067.3 | 6065 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:14 | Normal | 562.1 | 504.5 | 465.7 | 452.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 218.2 | 217.6 | 217.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4848 | 1 | 34.8 | 59067.7 | 6065 | 1.6 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:19 | Normal | 561.7 | 476.5 | 456.2 | 452.9 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3596 | 1 | 34.8 | 59068.1 | 6065 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:24 | Normal | 552.1 | 468.7 | 457.2 | 462.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 1.5 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4526 | 1 | 34.6 | 59068.4 | 6065 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:29 | Normal | 565.2 | 479.7 | 461 | 440.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 221 | 220.6 | 220 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4653 | 1 | 34.4 | 59068.8 | 6065 | 1.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:34 | Normal | 565.2 | 495.7 | 460.5 | 451.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 13.1 | 13 | 13 | 60 | 60.01 | 60 | 4758 | 1 | 34.2 | 59069.2 | 6065 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:39 | Normal | 568 | 493.9 | 463.8 | 455.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 221.6 | 221.4 | 221 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4579 | 1 | 34.1 | 59069.6 | 6066 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:44 | Normal | 557.8 | 496.4 | 455.5 | 467.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4297 | 1 | 34 | 59069.9 | 6066 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:49 | Normal | 559.1 | 485.7 | 453.6 | 464.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 221 | 220.6 | 220 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3984 | 1 | 33.8 | 59070.3 | 6066 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:54 | Normal | 558.6 | 493.4 | 454.7 | 470.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 221.4 | 221 | 220.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3654 | 1 | 33.7 | 59070.6 | 6066 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 15:59 | Normal | 544 | 483.6 | 457.3 | 463.7 | 2 | 2 | 2.3 | 0.9 | 220.4 | 220.6 | 220.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3375 | 1 | 33.6 | 59070.9 | 6066 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:04 | Normal | 547.1 | 487.7 | 451.6 | 458.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 222.4 | 221.2 | 220.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3106 | 1 | 33.5 | 59071.1 | 6066 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:09 | Normal | 555.6 | 488.4 | 461.8 | 454.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 221 | 220.8 | 220.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2774 | 1 | 33.4 | 59071.4 | 6066 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:14 | Normal | 559.6 | 484.4 | 436.8 | 461.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 220.6 | 221 | 220 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2514 | 1 | 33.3 | 59071.6 | 6066 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:19 | Normal | 561.8 | 484.6 | 445.4 | 445.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2285 | 1 | 33.2 | 59071.8 | 6066 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:24 | Normal | 539.8 | 476.8 | 434.8 | 452.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 220 | 6 | 6 | 6 | 59.99 | 60 | 60 | 2227 | 1 | 33.2 | 59072 | 6066 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:29 | Normal | 554.8 | 483.7 | 458.2 | 452.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 6.2 | 6 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2148 | 1 | 33.1 | 59072.2 | 6066 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:34 | Normal | 539.6 | 496.8 | 447.7 | 459.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 220.4 | 220 | 220 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2113 | 1 | 33.1 | 59072.4 | 6066 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:39 | Normal | 543.1 | 493.7 | 460.5 | 454.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2064 | 1 | 33 | 59072.5 | 6067 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:44 | Normal | 564.5 | 468.6 | 446.6 | 432.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 220 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2070 | 1 | 33 | 59072.7 | 6067 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:49 | Normal | 541.4 | 487.4 | 443.6 | 451.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 221.4 | 221 | 220.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2069 | 1 | 33 | 59072.9 | 6067 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:54 | Normal | 547.6 | 482.5 | 464.6 | 444.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2023 | 1 | 32.8 | 59073 | 6067 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 16:59 | Normal | 534.5 | 493.6 | 443.2 | 450.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1972 | 1 | 32.8 | 59073.2 | 6067 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:04 | Normal | 545.8 | 485.6 | 445.9 | 451.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 222 | 222.4 | 221 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1808 | 1 | 32.7 | 59073.4 | 6067 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:09 | Normal | 576.8 | 483.6 | 452.6 | 453.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1598 | 1 | 32.6 | 59073.5 | 6067 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:14 | Normal | 565.7 | 488.7 | 442.4 | 443.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1374 | 1 | 32.5 | 59073.6 | 6067 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:19 | Normal | 550.7 | 495.7 | 440.8 | 459.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1192 | 1 | 32.5 | 59073.7 | 6067 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:24 | Normal | 550.7 | 478.3 | 435.7 | 435.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222.6 | 222.4 | 221.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 967 | 1 | 32.4 | 59073.8 | 6067 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:29 | Normal | 544.8 | 490.7 | 442.5 | 443.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 222.4 | 223 | 222.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 833 | 1 | 32.4 | 59073.9 | 6067 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:34 | Normal | 546.7 | 480.6 | 442.6 | 431.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222.4 | 221.6 | 222 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 682 | 1 | 32.2 | 59074 | 6067 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:39 | Normal | 559.7 | 471.6 | 432.6 | 448.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 223.6 | 222.6 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 523 | 1 | 32.1 | 59074 | 6068 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:44 | Normal | 539.8 | 476.6 | 433.9 | 450.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 222 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 353 | 1 | 32.1 | 59074.1 | 6068 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:49 | Normal | 529.7 | 455.9 | 424.3 | 445.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 224.2 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 318 | 1 | 32 | 59074.1 | 6068 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:54 | Normal | 499.9 | 495.7 | 416.9 | 430.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 223 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 230 | 1 | 31.9 | 59074.1 | 6068 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 17:59 | Normal | 512.7 | 464.9 | 445.8 | 380.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 98 | 1 | 31.8 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 18:04 | Normal | 522.8 | 444.8 | 444.8 | 429.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 31.8 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 18:09 | Normal | 455.9 | 389 | 406.4 | 405.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 31.7 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 18:14 | Normal | 183.4 | 424.6 | 393.8 | 395.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.6 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 18:19 | Normal | 199.8 | 392.8 | 363.7 | 367 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 220.2 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 31.5 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-09 18:24 | Normal | 201.1 | 264.6 | 242.5 | 217.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.3 | 59074.1 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0