## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-01 05:14 | Wait | 476.9 | 477.8 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.8 | 63819.6 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:19 | Wait | 510 | 510.7 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 26.1 | 63819.6 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:24 | Normal | 250.4 | 199.6 | 463.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 161 | 1 | 26.5 | 63819.6 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:29 | Normal | 410 | 199.8 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 263 | 1 | 26.9 | 63819.6 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:34 | Normal | 534.7 | 373.8 | 510.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 409 | 1 | 27.1 | 63819.6 | 4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:39 | Normal | 529.5 | 430.6 | 517.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 600 | 1 | 27.4 | 63819.7 | 4993 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:44 | Normal | 549.8 | 508.7 | 526.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 804 | 1 | 27.6 | 63819.7 | 4993 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:49 | Normal | 547 | 508.5 | 526.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1077 | 1 | 27.9 | 63819.8 | 4993 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:54 | Normal | 539 | 523.6 | 524.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1304 | 1 | 28 | 63819.9 | 4993 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 05:59 | Normal | 563.9 | 463.7 | 514.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1619 | 1 | 28.3 | 63820 | 4993 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:04 | Normal | 573.8 | 483.6 | 523.6 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 237.2 | 236 | 236.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 1894 | 1 | 28.5 | 63820.2 | 4993 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:09 | Normal | 572.1 | 543 | 524.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2172 | 1 | 28.8 | 63820.3 | 4993 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:14 | Normal | 569.9 | 505.7 | 538.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 237 | 235.8 | 237.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2578 | 1 | 29 | 63820.5 | 4993 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:19 | Normal | 571.8 | 547.6 | 547.6 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2988 | 1 | 29.3 | 63820.8 | 4993 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:24 | Normal | 582.8 | 517.9 | 555.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3308 | 1 | 29.6 | 63821 | 4993 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:29 | Normal | 584 | 537 | 530.8 | 0 | 2.6 | 2 | 1.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3590 | 1 | 29.8 | 63821.3 | 4993 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:34 | Normal | 588.8 | 558.9 | 542.9 | 0 | 2.8 | 2 | 1.5 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3839 | 1 | 30 | 63821.6 | 4994 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:39 | Normal | 576.4 | 534.7 | 547.7 | 0 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4240 | 1 | 30.2 | 63822 | 4994 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:44 | Normal | 589.8 | 531.5 | 538.7 | 0 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4507 | 1 | 30.4 | 63822.3 | 4994 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:49 | Normal | 582 | 558.9 | 562.5 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 13.1 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5273 | 1 | 30.6 | 63822.7 | 4994 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:54 | Normal | 585.8 | 563.8 | 554.9 | 0 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5804 | 1 | 30.8 | 63823.2 | 4994 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 06:59 | Normal | 588 | 484.9 | 547.1 | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6336 | 1 | 31.2 | 63823.7 | 4994 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:04 | Normal | 593 | 505.7 | 539.3 | 0 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6956 | 1 | 31.5 | 63824.3 | 4994 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:09 | Normal | 591.8 | 508.4 | 528.6 | 0 | 6 | 4.5 | 3.1 | 0 | 237 | 235.8 | 237.6 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7493 | 1 | 31.7 | 63824.9 | 4994 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:14 | Normal | 594.4 | 505.1 | 524.2 | 0 | 6.6 | 5 | 4.1 | 0 | 236 | 235.6 | 236.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8338 | 1 | 32.1 | 63825.5 | 4994 | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:19 | Normal | 578 | 539.6 | 534.4 | 0 | 7.3 | 5.2 | 4.6 | 0 | 236.8 | 236 | 237 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 9232 | 1 | 32.4 | 63826.2 | 4994 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:24 | Normal | 587.6 | 537.9 | 508.8 | 0 | 7.8 | 5.6 | 5.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9792 | 1 | 32.7 | 63827 | 4994 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:29 | Normal | 584.8 | 540.8 | 514.2 | 0 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10344 | 1 | 33 | 63827.9 | 4994 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:34 | Normal | 581.7 | 538.8 | 499.2 | 0 | 8.6 | 6 | 6.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11045 | 1 | 33.2 | 63828.8 | 4995 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:39 | Normal | 589.5 | 536.8 | 507.9 | 0 | 9.8 | 6.4 | 6.7 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.2 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11976 | 1 | 33.6 | 63829.7 | 4995 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:44 | Normal | 591.8 | 543.6 | 494.6 | 0 | 10.3 | 6.7 | 7.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.6 | 32.2 | 32.2 | 32 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12672 | 1 | 33.9 | 63830.8 | 4995 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:49 | Normal | 582.3 | 544.8 | 502.9 | 0 | 11.1 | 7 | 7.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 34.2 | 34 | 34 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13396 | 1 | 34.4 | 63831.9 | 4995 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:54 | Normal | 582.5 | 536.5 | 498.7 | 0 | 11.8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14099 | 1 | 34.7 | 63833 | 4995 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 07:59 | Normal | 590.3 | 548.9 | 499.3 | 0 | 12.5 | 8 | 8.8 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 38 | 38.1 | 37.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14997 | 1 | 35.1 | 63834.2 | 4995 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:04 | Normal | 590.3 | 552.5 | 497.4 | 0 | 13.1 | 8.3 | 9.3 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 39.9 | 40 | 39.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15734 | 1 | 35.4 | 63835.5 | 4995 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:09 | Normal | 588.6 | 553.6 | 496.1 | 0 | 13.6 | 8.8 | 9.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236.2 | 41.4 | 41.4 | 41.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16280 | 1 | 35.8 | 63836.8 | 4995 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:14 | Normal | 580.9 | 556.9 | 488 | 0 | 14.3 | 9.1 | 10.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 236 | 43.4 | 43.1 | 43 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 16980 | 1 | 36.2 | 63838.2 | 4995 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:19 | Normal | 579.3 | 556.8 | 479.5 | 0 | 14.8 | 9.4 | 10.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.8 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17658 | 1 | 36.6 | 63839.7 | 4995 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:24 | Normal | 582.7 | 551.8 | 491.8 | 0 | 15 | 10.1 | 10.8 | 0 | 237.4 | 234.4 | 236.8 | 46.1 | 46 | 45.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18388 | 1 | 36.8 | 63841.2 | 4995 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:29 | Normal | 580.4 | 496.6 | 493.7 | 0 | 15.6 | 12.3 | 11.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19432 | 1 | 37.2 | 63842.7 | 4995 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:34 | Normal | 582.8 | 518.7 | 491.3 | 0 | 16.3 | 12.9 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235 | 236.4 | 51.2 | 51.2 | 50.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 20454 | 1 | 37.6 | 63844.4 | 4996 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 3 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:39 | Normal | 576.4 | 495.1 | 486.2 | 0 | 16.8 | 13.8 | 12.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 52.5 | 52.6 | 52.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20905 | 1 | 38.3 | 63846.1 | 4996 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:44 | Normal | 579 | 491 | 487.2 | 0 | 17.1 | 14.1 | 12.3 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235 | 53.7 | 53.7 | 53.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21417 | 1 | 38.7 | 63847.9 | 4996 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:49 | Normal | 577.1 | 481.2 | 480.9 | 0 | 17.9 | 14.6 | 13 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 55.4 | 55.2 | 54.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 22071 | 1 | 39.2 | 63849.7 | 4996 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 5 | 1 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:54 | Normal | 572.5 | 474.8 | 477.1 | 0 | 18.3 | 15.3 | 13.4 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.8 | 56.4 | 56.3 | 55.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22491 | 1 | 39.7 | 63851.6 | 4996 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 1.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 08:59 | Normal | 565.9 | 472.7 | 479.9 | 0 | 18.6 | 15.7 | 13.5 | 0 | 236.8 | 233.8 | 236.4 | 57.7 | 57.6 | 57.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23056 | 1 | 40.1 | 63853.5 | 4996 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:04 | Normal | 570.1 | 497 | 476.2 | 0 | 19.1 | 14.9 | 14 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 59 | 58.6 | 58.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23427 | 1 | 40.5 | 63855.4 | 4996 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5 | 0.9 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:09 | Normal | 572.2 | 467.4 | 485 | 0 | 19.3 | 16.3 | 13.8 | 0 | 237.4 | 234.2 | 237.2 | 59.3 | 59.1 | 58.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23697 | 1 | 40.7 | 63857.4 | 4996 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 1.4 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:14 | Normal | 567.9 | 463.3 | 488.5 | 0 | 19.8 | 17 | 14.6 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.4 | 61.2 | 61.1 | 60.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 24434 | 1 | 41 | 63859.4 | 4996 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:19 | Normal | 567.7 | 450.7 | 473.4 | 0 | 20.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 61.9 | 61.8 | 61.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 24782 | 1 | 41.4 | 63861.5 | 4996 | 4.8 | 5.3 | 5 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:24 | Normal | 563.4 | 456.5 | 493.6 | 0 | 20.3 | 18.1 | 14.5 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.8 | 63.2 | 63 | 62.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 25251 | 1 | 42 | 63863.6 | 4996 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 2.1 | 4.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:29 | Normal | 558.8 | 449.7 | 473.2 | 0 | 21.1 | 18.9 | 15.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 64.5 | 64.3 | 63.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25850 | 1 | 42.7 | 63865.7 | 4996 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.7 | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:34 | Normal | 560.6 | 456.3 | 474.6 | 0 | 21.3 | 19.6 | 15.7 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.2 | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 26301 | 1 | 43.2 | 63867.9 | 4997 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5 | 5.7 | 5.9 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:39 | Normal | 556.1 | 439.8 | 473.2 | 0 | 21.7 | 20.9 | 16.1 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 67.3 | 67.1 | 67 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26972 | 1 | 43.6 | 63870.1 | 4997 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 3.9 | 4.8 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:44 | Normal | 554.8 | 451.8 | 468.1 | 0 | 22 | 21.2 | 16.3 | 0 | 237 | 236 | 237.6 | 68.9 | 68.6 | 68.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27864 | 1 | 44 | 63872.4 | 4997 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:49 | Normal | 556.9 | 451.7 | 469 | 0 | 22.3 | 21.5 | 16.5 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 69.5 | 69.4 | 69.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28195 | 1 | 44.6 | 63874.7 | 4997 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.1 | 4 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:54 | Normal | 557.8 | 454.7 | 472.7 | 0 | 22.5 | 21.5 | 16.7 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 70 | 70 | 69.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28570 | 1 | 45 | 63877.1 | 4997 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 09:59 | Normal | 556.1 | 455 | 476.6 | 0 | 22.9 | 21.8 | 17.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 71.7 | 71.7 | 71.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29170 | 1 | 45.7 | 63879.5 | 4997 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:04 | Normal | 549.6 | 457.6 | 486.2 | 0 | 23.3 | 22.1 | 17.3 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 72.7 | 72.5 | 72.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29533 | 1 | 46 | 63881.9 | 4997 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:09 | Normal | 556.8 | 459.2 | 492.4 | 0 | 23.3 | 21.6 | 17.3 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 73.2 | 73.2 | 72.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29618 | 1 | 46.3 | 63884.4 | 4997 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:14 | Normal | 557.6 | 462.7 | 496.1 | 0 | 23.7 | 22 | 17.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 74.1 | 74.2 | 73.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 30255 | 1 | 46.6 | 63886.9 | 4997 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:19 | Normal | 554.5 | 473.9 | 495.5 | 0 | 24.2 | 20.9 | 17.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30222 | 1 | 47 | 63889.4 | 4997 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 3.7 | 4.2 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:24 | Normal | 550.8 | 440.9 | 490.2 | 0 | 23.8 | 22.6 | 17.7 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.4 | 74.5 | 74.6 | 74.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30146 | 1 | 47.5 | 63891.9 | 4997 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:29 | Normal | 547 | 436 | 498.5 | 0 | 24.5 | 23.1 | 18 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.2 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30663 | 1 | 47.7 | 63894.5 | 4997 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:34 | Normal | 551.8 | 441.7 | 504.8 | 0 | 24.3 | 23.1 | 17.8 | 0 | 236.8 | 235 | 237.2 | 76.1 | 76.1 | 75.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 30702 | 1 | 48 | 63897.1 | 4998 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:39 | Normal | 548.8 | 442.6 | 507.3 | 0 | 24.6 | 23.5 | 18.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.2 | 77.6 | 77.3 | 77.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 31395 | 1 | 48.4 | 63899.6 | 4998 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:44 | Normal | 549.9 | 440.7 | 515.9 | 0 | 24.8 | 24.1 | 18.2 | 0 | 236.6 | 236.4 | 237.2 | 78.3 | 78.4 | 77.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31735 | 1 | 48.8 | 63902.3 | 4998 | 6.3 | 6.4 | 6 | 6 | 7 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:49 | Normal | 549.1 | 435.9 | 509.1 | 0 | 24.8 | 24 | 18.4 | 0 | 236.4 | 235.8 | 237.6 | 78.6 | 78.6 | 78.3 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 31939 | 1 | 49.1 | 63905 | 4998 | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 4.6 | 5.5 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:54 | Normal | 551.4 | 440.3 | 516 | 0 | 25.3 | 24.2 | 18.6 | 0 | 237 | 235 | 236.8 | 79.5 | 79.4 | 79.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 32272 | 1 | 49.4 | 63907.6 | 4998 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 10:59 | Normal | 549.9 | 442.8 | 512.8 | 0 | 25 | 24.1 | 18.5 | 0 | 238 | 235.4 | 238 | 78.8 | 78.8 | 78.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 32023 | 1 | 49.7 | 63910.3 | 4998 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.9 | 6.6 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:04 | Normal | 543.6 | 434.6 | 509.2 | 0 | 25.4 | 24.5 | 18.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 79.4 | 79.2 | 79.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32214 | 1 | 50 | 63913 | 4998 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:09 | Normal | 544 | 435.9 | 504 | 0 | 25.1 | 24.4 | 18.6 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.6 | 78.5 | 78.5 | 78.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32113 | 1 | 50.1 | 63915.7 | 4998 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:14 | Normal | 547.4 | 439.2 | 499.5 | 0 | 25.1 | 24.5 | 18.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238.2 | 79 | 78.8 | 78.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32294 | 1 | 50.5 | 63918.4 | 4998 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:19 | Normal | 544.3 | 439 | 510.7 | 0 | 25.3 | 24.3 | 18.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 79.1 | 79 | 78.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32171 | 1 | 50.6 | 63921 | 4998 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:24 | Normal | 549 | 438.7 | 510.6 | 0 | 25.2 | 24.5 | 18.8 | 0 | 238 | 236.4 | 239 | 79 | 79.1 | 78.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32329 | 1 | 50.9 | 63923.7 | 4998 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.9 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:29 | Normal | 544.1 | 441.8 | 510.9 | 0 | 25.8 | 24.6 | 19 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.8 | 80.5 | 80.4 | 80.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32723 | 1 | 51.1 | 63926.4 | 4998 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6 | 7 | 6.8 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:34 | Normal | 548.2 | 445 | 512.5 | 0 | 25.3 | 24.6 | 18.9 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 80.9 | 80.6 | 80.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 30589 | 1 | 51.3 | 63929.1 | 4999 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:39 | Normal | 548 | 443.9 | 512.2 | 0 | 25.7 | 24.6 | 18.8 | 0 | 238.2 | 236 | 238 | 80.3 | 80.1 | 79.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32631 | 1 | 51.4 | 63931.8 | 4999 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:44 | Normal | 554 | 447.8 | 509.9 | 0 | 25 | 24.3 | 18.8 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.6 | 80 | 79.8 | 79.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 30166 | 1 | 51.6 | 63934.4 | 4999 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:49 | Normal | 550.7 | 447.6 | 511.2 | 0 | 25.6 | 24.6 | 19 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 80.4 | 80.4 | 80 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32800 | 1 | 51.6 | 63937.1 | 4999 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6 | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:54 | Normal | 548 | 436.9 | 508.9 | 0 | 26.1 | 25.2 | 19.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.4 | 81.4 | 81.4 | 81 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 32959 | 1 | 51.5 | 63939.8 | 4999 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6 | 7.2 | 6.8 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 11:59 | Normal | 543.8 | 442.7 | 506.6 | 0 | 25 | 24.3 | 18.4 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 78.3 | 78.4 | 78.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 31873 | 1 | 51.7 | 63942.5 | 4999 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:04 | Normal | 546 | 441.7 | 508.9 | 0 | 24.9 | 24.1 | 18.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 78.1 | 78.1 | 77.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 31854 | 1 | 51.6 | 63945 | 4999 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 5.6 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:09 | Normal | 551.9 | 437.8 | 514 | 0 | 24.6 | 24 | 18.2 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 77.3 | 77.4 | 77 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31681 | 1 | 51.7 | 63947.7 | 4999 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:14 | Normal | 549.6 | 443.6 | 508.3 | 0 | 24 | 23.4 | 17.9 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.8 | 76.2 | 76.1 | 75.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 30916 | 1 | 51.7 | 63950.3 | 4999 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:19 | Normal | 549.8 | 443.5 | 511.4 | 0 | 24.2 | 23.6 | 18.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 77.5 | 77.6 | 76.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31557 | 1 | 51.5 | 63952.9 | 4999 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.4 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:24 | Normal | 552.8 | 474.1 | 509.3 | 0 | 24.5 | 21.6 | 18.3 | 0 | 238.4 | 236 | 238 | 77.3 | 77.1 | 76.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31223 | 1 | 51.6 | 63955.4 | 4999 | 6 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 3 | 4.9 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:29 | Normal | 553.8 | 443.7 | 519.9 | 0 | 24 | 23.3 | 17.7 | 0 | 238.4 | 236 | 238.6 | 76.2 | 76.1 | 76 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31091 | 1 | 51.7 | 63958.1 | 4999 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:34 | Normal | 551.8 | 440.8 | 510.9 | 0 | 24.1 | 23.4 | 18 | 0 | 237.8 | 236 | 238.2 | 76.7 | 76.4 | 76.1 | 60 | 60 | 60 | 31077 | 1 | 51.7 | 63960.7 | 5000 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:39 | Normal | 555.6 | 462.6 | 511.5 | 0 | 23.8 | 23 | 18 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.8 | 77.1 | 77 | 76.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31242 | 1 | 51.6 | 63963.3 | 5000 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:44 | Normal | 549 | 457 | 515.1 | 0 | 23.8 | 23 | 17.6 | 0 | 237.4 | 234.8 | 237.8 | 76.4 | 76.2 | 76 | 60 | 60 | 60 | 30968 | 1 | 51.6 | 63965.9 | 5000 | 5.9 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:49 | Normal | 556.7 | 465.5 | 518.6 | 0 | 23.5 | 22.3 | 17.4 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.4 | 75 | 75 | 74.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30339 | 1 | 51.5 | 63968.4 | 5000 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:54 | Normal | 553.9 | 457.7 | 509.5 | 0 | 23.3 | 22.1 | 17.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 74.9 | 74.6 | 74.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30392 | 1 | 51.6 | 63970.9 | 5000 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 12:59 | Normal | 552.3 | 460.9 | 516.5 | 0 | 23.1 | 22.3 | 17.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.8 | 74.9 | 74.8 | 74.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30287 | 1 | 51.7 | 63973.4 | 5000 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:04 | Normal | 547.6 | 449.7 | 515.4 | 0 | 22.5 | 21.1 | 17 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.8 | 72.4 | 72.1 | 71.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 29095 | 1 | 51.7 | 63975.9 | 5000 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 5 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:09 | Normal | 556.8 | 443 | 512.1 | 0 | 22.1 | 20 | 16.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 69.5 | 69.4 | 68.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 28171 | 1 | 51.5 | 63978.3 | 5000 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:14 | Normal | 552.8 | 453.7 | 515.9 | 0 | 21.8 | 18.6 | 16.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 235.2 | 68.5 | 68.2 | 67.8 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 27018 | 1 | 51.2 | 63980.5 | 5000 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 3.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:19 | Normal | 554.5 | 464.5 | 518.8 | 0 | 21.6 | 17.9 | 16.2 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 67.6 | 67.4 | 67.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26842 | 1 | 50.9 | 63982.7 | 5000 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5 | 6.2 | 2.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:24 | Normal | 555 | 456.1 | 518.2 | 0 | 20.6 | 16.9 | 15.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 64.2 | 64.2 | 64 | 60 | 60 | 60 | 25520 | 1 | 50.8 | 63984.9 | 5000 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:29 | Normal | 553.8 | 461.8 | 523.6 | 0 | 21 | 17 | 15.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 65.5 | 65.4 | 65.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25932 | 1 | 50.5 | 63987.1 | 5000 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:34 | Normal | 550.7 | 465.7 | 516.9 | 0 | 20.4 | 16.1 | 15.4 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25042 | 1 | 50.4 | 63989.2 | 5001 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:39 | Normal | 558.6 | 458.8 | 516.6 | 0 | 20.1 | 16.1 | 15.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234 | 62.8 | 62.7 | 62.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 24988 | 1 | 50.1 | 63991.3 | 5001 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 1.8 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:44 | Normal | 560.7 | 459.7 | 521.5 | 0 | 19.1 | 15.1 | 14 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 59.1 | 58.9 | 58.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24110 | 1 | 50 | 63993.3 | 5001 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 5.6 | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:49 | Normal | 562.6 | 457.7 | 523.5 | 0 | 19 | 15.3 | 14.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.6 | 60.3 | 60.1 | 59.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23829 | 1 | 49.6 | 63995.4 | 5001 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 1.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:54 | Normal | 563.6 | 463.8 | 523.2 | 0 | 19 | 15 | 14.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.8 | 59.9 | 59.7 | 59.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 23663 | 1 | 49.1 | 63997.3 | 5001 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 1.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 13:59 | Normal | 543.8 | 468.7 | 519.5 | 0 | 18.3 | 14.4 | 13.8 | 0 | 232 | 230 | 232.6 | 57.2 | 57.1 | 56.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20074 | 1 | 48.8 | 63999.2 | 5001 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:04 | Normal | 560.8 | 457.9 | 524.6 | 0 | 17.6 | 14.1 | 13.4 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 55.4 | 55.3 | 55 | 60 | 60 | 60 | 21676 | 1 | 48.5 | 64001 | 5001 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 1.9 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:09 | Normal | 563.8 | 466.8 | 522.8 | 0 | 18.1 | 14.1 | 13.6 | 0 | 231.4 | 230 | 232 | 56.9 | 56.9 | 56.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22357 | 1 | 48.3 | 64002.9 | 5001 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5 | 1.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:14 | Normal | 564.4 | 458.6 | 516.7 | 0 | 17.5 | 13.6 | 13.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 54.3 | 54.3 | 54 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 21443 | 1 | 48.1 | 64004.7 | 5001 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:19 | Normal | 561.5 | 427.7 | 525 | 0 | 17.1 | 13.3 | 12.9 | 0 | 231.6 | 230 | 232.4 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20681 | 1 | 47.8 | 64006.5 | 5001 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:24 | Normal | 561.5 | 422.8 | 527.7 | 0 | 16.3 | 12.8 | 12.4 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.2 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 19784 | 1 | 47.4 | 64008.1 | 5001 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:29 | Normal | 564.9 | 472 | 524.8 | 0 | 15.7 | 9.5 | 12 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 46.8 | 46.5 | 46.4 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 18309 | 1 | 47.1 | 64009.7 | 5001 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:34 | Normal | 566.7 | 458.7 | 530.1 | 0 | 15.1 | 9.4 | 11.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 17801 | 1 | 46.9 | 64011.2 | 5002 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:39 | Normal | 573 | 468.2 | 527.6 | 0 | 14.7 | 9.1 | 11.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.6 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 17053 | 1 | 46.5 | 64012.7 | 5002 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:44 | Normal | 567.8 | 469 | 535.4 | 0 | 14 | 8.6 | 10.7 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.2 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16289 | 1 | 45.9 | 64014.1 | 5002 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:49 | Normal | 555.7 | 464.1 | 529.7 | 0 | 13.6 | 8.5 | 10.5 | 0 | 230 | 227.4 | 230.6 | 41 | 40.9 | 40.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15780 | 1 | 45.7 | 64015.4 | 5002 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:54 | Normal | 522.7 | 466.9 | 533.7 | 0 | 13.1 | 8 | 10 | 0 | 230.6 | 227.8 | 229.8 | 38.2 | 38 | 37.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14650 | 1 | 45.4 | 64016.7 | 5002 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 1.4 | 1.1 | 3 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 14:59 | Normal | 555.7 | 465 | 526.2 | 0 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 0 | 231.2 | 228.2 | 231.2 | 35 | 34.9 | 34.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13540 | 1 | 45.1 | 64017.8 | 5002 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:04 | Normal | 571.8 | 474 | 537 | 0 | 10.4 | 7.3 | 9.1 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13238 | 1 | 44.8 | 64018.9 | 5002 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:09 | Normal | 568.5 | 470.7 | 536.3 | 0 | 9.9 | 7 | 8.6 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12457 | 1 | 44.5 | 64020 | 5002 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:14 | Normal | 554.6 | 469.9 | 536.6 | 0 | 9.4 | 6.6 | 8.1 | 0 | 232.4 | 229.4 | 232.2 | 30.6 | 30.3 | 30.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11774 | 1 | 44.1 | 64021 | 5002 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:19 | Normal | 530.6 | 468.7 | 537.5 | 0 | 9 | 6.4 | 7.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 11030 | 1 | 43.7 | 64022 | 5002 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:24 | Normal | 534.6 | 465.8 | 523.9 | 0 | 7.7 | 6 | 7.4 | 0 | 230 | 228.6 | 230.4 | 26.3 | 26.2 | 26 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10097 | 1 | 43.2 | 64022.8 | 5002 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:29 | Normal | 575.1 | 466.7 | 535.4 | 0 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 231.8 | 25 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9637 | 1 | 42.9 | 64023.7 | 5002 | 2.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:34 | Normal | 576.2 | 469.9 | 533.2 | 0 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 9050 | 1 | 42.5 | 64024.4 | 5003 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:39 | Normal | 577.4 | 468.6 | 529.8 | 0 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 0 | 231 | 229.2 | 231 | 22.1 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8524 | 1 | 42.1 | 64025.2 | 5003 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:44 | Normal | 515.2 | 462.9 | 530.9 | 0 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.4 | 22.2 | 21.1 | 21 | 59.99 | 60 | 60 | 7795 | 1 | 42 | 64025.8 | 5003 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:49 | Normal | 572.8 | 467.7 | 530.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.6 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 7338 | 1 | 41.6 | 64026.5 | 5003 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:54 | Normal | 547.3 | 467.8 | 533 | 0 | 4.1 | 4.1 | 5 | 0 | 229.8 | 227.8 | 229.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 6740 | 1 | 41.2 | 64027.1 | 5003 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 15:59 | Normal | 516.4 | 468.7 | 535.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 0 | 230.4 | 229 | 231 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6107 | 1 | 40.8 | 64027.6 | 5003 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:04 | Normal | 426.7 | 462.6 | 528.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 229.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5330 | 1 | 40.4 | 64028.1 | 5003 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:09 | Normal | 572.8 | 467.9 | 537.1 | 0 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 0 | 230.6 | 228.6 | 231 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4958 | 1 | 40.1 | 64028.5 | 5003 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:14 | Normal | 570.4 | 456.9 | 526.5 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 228 | 226.2 | 227.8 | 11.5 | 11.2 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4399 | 1 | 40.1 | 64028.9 | 5003 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:19 | Normal | 557.9 | 457.7 | 523.1 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 228.4 | 226.2 | 228 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4090 | 1 | 39.8 | 64029.2 | 5003 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:24 | Normal | 555 | 466.8 | 528.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 230 | 227.4 | 229.6 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3832 | 1 | 39.5 | 64029.6 | 5003 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:29 | Normal | 565 | 454.8 | 524.3 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 230 | 227.8 | 229.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3458 | 1 | 39.4 | 64029.9 | 5003 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:34 | Normal | 550.6 | 469.7 | 519.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 228.4 | 226 | 228.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3120 | 1 | 39.2 | 64030.1 | 5004 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:39 | Normal | 553.5 | 462.8 | 517.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.2 | 7.4 | 7.3 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2801 | 1 | 39 | 64030.4 | 5004 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:44 | Normal | 550.9 | 443 | 512.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 228 | 226.4 | 227.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2495 | 1 | 38.9 | 64030.6 | 5004 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:49 | Normal | 543.7 | 462.7 | 514.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 228.6 | 226.6 | 228 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2142 | 1 | 38.7 | 64030.8 | 5004 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:54 | Normal | 556.5 | 452.7 | 517.7 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1847 | 1 | 38.5 | 64031 | 5004 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 16:59 | Normal | 548.4 | 495.8 | 505.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1567 | 1 | 38.4 | 64031.1 | 5004 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:04 | Normal | 537.6 | 454.8 | 495.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1336 | 1 | 38.3 | 64031.2 | 5004 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:09 | Normal | 532.4 | 471.6 | 498.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229 | 227 | 228.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1071 | 1 | 38.1 | 64031.3 | 5004 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:14 | Normal | 511.4 | 512.6 | 496.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 227.4 | 228.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 830 | 1 | 38.1 | 64031.4 | 5004 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:19 | Normal | 501.4 | 439.6 | 455.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228 | 229.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 649 | 1 | 38 | 64031.5 | 5004 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:24 | Normal | 492.3 | 328.7 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 411 | 1 | 37.9 | 64031.5 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:29 | Normal | 429.4 | 199.5 | 397.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 231 | 1 | 37.7 | 64031.5 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:34 | Normal | 228.3 | 199.7 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 93 | 1 | 37.6 | 64031.6 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:39 | Normal | 199.6 | 200 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 230.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 37.5 | 64031.6 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:44 | Normal | 198.8 | 223.2 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 20 | 1 | 37.3 | 64031.6 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:49 | Normal | 196.7 | 183.2 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20 | 1 | 37.2 | 64031.6 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-01 17:54 | Normal | 203.6 | 204.7 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 37.1 | 64031.6 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0