## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-11 05:12 | Wait | 468 | 468.1 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:12 | Wait | 486.3 | 486.4 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 22.6 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:13 | Wait | 502.6 | 502.6 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 22.6 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:14 | Wait | 518.5 | 513 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:15 | Normal | 500.5 | 471.8 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38 | 1 | 22.8 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:16 | Normal | 484.6 | 199.8 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 100 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:17 | Normal | 513.6 | 200.6 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 67 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:18 | Normal | 507.7 | 201.9 | 436.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 126 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:19 | Normal | 503.6 | 199.6 | 460.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 157 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:20 | Normal | 501.6 | 225.9 | 477.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 189 | 1 | 23.1 | 65431.9 | 5112 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:21 | Normal | 510.8 | 272.8 | 474.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 190 | 1 | 23.1 | 65431.9 | 5112 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:22 | Normal | 505.7 | 294.7 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 256 | 1 | 23.1 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:23 | Normal | 505.9 | 312.6 | 479.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 307 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:24 | Normal | 522.5 | 334 | 483.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 293 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:25 | Normal | 517.6 | 312 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 348 | 1 | 23 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:26 | Normal | 516.8 | 389.7 | 486.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 371 | 1 | 23.1 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:27 | Normal | 534.3 | 367.6 | 501.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 417 | 1 | 23.7 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:28 | Normal | 534.7 | 399 | 503.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 418 | 1 | 23.8 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:30 | Normal | 516.3 | 406.9 | 499.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 513 | 1 | 24 | 65431.9 | 5112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:30 | Normal | 516.3 | 416 | 510 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 556 | 1 | 24 | 65431.9 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:31 | Normal | 542.6 | 468.8 | 504 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.6 | 233.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 590 | 1 | 24.1 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:32 | Normal | 526.5 | 484.6 | 510.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 232.4 | 233.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 669 | 1 | 24.1 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:33 | Normal | 551.9 | 438.1 | 510.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 713 | 1 | 24.1 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:34 | Normal | 530.7 | 527.7 | 509.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 768 | 1 | 24.2 | 65432 | 5113 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:35 | Normal | 547 | 515 | 509.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 776 | 1 | 24.3 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:36 | Normal | 531.3 | 512 | 491.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 870 | 1 | 24.4 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:37 | Normal | 551 | 468.8 | 520.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 914 | 1 | 24.3 | 65432 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:38 | Normal | 554.9 | 500.8 | 523.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1011 | 1 | 24.4 | 65432.1 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:39 | Normal | 541 | 477 | 519.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 3 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1062 | 1 | 24.5 | 65432.1 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:40 | Normal | 562 | 469.8 | 535 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1059 | 1 | 24.5 | 65432.1 | 5113 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:41 | Normal | 565.1 | 514.8 | 531.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1115 | 1 | 24.6 | 65432.1 | 5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:42 | Normal | 550.7 | 464.9 | 517.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1170 | 1 | 24.6 | 65432.1 | 5113 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:43 | Normal | 545.1 | 542.5 | 518.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1202 | 1 | 24.7 | 65432.1 | 5113 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:44 | Normal | 557.8 | 516.6 | 537.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1315 | 1 | 24.7 | 65432.2 | 5113 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:45 | Normal | 542.9 | 467.6 | 517 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1380 | 1 | 24.8 | 65432.2 | 5113 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:46 | Normal | 546.3 | 472 | 522.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1405 | 1 | 24.8 | 65432.2 | 5113 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:47 | Normal | 541 | 459.1 | 508.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1463 | 1 | 24.8 | 65432.2 | 5113 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:48 | Normal | 561.7 | 473.8 | 511.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1506 | 1 | 24.9 | 65432.3 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:49 | Normal | 550.8 | 460.8 | 529 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1565 | 1 | 24.9 | 65432.3 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:50 | Normal | 572.9 | 507.8 | 542.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1636 | 1 | 25 | 65432.3 | 5113 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:51 | Normal | 549.8 | 413.5 | 526.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.8 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1712 | 1 | 25 | 65432.3 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:52 | Normal | 563.4 | 458.6 | 522.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1834 | 1 | 25.1 | 65432.4 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:53 | Normal | 567.9 | 465 | 519.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1920 | 1 | 25.1 | 65432.4 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:54 | Normal | 569.6 | 471 | 516.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2006 | 1 | 25.2 | 65432.4 | 5113 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:55 | Normal | 574.7 | 527.9 | 543.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2084 | 1 | 25.2 | 65432.5 | 5113 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:56 | Normal | 576.6 | 461.8 | 515.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2194 | 1 | 25.2 | 65432.5 | 5113 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:57 | Normal | 568.8 | 524.8 | 539.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2289 | 1 | 25.3 | 65432.5 | 5113 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:58 | Normal | 564 | 502.9 | 534 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 2383 | 1 | 25.3 | 65432.6 | 5113 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 05:59 | Normal | 572.9 | 499 | 541.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234 | 232.8 | 234.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 2475 | 1 | 25.4 | 65432.6 | 5113 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:00 | Normal | 566.9 | 501 | 540.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2560 | 1 | 25.4 | 65432.7 | 5113 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:01 | Normal | 579.7 | 517.7 | 539.9 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2660 | 1 | 25.5 | 65432.7 | 5113 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:02 | Normal | 570.2 | 531.4 | 539.8 | 0 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2755 | 1 | 25.5 | 65432.8 | 5113 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:03 | Normal | 570.1 | 495.7 | 543.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2871 | 1 | 25.6 | 65432.8 | 5113 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:04 | Normal | 576.1 | 471.8 | 550.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2952 | 1 | 25.6 | 65432.8 | 5113 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:05 | Normal | 583.5 | 489.2 | 541.5 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 8 | 8 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3063 | 1 | 25.6 | 65432.9 | 5113 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:06 | Normal | 560.5 | 489.2 | 542.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3154 | 1 | 25.7 | 65433 | 5113 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:07 | Normal | 582.8 | 473.8 | 551.2 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 3235 | 1 | 25.7 | 65433 | 5113 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:08 | Normal | 585.6 | 482 | 537 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3326 | 1 | 25.8 | 65433.1 | 5113 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:09 | Normal | 581.7 | 486.8 | 528 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3413 | 1 | 25.8 | 65433.1 | 5113 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:10 | Normal | 577.7 | 473.7 | 539.9 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3495 | 1 | 25.9 | 65433.2 | 5113 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:11 | Normal | 576.7 | 486.6 | 552.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3551 | 1 | 25.9 | 65433.2 | 5113 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:12 | Normal | 582.7 | 479.8 | 550.2 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 3571 | 1 | 26 | 65433.3 | 5113 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-10-11 06:17 | Normal | 585 | 497.9 | 540.3 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3651 | 1 | 26.2 | 65433.6 | 5113 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:22 | Normal | 583.9 | 480.6 | 545.3 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3806 | 1 | 26.3 | 65433.9 | 5113 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:27 | Normal | 585.7 | 483.7 | 546.2 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4186 | 1 | 26.6 | 65434.2 | 5113 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:32 | Normal | 583 | 486 | 548.7 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 4590 | 1 | 26.8 | 65434.6 | 5114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:37 | Normal | 592 | 493.7 | 555.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5314 | 1 | 27 | 65435 | 5114 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:42 | Normal | 581 | 488.8 | 545.4 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5391 | 1 | 27.2 | 65435.5 | 5114 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:47 | Normal | 589.8 | 492.7 | 559.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 6296 | 1 | 27.5 | 65435.9 | 5114 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:52 | Normal | 595.8 | 496.6 | 555.1 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6928 | 1 | 27.7 | 65436.5 | 5114 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 06:57 | Normal | 585.1 | 484.8 | 557.7 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.2 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6308 | 1 | 28 | 65437.1 | 5114 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:02 | Normal | 594.2 | 493.9 | 559.7 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 16 | 16.1 | 16 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 6400 | 1 | 28.2 | 65437.6 | 5114 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:07 | Normal | 593.2 | 492.9 | 561.3 | 0 | 5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6944 | 1 | 28.4 | 65438.1 | 5114 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:12 | Normal | 595.8 | 492.5 | 557.5 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 7454 | 1 | 28.6 | 65438.7 | 5114 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:17 | Normal | 592.7 | 493.7 | 557.3 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 0 | 234 | 233.6 | 234.6 | 21.9 | 22 | 22 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8593 | 1 | 28.9 | 65439.4 | 5114 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:22 | Normal | 592.8 | 491.7 | 551.9 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4 | 0 | 235 | 234 | 233.8 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7674 | 1 | 29.1 | 65440.1 | 5114 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:27 | Normal | 581.9 | 486.9 | 552.9 | 0 | 4.6 | 4 | 3.2 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60 | 6455 | 1 | 29.2 | 65440.7 | 5114 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:32 | Normal | 586.8 | 478.7 | 548 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6318 | 1 | 29.3 | 65441.2 | 5115 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:37 | Normal | 584 | 491.8 | 552.5 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7108 | 1 | 29.4 | 65441.7 | 5115 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:42 | Normal | 589 | 485.8 | 551.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 15 | 15 | 14.9 | 60 | 60 | 59.99 | 6105 | 1 | 29.5 | 65442.3 | 5115 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:47 | Normal | 589 | 494.9 | 549.3 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6668 | 1 | 29.5 | 65442.8 | 5115 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:52 | Normal | 582.8 | 476.7 | 544.1 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 6042 | 1 | 29.6 | 65443.3 | 5115 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 07:57 | Normal | 591.1 | 491 | 548.4 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6577 | 1 | 29.7 | 65443.8 | 5115 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:02 | Normal | 596.9 | 497.9 | 559 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7532 | 1 | 29.7 | 65444.4 | 5115 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:07 | Normal | 588.6 | 495.7 | 558 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 17.9 | 18 | 18 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7210 | 1 | 29.9 | 65445.1 | 5115 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:12 | Normal | 591 | 486.9 | 545.2 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 6744 | 1 | 30 | 65445.7 | 5115 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:17 | Normal | 589.8 | 487.7 | 555.2 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7442 | 1 | 30 | 65446.3 | 5115 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:22 | Normal | 589.8 | 489.7 | 545.1 | 0 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 7628 | 1 | 30.1 | 65446.9 | 5115 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:27 | Normal | 578 | 480.7 | 541 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.2 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4569 | 1 | 30 | 65447.4 | 5115 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:32 | Normal | 546.6 | 459.7 | 534 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1530 | 1 | 29.9 | 65447.7 | 5116 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:37 | Normal | 524.8 | 459.6 | 505.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1425 | 1 | 29.7 | 65447.8 | 5116 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:42 | Normal | 546.1 | 511.3 | 518.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 939 | 1 | 29.5 | 65447.9 | 5116 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:47 | Normal | 516.6 | 340.7 | 508.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 770 | 1 | 29.1 | 65448 | 5116 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:52 | Normal | 591.2 | 519.6 | 548.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 11 | 11 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4265 | 1 | 28.4 | 65448.2 | 5116 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 08:57 | Normal | 590.6 | 508.6 | 557.3 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.8 | 232 | 233.6 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4394 | 1 | 28.2 | 65448.6 | 5116 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:02 | Normal | 603.9 | 503.7 | 563.3 | 0 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6192 | 1 | 28.1 | 65449 | 5116 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:07 | Normal | 591.1 | 484.8 | 541.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3809 | 1 | 28 | 65449.5 | 5116 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:12 | Normal | 609.4 | 500.8 | 568.8 | 0 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12174 | 1 | 28.2 | 65450.2 | 5116 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:17 | Normal | 612.3 | 527.8 | 554.2 | 0 | 10 | 8.3 | 7.1 | 0 | 232 | 231.8 | 232.2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13561 | 1 | 28.8 | 65451.5 | 5116 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:22 | Normal | 608.2 | 521.8 | 555.5 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10472 | 1 | 29.2 | 65452.5 | 5116 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:27 | Normal | 607.4 | 519.1 | 561 | 0 | 8.1 | 6.7 | 5.9 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10835 | 1 | 29.2 | 65453.6 | 5116 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:32 | Normal | 602.8 | 507.8 | 542.1 | 0 | 20.9 | 18.3 | 14.6 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 69.3 | 69.3 | 69 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 28242 | 1 | 30.6 | 65455.7 | 5117 | 5 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 3 | 4 | 4.8 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:37 | Normal | 589.9 | 496.9 | 527.4 | 0 | 20.5 | 17.8 | 14.1 | 0 | 234.6 | 234.6 | 235.6 | 66.3 | 66.4 | 66.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 26348 | 1 | 32.1 | 65458 | 5117 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:42 | Normal | 586 | 494.5 | 558.1 | 0 | 19 | 16.7 | 12.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 61.5 | 61.6 | 61.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 23458 | 1 | 33.3 | 65460.2 | 5117 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:47 | Normal | 582.2 | 507 | 532.3 | 0 | 15.2 | 12.2 | 10.1 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 48.4 | 48.2 | 48.5 | 59.97 | 60.01 | 59.92 | 20283 | 1 | 33.7 | 65462 | 5117 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:52 | Normal | 580.8 | 495.7 | 549.1 | 0 | 21.5 | 18.6 | 14.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235.8 | 69.5 | 69.6 | 69.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27559 | 1 | 34.2 | 65464.1 | 5117 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 4 | 4.8 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 09:57 | Normal | 579.8 | 500.1 | 527.7 | 0 | 19.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 66.2 | 66.4 | 66.2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 26451 | 1 | 34.9 | 65466.3 | 5117 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5 | 3 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:02 | Normal | 577 | 495.9 | 551.2 | 0 | 13.9 | 11.6 | 9 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 43.8 | 44.1 | 43.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19448 | 1 | 35.6 | 65468.3 | 5117 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:07 | Normal | 557.9 | 457.9 | 513.6 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3385 | 1 | 34.5 | 65468.9 | 5117 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:12 | Normal | 599.6 | 509.6 | 557.7 | 0 | 19.9 | 17.1 | 13.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 65.9 | 66.1 | 65.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 27116 | 1 | 33.7 | 65470 | 5117 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:17 | Normal | 589.9 | 521.9 | 554.5 | 0 | 11.8 | 9.2 | 7.9 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15189 | 1 | 34 | 65471.4 | 5117 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:22 | Normal | 581.3 | 503.9 | 543.3 | 0 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11970 | 1 | 34 | 65472.8 | 5117 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:27 | Normal | 578.8 | 503.6 | 546.2 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.91 | 59.97 | 59.92 | 7857 | 1 | 33.3 | 65473.5 | 5117 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:32 | Normal | 604.7 | 506.2 | 575.1 | 0 | 19.1 | 16.5 | 13 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 64 | 64.1 | 63.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24783 | 1 | 32.7 | 65474.3 | 5118 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:37 | Normal | 587.2 | 497.4 | 554.5 | 0 | 18.3 | 16.1 | 12.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24252 | 1 | 33.7 | 65476.5 | 5118 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:42 | Normal | 557 | 470.8 | 510.3 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3155 | 1 | 33.6 | 65477.4 | 5118 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:47 | Normal | 572.9 | 491.8 | 531.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 229 | 228.8 | 229.2 | 11 | 11.1 | 11 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4382 | 1 | 32.7 | 65477.7 | 5118 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:52 | Normal | 584.9 | 509.9 | 554.6 | 0 | 4.9 | 4 | 3.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 17 | 17 | 17.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7007 | 1 | 31.9 | 65478.1 | 5118 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 10:57 | Normal | 572.9 | 522.9 | 523.8 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3997 | 1 | 31.5 | 65478.6 | 5118 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:03 | Normal | 554 | 450.7 | 528.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 228.6 | 227 | 228 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 2014 | 1 | 31 | 65478.8 | 5118 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:07 | Normal | 549.6 | 511.9 | 525.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1821 | 1 | 30.4 | 65479 | 5118 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:12 | Normal | 590.4 | 490.5 | 551.7 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3 | 0 | 230 | 227.4 | 229.6 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 6223 | 1 | 30.1 | 65479.4 | 5118 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:17 | Normal | 575.7 | 528.9 | 540.6 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 228.2 | 227 | 227.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3856 | 1 | 29.9 | 65479.7 | 5118 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:23 | Normal | 585.7 | 511.7 | 554.4 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5913 | 1 | 29.7 | 65480.1 | 5118 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:27 | Normal | 592.1 | 491.1 | 551.3 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 0 | 229 | 229 | 228.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 7422 | 1 | 29.6 | 65480.5 | 5118 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:33 | Normal | 569.6 | 485.6 | 535.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 228 | 225.8 | 227.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3152 | 1 | 29.5 | 65481 | 5119 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:37 | Normal | 546.9 | 500 | 503.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1472 | 1 | 29.3 | 65481.2 | 5119 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:42 | Normal | 532.6 | 454.6 | 509 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 993 | 1 | 29.1 | 65481.3 | 5119 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:48 | Normal | 579.6 | 473.4 | 539.5 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.8 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3098 | 1 | 28.9 | 65481.4 | 5119 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:52 | Normal | 582.8 | 495.8 | 544.2 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5742 | 1 | 28.8 | 65481.7 | 5119 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 11:58 | Normal | 581.7 | 490.4 | 556 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4970 | 1 | 28.9 | 65482.2 | 5119 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:02 | Normal | 604.1 | 497.8 | 559.8 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 8052 | 1 | 28.9 | 65482.5 | 5119 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:08 | Normal | 599.1 | 503.8 | 563.6 | 0 | 12 | 10.3 | 8.4 | 0 | 233.6 | 234.6 | 234.2 | 40.6 | 40.8 | 40.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15978 | 1 | 29.4 | 65483.7 | 5119 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:12 | Normal | 594.9 | 501.5 | 562.8 | 0 | 10.5 | 8.8 | 7.1 | 0 | 235 | 234.8 | 235.2 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13626 | 1 | 30.2 | 65485 | 5119 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:18 | Normal | 595.3 | 501.5 | 551.8 | 0 | 10.5 | 9 | 7.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 60.04 | 60 | 14376 | 1 | 30.7 | 65486.2 | 5119 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:23 | Normal | 584.5 | 488.4 | 547.9 | 0 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8500 | 1 | 31 | 65487.2 | 5119 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:27 | Normal | 587.3 | 496.7 | 549.6 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 9332 | 1 | 30.7 | 65487.9 | 5119 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:33 | Normal | 577.8 | 478.4 | 543.3 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 11 | 11 | 11 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 4503 | 1 | 30.4 | 65488.3 | 5120 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:38 | Normal | 563.6 | 454.7 | 529.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1875 | 1 | 30.2 | 65488.5 | 5120 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:43 | Normal | 563.3 | 503.4 | 519.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 229 | 228.4 | 229 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1858 | 1 | 30 | 65488.6 | 5120 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:48 | Normal | 566.8 | 475.5 | 528.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2704 | 1 | 29.7 | 65488.8 | 5120 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:53 | Normal | 555.5 | 474.4 | 526.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1703 | 1 | 29.4 | 65488.9 | 5120 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 12:58 | Normal | 574.8 | 481.4 | 522.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 230.2 | 227 | 230.8 | 9.1 | 9 | 8.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3309 | 1 | 29.4 | 65489.2 | 5120 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:03 | Normal | 590.7 | 494.6 | 556.8 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 0 | 230.6 | 230 | 230 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5284 | 1 | 29.3 | 65489.5 | 5120 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:08 | Normal | 568.7 | 481.6 | 521 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231 | 230 | 230.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2893 | 1 | 29.2 | 65489.8 | 5120 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:13 | Normal | 581.9 | 488.7 | 537.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4214 | 1 | 29.1 | 65490 | 5120 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:18 | Normal | 597.5 | 495.4 | 561.8 | 0 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 19 | 19.2 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7327 | 1 | 29.4 | 65490.5 | 5120 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:23 | Normal | 589.9 | 491.8 | 552 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 16 | 16 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6612 | 1 | 29.5 | 65491.2 | 5120 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:28 | Normal | 580.6 | 488.7 | 547 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 5108 | 1 | 29.7 | 65491.7 | 5120 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:33 | Normal | 577.6 | 484.5 | 540 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 11.9 | 12 | 11.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4779 | 1 | 29.7 | 65492.2 | 5121 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:38 | Normal | 588.9 | 491.7 | 556.5 | 0 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7491 | 1 | 29.8 | 65492.8 | 5121 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:42 | Normal | 588.8 | 495.8 | 552.3 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 0 | 231 | 230.6 | 231.2 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7885 | 1 | 30 | 65493.5 | 5121 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:48 | Normal | 588.8 | 490.4 | 554.4 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4 | 0 | 232 | 231.2 | 232.4 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 7707 | 1 | 30.2 | 65494.2 | 5121 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:53 | Normal | 583.8 | 488.5 | 544.7 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6226 | 1 | 30.2 | 65494.7 | 5121 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 13:58 | Normal | 579.8 | 501.5 | 535.6 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 230.8 | 230 | 230.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 4637 | 1 | 30.1 | 65495 | 5121 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:03 | Normal | 582.8 | 483.5 | 549.3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4570 | 1 | 29.9 | 65495.3 | 5121 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:08 | Normal | 589.7 | 489.5 | 552.6 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4554 | 1 | 29.7 | 65495.7 | 5121 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:13 | Normal | 579.7 | 485.6 | 556.2 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0 | 231 | 229.6 | 231 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3967 | 1 | 29.5 | 65496 | 5121 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:18 | Normal | 588.8 | 488.6 | 541.3 | 0 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 3582 | 1 | 29.4 | 65496.3 | 5121 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:23 | Normal | 595 | 495 | 555.1 | 0 | 4.6 | 4 | 3.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6395 | 1 | 29.2 | 65496.7 | 5121 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:28 | Normal | 601.9 | 500.7 | 567.8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9554 | 1 | 29.4 | 65497.4 | 5121 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:33 | Normal | 591.8 | 497.5 | 555.5 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 231.6 | 231 | 231.8 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 8126 | 1 | 29.5 | 65498.2 | 5122 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:38 | Normal | 594.7 | 501.5 | 553.5 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5 | 0 | 232 | 231 | 232.2 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9158 | 1 | 29.6 | 65498.9 | 5122 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:43 | Normal | 587.8 | 486.5 | 545.4 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231 | 15.7 | 16 | 15.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6226 | 1 | 29.8 | 65499.5 | 5122 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:48 | Normal | 599.1 | 497.8 | 556.9 | 0 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9237 | 1 | 29.7 | 65500.3 | 5122 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:53 | Normal | 598.1 | 497.6 | 559.6 | 0 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 0 | 231 | 231 | 231.6 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 8540 | 1 | 29.8 | 65501 | 5122 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 14:58 | Normal | 602.9 | 501.4 | 555.1 | 0 | 12.4 | 9.6 | 9.2 | 0 | 234 | 234 | 234.6 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14630 | 1 | 29.9 | 65501.8 | 5122 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:03 | Normal | 594.3 | 496.4 | 562.9 | 0 | 10.5 | 8.8 | 7.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14429 | 1 | 30.5 | 65503.3 | 5122 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:08 | Normal | 597.3 | 487.5 | 557.4 | 0 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 60 | 59.96 | 60.03 | 11811 | 1 | 30.8 | 65504.4 | 5122 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:13 | Normal | 589.9 | 485.6 | 550.7 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 7583 | 1 | 30.9 | 65505.4 | 5122 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:18 | Normal | 607.6 | 487.8 | 551 | 0 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 39.8 | 40 | 39.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16201 | 1 | 30.9 | 65506.4 | 5122 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:23 | Normal | 586.8 | 484.6 | 550.5 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231 | 229.8 | 231.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6431 | 1 | 30.9 | 65507.3 | 5122 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:28 | Normal | 574.8 | 481.5 | 537.5 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3738 | 1 | 30.5 | 65507.7 | 5122 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:33 | Normal | 572.9 | 479.8 | 535.4 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 60 | 59.97 | 60 | 3859 | 1 | 30.2 | 65508 | 5123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:38 | Normal | 580.7 | 487.7 | 532.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 229 | 228.8 | 229.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3725 | 1 | 29.9 | 65508.4 | 5123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:43 | Normal | 571.3 | 486.6 | 538.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230 | 8 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3070 | 1 | 29.6 | 65508.6 | 5123 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:48 | Normal | 574.5 | 526.5 | 547.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60.03 | 60 | 2534 | 1 | 29.3 | 65508.9 | 5123 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:53 | Normal | 593.6 | 493.5 | 556 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 229.6 | 229 | 229.8 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60 | 59.98 | 4978 | 1 | 29.3 | 65509.2 | 5123 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 15:58 | Normal | 577.8 | 480.6 | 552.6 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3278 | 1 | 29.1 | 65509.5 | 5123 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:03 | Normal | 593.7 | 494.5 | 554.5 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 229.4 | 229 | 230.4 | 14 | 14.1 | 14 | 60 | 60.01 | 60 | 5290 | 1 | 29 | 65509.9 | 5123 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:08 | Normal | 590.6 | 494.2 | 562.7 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 0 | 230.4 | 229.8 | 231.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7467 | 1 | 29 | 65510.5 | 5123 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:13 | Normal | 579.7 | 481.4 | 547.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230 | 229 | 230.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4106 | 1 | 29.1 | 65510.9 | 5123 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:18 | Normal | 591.7 | 494.5 | 563.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 0 | 230 | 228.8 | 230 | 16 | 16.1 | 15.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5680 | 1 | 29.2 | 65511.3 | 5123 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:23 | Normal | 589.9 | 485.8 | 556 | 0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5637 | 1 | 29.3 | 65511.8 | 5123 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:28 | Normal | 575.7 | 488.7 | 543.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 230 | 229 | 229.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 4131 | 1 | 29.3 | 65512.3 | 5123 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:33 | Normal | 573.7 | 484.9 | 533.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 229.4 | 227 | 229.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2770 | 1 | 29.2 | 65512.6 | 5124 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:38 | Normal | 573.6 | 471.3 | 544.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228.6 | 7.1 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2649 | 1 | 29 | 65512.8 | 5124 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:43 | Normal | 566.6 | 479.6 | 527.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.8 | 5.2 | 5.1 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1966 | 1 | 28.9 | 65513 | 5124 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:48 | Normal | 577 | 475.7 | 534.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1646 | 1 | 28.8 | 65513.1 | 5124 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:53 | Normal | 550.8 | 501.6 | 521.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227.8 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 59.97 | 60 | 1431 | 1 | 28.6 | 65513.2 | 5124 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 16:58 | Normal | 572.1 | 483.6 | 524.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1826 | 1 | 28.5 | 65513.4 | 5124 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:03 | Normal | 574.5 | 468.5 | 540.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 227.4 | 226 | 227.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1856 | 1 | 28.4 | 65513.5 | 5124 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:08 | Normal | 549.7 | 474.7 | 523.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 228.6 | 228 | 228.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1441 | 1 | 28.3 | 65513.7 | 5124 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:13 | Normal | 558.8 | 515.5 | 504.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.2 | 227 | 228 | 3.2 | 3 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1116 | 1 | 28.3 | 65513.8 | 5124 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:18 | Normal | 556 | 504.8 | 510.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228 | 226.4 | 227 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 753 | 1 | 28.1 | 65513.9 | 5124 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:23 | Normal | 552.7 | 450.6 | 508.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 581 | 1 | 28 | 65513.9 | 5124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:28 | Normal | 524.7 | 337.9 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 401 | 1 | 27.9 | 65514 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:33 | Normal | 468.4 | 199.6 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 203 | 1 | 27.8 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:38 | Normal | 294.6 | 199.5 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228 | 226.8 | 227.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 102 | 1 | 27.6 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:43 | Normal | 200.3 | 199.3 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30 | 1 | 27.6 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:48 | Normal | 199 | 192.8 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15 | 1 | 27.4 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:53 | Normal | 184.6 | 212.7 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9 | 1 | 27.2 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-10-11 17:58 | Normal | 195 | 198.1 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 27.1 | 65514 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0