## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-13 05:08 | Wait | 493.3 | 493.6 | 490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 65722.3 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:13 | Normal | 487.5 | 200.4 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 111 | 1 | 22.8 | 65722.3 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:18 | Normal | 524.4 | 331.7 | 474.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 308 | 1 | 23.1 | 65722.3 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:23 | Normal | 530.7 | 458.9 | 504.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 326 | 1 | 23 | 65722.3 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:28 | Normal | 531.1 | 473.5 | 507.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 565 | 1 | 23.3 | 65722.4 | 5136 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:33 | Normal | 556.4 | 529.1 | 529.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 748 | 1 | 24 | 65722.4 | 5136 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:38 | Normal | 557.6 | 497.8 | 510 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 992 | 1 | 24.3 | 65722.5 | 5136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:43 | Normal | 553.3 | 525.7 | 522.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1143 | 1 | 24.5 | 65722.6 | 5136 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:48 | Normal | 556.4 | 523.8 | 540.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1343 | 1 | 24.7 | 65722.7 | 5137 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:53 | Normal | 572.4 | 468.6 | 545.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235 | 234 | 235.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1837 | 1 | 24.9 | 65722.8 | 5137 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 05:58 | Normal | 584.3 | 500.8 | 536.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2167 | 1 | 25 | 65723 | 5137 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:03 | Normal | 564 | 512.6 | 531.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234 | 5.9 | 6 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2296 | 1 | 25.2 | 65723.2 | 5137 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:08 | Normal | 596.3 | 536.8 | 548.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2702 | 1 | 25.4 | 65723.4 | 5137 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:13 | Normal | 590.3 | 497.6 | 566.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 8 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3187 | 1 | 25.5 | 65723.6 | 5137 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:18 | Normal | 593.8 | 483.1 | 561.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3188 | 1 | 25.7 | 65723.9 | 5137 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:23 | Normal | 591.3 | 525.7 | 557.6 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 9.9 | 10 | 9.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3882 | 1 | 25.8 | 65724.2 | 5137 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:28 | Normal | 596.4 | 562 | 569.7 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4903 | 1 | 26.1 | 65724.5 | 5137 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:33 | Normal | 596.1 | 546.6 | 537.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 0 | 235.6 | 235 | 236 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5790 | 1 | 26.4 | 65725 | 5137 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:38 | Normal | 602.7 | 535.8 | 554.6 | 0 | 5 | 3.8 | 3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6724 | 1 | 26.6 | 65725.5 | 5137 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:43 | Normal | 601.5 | 551.8 | 548.6 | 0 | 5.5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7410 | 1 | 26.9 | 65726.1 | 5137 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:48 | Normal | 599.3 | 538.8 | 562.7 | 0 | 6 | 4.7 | 3.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60 | 7897 | 1 | 27.3 | 65726.7 | 5138 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:53 | Normal | 604.2 | 541.9 | 566.7 | 0 | 6.7 | 5 | 3.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 21.9 | 22 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8646 | 1 | 27.5 | 65727.4 | 5138 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 06:58 | Normal | 599.4 | 537.7 | 567.3 | 0 | 7.2 | 5.4 | 4.1 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.6 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9233 | 1 | 27.8 | 65728.2 | 5138 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:03 | Normal | 599.7 | 541.9 | 557.1 | 0 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236.8 | 236.4 | 236.8 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9655 | 1 | 28.2 | 65729 | 5138 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:08 | Normal | 592.6 | 546.6 | 568.1 | 0 | 7.4 | 5.4 | 4.8 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 24.2 | 24.4 | 24.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9611 | 1 | 28.6 | 65729.8 | 5138 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:13 | Normal | 599.9 | 544.8 | 565.1 | 0 | 8 | 5.8 | 5.2 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.4 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 10336 | 1 | 28.9 | 65730.6 | 5138 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:18 | Normal | 600.9 | 550.8 | 566.6 | 0 | 8.5 | 6.1 | 5.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 28.2 | 28.6 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11179 | 1 | 29.2 | 65731.5 | 5138 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:23 | Normal | 601.9 | 553.6 | 560.7 | 0 | 8.5 | 6 | 5.9 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11239 | 1 | 29.5 | 65732.4 | 5138 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:28 | Normal | 600.6 | 548.4 | 549.6 | 0 | 9.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 31.5 | 31.8 | 31.4 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 12550 | 1 | 29.8 | 65733.4 | 5138 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:33 | Normal | 604.4 | 543.7 | 550.5 | 0 | 10.3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13275 | 1 | 30.1 | 65734.5 | 5138 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:38 | Normal | 596.5 | 551.6 | 554.5 | 0 | 11.6 | 7.8 | 8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 37 | 37.3 | 37.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14723 | 1 | 30.4 | 65735.7 | 5138 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:43 | Normal | 593.8 | 569.6 | 550.6 | 0 | 11.9 | 7.8 | 8.1 | 0 | 237.4 | 237 | 236.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15125 | 1 | 30.9 | 65736.9 | 5138 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 1 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:48 | Normal | 592.7 | 554.2 | 550.1 | 0 | 12.3 | 8.1 | 8.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15439 | 1 | 31.3 | 65738.2 | 5139 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:53 | Normal | 593.4 | 563.7 | 542.1 | 0 | 13 | 8.6 | 8.9 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 40.8 | 41 | 40.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16262 | 1 | 31.5 | 65739.5 | 5139 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 07:58 | Normal | 597.8 | 568.1 | 537 | 0 | 13.5 | 9 | 9.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 236.8 | 42.7 | 43 | 42.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16981 | 1 | 31.9 | 65740.9 | 5139 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:03 | Normal | 592.3 | 575.7 | 539.1 | 0 | 14.1 | 9.3 | 9.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.4 | 44 | 44.3 | 43.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17844 | 1 | 32.2 | 65742.4 | 5139 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:08 | Normal | 594.3 | 551.8 | 537.6 | 0 | 14.3 | 9.8 | 9.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 44.8 | 45.2 | 44.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18092 | 1 | 32.6 | 65743.9 | 5139 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:13 | Normal | 591.4 | 565 | 535.8 | 0 | 15 | 10.5 | 10.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 47.8 | 48 | 47.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19099 | 1 | 33.1 | 65745.4 | 5139 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:18 | Normal | 584.3 | 557.9 | 530.5 | 0 | 15.1 | 11.1 | 10.4 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 59.94 | 60 | 59.94 | 19261 | 1 | 33.4 | 65747 | 5139 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:23 | Normal | 584.7 | 548.8 | 526 | 0 | 15.9 | 11.7 | 10.8 | 0 | 236 | 234.2 | 233.4 | 50.2 | 50.4 | 50.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20042 | 1 | 33.9 | 65748.7 | 5139 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:28 | Normal | 591.5 | 558.1 | 525.5 | 0 | 16.3 | 12 | 11.4 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 51.7 | 51.9 | 51.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20707 | 1 | 34.3 | 65750.4 | 5139 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:33 | Normal | 587.1 | 553.9 | 526.6 | 0 | 17 | 12.5 | 11.8 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 21411 | 1 | 34.7 | 65752.1 | 5139 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:38 | Normal | 585.2 | 518.7 | 520.7 | 0 | 17.3 | 13.8 | 12.1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 234.8 | 54.8 | 54.9 | 54.8 | 59.99 | 60 | 60 | 21934 | 1 | 35.1 | 65753.9 | 5139 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 1 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:43 | Normal | 587.3 | 520.5 | 518.7 | 0 | 17.6 | 14.2 | 12.4 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 56.4 | 56.3 | 56.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 22479 | 1 | 35.5 | 65755.8 | 5139 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 1.1 | 3.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:48 | Normal | 582.3 | 524.9 | 522.2 | 0 | 18.4 | 14.8 | 12.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23335 | 1 | 35.9 | 65757.7 | 5140 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:53 | Normal | 576.3 | 522 | 514.9 | 0 | 18.8 | 15.1 | 13.2 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 59.7 | 59.9 | 59.4 | 59.99 | 60 | 60 | 23858 | 1 | 36.4 | 65759.6 | 5140 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 08:58 | Normal | 575.2 | 504.9 | 518.7 | 0 | 19.1 | 15.8 | 13.4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 60.7 | 60.8 | 60.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24242 | 1 | 36.8 | 65761.6 | 5140 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:03 | Normal | 579.9 | 504.5 | 518.7 | 0 | 19.5 | 16.3 | 13.8 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 61.7 | 62 | 61.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24749 | 1 | 37.3 | 65763.7 | 5140 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 1.6 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:08 | Normal | 575.3 | 501 | 529.9 | 0 | 20 | 16.7 | 13.9 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.8 | 63.8 | 63.9 | 63.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25389 | 1 | 37.8 | 65765.8 | 5140 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 1.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:13 | Normal | 579 | 495.7 | 525.7 | 0 | 20.3 | 17.3 | 14.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 63.8 | 64 | 63.7 | 60 | 60 | 60 | 25937 | 1 | 38.3 | 65767.9 | 5140 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:18 | Normal | 571.1 | 496.6 | 520 | 0 | 20.8 | 18 | 14.8 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.2 | 66.2 | 66.3 | 66.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26707 | 1 | 38.7 | 65770.1 | 5140 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 2.3 | 4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:23 | Normal | 570.9 | 495.4 | 520.6 | 0 | 21.5 | 18.7 | 15 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.4 | 67 | 67.2 | 67 | 60 | 59.99 | 60 | 27176 | 1 | 39.3 | 65772.3 | 5140 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:28 | Normal | 564.5 | 490 | 500.8 | 0 | 21.6 | 19 | 15.5 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.2 | 67.8 | 67.8 | 67.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 27427 | 1 | 39.8 | 65774.6 | 5140 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 2.6 | 4.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:33 | Normal | 564.2 | 490.8 | 505.9 | 0 | 21.8 | 19.5 | 15.7 | 0 | 237.8 | 237 | 237.8 | 69 | 69.3 | 69.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28151 | 1 | 40.1 | 65776.9 | 5140 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6 | 2.7 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:38 | Normal | 559.1 | 484.8 | 502.6 | 0 | 23 | 20.3 | 16.4 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 71 | 71 | 70.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 29136 | 1 | 40.7 | 65779.3 | 5140 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 3 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:43 | Normal | 555.3 | 456.8 | 498 | 0 | 23 | 21.8 | 16.6 | 0 | 238 | 238.2 | 237.4 | 72 | 72.1 | 71.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29363 | 1 | 41.3 | 65781.8 | 5140 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 3.9 | 5 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:48 | Normal | 552.7 | 470.7 | 493.8 | 0 | 23.2 | 21.4 | 16.7 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29635 | 1 | 41.8 | 65784.2 | 5141 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:53 | Normal | 558.2 | 464.7 | 506.7 | 0 | 23.1 | 21.9 | 16.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 73.2 | 73.2 | 73 | 59.99 | 60 | 60 | 29881 | 1 | 42.4 | 65786.7 | 5141 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 4 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 09:58 | Normal | 555.1 | 462.8 | 509.8 | 0 | 23.8 | 22.3 | 17 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 73.8 | 73.9 | 73.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30245 | 1 | 43 | 65789.2 | 5141 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:03 | Normal | 554.3 | 459.8 | 514 | 0 | 23.4 | 21.8 | 16.6 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 73.1 | 73 | 73 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29916 | 1 | 43.5 | 65791.7 | 5141 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:08 | Normal | 558.2 | 467 | 514.2 | 0 | 24.1 | 22.6 | 17.3 | 0 | 238.4 | 238.4 | 238.6 | 75.7 | 75.7 | 75.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30936 | 1 | 43.8 | 65794.2 | 5141 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:13 | Normal | 551.3 | 458.8 | 515 | 0 | 23.8 | 22.3 | 17.1 | 0 | 237.6 | 237.2 | 238 | 74.1 | 74.5 | 74.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30010 | 1 | 44.3 | 65796.8 | 5141 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:18 | Normal | 542.8 | 456.4 | 515 | 0 | 25.1 | 23.5 | 17.9 | 0 | 239 | 238 | 238.8 | 77.5 | 77.7 | 77.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 31754 | 1 | 45 | 65799.4 | 5141 | 6 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:23 | Normal | 541.4 | 455.8 | 515.9 | 0 | 25.6 | 23.9 | 18.3 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.4 | 79.3 | 79.4 | 79.2 | 60 | 60 | 60 | 32550 | 1 | 45.5 | 65802.1 | 5141 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:28 | Normal | 545.5 | 454.5 | 510.8 | 0 | 26.6 | 24.7 | 18.9 | 0 | 240 | 239 | 239.8 | 81.4 | 81.6 | 81.2 | 59.99 | 60 | 60 | 33326 | 1 | 46 | 65804.8 | 5141 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7 | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:33 | Normal | 558.5 | 481 | 521.3 | 0 | 25.1 | 22 | 18 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239.4 | 78.7 | 78.6 | 78.3 | 60 | 60 | 60 | 28149 | 1 | 45.7 | 65807 | 5141 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:38 | Normal | 543.4 | 453.5 | 516.1 | 0 | 16.1 | 17 | 15.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 55.8 | 55.9 | 55.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29478 | 1 | 45.9 | 65809.7 | 5141 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:43 | Normal | 547.5 | 478 | 514.9 | 0 | 24.6 | 21.9 | 17.9 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.4 | 76.8 | 76.9 | 76.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31065 | 1 | 46.1 | 65812.1 | 5141 | 6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:48 | Normal | 545.1 | 451.4 | 510 | 0 | 25.3 | 23.8 | 18.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237 | 78.7 | 78.8 | 78.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 32281 | 1 | 46.5 | 65814.8 | 5142 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:53 | Normal | 544.2 | 459.6 | 515.3 | 0 | 25.3 | 23.5 | 18.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 78.6 | 78.8 | 78.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31936 | 1 | 46.9 | 65817.5 | 5142 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.6 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 10:58 | Normal | 544.2 | 455.8 | 514.1 | 0 | 26.7 | 25 | 19.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238 | 82.7 | 82.8 | 82.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 33687 | 1 | 47.2 | 65820.2 | 5142 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:03 | Normal | 542.8 | 457 | 516 | 0 | 26.5 | 24.6 | 19 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 81.6 | 81.7 | 81.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 33403 | 1 | 47.7 | 65823 | 5142 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 7 | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:08 | Normal | 543.8 | 453 | 512 | 0 | 24.9 | 23.1 | 17.9 | 0 | 235.8 | 235.8 | 236 | 77.6 | 77.8 | 77.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 31538 | 1 | 48 | 65825.8 | 5142 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:13 | Normal | 546.6 | 456 | 507.8 | 0 | 24.5 | 23 | 18 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 76.2 | 76.4 | 76 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31302 | 1 | 48 | 65828.4 | 5142 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:18 | Normal | 542.8 | 456 | 503.8 | 0 | 24.8 | 23.2 | 18.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 77.6 | 77.7 | 77.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31488 | 1 | 48.2 | 65831 | 5142 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 5.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:23 | Normal | 542.5 | 456.6 | 503.5 | 0 | 26.6 | 25 | 19.6 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33727 | 1 | 48.4 | 65833.7 | 5142 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 7 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:28 | Normal | 535 | 452.6 | 501.8 | 0 | 25.8 | 24.1 | 18.9 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.8 | 79.4 | 79.6 | 79.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 32400 | 1 | 48.8 | 65836.5 | 5142 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.9 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:33 | Normal | 540.9 | 453.3 | 513 | 0 | 25.7 | 23.9 | 18.5 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 79.1 | 79.1 | 78.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32319 | 1 | 48.9 | 65839.1 | 5142 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:38 | Normal | 538.4 | 452.9 | 502.5 | 0 | 25.3 | 24.1 | 18.8 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 79.3 | 79.4 | 78.9 | 60 | 60 | 60 | 32221 | 1 | 49 | 65841.8 | 5142 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.9 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:43 | Normal | 540.2 | 444.5 | 497.4 | 0 | 25 | 24 | 18.7 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.8 | 77.6 | 77.6 | 77.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31810 | 1 | 49.4 | 65844.5 | 5142 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:48 | Normal | 540 | 446.5 | 506.7 | 0 | 25.2 | 23.7 | 18.4 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 78.1 | 78.2 | 77.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 31762 | 1 | 49.4 | 65847.2 | 5143 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:53 | Normal | 537.4 | 454.7 | 502.7 | 0 | 24.9 | 23.1 | 18.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 77.6 | 77.6 | 77.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31554 | 1 | 49.4 | 65849.8 | 5143 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 11:58 | Normal | 544.6 | 449.9 | 510.1 | 0 | 25 | 23.3 | 18.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 77.9 | 77.9 | 77.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 31568 | 1 | 49.3 | 65852.4 | 5143 | 6 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.8 | 6.5 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:03 | Normal | 541.7 | 454.8 | 502.9 | 0 | 25.6 | 23.9 | 19 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 79.2 | 79.2 | 78.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32201 | 1 | 49.3 | 65855.1 | 5143 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.5 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:08 | Normal | 539.6 | 448.9 | 498.7 | 0 | 24.9 | 23.5 | 18.5 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.2 | 77.1 | 77.3 | 76.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31303 | 1 | 49.5 | 65857.7 | 5143 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:13 | Normal | 534.3 | 471.9 | 506.1 | 0 | 12.5 | 10.4 | 9 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18339 | 1 | 49.7 | 65860.2 | 5143 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:18 | Normal | 562.1 | 484.7 | 519.3 | 0 | 11.1 | 9.3 | 8.1 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13942 | 1 | 48.3 | 65861.4 | 5143 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.6 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:23 | Normal | 560 | 493.7 | 528.2 | 0 | 21.9 | 20.3 | 18 | 0 | 238 | 235.4 | 238 | 73.5 | 73.6 | 73 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31935 | 1 | 46.9 | 65862.9 | 5143 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 4 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:28 | Normal | 549.3 | 484.6 | 513.9 | 0 | 24.8 | 22 | 18.3 | 0 | 237 | 236.2 | 236.6 | 78.2 | 78.4 | 77.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 31709 | 1 | 47.4 | 65865.6 | 5143 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:33 | Normal | 551 | 478.7 | 511.3 | 0 | 24 | 21.4 | 17.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 75.6 | 75.5 | 74.9 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 30771 | 1 | 48.1 | 65868.1 | 5143 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:38 | Normal | 547.5 | 480.9 | 513.3 | 0 | 23.8 | 21.2 | 17.8 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 75.7 | 75.9 | 75.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30733 | 1 | 48.4 | 65870.7 | 5143 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 6 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:43 | Normal | 545.2 | 483.5 | 508.2 | 0 | 23.4 | 21 | 17.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 73.8 | 73.9 | 73.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 29926 | 1 | 48.5 | 65873.2 | 5143 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:48 | Normal | 545.5 | 482.4 | 510.4 | 0 | 23 | 20.2 | 17.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 72.4 | 72.6 | 72.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 29344 | 1 | 48.5 | 65875.7 | 5144 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 3.1 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:53 | Normal | 549.2 | 474.7 | 508 | 0 | 22.6 | 20 | 17.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 71.3 | 71.3 | 71 | 60 | 59.99 | 60 | 29122 | 1 | 48.5 | 65878.2 | 5144 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 12:58 | Normal | 540.2 | 447.9 | 515.7 | 0 | 12.3 | 10.7 | 8.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15809 | 1 | 48.6 | 65880.5 | 5144 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:03 | Normal | 561.1 | 468.7 | 522.4 | 0 | 12.6 | 11.2 | 9.2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.2 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15738 | 1 | 47.5 | 65881.8 | 5144 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:08 | Normal | 556.4 | 457.2 | 518.6 | 0 | 23.8 | 21.1 | 17.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 74.5 | 74.8 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30267 | 1 | 46.8 | 65883.7 | 5144 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:13 | Normal | 544.2 | 458.4 | 510.3 | 0 | 16 | 14.6 | 12.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 50 | 50.1 | 49.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 21706 | 1 | 47.3 | 65886 | 5144 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:18 | Normal | 542.4 | 446.6 | 508.6 | 0 | 21.3 | 18.3 | 15.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 64.9 | 64.9 | 64.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25638 | 1 | 47.5 | 65888.2 | 5144 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:23 | Normal | 545.3 | 446.7 | 506.5 | 0 | 21.6 | 18.5 | 16.2 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 65.8 | 66 | 65.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 26568 | 1 | 47.5 | 65890.4 | 5144 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:28 | Normal | 543 | 456.6 | 506.1 | 0 | 20.8 | 17.2 | 15.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 63 | 63 | 62.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25187 | 1 | 47.5 | 65892.5 | 5144 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:33 | Normal | 547.2 | 454.7 | 510 | 0 | 20.1 | 16.9 | 15.2 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 62.2 | 62.3 | 61.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25026 | 1 | 47.3 | 65894.7 | 5144 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.7 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:38 | Normal | 554.1 | 461.7 | 512.8 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9565 | 1 | 46.6 | 65895.8 | 5144 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:43 | Normal | 558.9 | 462.7 | 521.3 | 0 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8467 | 1 | 45.1 | 65896.6 | 5144 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:48 | Normal | 564.8 | 465.6 | 523.5 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9171 | 1 | 43.8 | 65897.3 | 5145 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:53 | Normal | 568 | 501 | 530.1 | 0 | 17.2 | 13.4 | 13.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21974 | 1 | 43.4 | 65898.7 | 5145 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 2 | 2.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 13:58 | Normal | 566.4 | 485 | 534 | 0 | 8 | 7.1 | 6.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 233.8 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9698 | 1 | 43 | 65899.6 | 5145 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:03 | Normal | 566.9 | 463.3 | 522.2 | 0 | 16.3 | 13.3 | 12.4 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20540 | 1 | 42.8 | 65901.2 | 5145 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:08 | Normal | 562 | 453.6 | 526.7 | 0 | 14.4 | 11.4 | 10.3 | 0 | 237 | 234.4 | 236 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17764 | 1 | 42.8 | 65902.8 | 5145 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:13 | Normal | 567.7 | 457.6 | 527.5 | 0 | 13.9 | 11.8 | 10.3 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16502 | 1 | 42.6 | 65904.1 | 5145 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:18 | Normal | 562.4 | 457.8 | 524 | 0 | 12.9 | 10.6 | 9.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.8 | 40 | 40.2 | 39.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 16286 | 1 | 42.5 | 65905.6 | 5145 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:23 | Normal | 556.4 | 476.9 | 506.7 | 0 | 5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6846 | 1 | 41.8 | 65906.2 | 5145 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:28 | Normal | 560.7 | 461.8 | 517.2 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5863 | 1 | 40.9 | 65906.7 | 5145 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:33 | Normal | 568.7 | 470.7 | 529.2 | 0 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7235 | 1 | 40.1 | 65907.3 | 5145 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:38 | Normal | 558.2 | 465.3 | 535.8 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6417 | 1 | 39.9 | 65907.9 | 5145 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:43 | Normal | 557.3 | 472.8 | 516.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4018 | 1 | 39.5 | 65908.3 | 5145 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:48 | Normal | 549.6 | 460 | 490 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2856 | 1 | 38.9 | 65908.6 | 5146 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:53 | Normal | 552.9 | 457.7 | 517.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2631 | 1 | 38.5 | 65908.8 | 5146 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 14:58 | Normal | 555.8 | 457.8 | 509.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2847 | 1 | 37.9 | 65909 | 5146 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:03 | Normal | 556.7 | 485.7 | 521.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 7 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2808 | 1 | 37.2 | 65909.3 | 5146 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:08 | Normal | 570.1 | 480.9 | 521.2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 3052 | 1 | 36.7 | 65909.5 | 5146 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:13 | Normal | 565.4 | 471.7 | 528.1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 3219 | 1 | 36.4 | 65909.8 | 5146 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:18 | Normal | 574 | 473.7 | 535.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 0 | 236 | 235 | 234.8 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 4159 | 1 | 36.2 | 65910.1 | 5146 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:23 | Normal | 580.3 | 497.9 | 544 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 13 | 13.2 | 13 | 60 | 60 | 60 | 5263 | 1 | 36 | 65910.5 | 5146 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:28 | Normal | 577.3 | 481.9 | 546.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 14.7 | 15 | 14.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5923 | 1 | 35.8 | 65910.9 | 5146 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:33 | Normal | 586.6 | 488.9 | 538.1 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6707 | 1 | 35.8 | 65911.5 | 5146 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:38 | Normal | 585.3 | 491.6 | 554.5 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6888 | 1 | 35.7 | 65912 | 5146 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:43 | Normal | 590.5 | 488.7 | 554.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 7969 | 1 | 35.4 | 65912.6 | 5146 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:48 | Normal | 581.6 | 491.7 | 542.7 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.4 | 0 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7887 | 1 | 35.3 | 65913.3 | 5147 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:53 | Normal | 582.8 | 488.8 | 556.4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.2 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7719 | 1 | 35.2 | 65913.9 | 5147 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 15:58 | Normal | 589.9 | 493.8 | 552.8 | 0 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 8812 | 1 | 35.2 | 65914.6 | 5147 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:03 | Normal | 576.7 | 486.5 | 551.5 | 0 | 6 | 5.4 | 5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8687 | 1 | 35.3 | 65915.3 | 5147 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:08 | Normal | 576.5 | 479.6 | 547.9 | 0 | 5 | 4.5 | 4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7224 | 1 | 35.3 | 65916 | 5147 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:13 | Normal | 564.4 | 472.1 | 533.9 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5173 | 1 | 35.2 | 65916.5 | 5147 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:18 | Normal | 569 | 464.9 | 517.7 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 8.8 | 9 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3609 | 1 | 35.1 | 65916.9 | 5147 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:23 | Normal | 566.1 | 464.7 | 530 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3397 | 1 | 35 | 65917.2 | 5147 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:28 | Normal | 552.8 | 460.3 | 523 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2773 | 1 | 34.9 | 65917.4 | 5147 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:33 | Normal | 552.2 | 466.8 | 506 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2596 | 1 | 34.8 | 65917.6 | 5147 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:38 | Normal | 548 | 478.9 | 518.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2210 | 1 | 34.6 | 65917.8 | 5147 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:43 | Normal | 566.1 | 457.8 | 501.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2173 | 1 | 34.5 | 65918 | 5147 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:48 | Normal | 553.9 | 502.2 | 499.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2097 | 1 | 34.4 | 65918.2 | 5148 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:53 | Normal | 559.1 | 465.6 | 519.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2168 | 1 | 34.3 | 65918.4 | 5148 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 16:58 | Normal | 546.9 | 464.8 | 510.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 5.2 | 5.5 | 5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2050 | 1 | 34.2 | 65918.5 | 5148 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:03 | Normal | 546.1 | 466.8 | 500.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1434 | 1 | 34.1 | 65918.7 | 5148 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:08 | Normal | 524.2 | 457.8 | 492.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 232.8 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 612 | 1 | 33.9 | 65918.8 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:13 | Normal | 518.3 | 356.8 | 483.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 515 | 1 | 33.7 | 65918.8 | 5148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:18 | Normal | 522 | 388.7 | 458.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 232.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 452 | 1 | 33.5 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:23 | Normal | 482.6 | 383 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 391 | 1 | 33.5 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:28 | Normal | 454.5 | 206.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 201 | 1 | 33.4 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:33 | Normal | 199.9 | 200.1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 83 | 1 | 33.3 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:38 | Normal | 200.1 | 199.9 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 33.1 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:43 | Normal | 200.1 | 197.9 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37 | 1 | 33 | 65918.9 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:48 | Normal | 173 | 217.2 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28 | 1 | 32.8 | 65918.9 | 5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-13 17:53 | Normal | 193.9 | 200.9 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 32.6 | 65918.9 | 5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0