## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-13 05:06 | Wait | 462.3 | 462.4 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:07 | Wait | 474.2 | 474.3 | 474.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:08 | Wait | 487.4 | 487.4 | 484.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:09 | Wait | 498.5 | 498.6 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:10 | Wait | 510.4 | 510.4 | 498.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:11 | Wait | 524 | 524 | 508.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21.9 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:12 | Normal | 514.6 | 525.6 | 515.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5 | 1 | 21.8 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:13 | Normal | 521.2 | 452.7 | 470 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.4 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 55 | 1 | 22.1 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:14 | Normal | 552.1 | 476 | 448 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225 | 223.6 | 223.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 30 | 1 | 22.1 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:15 | Normal | 529.9 | 470.5 | 476.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 71 | 1 | 22.2 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:16 | Normal | 559.9 | 502 | 450.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 105 | 1 | 22.4 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:17 | Normal | 507 | 510.7 | 435.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 227 | 1 | 22.5 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:18 | Normal | 526.7 | 511.9 | 466.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 225.6 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 237 | 1 | 22.5 | 73153 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:20 | Normal | 531.1 | 507.6 | 492.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 223.6 | 225 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 308 | 1 | 22.6 | 73153 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:21 | Normal | 551.8 | 524.7 | 495.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 266 | 1 | 22.7 | 73153 | 5778 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:22 | Normal | 526.1 | 483.9 | 487.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 223.8 | 224.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 317 | 1 | 22.7 | 73153 | 5778 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:23 | Normal | 537.1 | 509 | 491.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.4 | 223.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 323 | 1 | 22.8 | 73153 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:24 | Normal | 553.7 | 486.5 | 488.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 311 | 1 | 22.8 | 73153 | 5778 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:25 | Normal | 545.8 | 508.8 | 488 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 225.8 | 223.2 | 224.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 344 | 1 | 22.9 | 73153 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:26 | Normal | 544.9 | 527.7 | 476.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 225 | 223.4 | 224.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 438 | 1 | 22.9 | 73153 | 5778 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:27 | Normal | 559.9 | 521.7 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 451 | 1 | 23 | 73153 | 5778 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:28 | Normal | 548.1 | 493 | 506.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.2 | 224.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 499 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:29 | Normal | 554.2 | 515.6 | 500.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225.8 | 223 | 223.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 564 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:30 | Normal | 559 | 505.5 | 490.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 626 | 1 | 23.1 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:31 | Normal | 560 | 540 | 517.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 226 | 223.8 | 224.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 662 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:32 | Normal | 550.8 | 519.7 | 510.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 703 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:33 | Normal | 562.7 | 522.7 | 513.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 757 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:34 | Normal | 578 | 528.8 | 530 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225.8 | 223.6 | 224.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 808 | 1 | 23.1 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:35 | Normal | 559.1 | 528.8 | 518.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 225.6 | 224 | 224.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 840 | 1 | 23 | 73153.1 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:36 | Normal | 561 | 517.1 | 518.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 225.8 | 223 | 224.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 840 | 1 | 23.1 | 73153.2 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:37 | Normal | 578 | 534.8 | 531.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 225 | 223.8 | 225.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 910 | 1 | 23.1 | 73153.2 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:38 | Normal | 563.6 | 545.4 | 513.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226 | 223.8 | 224.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 962 | 1 | 23 | 73153.2 | 5778 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:39 | Normal | 560.5 | 520.6 | 514.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 60 | 60.05 | 60.01 | 1025 | 1 | 23 | 73153.2 | 5779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:40 | Normal | 574.8 | 520.5 | 521.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226 | 224.2 | 224.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 1059 | 1 | 23 | 73153.2 | 5779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:41 | Normal | 560 | 503.8 | 520.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224 | 224.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1087 | 1 | 23.1 | 73153.2 | 5779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:42 | Normal | 565.5 | 513.2 | 513.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 225.4 | 224 | 224.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1146 | 1 | 23.1 | 73153.3 | 5779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:43 | Normal | 575.1 | 526.6 | 539.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1169 | 1 | 23.1 | 73153.3 | 5779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:44 | Normal | 554 | 524.5 | 520.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1212 | 1 | 23.5 | 73153.3 | 5779 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:45 | Normal | 566.1 | 511.8 | 511.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 226.4 | 223.4 | 224.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1236 | 1 | 23.7 | 73153.3 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:46 | Normal | 566.7 | 524.8 | 508.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1261 | 1 | 23.8 | 73153.3 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:48 | Normal | 560.8 | 524.9 | 538.6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 226 | 223.4 | 224.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1363 | 1 | 23.9 | 73153.4 | 5779 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:49 | Normal | 540.8 | 538.5 | 534.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 226 | 223.8 | 224.4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1480 | 1 | 23.9 | 73153.4 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:50 | Normal | 577.7 | 539.8 | 540.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 226.4 | 224 | 224.8 | 4.2 | 4.4 | 4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1557 | 1 | 24 | 73153.4 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:51 | Normal | 578.8 | 544.6 | 529.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1664 | 1 | 24 | 73153.5 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:52 | Normal | 585.7 | 538.6 | 533.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1770 | 1 | 24 | 73153.5 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:53 | Normal | 581.9 | 533.9 | 516.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1870 | 1 | 24.1 | 73153.5 | 5779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:54 | Normal | 583.5 | 554.7 | 550.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 226.2 | 223.6 | 224.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1987 | 1 | 24.1 | 73153.5 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:55 | Normal | 583.9 | 555.4 | 535.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2097 | 1 | 24.2 | 73153.6 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:56 | Normal | 585.9 | 545.8 | 536.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2187 | 1 | 24.3 | 73153.6 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:57 | Normal | 594.9 | 553.8 | 543 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 226.2 | 224.4 | 225.4 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 2275 | 1 | 24.3 | 73153.7 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:58 | Normal | 597 | 550.8 | 541.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 226 | 223.2 | 224.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2357 | 1 | 24.3 | 73153.7 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 05:59 | Normal | 598.7 | 538.8 | 548.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.8 | 6.2 | 6.4 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2393 | 1 | 24.3 | 73153.7 | 5779 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:00 | Normal | 591 | 546.1 | 527.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 226 | 223.6 | 224.4 | 6.2 | 6.4 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2393 | 1 | 24.4 | 73153.8 | 5779 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:01 | Normal | 583.1 | 554.9 | 541.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225.2 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2397 | 1 | 24.4 | 73153.8 | 5779 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:02 | Normal | 600.7 | 543.1 | 560.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.4 | 6.1 | 6.5 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2441 | 1 | 24.5 | 73153.9 | 5779 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:03 | Normal | 584.8 | 544.7 | 549.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 227 | 224.2 | 225.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2481 | 1 | 24.5 | 73153.9 | 5779 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:04 | Normal | 586.7 | 548.7 | 537.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 226 | 223.8 | 224.2 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2499 | 1 | 24.5 | 73153.9 | 5779 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:05 | Normal | 606.7 | 540.4 | 535.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0 | 226 | 224.6 | 225.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2583 | 1 | 24.5 | 73154 | 5779 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:06 | Normal | 580.2 | 540.9 | 551.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224 | 224.6 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2656 | 1 | 24.6 | 73154 | 5779 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:07 | Normal | 603.8 | 534.6 | 534.8 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 226.2 | 224.6 | 225.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2785 | 1 | 24.6 | 73154.1 | 5779 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:08 | Normal | 601.8 | 542.8 | 557.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0 | 226 | 224.2 | 224.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2940 | 1 | 24.7 | 73154.1 | 5779 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:09 | Normal | 610.7 | 542 | 560 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 3032 | 1 | 24.7 | 73154.2 | 5779 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:10 | Normal | 577 | 546.3 | 559.1 | 0 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3153 | 1 | 24.7 | 73154.2 | 5779 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:11 | Normal | 593.9 | 559.8 | 537 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0 | 226 | 224.4 | 225.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3287 | 1 | 24.8 | 73154.3 | 5779 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:12 | Normal | 592.9 | 552.1 | 546.8 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 0 | 225.8 | 224 | 224.8 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3445 | 1 | 24.8 | 73154.3 | 5779 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:13 | Normal | 598.7 | 554.7 | 538.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 225.8 | 224 | 224.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3587 | 1 | 24.9 | 73154.4 | 5779 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:14 | Normal | 600.2 | 550 | 554.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.4 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3679 | 1 | 24.9 | 73154.4 | 5779 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-10-13 06:19 | Normal | 602.9 | 544.9 | 542.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0 | 226.4 | 224.2 | 225 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3695 | 1 | 25.1 | 73154.8 | 5779 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:24 | Normal | 608 | 566.9 | 556 | 0 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0 | 226.6 | 225 | 226.4 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4612 | 1 | 25.2 | 73155.1 | 5779 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:29 | Normal | 608.1 | 555.9 | 558.9 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.8 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5902 | 1 | 25.5 | 73155.5 | 5779 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:34 | Normal | 612 | 563.9 | 562.3 | 0 | 4.3 | 4.9 | 3.2 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6946 | 1 | 25.7 | 73156.1 | 5779 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:39 | Normal | 609.1 | 565.8 | 564.6 | 0 | 4.8 | 5.5 | 3.7 | 0 | 227.2 | 225.4 | 227 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7603 | 1 | 26.1 | 73156.7 | 5780 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:44 | Normal | 619.9 | 564.6 | 564.6 | 0 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 0 | 226.8 | 224.8 | 226.6 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8541 | 1 | 26.4 | 73157.4 | 5780 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:49 | Normal | 620 | 566.8 | 574.8 | 0 | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 0 | 226.8 | 224.8 | 226 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 9276 | 1 | 26.9 | 73158.1 | 5780 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:54 | Normal | 623.2 | 563 | 566.9 | 0 | 6.2 | 7.3 | 4.9 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226.4 | 26.6 | 26.7 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10100 | 1 | 27.3 | 73158.9 | 5780 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 06:59 | Normal | 612.1 | 559.9 | 572.2 | 0 | 6.7 | 7.8 | 5.2 | 0 | 228.2 | 225.6 | 226.6 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10732 | 1 | 27.6 | 73159.8 | 5780 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:04 | Normal | 617.5 | 566 | 569.7 | 0 | 6.9 | 8 | 5.5 | 0 | 226.2 | 225.4 | 226.2 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11137 | 1 | 27.9 | 73160.7 | 5780 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:09 | Normal | 610.4 | 559.8 | 573.4 | 0 | 6.9 | 8 | 5.3 | 0 | 227 | 224.2 | 226 | 28.9 | 29 | 28.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 10968 | 1 | 28.3 | 73161.6 | 5780 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:14 | Normal | 614.6 | 558.7 | 571 | 0 | 7.5 | 8.8 | 5.9 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226 | 31.8 | 32 | 31.6 | 60 | 60 | 60 | 12069 | 1 | 28.6 | 73162.6 | 5780 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:19 | Normal | 612.7 | 560.9 | 568.1 | 0 | 8.1 | 9.4 | 6.4 | 0 | 227.6 | 225.4 | 225.8 | 34.2 | 34.2 | 34 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12952 | 1 | 28.9 | 73163.6 | 5780 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:24 | Normal | 616.6 | 566.7 | 573.5 | 0 | 8 | 9.3 | 6.4 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227 | 34 | 34.1 | 33.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12902 | 1 | 29.2 | 73164.7 | 5780 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:29 | Normal | 619.9 | 568.6 | 563.6 | 0 | 9 | 10.4 | 7.2 | 0 | 228 | 226 | 227.2 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14285 | 1 | 29.5 | 73165.8 | 5780 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:34 | Normal | 616.4 | 556.8 | 567.2 | 0 | 9.3 | 11 | 7.5 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226.6 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15134 | 1 | 29.9 | 73167 | 5780 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:39 | Normal | 610.8 | 561.6 | 566.8 | 0 | 10.3 | 11.9 | 8.2 | 0 | 229 | 226.4 | 227.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16348 | 1 | 30.4 | 73168.4 | 5781 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:44 | Normal | 616.4 | 557.4 | 571.8 | 0 | 10.6 | 12.3 | 8.5 | 0 | 229 | 226.2 | 227.4 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 16698 | 1 | 30.8 | 73169.7 | 5781 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:49 | Normal | 611 | 565.6 | 567.9 | 0 | 10.8 | 12.3 | 8.7 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 17051 | 1 | 31.2 | 73171.1 | 5781 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:54 | Normal | 612.6 | 557.6 | 570.5 | 0 | 11.4 | 13.3 | 9.1 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228.4 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 60 | 60 | 60 | 18254 | 1 | 31.6 | 73172.6 | 5781 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 07:59 | Normal | 607.5 | 563.1 | 565.6 | 0 | 12 | 13.8 | 9.7 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.4 | 49.3 | 49.4 | 49.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19046 | 1 | 32 | 73174.2 | 5781 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:04 | Normal | 612.4 | 552.6 | 567.1 | 0 | 12.2 | 14.4 | 10 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 19571 | 1 | 32.4 | 73175.8 | 5781 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:09 | Normal | 612.6 | 551.9 | 562.7 | 0 | 12.6 | 14.6 | 10.3 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.2 | 51.4 | 51.5 | 51.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 19868 | 1 | 32.9 | 73177.4 | 5781 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:14 | Normal | 610.3 | 548.8 | 562.5 | 0 | 13 | 15.5 | 10.6 | 0 | 226 | 223.4 | 224.4 | 54.1 | 54.3 | 53.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 20687 | 1 | 33.3 | 73179.1 | 5781 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:19 | Normal | 603.6 | 558.2 | 559.2 | 0 | 13.4 | 15.4 | 10.8 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.6 | 54.7 | 54.6 | 54.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20885 | 1 | 33.8 | 73180.9 | 5781 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:24 | Normal | 604 | 553.5 | 559.5 | 0 | 13.8 | 15.9 | 11.1 | 0 | 226.4 | 224 | 225.2 | 56.3 | 56.5 | 56.2 | 59.98 | 60 | 60 | 21508 | 1 | 34.2 | 73182.6 | 5781 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:29 | Normal | 604.4 | 552.5 | 560.1 | 0 | 14.3 | 16.5 | 11.5 | 0 | 226 | 224.4 | 224.2 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22245 | 1 | 34.6 | 73184.5 | 5781 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:34 | Normal | 603.5 | 548.9 | 561.9 | 0 | 14.7 | 17.1 | 11.9 | 0 | 226 | 224.6 | 224.6 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 23042 | 1 | 35.1 | 73186.3 | 5781 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:39 | Normal | 598.7 | 551.3 | 560.7 | 0 | 15.1 | 17.3 | 12.1 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.4 | 60.8 | 61 | 60.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23326 | 1 | 35.6 | 73188.3 | 5782 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:44 | Normal | 602.5 | 546.7 | 550.7 | 0 | 15.3 | 17.9 | 12.5 | 0 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 62.5 | 62.4 | 62.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23889 | 1 | 36.1 | 73190.2 | 5782 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:49 | Normal | 598.3 | 547.7 | 552.9 | 0 | 16 | 18.5 | 13 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.2 | 65 | 65.1 | 64.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 24809 | 1 | 36.6 | 73192.3 | 5782 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:54 | Normal | 593.4 | 546.6 | 556.9 | 0 | 16.4 | 19 | 13.1 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225.6 | 66.3 | 66.2 | 66 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25299 | 1 | 37.1 | 73194.4 | 5782 | 4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 08:59 | Normal | 600.9 | 543.1 | 553.9 | 0 | 16.3 | 19.1 | 13.3 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224 | 67 | 66.8 | 66.6 | 60 | 60.01 | 60 | 25594 | 1 | 37.6 | 73196.5 | 5782 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:04 | Normal | 592 | 540.4 | 546.1 | 0 | 17.1 | 19.8 | 13.8 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225.6 | 69 | 68.7 | 68.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26359 | 1 | 38.1 | 73198.7 | 5782 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:09 | Normal | 594.7 | 545 | 554.9 | 0 | 17.1 | 20 | 13.7 | 0 | 228.8 | 226.6 | 227.2 | 69 | 68.9 | 68.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26685 | 1 | 38.5 | 73200.9 | 5782 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:14 | Normal | 587.8 | 539.5 | 548.5 | 0 | 17.9 | 20.6 | 14.3 | 0 | 228 | 227 | 227 | 70.7 | 70.5 | 70.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 27276 | 1 | 39 | 73203.1 | 5782 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:19 | Normal | 591.3 | 540.6 | 541.9 | 0 | 18.1 | 21 | 14.6 | 0 | 228.6 | 228 | 229 | 71.9 | 72 | 71.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 28178 | 1 | 39.5 | 73205.4 | 5782 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:24 | Normal | 587.5 | 538 | 538.9 | 0 | 18.3 | 21.3 | 14.6 | 0 | 228.8 | 227 | 226.8 | 72.4 | 72.4 | 72.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28296 | 1 | 40.1 | 73207.8 | 5782 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:29 | Normal | 580.9 | 531 | 543.7 | 0 | 18.6 | 21.5 | 15 | 0 | 228 | 227.2 | 227.4 | 73.6 | 73.4 | 73.2 | 60.02 | 60 | 60 | 28761 | 1 | 40.4 | 73210.2 | 5782 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:34 | Normal | 582.9 | 525.1 | 538.5 | 0 | 19.3 | 22.5 | 15.6 | 0 | 228.8 | 228 | 228 | 75.5 | 75.6 | 75.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 29544 | 1 | 41 | 73212.6 | 5782 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:39 | Normal | 586.6 | 528.8 | 536.1 | 0 | 19.8 | 22.8 | 15.9 | 0 | 228 | 227.2 | 227.8 | 77 | 77 | 76.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 30221 | 1 | 41.6 | 73215.1 | 5783 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:44 | Normal | 577 | 525.4 | 529.1 | 0 | 20.1 | 23.1 | 16.2 | 0 | 229 | 227.4 | 227.8 | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 30398 | 1 | 42.3 | 73217.7 | 5783 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:49 | Normal | 577.1 | 525.8 | 528.6 | 0 | 20.4 | 23.5 | 16.5 | 0 | 229 | 227.2 | 228.8 | 78.6 | 78.5 | 78.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 30740 | 1 | 42.9 | 73220.2 | 5783 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:54 | Normal | 570.8 | 521.8 | 530.8 | 0 | 20.1 | 23.6 | 16.3 | 0 | 228.8 | 228 | 228 | 78 | 77.8 | 77.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 30533 | 1 | 43.5 | 73222.8 | 5783 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 09:59 | Normal | 578.6 | 525.8 | 531 | 0 | 20.6 | 23.9 | 16.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 31171 | 1 | 44 | 73225.3 | 5783 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:04 | Normal | 574.3 | 518.7 | 527.5 | 0 | 18.4 | 21.2 | 14.9 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.2 | 70.8 | 70.8 | 70.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26869 | 1 | 44.5 | 73227.9 | 5783 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:09 | Normal | 574.1 | 519.1 | 519.4 | 0 | 20.9 | 24.3 | 17.2 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.2 | 80.5 | 80.4 | 80.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 31468 | 1 | 44.9 | 73230.4 | 5783 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:14 | Normal | 567.6 | 518.6 | 522.8 | 0 | 21.1 | 24.5 | 17.1 | 0 | 229 | 227.2 | 227.6 | 80.6 | 80.5 | 80.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 31359 | 1 | 45.3 | 73233.1 | 5783 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:19 | Normal | 572.8 | 519.3 | 529.8 | 0 | 22 | 25.2 | 17.8 | 0 | 228 | 227.4 | 228.4 | 83.7 | 83.5 | 83.5 | 60 | 60 | 59.97 | 32821 | 1 | 45.9 | 73235.7 | 5783 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6 | 5.9 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:24 | Normal | 566.2 | 513.9 | 524.2 | 0 | 22.5 | 26.1 | 18.2 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.8 | 84.8 | 84.8 | 84.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33223 | 1 | 46.4 | 73238.5 | 5783 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6 | 5.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:29 | Normal | 562 | 518.7 | 523.3 | 0 | 21.9 | 25.3 | 18 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 83.1 | 83.1 | 83 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32830 | 1 | 46.9 | 73241.3 | 5783 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:34 | Normal | 564.1 | 519.1 | 512.6 | 0 | 18.1 | 19.8 | 13.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.2 | 65.9 | 65.8 | 65.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25647 | 1 | 47.2 | 73244 | 5783 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:39 | Normal | 565.5 | 515.2 | 518.6 | 0 | 22 | 25.8 | 18.1 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.8 | 83.9 | 83.8 | 83.7 | 60.04 | 60 | 59.99 | 32894 | 1 | 47.4 | 73246.7 | 5784 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:44 | Normal | 562.8 | 516.6 | 525.3 | 0 | 21.7 | 25.1 | 17.9 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.2 | 82.9 | 83.2 | 82.9 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 32423 | 1 | 47.5 | 73249.2 | 5784 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 6 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:49 | Normal | 565.3 | 510.3 | 519.6 | 0 | 21.3 | 25.3 | 17.8 | 0 | 228.6 | 226.6 | 228.2 | 82.4 | 82.4 | 82.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 32228 | 1 | 48 | 73251.9 | 5784 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:54 | Normal | 557.4 | 510.4 | 520.1 | 0 | 21.7 | 25.2 | 17.8 | 0 | 228.2 | 226.4 | 228.4 | 82.2 | 82.4 | 82.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32124 | 1 | 48.2 | 73254.6 | 5784 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 10:59 | Normal | 558.2 | 513.1 | 514.9 | 0 | 22.6 | 25.8 | 18.4 | 0 | 228 | 226.2 | 227.4 | 85.2 | 84.9 | 84.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33301 | 1 | 48.5 | 73257.4 | 5784 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:04 | Normal | 552.2 | 509.1 | 515.6 | 0 | 22.8 | 26.3 | 18.3 | 0 | 228 | 226.4 | 227.6 | 85.3 | 85.1 | 85.1 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 33329 | 1 | 48.9 | 73260.1 | 5784 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:09 | Normal | 555.2 | 513.8 | 522.6 | 0 | 21.3 | 24.5 | 17.3 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.4 | 80.7 | 80.5 | 80.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31520 | 1 | 49.2 | 73262.9 | 5784 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:14 | Normal | 559.8 | 510.6 | 515.5 | 0 | 20.8 | 24.5 | 17.3 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 31038 | 1 | 49.4 | 73265.5 | 5784 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 5.8 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:19 | Normal | 556.8 | 511.7 | 514.8 | 0 | 21.3 | 24.6 | 17.6 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.6 | 80.7 | 80.7 | 80.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 31589 | 1 | 49.6 | 73268.1 | 5784 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 6 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:24 | Normal | 556 | 505.8 | 512.9 | 0 | 22.3 | 26 | 18.1 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228 | 84.1 | 83.9 | 83.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33228 | 1 | 49.8 | 73270.9 | 5784 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:29 | Normal | 543.1 | 509.1 | 513.3 | 0 | 22.3 | 25.4 | 18.1 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.8 | 83.3 | 83.2 | 82.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 32500 | 1 | 50.1 | 73273.6 | 5784 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:34 | Normal | 550.2 | 508.8 | 516.3 | 0 | 21.8 | 25.4 | 18 | 0 | 227.8 | 227.2 | 226.8 | 82.7 | 82.7 | 82.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 32139 | 1 | 50.2 | 73276.2 | 5784 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:39 | Normal | 544.9 | 495.7 | 514.1 | 0 | 22.7 | 26.5 | 18.3 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.4 | 84.1 | 84.1 | 83.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 32824 | 1 | 50.5 | 73279 | 5785 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:44 | Normal | 549.2 | 500 | 514.7 | 0 | 20.9 | 24.5 | 17 | 0 | 227.8 | 226 | 226.6 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30820 | 1 | 50.8 | 73281.6 | 5785 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 5.7 | 4.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:49 | Normal | 546.9 | 511.6 | 518.5 | 0 | 21.4 | 24.8 | 17.5 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227 | 80.4 | 80.5 | 80.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 31521 | 1 | 50.7 | 73284.3 | 5785 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:54 | Normal | 548.2 | 497.9 | 516.4 | 0 | 20.8 | 24.6 | 17.1 | 0 | 228 | 226.2 | 226.8 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30784 | 1 | 50.9 | 73286.9 | 5785 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6 | 5.7 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 11:59 | Normal | 541.6 | 497.4 | 516.3 | 0 | 20.8 | 24.8 | 17.3 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.2 | 78.8 | 78.8 | 78.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30647 | 1 | 50.9 | 73289.4 | 5785 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 6 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:04 | Normal | 554.9 | 496.9 | 512.9 | 0 | 21.1 | 25.1 | 17.9 | 0 | 228 | 226.4 | 226.6 | 80.7 | 80.6 | 80.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31415 | 1 | 50.9 | 73292.1 | 5785 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:09 | Normal | 530 | 503.7 | 512.4 | 0 | 21.1 | 24.1 | 17.5 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 78 | 78.1 | 78 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30290 | 1 | 51 | 73294.6 | 5785 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.8 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:14 | Normal | 527.3 | 508.5 | 512.9 | 0 | 9.6 | 11.5 | 8.5 | 0 | 225 | 223.6 | 224 | 37.4 | 37.6 | 37.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 14174 | 1 | 50.6 | 73296.6 | 5785 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:19 | Normal | 534.9 | 521.8 | 526.2 | 0 | 9 | 10.6 | 7.8 | 0 | 225 | 224 | 224.8 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13265 | 1 | 48.7 | 73297.7 | 5785 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:24 | Normal | 543.4 | 506.4 | 533.4 | 0 | 21.7 | 24.3 | 17.4 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.8 | 81 | 80.8 | 80.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31438 | 1 | 47.5 | 73299.4 | 5785 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:29 | Normal | 543.5 | 498.7 | 523.2 | 0 | 21.1 | 23.8 | 17.1 | 0 | 228 | 225.6 | 226 | 78.1 | 78.2 | 77.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 30399 | 1 | 48.6 | 73302 | 5785 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 4.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:34 | Normal | 554.9 | 492.9 | 517.9 | 0 | 20.6 | 24 | 16.7 | 0 | 227.2 | 226.6 | 226.4 | 77 | 77.2 | 77 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29967 | 1 | 49.6 | 73304.5 | 5785 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5.2 | 6.6 | 6 | 5.6 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:39 | Normal | 546.8 | 490.7 | 520 | 0 | 20.5 | 23.8 | 16.8 | 0 | 227 | 226 | 226.8 | 76.3 | 76.2 | 76.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 29776 | 1 | 50.4 | 73307 | 5786 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 6 | 5.1 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:44 | Normal | 535 | 489.8 | 517.9 | 0 | 20.3 | 23.1 | 16.3 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.6 | 74.5 | 74.1 | 74.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28993 | 1 | 50.9 | 73309.5 | 5786 | 5.1 | 5 | 5 | 4.7 | 5.8 | 5 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:49 | Normal | 538.2 | 490 | 521.9 | 0 | 19.8 | 22.8 | 16.1 | 0 | 227 | 225.4 | 226.2 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28530 | 1 | 51.2 | 73311.8 | 5786 | 5 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 4.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:54 | Normal | 540.9 | 492.7 | 520.8 | 0 | 19.3 | 22.2 | 15.9 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.4 | 71.9 | 71.9 | 71.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 28121 | 1 | 51.3 | 73314.2 | 5786 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 4.7 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 12:59 | Normal | 530.9 | 508.7 | 518.1 | 0 | 9.4 | 11.2 | 8 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225 | 36.2 | 36.4 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13643 | 1 | 51.2 | 73316.3 | 5786 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:04 | Normal | 543.9 | 515.7 | 525.6 | 0 | 10.3 | 12.3 | 8.8 | 0 | 226 | 224 | 225 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15203 | 1 | 49.4 | 73317.5 | 5786 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:09 | Normal | 537.3 | 495.7 | 521.9 | 0 | 20.8 | 23.7 | 16.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.6 | 77 | 77.3 | 76.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29920 | 1 | 48.5 | 73319.3 | 5786 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:14 | Normal | 537.7 | 498.1 | 532.2 | 0 | 18.9 | 20.5 | 13.8 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.4 | 66.6 | 66.7 | 66.6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 22776 | 1 | 48.9 | 73321.5 | 5786 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:19 | Normal | 537 | 486.9 | 517.9 | 0 | 16.6 | 17.6 | 11.5 | 0 | 226.2 | 224.8 | 224.6 | 56.8 | 56.9 | 56.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24561 | 1 | 49.2 | 73323.8 | 5786 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:24 | Normal | 541.6 | 488.6 | 517.4 | 0 | 17.8 | 20.5 | 14.4 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225.2 | 65.6 | 65.7 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 25461 | 1 | 49.3 | 73325.9 | 5786 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:29 | Normal | 528.5 | 495.6 | 520.1 | 0 | 16 | 18.8 | 14 | 0 | 226.8 | 224.4 | 225.4 | 60.8 | 60.9 | 60.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23381 | 1 | 49.3 | 73328 | 5786 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:34 | Normal | 543.3 | 508.5 | 513.4 | 0 | 9 | 12.1 | 9.1 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.6 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 16200 | 1 | 49.1 | 73330.1 | 5786 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:39 | Normal | 547.3 | 512.8 | 521.7 | 0 | 5.8 | 6.9 | 4.8 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8667 | 1 | 47.8 | 73331 | 5787 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:44 | Normal | 529.9 | 525.7 | 522.6 | 0 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8253 | 1 | 46.1 | 73331.7 | 5787 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:49 | Normal | 576.7 | 525.8 | 522.9 | 0 | 5.9 | 7.2 | 5 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.8 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9145 | 1 | 44.8 | 73332.4 | 5787 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:54 | Normal | 563.9 | 495.7 | 536.8 | 0 | 15 | 17.6 | 12.1 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224 | 57.6 | 57.3 | 57.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 21983 | 1 | 44.4 | 73333.9 | 5787 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 13:59 | Normal | 561.7 | 496.8 | 546.5 | 0 | 15.1 | 17.2 | 11.5 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.8 | 56.1 | 56 | 55.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20652 | 1 | 43.9 | 73334.9 | 5787 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:04 | Normal | 560 | 493.5 | 536.5 | 0 | 14 | 16.3 | 11.3 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.4 | 53 | 52.9 | 52.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 20372 | 1 | 43.9 | 73336.6 | 5787 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:09 | Normal | 542.9 | 493.1 | 538.6 | 0 | 7.4 | 10.7 | 8.1 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.8 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11858 | 1 | 44 | 73338 | 5787 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:14 | Normal | 553.6 | 485.9 | 538.3 | 0 | 13.6 | 15.8 | 10.6 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226.2 | 51.2 | 51 | 50.9 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 19649 | 1 | 43.8 | 73339.4 | 5787 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:19 | Normal | 563.2 | 502.6 | 526.7 | 0 | 5.6 | 6.8 | 4.6 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.2 | 21.9 | 22 | 21.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 8309 | 1 | 43.9 | 73340.7 | 5787 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:24 | Normal | 541.2 | 515.9 | 520.5 | 0 | 4 | 4.5 | 3.1 | 0 | 225 | 223.2 | 224.4 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6049 | 1 | 42.9 | 73341.3 | 5787 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:29 | Normal | 558.4 | 528.7 | 528.2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.2 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6377 | 1 | 41.9 | 73341.8 | 5787 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:34 | Normal | 586 | 528.7 | 535 | 0 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | 0 | 225.4 | 223.2 | 224.6 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 7524 | 1 | 41.1 | 73342.4 | 5787 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:39 | Normal | 579.7 | 517 | 526.3 | 0 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 0 | 224.2 | 223 | 223.8 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5997 | 1 | 40.4 | 73343 | 5788 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:44 | Normal | 571.9 | 512.8 | 520.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0 | 223.2 | 222 | 222.8 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3772 | 1 | 40 | 73343.4 | 5788 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:49 | Normal | 558.6 | 519.7 | 506.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.2 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2888 | 1 | 39.4 | 73343.7 | 5788 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:54 | Normal | 558.7 | 503.1 | 501.8 | 0 | 1.8 | 2 | 1.2 | 0 | 225.4 | 223.8 | 225 | 6.8 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2627 | 1 | 38.9 | 73343.9 | 5788 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 14:59 | Normal | 542.9 | 517.9 | 518.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2881 | 1 | 38.2 | 73344.1 | 5788 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:04 | Normal | 546.1 | 521.9 | 509.1 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 226 | 224.6 | 225.4 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2756 | 1 | 37.5 | 73344.3 | 5788 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:09 | Normal | 572.6 | 515.7 | 539.1 | 0 | 2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 226 | 224.2 | 225.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3137 | 1 | 36.9 | 73344.6 | 5788 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:14 | Normal | 581.9 | 528.8 | 532.8 | 0 | 2 | 2.5 | 1.6 | 0 | 226 | 224.6 | 225.4 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3334 | 1 | 36.6 | 73344.9 | 5788 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:19 | Normal | 589.9 | 527.8 | 536.9 | 0 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 0 | 226.8 | 224.2 | 225 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 4317 | 1 | 36.2 | 73345.2 | 5788 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:24 | Normal | 601.1 | 529.9 | 549.8 | 0 | 3.3 | 4 | 2.7 | 0 | 226.4 | 224.4 | 226 | 13.9 | 14 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5426 | 1 | 36 | 73345.6 | 5788 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:29 | Normal | 595 | 541.6 | 547.8 | 0 | 4 | 4.6 | 3.1 | 0 | 227.4 | 225.2 | 227 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6350 | 1 | 35.8 | 73346.1 | 5788 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:34 | Normal | 594.1 | 539.1 | 557.4 | 0 | 4 | 4.6 | 3.1 | 0 | 227.4 | 224.8 | 225.8 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6444 | 1 | 35.8 | 73346.6 | 5788 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:39 | Normal | 560 | 544.7 | 553.7 | 0 | 4 | 4.5 | 3.1 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6404 | 1 | 35.7 | 73347.2 | 5789 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:44 | Normal | 569.8 | 540.6 | 559.8 | 0 | 5.3 | 6 | 4.3 | 0 | 228.2 | 225.6 | 226.8 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8158 | 1 | 35.6 | 73347.8 | 5789 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:49 | Normal | 558.9 | 538.6 | 560.1 | 0 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 0 | 227.6 | 225.8 | 227.2 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7519 | 1 | 35.6 | 73348.4 | 5789 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:54 | Normal | 565.9 | 542.7 | 549.5 | 0 | 5.1 | 6 | 4.3 | 0 | 227 | 225.4 | 226.2 | 20.9 | 21.2 | 20.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7910 | 1 | 35.4 | 73349 | 5789 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 15:59 | Normal | 557.5 | 539.6 | 547.8 | 0 | 5.7 | 6.8 | 4.8 | 0 | 227.2 | 226 | 226.8 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8962 | 1 | 35.4 | 73349.8 | 5789 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:04 | Normal | 545 | 534.8 | 549.8 | 0 | 5.7 | 6.6 | 4.7 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.4 | 22.9 | 23 | 22.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8729 | 1 | 35.5 | 73350.5 | 5789 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:09 | Normal | 554.8 | 533.7 | 543 | 0 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 0 | 228 | 225.8 | 226.2 | 17.8 | 18 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6890 | 1 | 35.5 | 73351.2 | 5789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:14 | Normal | 551 | 529.7 | 536.7 | 0 | 3 | 3.5 | 2.6 | 0 | 226.6 | 224.4 | 225.6 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4804 | 1 | 35.3 | 73351.7 | 5789 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:19 | Normal | 566.6 | 518.7 | 518.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 0 | 226.8 | 224.2 | 224.8 | 9 | 9.3 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3493 | 1 | 35.1 | 73352 | 5789 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:24 | Normal | 551.8 | 521.7 | 523.7 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3339 | 1 | 35 | 73352.3 | 5789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:29 | Normal | 577.9 | 514.1 | 529.6 | 0 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0 | 226.8 | 224 | 225.4 | 7 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2734 | 1 | 34.8 | 73352.5 | 5789 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:34 | Normal | 580.2 | 516.9 | 530.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 226.8 | 224.2 | 225.4 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2458 | 1 | 34.6 | 73352.8 | 5789 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:39 | Normal | 568.9 | 509.9 | 514.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224 | 225.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2114 | 1 | 34.4 | 73353 | 5790 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:44 | Normal | 572.7 | 505.9 | 515.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2131 | 1 | 34.3 | 73353.1 | 5790 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:49 | Normal | 530.9 | 511.8 | 502.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 225.4 | 224.2 | 224.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2100 | 1 | 34.2 | 73353.3 | 5790 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:54 | Normal | 579.8 | 526.8 | 497.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2097 | 1 | 34.1 | 73353.5 | 5790 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 16:59 | Normal | 581.5 | 515.5 | 499.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 226 | 224.2 | 224.8 | 5 | 5.2 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 1949 | 1 | 34 | 73353.7 | 5790 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:04 | Normal | 517.1 | 505.7 | 516.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1217 | 1 | 33.9 | 73353.8 | 5790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:09 | Normal | 526.9 | 496 | 480.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223.2 | 223.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 522 | 1 | 33.7 | 73353.9 | 5790 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:14 | Normal | 518.1 | 499.9 | 494.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.8 | 222.6 | 223.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 399 | 1 | 33.6 | 73353.9 | 5790 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:19 | Normal | 517 | 499.9 | 484.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 225.4 | 223 | 224 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 358 | 1 | 33.5 | 73353.9 | 5790 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:24 | Normal | 520.6 | 457.7 | 459.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 250 | 1 | 33.4 | 73353.9 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:29 | Normal | 515.1 | 386.4 | 362.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 101 | 1 | 33.3 | 73354 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:34 | Normal | 439 | 342.7 | 446 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 64 | 1 | 33.1 | 73354 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:39 | Normal | 428.8 | 225.8 | 405.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 33 | 73354 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:44 | Normal | 451 | 201.8 | 291.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 32.8 | 73354 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:49 | Normal | 431 | 181.2 | 187.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 32.6 | 73354 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-10-13 17:54 | Normal | 305.4 | 199.3 | 214.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33 | 1 | 32.4 | 73354 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0