## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-16 05:00 | Wait | 524.4 | 525.2 | 514.3 | 487.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-10-16 05:01 | Normal | 425.6 | 513.7 | 418.4 | 403.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25 | 1 | 22.3 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-10-16 05:02 | Normal | 199.4 | 544 | 406 | 200.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 226 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 22.5 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-10-16 05:03 | Normal | 199.9 | 545.8 | 359.6 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 22.7 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-10-16 05:04 | Normal | 199.7 | 549.4 | 298.6 | 201.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 22.8 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-10-16 05:09 | Normal | 199.8 | 564.7 | 199.7 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224 | 225.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15 | 1 | 23.1 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:14 | Normal | 199.7 | 549.3 | 295.2 | 202.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 111 | 1 | 23 | 77602.2 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:19 | Normal | 261.2 | 535.3 | 516.8 | 327.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 224 | 225.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 394 | 1 | 23.1 | 77602.2 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:24 | Normal | 544.5 | 524.3 | 525.8 | 484.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 225.2 | 223.6 | 226.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 824 | 1 | 23.3 | 77602.2 | 5450 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:29 | Normal | 551.8 | 562.3 | 544.7 | 481.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 225 | 224.2 | 225.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1138 | 1 | 24 | 77602.3 | 5450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:34 | Normal | 562 | 568.2 | 520.6 | 507.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 225 | 224.4 | 226 | 3.3 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1145 | 1 | 24.2 | 77602.4 | 5450 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:39 | Normal | 562.1 | 564.3 | 548.9 | 522.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.8 | 223.2 | 225.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1045 | 1 | 24.4 | 77602.5 | 5450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:44 | Normal | 562.7 | 584.1 | 544.7 | 515.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1339 | 1 | 24.6 | 77602.6 | 5450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:49 | Normal | 576.9 | 581.2 | 540.7 | 531.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 225 | 224 | 225.8 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2099 | 1 | 24.7 | 77602.7 | 5450 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:54 | Normal | 579.9 | 579.3 | 557.2 | 519.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 224.4 | 224.2 | 226.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 60.05 | 60 | 60.04 | 2755 | 1 | 24.9 | 77602.9 | 5450 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 05:59 | Normal | 578.9 | 577.1 | 553.8 | 542 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.1 | 225.4 | 224.2 | 226.4 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3350 | 1 | 25.1 | 77603.2 | 5450 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:04 | Normal | 589.6 | 602 | 556.6 | 519.1 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 224.8 | 224.2 | 226.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3846 | 1 | 25.3 | 77603.5 | 5450 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:09 | Normal | 583.9 | 599.4 | 559.1 | 528 | 2 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 225.2 | 224.2 | 225.8 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4449 | 1 | 25.5 | 77603.8 | 5450 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:14 | Normal | 581.7 | 608.8 | 561.4 | 523.3 | 2.3 | 1.6 | 3 | 1.8 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5050 | 1 | 25.8 | 77604.2 | 5450 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:19 | Normal | 589.8 | 610.3 | 560.2 | 522.2 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 2.1 | 224.8 | 225 | 226.8 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5630 | 1 | 26 | 77604.7 | 5451 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:24 | Normal | 586.8 | 595.2 | 557.7 | 524.4 | 3 | 2 | 3.8 | 2.5 | 225.2 | 224.4 | 226 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6300 | 1 | 26.3 | 77605.2 | 5451 | 0.4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:29 | Normal | 581.1 | 594.4 | 552.4 | 525.2 | 3.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 18.5 | 17.8 | 18.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7037 | 1 | 26.7 | 77605.7 | 5451 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:34 | Normal | 570.3 | 599.2 | 552.2 | 522.3 | 4.3 | 2.3 | 4.7 | 3 | 226 | 225 | 227.4 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7699 | 1 | 27 | 77606.3 | 5451 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:39 | Normal | 567.5 | 596.2 | 558.5 | 523.4 | 4.8 | 2.5 | 5.1 | 3.4 | 225.8 | 225 | 226.6 | 22.9 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8594 | 1 | 27.4 | 77607 | 5451 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:44 | Normal | 565.9 | 592.8 | 554.8 | 517.9 | 5.3 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 226.8 | 224.4 | 227 | 25 | 24.6 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9406 | 1 | 27.8 | 77607.8 | 5451 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:49 | Normal | 570.8 | 570.8 | 552.1 | 518.2 | 5.7 | 4 | 6.1 | 4 | 226 | 225.6 | 226.8 | 28.2 | 27.9 | 28 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10651 | 1 | 28.2 | 77608.6 | 5451 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:54 | Normal | 582.9 | 580.3 | 551.2 | 513.2 | 6.3 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 225.6 | 226 | 227 | 30.8 | 30.4 | 30.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11711 | 1 | 28.5 | 77609.6 | 5451 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 06:59 | Normal | 576.7 | 592 | 550 | 512.7 | 6.7 | 4.7 | 7.1 | 4.6 | 226 | 224.8 | 226.8 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12224 | 1 | 29 | 77610.5 | 5451 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:04 | Normal | 572.8 | 582.3 | 550.3 | 515.2 | 6.8 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 226.2 | 224.6 | 226 | 32.9 | 32.6 | 32.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12085 | 1 | 29.4 | 77611.6 | 5451 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:09 | Normal | 573.8 | 586.3 | 541.2 | 511 | 6.3 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 31 | 30.4 | 30.8 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 12063 | 1 | 29.7 | 77612.5 | 5451 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:14 | Normal | 575.6 | 585.1 | 548.3 | 518.3 | 8.1 | 5.6 | 8.6 | 5.6 | 226 | 225.6 | 226.8 | 38.3 | 38 | 38.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 14641 | 1 | 30.1 | 77613.6 | 5451 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:19 | Normal | 572.1 | 582.4 | 535.1 | 514.1 | 8 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 224.8 | 224 | 226.2 | 37.3 | 36.8 | 37 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14395 | 1 | 30.6 | 77614.8 | 5452 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:24 | Normal | 575.1 | 583.4 | 542.8 | 514.8 | 9.1 | 6.3 | 9.7 | 6.3 | 226.2 | 224.2 | 226.6 | 42.6 | 42 | 42.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 16027 | 1 | 31.2 | 77616.1 | 5452 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:29 | Normal | 576.1 | 576.4 | 542.2 | 506.1 | 9.6 | 6.6 | 10 | 6.7 | 226 | 224.2 | 225.6 | 44.4 | 44 | 44.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16748 | 1 | 31.8 | 77617.5 | 5452 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:34 | Normal | 579.1 | 579.7 | 537.4 | 503.5 | 10.1 | 7 | 10.7 | 7.1 | 225.8 | 225 | 226.4 | 46.4 | 46 | 46.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 17726 | 1 | 32.3 | 77618.9 | 5452 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:39 | Normal | 575.7 | 573.2 | 545.5 | 507.5 | 10.8 | 7.4 | 11 | 7.4 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 48.6 | 48 | 48.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18450 | 1 | 32.9 | 77620.4 | 5452 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:44 | Normal | 569.8 | 573.2 | 538.3 | 505.3 | 11.3 | 7.6 | 11.6 | 7.8 | 225.2 | 225 | 226.2 | 50.2 | 49.8 | 50.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 19171 | 1 | 33.5 | 77622 | 5452 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:49 | Normal | 567.8 | 570.2 | 536.6 | 503.7 | 11.6 | 8 | 12.1 | 8 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 52.2 | 51.8 | 51.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19851 | 1 | 34.1 | 77623.6 | 5452 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:54 | Normal | 571.6 | 570.2 | 537.4 | 500.5 | 12.4 | 8.2 | 12.7 | 8.5 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 54.9 | 54.2 | 54.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 20780 | 1 | 34.6 | 77625.3 | 5452 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 07:59 | Normal | 568.9 | 560.4 | 534.2 | 497.3 | 12.4 | 8.5 | 12.6 | 8.5 | 224.6 | 223.6 | 225 | 54.8 | 54.3 | 54.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20931 | 1 | 35.2 | 77627.1 | 5452 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:04 | Normal | 565.9 | 566.4 | 533 | 496.1 | 12.4 | 8.5 | 12.8 | 8.6 | 225 | 223.8 | 225.6 | 55.1 | 54.5 | 54.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20934 | 1 | 35.8 | 77628.9 | 5452 | 4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:09 | Normal | 565.4 | 567.8 | 526.2 | 494 | 12.3 | 8.3 | 12.6 | 8.4 | 224.6 | 223.4 | 226 | 54 | 53.5 | 53.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 20599 | 1 | 36.1 | 77630.6 | 5452 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:14 | Normal | 561.9 | 556.2 | 524.6 | 494.6 | 13.9 | 9.5 | 14.4 | 9.5 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 61.4 | 60.9 | 61 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 23134 | 1 | 36.5 | 77632.4 | 5452 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:19 | Normal | 562.5 | 559 | 523 | 492.1 | 12.4 | 8.4 | 12.5 | 8.3 | 224.4 | 223 | 224.6 | 54 | 53.5 | 53.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20410 | 1 | 37 | 77634.2 | 5453 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:24 | Normal | 553.8 | 558.2 | 527 | 491 | 11.2 | 7.6 | 11.3 | 7.6 | 222.8 | 222.4 | 225 | 48.7 | 48.2 | 48.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18940 | 1 | 37.3 | 77636 | 5453 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:29 | Normal | 559 | 564.3 | 536.1 | 492 | 13.3 | 9 | 13.4 | 9 | 224.4 | 222.2 | 224.4 | 58.2 | 57.7 | 57.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 21748 | 1 | 37.2 | 77637.5 | 5453 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:34 | Normal | 557.4 | 555.9 | 523.4 | 491.6 | 15 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 224.2 | 223 | 225.8 | 65 | 64.6 | 64.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 24429 | 1 | 37.6 | 77639.4 | 5453 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:39 | Normal | 553.7 | 553.2 | 519.8 | 491.7 | 14 | 9.5 | 14.3 | 9.4 | 224 | 223 | 225.2 | 60.5 | 59.7 | 60.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23452 | 1 | 38 | 77641.3 | 5453 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:44 | Normal | 551.8 | 550.3 | 525.2 | 483.3 | 14.8 | 10 | 15 | 10.1 | 223.6 | 222 | 224.6 | 64.5 | 63.6 | 64.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23956 | 1 | 38.6 | 77643.3 | 5453 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:49 | Normal | 554.7 | 551.2 | 521 | 485.9 | 14.3 | 9.6 | 14.7 | 9.6 | 223.6 | 222.4 | 224.4 | 62.1 | 61.6 | 61.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 23041 | 1 | 39 | 77645.3 | 5453 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:54 | Normal | 547.5 | 548 | 519.4 | 484.5 | 15.1 | 10 | 15.3 | 10.1 | 223.6 | 222.6 | 225 | 64.5 | 63.9 | 64.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 25410 | 1 | 39.3 | 77647.3 | 5453 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 08:59 | Normal | 553.5 | 549 | 514.2 | 487.2 | 15.7 | 10.6 | 16.1 | 10.5 | 224 | 223.2 | 225.4 | 67.9 | 67.5 | 67.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 25698 | 1 | 39.4 | 77649.1 | 5453 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:04 | Normal | 548.2 | 545.6 | 517.1 | 483.9 | 17.5 | 11.7 | 17.6 | 11.8 | 224.4 | 222.6 | 225.4 | 74.5 | 73.7 | 74 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28425 | 1 | 40.1 | 77651.4 | 5453 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:09 | Normal | 545.8 | 545.4 | 511.4 | 481.3 | 16 | 10.7 | 16.3 | 10.7 | 224.6 | 222.4 | 225.4 | 68.3 | 67.5 | 67.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 25583 | 1 | 40.6 | 77653.6 | 5453 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:14 | Normal | 539.9 | 537.3 | 510 | 480.9 | 16.9 | 11.3 | 17.3 | 11.3 | 223.8 | 222.8 | 225.6 | 72 | 71.1 | 71.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27442 | 1 | 41.1 | 77656 | 5453 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:19 | Normal | 539.9 | 538.2 | 504.5 | 472.6 | 18.6 | 12.4 | 19.3 | 12.7 | 224 | 222.8 | 225.4 | 79.2 | 78.4 | 78.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30284 | 1 | 41.8 | 77658.3 | 5454 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:24 | Normal | 530.9 | 533.3 | 502.6 | 464.5 | 18.8 | 12.4 | 19.1 | 12.7 | 224.6 | 223 | 225.2 | 77.8 | 77.2 | 77.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29897 | 1 | 42.6 | 77660.9 | 5454 | 6.1 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:29 | Normal | 530.1 | 530.4 | 498.9 | 466.8 | 18.3 | 12.3 | 18.7 | 12.3 | 224.6 | 222.4 | 225.4 | 76.3 | 75.7 | 76 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29127 | 1 | 43.2 | 77663.3 | 5454 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:34 | Normal | 529.9 | 532.4 | 504 | 469 | 19.5 | 12.8 | 19.7 | 13 | 224.6 | 223 | 225.6 | 80.5 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 60 | 30831 | 1 | 43.9 | 77665.8 | 5454 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:39 | Normal | 526.7 | 526.2 | 497.7 | 469.7 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 13 | 224.2 | 223.2 | 225 | 80.7 | 79.9 | 80.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 30886 | 1 | 44.6 | 77668.4 | 5454 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:44 | Normal | 528.7 | 523.2 | 502.2 | 465.1 | 18.5 | 12.4 | 18.9 | 12.5 | 224.2 | 222.8 | 225 | 76.2 | 75.5 | 75.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28455 | 1 | 45.1 | 77670.9 | 5454 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:49 | Normal | 518.6 | 529 | 502.4 | 464.4 | 20.3 | 13.5 | 20.3 | 13.6 | 224.8 | 224 | 225.2 | 82.9 | 82.2 | 82.5 | 60.01 | 60 | 60 | 31751 | 1 | 45.6 | 77673.5 | 5454 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:54 | Normal | 518.9 | 518.3 | 498.6 | 466.6 | 19.6 | 13.1 | 19.7 | 13 | 224.4 | 222.8 | 225.2 | 79.8 | 79 | 79.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30825 | 1 | 46.1 | 77676.1 | 5454 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 09:59 | Normal | 523 | 522.3 | 494.6 | 466.5 | 21 | 14 | 21.1 | 13.8 | 224.6 | 222.8 | 225 | 86 | 85.1 | 85.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32796 | 1 | 46.5 | 77678.8 | 5454 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:04 | Normal | 522.2 | 522.1 | 495.1 | 469.1 | 20.7 | 13.8 | 20.8 | 13.7 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 83.7 | 83.1 | 83.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31822 | 1 | 47 | 77681.5 | 5454 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:09 | Normal | 515.8 | 517.2 | 492.8 | 467.7 | 20.8 | 13.9 | 21.1 | 13.8 | 224 | 222.8 | 225.2 | 84.4 | 83.7 | 84.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 32418 | 1 | 47.4 | 77684.2 | 5454 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:14 | Normal | 519 | 517.1 | 489.8 | 463 | 20.8 | 14 | 21.2 | 13.8 | 224.2 | 222.6 | 225.4 | 84.9 | 84.1 | 84.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32501 | 1 | 47.7 | 77686.9 | 5454 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 6.7 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:19 | Normal | 519.8 | 522.3 | 495 | 464 | 21 | 13.8 | 21.1 | 13.8 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 84.3 | 83.5 | 83.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32432 | 1 | 48 | 77689.6 | 5455 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:24 | Normal | 509.8 | 515.3 | 489.4 | 459.4 | 21.8 | 14.3 | 22 | 14.4 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 87.5 | 86.6 | 86.9 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 33473 | 1 | 48.4 | 77692.3 | 5455 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:29 | Normal | 512.3 | 517.7 | 491.7 | 465.8 | 22.1 | 14.5 | 22 | 14.3 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 88.2 | 87.4 | 87.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33891 | 1 | 48.8 | 77695.1 | 5455 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 6.9 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:34 | Normal | 512.4 | 510.8 | 484.6 | 455.6 | 22 | 14.5 | 22.3 | 14.6 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 87.9 | 87.4 | 87.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 33698 | 1 | 49.2 | 77698 | 5455 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:39 | Normal | 506.5 | 510.5 | 485 | 459.9 | 22.5 | 14.9 | 22.5 | 14.6 | 224.2 | 223 | 225 | 89 | 88.5 | 88.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34133 | 1 | 49.6 | 77700.8 | 5455 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:44 | Normal | 509.8 | 511.2 | 484.2 | 460.2 | 22.8 | 15 | 22.8 | 14.7 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 90.2 | 89.3 | 89.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34519 | 1 | 50 | 77703.6 | 5455 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:49 | Normal | 505.1 | 510.4 | 487.8 | 466.8 | 22.5 | 14.7 | 22.6 | 14.6 | 224.2 | 223.2 | 224.4 | 89.7 | 88.9 | 89.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 34320 | 1 | 50.4 | 77706.5 | 5455 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:54 | Normal | 511 | 515.5 | 489 | 462 | 22.6 | 14.8 | 22.7 | 14.8 | 227.2 | 225.2 | 228 | 88.9 | 88.1 | 88.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 34546 | 1 | 50.7 | 77709.4 | 5455 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 10:59 | Normal | 505.8 | 514.2 | 487.4 | 451.5 | 23.2 | 15.1 | 23.2 | 15.3 | 227 | 225.6 | 227.6 | 90.8 | 90 | 90.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 35375 | 1 | 51.3 | 77712.3 | 5455 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:04 | Normal | 510.7 | 508.7 | 484.4 | 453 | 21.9 | 14.5 | 22 | 14.6 | 227.2 | 225.6 | 227.2 | 86.4 | 85.8 | 86 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33631 | 1 | 51.7 | 77715.2 | 5455 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:09 | Normal | 511.9 | 510.4 | 485.1 | 452 | 20.8 | 13.8 | 20.8 | 13.8 | 227.2 | 225.8 | 227.4 | 81.8 | 81.1 | 81.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31724 | 1 | 51.6 | 77718 | 5455 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:14 | Normal | 510.7 | 514 | 487.3 | 462.3 | 20.8 | 13.7 | 20.6 | 13.5 | 228.2 | 226.2 | 227.8 | 81.2 | 80.5 | 80.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32651 | 1 | 51.4 | 77720.7 | 5455 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:19 | Normal | 511.5 | 508.9 | 481.7 | 455.8 | 23.6 | 15.6 | 23.8 | 15.5 | 228.4 | 227.2 | 229 | 92.3 | 91.7 | 91.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36003 | 1 | 51.3 | 77723.5 | 5456 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:24 | Normal | 510.8 | 513.2 | 478.6 | 450.5 | 23.6 | 15.5 | 23.8 | 15.6 | 228 | 226.4 | 228.4 | 91.8 | 91.1 | 91.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35982 | 1 | 51.8 | 77726.5 | 5456 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:29 | Normal | 513.5 | 510 | 487.2 | 451.2 | 22.3 | 14.8 | 22.3 | 14.8 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 87 | 86.5 | 86.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 34752 | 1 | 52 | 77729.4 | 5456 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:34 | Normal | 517.9 | 517.4 | 488.4 | 458.4 | 22.2 | 14.7 | 22.3 | 14.6 | 228.6 | 227.6 | 228.6 | 86.7 | 86.1 | 86.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 33667 | 1 | 51.5 | 77732 | 5456 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:39 | Normal | 521.7 | 517.2 | 495.8 | 468 | 21.6 | 14.5 | 21.6 | 14 | 229.4 | 227.6 | 228.8 | 86.3 | 85.7 | 85.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33132 | 1 | 51.1 | 77734.6 | 5456 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:44 | Normal | 513.7 | 514.3 | 486 | 459 | 21.7 | 14.3 | 21.7 | 14.1 | 229.2 | 227.2 | 228.6 | 84.7 | 84.1 | 84.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33905 | 1 | 51.4 | 77737.5 | 5456 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:49 | Normal | 520.1 | 516.8 | 488.8 | 458.8 | 23.1 | 15.5 | 23.3 | 15.3 | 229.6 | 228.4 | 229.6 | 91.7 | 91.1 | 91.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35868 | 1 | 51.2 | 77740.1 | 5456 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:54 | Normal | 525.8 | 522.2 | 491.1 | 461.1 | 18.8 | 12.6 | 19 | 12.5 | 228.4 | 227.6 | 228.6 | 74.7 | 74.1 | 74.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30076 | 1 | 51.5 | 77743 | 5456 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 11:59 | Normal | 519.9 | 523.5 | 494.1 | 459.6 | 22.3 | 14.6 | 22.5 | 14.8 | 228.4 | 227.2 | 228.8 | 88.6 | 87.9 | 88.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 34472 | 1 | 51.4 | 77745.8 | 5456 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:04 | Normal | 516.8 | 512.2 | 484.8 | 458.8 | 22.1 | 14.7 | 22.4 | 14.6 | 228.6 | 227.2 | 229.2 | 87.4 | 86.6 | 87 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34189 | 1 | 51.6 | 77748.6 | 5456 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:09 | Normal | 510 | 509.4 | 485.7 | 459.7 | 22.6 | 14.9 | 22.6 | 14.8 | 228 | 227.4 | 229 | 88.4 | 87.8 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 34497 | 1 | 51.8 | 77751.5 | 5456 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:14 | Normal | 504.7 | 515.2 | 484.9 | 457.8 | 22.8 | 15 | 22.7 | 15 | 228.4 | 227.2 | 228.8 | 88.6 | 87.9 | 88.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 34614 | 1 | 52.1 | 77754.4 | 5456 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.1 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:19 | Normal | 511.9 | 515.4 | 488.7 | 454.6 | 21.3 | 14.1 | 21.3 | 14.3 | 228.2 | 226 | 228.6 | 83.5 | 82.6 | 82.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33580 | 1 | 52.2 | 77757.3 | 5457 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:24 | Normal | 512.1 | 514.4 | 505.8 | 458.8 | 20.7 | 13.7 | 19.8 | 13.6 | 227.4 | 225.4 | 228.2 | 81.4 | 80.8 | 81.1 | 60 | 60 | 60 | 30666 | 1 | 51.8 | 77759.8 | 5457 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:29 | Normal | 518.7 | 521.1 | 487 | 468 | 21.3 | 14.1 | 21.3 | 13.7 | 227.4 | 226.4 | 228.2 | 84 | 83.2 | 83.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32501 | 1 | 51.5 | 77762.4 | 5457 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:34 | Normal | 518.7 | 519.1 | 492.1 | 467.1 | 19 | 12.8 | 19.3 | 12.6 | 226.6 | 225.8 | 227.8 | 76.7 | 75.9 | 76.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28783 | 1 | 51.4 | 77765 | 5457 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:39 | Normal | 513.6 | 522 | 485.6 | 458.6 | 21.1 | 13.9 | 21.1 | 14 | 227.8 | 226.6 | 228.8 | 83.4 | 82.5 | 82.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 32591 | 1 | 51.1 | 77767.6 | 5457 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:44 | Normal | 514.9 | 517.3 | 491.2 | 463.9 | 21.4 | 14.1 | 21.3 | 14.3 | 227.8 | 226 | 228.4 | 84.9 | 84 | 84.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32811 | 1 | 51.1 | 77770.4 | 5457 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:49 | Normal | 514.2 | 537 | 483.4 | 459.6 | 21.1 | 13.5 | 21.2 | 14 | 227.2 | 226.6 | 228.2 | 83.4 | 82.6 | 83.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 32479 | 1 | 51.3 | 77773.1 | 5457 | 7 | 6.7 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:54 | Normal | 521.5 | 518.1 | 487.6 | 453.4 | 20.5 | 13.6 | 20.4 | 13.7 | 226 | 225 | 227.8 | 81.2 | 80.3 | 80.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 31837 | 1 | 51.4 | 77775.7 | 5457 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 12:59 | Normal | 542.5 | 531.8 | 490.9 | 485 | 13.4 | 9.8 | 15 | 9.4 | 225 | 223.4 | 225.4 | 61.5 | 61.7 | 61 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21841 | 1 | 50.8 | 77777.8 | 5457 | 4 | 4 | 4.3 | 0.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:04 | Normal | 524.9 | 534.1 | 493.2 | 464.1 | 20 | 13.2 | 19.9 | 13.3 | 225.8 | 225 | 227.4 | 80.9 | 79.9 | 80.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 30546 | 1 | 49.8 | 77780 | 5457 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:09 | Normal | 526.9 | 530.3 | 488 | 466 | 19.3 | 13 | 19.4 | 12.9 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 78.4 | 77.6 | 77.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30212 | 1 | 49.8 | 77782.6 | 5457 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:14 | Normal | 527.9 | 534.3 | 495.2 | 465.2 | 18 | 12 | 17.8 | 12 | 224.6 | 223.6 | 226.6 | 73.7 | 73 | 73.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 28351 | 1 | 49.7 | 77785 | 5457 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.7 | 0 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:19 | Normal | 526.4 | 529.7 | 489.4 | 465.4 | 17.2 | 11.6 | 17.1 | 11.5 | 224.8 | 223.6 | 226.4 | 69.8 | 69.1 | 69.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26508 | 1 | 49.6 | 77787.4 | 5458 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:24 | Normal | 527.7 | 528.2 | 491.1 | 473.1 | 18 | 12 | 17.7 | 12 | 225 | 224.2 | 225.8 | 73.4 | 72.7 | 72.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28251 | 1 | 49.3 | 77789.6 | 5458 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:29 | Normal | 524.9 | 525.6 | 485.6 | 465 | 18.6 | 12.3 | 18.6 | 12.3 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 74.9 | 74.2 | 74.5 | 59.99 | 60 | 60 | 28547 | 1 | 49.3 | 77792 | 5458 | 6 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:34 | Normal | 527.7 | 522.1 | 467.8 | 467.9 | 19 | 12.8 | 19.3 | 12.6 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 76.3 | 75.7 | 75.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29356 | 1 | 49.4 | 77794.4 | 5458 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:39 | Normal | 521.9 | 523.3 | 473.3 | 464.3 | 18.3 | 12.2 | 18 | 12 | 224.8 | 224 | 225.4 | 72.4 | 71.8 | 72 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28155 | 1 | 49.5 | 77796.8 | 5458 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:44 | Normal | 533 | 538.7 | 471.2 | 470.7 | 16.6 | 11 | 16.8 | 11 | 224.6 | 223.4 | 224.8 | 67.4 | 66.8 | 67.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 26271 | 1 | 48.7 | 77798.6 | 5458 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:49 | Normal | 533.1 | 534.5 | 469.2 | 476.2 | 16.4 | 11 | 16.6 | 10.9 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 66.9 | 66.2 | 66.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25871 | 1 | 48.5 | 77800.8 | 5458 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:54 | Normal | 535.8 | 535.4 | 471.7 | 474.7 | 15.2 | 9.9 | 14.7 | 9.5 | 224.2 | 222.4 | 225 | 59.5 | 59 | 59.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24002 | 1 | 48.2 | 77802.9 | 5458 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 13:59 | Normal | 542.6 | 543 | 471.4 | 476.4 | 16.1 | 10.9 | 16.1 | 10.8 | 224.4 | 222.4 | 224.8 | 66.5 | 65.7 | 66 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25119 | 1 | 47.7 | 77804.9 | 5458 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:04 | Normal | 534.9 | 543.4 | 472.9 | 474.9 | 15.7 | 10.5 | 15.7 | 10.6 | 224.2 | 222.4 | 224.6 | 64.9 | 64.3 | 64.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24496 | 1 | 47.4 | 77807 | 5458 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:09 | Normal | 541.8 | 541.1 | 466.6 | 479.7 | 12.5 | 8.6 | 12.7 | 8.5 | 223 | 221 | 224 | 52 | 51.5 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20164 | 1 | 47 | 77808.9 | 5458 | 4.1 | 3.7 | 4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:14 | Normal | 557.9 | 562.1 | 478.6 | 496.5 | 12.3 | 8.3 | 12.5 | 8.4 | 222.4 | 221 | 222.6 | 50.5 | 48.9 | 50.5 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 19721 | 1 | 46.4 | 77810.5 | 5458 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:19 | Normal | 536.8 | 552.9 | 460.5 | 481.5 | 13.8 | 9.3 | 14.2 | 9.5 | 222.8 | 221.8 | 223.2 | 58 | 57.5 | 57.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21470 | 1 | 45.8 | 77812.2 | 5459 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:24 | Normal | 533.5 | 547 | 460.8 | 486.8 | 10.1 | 7.2 | 11.2 | 7.3 | 222.4 | 220.8 | 222.8 | 44 | 43.4 | 43.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 18527 | 1 | 45.4 | 77814 | 5459 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:29 | Normal | 525.2 | 550.8 | 451.8 | 489.7 | 12.6 | 8.6 | 12.8 | 8.6 | 222.4 | 220.4 | 222.8 | 52.2 | 51.9 | 51.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19694 | 1 | 44.8 | 77815.4 | 5459 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:34 | Normal | 521.6 | 557.4 | 453.1 | 492.2 | 12.9 | 8.8 | 12.8 | 8.5 | 222.4 | 220.2 | 222.4 | 53.7 | 53.4 | 53.2 | 60 | 60 | 60 | 20129 | 1 | 44.4 | 77817 | 5459 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:39 | Normal | 540.9 | 552.4 | 442.5 | 487.5 | 6.6 | 5 | 7.7 | 5.1 | 221.4 | 219 | 221 | 29.7 | 29.3 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11611 | 1 | 44 | 77818.4 | 5459 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:44 | Normal | 515.9 | 561.8 | 445 | 490 | 12.7 | 8.5 | 12.8 | 8.6 | 222.6 | 220.2 | 221.6 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19555 | 1 | 43.4 | 77819.8 | 5459 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:49 | Normal | 504.7 | 558.6 | 446.2 | 487.2 | 12.1 | 8.1 | 11.9 | 8.3 | 221.8 | 220 | 222.2 | 49.2 | 48.7 | 48.7 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 18418 | 1 | 43.2 | 77821.3 | 5459 | 4 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:54 | Normal | 501.7 | 557.5 | 426.7 | 484.7 | 11 | 7.5 | 11.2 | 7.5 | 221.2 | 219.8 | 221.8 | 44.6 | 44 | 44.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 16790 | 1 | 43 | 77822.8 | 5459 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 14:59 | Normal | 492 | 559.7 | 418.5 | 487.4 | 8.9 | 6.1 | 9.2 | 6.2 | 221.8 | 219.2 | 221.4 | 36 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13024 | 1 | 42.7 | 77824.1 | 5459 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:04 | Normal | 505.9 | 555.7 | 414.3 | 495.2 | 10.1 | 7.3 | 10.8 | 7.2 | 222 | 219.8 | 222.4 | 42.5 | 42 | 42.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15717 | 1 | 42.3 | 77825.4 | 5459 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:09 | Normal | 473.7 | 564.3 | 412 | 489 | 10.3 | 7 | 10.4 | 7.1 | 222.6 | 219.4 | 221.4 | 40.6 | 40.2 | 40.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15016 | 1 | 42 | 77826.7 | 5459 | 3.3 | 3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:14 | Normal | 462.8 | 560.3 | 400.4 | 496.6 | 10 | 6.6 | 9.9 | 6.7 | 221 | 219 | 220.8 | 38.5 | 38.2 | 38.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14218 | 1 | 41.5 | 77827.9 | 5459 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:19 | Normal | 487.8 | 565.4 | 393.6 | 496.6 | 8.5 | 6.4 | 9.3 | 6.4 | 221 | 218.8 | 221.2 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13188 | 1 | 41.2 | 77829 | 5460 | 3 | 1.7 | 3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:24 | Normal | 463.5 | 561.2 | 373.7 | 500.2 | 7.8 | 5.5 | 8 | 5.5 | 222.6 | 220.6 | 222.4 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11403 | 1 | 40.8 | 77830.1 | 5460 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:29 | Normal | 560.8 | 562.2 | 417.5 | 491.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 220.6 | 219.4 | 221 | 18.4 | 18.1 | 17.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7021 | 1 | 40.1 | 77830.7 | 5460 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:34 | Normal | 571.6 | 558 | 359.1 | 496.2 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 3.1 | 221.8 | 219.8 | 222.4 | 19.3 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 6793 | 1 | 39.7 | 77831.2 | 5460 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:39 | Normal | 574.6 | 569.3 | 344.6 | 515.5 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | 5.4 | 222 | 220.2 | 221.8 | 30.2 | 29.9 | 29.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11134 | 1 | 39.5 | 77832 | 5460 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:44 | Normal | 559 | 568.3 | 357.1 | 505 | 4.1 | 3.2 | 4.6 | 3 | 221.4 | 220.2 | 221.4 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7141 | 1 | 39.3 | 77832.8 | 5460 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:49 | Normal | 572 | 575.3 | 418.4 | 502.5 | 5 | 4.1 | 4.1 | 4 | 221.6 | 220 | 222.2 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8178 | 1 | 38.9 | 77833.5 | 5460 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:54 | Normal | 568.8 | 573.3 | 458 | 498.3 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 221.2 | 220 | 222.2 | 22.2 | 21.8 | 21.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8256 | 1 | 38.7 | 77834.2 | 5460 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 15:59 | Normal | 566.7 | 569.2 | 499.7 | 517.7 | 5 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8321 | 1 | 38.4 | 77834.9 | 5460 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:04 | Normal | 572.7 | 565.3 | 554.3 | 517.2 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 223.6 | 221.8 | 224.2 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8181 | 1 | 38.2 | 77835.6 | 5460 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:09 | Normal | 565.4 | 569.1 | 543.7 | 521.7 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7101 | 1 | 38 | 77836.2 | 5460 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:14 | Normal | 571.2 | 567.8 | 542 | 523.9 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.9 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7328 | 1 | 37.7 | 77836.8 | 5460 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:19 | Normal | 568 | 567.4 | 536.9 | 516.6 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 222.6 | 221 | 222.2 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6663 | 1 | 37.5 | 77837.4 | 5461 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:24 | Normal | 566.5 | 572.2 | 537.1 | 485.9 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 222.8 | 221.4 | 223 | 16 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6076 | 1 | 37.3 | 77837.9 | 5461 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:29 | Normal | 571.8 | 568.3 | 536.2 | 495.2 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 222.6 | 221.4 | 223 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5435 | 1 | 37.1 | 77838.4 | 5461 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:34 | Normal | 567.3 | 549.6 | 515.3 | 491 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 222 | 220.8 | 222.4 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4791 | 1 | 36.9 | 77838.8 | 5461 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:39 | Normal | 564.8 | 590.4 | 527.9 | 491.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 222.2 | 220.4 | 222.2 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3780 | 1 | 36.8 | 77839.2 | 5461 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:44 | Normal | 576.6 | 561.1 | 517 | 488.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 222.2 | 220.6 | 222.6 | 8.4 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3113 | 1 | 36.6 | 77839.5 | 5461 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:49 | Normal | 560.4 | 566.1 | 516.8 | 502.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 222.2 | 221.2 | 223 | 8 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2983 | 1 | 36.5 | 77839.7 | 5461 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:54 | Normal | 552 | 551.4 | 520.5 | 491.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 222.4 | 220.8 | 222.2 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2602 | 1 | 36.4 | 77839.9 | 5461 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 16:59 | Normal | 518 | 543 | 529.4 | 498.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 222.2 | 220.6 | 223.6 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2220 | 1 | 36.2 | 77840.1 | 5461 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:04 | Normal | 553.6 | 548.1 | 491.9 | 452.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 221.2 | 223.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1693 | 1 | 36.1 | 77840.3 | 5461 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:09 | Normal | 536.1 | 561.1 | 523.8 | 483.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 223 | 221.6 | 223.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1513 | 1 | 35.9 | 77840.4 | 5461 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:14 | Normal | 512.9 | 537.2 | 510.7 | 481.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 223.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1189 | 1 | 35.8 | 77840.6 | 5461 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:19 | Normal | 526.1 | 538.4 | 465.8 | 444.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 222.2 | 221 | 222.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 759 | 1 | 35.7 | 77840.6 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:24 | Normal | 477.6 | 538.2 | 476.8 | 437.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 221 | 223.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 656 | 1 | 35.6 | 77840.7 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:29 | Normal | 402.5 | 528 | 457 | 339.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 220.8 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 397 | 1 | 35.5 | 77840.7 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:34 | Normal | 207 | 482.1 | 357.9 | 386.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 243 | 1 | 35.3 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:39 | Normal | 199.9 | 448.4 | 199.7 | 231.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 91 | 1 | 35.2 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:44 | Normal | 199.5 | 487.2 | 199.7 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25 | 1 | 34.9 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:49 | Normal | 191.2 | 417.3 | 190.6 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9 | 1 | 34.8 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:54 | Normal | 180.6 | 384.8 | 204.2 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5 | 1 | 34.7 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-10-16 17:59 | Normal | 198.3 | 182.4 | 171.6 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 223.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 34.5 | 77840.8 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0