## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-19 05:09 | Wait | 501.7 | 501.7 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:14 | Wait | 547.8 | 534.3 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:19 | Wait | 572.6 | 550.8 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:24 | Wait | 585.7 | 561 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:29 | Wait | 601.1 | 573.8 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:34 | Wait | 610 | 581.2 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:39 | Wait | 611.3 | 582.6 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:44 | Wait | 612.2 | 583.8 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.3 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:49 | Wait | 616.1 | 587 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 66917.2 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:54 | Normal | 548 | 541.2 | 521.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 821 | 1 | 22.7 | 66917.2 | 5213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 05:59 | Normal | 554.4 | 551.2 | 545.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1181 | 1 | 22.9 | 66917.3 | 5213 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:04 | Normal | 545.1 | 539.2 | 520.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 793 | 1 | 23 | 66917.4 | 5213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:09 | Normal | 552.4 | 505.2 | 479.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 234.4 | 233.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 596 | 1 | 23.1 | 66917.5 | 5213 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:14 | Normal | 550.1 | 538 | 519.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 687 | 1 | 23.1 | 66917.5 | 5213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:19 | Normal | 560 | 517.3 | 504 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 874 | 1 | 23.1 | 66917.6 | 5213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:24 | Normal | 561.1 | 508 | 511.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 934 | 1 | 23.9 | 66917.7 | 5213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:29 | Normal | 562.4 | 511.3 | 536.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1134 | 1 | 24.1 | 66917.8 | 5213 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:34 | Normal | 575.3 | 477.1 | 534.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1508 | 1 | 24.3 | 66917.9 | 5213 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:39 | Normal | 582.1 | 454.3 | 533.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1690 | 1 | 24.4 | 66918 | 5214 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:44 | Normal | 575.1 | 478 | 520.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1758 | 1 | 24.6 | 66918.1 | 5214 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:49 | Normal | 582.1 | 475 | 552.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1871 | 1 | 24.7 | 66918.3 | 5214 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:54 | Normal | 573.6 | 476.3 | 533.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2049 | 1 | 24.8 | 66918.5 | 5214 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 06:59 | Normal | 582.1 | 480 | 543.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 5 | 5.2 | 4.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1989 | 1 | 25 | 66918.6 | 5214 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:04 | Normal | 573.3 | 486.3 | 538.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2267 | 1 | 25.1 | 66918.8 | 5214 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:09 | Normal | 572.2 | 503 | 551 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 6 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2401 | 1 | 25.2 | 66919 | 5214 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:14 | Normal | 593.1 | 481.8 | 547.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2644 | 1 | 25.5 | 66919.2 | 5214 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:19 | Normal | 578.1 | 503.3 | 549.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2749 | 1 | 25.4 | 66919.4 | 5214 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:24 | Normal | 594.3 | 484.1 | 552.4 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 3076 | 1 | 25.6 | 66919.7 | 5214 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:29 | Normal | 586.2 | 500 | 553 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2724 | 1 | 25.7 | 66919.9 | 5214 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:34 | Normal | 588.9 | 478 | 556.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 234.8 | 234 | 233.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3138 | 1 | 25.8 | 66920.2 | 5214 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:39 | Normal | 592.9 | 482.2 | 555.4 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3265 | 1 | 25.9 | 66920.4 | 5215 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:44 | Normal | 568.7 | 487.4 | 538.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2772 | 1 | 26 | 66920.7 | 5215 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:49 | Normal | 576.4 | 484.1 | 545.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2855 | 1 | 26.2 | 66920.9 | 5215 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:54 | Normal | 579.2 | 483.2 | 540.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2641 | 1 | 26.2 | 66921.2 | 5215 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 07:59 | Normal | 563 | 494.9 | 529 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2049 | 1 | 26.2 | 66921.4 | 5215 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:04 | Normal | 560.9 | 490.1 | 529.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1802 | 1 | 26.3 | 66921.5 | 5215 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:09 | Normal | 544.1 | 457.4 | 521 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1511 | 1 | 26.3 | 66921.7 | 5215 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:14 | Normal | 562.1 | 542.9 | 522.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1172 | 1 | 26.3 | 66921.8 | 5215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:19 | Normal | 577.2 | 533.3 | 517.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1209 | 1 | 26.3 | 66921.9 | 5215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:24 | Normal | 563.1 | 469.2 | 504 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1337 | 1 | 26.4 | 66922 | 5215 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:29 | Normal | 564.1 | 460.2 | 531.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1511 | 1 | 26.4 | 66922.1 | 5215 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:34 | Normal | 577.9 | 467.6 | 540.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1697 | 1 | 26.4 | 66922.2 | 5215 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:39 | Normal | 586.8 | 488.7 | 545.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2111 | 1 | 26.4 | 66922.4 | 5216 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:44 | Normal | 586.3 | 477.5 | 551.8 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3246 | 1 | 26.3 | 66922.6 | 5216 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:49 | Normal | 600.2 | 500 | 553.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 11 | 11 | 10.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 4337 | 1 | 26.5 | 66922.9 | 5216 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:54 | Normal | 600.3 | 500 | 564 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231 | 230.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4833 | 1 | 26.6 | 66923.3 | 5216 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 08:59 | Normal | 599 | 497.8 | 567.2 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4828 | 1 | 26.7 | 66923.7 | 5216 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:04 | Normal | 592.9 | 488.8 | 552.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 59.98 | 60 | 60 | 4182 | 1 | 26.9 | 66924.1 | 5216 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:09 | Normal | 600.1 | 492 | 568.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60.01 | 60 | 60 | 4441 | 1 | 27 | 66924.4 | 5216 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:14 | Normal | 607.2 | 505.8 | 555.8 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 7383 | 1 | 27.1 | 66924.9 | 5216 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:19 | Normal | 613.3 | 505.5 | 576.9 | 0 | 9.8 | 8.8 | 7 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13570 | 1 | 27.5 | 66925.8 | 5216 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:24 | Normal | 607.2 | 504.2 | 570.1 | 0 | 11.6 | 10.4 | 8.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 40.3 | 40.6 | 40.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 15905 | 1 | 28.4 | 66927.1 | 5216 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:29 | Normal | 598 | 497.4 | 553.3 | 0 | 11.3 | 10.2 | 8.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 39 | 39.2 | 39 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15369 | 1 | 29.1 | 66928.4 | 5216 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:34 | Normal | 597.2 | 491.1 | 558.3 | 0 | 10 | 9.1 | 7.3 | 0 | 234 | 233.8 | 233.4 | 34.9 | 35.2 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13781 | 1 | 29.7 | 66929.7 | 5216 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:39 | Normal | 598.1 | 498.3 | 560.3 | 0 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.2 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11830 | 1 | 29.9 | 66930.7 | 5217 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:44 | Normal | 593.6 | 488.8 | 554.9 | 0 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 11612 | 1 | 30 | 66931.7 | 5217 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:49 | Normal | 584.4 | 486.2 | 556.5 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60 | 60 | 60.02 | 6153 | 1 | 30.1 | 66932.5 | 5217 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:54 | Normal | 574.9 | 472.6 | 530.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 9 | 9.2 | 8.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3594 | 1 | 29.9 | 66932.8 | 5217 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 09:59 | Normal | 575.3 | 475.2 | 551.6 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3410 | 1 | 29.7 | 66933.1 | 5217 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:04 | Normal | 575.6 | 477.7 | 522.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3512 | 1 | 29.5 | 66933.4 | 5217 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:09 | Normal | 600.3 | 494.1 | 545.8 | 0 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5575 | 1 | 29.4 | 66933.8 | 5217 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:14 | Normal | 589.2 | 493.2 | 558.3 | 0 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5549 | 1 | 29.3 | 66934.3 | 5217 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:19 | Normal | 588.3 | 486.1 | 561.4 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5017 | 1 | 29.4 | 66934.7 | 5217 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:24 | Normal | 579.3 | 489.3 | 545.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3989 | 1 | 29.3 | 66935.1 | 5217 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:29 | Normal | 587.2 | 484.1 | 555.1 | 0 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 11 | 11 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 4312 | 1 | 29.3 | 66935.4 | 5217 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:34 | Normal | 588.2 | 501.3 | 549.4 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4103 | 1 | 29.3 | 66935.8 | 5217 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:39 | Normal | 588.1 | 487.5 | 560 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.97 | 59.93 | 60 | 4504 | 1 | 29.3 | 66936.1 | 5218 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:44 | Normal | 600.5 | 491.3 | 565.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 5910 | 1 | 29.2 | 66936.5 | 5218 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:49 | Normal | 604.4 | 497.1 | 557.1 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.9 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.4 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60 | 59.95 | 60.02 | 7515 | 1 | 29.3 | 66937.1 | 5218 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:54 | Normal | 595.2 | 487 | 555.4 | 0 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 231.8 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 60.02 | 60.05 | 60 | 7516 | 1 | 29.6 | 66937.8 | 5218 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 10:59 | Normal | 585.9 | 494.9 | 550.6 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 12 | 12.3 | 12.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4828 | 1 | 29.7 | 66938.3 | 5218 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:04 | Normal | 589.2 | 509 | 551.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4742 | 1 | 29.6 | 66938.6 | 5218 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:09 | Normal | 588.2 | 490.8 | 552.3 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4354 | 1 | 29.5 | 66939 | 5218 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:14 | Normal | 580.2 | 485.2 | 533 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3701 | 1 | 29.3 | 66939.4 | 5218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:19 | Normal | 583.2 | 478.7 | 535.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3257 | 1 | 29.2 | 66939.7 | 5218 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:24 | Normal | 569.4 | 467.2 | 541.6 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 230.6 | 230.8 | 229.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2911 | 1 | 29.2 | 66939.9 | 5218 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:29 | Normal | 583.2 | 466 | 537 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 6.7 | 7 | 6.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2708 | 1 | 29 | 66940.1 | 5218 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:34 | Normal | 574.3 | 468.3 | 537.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3006 | 1 | 28.9 | 66940.4 | 5218 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:39 | Normal | 578.1 | 517.1 | 549.9 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2655 | 1 | 28.7 | 66940.6 | 5219 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:44 | Normal | 592.5 | 485.4 | 546.2 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3436 | 1 | 28.6 | 66940.9 | 5219 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:49 | Normal | 598.9 | 481 | 538.2 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3569 | 1 | 28.5 | 66941.2 | 5219 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:54 | Normal | 590.1 | 491 | 548.5 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3846 | 1 | 28.4 | 66941.5 | 5219 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 11:59 | Normal | 603.3 | 488.2 | 561.8 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 11.1 | 11 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4384 | 1 | 28.2 | 66941.8 | 5219 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:04 | Normal | 595.2 | 497 | 563.7 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 4451 | 1 | 28.2 | 66942.2 | 5219 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:09 | Normal | 603 | 500.2 | 562.8 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4842 | 1 | 28.2 | 66942.6 | 5219 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:14 | Normal | 599.3 | 497.9 | 560.5 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 13 | 13 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5141 | 1 | 28.1 | 66943 | 5219 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:19 | Normal | 605.1 | 501 | 562.7 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5352 | 1 | 28.1 | 66943.4 | 5219 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:24 | Normal | 608.3 | 499.2 | 569.2 | 0 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 0 | 234 | 233 | 232.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6867 | 1 | 28.2 | 66943.9 | 5219 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:29 | Normal | 593.1 | 492.3 | 556.7 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 13.8 | 14 | 13.8 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5546 | 1 | 28.3 | 66944.5 | 5219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:34 | Normal | 598 | 495.9 | 563.4 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5801 | 1 | 28.3 | 66944.9 | 5219 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:39 | Normal | 612.3 | 503.7 | 567.2 | 0 | 5.4 | 4.7 | 4 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7545 | 1 | 28.5 | 66945.5 | 5220 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:44 | Normal | 599.2 | 506 | 569.5 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8308 | 1 | 28.6 | 66946.2 | 5220 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:49 | Normal | 608 | 503.6 | 561.9 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 7680 | 1 | 28.8 | 66946.8 | 5220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:54 | Normal | 601.3 | 497 | 565 | 0 | 5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7282 | 1 | 29 | 66947.5 | 5220 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 12:59 | Normal | 590.9 | 504.9 | 556.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4877 | 1 | 29 | 66947.9 | 5220 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:04 | Normal | 595.2 | 492 | 562.3 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.4 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5595 | 1 | 29 | 66948.4 | 5220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:09 | Normal | 598.3 | 492 | 564 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 13 | 13.2 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5144 | 1 | 29 | 66948.8 | 5220 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:14 | Normal | 591.1 | 499.5 | 554.8 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5319 | 1 | 29 | 66949.3 | 5220 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:19 | Normal | 591.1 | 505.4 | 562.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5079 | 1 | 29 | 66949.7 | 5220 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:24 | Normal | 593.1 | 490 | 567.3 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5491 | 1 | 28.9 | 66950.1 | 5220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:29 | Normal | 592.3 | 492.2 | 556.3 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4739 | 1 | 28.9 | 66950.6 | 5220 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:34 | Normal | 582 | 487.9 | 556.1 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4325 | 1 | 28.8 | 66950.9 | 5220 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:39 | Normal | 584 | 484 | 552.2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4117 | 1 | 28.7 | 66951.3 | 5221 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:44 | Normal | 594.3 | 486.1 | 547.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 4242 | 1 | 28.7 | 66951.6 | 5221 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:49 | Normal | 584 | 488.1 | 546.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4256 | 1 | 28.6 | 66952 | 5221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:54 | Normal | 591.4 | 492.1 | 551.5 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.4 | 12 | 12.2 | 11.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4785 | 1 | 28.6 | 66952.4 | 5221 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 13:59 | Normal | 595.2 | 483.9 | 557 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4772 | 1 | 28.6 | 66952.8 | 5221 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:04 | Normal | 592 | 491.1 | 550.4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4503 | 1 | 28.6 | 66953.2 | 5221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:09 | Normal | 585.4 | 488.1 | 541.8 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4299 | 1 | 28.5 | 66953.5 | 5221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:14 | Normal | 592.2 | 487 | 555.5 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4506 | 1 | 28.5 | 66953.9 | 5221 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:19 | Normal | 589.5 | 490.2 | 559.3 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0 | 233.2 | 231 | 230.8 | 11.7 | 12 | 11.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4658 | 1 | 28.5 | 66954.3 | 5221 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:24 | Normal | 595.3 | 488.1 | 548.6 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4781 | 1 | 28.5 | 66954.7 | 5221 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:29 | Normal | 587.9 | 489.9 | 553.8 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4382 | 1 | 28.5 | 66955.1 | 5221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:34 | Normal | 581.7 | 483 | 542.2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3865 | 1 | 28.5 | 66955.4 | 5221 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:39 | Normal | 582.6 | 483.8 | 549 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3555 | 1 | 28.4 | 66955.7 | 5222 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:44 | Normal | 587.6 | 488.3 | 550.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 4228 | 1 | 28.3 | 66956 | 5222 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:49 | Normal | 586.3 | 490.2 | 553.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4063 | 1 | 28.4 | 66956.4 | 5222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:54 | Normal | 579.1 | 488.1 | 548.1 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3820 | 1 | 28.3 | 66956.7 | 5222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 14:59 | Normal | 580.3 | 479.1 | 543.6 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3440 | 1 | 28.2 | 66957 | 5222 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:04 | Normal | 576.4 | 470.2 | 539.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 3013 | 1 | 28.2 | 66957.3 | 5222 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:09 | Normal | 579.1 | 479.1 | 541.1 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 3002 | 1 | 28.1 | 66957.5 | 5222 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:14 | Normal | 567.1 | 508.1 | 546 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2616 | 1 | 28.1 | 66957.8 | 5222 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:19 | Normal | 564.9 | 469.1 | 536.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 2520 | 1 | 28 | 66958 | 5222 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:24 | Normal | 584.1 | 516 | 540 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2675 | 1 | 27.9 | 66958.2 | 5222 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:29 | Normal | 576.2 | 505.2 | 536.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2499 | 1 | 27.9 | 66958.4 | 5222 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:34 | Normal | 577.2 | 473.1 | 523.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 5.2 | 5.4 | 5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2087 | 1 | 27.8 | 66958.6 | 5222 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:39 | Normal | 561.9 | 482.1 | 512.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1642 | 1 | 27.7 | 66958.7 | 5223 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:44 | Normal | 561.3 | 521.2 | 507.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1352 | 1 | 27.6 | 66958.9 | 5223 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:49 | Normal | 549 | 536.2 | 527.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1156 | 1 | 27.7 | 66959 | 5223 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:54 | Normal | 553.1 | 491.2 | 524.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1084 | 1 | 27.5 | 66959.1 | 5223 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 15:59 | Normal | 574.9 | 495 | 519 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232 | 230.2 | 230 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1242 | 1 | 27.5 | 66959.2 | 5223 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:04 | Normal | 561.1 | 444.2 | 521.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1478 | 1 | 27.4 | 66959.3 | 5223 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:09 | Normal | 571.3 | 497.3 | 519.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232 | 231.8 | 231.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1449 | 1 | 27.3 | 66959.4 | 5223 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:14 | Normal | 549.1 | 543.3 | 538.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1138 | 1 | 27.3 | 66959.5 | 5223 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:19 | Normal | 561.1 | 506.5 | 526.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1516 | 1 | 27.2 | 66959.6 | 5223 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:24 | Normal | 555 | 486 | 525 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1568 | 1 | 27.1 | 66959.8 | 5223 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:29 | Normal | 562.2 | 510.1 | 517 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 883 | 1 | 27 | 66959.9 | 5223 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:34 | Normal | 568.4 | 560.6 | 542.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1016 | 1 | 27 | 66959.9 | 5223 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:39 | Normal | 555.1 | 526 | 527.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 989 | 1 | 26.9 | 66960 | 5224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:44 | Normal | 563.9 | 507 | 513.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1263 | 1 | 26.9 | 66960.1 | 5224 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:49 | Normal | 562 | 539.1 | 535 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1121 | 1 | 26.8 | 66960.2 | 5224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:54 | Normal | 544.3 | 518.1 | 510.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 967 | 1 | 26.8 | 66960.3 | 5224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 16:59 | Normal | 535 | 536.1 | 514.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 810 | 1 | 26.8 | 66960.4 | 5224 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:04 | Normal | 531.2 | 487.1 | 512.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 654 | 1 | 26.8 | 66960.4 | 5224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:09 | Normal | 517.5 | 401.2 | 500 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 2 | 2 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 466 | 1 | 26.7 | 66960.5 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:14 | Normal | 440 | 296.1 | 504.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 309 | 1 | 26.7 | 66960.5 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:19 | Normal | 475 | 210.8 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 234.4 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 255 | 1 | 26.7 | 66960.5 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:24 | Normal | 339.9 | 199.6 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 174 | 1 | 26.6 | 66960.6 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:29 | Normal | 200 | 200.4 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 77 | 1 | 26.5 | 66960.6 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:34 | Normal | 199.5 | 199.4 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36 | 1 | 26.4 | 66960.6 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:39 | Normal | 200.5 | 226.1 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 39 | 1 | 26.4 | 66960.6 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:44 | Normal | 184.3 | 192.5 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 26.3 | 66960.6 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:49 | Normal | 187 | 194.7 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 32 | 1 | 26.3 | 66960.6 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:54 | Normal | 186.9 | 198.6 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 22 | 1 | 26.2 | 66960.6 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-19 17:59 | Normal | 198.4 | 186.8 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 24 | 1 | 26.1 | 66960.6 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0