## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-21 05:01 | Wait | 490.1 | 490.6 | 488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 233.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:06 | Wait | 532.3 | 525.1 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.3 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:11 | Wait | 560 | 541.7 | 530.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.5 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:16 | Wait | 578 | 554.5 | 544 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:21 | Wait | 605.6 | 577.2 | 566.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:26 | Wait | 618.9 | 588.8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:31 | Wait | 624.9 | 594.2 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:36 | Wait | 631.2 | 600.4 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:41 | Wait | 636.7 | 606.1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:46 | Wait | 641.5 | 612.5 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.1 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:51 | Wait | 650.8 | 619.8 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 05:56 | Wait | 655.6 | 623.2 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 67068.4 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:01 | Normal | 595.4 | 520.9 | 526.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 6.1 | 6 | 6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2447 | 1 | 22.2 | 67068.5 | 5238 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:06 | Normal | 575.9 | 539.4 | 535.6 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2708 | 1 | 22.6 | 67068.7 | 5238 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:11 | Normal | 588.9 | 492 | 538.5 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3133 | 1 | 22.9 | 67068.9 | 5238 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:16 | Normal | 590.5 | 556 | 534.1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236 | 8.1 | 8 | 7.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3084 | 1 | 23 | 67069.2 | 5238 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:21 | Normal | 580.3 | 552.6 | 552.7 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 234.6 | 234 | 235.2 | 10 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4089 | 1 | 23.1 | 67069.6 | 5238 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:26 | Normal | 600.7 | 561.3 | 557.4 | 0 | 2.9 | 2 | 1.6 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4060 | 1 | 23.4 | 67070 | 5238 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:31 | Normal | 589.7 | 564.2 | 549.4 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236 | 11.1 | 11 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5134 | 1 | 24.1 | 67070.4 | 5238 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:36 | Normal | 612.5 | 591.1 | 573.1 | 0 | 6.5 | 4.4 | 2.8 | 0 | 235.8 | 235 | 237 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7410 | 1 | 24.4 | 67070.8 | 5238 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:41 | Normal | 598.2 | 568.5 | 574.6 | 0 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 0 | 235.4 | 236.2 | 236.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7435 | 1 | 24.7 | 67071.3 | 5238 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:46 | Normal | 623.1 | 551.9 | 579.6 | 0 | 5.8 | 4.5 | 3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8602 | 1 | 25 | 67071.9 | 5238 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:51 | Normal | 597.3 | 530.5 | 533.8 | 0 | 4 | 2.8 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 13.1 | 13 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4151 | 1 | 25.2 | 67072.4 | 5239 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 06:56 | Normal | 602.7 | 577.2 | 559.6 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7887 | 1 | 25.6 | 67073.1 | 5239 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:01 | Normal | 621 | 521.3 | 566 | 0 | 10.5 | 8.3 | 6.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.8 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 13233 | 1 | 25.9 | 67073.8 | 5239 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:06 | Normal | 600 | 574.4 | 568.5 | 0 | 6.2 | 4.4 | 4.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 8718 | 1 | 26.3 | 67074.7 | 5239 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:11 | Normal | 613 | 559.6 | 572.8 | 0 | 11.6 | 7.9 | 8.2 | 0 | 236.2 | 236.4 | 236.6 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 13307 | 1 | 26.7 | 67075.4 | 5239 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:16 | Normal | 599.9 | 535.4 | 570.2 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 22 | 21.9 | 21.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8499 | 1 | 26.9 | 67076.1 | 5239 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:21 | Normal | 606.4 | 582.8 | 577.9 | 0 | 12.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 237.2 | 236 | 235.8 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16057 | 1 | 27.4 | 67077.1 | 5239 | 2.7 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:26 | Normal | 609.5 | 529.3 | 567.2 | 0 | 9.2 | 6.4 | 8.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9627 | 1 | 28 | 67078.4 | 5239 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:31 | Normal | 601.5 | 589.7 | 574.9 | 0 | 12.5 | 7.3 | 7.9 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.2 | 39.1 | 39 | 39.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11022 | 1 | 28.3 | 67079.5 | 5239 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:36 | Normal | 610.4 | 571.3 | 568.5 | 0 | 13.1 | 8.2 | 9.5 | 0 | 235.8 | 236.2 | 238 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15841 | 1 | 28.8 | 67080.9 | 5239 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:41 | Normal | 601.1 | 579.2 | 562.5 | 0 | 14 | 8.6 | 10 | 0 | 235.2 | 234.8 | 236.4 | 45.3 | 45.1 | 45.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 18139 | 1 | 29.3 | 67082.4 | 5239 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:46 | Normal | 602.4 | 576.3 | 561.9 | 0 | 14.6 | 9.1 | 10.6 | 0 | 236 | 235.8 | 237.4 | 46.7 | 46.5 | 46.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18718 | 1 | 29.8 | 67083.9 | 5239 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0.2 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:51 | Normal | 604.3 | 583.2 | 565.2 | 0 | 14.9 | 9.4 | 10.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 236.2 | 48.7 | 48.6 | 48.3 | 60 | 59.97 | 60 | 18912 | 1 | 30.2 | 67085.5 | 5240 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 07:56 | Normal | 593.1 | 569.3 | 551.3 | 0 | 8 | 5.6 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11487 | 1 | 30.5 | 67086.6 | 5240 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:01 | Normal | 588.2 | 563.5 | 545.3 | 0 | 6.2 | 4.5 | 4.2 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 21.2 | 21 | 21 | 60.01 | 60 | 60 | 9190 | 1 | 30.5 | 67087.8 | 5240 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:06 | Normal | 606.4 | 581.6 | 557.8 | 0 | 17 | 11.3 | 12.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.8 | 54.9 | 54.5 | 54.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 22024 | 1 | 31 | 67089.5 | 5240 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:11 | Normal | 595.8 | 566.2 | 558.9 | 0 | 11.1 | 8 | 7.8 | 0 | 235 | 234.2 | 236.6 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 14110 | 1 | 31.8 | 67091.2 | 5240 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:16 | Normal | 582.5 | 567.5 | 548.1 | 0 | 10.7 | 7.8 | 7.2 | 0 | 234.8 | 234.4 | 236.8 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14313 | 1 | 32 | 67092.7 | 5240 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:21 | Normal | 593.9 | 572.6 | 554.3 | 0 | 14.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 234.8 | 235.6 | 237 | 49 | 48.9 | 49 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 17846 | 1 | 32.1 | 67094.2 | 5240 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:26 | Normal | 592.4 | 551.5 | 538.2 | 0 | 18.7 | 14.3 | 13.3 | 0 | 236.2 | 236.6 | 237.8 | 60.1 | 60 | 60 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24787 | 1 | 32.6 | 67096 | 5240 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:31 | Normal | 599.5 | 566.2 | 541.1 | 0 | 17.8 | 13.3 | 12.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236.4 | 58.2 | 58.3 | 58.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23785 | 1 | 33.3 | 67098 | 5240 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:36 | Normal | 596.4 | 557 | 538.2 | 0 | 18.6 | 14.3 | 12.7 | 0 | 236 | 235 | 236.8 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26306 | 1 | 33.6 | 67099.7 | 5240 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:41 | Normal | 586.3 | 553.4 | 530 | 0 | 15.3 | 11.9 | 10.6 | 0 | 235 | 233.4 | 236 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 21482 | 1 | 34 | 67101.6 | 5240 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:46 | Normal | 596.6 | 529 | 535.8 | 0 | 12.5 | 10.3 | 8.7 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 16752 | 1 | 34 | 67103 | 5240 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:51 | Normal | 605.9 | 533.3 | 541 | 0 | 16.8 | 14.7 | 12.1 | 0 | 235.8 | 236.4 | 237 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 19354 | 1 | 33.7 | 67104.4 | 5241 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 1.5 | 3.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 08:56 | Normal | 585.1 | 492.3 | 538.7 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.2 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 26.2 | 26 | 26 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 10256 | 1 | 33.4 | 67105.4 | 5241 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:01 | Normal | 587.3 | 492.9 | 548.9 | 0 | 8.1 | 7.2 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 28 | 27.8 | 27.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10827 | 1 | 33.1 | 67106.3 | 5241 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:06 | Normal | 599.6 | 536.4 | 546.2 | 0 | 11.6 | 9.8 | 8.3 | 0 | 232.6 | 233 | 234.8 | 40 | 40.1 | 40 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20268 | 1 | 33.3 | 67107.8 | 5241 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:11 | Normal | 595.4 | 550 | 570.7 | 0 | 19.6 | 16.7 | 14.3 | 0 | 235.8 | 236.2 | 237.8 | 68.9 | 69 | 68.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20762 | 1 | 33.7 | 67109.3 | 5241 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:16 | Normal | 575.8 | 509.3 | 539.9 | 0 | 27.9 | 24.3 | 20.1 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238.6 | 90.2 | 90.1 | 90 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37126 | 1 | 35.7 | 67112.2 | 5241 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 7.5 | 2.9 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:21 | Normal | 571.9 | 506.7 | 528.6 | 0 | 27.1 | 23.5 | 19.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.8 | 87.9 | 87.5 | 87.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 35548 | 1 | 37.9 | 67115.2 | 5241 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.8 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:26 | Normal | 635.8 | 543.5 | 556.4 | 0 | 9.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 238 | 237.2 | 239.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20903 | 1 | 38.4 | 67117.2 | 5241 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 6.8 | 1.4 | 2.9 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:31 | Normal | 614 | 529.1 | 540.7 | 0 | 16.8 | 21 | 17.7 | 0 | 239 | 237.6 | 240.4 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26092 | 1 | 38.3 | 67119.4 | 5241 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 7 | 6.8 | 2.3 | 4 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:36 | Normal | 596.3 | 504.6 | 510.2 | 0 | 16.1 | 20.2 | 17.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 240 | 67.5 | 67.1 | 67.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23066 | 1 | 38.4 | 67121.4 | 5241 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 6 | 5.9 | 3.3 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:41 | Normal | 620.8 | 549.4 | 547 | 0 | 13.6 | 16.5 | 16.1 | 0 | 238 | 237.6 | 238.8 | 63 | 62.5 | 62.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27014 | 1 | 38.4 | 67123.5 | 5241 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 1.8 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:46 | Normal | 622.8 | 553 | 564.1 | 0 | 12.6 | 16.5 | 13 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.8 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20313 | 1 | 38.8 | 67125.6 | 5241 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 1.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:51 | Normal | 595.5 | 516.3 | 543.2 | 0 | 19.3 | 22.2 | 16.4 | 0 | 238.6 | 239 | 239 | 74.7 | 74.6 | 74.5 | 60.01 | 60 | 60 | 28062 | 1 | 38.7 | 67127.5 | 5242 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 7.4 | 7.2 | 2.9 | 4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 09:56 | Normal | 601.6 | 578.1 | 553.5 | 0 | 17.1 | 11.4 | 13 | 0 | 238.4 | 237 | 238.6 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 26340 | 1 | 39 | 67129.8 | 5242 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:01 | Normal | 564.8 | 543.3 | 515.6 | 0 | 25.8 | 16.1 | 19.1 | 0 | 238.4 | 238.6 | 239.6 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29731 | 1 | 39.3 | 67131.9 | 5242 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 0.6 | 1.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:06 | Normal | 599.8 | 560.4 | 563.5 | 0 | 19.8 | 14.8 | 14 | 0 | 238 | 238.4 | 239 | 67.5 | 67.3 | 67.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31396 | 1 | 39.7 | 67134.5 | 5242 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:11 | Normal | 590.9 | 545.4 | 551 | 0 | 22.7 | 17.5 | 17 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 74.7 | 74.7 | 74.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29212 | 1 | 40.1 | 67136.8 | 5242 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 | 0.6 | 2.2 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:16 | Normal | 586.3 | 492.4 | 545 | 0 | 22.5 | 24.6 | 17.2 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.4 | 82.7 | 82.6 | 82.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 34562 | 1 | 40.8 | 67139.6 | 5242 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 7.6 | 7.3 | 3.7 | 5 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:21 | Normal | 603 | 582.9 | 566.9 | 0 | 21.1 | 14 | 14.3 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.6 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 28033 | 1 | 41.3 | 67142.1 | 5242 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 0.8 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:26 | Normal | 590.3 | 498.3 | 529.9 | 0 | 23 | 24.9 | 20.7 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.6 | 87 | 86.8 | 86.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32521 | 1 | 41.8 | 67144.8 | 5242 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 8 | 7.8 | 3.5 | 4.9 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:31 | Normal | 615.7 | 537.8 | 557.4 | 0 | 15.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 239.6 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 26027 | 1 | 42.4 | 67147.3 | 5242 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 2.4 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:36 | Normal | 587.2 | 538.6 | 525.5 | 0 | 23.5 | 19.7 | 21 | 0 | 237.6 | 238.6 | 239 | 81.5 | 81.2 | 81.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30360 | 1 | 42.8 | 67149.9 | 5242 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 7.6 | 7.7 | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:41 | Normal | 591 | 571.4 | 542 | 0 | 22.3 | 14.5 | 17.8 | 0 | 238.2 | 238.2 | 239 | 72.1 | 71.8 | 71.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27171 | 1 | 43.5 | 67152.5 | 5242 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 7.3 | 0.4 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:46 | Normal | 568.9 | 493.2 | 518.1 | 0 | 25.4 | 24.9 | 20.3 | 0 | 238.8 | 238.8 | 240 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 33894 | 1 | 43.8 | 67155.1 | 5242 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7.7 | 7.5 | 3.7 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:51 | Normal | 600.4 | 547.3 | 548.7 | 0 | 18.5 | 17 | 15.5 | 0 | 237.8 | 238.4 | 239.6 | 68.3 | 68.5 | 68.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 26652 | 1 | 44.4 | 67157.8 | 5243 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 7 | 7.1 | 0.1 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 10:56 | Normal | 544.7 | 509.2 | 504.6 | 0 | 28.5 | 21.8 | 21.6 | 0 | 238.6 | 239 | 240.4 | 87.2 | 86.9 | 87 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 33884 | 1 | 44.1 | 67160 | 5243 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 1.4 | 3.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:01 | Normal | 589.7 | 558.3 | 552.5 | 0 | 22.5 | 16.3 | 15.8 | 0 | 237.8 | 238.2 | 239.4 | 67.5 | 67.2 | 67.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 31493 | 1 | 44.7 | 67162.7 | 5243 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 1.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:06 | Normal | 599.9 | 563.3 | 538.3 | 0 | 17 | 14.3 | 17.6 | 0 | 237.2 | 239 | 239.6 | 67.3 | 67 | 67.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30735 | 1 | 44.4 | 67164.9 | 5243 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:11 | Normal | 555.1 | 513.9 | 503.9 | 0 | 25.5 | 20.3 | 22.6 | 0 | 238.4 | 238.4 | 239.6 | 84.5 | 84.6 | 84.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27467 | 1 | 44.6 | 67167.6 | 5243 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 1.9 | 4.2 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:16 | Normal | 584.6 | 551.3 | 553.9 | 0 | 23.5 | 17.3 | 15.5 | 0 | 238.6 | 238.6 | 240 | 73.9 | 73.7 | 73.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 30247 | 1 | 44.6 | 67170.1 | 5243 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:21 | Normal | 563.4 | 530.8 | 526.1 | 0 | 27.3 | 20.2 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.8 | 86.6 | 86.2 | 86.2 | 60 | 60.01 | 60 | 36346 | 1 | 45 | 67172.9 | 5243 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:26 | Normal | 592.3 | 536.2 | 542.6 | 0 | 19.1 | 19.8 | 17.4 | 0 | 238 | 237.6 | 239.8 | 73.9 | 73.6 | 73.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 32307 | 1 | 45.8 | 67175.7 | 5243 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:31 | Normal | 550.1 | 472.5 | 493.4 | 0 | 29.1 | 27.6 | 23.4 | 0 | 239 | 239 | 240.2 | 94.6 | 94.6 | 94.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35978 | 1 | 46.2 | 67178.4 | 5243 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 8.6 | 8.1 | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:36 | Normal | 582.9 | 537.4 | 534.4 | 0 | 21.3 | 18.3 | 17.8 | 0 | 239 | 237.8 | 239.6 | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31199 | 1 | 46.6 | 67181.1 | 5243 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 2.9 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:41 | Normal | 550.7 | 504.3 | 521.1 | 0 | 29.3 | 23.6 | 21 | 0 | 239.2 | 238.4 | 240 | 89 | 88.9 | 88.8 | 59.99 | 60 | 60 | 36012 | 1 | 46.5 | 67183.8 | 5243 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:46 | Normal | 632.9 | 513.1 | 564 | 0 | 11.3 | 25 | 14.9 | 0 | 238 | 237.2 | 239.6 | 65.6 | 65.6 | 65.5 | 60 | 59.96 | 60 | 24642 | 1 | 45.7 | 67185.4 | 5243 | 2.9 | 3 | 3 | 2.7 | 8.5 | 8 | 2.2 | 5 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:51 | Normal | 544.2 | 465.2 | 505.9 | 0 | 11.1 | 10.7 | 9.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.2 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15473 | 1 | 45.1 | 67187.3 | 5244 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 11:56 | Normal | 639.5 | 534.3 | 563.7 | 0 | 9.6 | 22.7 | 16.4 | 0 | 237.8 | 237.4 | 239 | 64.8 | 64.6 | 64.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 25415 | 1 | 44 | 67188.7 | 5244 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 8.3 | 8 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:01 | Normal | 622.8 | 557.3 | 521.3 | 0 | 9.3 | 17.3 | 22.1 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 23984 | 1 | 44.4 | 67191 | 5244 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 2.4 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:06 | Normal | 577 | 554.6 | 532.7 | 0 | 23 | 16.6 | 18.8 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239 | 76.5 | 76.4 | 76.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34657 | 1 | 45.2 | 67193.8 | 5244 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 1.9 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:11 | Normal | 583.7 | 544.7 | 518.1 | 0 | 20.3 | 18.5 | 21.1 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.6 | 77 | 77.1 | 76.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29393 | 1 | 45.9 | 67196.2 | 5244 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 6.9 | 7 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:16 | Normal | 595.2 | 568.8 | 533.3 | 0 | 15.8 | 15 | 17.6 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.6 | 63 | 63 | 62.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26063 | 1 | 46.1 | 67198.6 | 5244 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:21 | Normal | 527 | 487.4 | 496.3 | 0 | 7.2 | 5.6 | 5.4 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8252 | 1 | 45.5 | 67200.2 | 5244 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:26 | Normal | 618 | 574.2 | 563.4 | 0 | 14.4 | 17.9 | 16 | 0 | 238.4 | 238 | 238.8 | 63.6 | 63.5 | 63.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25856 | 1 | 44.2 | 67201.5 | 5244 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3.2 | 6.3 | 6.1 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:31 | Normal | 583.2 | 564.5 | 529.4 | 0 | 5 | 3.3 | 6 | 0 | 236 | 235.8 | 236.2 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 6721 | 1 | 43.8 | 67203.2 | 5244 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:36 | Normal | 631.3 | 543.3 | 554.6 | 0 | 6 | 21.3 | 14.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 24710 | 1 | 43.2 | 67204.7 | 5244 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 7.3 | 7.4 | 1.1 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:41 | Normal | 635 | 554.8 | 566 | 0 | 2.7 | 18 | 10.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238.6 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18842 | 1 | 43 | 67206.4 | 5244 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:46 | Normal | 583.1 | 572.4 | 516.3 | 0 | 12.1 | 8.5 | 15.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23973 | 1 | 43.1 | 67208.6 | 5244 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3 | 0 | 1.5 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:51 | Normal | 579.8 | 562.8 | 511.8 | 0 | 20.6 | 13 | 20.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 68.8 | 68.6 | 68.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 28908 | 1 | 43.2 | 67210.3 | 5245 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 6.6 | 3.8 | 0.6 | 2.9 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 12:56 | Normal | 612 | 582.8 | 558.8 | 0 | 11.1 | 7.8 | 10.6 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20771 | 1 | 43.8 | 67212.6 | 5245 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:01 | Normal | 531.3 | 465.4 | 492.8 | 0 | 6.9 | 5.6 | 5.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8297 | 1 | 43.9 | 67214.4 | 5245 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:06 | Normal | 557.4 | 456.6 | 516.5 | 0 | 18.3 | 16.8 | 14.8 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 60.4 | 60.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21702 | 1 | 43.8 | 67216.2 | 5245 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:11 | Normal | 563.2 | 430.8 | 517.8 | 0 | 21 | 18.7 | 14 | 0 | 237.2 | 237 | 237.6 | 60.2 | 60.1 | 59.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31338 | 1 | 43.3 | 67218.1 | 5245 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 6.6 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:16 | Normal | 565.8 | 519.1 | 524 | 0 | 24.3 | 17 | 18.8 | 0 | 239.6 | 238 | 239 | 75.8 | 75.9 | 75.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30517 | 1 | 44.1 | 67220.7 | 5245 | 6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 7.5 | 1.6 | 3 | 4.2 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:21 | Normal | 543.9 | 467.8 | 503.4 | 0 | 26.1 | 20.6 | 19.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 78.5 | 78.7 | 78 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32007 | 1 | 44.8 | 67223.2 | 5245 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8 | 2.2 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:26 | Normal | 539.7 | 444.2 | 505.5 | 0 | 6 | 5.5 | 4.4 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60 | 60.01 | 7712 | 1 | 44.6 | 67224.7 | 5245 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:31 | Normal | 572.7 | 499.2 | 533.4 | 0 | 24.4 | 18.8 | 19 | 0 | 239 | 236.8 | 237.6 | 77.4 | 77.4 | 77.2 | 60 | 60.01 | 60 | 31222 | 1 | 43.2 | 67225.5 | 5245 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.6 | 7.5 | 1.6 | 4.5 | 5 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:36 | Normal | 556.4 | 467 | 522.7 | 0 | 24.7 | 19.5 | 18.9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 76 | 76 | 75.5 | 60 | 60 | 60 | 30984 | 1 | 43.9 | 67228.1 | 5245 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 1.7 | 5.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:41 | Normal | 550.7 | 458.5 | 519.9 | 0 | 17.8 | 10.2 | 5.6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 40.6 | 40.8 | 40.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28675 | 1 | 44.8 | 67230.7 | 5245 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:46 | Normal | 553.5 | 438 | 521 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 13 | 13.4 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5303 | 1 | 43.5 | 67231.2 | 5245 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:51 | Normal | 568.9 | 464.3 | 522 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5823 | 1 | 41.9 | 67231.6 | 5246 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 13:56 | Normal | 568.2 | 471.2 | 532.6 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6022 | 1 | 41 | 67232.1 | 5246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:01 | Normal | 573 | 475.4 | 537.3 | 0 | 4.5 | 4 | 3.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6219 | 1 | 40.1 | 67232.7 | 5246 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:06 | Normal | 570.4 | 506 | 525.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5497 | 1 | 39.9 | 67233.4 | 5246 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:11 | Normal | 584.8 | 487.1 | 553.7 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13166 | 1 | 39.5 | 67234.2 | 5246 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:16 | Normal | 570.6 | 476.3 | 547.9 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 235 | 232.4 | 234.2 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 5793 | 1 | 39.1 | 67234.6 | 5246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:21 | Normal | 592.4 | 457.1 | 546.2 | 0 | 20 | 15.6 | 15.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 63.1 | 63.1 | 62.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 25426 | 1 | 39.7 | 67236.5 | 5246 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 1.3 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:26 | Normal | 574.7 | 431.5 | 537.2 | 0 | 19.7 | 14.2 | 15.2 | 0 | 237 | 235.2 | 237 | 59.6 | 59.6 | 59.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24033 | 1 | 40.8 | 67238.5 | 5246 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:31 | Normal | 568.2 | 397 | 535.2 | 0 | 19.8 | 15.1 | 15.1 | 0 | 237 | 236 | 237 | 58.8 | 58.7 | 58.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23573 | 1 | 42 | 67240.5 | 5246 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:36 | Normal | 563.6 | 365.3 | 523.1 | 0 | 20.1 | 16.1 | 15.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 59.2 | 59.2 | 58.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23741 | 1 | 42.8 | 67242.5 | 5246 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:41 | Normal | 571.8 | 453.4 | 524.8 | 0 | 18 | 11.3 | 14 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 52.6 | 52.8 | 52.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21135 | 1 | 43.3 | 67244.1 | 5246 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:46 | Normal | 572.2 | 468.6 | 530.4 | 0 | 16.6 | 9.6 | 13 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 48.3 | 48.4 | 48 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19277 | 1 | 43.4 | 67245.8 | 5246 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.9 | 1.4 | 1.3 | 4 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:51 | Normal | 542.4 | 447.5 | 511.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 9.6 | 9.9 | 9.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 3794 | 1 | 42.3 | 67246.6 | 5247 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 14:56 | Normal | 560.4 | 456.2 | 518.5 | 0 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3348 | 1 | 40.9 | 67246.8 | 5247 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:01 | Normal | 599 | 488.2 | 553.7 | 0 | 12.8 | 8.3 | 11.7 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 60.02 | 60 | 60.05 | 16844 | 1 | 40.1 | 67247.5 | 5247 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:06 | Normal | 588.5 | 478.3 | 544.3 | 0 | 12 | 7.9 | 11.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 39.2 | 39.5 | 39.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15513 | 1 | 40.1 | 67248.8 | 5247 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2 | 1.1 | 1 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:11 | Normal | 580.1 | 477.3 | 539.4 | 0 | 11.6 | 7.6 | 10.8 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 38 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14919 | 1 | 40.1 | 67250.1 | 5247 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 1 | 1.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:16 | Normal | 585.7 | 481.1 | 520.8 | 0 | 9.3 | 6 | 8.1 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8292 | 1 | 40.1 | 67251.2 | 5247 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:21 | Normal | 557.5 | 498.1 | 520.8 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 11.9 | 12 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4701 | 1 | 39.4 | 67251.6 | 5247 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:26 | Normal | 569 | 468.3 | 535 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 15 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6003 | 1 | 38.7 | 67252.1 | 5247 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:31 | Normal | 570.7 | 470.3 | 537.5 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5457 | 1 | 38.3 | 67252.6 | 5247 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:36 | Normal | 581.5 | 472.1 | 543.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 13 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5743 | 1 | 38.1 | 67253 | 5247 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:41 | Normal | 572.6 | 471.2 | 535.7 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4583 | 1 | 37.8 | 67253.4 | 5247 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:46 | Normal | 560.5 | 461.5 | 513.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 9.2 | 9.2 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3643 | 1 | 37.7 | 67254.1 | 5247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:51 | Normal | 558.5 | 471.1 | 532.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3801 | 1 | 37.3 | 67254.4 | 5248 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 15:56 | Normal | 570.7 | 464.4 | 522.9 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 10 | 10 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3993 | 1 | 37.1 | 67254.7 | 5248 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:01 | Normal | 579.9 | 474.4 | 528.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3848 | 1 | 36.9 | 67255 | 5248 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:06 | Normal | 578.2 | 471.9 | 515.3 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3322 | 1 | 36.7 | 67255.3 | 5248 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:11 | Normal | 562 | 485.4 | 530.3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2807 | 1 | 36.6 | 67255.6 | 5248 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:16 | Normal | 567.2 | 481.4 | 518.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2409 | 1 | 36.4 | 67255.8 | 5248 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:21 | Normal | 572.3 | 471 | 518.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2061 | 1 | 36.2 | 67256 | 5248 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:26 | Normal | 555.1 | 463.2 | 509.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1797 | 1 | 36.1 | 67256.2 | 5248 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:31 | Normal | 572.6 | 451.1 | 521.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2023 | 1 | 35.9 | 67256.3 | 5248 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:36 | Normal | 557.4 | 461.2 | 530.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2449 | 1 | 35.7 | 67256.6 | 5248 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:41 | Normal | 561.5 | 458.4 | 535.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 6.3 | 6.4 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2483 | 1 | 35.7 | 67256.8 | 5248 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:46 | Normal | 556.4 | 483.3 | 513.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2574 | 1 | 35.6 | 67257 | 5248 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:51 | Normal | 564.2 | 501.3 | 532.9 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2518 | 1 | 35.5 | 67257.2 | 5249 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 16:56 | Normal | 548.4 | 489.3 | 535.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2489 | 1 | 35.5 | 67257.4 | 5249 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:01 | Normal | 569.1 | 522.2 | 521.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2348 | 1 | 35.3 | 67257.6 | 5249 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:06 | Normal | 553.7 | 480.3 | 540.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2167 | 1 | 35.3 | 67257.8 | 5249 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:11 | Normal | 569.3 | 456.8 | 522.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1806 | 1 | 35.2 | 67257.9 | 5249 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:16 | Normal | 547.6 | 457.2 | 527.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1348 | 1 | 35.1 | 67258.1 | 5249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:21 | Normal | 544 | 523.5 | 501.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1052 | 1 | 34.9 | 67258.2 | 5249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:26 | Normal | 531.3 | 486.3 | 491.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 739 | 1 | 34.7 | 67258.3 | 5249 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:31 | Normal | 539.4 | 408.2 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 450 | 1 | 34.4 | 67258.3 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:36 | Normal | 471 | 334.6 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 34.1 | 67258.3 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:41 | Normal | 367.4 | 199.8 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 169 | 1 | 33.9 | 67258.4 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:46 | Normal | 200.2 | 200.4 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 33.6 | 67258.4 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:51 | Normal | 220.9 | 180.5 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.8 | 234.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 40 | 1 | 33.4 | 67258.4 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 17:56 | Normal | 214.2 | 199.1 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 40 | 1 | 33.1 | 67258.4 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-21 18:01 | Normal | 209.6 | 197.2 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21 | 1 | 33 | 67258.4 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0