## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-26 05:18 | Fault | 491.8 | 492.1 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 206 | 76.6 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:23 | Fault | 525.5 | 523.5 | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 77.4 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:28 | Fault | 549.9 | 536.5 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77.6 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:33 | Fault | 562.3 | 544.6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 77.8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:38 | Fault | 571.3 | 551.1 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 78.2 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:43 | Fault | 570.5 | 550.7 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 78 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:48 | Fault | 573.7 | 552.9 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 77.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:53 | Fault | 574.5 | 553.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 77.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:58 | Fault | 581.5 | 558.7 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 77.2 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:03 | Fault | 572.7 | 551.9 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 77.4 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:08 | Fault | 563.1 | 544.8 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 77.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:13 | Fault | 559.7 | 543 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 77.4 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:18 | Fault | 557 | 541.5 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 77.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:23 | Fault | 560.4 | 543.7 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 77 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:28 | Fault | 563.6 | 546 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 77.4 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:33 | Fault | 533.7 | 527 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 77.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:38 | Fault | 559.4 | 543.2 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 78.2 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 22.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:43 | Fault | 574 | 553.7 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 77.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:48 | Fault | 578.1 | 556.7 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 77.4 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:53 | Fault | 583.5 | 560.9 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 77.2 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:58 | Fault | 590.4 | 566.4 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:03 | Fault | 597.3 | 572.2 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 77.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:08 | Fault | 605 | 578.7 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 77 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:13 | Fault | 613.5 | 586 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 76.8 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:18 | Fault | 622.2 | 593.9 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:23 | Fault | 628 | 599.5 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.4 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:28 | Fault | 627.5 | 598.9 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 76.4 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:33 | Fault | 623.3 | 595.1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 76.2 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:38 | Fault | 619.6 | 591.7 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 76.2 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:43 | Fault | 618.5 | 590.8 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 76.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:48 | Fault | 619.2 | 591.3 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 76.4 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:53 | Fault | 621.1 | 593 | 583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 76.2 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:58 | Fault | 622.6 | 594.3 | 584.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 76.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:03 | Fault | 624.3 | 595.6 | 585.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 76.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:08 | Fault | 624.6 | 595.9 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:13 | Fault | 626 | 597.2 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 76.4 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:18 | Fault | 629.1 | 599.9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 76.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:23 | Fault | 632.6 | 603.2 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.4 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:28 | Fault | 635.9 | 606.2 | 596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:33 | Fault | 638.2 | 608.5 | 598.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 76.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:38 | Fault | 640.9 | 611.2 | 601.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:43 | Fault | 643.3 | 613.3 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 77.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:48 | Fault | 646.2 | 616.4 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 75.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:53 | Fault | 647.9 | 617.9 | 607.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:58 | Fault | 654.5 | 624.2 | 613.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:03 | Fault | 657.5 | 627.1 | 616.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:08 | Fault | 660.9 | 630.8 | 619.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:13 | Fault | 663.1 | 633.2 | 621.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 75.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:18 | Fault | 665 | 635.2 | 623.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:23 | Fault | 666.3 | 636.4 | 624.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 74.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:28 | Fault | 666.8 | 636.6 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75.2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:33 | Fault | 667.9 | 637.5 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:38 | Fault | 669.8 | 639.5 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:43 | Fault | 671.6 | 641.2 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:48 | Fault | 671.7 | 641.8 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:53 | Fault | 672.3 | 642.2 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:58 | Fault | 671.8 | 642.1 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:03 | Fault | 671.9 | 641.7 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:08 | Fault | 672.1 | 641.7 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:13 | Fault | 674 | 643.7 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:18 | Fault | 674.7 | 645 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 74.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:23 | Fault | 673.9 | 644.4 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 75 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:28 | Fault | 671.5 | 641.9 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:33 | Fault | 670.1 | 640.5 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 74.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:38 | Fault | 671.3 | 641.7 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 75.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 22.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:43 | Fault | 674 | 644.5 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 75.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:48 | Fault | 675.6 | 646 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:53 | Fault | 677 | 647.6 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 22.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:58 | Fault | 676.6 | 647.1 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 22.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:03 | Fault | 677.4 | 647.7 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 75.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 22.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:08 | Fault | 677.9 | 647.8 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 22.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:13 | Fault | 677.1 | 646.6 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:18 | Fault | 677 | 646.7 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 75.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:23 | Fault | 677.6 | 647.3 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:28 | Fault | 677.8 | 647.6 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:33 | Fault | 677.1 | 647.2 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 22.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:38 | Fault | 675.5 | 645.2 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 75.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:43 | Fault | 675.7 | 645.1 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 22.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:48 | Fault | 674 | 643.5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:53 | Fault | 673.3 | 643 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:58 | Fault | 672 | 642.3 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 76 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:03 | Fault | 671.9 | 642.6 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:08 | Fault | 671.3 | 642.2 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:13 | Fault | 671.3 | 642 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 75.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 22.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:18 | Fault | 670.6 | 641.3 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:23 | Fault | 671 | 641.4 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 74.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:28 | Fault | 669.9 | 640.3 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 74.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:33 | Fault | 668.4 | 638.9 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:38 | Fault | 667.2 | 638 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 75.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:43 | Fault | 665.1 | 635.7 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 75.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:48 | Fault | 663 | 632.9 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:53 | Fault | 665 | 634.7 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 74.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:58 | Fault | 669.6 | 639.3 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:03 | Fault | 674.9 | 644.8 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.2 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:08 | Fault | 677.3 | 647.5 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 75.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:13 | Fault | 678.9 | 649.4 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 76.2 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:18 | Fault | 678.6 | 649.7 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:23 | Fault | 674.3 | 645.6 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 75.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:28 | Fault | 668.8 | 640.6 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:33 | Fault | 664.7 | 636.5 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 75.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:38 | Fault | 663.3 | 634.9 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:43 | Fault | 661 | 632.7 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:48 | Fault | 664.6 | 637 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 73.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:53 | Fault | 664 | 636.4 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 73.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:58 | Fault | 660.4 | 632.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 73.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:03 | Fault | 657.8 | 629.5 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:08 | Fault | 656.4 | 627.4 | 615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 75.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:13 | Fault | 655.9 | 626.5 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 76 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:18 | Fault | 654.4 | 625.2 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 75.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:23 | Fault | 653.4 | 624.3 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 74.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:28 | Fault | 652.2 | 623.2 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 73.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:33 | Fault | 653.8 | 624.6 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 73 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:38 | Fault | 655.6 | 626.4 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 75.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:43 | Fault | 657.6 | 628.5 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:48 | Fault | 660.4 | 631.2 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 75.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:53 | Fault | 661.3 | 631.7 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 74.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:58 | Fault | 661.6 | 632.2 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 72.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:03 | Fault | 659.9 | 630.4 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 74.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:08 | Fault | 658.8 | 629.3 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 74.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:13 | Fault | 657.8 | 628.3 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 74.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:18 | Fault | 655.5 | 625.7 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 74.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:23 | Fault | 653.4 | 623.9 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 73 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:28 | Fault | 653.3 | 624.2 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 74.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:33 | Fault | 653.2 | 623.9 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.4 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:38 | Fault | 651.7 | 622.3 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 75.8 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:43 | Fault | 652.4 | 623.1 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 77.2 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:48 | Fault | 652 | 622.8 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 76.4 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:53 | Fault | 650.2 | 621 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 77.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:58 | Fault | 648.8 | 619.3 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:03 | Fault | 646.2 | 616.6 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 77.2 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:08 | Fault | 643.1 | 613.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77.2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:13 | Fault | 641 | 611.4 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 76.8 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:18 | Fault | 640.3 | 610.7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 76.6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:23 | Fault | 639.2 | 609.8 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 77 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:28 | Fault | 638.2 | 608.5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:33 | Fault | 642.8 | 612.9 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.8 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:38 | Fault | 647.5 | 617.9 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 76.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:43 | Fault | 644.7 | 615.2 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 76.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:48 | Fault | 635.6 | 606.2 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 76.6 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:53 | Fault | 627 | 597.7 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 77 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:58 | Fault | 623.2 | 594.1 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 77 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:03 | Fault | 623.3 | 594 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 76.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:08 | Fault | 624.2 | 594.9 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 77.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:13 | Fault | 623.2 | 594.3 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:18 | Fault | 621.7 | 593 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 77 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:23 | Fault | 617.9 | 589.8 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 76.6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:28 | Fault | 607.2 | 580.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 76 | 208 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:33 | Fault | 591.4 | 566.8 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 76.2 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:38 | Fault | 573.7 | 553.1 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 75.8 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:43 | Fault | 508.3 | 508.4 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 75.6 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:48 | Fault | 446.7 | 447 | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 75.4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0