## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-28 04:59 | Wait | 380.1 | 380.2 | 379.9 | 380.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222 | 222 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.9 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:00 | Wait | 394.3 | 394.1 | 394.1 | 394.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.8 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:01 | Wait | 402.1 | 401.9 | 401.8 | 402.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 0 | 0 | 23 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:02 | Wait | 408.5 | 408.3 | 408.2 | 408.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:03 | Wait | 424.7 | 424.6 | 416.6 | 420.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:04 | Wait | 452.8 | 446 | 411.8 | 403.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:05 | Wait | 473.6 | 473.4 | 428.8 | 431.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:06 | Wait | 492.4 | 492.3 | 433.3 | 435.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:07 | Wait | 443.8 | 434.6 | 426.6 | 415 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:08 | Wait | 516.8 | 516.6 | 443.1 | 444.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 223 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:09 | Wait | 528 | 527.8 | 447.2 | 448.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:10 | Wait | 540.1 | 539.9 | 451.2 | 452.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.5 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:11 | Normal | 455.1 | 530.3 | 424.5 | 420.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 23.9 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:12 | Normal | 199.9 | 470.7 | 434.9 | 441.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 24 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:13 | Normal | 199.6 | 497.6 | 445.7 | 447 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 24 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:14 | Normal | 199.6 | 449.7 | 437.9 | 449.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 48 | 1 | 24.1 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:15 | Normal | 199.8 | 444.6 | 444.4 | 417.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.6 | 222.4 | 220.8 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 69 | 1 | 24.2 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:16 | Normal | 199.5 | 453.3 | 452.4 | 446.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 223 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 94 | 1 | 24.2 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:17 | Normal | 199.9 | 479.5 | 431.4 | 444.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 222.4 | 221 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 103 | 1 | 24.4 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:18 | Normal | 199.9 | 482.6 | 439.3 | 463.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 117 | 1 | 24.4 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:19 | Normal | 200 | 474.5 | 424.3 | 459.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 143 | 1 | 24.5 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:20 | Normal | 199.6 | 460.4 | 444.4 | 425.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 171 | 1 | 24.5 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:21 | Normal | 200 | 526.4 | 438.9 | 431.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 223 | 222.6 | 222 | 1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 118 | 1 | 24.6 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:22 | Normal | 199.7 | 531.5 | 409.4 | 464.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222.4 | 222.4 | 220.8 | 1 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 97 | 1 | 24.7 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:23 | Normal | 199.7 | 540.3 | 426.5 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 223 | 221.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 130 | 1 | 24.7 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:24 | Normal | 207.8 | 546.5 | 438.5 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 94 | 1 | 24.8 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:25 | Normal | 199.6 | 512.6 | 446.5 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 222 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 187 | 1 | 24.8 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:26 | Normal | 207.8 | 502.7 | 435.2 | 439.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 223 | 223.2 | 221 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 268 | 1 | 24.9 | 54029.2 | 5504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:27 | Normal | 199.8 | 540.3 | 436.5 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 223 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 199 | 1 | 25 | 54029.2 | 5504 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:28 | Normal | 256.6 | 555.5 | 440.7 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 223 | 222.8 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 210 | 1 | 25 | 54029.3 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:29 | Normal | 317.1 | 512.6 | 429.5 | 441.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 223.2 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 381 | 1 | 25.1 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:30 | Normal | 331.9 | 524.4 | 438.4 | 460 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 438 | 1 | 25.2 | 54029.3 | 5504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:31 | Normal | 351 | 530.7 | 436.8 | 468.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 365 | 1 | 25.2 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:32 | Normal | 378.8 | 506.5 | 456.4 | 459.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 223 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 557 | 1 | 25.3 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:33 | Normal | 364.8 | 494.7 | 453.2 | 443.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 222.8 | 223 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 586 | 1 | 25.3 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:34 | Normal | 413.7 | 482.6 | 453.7 | 450.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 223.2 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 694 | 1 | 25.4 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:35 | Normal | 482 | 500.6 | 459.5 | 442.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 222.6 | 223 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 723 | 1 | 25.4 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:36 | Normal | 506.7 | 516.7 | 435 | 452.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 222.4 | 223 | 221.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 819 | 1 | 25.5 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:37 | Normal | 523.6 | 495.5 | 450.6 | 451.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 222.6 | 223.2 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 833 | 1 | 25.5 | 54029.3 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:38 | Normal | 513.5 | 505.6 | 447.2 | 456.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 223.2 | 221.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 881 | 1 | 25.6 | 54029.4 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:39 | Normal | 543.6 | 507.6 | 435.3 | 461.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 222.6 | 222.6 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 903 | 1 | 25.7 | 54029.4 | 5504 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:40 | Normal | 545.8 | 491.7 | 438 | 475.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 957 | 1 | 25.7 | 54029.4 | 5504 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:41 | Normal | 554.7 | 495.6 | 428 | 452 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 999 | 1 | 25.8 | 54029.4 | 5504 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:42 | Normal | 562.7 | 491.3 | 436 | 459 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 222 | 222.6 | 221.4 | 3 | 2.9 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1035 | 1 | 25.8 | 54029.4 | 5504 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:43 | Normal | 534.9 | 482.8 | 456.2 | 467.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 222.6 | 221 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1123 | 1 | 25.9 | 54029.4 | 5504 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:44 | Normal | 543.6 | 488.7 | 435.9 | 465.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1180 | 1 | 25.9 | 54029.5 | 5504 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:45 | Normal | 559.9 | 504.7 | 431.4 | 444.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222 | 222.4 | 221.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1228 | 1 | 26 | 54029.5 | 5504 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:46 | Normal | 557.7 | 500.6 | 445.5 | 474.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1238 | 1 | 26.1 | 54029.5 | 5504 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:47 | Normal | 557.7 | 481.6 | 437.6 | 458.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.6 | 223 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1307 | 1 | 26.1 | 54029.5 | 5504 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:48 | Normal | 582.7 | 478.4 | 456.5 | 456.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.6 | 222.6 | 221.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 1369 | 1 | 26.1 | 54029.5 | 5504 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:49 | Normal | 532.1 | 521.4 | 461.7 | 473.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 222.2 | 223 | 221.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1411 | 1 | 26.2 | 54029.6 | 5504 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:50 | Normal | 550.7 | 479.2 | 436.1 | 454.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 223.2 | 223 | 221.6 | 4 | 4 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1470 | 1 | 26.3 | 54029.6 | 5504 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:51 | Normal | 560.8 | 486.7 | 452 | 472.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 222.4 | 223.2 | 221.6 | 4 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1510 | 1 | 26.3 | 54029.6 | 5504 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:52 | Normal | 540 | 523.9 | 454.5 | 462 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1543 | 1 | 26.3 | 54029.6 | 5504 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:53 | Normal | 569.7 | 500.3 | 445.2 | 459.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 222.4 | 223 | 221.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1588 | 1 | 26.4 | 54029.7 | 5504 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:54 | Normal | 543.7 | 490.6 | 462.5 | 455.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.6 | 222.6 | 223.2 | 221.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1656 | 1 | 26.4 | 54029.7 | 5504 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:55 | Normal | 544.6 | 489.5 | 445.6 | 451.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222.6 | 223.2 | 221.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1739 | 1 | 26.5 | 54029.7 | 5505 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:56 | Normal | 582.7 | 524.4 | 462.3 | 465 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 221.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1778 | 1 | 26.5 | 54029.7 | 5505 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:57 | Normal | 549.8 | 503.6 | 452.7 | 464.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1838 | 1 | 26.6 | 54029.8 | 5505 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:58 | Normal | 567.9 | 508.7 | 461.2 | 455.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 222 | 222.2 | 221.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1922 | 1 | 26.7 | 54029.8 | 5505 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:59 | Normal | 564.6 | 501.5 | 458.6 | 464.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 222.8 | 222.8 | 221 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2005 | 1 | 26.7 | 54029.8 | 5505 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:00 | Normal | 544.7 | 501.5 | 464.7 | 470.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 222.2 | 223 | 221.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 2098 | 1 | 26.7 | 54029.9 | 5505 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:01 | Normal | 564.4 | 507.7 | 456.3 | 466.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 5.9 | 5.8 | 6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2165 | 1 | 26.8 | 54029.9 | 5505 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:02 | Normal | 560.5 | 515.5 | 452.6 | 474.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2275 | 1 | 26.8 | 54029.9 | 5505 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:03 | Normal | 544.1 | 507.8 | 453.6 | 459.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2369 | 1 | 26.9 | 54030 | 5505 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:04 | Normal | 554.8 | 501.3 | 450.5 | 486.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 222 | 222.4 | 220.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2474 | 1 | 26.9 | 54030 | 5505 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:05 | Normal | 563.9 | 541.7 | 446.6 | 471.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.4 | 222.6 | 221.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 2539 | 1 | 27 | 54030.1 | 5505 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:06 | Normal | 581.8 | 508.6 | 450.2 | 441.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 222 | 222.2 | 221 | 6.9 | 7 | 7.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2626 | 1 | 27 | 54030.1 | 5505 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:09 | Normal | 570.1 | 558.4 | 464.3 | 486.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3442 | 1 | 27.2 | 54030.3 | 5505 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:10 | Normal | 557.6 | 560.5 | 474.1 | 475.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1 | 222.4 | 223 | 221.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3580 | 1 | 27.2 | 54030.3 | 5505 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:15 | Normal | 576.5 | 577.7 | 477.2 | 491.8 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1 | 221.8 | 222.4 | 220.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3886 | 1 | 27.5 | 54030.6 | 5505 | 1.3 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:20 | Normal | 559 | 501.7 | 458.5 | 473.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 221.6 | 222 | 221 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 3247 | 1 | 27.8 | 54030.9 | 5505 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:25 | Normal | 570 | 497.7 | 458.3 | 467.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1 | 222.2 | 222.2 | 221 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3409 | 1 | 28.1 | 54031.2 | 5505 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:30 | Normal | 572.8 | 518.7 | 453.9 | 485.7 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 222 | 221.8 | 221.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3545 | 1 | 28.3 | 54031.5 | 5505 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:35 | Normal | 569.5 | 529.6 | 458.5 | 461.3 | 2 | 1.8 | 2.4 | 1 | 222 | 222.4 | 221 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3392 | 1 | 28.5 | 54031.8 | 5505 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:40 | Normal | 580.8 | 536.7 | 466.4 | 466.3 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 1 | 221.4 | 222.2 | 220.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3686 | 1 | 28.8 | 54032 | 5505 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:45 | Normal | 564.7 | 524.7 | 463.4 | 481.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 222 | 222.6 | 221.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3471 | 1 | 29 | 54032.3 | 5505 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:50 | Normal | 571.9 | 569.5 | 474.1 | 499.1 | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 1 | 222.8 | 223.4 | 221.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5052 | 1 | 29.3 | 54032.7 | 5505 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 06:55 | Normal | 572.7 | 532.6 | 450.9 | 465.8 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 222.2 | 222.6 | 220.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4081 | 1 | 29.6 | 54033.1 | 5505 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:00 | Normal | 568.6 | 541.5 | 451.5 | 449.3 | 3 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 222.4 | 222.6 | 221 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4672 | 1 | 29.8 | 54033.4 | 5506 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:05 | Normal | 565 | 511.5 | 456.4 | 473.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 222 | 223 | 221.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4973 | 1 | 30.1 | 54033.9 | 5506 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:10 | Normal | 545.7 | 498.6 | 450.4 | 446.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4670 | 1 | 30.3 | 54034.2 | 5506 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:15 | Normal | 568.2 | 490.9 | 453.5 | 465.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 222.4 | 221.8 | 220.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5304 | 1 | 30.4 | 54034.7 | 5506 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:20 | Normal | 582 | 571.8 | 467.6 | 426.5 | 7.4 | 4.3 | 7.3 | 3.6 | 222.8 | 222.6 | 222 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10374 | 1 | 30.6 | 54035.2 | 5506 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:25 | Normal | 579.4 | 539.1 | 460.4 | 423.4 | 4.7 | 4 | 4.8 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8212 | 1 | 30.8 | 54035.9 | 5506 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:30 | Normal | 572.6 | 514.7 | 460.5 | 444.5 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 2.5 | 222 | 222.4 | 222 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 8255 | 1 | 31 | 54036.6 | 5506 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:35 | Normal | 570.4 | 510.7 | 455.7 | 454.6 | 5.8 | 5.3 | 6 | 2.8 | 222.4 | 222.2 | 222 | 25 | 24.9 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9142 | 1 | 31.3 | 54037.4 | 5506 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:40 | Normal | 561.8 | 523.6 | 461.9 | 452.7 | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 222.6 | 221.8 | 223 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12273 | 1 | 31.6 | 54038.4 | 5506 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:45 | Normal | 561.5 | 504.4 | 451.2 | 443.8 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 2.7 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 8660 | 1 | 32 | 54039.3 | 5506 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:50 | Normal | 571.5 | 515.5 | 459.3 | 443.2 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 3.5 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10681 | 1 | 32.1 | 54040.2 | 5506 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 07:55 | Normal | 551.6 | 491.5 | 447.6 | 443.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 2.6 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8415 | 1 | 32.3 | 54041 | 5506 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:00 | Normal | 557.6 | 495.6 | 456.9 | 447.8 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 2.5 | 221.6 | 222 | 220.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8164 | 1 | 32.3 | 54041.7 | 5507 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:05 | Normal | 571 | 500.6 | 458.4 | 470.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 3.1 | 222.2 | 222.4 | 222 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9900 | 1 | 32.3 | 54042.5 | 5507 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:10 | Normal | 557.9 | 501.7 | 455.4 | 455.2 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 3.2 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11650 | 1 | 32.4 | 54043.3 | 5507 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:15 | Normal | 566.9 | 509.6 | 450.3 | 460.3 | 6 | 5.6 | 6.2 | 2.9 | 224.2 | 225.2 | 224 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9593 | 1 | 32.5 | 54044.2 | 5507 | 3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:20 | Normal | 569.9 | 510.6 | 452.7 | 460.5 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 3.1 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9993 | 1 | 32.6 | 54045 | 5507 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:25 | Normal | 559.7 | 521.2 | 457.1 | 452.1 | 10.3 | 9.3 | 10.4 | 5.3 | 224.4 | 224 | 222.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17325 | 1 | 33 | 54046 | 5507 | 5.2 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:30 | Normal | 551.4 | 514.5 | 460.2 | 449 | 9 | 8.3 | 8.4 | 4 | 223.2 | 223 | 223 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13351 | 1 | 33.6 | 54047.3 | 5507 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:35 | Normal | 543.2 | 491.4 | 444.8 | 450.8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 3.5 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11823 | 1 | 34.1 | 54048.5 | 5507 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:40 | Normal | 547.4 | 498.5 | 446.1 | 447.1 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 4.2 | 223.4 | 222.6 | 223.2 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13266 | 1 | 34.3 | 54049.6 | 5507 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:45 | Normal | 557.7 | 504.7 | 447.4 | 452.3 | 10.8 | 10.3 | 11 | 5.3 | 224.2 | 223.2 | 224 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 60 | 60.06 | 60.02 | 18118 | 1 | 34.5 | 54050.8 | 5507 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:50 | Normal | 538.5 | 491.5 | 439.6 | 447.4 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 4.6 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15066 | 1 | 35.3 | 54052.3 | 5507 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 08:55 | Normal | 534.7 | 480.4 | 438 | 449.9 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 3.3 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10141 | 1 | 35.3 | 54053.3 | 5507 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:00 | Normal | 541.9 | 490.5 | 440.2 | 452 | 5.9 | 5.6 | 6.6 | 3.1 | 221 | 220.6 | 220 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9501 | 1 | 35 | 54054.1 | 5508 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:05 | Normal | 553.4 | 488.4 | 443 | 453.9 | 6.9 | 7 | 7.5 | 3.6 | 221.6 | 221.6 | 221 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 11399 | 1 | 34.7 | 54054.9 | 5508 | 3.7 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:10 | Normal | 551.4 | 484.6 | 443.1 | 446.1 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 4.6 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 38.1 | 38 | 38 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 14447 | 1 | 34.8 | 54056 | 5508 | 4.6 | 4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:15 | Normal | 555.1 | 488 | 443.4 | 448.6 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 3.5 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11113 | 1 | 34.8 | 54057 | 5508 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:20 | Normal | 549.6 | 489.4 | 446.5 | 449.4 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 4.3 | 222.4 | 221.4 | 222 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 13836 | 1 | 34.8 | 54057.9 | 5508 | 4.5 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:25 | Normal | 542.4 | 491.8 | 447 | 444 | 8 | 7.6 | 8.5 | 4.2 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12982 | 1 | 34.9 | 54059 | 5508 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:30 | Normal | 554.5 | 483.6 | 443.5 | 442.3 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 4.6 | 223.2 | 221.6 | 222.2 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14120 | 1 | 35.1 | 54060.1 | 5508 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:35 | Normal | 531.8 | 473.8 | 426.1 | 437.7 | 19.3 | 18.5 | 19.5 | 9.3 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 77.9 | 77.8 | 77.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29959 | 1 | 36.6 | 54062.1 | 5508 | 9.9 | 9.5 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10.1 | 9.2 | 9.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:40 | Normal | 514.1 | 464.4 | 426.3 | 432.2 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 4.2 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12340 | 1 | 38.1 | 54063.9 | 5508 | 4.1 | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:45 | Normal | 539.1 | 469.9 | 443.2 | 428.1 | 11 | 10.8 | 11.2 | 6 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16679 | 1 | 37.9 | 54064.9 | 5508 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:50 | Normal | 532.4 | 507.5 | 436.8 | 434.8 | 9.3 | 8.1 | 10.1 | 5.1 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 14813 | 1 | 38 | 54066.3 | 5508 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 09:55 | Normal | 538.6 | 463.7 | 434.7 | 436.7 | 7.1 | 7 | 7.8 | 4 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 11320 | 1 | 37.8 | 54067.4 | 5508 | 3.7 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:00 | Normal | 534.9 | 477 | 441.2 | 446.1 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 3.4 | 221 | 220.6 | 220 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60 | 10298 | 1 | 37.3 | 54068.4 | 5509 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:05 | Normal | 537.5 | 483.3 | 436.4 | 448.6 | 4.4 | 4.3 | 5 | 2.5 | 219.2 | 219.4 | 219 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7271 | 1 | 36.7 | 54069.1 | 5509 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:10 | Normal | 543.8 | 473.5 | 446.6 | 447.4 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6280 | 1 | 36.1 | 54069.6 | 5509 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:15 | Normal | 548.8 | 479.5 | 444.9 | 453.8 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 2.1 | 218.8 | 219 | 218.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6277 | 1 | 35.7 | 54070.1 | 5509 | 2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:20 | Normal | 552.5 | 501.7 | 452.5 | 454.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 2.5 | 219 | 218.8 | 219 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7596 | 1 | 35.4 | 54070.7 | 5509 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:25 | Normal | 551.5 | 489.6 | 451.5 | 459.1 | 4.4 | 4.2 | 5 | 2.3 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7294 | 1 | 35.3 | 54071.4 | 5509 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:30 | Normal | 557.8 | 480.4 | 447.5 | 453.8 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | 219.4 | 219.2 | 219 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7508 | 1 | 35.2 | 54072 | 5509 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:35 | Normal | 544.7 | 484.7 | 447.3 | 454.2 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7667 | 1 | 35.1 | 54072.6 | 5509 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:40 | Normal | 554.5 | 507.4 | 448.4 | 456.3 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 2.8 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60 | 60 | 60 | 8645 | 1 | 35 | 54073.3 | 5509 | 2.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:45 | Normal | 553.6 | 486.6 | 451.8 | 448.7 | 5 | 5 | 5.8 | 2.8 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8432 | 1 | 35 | 54074 | 5509 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:50 | Normal | 550.9 | 484.5 | 448.7 | 454.5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 3.1 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9283 | 1 | 35 | 54074.7 | 5509 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 10:55 | Normal | 547.8 | 499.7 | 448 | 455.8 | 5 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8169 | 1 | 35 | 54075.5 | 5509 | 2.7 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:00 | Normal | 546 | 505.7 | 450.9 | 454.8 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 3.1 | 221 | 220 | 220.6 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 9332 | 1 | 35 | 54076.2 | 5510 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:05 | Normal | 546.7 | 483.6 | 447.6 | 453.5 | 7 | 6.8 | 7.9 | 3.9 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11605 | 1 | 35 | 54077.1 | 5510 | 3.9 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:10 | Normal | 536.8 | 478.5 | 435.5 | 449.5 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 220 | 219.6 | 220.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9527 | 1 | 35.4 | 54078.2 | 5510 | 3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:15 | Normal | 537.5 | 480.2 | 439.4 | 439.1 | 3 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5220 | 1 | 35.4 | 54078.7 | 5510 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:20 | Normal | 543 | 478.6 | 445.3 | 449.2 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 218.4 | 218.2 | 218.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5625 | 1 | 35.1 | 54079.2 | 5510 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:25 | Normal | 545.1 | 485.5 | 450.7 | 452.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 2.2 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7065 | 1 | 34.9 | 54079.7 | 5510 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:30 | Normal | 547.8 | 489.4 | 439.1 | 445.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 219.4 | 218.4 | 218.8 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5425 | 1 | 34.9 | 54080.2 | 5510 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:35 | Normal | 547.8 | 485.6 | 450.4 | 441.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 219 | 218.6 | 218.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4494 | 1 | 34.8 | 54080.6 | 5510 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:40 | Normal | 551 | 485.4 | 449.5 | 445.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 219 | 219.2 | 219.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5217 | 1 | 34.7 | 54081 | 5510 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:45 | Normal | 550 | 485.5 | 454.5 | 451.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 1.9 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6219 | 1 | 34.6 | 54081.5 | 5510 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:50 | Normal | 565.9 | 502.4 | 456.4 | 455.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 220.2 | 220 | 219.6 | 16.2 | 16 | 16 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5845 | 1 | 34.6 | 54082 | 5510 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 11:55 | Normal | 551.2 | 501.3 | 456 | 453.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 15.1 | 14.8 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5468 | 1 | 34.5 | 54082.5 | 5510 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:00 | Normal | 552.7 | 503.4 | 458.2 | 453.1 | 3.1 | 3 | 3.7 | 1.6 | 219.2 | 218.6 | 219 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5273 | 1 | 34.5 | 54082.9 | 5511 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:05 | Normal | 550.2 | 470.5 | 454.2 | 443 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 2 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 6138 | 1 | 34.5 | 54083.4 | 5511 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:10 | Normal | 549.8 | 496.7 | 453.5 | 459.4 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 2.8 | 220 | 220 | 221 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8556 | 1 | 34.6 | 54084 | 5511 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:15 | Normal | 561 | 494.7 | 456.7 | 451.9 | 5 | 5.1 | 6 | 3 | 220 | 220.6 | 220.4 | 24.1 | 24 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8747 | 1 | 34.8 | 54084.8 | 5511 | 2.8 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:20 | Normal | 565.1 | 492.5 | 459.3 | 454.2 | 9.2 | 9.1 | 10.1 | 5 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15106 | 1 | 34.8 | 54085.6 | 5511 | 5.1 | 4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:25 | Normal | 521.3 | 458.1 | 436.4 | 430.2 | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 8.9 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26809 | 1 | 36.4 | 54087.6 | 5511 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.7 | 8.8 | 0 | 9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:30 | Normal | 500 | 433.9 | 415.9 | 413.8 | 19.9 | 18.9 | 19.8 | 10 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 76 | 75.8 | 75.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28726 | 1 | 38.6 | 54089.7 | 5511 | 10.2 | 9.3 | 0.2 | 9.7 | 9.8 | 0 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:35 | Normal | 513.5 | 446.7 | 423.3 | 425.3 | 12.5 | 12 | 12.9 | 6.6 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 20083 | 1 | 40.5 | 54091.7 | 5511 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:40 | Normal | 542.4 | 467.5 | 435.8 | 436.7 | 7.2 | 7.1 | 8.4 | 4.3 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11761 | 1 | 40.3 | 54092.8 | 5511 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:45 | Normal | 511.1 | 446.9 | 432.6 | 429.3 | 20.4 | 19 | 19.4 | 10 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 78.6 | 78.3 | 78.7 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 29871 | 1 | 40.7 | 54094.6 | 5511 | 10.9 | 9.4 | 0.1 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:50 | Normal | 509.9 | 433.4 | 423.5 | 415 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 4.4 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 31.7 | 31.5 | 31.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11825 | 1 | 41.4 | 54096.1 | 5511 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 12:55 | Normal | 485.3 | 432.1 | 408.5 | 403.4 | 15.3 | 14.5 | 15.7 | 8.2 | 221.8 | 222.4 | 222 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 24003 | 1 | 42.1 | 54098 | 5511 | 8.1 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:00 | Normal | 467.1 | 417.9 | 402.5 | 402.4 | 17.5 | 16.4 | 17.3 | 8.8 | 222.6 | 223 | 222.8 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 23956 | 1 | 43.5 | 54100 | 5512 | 8.9 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:05 | Normal | 467.3 | 401.8 | 406.9 | 396.7 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 8.5 | 222.4 | 222 | 222 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22581 | 1 | 44.2 | 54101.9 | 5512 | 8.4 | 7.6 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:10 | Normal | 488.9 | 402.8 | 408.2 | 397 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | 8.1 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21943 | 1 | 44.5 | 54103.7 | 5512 | 8.1 | 6.8 | 0.4 | 8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:15 | Normal | 466.1 | 412.8 | 410.8 | 401.7 | 16 | 15.4 | 15.8 | 8.3 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21936 | 1 | 44.5 | 54105.6 | 5512 | 8.1 | 7.3 | 0.4 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:20 | Normal | 462.5 | 413.8 | 406.5 | 394.2 | 14.9 | 14.3 | 15 | 7.8 | 220.8 | 220.8 | 221 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 21227 | 1 | 44.5 | 54107.3 | 5512 | 7.7 | 6.7 | 0.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:25 | Normal | 460.9 | 413.8 | 404.2 | 399 | 15.6 | 14.8 | 15.8 | 8.1 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21435 | 1 | 44.7 | 54109.1 | 5512 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:30 | Normal | 448.1 | 410.8 | 405.1 | 406.1 | 15.9 | 15.2 | 16.1 | 8 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 21495 | 1 | 44.5 | 54110.9 | 5512 | 8.2 | 7.3 | 0.5 | 8 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:35 | Normal | 423.8 | 412.7 | 412.1 | 402.9 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.4 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17498 | 1 | 44.5 | 54112.6 | 5512 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:40 | Normal | 453.8 | 407.6 | 405.1 | 401 | 13 | 14.1 | 15 | 7.6 | 221 | 221.2 | 221.6 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 19402 | 1 | 44.3 | 54114.3 | 5512 | 7.7 | 4.8 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:45 | Normal | 395.5 | 406.3 | 403.4 | 417.4 | 11 | 11.5 | 10 | 5.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 15678 | 1 | 44 | 54115.9 | 5512 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 6 | 0 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:50 | Normal | 459.9 | 415.4 | 418.1 | 411.1 | 9.6 | 11.3 | 11.8 | 6.1 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17049 | 1 | 43.5 | 54117.2 | 5512 | 6.1 | 3.5 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 13:55 | Normal | 508.1 | 415.5 | 416.9 | 420.9 | 7.3 | 9.1 | 10 | 5.1 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12562 | 1 | 43 | 54118.5 | 5512 | 5 | 2.1 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:00 | Normal | 533.1 | 427.4 | 431 | 420.7 | 5.1 | 6 | 6.8 | 3.6 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9502 | 1 | 42 | 54119.3 | 5513 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:05 | Normal | 504.4 | 413.3 | 427.1 | 423.3 | 11.3 | 15.2 | 15.8 | 8.2 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 56.1 | 55.9 | 56 | 60.03 | 59.97 | 60.06 | 20807 | 1 | 41.2 | 54120.4 | 5513 | 8.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:10 | Normal | 522.6 | 412.7 | 425.7 | 429.6 | 9 | 12.3 | 13.1 | 6.9 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 46.7 | 46.4 | 46.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15299 | 1 | 41.1 | 54121.5 | 5513 | 6.5 | 2.2 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:15 | Normal | 509.5 | 400.7 | 416.8 | 414.8 | 9.1 | 13.3 | 13.8 | 7.1 | 221 | 222.2 | 222.8 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 17778 | 1 | 41.4 | 54123.1 | 5513 | 7.1 | 1.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 7.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:20 | Normal | 518.6 | 397.8 | 414.9 | 411.7 | 7.7 | 12.5 | 12.8 | 6.6 | 221 | 220.8 | 221.6 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 16021 | 1 | 41.6 | 54124.5 | 5513 | 6.4 | 1.2 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:25 | Normal | 508.2 | 392.5 | 415.2 | 414.1 | 7.6 | 12 | 12.4 | 6.4 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 15459 | 1 | 41.4 | 54125.8 | 5513 | 6.4 | 1.2 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:30 | Normal | 510.6 | 391.7 | 422.7 | 420.5 | 7.1 | 11.2 | 11.6 | 6 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 39 | 39.1 | 38.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14531 | 1 | 41.2 | 54127.1 | 5513 | 5.9 | 1 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:35 | Normal | 530.4 | 397.5 | 433 | 426.8 | 7 | 11 | 11.5 | 6 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 39.2 | 39 | 39 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14131 | 1 | 40.5 | 54127.8 | 5513 | 5.8 | 1.1 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:40 | Normal | 518.1 | 385.4 | 424.4 | 429.3 | 7.1 | 12.1 | 11.6 | 5.6 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15257 | 1 | 40.1 | 54129.1 | 5513 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:45 | Normal | 521.7 | 376.8 | 425.5 | 422.1 | 7.5 | 11.5 | 11.8 | 6.1 | 223.4 | 223.6 | 224 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 14889 | 1 | 40.1 | 54130.3 | 5513 | 6 | 1.2 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:50 | Normal | 522.7 | 376.2 | 422.3 | 423.6 | 7.3 | 11.1 | 11.6 | 6.1 | 222 | 222.2 | 222.6 | 39.1 | 39 | 39 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14456 | 1 | 40 | 54131.5 | 5513 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 14:55 | Normal | 518.7 | 371.5 | 426.6 | 424.2 | 7.1 | 10.1 | 11.2 | 5.8 | 222 | 221.8 | 222.8 | 37 | 36.7 | 36.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 13786 | 1 | 40.2 | 54132.7 | 5513 | 5.6 | 1.2 | 0 | 4.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:00 | Normal | 500.5 | 387.6 | 423.3 | 424.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 1.8 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4407 | 1 | 39.7 | 54133.5 | 5514 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:05 | Normal | 559.6 | 396.9 | 439.2 | 439.1 | 2.8 | 4 | 4.8 | 3 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6439 | 1 | 38.7 | 54133.9 | 5514 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:10 | Normal | 535 | 403.6 | 431.2 | 446 | 1.7 | 2 | 3 | 1.5 | 222 | 221.4 | 220.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3394 | 1 | 38.1 | 54134.4 | 5514 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:15 | Normal | 542.6 | 422.5 | 432.8 | 431.9 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2530 | 1 | 37.4 | 54134.7 | 5514 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:20 | Normal | 551.6 | 439.5 | 456 | 445.8 | 2 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 221.4 | 220.8 | 221 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3919 | 1 | 37.1 | 54134.9 | 5514 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:25 | Normal | 555.4 | 417.7 | 446.3 | 440.2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 1.8 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 13 | 13 | 13 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 4816 | 1 | 37 | 54135.4 | 5514 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:30 | Normal | 559.7 | 344.6 | 454.4 | 450.3 | 5.4 | 6.1 | 9.1 | 4.6 | 222.6 | 222 | 222.4 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10722 | 1 | 37 | 54136.1 | 5514 | 4.4 | 0.9 | 0 | 1.7 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:35 | Normal | 540.5 | 339.5 | 450.6 | 443.4 | 5.3 | 5.7 | 8.5 | 4.4 | 221.2 | 221 | 221.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9764 | 1 | 37 | 54136.9 | 5514 | 4.3 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:40 | Normal | 522.4 | 327.7 | 445.7 | 440.6 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 4 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8923 | 1 | 37.1 | 54137.7 | 5514 | 3.9 | 0.8 | 0 | 1.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:45 | Normal | 509.3 | 313.6 | 447.3 | 442.2 | 4.9 | 5.5 | 8 | 4.1 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9014 | 1 | 37 | 54138.4 | 5514 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:50 | Normal | 452.7 | 302.9 | 443.6 | 438.4 | 5.5 | 5.8 | 8.1 | 4.2 | 222.8 | 222 | 222.4 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9131 | 1 | 37 | 54139.2 | 5514 | 4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 15:55 | Normal | 413.7 | 290.6 | 424.4 | 446.2 | 5.1 | 5.3 | 7.5 | 3.8 | 223 | 222.4 | 223.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7932 | 1 | 36.8 | 54139.9 | 5514 | 3.7 | 1.2 | 0 | 1.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:00 | Normal | 523.1 | 456.4 | 441.2 | 435.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4512 | 1 | 36.4 | 54140.5 | 5515 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:05 | Normal | 556.9 | 491.6 | 447.9 | 454.9 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4446 | 1 | 35.9 | 54140.8 | 5515 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:10 | Normal | 531.8 | 464.6 | 446.5 | 451.3 | 2 | 2 | 2.6 | 1.1 | 224.4 | 223.6 | 223.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3554 | 1 | 35.4 | 54141.2 | 5515 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:15 | Normal | 563.7 | 475.5 | 452.3 | 464.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 3014 | 1 | 35 | 54141.5 | 5515 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:20 | Normal | 533 | 497.6 | 461.1 | 449 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 223.4 | 223 | 223 | 9 | 8.9 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 3342 | 1 | 34.6 | 54141.7 | 5515 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:25 | Normal | 565.8 | 496.2 | 476.1 | 467.9 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 225 | 224.2 | 224.4 | 10.2 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4234 | 1 | 34.4 | 54142 | 5515 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:30 | Normal | 553.7 | 475.3 | 454.3 | 450.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 224 | 224 | 223.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2194 | 1 | 34.2 | 54142.3 | 5515 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:35 | Normal | 550.6 | 433.5 | 455.4 | 448.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 223.4 | 223.6 | 222.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1897 | 1 | 34 | 54142.4 | 5515 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:40 | Normal | 574.6 | 483.6 | 452.7 | 459.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1465 | 1 | 33.9 | 54142.6 | 5515 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:45 | Normal | 565.3 | 497.4 | 451.9 | 450.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 223.2 | 222.8 | 222.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1151 | 1 | 33.7 | 54142.7 | 5515 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:50 | Normal | 561.5 | 509 | 464.4 | 472.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 224.4 | 224 | 223.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1186 | 1 | 33.6 | 54142.8 | 5515 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 16:55 | Normal | 558.4 | 509.5 | 445.6 | 455.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 991 | 1 | 33.5 | 54142.9 | 5515 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:00 | Normal | 555.3 | 510.5 | 440.3 | 462.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 902 | 1 | 33.4 | 54143 | 5516 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:05 | Normal | 568.2 | 516.4 | 449.7 | 461.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.8 | 223.8 | 224 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 963 | 1 | 33.4 | 54143 | 5516 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:10 | Normal | 548.3 | 473.6 | 442.9 | 449.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1315 | 1 | 33.2 | 54143.1 | 5516 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:15 | Normal | 559.9 | 514.8 | 437.9 | 447.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 899 | 1 | 33 | 54143.2 | 5516 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:20 | Normal | 543.6 | 562.9 | 436.5 | 444.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 404 | 1 | 33 | 54143.3 | 5516 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:25 | Normal | 548.6 | 526.5 | 423.3 | 422.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 297 | 1 | 32.9 | 54143.3 | 5516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:30 | Normal | 576.5 | 498.1 | 435.4 | 427.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 223 | 223.6 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.06 | 349 | 1 | 32.7 | 54143.3 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:35 | Normal | 541.4 | 505.5 | 423.3 | 427.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 221 | 1 | 32.6 | 54143.3 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:40 | Normal | 511.7 | 478.6 | 409.9 | 415.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 32.6 | 54143.4 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:45 | Normal | 521 | 497.7 | 437.4 | 403.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.8 | 224 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32.4 | 54143.4 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:50 | Normal | 362.5 | 487.9 | 412.3 | 423.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224 | 224.2 | 224.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 32.3 | 54143.4 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 17:55 | Normal | 190.9 | 457.9 | 373.6 | 345.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 32.2 | 54143.4 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 18:00 | Normal | 215.7 | 374.7 | 346.6 | 328.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.1 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-28 18:05 | Normal | 209.5 | 206.4 | 197.3 | 203.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.9 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0