## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-28 04:57 | Wait | 461.4 | 461.8 | 461.4 | 455.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 04:58 | Wait | 473.2 | 473.6 | 473.2 | 460.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 21.7 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:03 | Wait | 516.5 | 516.7 | 504.4 | 479.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:08 | Normal | 206.8 | 544.6 | 458.3 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18 | 1 | 22.5 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:13 | Normal | 216.7 | 543.7 | 462.1 | 208.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 90 | 1 | 22.9 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:18 | Normal | 403.1 | 552.9 | 460.3 | 236.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 223 | 226 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 252 | 1 | 23.1 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:23 | Normal | 447.9 | 569.1 | 509.5 | 246.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 447 | 1 | 23 | 79585.4 | 5604 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:28 | Normal | 548.9 | 548 | 510.6 | 487.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225 | 223.8 | 226.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 791 | 1 | 23.1 | 79585.5 | 5604 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:33 | Normal | 553.9 | 556.2 | 513.4 | 488.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 223.6 | 226.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1091 | 1 | 23.9 | 79585.6 | 5605 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:38 | Normal | 554 | 567.1 | 513 | 498.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 224.4 | 223.6 | 225.8 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1493 | 1 | 24.1 | 79585.7 | 5605 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:43 | Normal | 555.1 | 564.1 | 544.2 | 502.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 224.6 | 223.4 | 226 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1905 | 1 | 24.4 | 79585.8 | 5605 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:48 | Normal | 561.8 | 571 | 538 | 504.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 225 | 223.2 | 226.4 | 6.3 | 5.9 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2317 | 1 | 24.6 | 79586 | 5605 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:53 | Normal | 559.7 | 579.1 | 541.2 | 500.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 224.4 | 224 | 226 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2688 | 1 | 24.9 | 79586.2 | 5605 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 05:58 | Normal | 573 | 566.8 | 541.1 | 508.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1 | 224.2 | 224 | 226.2 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3242 | 1 | 25.1 | 79586.4 | 5605 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:03 | Normal | 586.9 | 587.1 | 546.7 | 522.6 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 224.8 | 223.4 | 226.4 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4086 | 1 | 25.4 | 79586.8 | 5605 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:08 | Normal | 591.6 | 600.9 | 564.8 | 525.4 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6647 | 1 | 25.7 | 79587.2 | 5605 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:13 | Normal | 595.7 | 598.9 | 556.7 | 526.5 | 3.6 | 2.5 | 4.6 | 2.9 | 225 | 224.2 | 226.4 | 20.2 | 19.5 | 19.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7690 | 1 | 26.2 | 79587.9 | 5605 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:18 | Normal | 575.1 | 579.2 | 546.3 | 513.7 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 224.8 | 224 | 226.2 | 14.1 | 13.7 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5367 | 1 | 26.7 | 79588.5 | 5605 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:23 | Normal | 585.9 | 587 | 552.6 | 520.2 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 224.8 | 223.6 | 226 | 17 | 16.5 | 16.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6368 | 1 | 27 | 79589 | 5605 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:28 | Normal | 571.9 | 579.2 | 553.6 | 515.3 | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 224.4 | 224.4 | 226 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6707 | 1 | 27.3 | 79589.5 | 5605 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:33 | Normal | 579.3 | 584.1 | 541.7 | 516 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 15.6 | 14.9 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5929 | 1 | 27.7 | 79590.1 | 5606 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:38 | Normal | 566 | 586.2 | 554 | 504.5 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2.1 | 225 | 223.8 | 225.6 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5717 | 1 | 28 | 79590.6 | 5606 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:43 | Normal | 585.4 | 573.7 | 561.7 | 512.5 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2 | 225 | 224 | 226.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5966 | 1 | 28.2 | 79591.1 | 5606 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:48 | Normal | 588.8 | 599.1 | 565.4 | 531 | 7.8 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 226.4 | 225.2 | 228.4 | 38.5 | 38.1 | 38.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14412 | 1 | 28.5 | 79591.8 | 5606 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:53 | Normal | 576.7 | 577.8 | 550.5 | 516.1 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 224.4 | 223.8 | 226.4 | 18 | 17.5 | 17.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6934 | 1 | 28.9 | 79592.7 | 5606 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 06:58 | Normal | 586.7 | 580.9 | 546.3 | 510 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 225.2 | 223.6 | 226.8 | 18.4 | 17.8 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 6940 | 1 | 29.1 | 79593.2 | 5606 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:03 | Normal | 586.9 | 583.1 | 550.2 | 513.9 | 4.8 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 226 | 224.6 | 226.6 | 24.6 | 24.3 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9324 | 1 | 29.3 | 79593.9 | 5606 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:08 | Normal | 585.8 | 575.6 | 549.6 | 510.5 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 224 | 223.8 | 225.8 | 19.4 | 19 | 19.2 | 59.99 | 60 | 60 | 7431 | 1 | 29.5 | 79594.5 | 5606 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:13 | Normal | 583 | 586.3 | 548.1 | 507.8 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 224 | 223.2 | 225.4 | 21.6 | 21.1 | 21.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 8000 | 1 | 29.6 | 79595.2 | 5606 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:18 | Normal | 585.9 | 592.1 | 548.4 | 512.1 | 5.1 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 25.4 | 25 | 25.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9516 | 1 | 29.8 | 79595.9 | 5606 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:23 | Normal | 587.6 | 599.9 | 562.4 | 524.1 | 6.6 | 4.6 | 7 | 4.7 | 225 | 224.4 | 226 | 33.1 | 32.7 | 33 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11936 | 1 | 30 | 79596.8 | 5606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:28 | Normal | 593 | 591.2 | 552.6 | 512.3 | 8.3 | 5.9 | 8.7 | 5.9 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 40 | 39.5 | 39.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 15538 | 1 | 30.4 | 79597.9 | 5606 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:33 | Normal | 590.3 | 590.7 | 555.4 | 519.1 | 11.7 | 8.1 | 12.1 | 8.1 | 225.6 | 225 | 227.4 | 54 | 53.4 | 53.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21069 | 1 | 30.8 | 79599.2 | 5607 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:38 | Normal | 589.9 | 587.9 | 549.8 | 515.4 | 9.5 | 6.5 | 10 | 6.6 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 43.9 | 43.2 | 43.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16962 | 1 | 31.8 | 79601 | 5607 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:43 | Normal | 588.8 | 581.8 | 552.2 | 520 | 11.5 | 7.8 | 12.2 | 7.8 | 225.6 | 225.4 | 227 | 53.3 | 52.9 | 53.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18472 | 1 | 32.4 | 79602.6 | 5607 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:48 | Normal | 582.1 | 576.1 | 543.5 | 506.2 | 7.8 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 224.4 | 223 | 225.4 | 36.9 | 36.4 | 36.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13918 | 1 | 32.5 | 79603.9 | 5607 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:53 | Normal | 583.9 | 582.9 | 548.5 | 513.2 | 9 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 223.2 | 223.4 | 225 | 42.2 | 41.7 | 41.8 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 15931 | 1 | 32.5 | 79605.2 | 5607 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 07:58 | Normal | 577.7 | 581.1 | 548.4 | 507.1 | 7.6 | 5.3 | 7.9 | 5.3 | 223.4 | 223.2 | 225 | 36.1 | 35.4 | 35.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13494 | 1 | 32.6 | 79606.4 | 5607 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:03 | Normal | 582 | 579.1 | 546.2 | 515.8 | 9 | 6.2 | 9.3 | 6.1 | 224 | 223.2 | 226 | 41.9 | 41.3 | 41.7 | 60 | 60.01 | 60 | 15610 | 1 | 32.6 | 79607.6 | 5607 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:08 | Normal | 580.9 | 586 | 551.9 | 510.4 | 9 | 6.1 | 9.3 | 6.2 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 41.4 | 40.8 | 41.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16016 | 1 | 32.8 | 79608.9 | 5607 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:13 | Normal | 583.9 | 581.1 | 546.1 | 511.8 | 9.3 | 6.5 | 9.7 | 6.5 | 226 | 226 | 228.2 | 43.1 | 42.6 | 42.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 16513 | 1 | 32.8 | 79610.3 | 5607 | 3 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:18 | Normal | 587.8 | 582.5 | 546.4 | 514.3 | 9.5 | 6.5 | 10 | 6.6 | 225.4 | 225 | 227.8 | 44 | 43.4 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16473 | 1 | 32.9 | 79611.6 | 5607 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:23 | Normal | 581.9 | 586.9 | 544.3 | 509 | 10.3 | 7 | 10.8 | 7.1 | 226.2 | 226 | 228.4 | 47.2 | 46.4 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17961 | 1 | 33.1 | 79613 | 5607 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:28 | Normal | 592.9 | 584.7 | 548.3 | 510.6 | 14.3 | 10.1 | 15.6 | 10.1 | 227.4 | 226 | 228.6 | 68.4 | 67.6 | 68 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22459 | 1 | 33.9 | 79614.9 | 5607 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:33 | Normal | 574.7 | 569.9 | 533.5 | 495.2 | 10.4 | 7.2 | 10.8 | 7.3 | 224 | 223.2 | 226 | 47 | 46.4 | 46.8 | 60 | 60 | 60 | 18040 | 1 | 35.1 | 79616.9 | 5608 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:38 | Normal | 573.6 | 576.8 | 542.3 | 511.9 | 13.8 | 9.5 | 14.6 | 9.5 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 62.5 | 62 | 62.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23203 | 1 | 35.3 | 79618.6 | 5608 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:43 | Normal | 578.5 | 568.8 | 540.1 | 505.8 | 12.6 | 8.8 | 13.2 | 8.7 | 225 | 223.6 | 226 | 57.7 | 56.9 | 57.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 22535 | 1 | 35.6 | 79620.4 | 5608 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:48 | Normal | 562.6 | 558.9 | 530.9 | 494.6 | 18.1 | 12.2 | 18.3 | 12.3 | 225.6 | 224.4 | 227.2 | 78.4 | 77.6 | 78.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 32179 | 1 | 36.4 | 79622.7 | 5608 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:53 | Normal | 567.6 | 563.8 | 529.1 | 491.6 | 10.9 | 7.6 | 11.3 | 7.6 | 223 | 223.2 | 225.6 | 49 | 48.3 | 48.7 | 60.01 | 60 | 60 | 18676 | 1 | 36.9 | 79624.5 | 5608 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 08:58 | Normal | 569.5 | 573 | 536.7 | 497.2 | 8.5 | 6 | 8.8 | 6 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 39.3 | 38.6 | 39 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14563 | 1 | 36.6 | 79625.8 | 5608 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:03 | Normal | 579.6 | 571.8 | 537.9 | 503.7 | 9.5 | 6.6 | 9.9 | 6.7 | 223.8 | 222.8 | 225.6 | 43.8 | 43.2 | 43.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16266 | 1 | 36.1 | 79627.1 | 5608 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:08 | Normal | 580.8 | 573 | 538.2 | 501.7 | 11.3 | 7.8 | 11.9 | 7.9 | 223.8 | 223.4 | 225.8 | 51.4 | 50.9 | 51 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19562 | 1 | 35.9 | 79628.6 | 5608 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:13 | Normal | 572.9 | 570.1 | 537.1 | 514.8 | 11.6 | 8.1 | 12.8 | 8.1 | 223.2 | 221.8 | 225.2 | 54 | 53.5 | 53.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 19835 | 1 | 36 | 79630.3 | 5608 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:18 | Normal | 576.7 | 572 | 539.2 | 503.8 | 10.6 | 7.4 | 11 | 7.3 | 223.2 | 222.4 | 225.2 | 48.1 | 47.5 | 47.8 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 18068 | 1 | 36.2 | 79631.8 | 5608 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:23 | Normal | 575.6 | 569.9 | 543.2 | 497.8 | 11.6 | 8.1 | 12 | 8.1 | 223.8 | 221.8 | 225.2 | 52.5 | 52 | 52.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19977 | 1 | 36.2 | 79633.4 | 5608 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:28 | Normal | 573.9 | 569.6 | 532.1 | 505.6 | 11.4 | 8 | 11.9 | 7.9 | 224.8 | 223.4 | 225.4 | 51.9 | 51.3 | 51.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19529 | 1 | 36.3 | 79635 | 5608 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:33 | Normal | 557.1 | 556.3 | 527.7 | 488.1 | 23.4 | 15.5 | 23.9 | 15.6 | 225.4 | 226.2 | 228 | 100.7 | 99.8 | 100.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 42268 | 1 | 37.3 | 79637.5 | 5609 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:38 | Normal | 549.6 | 536.8 | 514.6 | 478.8 | 19.1 | 13.1 | 18.6 | 12.4 | 224.6 | 224.2 | 226.2 | 79.9 | 78.9 | 79.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32788 | 1 | 40.1 | 79640.7 | 5609 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:43 | Normal | 557.8 | 554.1 | 522.5 | 487.2 | 12 | 8.3 | 12.2 | 8.3 | 223.6 | 222.6 | 225.4 | 52.9 | 52.4 | 52.6 | 60 | 60 | 60.02 | 19812 | 1 | 40.2 | 79642.5 | 5609 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:48 | Normal | 560.8 | 560.1 | 523.8 | 492.6 | 16.1 | 11.1 | 16.8 | 11.5 | 224 | 224.2 | 226.4 | 71.3 | 70.7 | 71 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 27254 | 1 | 39.9 | 79644.3 | 5609 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:53 | Normal | 561.8 | 559 | 523.2 | 489.9 | 12 | 8.4 | 12.4 | 8.5 | 223 | 222.2 | 225.2 | 53.5 | 52.9 | 53 | 60 | 60.01 | 60 | 20342 | 1 | 40.1 | 79646.3 | 5609 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 09:58 | Normal | 564.9 | 566.2 | 530.3 | 493 | 16.5 | 11.3 | 17.3 | 11.5 | 224.2 | 222.4 | 225.4 | 74.2 | 73.5 | 73.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26262 | 1 | 39.7 | 79648 | 5609 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:03 | Normal | 568.8 | 566.3 | 531.2 | 500.5 | 8.6 | 6.1 | 8.9 | 6 | 222.2 | 221.6 | 224.4 | 38.8 | 38.2 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14537 | 1 | 39.5 | 79649.6 | 5609 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:08 | Normal | 567.6 | 561.8 | 532.7 | 493.4 | 6.6 | 4.8 | 7 | 4.6 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 31.4 | 30.7 | 31 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11543 | 1 | 38.5 | 79650.7 | 5609 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:13 | Normal | 569.1 | 572.4 | 529.7 | 494.4 | 6 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 221 | 220.6 | 222.2 | 29.1 | 28.6 | 28.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10716 | 1 | 37.6 | 79651.6 | 5609 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:18 | Normal | 574 | 573.1 | 536 | 505.6 | 6.6 | 4.7 | 6.9 | 4.6 | 221 | 220.4 | 222.4 | 31.8 | 31.3 | 31.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 11662 | 1 | 36.8 | 79652.5 | 5609 | 2.1 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:23 | Normal | 577.8 | 578.9 | 542.1 | 511.6 | 7.1 | 5 | 7.3 | 4.8 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 34 | 33.5 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12513 | 1 | 36.3 | 79653.6 | 5609 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:28 | Normal | 577.2 | 575.4 | 547.3 | 509.6 | 7.1 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 221.6 | 220.6 | 223 | 34.4 | 33.8 | 34.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12703 | 1 | 36 | 79654.6 | 5609 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:33 | Normal | 578.9 | 582.2 | 533.7 | 511.3 | 7.5 | 5.3 | 7.8 | 5.2 | 221.8 | 220.4 | 222.8 | 35.6 | 34.7 | 35.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13185 | 1 | 35.8 | 79655.7 | 5610 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:38 | Normal | 576.3 | 577.7 | 544.6 | 510.2 | 7.8 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 222.6 | 222.2 | 224 | 37.1 | 36.5 | 36.8 | 60.03 | 60 | 60.04 | 13752 | 1 | 35.6 | 79656.8 | 5610 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:43 | Normal | 580.7 | 579 | 536 | 506.6 | 7.6 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 222.8 | 221.8 | 224 | 36.6 | 36 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13538 | 1 | 35.4 | 79657.9 | 5610 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:48 | Normal | 574.5 | 579.9 | 534.5 | 508.2 | 8.5 | 5.9 | 8.7 | 6 | 221.8 | 221.8 | 224.4 | 39.5 | 38.8 | 39.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 14605 | 1 | 35.3 | 79659.1 | 5610 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:53 | Normal | 575.2 | 577.9 | 535 | 504.6 | 8.5 | 6 | 8.9 | 6 | 222.4 | 221.8 | 224.4 | 39.5 | 39.1 | 39.2 | 60.02 | 60 | 60 | 14828 | 1 | 35.3 | 79660.4 | 5610 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 10:58 | Normal | 579.8 | 575 | 539.2 | 506.8 | 8.9 | 6.3 | 9.2 | 6.3 | 222.8 | 223 | 225.4 | 41.2 | 40.5 | 41 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15317 | 1 | 35.2 | 79661.6 | 5610 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:03 | Normal | 575.4 | 576.3 | 543.3 | 511 | 9.6 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 223.6 | 222.6 | 225.4 | 43.7 | 43.2 | 43.4 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 16327 | 1 | 35.3 | 79662.9 | 5610 | 3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:08 | Normal | 565.7 | 570.2 | 554.8 | 525.2 | 27.7 | 17.3 | 26 | 15.5 | 226.6 | 226.2 | 229.8 | 115.3 | 114.2 | 115 | 60.04 | 60 | 60.03 | 44575 | 1 | 35.6 | 79664.6 | 5610 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 0 | 8.3 | 0 | 9.3 | 0 | 7.6 | 7.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:13 | Normal | 555.7 | 557.1 | 530.7 | 483.5 | 5.6 | 4 | 5.8 | 4 | 222.4 | 220.6 | 223.4 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9800 | 1 | 36.3 | 79666 | 5610 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:18 | Normal | 570.5 | 566.8 | 524.9 | 493.6 | 4.6 | 3.3 | 5 | 3.3 | 222.2 | 221.2 | 223.8 | 22.8 | 22.3 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8453 | 1 | 35.7 | 79666.7 | 5610 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:23 | Normal | 573.5 | 574.9 | 530.4 | 507.1 | 6.5 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 222 | 221.8 | 223.2 | 30.8 | 30.1 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11326 | 1 | 35.1 | 79667.6 | 5610 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:28 | Normal | 574.1 | 570.9 | 531.7 | 499.4 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 222.4 | 221 | 223.8 | 26.3 | 25.7 | 26.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9762 | 1 | 34.8 | 79668.5 | 5610 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:33 | Normal | 565.5 | 562.8 | 528.9 | 494.6 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 19 | 18.6 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7211 | 1 | 34.4 | 79669.2 | 5611 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:38 | Normal | 569 | 569.6 | 534.5 | 504.6 | 4.2 | 3 | 4.3 | 2.9 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7590 | 1 | 34 | 79669.8 | 5611 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:43 | Normal | 575.4 | 572.9 | 541.4 | 507 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 26.1 | 25.5 | 25.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9590 | 1 | 33.9 | 79670.5 | 5611 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:48 | Normal | 577.9 | 574.1 | 540.4 | 509 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.7 | 223 | 222.8 | 223.8 | 26.4 | 25.8 | 26.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9768 | 1 | 33.6 | 79671.3 | 5611 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:53 | Normal | 572.3 | 574.6 | 537.8 | 504.5 | 5 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 223 | 222 | 223.6 | 24.5 | 23.9 | 24.2 | 60 | 60 | 60.01 | 9046 | 1 | 33.5 | 79672.1 | 5611 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 11:58 | Normal | 577.9 | 578.1 | 538.3 | 502 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 223.6 | 222 | 224.4 | 23 | 22.4 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60 | 8494 | 1 | 33.3 | 79672.8 | 5611 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:03 | Normal | 568.7 | 575 | 543.5 | 502.1 | 5 | 3.6 | 5 | 3.5 | 222.4 | 221.8 | 224.4 | 24.5 | 23.9 | 24.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 9009 | 1 | 33.2 | 79673.5 | 5611 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:08 | Normal | 574.5 | 574.8 | 549.8 | 512.5 | 7 | 5 | 7 | 4.8 | 224.4 | 222.6 | 225.8 | 33.3 | 32.8 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12309 | 1 | 33.1 | 79674.4 | 5611 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:13 | Normal | 581.6 | 579.9 | 545.1 | 509.7 | 8 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 224.6 | 223.2 | 226 | 37.2 | 36.7 | 36.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14012 | 1 | 33.3 | 79675.5 | 5611 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:18 | Normal | 576 | 582.3 | 544.4 | 507 | 9 | 6.1 | 8.8 | 6.1 | 225.2 | 224.8 | 227.2 | 40.9 | 40.3 | 40.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15249 | 1 | 33.4 | 79676.7 | 5611 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:23 | Normal | 573.6 | 570 | 542.9 | 508.6 | 21 | 14 | 21.3 | 14 | 228.6 | 227.8 | 230.8 | 91.5 | 90.6 | 91.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 35357 | 1 | 34.1 | 79678.7 | 5611 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:28 | Normal | 539.8 | 545.2 | 520.7 | 489.5 | 26.1 | 17.5 | 23.6 | 16.5 | 228.4 | 228.8 | 230.2 | 102.6 | 101.8 | 102.1 | 60 | 60 | 60.01 | 43701 | 1 | 37.5 | 79682.2 | 5611 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 7.9 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:33 | Normal | 539.3 | 547.9 | 510.9 | 481.4 | 24.8 | 16 | 24.5 | 16.4 | 228.8 | 227.4 | 230 | 100.1 | 99 | 99.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 40363 | 1 | 40.1 | 79685.5 | 5612 | 8.2 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:38 | Normal | 560.6 | 563 | 524 | 505.7 | 13.3 | 8.7 | 12.3 | 8 | 226.4 | 226 | 228 | 53.9 | 53.4 | 53.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 22037 | 1 | 41 | 79687.7 | 5612 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:43 | Normal | 545.7 | 549.8 | 523 | 491.7 | 25.4 | 16.8 | 25.3 | 17 | 229.2 | 229 | 230.8 | 105.5 | 104.5 | 105.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 41240 | 1 | 40.5 | 79689.9 | 5612 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:48 | Normal | 550.8 | 557.6 | 525.5 | 487.5 | 16 | 10.8 | 18.2 | 12.5 | 228 | 227.6 | 229.2 | 75.3 | 74.5 | 75 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 21270 | 1 | 42.1 | 79692.8 | 5612 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:53 | Normal | 532.1 | 533.3 | 502.1 | 470.7 | 26.6 | 17.7 | 26.8 | 18 | 228.4 | 227 | 229.6 | 108.5 | 107.5 | 108.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41172 | 1 | 42.5 | 79695.5 | 5612 | 9 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 12:58 | Normal | 523.4 | 527.3 | 496 | 478.2 | 23.5 | 15.6 | 23.8 | 15.9 | 227.6 | 226.4 | 228.8 | 95.3 | 94.2 | 94.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 37085 | 1 | 44.1 | 79698.8 | 5612 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:03 | Normal | 527.9 | 525.2 | 503.7 | 484.3 | 22.7 | 15.1 | 22.7 | 15.1 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 92.1 | 91.2 | 91.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 35809 | 1 | 44.8 | 79701.7 | 5612 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:08 | Normal | 523.8 | 531.1 | 499.3 | 472.8 | 21.9 | 14.3 | 21.8 | 14.6 | 226.6 | 224.6 | 227.8 | 88.7 | 88.1 | 88.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34391 | 1 | 45.3 | 79704.6 | 5612 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:13 | Normal | 529.6 | 528.8 | 493.1 | 478.7 | 21 | 14 | 21.3 | 14 | 225.8 | 224.4 | 227.2 | 86.2 | 85.2 | 85.5 | 60 | 60 | 59.99 | 33257 | 1 | 45.6 | 79707.4 | 5612 | 7 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:18 | Normal | 528.8 | 530 | 502.2 | 484.7 | 21.6 | 14.5 | 21.8 | 14.5 | 225.8 | 224 | 226.6 | 89.7 | 88.7 | 89.4 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 34416 | 1 | 45.9 | 79710.3 | 5612 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:23 | Normal | 527.7 | 535 | 487.8 | 472.5 | 21.1 | 14.1 | 21.2 | 14.2 | 225.6 | 224.2 | 225.8 | 85.7 | 85 | 85.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33127 | 1 | 46 | 79712.9 | 5612 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:28 | Normal | 523.7 | 529 | 492 | 477.7 | 21 | 14 | 21 | 14.1 | 225.4 | 224.4 | 226.4 | 85.3 | 84.3 | 84.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 32874 | 1 | 46.2 | 79715.7 | 5612 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:33 | Normal | 526 | 527.3 | 475.3 | 473.1 | 20 | 13.4 | 20.2 | 13.4 | 226 | 225 | 226.8 | 80.7 | 80 | 80.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 31396 | 1 | 46.4 | 79718.4 | 5613 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:38 | Normal | 532.5 | 535.8 | 487.1 | 481.8 | 19.7 | 13.3 | 20.1 | 13.1 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 81.3 | 80.3 | 80.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31248 | 1 | 46 | 79720.7 | 5613 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:43 | Normal | 532.5 | 534.2 | 478.2 | 476.4 | 20.4 | 13.9 | 20.8 | 14 | 225.6 | 224.2 | 226 | 84.4 | 83.6 | 83.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 32467 | 1 | 46.1 | 79723.4 | 5613 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:48 | Normal | 537.8 | 538.1 | 491.3 | 477 | 6.4 | 4.8 | 6.5 | 4.7 | 222.2 | 221 | 223.4 | 28.1 | 27.7 | 27.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10321 | 1 | 45.8 | 79725.3 | 5613 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:53 | Normal | 558.9 | 566.2 | 489.9 | 505.4 | 12 | 8 | 14.1 | 8.6 | 223 | 222.8 | 224 | 56.1 | 55.6 | 55.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23368 | 1 | 43.9 | 79726.8 | 5613 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 13:58 | Normal | 555.8 | 569 | 514.4 | 502.9 | 9.4 | 6.5 | 9.8 | 6.7 | 223.4 | 221.4 | 223.8 | 43 | 42.6 | 42.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14487 | 1 | 42.7 | 79728.1 | 5613 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:03 | Normal | 559.7 | 553.9 | 486.6 | 493.2 | 9.3 | 6.5 | 9.7 | 6.4 | 224 | 222.8 | 225.4 | 40.3 | 39.9 | 40 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14393 | 1 | 41.8 | 79729.6 | 5613 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3 | 0.7 | 3 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:08 | Normal | 551.6 | 547.2 | 488.9 | 499.2 | 19.6 | 12.8 | 19.3 | 13 | 226 | 225.4 | 227.8 | 82.9 | 82.4 | 82.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30965 | 1 | 41.2 | 79731.2 | 5613 | 6.6 | 6 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:13 | Normal | 548.5 | 569.9 | 469.2 | 487.6 | 18.2 | 12.2 | 19.1 | 12.6 | 226 | 224.8 | 226.4 | 76.2 | 75.3 | 76 | 60 | 59.98 | 60 | 29862 | 1 | 41.6 | 79733.4 | 5613 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:18 | Normal | 525.3 | 547.6 | 461.2 | 483.6 | 18 | 11.9 | 18.1 | 12.1 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 73.2 | 72.2 | 72.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28132 | 1 | 42.3 | 79735.8 | 5613 | 6 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:23 | Normal | 537.6 | 544 | 457.9 | 485.6 | 15.7 | 11 | 16.5 | 11 | 225 | 224.2 | 226.2 | 66.1 | 65.2 | 65.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 24976 | 1 | 42.5 | 79738 | 5613 | 5.4 | 4.4 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:28 | Normal | 516.8 | 545.8 | 450.7 | 486.3 | 15.8 | 10.7 | 16.1 | 10.6 | 225.4 | 223 | 226 | 64.1 | 63.4 | 63.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 24268 | 1 | 42.4 | 79740.1 | 5613 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:33 | Normal | 522.4 | 547.1 | 462.4 | 477.9 | 6 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 26.5 | 26.1 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9406 | 1 | 41.9 | 79741.6 | 5614 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:38 | Normal | 531.2 | 561.3 | 452.8 | 493.4 | 15.7 | 10.8 | 16.5 | 11 | 227 | 226.4 | 229.4 | 65.9 | 65.2 | 65.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24858 | 1 | 40.9 | 79743.2 | 5614 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:43 | Normal | 510.8 | 550.9 | 436.3 | 494 | 15.8 | 10.8 | 16.2 | 10.6 | 227 | 225.6 | 227.8 | 63.4 | 62.7 | 63.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 24397 | 1 | 40.9 | 79745.3 | 5614 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:48 | Normal | 519 | 553.8 | 435.4 | 485 | 15.2 | 10.6 | 16.1 | 10.7 | 227 | 226 | 228.2 | 62.3 | 61.7 | 62 | 60 | 60 | 60 | 23892 | 1 | 41.1 | 79747.3 | 5614 | 5.3 | 4.2 | 5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:53 | Normal | 489.6 | 550.6 | 429.5 | 492.1 | 15.1 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 226.4 | 224.8 | 227.2 | 58.8 | 58 | 58.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22511 | 1 | 41.2 | 79749.2 | 5614 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 14:58 | Normal | 526.4 | 537.7 | 438.5 | 475.5 | 4.3 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 224 | 222.6 | 225.4 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 7316 | 1 | 41 | 79750.9 | 5614 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:03 | Normal | 494.1 | 576.5 | 452.8 | 506.6 | 12.7 | 8.6 | 12 | 8.6 | 226 | 224 | 227.2 | 50.5 | 49.9 | 50.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19218 | 1 | 39.8 | 79751.5 | 5614 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:08 | Normal | 495.2 | 584.5 | 434.7 | 515.3 | 10.8 | 7.7 | 10.7 | 7.4 | 224.6 | 223.4 | 225.6 | 45.5 | 44.8 | 45.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15593 | 1 | 39 | 79752.5 | 5614 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:13 | Normal | 474.8 | 552.5 | 417.5 | 479.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.9 | 224.2 | 222.4 | 225.2 | 10.6 | 10 | 10.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8256 | 1 | 38.8 | 79754 | 5614 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:18 | Normal | 568.5 | 568 | 537.4 | 499.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 224.2 | 222.8 | 225.6 | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6911 | 1 | 37.8 | 79754.4 | 5614 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:23 | Normal | 594.8 | 589.4 | 529 | 508.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 8 | 224.2 | 222.8 | 225.4 | 41.1 | 40.4 | 40.5 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 12166 | 1 | 37.3 | 79755.3 | 5614 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:28 | Normal | 578.6 | 583.9 | 400.5 | 520.1 | 9.6 | 8.4 | 12.5 | 8.3 | 224.8 | 223 | 226 | 47.5 | 46.6 | 46.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18091 | 1 | 36.8 | 79756.3 | 5614 | 4 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4 | 0.6 | 4 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:33 | Normal | 577 | 574.3 | 385 | 507.5 | 8.2 | 7.3 | 10.8 | 7.3 | 224.8 | 223.4 | 225.6 | 40.7 | 40 | 40.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15095 | 1 | 37 | 79757.7 | 5615 | 3.3 | 1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:38 | Normal | 575.2 | 582.3 | 368.4 | 511.1 | 8.3 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 225.2 | 223.4 | 226.6 | 39.6 | 39.1 | 39.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14910 | 1 | 37.1 | 79759 | 5615 | 3.3 | 1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:43 | Normal | 573.9 | 580.4 | 348 | 516.9 | 8.5 | 7.3 | 10.6 | 7.1 | 225.8 | 223.8 | 226.6 | 39.5 | 39.1 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14847 | 1 | 36.9 | 79760.2 | 5615 | 3.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:48 | Normal | 577.9 | 580.2 | 329.1 | 507.5 | 8.5 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 225.2 | 223.6 | 226 | 38.9 | 38.3 | 38.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14571 | 1 | 36.8 | 79761.4 | 5615 | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:53 | Normal | 565.8 | 572.9 | 487.4 | 500.8 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4 | 225.8 | 224.8 | 227 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9152 | 1 | 36.5 | 79762.3 | 5615 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 15:58 | Normal | 559 | 554.2 | 535.4 | 487.4 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 224.2 | 223 | 226 | 17.5 | 17 | 17.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6633 | 1 | 36 | 79763.1 | 5615 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:03 | Normal | 568.8 | 565.9 | 534 | 498.6 | 4 | 2.9 | 4 | 2.8 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7333 | 1 | 35.5 | 79763.7 | 5615 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:08 | Normal | 572.8 | 570.3 | 537.9 | 507.4 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 225.8 | 225.2 | 227.6 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 6072 | 1 | 35.1 | 79764.3 | 5615 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:13 | Normal | 571.8 | 565.7 | 539.6 | 503 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 225.8 | 224.6 | 227.4 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4961 | 1 | 34.8 | 79764.7 | 5615 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:18 | Normal | 573.8 | 565.1 | 537.7 | 507.4 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.9 | 226 | 225.2 | 226.8 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5173 | 1 | 34.4 | 79765.1 | 5615 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:23 | Normal | 577.4 | 574.7 | 546.6 | 507.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 225.6 | 225 | 226.6 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5583 | 1 | 34.2 | 79765.6 | 5615 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:28 | Normal | 577.8 | 573.1 | 540.3 | 498.9 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 226.6 | 225.4 | 227.2 | 12 | 11.5 | 11.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4641 | 1 | 34 | 79766.1 | 5615 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:33 | Normal | 566.9 | 557 | 541.2 | 492 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 226.4 | 224.8 | 227.6 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4769 | 1 | 33.7 | 79766.4 | 5616 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:38 | Normal | 555.1 | 567.2 | 528.3 | 506.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 225.6 | 224.8 | 227.4 | 8 | 7.6 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3041 | 1 | 33.5 | 79766.7 | 5616 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:43 | Normal | 526.1 | 590.2 | 489.1 | 479.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 225.4 | 224.2 | 225.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2076 | 1 | 33.3 | 79766.9 | 5616 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:48 | Normal | 576 | 599.1 | 535.1 | 502.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1931 | 1 | 33.1 | 79767 | 5616 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:53 | Normal | 552.8 | 567.9 | 517.7 | 485.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 225.2 | 224.4 | 225.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1720 | 1 | 32.8 | 79767.2 | 5616 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 16:58 | Normal | 564.8 | 564 | 523.3 | 494.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 224.8 | 224.2 | 226.4 | 4.3 | 4 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1588 | 1 | 32.7 | 79767.3 | 5616 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:03 | Normal | 566.8 | 559.2 | 540.5 | 490 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1577 | 1 | 32.5 | 79767.5 | 5616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:08 | Normal | 557.6 | 562.1 | 518.8 | 495.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 224.6 | 227 | 5 | 4.8 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1814 | 1 | 32.3 | 79767.6 | 5616 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:13 | Normal | 554 | 560.1 | 515.4 | 482 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 225.8 | 225.2 | 227 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1727 | 1 | 32.2 | 79767.8 | 5616 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:18 | Normal | 542.9 | 550.1 | 496.1 | 480.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 224.4 | 226.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 996 | 1 | 32 | 79767.9 | 5616 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:23 | Normal | 550.7 | 545.1 | 500.2 | 497.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 225 | 227.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.97 | 60 | 726 | 1 | 31.9 | 79767.9 | 5616 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:28 | Normal | 542.9 | 539.9 | 520.5 | 472 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226 | 225.4 | 227.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 846 | 1 | 31.8 | 79768 | 5616 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:33 | Normal | 519.5 | 566 | 519.3 | 456.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 225.4 | 226.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 695 | 1 | 31.6 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:38 | Normal | 420.5 | 545.8 | 441 | 348.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 225.6 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 288 | 1 | 31.4 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:43 | Normal | 199.5 | 518.6 | 200.8 | 197.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 64 | 1 | 31.2 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:48 | Normal | 199.7 | 461.9 | 199.8 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 226.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41 | 1 | 31 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:53 | Normal | 222.6 | 439.3 | 181.5 | 225.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 227.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10 | 1 | 30.8 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 17:58 | Normal | 173.8 | 441.9 | 194.9 | 189.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 30.7 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-10-28 18:03 | Normal | 197.4 | 274.1 | 197.9 | 203.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 30.4 | 79768.1 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0