## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-29 04:54 | Fault | 509.1 | 509.9 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 04:59 | Fault | 564.1 | 544.2 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:04 | Fault | 587.1 | 561.4 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:09 | Fault | 598 | 571 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:14 | Fault | 603.2 | 576.3 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:19 | Fault | 608.3 | 581.5 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:24 | Fault | 612.6 | 585.9 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:29 | Fault | 617.3 | 590.8 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:34 | Fault | 621 | 594.2 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:39 | Fault | 624.4 | 599.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:44 | Fault | 631.2 | 604.9 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:49 | Fault | 644.6 | 607.2 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:54 | Fault | 655.3 | 609.2 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:59 | Fault | 661.4 | 622.7 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:04 | Fault | 663.7 | 630.4 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:09 | Fault | 665.6 | 632.2 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:14 | Fault | 666.9 | 633.5 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:19 | Fault | 667.8 | 635.1 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:24 | Fault | 668 | 636.1 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:29 | Fault | 666.2 | 636.6 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:34 | Fault | 664.5 | 637.1 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:39 | Fault | 663.9 | 637.6 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:44 | Fault | 663.5 | 637.8 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:49 | Fault | 662.9 | 638 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:54 | Fault | 663.1 | 638.8 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:59 | Fault | 663.1 | 639.2 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:04 | Fault | 663 | 639.2 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:09 | Fault | 663.3 | 639.3 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:14 | Fault | 660.7 | 637.2 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:19 | Fault | 660 | 637 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:24 | Fault | 656.5 | 635 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:29 | Fault | 654.8 | 634.5 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:34 | Fault | 656.5 | 636.4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:39 | Fault | 654.5 | 634.9 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:44 | Fault | 655.1 | 635.1 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:49 | Fault | 656.2 | 635.2 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:54 | Fault | 657 | 634.9 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:59 | Fault | 656.6 | 634.2 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:04 | Fault | 655.6 | 632.9 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:09 | Fault | 653.9 | 631.6 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:14 | Fault | 654.3 | 631.5 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:19 | Fault | 652.6 | 630.2 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:24 | Fault | 651.4 | 629 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:29 | Fault | 650.6 | 628.4 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:34 | Fault | 650.5 | 628.2 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:39 | Fault | 648.6 | 626.2 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:44 | Fault | 645.8 | 623.9 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:49 | Fault | 645.6 | 623.9 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:54 | Fault | 644.9 | 622.2 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:59 | Fault | 643 | 620.9 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:04 | Fault | 642.8 | 619.9 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:09 | Fault | 643.5 | 620.3 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:14 | Fault | 640.8 | 617.2 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:19 | Fault | 640.3 | 616.5 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:24 | Fault | 642.2 | 618.4 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:29 | Fault | 638.5 | 615.4 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:34 | Fault | 636.3 | 613.5 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:39 | Fault | 636 | 612.8 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:44 | Fault | 634.3 | 611 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:49 | Fault | 632.5 | 610.8 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:54 | Fault | 629.2 | 602.8 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 68090.3 | 5301 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:59 | Fault | 625.6 | 603.7 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:04 | Fault | 635.5 | 613.1 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:09 | Fault | 633 | 611 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:14 | Fault | 635.6 | 613.8 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:19 | Fault | 631.6 | 609 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:24 | Fault | 628.4 | 605.7 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:29 | Fault | 612.7 | 588 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:34 | Fault | 638.9 | 615.7 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:39 | Fault | 637.6 | 614.4 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:44 | Fault | 632.8 | 609.9 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:49 | Fault | 627.2 | 605.4 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:54 | Fault | 636 | 613 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:59 | Fault | 627.4 | 604.5 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:04 | Fault | 626.9 | 603.6 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:09 | Fault | 586.9 | 560.1 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:14 | Fault | 645.1 | 622.4 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:19 | Fault | 632.1 | 609.5 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:24 | Fault | 626.2 | 606.5 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:29 | Fault | 621.8 | 604.4 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:34 | Fault | 624.7 | 604.7 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:39 | Fault | 619.6 | 599.2 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:44 | Fault | 626.6 | 604.3 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:49 | Fault | 620.1 | 598.8 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:54 | Fault | 622.6 | 602.6 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:59 | Fault | 619.1 | 599.4 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:04 | Fault | 614.5 | 596.6 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:09 | Fault | 580.7 | 559.9 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:14 | Fault | 631.2 | 608.5 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:19 | Fault | 641 | 619.3 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:24 | Fault | 627.8 | 607.3 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:29 | Fault | 630.4 | 610.3 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:34 | Fault | 599.9 | 574.1 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:39 | Wait | 646.3 | 624.5 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 68090.3 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:44 | Normal | 541.3 | 452.5 | 502.8 | 0 | 8.3 | 13.6 | 10.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10415 | 1 | 33.1 | 68091.3 | 5301 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.4 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:49 | Normal | 533.8 | 462.2 | 485.8 | 0 | 9.7 | 8.6 | 6.5 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28320 | 1 | 36.6 | 68094.6 | 5301 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 3.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:54 | Normal | 538.1 | 450.8 | 497.6 | 0 | 31.7 | 30.3 | 23.8 | 0 | 238 | 236 | 238.2 | 99.1 | 98.8 | 98.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 40426 | 1 | 38 | 68096.4 | 5301 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:59 | Normal | 536.9 | 448 | 490.8 | 0 | 30 | 28.5 | 22.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 92.9 | 92.8 | 92.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37836 | 1 | 40.5 | 68099.6 | 5301 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 9.5 | 8 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:04 | Normal | 535.1 | 427.5 | 495.1 | 0 | 29.5 | 28.7 | 22.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.4 | 90.7 | 90.4 | 90.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36777 | 1 | 42.7 | 68102.6 | 5301 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 4.7 | 10 | 8 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:09 | Normal | 526.9 | 410.5 | 491.7 | 0 | 30.8 | 30 | 23.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 93 | 92.7 | 92.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 37459 | 1 | 44.5 | 68105.7 | 5301 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | 10.2 | 8.2 | 7.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:14 | Normal | 535.5 | 455.2 | 499.9 | 0 | 31.5 | 26.6 | 23.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 237.4 | 95 | 94.6 | 94.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32416 | 1 | 45.5 | 68108.1 | 5301 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7 | 2 | 9.5 | 8.3 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:19 | Normal | 535 | 447.4 | 501.8 | 0 | 8.4 | 7.9 | 6.7 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.6 | 27.3 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10463 | 1 | 45.9 | 68110.4 | 5301 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 4.8 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:24 | Normal | 545.8 | 437.4 | 507.4 | 0 | 30 | 25.3 | 22.6 | 0 | 235.2 | 234 | 236.6 | 90.5 | 90.2 | 90 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36367 | 1 | 45.4 | 68112.6 | 5301 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7 | 6.2 | 0.2 | 9.7 | 9 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:29 | Normal | 541 | 465.6 | 494.1 | 0 | 6 | 5.2 | 4.6 | 0 | 232.6 | 232 | 233.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7526 | 1 | 46.2 | 68114.9 | 5301 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:34 | Normal | 558.1 | 457.7 | 507.7 | 0 | 7 | 7.3 | 6.1 | 0 | 232 | 231.2 | 233.4 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60 | 59.98 | 12459 | 1 | 45.2 | 68116.6 | 5302 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:39 | Normal | 567.7 | 470.7 | 525.6 | 0 | 26.4 | 20.7 | 20.1 | 0 | 236 | 236 | 237 | 81.9 | 81.6 | 81.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33236 | 1 | 44.1 | 68117.6 | 5302 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 8.6 | 8.2 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:44 | Normal | 555.9 | 488.8 | 522.1 | 0 | 25 | 18.4 | 19.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236.2 | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30830 | 1 | 44.1 | 68119.6 | 5302 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:49 | Normal | 553.6 | 479.6 | 512.3 | 0 | 24.2 | 18 | 18.6 | 0 | 234.4 | 234.6 | 236 | 73 | 72.8 | 72.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29496 | 1 | 44.9 | 68122.1 | 5302 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:54 | Normal | 550.8 | 478.7 | 507.5 | 0 | 24.6 | 18.6 | 19.1 | 0 | 235 | 234.2 | 235.6 | 75 | 74.8 | 74.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30182 | 1 | 45.5 | 68124.6 | 5302 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:59 | Normal | 543.6 | 475.4 | 505.5 | 0 | 24.3 | 18.6 | 18.6 | 0 | 234 | 233 | 234.8 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29943 | 1 | 46 | 68127.1 | 5302 | 6 | 6 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:04 | Normal | 532.7 | 442.6 | 490.9 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5061 | 1 | 46.1 | 68128.6 | 5302 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:09 | Normal | 567.7 | 464.6 | 528.1 | 0 | 22.6 | 17.4 | 17.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.4 | 70.2 | 70.3 | 70.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 28135 | 1 | 44.7 | 68129.6 | 5302 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 3.9 | 0 | 8 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:14 | Normal | 561.8 | 444.9 | 518.5 | 0 | 22 | 17.3 | 17 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234.8 | 67.4 | 67.2 | 67.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26745 | 1 | 46.2 | 68131.9 | 5302 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 0 | 8 | 7.3 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:19 | Normal | 555.6 | 429.7 | 518.6 | 0 | 21.6 | 17 | 16.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 25918 | 1 | 47.5 | 68134 | 5302 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 2.8 | 0 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:24 | Normal | 556.5 | 429.8 | 520.6 | 0 | 19.6 | 14.8 | 15 | 0 | 233 | 231.8 | 234 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23514 | 1 | 48.3 | 68136.1 | 5302 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 7.5 | 6.8 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:29 | Normal | 557.2 | 409.6 | 518.6 | 0 | 17.3 | 13 | 13.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233 | 51.4 | 51.3 | 51.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20199 | 1 | 48.4 | 68137.9 | 5302 | 4.4 | 4 | 4.6 | 3.9 | 1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:34 | Normal | 568.8 | 383.2 | 524.4 | 0 | 16.7 | 12.5 | 13 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 49.9 | 50 | 49.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18849 | 1 | 47.9 | 68139.4 | 5303 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0 | 6.5 | 6 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:39 | Normal | 572.5 | 449.4 | 515.7 | 0 | 7.8 | 5.6 | 6 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 22.9 | 23 | 23 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9681 | 1 | 47.5 | 68141 | 5303 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:44 | Normal | 568.7 | 463.9 | 527.7 | 0 | 9.6 | 5.8 | 6.6 | 0 | 230.6 | 230.6 | 231.2 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14219 | 1 | 46 | 68141.8 | 5303 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 4.7 | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:49 | Normal | 587.2 | 474.6 | 533.7 | 0 | 16 | 9.3 | 12.5 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 48.1 | 48.2 | 48 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 18825 | 1 | 44.2 | 68142.7 | 5303 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 6.4 | 5.9 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:54 | Normal | 568.9 | 458.1 | 532 | 0 | 16.8 | 10.2 | 13.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 49.7 | 49.7 | 49.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 20065 | 1 | 43.7 | 68144.4 | 5303 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 0 | 6.7 | 6.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:59 | Normal | 526.2 | 471.6 | 530.7 | 0 | 16.2 | 9.1 | 12.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232.6 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18209 | 1 | 43.2 | 68146 | 5303 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:04 | Normal | 545.2 | 469.4 | 529.3 | 0 | 15 | 9 | 12.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.8 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17707 | 1 | 42.8 | 68147.4 | 5303 | 4 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:09 | Normal | 477.4 | 457.8 | 532.3 | 0 | 16.2 | 9.3 | 12.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 17031 | 1 | 42.4 | 68148.9 | 5303 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6 | 6.2 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:14 | Normal | 568.3 | 445.4 | 532.8 | 0 | 12.7 | 8.9 | 11.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15947 | 1 | 42 | 68150.2 | 5303 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | 6.4 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:19 | Normal | 538.6 | 483.8 | 525.1 | 0 | 6.3 | 3.1 | 4 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 8725 | 1 | 41.6 | 68151.5 | 5303 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:24 | Normal | 539.3 | 440.7 | 495.5 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3385 | 1 | 40.5 | 68151.8 | 5303 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:29 | Normal | 556 | 443.5 | 504.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 231.4 | 231 | 232 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3045 | 1 | 39.8 | 68152.1 | 5303 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:34 | Normal | 560 | 453.6 | 499.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2940 | 1 | 39.1 | 68152.3 | 5304 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:39 | Normal | 590.6 | 472.6 | 543 | 0 | 6.8 | 6.3 | 8.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10998 | 1 | 38.8 | 68153.2 | 5304 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 5.5 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:44 | Normal | 581.9 | 469.5 | 545 | 0 | 7 | 6.4 | 8.6 | 0 | 232.2 | 232 | 233 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11014 | 1 | 38.6 | 68154.2 | 5304 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.5 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:49 | Normal | 528.2 | 467.6 | 539.8 | 0 | 6.2 | 5.6 | 7.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9648 | 1 | 38.4 | 68155 | 5304 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:54 | Normal | 536.7 | 443.7 | 495.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 231.2 | 230 | 231.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2635 | 1 | 38.1 | 68155.6 | 5304 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:59 | Normal | 587.3 | 472.6 | 538.6 | 0 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 22.8 | 22.8 | 23 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8992 | 1 | 37.8 | 68156.1 | 5304 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 5.1 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:04 | Normal | 532.2 | 467.8 | 542.5 | 0 | 5 | 5.6 | 7.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8791 | 1 | 37.6 | 68156.9 | 5304 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:09 | Normal | 453.8 | 468.4 | 538.8 | 0 | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 0 | 231.6 | 231 | 232.2 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7456 | 1 | 37.3 | 68157.5 | 5304 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:14 | Normal | 439.4 | 454.9 | 529.1 | 0 | 2 | 3.9 | 5.3 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 14 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5608 | 1 | 37.2 | 68158.1 | 5304 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 4.5 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:19 | Normal | 567.1 | 457.4 | 535.7 | 0 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4032 | 1 | 36.9 | 68158.5 | 5304 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:24 | Normal | 559.5 | 455.8 | 526.3 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2658 | 1 | 36.6 | 68158.8 | 5304 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:29 | Normal | 558.3 | 466.7 | 541.9 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 9 | 9 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3526 | 1 | 36.5 | 68159 | 5304 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:34 | Normal | 580.8 | 465.9 | 531 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3390 | 1 | 36.4 | 68159.3 | 5305 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:39 | Normal | 572.6 | 464.9 | 537.2 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.4 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3163 | 1 | 36.2 | 68159.6 | 5305 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:44 | Normal | 552.5 | 463.1 | 541.4 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2823 | 1 | 36.1 | 68159.9 | 5305 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 2 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:49 | Normal | 554.2 | 457.9 | 547.6 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0 | 231 | 230.4 | 230.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2275 | 1 | 36 | 68160.1 | 5305 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:54 | Normal | 540.9 | 459.7 | 537.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2007 | 1 | 35.9 | 68160.2 | 5305 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:59 | Normal | 543.4 | 457.7 | 531 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1566 | 1 | 35.8 | 68160.4 | 5305 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:04 | Normal | 548.3 | 437.8 | 528.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1380 | 1 | 35.7 | 68160.5 | 5305 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:09 | Normal | 543.1 | 445.4 | 533.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1174 | 1 | 35.5 | 68160.6 | 5305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:14 | Normal | 548.6 | 474.6 | 508.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1004 | 1 | 35.4 | 68160.7 | 5305 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:19 | Normal | 532.6 | 449.9 | 514 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 790 | 1 | 35.3 | 68160.8 | 5305 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:24 | Normal | 536.5 | 426.3 | 482.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 553 | 1 | 35.2 | 68160.8 | 5305 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:29 | Normal | 523.3 | 418.7 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 392 | 1 | 35 | 68160.9 | 5305 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:34 | Normal | 421.1 | 349.9 | 449.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 357 | 1 | 35 | 68160.9 | 5306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:39 | Normal | 385.2 | 199.8 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 192 | 1 | 34.7 | 68160.9 | 5306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:44 | Normal | 216.4 | 199.8 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 112 | 1 | 34.5 | 68160.9 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:49 | Normal | 199.6 | 199.8 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 34.4 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:54 | Normal | 199.5 | 185.3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34 | 1 | 34.3 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:59 | Normal | 175.1 | 189.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 233.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 24 | 1 | 34.1 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 18:04 | Normal | 208.8 | 206 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 19 | 1 | 34 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0