## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-29 04:55 | Wait | 432.3 | 432.9 | 411.1 | 413.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 04:57 | Wait | 512.9 | 513.5 | 436.3 | 437.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 04:58 | Wait | 524.7 | 525.1 | 442.2 | 442.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 222 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 04:59 | Normal | 511.5 | 514.4 | 431.6 | 437.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222.2 | 221.8 | 1 | 1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:00 | Normal | 199.8 | 480.6 | 434 | 402.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 23.1 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:01 | Normal | 199.8 | 492.5 | 432.7 | 426.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 222 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:02 | Normal | 199.5 | 446.8 | 440.6 | 437 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222.4 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:03 | Normal | 200.2 | 479.6 | 422.3 | 448.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:04 | Normal | 199.6 | 469.5 | 433 | 444.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:05 | Normal | 199.8 | 479.5 | 451.8 | 434.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 55 | 1 | 23 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:07 | Normal | 200 | 469.5 | 443.9 | 452.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 221 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 93 | 1 | 23.1 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:10 | Normal | 199.8 | 494.7 | 434.7 | 460 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 220.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43 | 1 | 23.9 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:15 | Normal | 200 | 512.5 | 441.4 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 222 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 130 | 1 | 24.2 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:20 | Normal | 198.7 | 557.6 | 455.2 | 463.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 150 | 1 | 24.5 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:25 | Normal | 199.7 | 556.3 | 454.7 | 457.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 249 | 1 | 24.8 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:30 | Normal | 434.7 | 570.2 | 452.6 | 450.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 413 | 1 | 25 | 54143.4 | 5517 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:35 | Normal | 524.8 | 570.3 | 436.8 | 455.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 580 | 1 | 25.2 | 54143.5 | 5517 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:40 | Normal | 532.4 | 567.4 | 441.6 | 459.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 669 | 1 | 25.5 | 54143.5 | 5517 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:45 | Normal | 574.8 | 578 | 425.9 | 457.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 742 | 1 | 25.7 | 54143.6 | 5517 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:50 | Normal | 561.9 | 586.3 | 456.9 | 464.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 221 | 222 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 934 | 1 | 25.9 | 54143.7 | 5518 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 05:55 | Normal | 572.4 | 584.2 | 453.9 | 468.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 3.2 | 3 | 3.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1070 | 1 | 26.2 | 54143.7 | 5518 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:00 | Normal | 583.7 | 585.4 | 462.9 | 469.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 221.8 | 222 | 221 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1260 | 1 | 26.5 | 54143.8 | 5518 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:05 | Normal | 580.7 | 584.5 | 474.8 | 480.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 221 | 221.6 | 220.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1452 | 1 | 26.7 | 54144 | 5518 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:10 | Normal | 596 | 567.5 | 473.8 | 483.6 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1619 | 1 | 26.9 | 54144.1 | 5518 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:15 | Normal | 578.9 | 590.4 | 487.2 | 490.2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 221.4 | 221.8 | 220 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1786 | 1 | 27.2 | 54144.2 | 5518 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:20 | Normal | 594.7 | 591.5 | 468.3 | 486.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 221.2 | 221.6 | 220.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1945 | 1 | 27.4 | 54144.4 | 5518 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:25 | Normal | 595.6 | 585.4 | 476.6 | 503 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2165 | 1 | 27.7 | 54144.6 | 5518 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:30 | Normal | 591.2 | 602.4 | 470.1 | 495.3 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2353 | 1 | 27.9 | 54144.7 | 5518 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:35 | Normal | 601.7 | 600.6 | 466.2 | 500.8 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2532 | 1 | 28.1 | 54144.9 | 5518 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:40 | Normal | 589.9 | 599.3 | 477.9 | 513.8 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2755 | 1 | 28.3 | 54145.2 | 5518 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:45 | Normal | 591.6 | 603.5 | 478 | 482.9 | 2.5 | 1 | 2.3 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3013 | 1 | 28.5 | 54145.4 | 5518 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:50 | Normal | 577.5 | 608.2 | 476.8 | 496.4 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 223.4 | 223 | 222.4 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3219 | 1 | 28.7 | 54145.7 | 5519 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 06:55 | Normal | 585.8 | 607.2 | 473.8 | 503.2 | 2.8 | 1 | 2.6 | 0.5 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3417 | 1 | 29 | 54145.9 | 5519 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:00 | Normal | 559.8 | 621.1 | 475.1 | 497.5 | 4.3 | 1 | 3.1 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 221.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4256 | 1 | 29.2 | 54146.3 | 5519 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:05 | Normal | 578.4 | 617.4 | 473 | 403.4 | 4.9 | 1 | 3.9 | 2.5 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5599 | 1 | 29.4 | 54146.7 | 5519 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:10 | Normal | 579.6 | 626.7 | 468.1 | 413.4 | 5.4 | 1 | 4.7 | 2.7 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6321 | 1 | 29.7 | 54147.2 | 5519 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:15 | Normal | 578.7 | 617.7 | 465.6 | 409 | 5.8 | 1.1 | 5.4 | 2.8 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6946 | 1 | 30.1 | 54147.7 | 5519 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:20 | Normal | 577 | 605.9 | 462.8 | 425.2 | 6.2 | 1.2 | 5.9 | 2.8 | 222 | 222 | 221 | 20 | 19.8 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7223 | 1 | 30.3 | 54148.3 | 5519 | 2.9 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:25 | Normal | 568.9 | 501.7 | 465 | 421.4 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 221 | 221 | 220.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3624 | 1 | 30.5 | 54148.9 | 5519 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:30 | Normal | 571.6 | 550.4 | 454.8 | 436 | 7 | 3.3 | 6.8 | 3.3 | 222 | 222.2 | 221.8 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 9455 | 1 | 30.8 | 54149.7 | 5519 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:35 | Normal | 563.3 | 552.5 | 464.6 | 432 | 7.6 | 3.8 | 7.3 | 3.6 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10782 | 1 | 31 | 54150.4 | 5519 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:40 | Normal | 570.3 | 538.5 | 459.3 | 442.7 | 7.7 | 4 | 7.4 | 3.6 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10735 | 1 | 31.3 | 54151.3 | 5519 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:45 | Normal | 569.9 | 517.2 | 454.1 | 435.5 | 8.1 | 4.5 | 7.9 | 3.9 | 223 | 222.4 | 222.2 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11358 | 1 | 31.5 | 54152.2 | 5519 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | 0 | 4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:50 | Normal | 566.9 | 448.4 | 456.6 | 441.9 | 8.4 | 7 | 8.1 | 4 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 12471 | 1 | 31.8 | 54153.2 | 5520 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 07:55 | Normal | 559.6 | 453.3 | 449.9 | 434.3 | 8.8 | 7.4 | 8.5 | 4.3 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12913 | 1 | 32.1 | 54154.3 | 5520 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 3.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:00 | Normal | 560.4 | 474.8 | 456.3 | 451.7 | 9 | 7.7 | 8.6 | 4.3 | 223 | 223 | 222.8 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 13453 | 1 | 32.3 | 54155.4 | 5520 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 3.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:05 | Normal | 563.4 | 517 | 451.9 | 454.3 | 9.3 | 7.7 | 9.1 | 4.5 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 14318 | 1 | 32.7 | 54156.5 | 5520 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 3.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:10 | Normal | 554.8 | 511.3 | 445.6 | 442.9 | 9.8 | 8.5 | 9.5 | 4.7 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 40.1 | 40 | 40 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 14892 | 1 | 33 | 54157.8 | 5520 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 3.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:15 | Normal | 560.8 | 507.6 | 449 | 443.1 | 10 | 8.8 | 9.6 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 59.98 | 60 | 60 | 15415 | 1 | 33.5 | 54159 | 5520 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:20 | Normal | 556.1 | 504.8 | 444.3 | 443.8 | 10.2 | 9.3 | 10 | 5 | 223.2 | 222 | 222.8 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 15843 | 1 | 33.9 | 54160.3 | 5520 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:25 | Normal | 559.9 | 491.6 | 448.3 | 446.7 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 5.2 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 16582 | 1 | 34.3 | 54161.7 | 5520 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:30 | Normal | 547.9 | 489.6 | 442.1 | 443.5 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 223 | 222 | 223 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 16853 | 1 | 34.7 | 54163.1 | 5520 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:35 | Normal | 551.9 | 494.6 | 441.7 | 445 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 5.4 | 223 | 222.4 | 223.2 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 17338 | 1 | 35.3 | 54164.5 | 5520 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:40 | Normal | 541.6 | 492.2 | 435.1 | 436.4 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 5.6 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 48 | 47.8 | 48.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17907 | 1 | 35.8 | 54166 | 5520 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:45 | Normal | 544.9 | 492.6 | 432.9 | 434.3 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 5.8 | 223 | 222.4 | 223.2 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18176 | 1 | 36.2 | 54167.5 | 5520 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:50 | Normal | 544 | 492.6 | 436.1 | 438.5 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 5.9 | 223 | 222.4 | 223.4 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.95 | 60.04 | 59.99 | 18763 | 1 | 36.7 | 54169 | 5521 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 08:55 | Normal | 539.3 | 493.2 | 429.4 | 436.8 | 12.1 | 11.7 | 11.8 | 6 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18799 | 1 | 37.1 | 54170.6 | 5521 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:00 | Normal | 539.6 | 487.3 | 431.1 | 427.5 | 12.5 | 12 | 12.4 | 6.3 | 222.4 | 222.2 | 223 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 19352 | 1 | 37.5 | 54172.2 | 5521 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:05 | Normal | 532.5 | 483.3 | 433.8 | 431.1 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 6.3 | 222.8 | 222.6 | 223 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.96 | 59.95 | 60 | 19641 | 1 | 38 | 54173.8 | 5521 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:10 | Normal | 534 | 479.8 | 434 | 427.4 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.5 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20004 | 1 | 38.4 | 54175.5 | 5521 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:15 | Normal | 533.3 | 473.8 | 425 | 424.3 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 6.6 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20548 | 1 | 38.9 | 54177.2 | 5521 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:20 | Normal | 524.8 | 471.5 | 421.8 | 423 | 14 | 13.5 | 13.5 | 6.9 | 225 | 225.2 | 225 | 56 | 55.7 | 55.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 21002 | 1 | 39.4 | 54178.9 | 5521 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:25 | Normal | 528.2 | 470.7 | 423.4 | 424.8 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 7.1 | 225 | 226.2 | 225.4 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21646 | 1 | 39.9 | 54180.7 | 5521 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:30 | Normal | 512.8 | 466.2 | 422.3 | 422.5 | 14.4 | 14 | 13.7 | 7.1 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 21269 | 1 | 40.1 | 54182.5 | 5521 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:35 | Normal | 509.8 | 469.6 | 420.5 | 425.9 | 14.6 | 13.8 | 14 | 7 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21413 | 1 | 40.5 | 54184.2 | 5521 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:40 | Normal | 508.6 | 465.4 | 415.5 | 417.8 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 7.3 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 21707 | 1 | 40.9 | 54186 | 5521 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:45 | Normal | 510.3 | 458 | 419.6 | 409 | 15.1 | 14.5 | 14.3 | 7.5 | 224.6 | 225.2 | 225 | 58.1 | 57.9 | 58 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21898 | 1 | 41.4 | 54187.9 | 5521 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:50 | Normal | 510.3 | 459.9 | 418 | 416.4 | 15.8 | 15 | 15.2 | 7.8 | 225 | 225.6 | 225.2 | 61.2 | 61.2 | 61.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 23173 | 1 | 41.8 | 54189.7 | 5522 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 09:55 | Normal | 516.1 | 453.4 | 420.1 | 434.2 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | 223.2 | 223 | 222.2 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6242 | 1 | 42.1 | 54191.4 | 5522 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:00 | Normal | 503.8 | 463.5 | 423.1 | 417 | 15.5 | 14.5 | 14.4 | 7.6 | 224.2 | 225 | 225 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22539 | 1 | 42 | 54193.1 | 5522 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:05 | Normal | 501.8 | 462.5 | 412.4 | 417.8 | 16.2 | 15.1 | 15.5 | 7.8 | 224.2 | 225 | 224.8 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23186 | 1 | 42.5 | 54195.1 | 5522 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:10 | Normal | 496.1 | 448.9 | 409.3 | 406.7 | 17.3 | 16.1 | 16.5 | 8.4 | 224.4 | 224 | 224 | 64.4 | 64.1 | 64.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24124 | 1 | 43 | 54197 | 5522 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:15 | Normal | 504.5 | 443.3 | 408.6 | 407.9 | 16.6 | 15.6 | 16 | 8.2 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 23643 | 1 | 43.5 | 54199 | 5522 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:20 | Normal | 498.6 | 439.4 | 408.2 | 404.6 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 8.2 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 23172 | 1 | 44.1 | 54200.9 | 5522 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:25 | Normal | 494.5 | 431.3 | 408.3 | 400.7 | 16.6 | 15.8 | 15.9 | 8.1 | 223.8 | 224 | 224.2 | 61.4 | 61 | 61.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23115 | 1 | 44.6 | 54202.8 | 5522 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:30 | Normal | 486.3 | 434.1 | 403.4 | 390.7 | 17.7 | 16.5 | 16.7 | 8.6 | 223 | 224 | 224.4 | 64.5 | 64.2 | 64.4 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 24267 | 1 | 45.2 | 54204.8 | 5522 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:35 | Normal | 490.2 | 434.3 | 400.6 | 401.4 | 17.7 | 16.6 | 16.5 | 6.9 | 223 | 223.8 | 223.4 | 60.5 | 60.2 | 60.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 24684 | 1 | 45.5 | 54206.8 | 5522 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.7 | 7.8 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:40 | Normal | 495.8 | 437 | 402.8 | 399.3 | 17.8 | 16.8 | 17.1 | 8.8 | 224 | 224.4 | 223.8 | 66.2 | 65.9 | 66 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24890 | 1 | 45.2 | 54208.3 | 5522 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:45 | Normal | 495.1 | 434.6 | 399.9 | 402.2 | 17.8 | 16.9 | 17.2 | 8.6 | 223 | 224.2 | 224 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 24716 | 1 | 45.6 | 54210.3 | 5522 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:50 | Normal | 483.5 | 428.3 | 407.3 | 406.4 | 9.2 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 221.8 | 222 | 221.8 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 17163 | 1 | 46.1 | 54212.4 | 5523 | 4.4 | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 10:55 | Normal | 497.6 | 429.5 | 409.4 | 407.7 | 19.6 | 18.4 | 18.7 | 9.4 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 71.9 | 71.6 | 71.9 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 27031 | 1 | 45.5 | 54213.8 | 5523 | 9.5 | 9.3 | 0.5 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:00 | Normal | 494.9 | 430.7 | 405.5 | 401.8 | 20.1 | 18.5 | 19 | 9.7 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 72.9 | 72.6 | 72.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27351 | 1 | 46 | 54215.8 | 5523 | 9.8 | 9.6 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:05 | Normal | 503.8 | 428.5 | 402.1 | 395.5 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 9.5 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 71.8 | 71.4 | 71.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 26971 | 1 | 46.2 | 54217.5 | 5523 | 9.3 | 8.7 | 0.3 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9 | 9.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:10 | Normal | 507.8 | 443.7 | 412.8 | 409.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5185 | 1 | 46 | 54218.9 | 5523 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:15 | Normal | 526.1 | 448.7 | 414.8 | 416.9 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 9.6 | 224 | 224.4 | 224.8 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 27387 | 1 | 44.4 | 54219.8 | 5523 | 9.3 | 9 | 0.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:20 | Normal | 496.6 | 437.2 | 405.5 | 396.9 | 19.3 | 18.1 | 18.5 | 9.4 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 60.05 | 59.98 | 60 | 27134 | 1 | 45.4 | 54222.1 | 5523 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9 | 9.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:25 | Normal | 501.1 | 438.8 | 414.1 | 410.3 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 9.3 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27185 | 1 | 45.5 | 54223.7 | 5523 | 9.6 | 9.3 | 0.4 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:30 | Normal | 492 | 428.6 | 400.9 | 403.1 | 19 | 17.9 | 18.3 | 9.2 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 69.5 | 69.2 | 69.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 26198 | 1 | 46.3 | 54225.9 | 5523 | 9.2 | 8.9 | 0.6 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:35 | Normal | 488.4 | 427.8 | 394.9 | 395.4 | 19.3 | 18.1 | 19 | 9.6 | 223.4 | 223.8 | 225 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 26673 | 1 | 47.2 | 54228.1 | 5523 | 9.6 | 9.3 | 0.3 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:40 | Normal | 467 | 413.7 | 388.8 | 393.3 | 20.3 | 19.2 | 19.5 | 9.8 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 71.9 | 72 | 71.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 27091 | 1 | 48.1 | 54230.3 | 5523 | 10 | 9.6 | 0.3 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:45 | Normal | 482.1 | 424.7 | 392.2 | 400.6 | 19.5 | 18.5 | 19.2 | 9.5 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 70.9 | 70.7 | 70.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25015 | 1 | 48.4 | 54232.2 | 5523 | 9.9 | 9.2 | 0.2 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.3 | 10.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:50 | Normal | 514.9 | 466.9 | 394.4 | 397.8 | 16 | 14.2 | 19.3 | 9.7 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 68.5 | 68.5 | 68.3 | 60 | 60.05 | 60.02 | 18744 | 1 | 48.3 | 54233.9 | 5524 | 9.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 11:55 | Normal | 477.8 | 422.6 | 402.4 | 396 | 18.8 | 17.6 | 18.1 | 9.3 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 68.1 | 67.8 | 68 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 25623 | 1 | 48 | 54235.7 | 5524 | 9.4 | 8.7 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:00 | Normal | 471.6 | 416.2 | 390.1 | 391.1 | 19.4 | 18.5 | 18.7 | 9.6 | 224 | 224.8 | 224.8 | 69.4 | 69.3 | 69.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 26138 | 1 | 48.7 | 54237.8 | 5524 | 9.6 | 9.1 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.2 | 10.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:05 | Normal | 469 | 404.3 | 388.6 | 384.1 | 18.6 | 17.9 | 18.3 | 9.3 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 25097 | 1 | 49.4 | 54240 | 5524 | 9.3 | 9 | 0.1 | 9 | 9.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:10 | Normal | 507.8 | 417.5 | 398.3 | 404.7 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7516 | 1 | 49.3 | 54241.5 | 5524 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:15 | Normal | 478.4 | 418.2 | 403.1 | 398.4 | 18.6 | 17.7 | 18.2 | 9.3 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 68.5 | 68.2 | 68.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25815 | 1 | 48.6 | 54243.1 | 5524 | 9.5 | 8.7 | 0.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:20 | Normal | 486.1 | 420.8 | 403.9 | 402.4 | 18.3 | 17.5 | 18.1 | 9.1 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 67.8 | 67.5 | 67.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 25548 | 1 | 48.4 | 54244.6 | 5524 | 9.2 | 8.7 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 9.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:25 | Normal | 475 | 413.7 | 397 | 394.4 | 17.9 | 17.3 | 17.7 | 9 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 65.3 | 65.1 | 65.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24695 | 1 | 49 | 54246.7 | 5524 | 9.1 | 8.4 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 0 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:30 | Normal | 488.3 | 418.7 | 402.5 | 414.3 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 8.1 | 221.6 | 222 | 222 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8614 | 1 | 48.9 | 54248.2 | 5524 | 4.9 | 3.4 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:35 | Normal | 512.6 | 437.5 | 424.4 | 414.8 | 3 | 3 | 3.8 | 1.9 | 220.2 | 220 | 220.4 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4699 | 1 | 47 | 54248.7 | 5524 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:40 | Normal | 493.3 | 432.8 | 413.3 | 415.7 | 17.7 | 16.8 | 17.5 | 8.8 | 222.6 | 223.2 | 224 | 67.2 | 66.9 | 67.1 | 59.95 | 60 | 59.98 | 25187 | 1 | 46.9 | 54250.6 | 5524 | 9 | 8.2 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:45 | Normal | 504.6 | 437.7 | 415.1 | 424.4 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 60 | 60 | 60 | 5934 | 1 | 46.8 | 54251.8 | 5524 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:50 | Normal | 478.9 | 434.9 | 399.9 | 410.1 | 16 | 12.9 | 18.5 | 9.2 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 62.9 | 62.6 | 62.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16842 | 1 | 47.3 | 54253.7 | 5525 | 8.8 | 6.2 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 12:55 | Normal | 530.5 | 442.4 | 424.9 | 411.6 | 6 | 5.8 | 6.5 | 2.7 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17420 | 1 | 46.1 | 54254.5 | 5525 | 4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:00 | Normal | 484.8 | 420.5 | 409.5 | 402.9 | 17.3 | 16.5 | 17.1 | 8.8 | 222.2 | 223 | 223.6 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24244 | 1 | 46.4 | 54256.5 | 5525 | 8.9 | 7.9 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:05 | Normal | 478.1 | 407.8 | 407.9 | 397.4 | 17 | 16.5 | 17 | 8.6 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 23608 | 1 | 46.9 | 54258.4 | 5525 | 8.7 | 7.9 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:10 | Normal | 467.7 | 395.6 | 400.6 | 394.9 | 17.8 | 17 | 17.5 | 8.9 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 64.4 | 64.1 | 64.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 24045 | 1 | 47.5 | 54260.4 | 5525 | 9.1 | 8.1 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:15 | Normal | 452.8 | 394.4 | 392.1 | 399.5 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 8.8 | 220.8 | 222 | 221.2 | 63.1 | 62.9 | 63 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23484 | 1 | 47.8 | 54262.4 | 5525 | 8.9 | 8 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:20 | Normal | 459.9 | 417.6 | 406.7 | 407.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5162 | 1 | 47.6 | 54263.9 | 5525 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:25 | Normal | 492.1 | 415.8 | 420.8 | 419.2 | 15.6 | 16.6 | 16.9 | 8.6 | 221.2 | 221 | 221.6 | 63.5 | 63.3 | 63.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 23545 | 1 | 46.4 | 54265.1 | 5525 | 8.7 | 6.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:30 | Normal | 507.8 | 421.6 | 408.8 | 426.1 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5139 | 1 | 46 | 54266.5 | 5525 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:35 | Normal | 455.9 | 419.8 | 418.5 | 416 | 15 | 15 | 15.6 | 8 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21334 | 1 | 45.5 | 54268.1 | 5525 | 8.1 | 6.4 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:40 | Normal | 434.1 | 413.8 | 411.1 | 409.5 | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 8 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 55.6 | 55.4 | 55.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20813 | 1 | 45.6 | 54269.9 | 5525 | 8 | 6.3 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:45 | Normal | 476.7 | 409.3 | 412 | 413.3 | 11.3 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18878 | 1 | 45.2 | 54271.3 | 5525 | 7.5 | 3 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:50 | Normal | 377.5 | 402.6 | 412.5 | 412.8 | 14 | 13.8 | 14.2 | 7.2 | 222.2 | 222 | 222.2 | 49.3 | 48.9 | 49.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 18288 | 1 | 45 | 54272.8 | 5526 | 7.3 | 6.2 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 13:55 | Normal | 415.6 | 402.2 | 412.9 | 412.2 | 13.4 | 14.1 | 14.1 | 7.4 | 221 | 221.4 | 221.2 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18745 | 1 | 44.8 | 54274.4 | 5526 | 7.4 | 5.5 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:00 | Normal | 335.9 | 405.6 | 410 | 407.4 | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 7.6 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18678 | 1 | 44.8 | 54275.9 | 5526 | 7.7 | 7 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:05 | Normal | 481.7 | 398.3 | 414.6 | 413.1 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 219.6 | 218.4 | 219.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3056 | 1 | 44 | 54276.7 | 5526 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:10 | Normal | 513.2 | 408.2 | 429.1 | 433.4 | 8.3 | 12.9 | 13.3 | 6.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 17227 | 1 | 43 | 54277.8 | 5526 | 6.9 | 1.3 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:15 | Normal | 516.7 | 404.7 | 428 | 419.3 | 7.5 | 12 | 12.3 | 6.4 | 221.2 | 221 | 221.2 | 42.3 | 42.1 | 42.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15831 | 1 | 42.9 | 54279.1 | 5526 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:20 | Normal | 516.5 | 396.6 | 423.8 | 418.2 | 7.6 | 11.9 | 12.3 | 6.4 | 221 | 221.2 | 220.8 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 15654 | 1 | 42.9 | 54280.5 | 5526 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:25 | Normal | 514.4 | 392.4 | 419.8 | 419.2 | 6.8 | 11.1 | 11.5 | 6 | 220 | 221 | 220.8 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14264 | 1 | 42.7 | 54281.7 | 5526 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:30 | Normal | 524.4 | 392.3 | 424.7 | 421.2 | 5.3 | 8.2 | 8.7 | 4.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 29.1 | 28.9 | 29 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11415 | 1 | 42.2 | 54282.8 | 5526 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:35 | Normal | 529.2 | 405.4 | 434.5 | 421.8 | 5.7 | 9.4 | 9.3 | 4.7 | 219.8 | 220.4 | 220 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10934 | 1 | 41.7 | 54283.8 | 5526 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:40 | Normal | 523.9 | 407.6 | 419.7 | 412.1 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 219 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3931 | 1 | 41.2 | 54284.7 | 5526 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:45 | Normal | 527.4 | 400.3 | 430.8 | 423.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 218.4 | 218 | 219 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3431 | 1 | 40.6 | 54285.4 | 5526 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:50 | Normal | 548.1 | 401.7 | 446.6 | 455 | 6.3 | 10 | 10.5 | 5.3 | 220 | 220 | 220 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12692 | 1 | 40 | 54285.8 | 5527 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 14:55 | Normal | 537 | 366.7 | 438.5 | 435.7 | 6.3 | 10 | 10.3 | 5.3 | 220 | 220.4 | 220.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12831 | 1 | 40 | 54286.9 | 5527 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:00 | Normal | 530.5 | 335.4 | 437.6 | 432.9 | 5.7 | 9.3 | 9.6 | 5.1 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11693 | 1 | 40 | 54288 | 5527 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:05 | Normal | 531.7 | 368.7 | 432.8 | 429.3 | 5.8 | 8 | 9.9 | 5.2 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11750 | 1 | 40 | 54289 | 5527 | 5 | 0.7 | 0 | 3.1 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:10 | Normal | 526.9 | 320.8 | 433.9 | 427.3 | 5.6 | 8.6 | 9.4 | 5 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 11221 | 1 | 39.8 | 54289.9 | 5527 | 4.7 | 0.7 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:15 | Normal | 510.8 | 336.5 | 439.2 | 433.2 | 5.7 | 7.8 | 9.2 | 4.8 | 220.4 | 220 | 220.2 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 10981 | 1 | 39.8 | 54290.8 | 5527 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:20 | Normal | 527.3 | 307.7 | 441.9 | 425.3 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 3.1 | 219 | 218 | 218.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5267 | 1 | 39.7 | 54291.7 | 5527 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:25 | Normal | 522.4 | 396.8 | 433 | 435.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 218.6 | 218 | 217.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2120 | 1 | 39 | 54291.9 | 5527 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:30 | Normal | 571.2 | 349.4 | 435.3 | 444.8 | 2.9 | 3.7 | 5.9 | 3.3 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3137 | 1 | 38.4 | 54292 | 5527 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:35 | Normal | 542.8 | 419.5 | 450.4 | 435.4 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1 | 220.6 | 219.8 | 220.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2395 | 1 | 37.9 | 54292.2 | 5527 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:40 | Normal | 540.3 | 327.5 | 455.8 | 458.2 | 4 | 4.5 | 7.2 | 3.7 | 222 | 221.6 | 222.2 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8013 | 1 | 37.8 | 54292.8 | 5527 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:45 | Normal | 517.4 | 321.5 | 458.4 | 450.6 | 3.7 | 4.3 | 7 | 3.6 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7557 | 1 | 37.8 | 54293.5 | 5527 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:50 | Normal | 456 | 297.7 | 452.6 | 441 | 3.6 | 4 | 6.4 | 3.3 | 221 | 221.2 | 221 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6794 | 1 | 37.9 | 54294.1 | 5528 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 15:55 | Normal | 413.4 | 285.6 | 434.5 | 442 | 2.6 | 3 | 4.3 | 2.3 | 221 | 220.6 | 220.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5121 | 1 | 37.8 | 54294.6 | 5528 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:00 | Normal | 386.8 | 288.7 | 382.7 | 448.3 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 3.1 | 220.8 | 221 | 220.4 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5983 | 1 | 37.7 | 54295.1 | 5528 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:05 | Normal | 344.7 | 271.5 | 336.1 | 448.5 | 3.8 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5509 | 1 | 37.5 | 54295.6 | 5528 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:10 | Normal | 290.9 | 253.6 | 300.1 | 450.5 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 2.6 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4191 | 1 | 37.5 | 54296 | 5528 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:15 | Normal | 228.7 | 228.5 | 260.6 | 446.9 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 2.3 | 220.2 | 220 | 220.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3170 | 1 | 37.4 | 54296.3 | 5528 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:20 | Normal | 264.7 | 216.7 | 259.6 | 454.1 | 1 | 2.1 | 3.9 | 2 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 7 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2537 | 1 | 37.2 | 54296.5 | 5528 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:25 | Normal | 571.9 | 207.8 | 250.9 | 464.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1749 | 1 | 37 | 54296.6 | 5528 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:30 | Normal | 579.1 | 200 | 258.9 | 436.4 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1555 | 1 | 36.9 | 54296.8 | 5528 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:35 | Normal | 554.8 | 497 | 473.9 | 439.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.6 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 4.1 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1465 | 1 | 36.8 | 54296.9 | 5528 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:40 | Normal | 548.7 | 483.7 | 463.7 | 358.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1241 | 1 | 36.7 | 54297 | 5528 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:45 | Normal | 550.7 | 514.5 | 454.7 | 348.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 870 | 1 | 36.5 | 54297.1 | 5528 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:50 | Normal | 519.7 | 503.1 | 449.7 | 460.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221 | 220.4 | 219.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 735 | 1 | 36.3 | 54297.2 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 16:55 | Normal | 517.8 | 497.7 | 459.2 | 447.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 615 | 1 | 36.2 | 54297.2 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:00 | Normal | 516 | 495.6 | 443.7 | 455.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 527 | 1 | 36.1 | 54297.3 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:05 | Normal | 526.7 | 498.6 | 431.5 | 447 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 221 | 220.4 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 501 | 1 | 36 | 54297.3 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:10 | Normal | 500.3 | 532.9 | 438.6 | 443.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 332 | 1 | 35.8 | 54297.4 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:15 | Normal | 509 | 494.7 | 424.8 | 447.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 372 | 1 | 35.8 | 54297.4 | 5529 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:20 | Normal | 507.9 | 502.8 | 435.8 | 423.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221 | 221.6 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 287 | 1 | 35.7 | 54297.4 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:25 | Normal | 291.7 | 501.5 | 439 | 429.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 148 | 1 | 35.6 | 54297.4 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:30 | Normal | 199.6 | 443.6 | 429.7 | 403 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 99 | 1 | 35.5 | 54297.4 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:35 | Normal | 199.9 | 440.7 | 422.5 | 424.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 221.4 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 52 | 1 | 35.4 | 54297.5 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:40 | Normal | 199.6 | 410.2 | 396.7 | 401.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 35.4 | 54297.5 | 5529 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:45 | Normal | 195.9 | 443.8 | 409.2 | 416.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 35.2 | 54297.5 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:50 | Normal | 222.9 | 472.8 | 397.1 | 319.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.1 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 17:55 | Normal | 205 | 403 | 383.3 | 194.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 18:00 | Normal | 190.1 | 391.4 | 347.5 | 198.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 34.9 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-10-29 18:05 | Normal | 201.4 | 224.7 | 225.1 | 203.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 34.8 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0