## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-30 04:51 | Wait | 473.4 | 473.5 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 04:55 | Wait | 510.6 | 510.5 | 502.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 04:56 | Wait | 519.5 | 519.4 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 04:57 | Wait | 527.2 | 524.7 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 04:58 | Normal | 486.3 | 199.9 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 237 | 238 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 133 | 1 | 23.5 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 04:59 | Normal | 465.2 | 200 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 135 | 1 | 23.7 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:00 | Normal | 511.5 | 199.6 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.8 | 237.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 126 | 1 | 23.8 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:01 | Normal | 494.1 | 199.9 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 171 | 1 | 23.9 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:02 | Normal | 480.2 | 199.8 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 225 | 1 | 24 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:03 | Normal | 478.3 | 199.7 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 226 | 1 | 24 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:04 | Normal | 487.4 | 199.9 | 472.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 246 | 1 | 24.1 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:05 | Normal | 511.7 | 199.9 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 239 | 1 | 24.1 | 68161 | 5306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:06 | Normal | 473.4 | 199.9 | 482.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 285 | 1 | 24.2 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:07 | Normal | 450 | 210.7 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 328 | 1 | 24.3 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:08 | Normal | 486.4 | 199.8 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 341 | 1 | 24.4 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:09 | Normal | 527.6 | 200.9 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 310 | 1 | 24.3 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:10 | Normal | 553.4 | 254.7 | 510.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 334 | 1 | 24.4 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:11 | Normal | 557.5 | 291.7 | 503.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 302 | 1 | 24.4 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:12 | Normal | 544.7 | 271.9 | 508.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 380 | 1 | 24.5 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:13 | Normal | 540.9 | 295.5 | 489.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 413 | 1 | 24.6 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:14 | Normal | 538.6 | 359.8 | 493.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 445 | 1 | 24.5 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:15 | Normal | 562.6 | 366.4 | 506.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 460 | 1 | 24.6 | 68161 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:16 | Normal | 563.6 | 400.6 | 510.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 493 | 1 | 24.7 | 68161.1 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:17 | Normal | 534.8 | 397 | 514.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 507 | 1 | 24.7 | 68161.1 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:18 | Normal | 548.6 | 399.6 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 528 | 1 | 24.7 | 68161.1 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:19 | Normal | 543.6 | 462 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 583 | 1 | 24.8 | 68161.1 | 5306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:20 | Normal | 555.4 | 471.9 | 531.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 608 | 1 | 24.8 | 68161.1 | 5306 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:21 | Normal | 550.3 | 468.5 | 525.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 600 | 1 | 24.8 | 68161.1 | 5306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:22 | Normal | 544.2 | 473.9 | 523.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 659 | 1 | 24.9 | 68161.1 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:23 | Normal | 570.5 | 522.9 | 513.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 671 | 1 | 25 | 68161.1 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:24 | Normal | 534.1 | 503.7 | 528.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 693 | 1 | 25 | 68161.1 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:25 | Normal | 541.1 | 522.6 | 501.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 719 | 1 | 25 | 68161.1 | 5307 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:26 | Normal | 535.8 | 510 | 519.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 762 | 1 | 25.1 | 68161.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:27 | Normal | 550.5 | 524.7 | 520.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 777 | 1 | 25.1 | 68161.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:28 | Normal | 550.5 | 527.8 | 528.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 778 | 1 | 25.1 | 68161.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:29 | Normal | 563.3 | 520.7 | 520 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.6 | 238 | 238.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 829 | 1 | 25.2 | 68161.2 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:30 | Normal | 559.6 | 544.6 | 514.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 859 | 1 | 25.3 | 68161.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:31 | Normal | 555.6 | 532.8 | 527.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 855 | 1 | 25.3 | 68161.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:32 | Normal | 555.6 | 537.7 | 524 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 889 | 1 | 25.3 | 68161.2 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:33 | Normal | 553.9 | 542.7 | 517.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 893 | 1 | 25.4 | 68161.3 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:34 | Normal | 558.6 | 544.8 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 934 | 1 | 25.4 | 68161.3 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:35 | Normal | 558.6 | 531.8 | 518.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 930 | 1 | 25.5 | 68161.3 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:36 | Normal | 558.5 | 544.7 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 977 | 1 | 25.5 | 68161.3 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:37 | Normal | 553.8 | 534 | 514.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1008 | 1 | 25.5 | 68161.3 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:38 | Normal | 575.7 | 543.9 | 527.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1023 | 1 | 25.6 | 68161.3 | 5307 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:39 | Normal | 563.7 | 461.9 | 522.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1048 | 1 | 25.6 | 68161.4 | 5307 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:40 | Normal | 560.4 | 482.7 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1067 | 1 | 25.7 | 68161.4 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:41 | Normal | 558.6 | 509 | 540.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 3 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1109 | 1 | 25.7 | 68161.4 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:42 | Normal | 552.7 | 516.9 | 528.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 239 | 237.2 | 237.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1125 | 1 | 25.8 | 68161.4 | 5307 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:43 | Normal | 575.4 | 443.7 | 528.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1294 | 1 | 25.8 | 68161.4 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:44 | Normal | 582.1 | 455.6 | 532.2 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1415 | 1 | 25.8 | 68161.4 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:45 | Normal | 547.8 | 449.9 | 522.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1463 | 1 | 25.8 | 68161.5 | 5307 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:46 | Normal | 582.4 | 458.7 | 533.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1503 | 1 | 25.9 | 68161.5 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:47 | Normal | 500.2 | 467.7 | 534.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1731 | 1 | 26 | 68161.5 | 5307 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:48 | Normal | 526 | 485.6 | 507.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1847 | 1 | 26 | 68161.6 | 5307 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:49 | Normal | 536.3 | 486.9 | 532.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1881 | 1 | 26.1 | 68161.6 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:50 | Normal | 540.4 | 500.6 | 517.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2008 | 1 | 26.1 | 68161.6 | 5307 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:51 | Normal | 541.2 | 493.6 | 533.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2066 | 1 | 26.1 | 68161.7 | 5307 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:52 | Normal | 545.2 | 504.5 | 536.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2137 | 1 | 26.2 | 68161.7 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:53 | Normal | 554.4 | 494.7 | 535.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 239 | 237.8 | 237.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2231 | 1 | 26.2 | 68161.7 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:54 | Normal | 543.9 | 524.4 | 521.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.2 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2285 | 1 | 26.3 | 68161.8 | 5307 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:55 | Normal | 558.6 | 520.9 | 505.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 239.4 | 237.2 | 237.8 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2436 | 1 | 26.2 | 68161.8 | 5307 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:56 | Normal | 554.3 | 516.6 | 538.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2549 | 1 | 26.3 | 68161.8 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:57 | Normal | 562.3 | 524.7 | 520.3 | 0 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2633 | 1 | 26.4 | 68161.9 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:58 | Normal | 566.5 | 544.9 | 537.3 | 0 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 2697 | 1 | 26.4 | 68161.9 | 5307 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:59 | Normal | 562.3 | 528.5 | 548.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2772 | 1 | 26.5 | 68162 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:00 | Normal | 577.5 | 547.2 | 554.5 | 0 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2839 | 1 | 26.5 | 68162 | 5307 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:01 | Normal | 582.4 | 543.7 | 530.4 | 0 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 2932 | 1 | 26.5 | 68162.1 | 5307 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:02 | Normal | 592.5 | 537.8 | 534.7 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3016 | 1 | 26.6 | 68162.1 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:03 | Normal | 595.5 | 546.3 | 537.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3096 | 1 | 26.6 | 68162.2 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:04 | Normal | 591.3 | 546.8 | 534.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 8 | 8 | 7.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3172 | 1 | 26.7 | 68162.2 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:05 | Normal | 596.7 | 556.7 | 519.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3242 | 1 | 26.8 | 68162.3 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:06 | Normal | 597 | 545.4 | 540.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 3309 | 1 | 26.8 | 68162.3 | 5307 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:07 | Normal | 592.3 | 544.6 | 560.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.2 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3384 | 1 | 26.9 | 68162.4 | 5307 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:08 | Normal | 598.7 | 562.9 | 520.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 239 | 237.2 | 237.4 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3471 | 1 | 26.9 | 68162.4 | 5307 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:09 | Normal | 602.4 | 559.2 | 558.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.2 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3540 | 1 | 26.9 | 68162.5 | 5307 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:10 | Normal | 606.5 | 545.9 | 559.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3605 | 1 | 27 | 68162.6 | 5307 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:11 | Normal | 594.5 | 553.9 | 534.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3696 | 1 | 27 | 68162.6 | 5307 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:12 | Normal | 605.2 | 564.6 | 562.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3765 | 1 | 27.1 | 68162.7 | 5307 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:13 | Normal | 590.2 | 556.6 | 532.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3857 | 1 | 27.2 | 68162.8 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:14 | Normal | 597.7 | 566 | 562.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3914 | 1 | 27.2 | 68162.8 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:15 | Normal | 600.5 | 573.9 | 543.7 | 0 | 3 | 2.8 | 0.9 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3990 | 1 | 27.3 | 68162.9 | 5307 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:16 | Normal | 602.4 | 540.8 | 545.9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 10 | 10 | 9.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4051 | 1 | 27.3 | 68163 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:17 | Normal | 605.2 | 562.7 | 531.3 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.8 | 10.3 | 10.3 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4141 | 1 | 27.3 | 68163 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:18 | Normal | 604.1 | 565.5 | 555.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.9 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4232 | 1 | 27.4 | 68163.1 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:19 | Normal | 593.5 | 565.8 | 560.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4324 | 1 | 27.5 | 68163.2 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:20 | Normal | 593.5 | 570.6 | 544.6 | 0 | 3.4 | 3.1 | 1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 11 | 11 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4410 | 1 | 27.5 | 68163.2 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:21 | Normal | 597.5 | 568.8 | 561.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.02 | 60 | 60 | 4500 | 1 | 27.6 | 68163.3 | 5307 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:22 | Normal | 590.7 | 573.9 | 542.3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 4587 | 1 | 27.7 | 68163.4 | 5308 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:23 | Normal | 583.8 | 568.9 | 562.1 | 0 | 3.7 | 3.3 | 1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4738 | 1 | 27.7 | 68163.5 | 5308 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:24 | Normal | 576.3 | 566.8 | 571.2 | 0 | 4.3 | 3.5 | 1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5066 | 1 | 27.8 | 68163.5 | 5308 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:25 | Normal | 581.7 | 570.9 | 539.8 | 0 | 5 | 3.5 | 1.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5502 | 1 | 27.9 | 68163.6 | 5308 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:26 | Normal | 588.4 | 554.7 | 524.9 | 0 | 5.1 | 3.6 | 1.1 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.6 | 14 | 14.1 | 13.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5698 | 1 | 27.8 | 68163.7 | 5308 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:27 | Normal | 579.7 | 565.8 | 512.4 | 0 | 5.3 | 3.6 | 1.3 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5819 | 1 | 27.9 | 68163.8 | 5308 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:28 | Normal | 588.4 | 565.5 | 400.7 | 0 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 0 | 239 | 238 | 238 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6078 | 1 | 28 | 68163.9 | 5308 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:29 | Normal | 592.8 | 562.9 | 412 | 0 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | 0 | 238.6 | 238 | 238.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 60 | 60 | 60 | 6260 | 1 | 28.1 | 68164 | 5308 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:30 | Normal | 589 | 567 | 448.9 | 0 | 5.5 | 3.8 | 2.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6427 | 1 | 28.1 | 68164.1 | 5308 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:31 | Normal | 610.9 | 591.4 | 565.9 | 0 | 5.5 | 3.9 | 2.2 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6489 | 1 | 28.2 | 68164.2 | 5308 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:32 | Normal | 598.6 | 570.7 | 565.1 | 0 | 5.6 | 4 | 2.3 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6833 | 1 | 28.3 | 68164.3 | 5308 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:33 | Normal | 593.4 | 570.7 | 556.4 | 0 | 5.7 | 4 | 2.3 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6965 | 1 | 28.5 | 68164.5 | 5308 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:34 | Normal | 631.5 | 598.6 | 574.3 | 0 | 4 | 3.3 | 2.1 | 0 | 239.8 | 238 | 238 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5362 | 1 | 28.4 | 68164.6 | 5308 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:35 | Normal | 621.3 | 583 | 570.8 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.3 | 0 | 240.2 | 237 | 238.6 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5565 | 1 | 28.4 | 68164.7 | 5308 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 06:40 | Normal | 646.9 | 619.5 | 594.1 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 6039 | 1 | 28.8 | 68165.1 | 5308 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 06:45 | Normal | 589.8 | 571.7 | 552.2 | 0 | 6.8 | 4.6 | 2.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8056 | 1 | 29.2 | 68165.7 | 5308 | 0.5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 06:50 | Normal | 631 | 612.6 | 575.5 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3 | 0 | 239.8 | 238 | 239.2 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3751 | 1 | 29.6 | 68166.3 | 5308 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 06:55 | Normal | 610.6 | 613.8 | 617.4 | 0 | 6.5 | 2.1 | 0 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 59.96 | 59.89 | 59.95 | 5043 | 1 | 29.9 | 68166.6 | 5308 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:00 | Normal | 638 | 609.8 | 591.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 239.4 | 238.4 | 237.8 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6749 | 1 | 30.2 | 68167 | 5308 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:05 | Normal | 620.1 | 587.8 | 566.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 24.2 | 24.2 | 24 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7974 | 1 | 30.5 | 68167.6 | 5308 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:10 | Normal | 583 | 553.8 | 548.4 | 0 | 9.2 | 6.6 | 6.5 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239 | 30.1 | 30.1 | 30 | 59.99 | 60 | 60 | 11828 | 1 | 31.1 | 68168.5 | 5308 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:15 | Normal | 587 | 569.1 | 541.8 | 0 | 10.9 | 6.8 | 8.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.4 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13618 | 1 | 31.5 | 68169.6 | 5308 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:20 | Normal | 588 | 559 | 545.6 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9.3 | 0 | 239 | 237.6 | 237.8 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 15520 | 1 | 32.2 | 68170.8 | 5308 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:25 | Normal | 622 | 589.7 | 562.1 | 0 | 8 | 6.3 | 8.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239.4 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 12347 | 1 | 32.6 | 68172 | 5309 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:30 | Normal | 580.3 | 558 | 537.2 | 0 | 14.1 | 8 | 10.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 42.4 | 42.4 | 42.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16887 | 1 | 33.1 | 68173.4 | 5309 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:35 | Normal | 572.8 | 561.1 | 542.9 | 0 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 0 | 239.8 | 237.2 | 239.4 | 44 | 44 | 43.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 17171 | 1 | 33.6 | 68174.7 | 5309 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:40 | Normal | 586.5 | 566.2 | 541.3 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.2 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 17208 | 1 | 34.1 | 68176.2 | 5309 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:45 | Normal | 577.6 | 564.6 | 535.7 | 0 | 15.9 | 9 | 11.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19263 | 1 | 34.6 | 68177.7 | 5309 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:50 | Normal | 575.8 | 558.7 | 539 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.2 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19908 | 1 | 35.1 | 68179.4 | 5309 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 07:55 | Normal | 572.2 | 561.9 | 540.1 | 0 | 16.8 | 9.7 | 12.5 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.4 | 51.2 | 51.1 | 50.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20621 | 1 | 35.6 | 68181.1 | 5309 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.7 | 4.1 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:00 | Normal | 569.8 | 552.7 | 531.7 | 0 | 17.8 | 10.6 | 13.1 | 0 | 239 | 238 | 239.6 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21506 | 1 | 36.1 | 68182.8 | 5309 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1 | 4.5 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:05 | Normal | 573.4 | 536 | 532.7 | 0 | 18.3 | 12.5 | 13.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22676 | 1 | 36.6 | 68184.7 | 5309 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:10 | Normal | 576.7 | 550.6 | 535.6 | 0 | 18.8 | 13.6 | 14 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.2 | 59.2 | 59.3 | 59.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23997 | 1 | 37.2 | 68186.6 | 5309 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 0 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:15 | Normal | 567.4 | 544.8 | 528.2 | 0 | 19.5 | 14.4 | 14.4 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 61.3 | 61.3 | 60.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 24668 | 1 | 37.8 | 68188.6 | 5309 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:20 | Normal | 574.2 | 544 | 535.4 | 0 | 19.6 | 14.8 | 14.5 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238 | 62.6 | 62.9 | 62.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 25360 | 1 | 38.4 | 68190.7 | 5309 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:25 | Normal | 563.6 | 550.9 | 524.6 | 0 | 20.3 | 14.9 | 15.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 64.4 | 64.4 | 64.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26018 | 1 | 39 | 68192.9 | 5310 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:30 | Normal | 567.2 | 549.3 | 532.1 | 0 | 20.8 | 15.3 | 15.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 65.6 | 65.7 | 65.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26408 | 1 | 39.5 | 68195 | 5310 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 5 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:35 | Normal | 557.2 | 535.7 | 524.7 | 0 | 21.5 | 16 | 16 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238 | 66.6 | 66.8 | 66.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26904 | 1 | 40.1 | 68197.3 | 5310 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 3.7 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:40 | Normal | 555.1 | 538.8 | 521.8 | 0 | 21.6 | 16.3 | 16.1 | 0 | 239.4 | 236 | 237.2 | 67.8 | 67.9 | 67.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27326 | 1 | 40.5 | 68199.5 | 5310 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:45 | Normal | 554.5 | 535.5 | 514.1 | 0 | 22.3 | 16.5 | 16.7 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 69.3 | 69.4 | 69 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28149 | 1 | 41.1 | 68201.9 | 5310 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:50 | Normal | 554.1 | 528.7 | 513.6 | 0 | 22.8 | 17.1 | 17.1 | 0 | 239 | 236.6 | 237.6 | 70.4 | 70.6 | 70.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 28750 | 1 | 41.6 | 68204.2 | 5310 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 5.5 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 08:55 | Normal | 558.7 | 512 | 516.5 | 0 | 23 | 18 | 17.4 | 0 | 239.4 | 236.8 | 237.6 | 71.8 | 71.8 | 71.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29286 | 1 | 42.1 | 68206.7 | 5310 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 4.2 | 5.8 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:00 | Normal | 553.4 | 511.1 | 519 | 0 | 23.5 | 18.5 | 17.7 | 0 | 238 | 235.4 | 237.4 | 73.5 | 73.7 | 72.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 29844 | 1 | 42.7 | 68209.1 | 5310 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:05 | Normal | 549.9 | 516.6 | 510.2 | 0 | 24 | 18.9 | 18 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 74.7 | 75 | 74.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30487 | 1 | 43.2 | 68211.6 | 5310 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 1 | 4.5 | 6 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:10 | Normal | 546.7 | 509.9 | 513.3 | 0 | 24.5 | 19.7 | 18.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238 | 76.3 | 76 | 75.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31032 | 1 | 43.8 | 68214.2 | 5310 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 1.3 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:15 | Normal | 547 | 502.5 | 506.6 | 0 | 24.9 | 20.4 | 18.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 77 | 77.3 | 76.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31645 | 1 | 44.2 | 68216.8 | 5310 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 7 | 1.6 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:20 | Normal | 554.5 | 480.9 | 508.8 | 0 | 25.3 | 22.1 | 19 | 0 | 239 | 236.4 | 236.8 | 79.2 | 79.5 | 78.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32270 | 1 | 44.8 | 68219.5 | 5310 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6 | 7 | 7 | 2.5 | 5.1 | 6.3 | 6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:25 | Normal | 552 | 484.7 | 503 | 0 | 25.8 | 24 | 19.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 81.8 | 82.1 | 81.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 33415 | 1 | 45.3 | 68222.2 | 5311 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.1 | 3.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:30 | Normal | 545.8 | 479 | 506.5 | 0 | 26.3 | 24.3 | 19.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 82.4 | 82.7 | 81.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33673 | 1 | 45.9 | 68225 | 5311 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7 | 7 | 4.2 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:35 | Normal | 544.5 | 483 | 501.3 | 0 | 26.6 | 24.5 | 20 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.2 | 83.7 | 83.9 | 83.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 34111 | 1 | 46.4 | 68227.8 | 5311 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 4 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:40 | Normal | 538.1 | 477.9 | 501.5 | 0 | 26.7 | 24.7 | 19.8 | 0 | 239.4 | 236.8 | 237.8 | 83.7 | 83.8 | 83.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34225 | 1 | 47 | 68230.7 | 5311 | 6.5 | 7 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:45 | Normal | 541.5 | 482 | 506.2 | 0 | 26.8 | 25.1 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 85.2 | 85.3 | 84.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 34774 | 1 | 47.4 | 68233.5 | 5311 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:50 | Normal | 541.2 | 469.7 | 496.2 | 0 | 27.2 | 26 | 20.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 85.6 | 85.7 | 85.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 35035 | 1 | 47.9 | 68236.4 | 5311 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 4.5 | 5.9 | 7 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 09:55 | Normal | 539.4 | 464.8 | 493.7 | 0 | 27.5 | 26.8 | 21.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 87.1 | 87.5 | 86.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 35591 | 1 | 48.4 | 68239.4 | 5311 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:00 | Normal | 538.7 | 472.9 | 502.7 | 0 | 28.1 | 26.8 | 21.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 88.3 | 88.4 | 87.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36000 | 1 | 49 | 68242.4 | 5311 | 6.8 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 4.9 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:05 | Normal | 537.1 | 469.6 | 496.6 | 0 | 28.1 | 26.8 | 21.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 89 | 89.2 | 88.8 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 36297 | 1 | 49.4 | 68245.4 | 5311 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:10 | Normal | 537.4 | 475.7 | 497.4 | 0 | 28.6 | 27.1 | 21.5 | 0 | 239 | 237.6 | 237.6 | 90.3 | 90.6 | 90 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36825 | 1 | 50.1 | 68248.4 | 5311 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:15 | Normal | 536.1 | 472.4 | 498.3 | 0 | 29.3 | 27.4 | 22 | 0 | 238.4 | 237 | 236.8 | 91.3 | 91.6 | 90.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 37170 | 1 | 50.4 | 68251.4 | 5311 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 8 | 7.8 | 5.1 | 6.4 | 7.4 | 7.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:20 | Normal | 534.5 | 467.7 | 495.6 | 0 | 29.3 | 28 | 22.2 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.6 | 92 | 92.1 | 91.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 37591 | 1 | 51 | 68254.6 | 5311 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 5 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:25 | Normal | 534.2 | 466.5 | 490.5 | 0 | 29.8 | 28.1 | 22.3 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 91.9 | 92 | 91.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 37673 | 1 | 51.5 | 68257.7 | 5312 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 8 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:30 | Normal | 530.2 | 468.8 | 491 | 0 | 29.7 | 27.9 | 22.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 92 | 92.2 | 91.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37617 | 1 | 51.9 | 68260.8 | 5312 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:35 | Normal | 527.8 | 496.3 | 494.7 | 0 | 30.1 | 26.8 | 22.4 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 92.8 | 92.9 | 92.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 38042 | 1 | 52.3 | 68264 | 5312 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:40 | Normal | 532.6 | 490.7 | 496.1 | 0 | 30.1 | 27.4 | 22.7 | 0 | 239.8 | 238.4 | 238.8 | 94.2 | 94.2 | 93.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 38638 | 1 | 52.8 | 68267.2 | 5312 | 7.4 | 8 | 7.6 | 7.1 | 8 | 8 | 4.6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:45 | Normal | 522.4 | 493.3 | 492 | 0 | 30.1 | 26.7 | 22.6 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 93.2 | 93.3 | 92.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 37998 | 1 | 53.2 | 68270.4 | 5312 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7 | 8 | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:50 | Normal | 523.7 | 491.9 | 487.2 | 0 | 31.3 | 27.7 | 23.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 96.3 | 96.3 | 95.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39224 | 1 | 53.5 | 68273.6 | 5312 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 4.4 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 10:55 | Normal | 520 | 477.8 | 481.7 | 0 | 32.8 | 29.5 | 24.6 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.4 | 99.7 | 99.9 | 99.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 39551 | 1 | 53.7 | 68276.6 | 5312 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:00 | Normal | 527.6 | 497 | 485.7 | 0 | 33.5 | 28.3 | 24.9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 99.9 | 100 | 99.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 42243 | 1 | 53 | 68278.9 | 5312 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8 | 9.1 | 8.9 | 4.1 | 6.2 | 8.5 | 8.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:05 | Normal | 575.6 | 457 | 517.8 | 0 | 22.3 | 26.3 | 17.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 79 | 79 | 78.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29304 | 1 | 50.6 | 68280 | 5312 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:10 | Normal | 548.7 | 514.2 | 501.3 | 0 | 31.2 | 25.8 | 24 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 98.4 | 98.6 | 97.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 38493 | 1 | 50.3 | 68282.9 | 5312 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 2.9 | 5.4 | 7.9 | 7.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:15 | Normal | 524.4 | 459.5 | 489.9 | 0 | 33.3 | 30.8 | 24.9 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238 | 101.8 | 102 | 101.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 41412 | 1 | 51.5 | 68286.1 | 5312 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8 | 9.1 | 8.7 | 5.2 | 7 | 8.1 | 8.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:20 | Normal | 573.5 | 510.7 | 519.2 | 0 | 22.8 | 25 | 19.5 | 0 | 239 | 236.4 | 238.2 | 84.5 | 84.7 | 84.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 37914 | 1 | 52.7 | 68289.4 | 5312 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 8.2 | 8.1 | 2.7 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:25 | Normal | 566.3 | 532.5 | 511.9 | 0 | 27 | 23.1 | 22.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 79.5 | 79.3 | 78.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32758 | 1 | 52.8 | 68292.2 | 5313 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 7.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:30 | Normal | 517.7 | 474.1 | 476.8 | 0 | 31.6 | 28.5 | 23.9 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 95.5 | 95.6 | 94.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39032 | 1 | 52.7 | 68295 | 5313 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:35 | Normal | 597.3 | 535.7 | 548.4 | 0 | 13.3 | 17.9 | 12.3 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.6 | 61.5 | 61.6 | 61.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30848 | 1 | 53.1 | 68297.9 | 5313 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:40 | Normal | 570.4 | 513.7 | 551.5 | 0 | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.4 | 77 | 77 | 76.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30694 | 1 | 52.2 | 68300.1 | 5313 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 8 | 7.9 | 2 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:45 | Normal | 553.1 | 532.6 | 504.9 | 0 | 27.5 | 20.1 | 22.5 | 0 | 239.6 | 236.6 | 238 | 86.8 | 86.9 | 86.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 33579 | 1 | 51.7 | 68302.8 | 5313 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 0.8 | 3.4 | 7.2 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:50 | Normal | 511.9 | 475.5 | 490.6 | 0 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 6292 | 1 | 51.5 | 68304.9 | 5313 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 11:55 | Normal | 542.5 | 467 | 517.4 | 0 | 8.1 | 6.5 | 4.8 | 0 | 235.8 | 232.8 | 234.4 | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9335 | 1 | 48.8 | 68305.5 | 5313 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:00 | Normal | 576.2 | 551.3 | 532.1 | 0 | 23.9 | 17.8 | 20.1 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 81.9 | 81.9 | 81.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32560 | 1 | 48.3 | 68308.1 | 5313 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 2.6 | 6.2 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:05 | Normal | 553.3 | 528.9 | 518.2 | 0 | 16.8 | 13.8 | 20.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 65.4 | 65.4 | 64.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 25757 | 1 | 48.7 | 68310.6 | 5313 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 6.5 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:10 | Normal | 598.9 | 531.1 | 556.8 | 0 | 17.3 | 21.5 | 15.2 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 73.2 | 73.3 | 72.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30741 | 1 | 48.7 | 68312.6 | 5313 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 6.8 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:15 | Normal | 533.1 | 505.2 | 497.9 | 0 | 30.2 | 26.4 | 22.6 | 0 | 240.2 | 237.4 | 238.4 | 94.9 | 95 | 94.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36652 | 1 | 49.6 | 68315.5 | 5313 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:20 | Normal | 563.9 | 540.3 | 526.5 | 0 | 24.9 | 20.6 | 18.2 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238 | 81.5 | 81.7 | 81 | 60 | 60 | 60 | 32098 | 1 | 50.5 | 68318.2 | 5313 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:25 | Normal | 547.1 | 513.1 | 498.4 | 0 | 21 | 17 | 19.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 71 | 71.1 | 70.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23750 | 1 | 50.9 | 68320.6 | 5314 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:30 | Normal | 537.2 | 516.8 | 501.7 | 0 | 28.8 | 24.6 | 21.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33572 | 1 | 51.6 | 68323.5 | 5314 | 7 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 3.2 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:35 | Normal | 572 | 531.8 | 519.7 | 0 | 21.6 | 22 | 18.9 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 77.6 | 77.7 | 77.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32799 | 1 | 51.9 | 68326.1 | 5314 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 7.1 | 7 | 1.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:40 | Normal | 528.8 | 445.9 | 508.1 | 0 | 11.1 | 8.2 | 6.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 29.9 | 30 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12569 | 1 | 51.8 | 68328.3 | 5314 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:45 | Normal | 545.3 | 474.7 | 501 | 0 | 29 | 27.5 | 22.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 92.1 | 92.2 | 92.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37802 | 1 | 50.3 | 68330.3 | 5314 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | 5 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:50 | Normal | 531.3 | 461.8 | 497.9 | 0 | 28.1 | 26.8 | 21.5 | 0 | 239.6 | 237 | 238 | 87.6 | 87.5 | 87.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35849 | 1 | 51.5 | 68333.3 | 5314 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.3 | 8 | 6.9 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 12:55 | Normal | 530.8 | 464.3 | 491.7 | 0 | 28.3 | 26.5 | 21.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 88 | 88.1 | 87.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 35897 | 1 | 52.3 | 68336.3 | 5314 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 8 | 6.8 | 5.2 | 6.3 | 7 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:00 | Normal | 549.2 | 458.3 | 507.4 | 0 | 26.7 | 25.6 | 20.6 | 0 | 237.4 | 236 | 237.2 | 86 | 85.9 | 85.3 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 34984 | 1 | 51.3 | 68338 | 5314 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 5.7 | 6 | 6.6 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:05 | Normal | 541.7 | 426 | 504.4 | 0 | 27.5 | 27.4 | 20.8 | 0 | 238.2 | 235 | 236.8 | 86.2 | 86.2 | 85.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35070 | 1 | 51.4 | 68340.9 | 5314 | 6.8 | 7.1 | 7 | 6.4 | 8 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:10 | Normal | 534.6 | 427 | 497.7 | 0 | 27.5 | 25.6 | 21 | 0 | 238.6 | 235 | 237.2 | 83.7 | 83.7 | 83.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33888 | 1 | 52 | 68343.8 | 5314 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:15 | Normal | 536.2 | 432.5 | 501.1 | 0 | 26.8 | 23.3 | 20.3 | 0 | 236.8 | 233.2 | 235 | 80.7 | 80.8 | 80.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 32467 | 1 | 52.3 | 68346.5 | 5314 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 3.5 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:20 | Normal | 534.6 | 441 | 499.2 | 0 | 26.6 | 21.4 | 20.2 | 0 | 239 | 236.4 | 237 | 78.3 | 78.6 | 77.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32051 | 1 | 52.2 | 68349.2 | 5314 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 1.9 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:25 | Normal | 538.3 | 440.6 | 496.4 | 0 | 25.7 | 21.1 | 19.6 | 0 | 239 | 236.4 | 237.4 | 76.7 | 76.7 | 76.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 31240 | 1 | 52.2 | 68351.8 | 5315 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.7 | 1.9 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:30 | Normal | 533 | 443.5 | 498.1 | 0 | 25.6 | 20 | 19.5 | 0 | 238 | 236 | 236.2 | 75 | 75.2 | 74.8 | 60 | 60 | 60.01 | 30520 | 1 | 52 | 68354.4 | 5315 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 1.4 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:35 | Normal | 544.8 | 448.5 | 499.3 | 0 | 25.5 | 19.6 | 19.3 | 0 | 238.6 | 235.6 | 237 | 75.2 | 75.2 | 74.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30563 | 1 | 52 | 68356.9 | 5315 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 7.6 | 1.4 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:40 | Normal | 542.1 | 444.6 | 498.6 | 0 | 25 | 19.8 | 19.2 | 0 | 238 | 235.2 | 236.8 | 74.6 | 74.5 | 74.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30181 | 1 | 51.9 | 68359.5 | 5315 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 7.6 | 1.3 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:45 | Normal | 536.7 | 437.7 | 501.8 | 0 | 8.5 | 9.5 | 11.3 | 0 | 236.6 | 232.8 | 234.4 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12246 | 1 | 51.7 | 68361.7 | 5315 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:50 | Normal | 545.5 | 446.8 | 501.6 | 0 | 24.6 | 19.2 | 19.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 73.3 | 73.6 | 72.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 29821 | 1 | 51 | 68363.9 | 5315 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 7.5 | 1 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 13:55 | Normal | 542.4 | 449 | 498.1 | 0 | 23.6 | 18.4 | 18.3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.2 | 70.6 | 70.7 | 70.3 | 60 | 60 | 60 | 28715 | 1 | 50.8 | 68366.3 | 5315 | 5.9 | 6 | 6 | 5.3 | 7.3 | 0.8 | 5.3 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:00 | Normal | 550.2 | 449.7 | 510.2 | 0 | 23 | 17.8 | 17.5 | 0 | 237.8 | 235 | 235.8 | 69 | 68.9 | 68.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27862 | 1 | 50.7 | 68368.7 | 5315 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 7 | 0.9 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:05 | Normal | 552.5 | 458.7 | 509.4 | 0 | 22.4 | 17.5 | 17.2 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 68 | 68 | 67.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 27238 | 1 | 50.9 | 68371 | 5315 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6.8 | 0.9 | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:10 | Normal | 554.3 | 443.9 | 516 | 0 | 21.8 | 17.1 | 16.8 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 66.3 | 66.5 | 65.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26410 | 1 | 51.4 | 68373.1 | 5315 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 0.9 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:15 | Normal | 554.2 | 436 | 505.7 | 0 | 22 | 17.3 | 16.9 | 0 | 236.8 | 234 | 235.2 | 65.9 | 66 | 65.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26381 | 1 | 52.2 | 68375.3 | 5315 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5 | 6.4 | 0.9 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:20 | Normal | 560.9 | 428.6 | 512.7 | 0 | 20.7 | 16.1 | 15.9 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 62.4 | 62.5 | 62.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24853 | 1 | 51.9 | 68376.9 | 5315 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 0.3 | 5.9 | 4.4 | 4.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:25 | Normal | 558 | 424.6 | 510.3 | 0 | 20.6 | 16.1 | 15.9 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 61.6 | 61.7 | 61.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 24727 | 1 | 52.5 | 68379 | 5316 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:30 | Normal | 553.6 | 375.1 | 521.4 | 0 | 19.1 | 15 | 14.4 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 56.1 | 56.3 | 55.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21366 | 1 | 52.6 | 68380.9 | 5316 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 1 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:35 | Normal | 553.7 | 393.8 | 521.3 | 0 | 12.8 | 10 | 9.7 | 0 | 233 | 229.8 | 231 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14958 | 1 | 52.1 | 68382.5 | 5316 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:40 | Normal | 562.1 | 386.2 | 526.6 | 0 | 12 | 8.8 | 9.2 | 0 | 232.8 | 229.2 | 231.6 | 35.7 | 35.9 | 35.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13547 | 1 | 50.6 | 68383.7 | 5316 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2 | 1.1 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:45 | Normal | 563.8 | 458.6 | 528.4 | 0 | 13.8 | 8.6 | 10.6 | 0 | 232.4 | 230 | 232.4 | 41.5 | 41.6 | 41.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15339 | 1 | 49 | 68385 | 5316 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:50 | Normal | 552.7 | 477.2 | 509.6 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 229.2 | 226.4 | 227.8 | 14.4 | 15 | 14 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5660 | 1 | 47.5 | 68386 | 5316 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 14:55 | Normal | 564 | 466.9 | 516.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 60 | 59.98 | 60 | 5984 | 1 | 45.7 | 68386.5 | 5316 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:00 | Normal | 566.1 | 467.7 | 523.3 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6599 | 1 | 44.4 | 68387.1 | 5316 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:05 | Normal | 582.5 | 472.9 | 552.8 | 0 | 11.5 | 8.5 | 9.7 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13836 | 1 | 43.4 | 68387.8 | 5316 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:10 | Normal | 588 | 476 | 547.3 | 0 | 13.8 | 10.1 | 12.3 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 46.1 | 46 | 45.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 18609 | 1 | 42.7 | 68388.8 | 5316 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:15 | Normal | 581.1 | 466 | 535.8 | 0 | 14.3 | 10.3 | 12.8 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18919 | 1 | 42.8 | 68390.3 | 5316 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 4 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:20 | Normal | 561.9 | 464.8 | 519.2 | 0 | 4 | 3.5 | 3.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 5542 | 1 | 42.3 | 68391 | 5316 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:25 | Normal | 561.5 | 461.9 | 527.1 | 0 | 3.8 | 3.3 | 3 | 0 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5241 | 1 | 41.5 | 68391.5 | 5317 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:30 | Normal | 565.4 | 463.9 | 521.8 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4911 | 1 | 40.7 | 68391.9 | 5317 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:35 | Normal | 558.1 | 464.9 | 525.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 231 | 227.8 | 229.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3771 | 1 | 40 | 68392.3 | 5317 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:40 | Normal | 561.1 | 464 | 516.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 229.6 | 227.2 | 228.4 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3441 | 1 | 39.7 | 68392.6 | 5317 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:45 | Normal | 552.2 | 459.9 | 512.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 229.8 | 227 | 229 | 7.9 | 8 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3025 | 1 | 39.2 | 68392.8 | 5317 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:50 | Normal | 561.2 | 471.9 | 516.7 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3128 | 1 | 38.9 | 68393.1 | 5317 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 15:55 | Normal | 558.5 | 450.7 | 522.4 | 0 | 2.1 | 2 | 1.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3065 | 1 | 38.6 | 68393.3 | 5317 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:00 | Normal | 559.7 | 503.9 | 521.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 229.6 | 228 | 229.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2481 | 1 | 38.3 | 68393.6 | 5317 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:05 | Normal | 552.9 | 514.4 | 520.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 228.8 | 226.6 | 228.8 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2191 | 1 | 38.1 | 68393.8 | 5317 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:10 | Normal | 550.8 | 471.9 | 490.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 5 | 5 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1935 | 1 | 37.9 | 68393.9 | 5317 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:15 | Normal | 544.7 | 513.8 | 513.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 229.4 | 229 | 230.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1885 | 1 | 37.7 | 68394.1 | 5317 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:20 | Normal | 550 | 456.9 | 503.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230 | 227.2 | 229.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1894 | 1 | 37.4 | 68394.3 | 5317 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:25 | Normal | 544 | 452.9 | 499.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.2 | 228 | 229.6 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1877 | 1 | 37.2 | 68394.4 | 5318 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:30 | Normal | 554.1 | 499 | 511 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.2 | 228 | 229.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1978 | 1 | 37 | 68394.6 | 5318 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:35 | Normal | 546.9 | 453.3 | 518.8 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1806 | 1 | 36.7 | 68394.7 | 5318 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:40 | Normal | 551.9 | 498.7 | 499.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1613 | 1 | 36.4 | 68394.9 | 5318 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:45 | Normal | 548.9 | 444 | 504.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1573 | 1 | 36.1 | 68395 | 5318 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:50 | Normal | 551.1 | 458.1 | 513.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1539 | 1 | 35.8 | 68395.1 | 5318 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 16:55 | Normal | 544.9 | 498.9 | 502.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1387 | 1 | 35.5 | 68395.3 | 5318 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:00 | Normal | 544 | 456 | 507.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 230 | 231.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 1232 | 1 | 35.3 | 68395.4 | 5318 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:05 | Normal | 544.8 | 492.3 | 511.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1083 | 1 | 35.1 | 68395.5 | 5318 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:10 | Normal | 548.3 | 508 | 510.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 900 | 1 | 34.9 | 68395.5 | 5318 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:15 | Normal | 535.1 | 477.9 | 516.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 3 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1073 | 1 | 34.7 | 68395.6 | 5318 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:20 | Normal | 549.1 | 456.1 | 459 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1071 | 1 | 34.4 | 68395.7 | 5318 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:25 | Normal | 548.2 | 460.1 | 511.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 908 | 1 | 34.2 | 68395.8 | 5319 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:30 | Normal | 538.3 | 470.8 | 471.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 684 | 1 | 34 | 68395.8 | 5319 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:35 | Normal | 521.3 | 405.3 | 468.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 436 | 1 | 33.9 | 68395.9 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:40 | Normal | 470.9 | 207.7 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 249 | 1 | 33.6 | 68395.9 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:45 | Normal | 259.2 | 200.4 | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 234 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 115 | 1 | 33.4 | 68395.9 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:50 | Normal | 199.4 | 199.8 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 68 | 1 | 33.3 | 68395.9 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 17:55 | Normal | 183.1 | 209.2 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 51 | 1 | 33.1 | 68395.9 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 18:00 | Normal | 198.5 | 191.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35 | 1 | 32.9 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-10-30 18:05 | Normal | 203.7 | 201.5 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 32.8 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0