## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-30 04:56 | Wait | 478.2 | 478.9 | 428.7 | 428 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:01 | Normal | 428.7 | 508.1 | 431.1 | 449 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 225.8 | 224.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 24.5 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:06 | Normal | 200 | 494.9 | 440 | 463 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.2 | 224.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 24.9 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:11 | Normal | 200 | 498.7 | 419 | 442 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 226 | 226 | 225.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 117 | 1 | 25.2 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:16 | Normal | 199.9 | 548.6 | 442.1 | 438.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 225.8 | 226.4 | 225 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 77 | 1 | 25.5 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:21 | Normal | 199.6 | 541.8 | 457.4 | 484.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 225.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 141 | 1 | 25.7 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:26 | Normal | 200.9 | 527.9 | 423.6 | 462.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 226 | 226.6 | 225.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 291 | 1 | 26 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:31 | Normal | 400 | 584.9 | 436.2 | 471.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 226 | 226.2 | 225.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 384 | 1 | 26.3 | 54297.5 | 5530 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:36 | Normal | 543.5 | 554.1 | 446.7 | 456.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 226.2 | 226 | 225.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 605 | 1 | 26.5 | 54297.6 | 5530 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:41 | Normal | 554.8 | 555 | 425.1 | 449.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226.2 | 226.2 | 225 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 647 | 1 | 26.8 | 54297.6 | 5531 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:46 | Normal | 560.8 | 568 | 439.9 | 473.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226.2 | 226.8 | 225.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 817 | 1 | 27.1 | 54297.7 | 5531 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:51 | Normal | 562.7 | 563.9 | 460 | 456.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 226.6 | 226.2 | 226 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 951 | 1 | 27.3 | 54297.8 | 5531 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:56 | Normal | 570.5 | 578.9 | 456 | 466.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 225.4 | 226.2 | 225 | 3.1 | 3 | 3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1117 | 1 | 27.6 | 54297.8 | 5531 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:01 | Normal | 574.8 | 579 | 463.2 | 462.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 225.8 | 226 | 224.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1251 | 1 | 27.9 | 54297.9 | 5531 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:06 | Normal | 577.8 | 580.4 | 443.9 | 471.5 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 225.4 | 226 | 224.4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1428 | 1 | 28.2 | 54298.1 | 5531 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:11 | Normal | 584.6 | 571.7 | 477.2 | 480.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 225 | 225.4 | 224.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1608 | 1 | 28.5 | 54298.2 | 5531 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:16 | Normal | 579.8 | 561.8 | 475.7 | 487 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 225.6 | 225.8 | 224.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1772 | 1 | 28.8 | 54298.3 | 5531 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:21 | Normal | 569.1 | 576.1 | 461.2 | 470.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 226 | 226.2 | 224.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1998 | 1 | 29.1 | 54298.5 | 5531 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:26 | Normal | 587 | 569 | 452.7 | 473.1 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 225.2 | 226 | 224.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2199 | 1 | 29.4 | 54298.7 | 5531 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:31 | Normal | 577.4 | 593.7 | 469 | 494.4 | 2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2406 | 1 | 29.8 | 54298.8 | 5531 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:36 | Normal | 574.9 | 597.8 | 469.9 | 495.4 | 2.2 | 0.9 | 2 | 0.3 | 226 | 226.2 | 225.4 | 7 | 6.9 | 7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2598 | 1 | 30.1 | 54299.1 | 5531 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:41 | Normal | 574.1 | 601.8 | 466.2 | 490.7 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2856 | 1 | 30.4 | 54299.3 | 5532 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:46 | Normal | 578 | 590.8 | 473 | 506.3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 0.4 | 225.6 | 226 | 225.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3080 | 1 | 30.7 | 54299.5 | 5532 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:51 | Normal | 575 | 594.5 | 471.2 | 495.5 | 2.9 | 1 | 2.6 | 0.5 | 226 | 227 | 225.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3295 | 1 | 30.9 | 54299.8 | 5532 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:56 | Normal | 575.7 | 605.4 | 464.9 | 406.2 | 3.1 | 1 | 2.6 | 1.5 | 226.4 | 226.2 | 225.6 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3582 | 1 | 31.2 | 54300.1 | 5532 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:01 | Normal | 520.8 | 585.7 | 463.6 | 389 | 4.7 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 225.8 | 226.6 | 225.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4875 | 1 | 31.6 | 54300.5 | 5532 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:06 | Normal | 564.7 | 595 | 460.9 | 405.1 | 5 | 1.1 | 4 | 2.4 | 226.4 | 226 | 225.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5653 | 1 | 31.9 | 54300.9 | 5532 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:11 | Normal | 559.9 | 604.2 | 458.4 | 407.6 | 5.5 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6312 | 1 | 32.3 | 54301.4 | 5532 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:16 | Normal | 567.8 | 611.1 | 462.5 | 402.7 | 5.9 | 1.1 | 5.5 | 2.8 | 225.6 | 225 | 224.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6980 | 1 | 32.5 | 54302 | 5532 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:21 | Normal | 561.9 | 564.9 | 452.1 | 409.4 | 6.3 | 1.3 | 6.1 | 3 | 224.6 | 225.4 | 225 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7496 | 1 | 32.8 | 54302.6 | 5532 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:26 | Normal | 562.1 | 510.9 | 457.7 | 429.1 | 6.6 | 3 | 6.4 | 3.1 | 225.8 | 225.6 | 224.8 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8726 | 1 | 33.1 | 54303.3 | 5532 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:31 | Normal | 565.4 | 554 | 452.2 | 425.5 | 6.8 | 3.3 | 6.8 | 3.3 | 225.6 | 225.6 | 225.2 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9304 | 1 | 33.3 | 54304 | 5532 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:36 | Normal | 554.6 | 494.2 | 452.2 | 429.4 | 7.3 | 3.8 | 7.1 | 3.5 | 225.8 | 225.2 | 225 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9862 | 1 | 33.6 | 54304.8 | 5532 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:41 | Normal | 553.6 | 528.6 | 448.7 | 438 | 7.6 | 3.9 | 7.3 | 3.6 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10448 | 1 | 33.9 | 54305.7 | 5533 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:46 | Normal | 555.9 | 499.8 | 449.2 | 429.5 | 8 | 4.6 | 7.8 | 3.9 | 225.2 | 226 | 225.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 11121 | 1 | 34.1 | 54306.6 | 5533 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:51 | Normal | 558.2 | 438.9 | 446 | 438.2 | 8.2 | 6.7 | 8.1 | 4 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11850 | 1 | 34.5 | 54307.5 | 5533 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:56 | Normal | 552.2 | 462.2 | 441.9 | 452.2 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 4.1 | 225.8 | 225.2 | 226 | 34 | 33.9 | 34 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12830 | 1 | 34.7 | 54308.6 | 5533 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:01 | Normal | 547 | 461.9 | 440.7 | 441 | 9 | 8 | 8.9 | 4.4 | 226 | 225.2 | 226 | 36 | 35.9 | 36 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13583 | 1 | 35.2 | 54309.7 | 5533 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:06 | Normal | 547.8 | 496.9 | 440.2 | 438.6 | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 4.6 | 225.8 | 225.2 | 226 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60 | 60 | 60 | 14102 | 1 | 35.6 | 54310.8 | 5533 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.5 | 3.4 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:11 | Normal | 544.1 | 497.2 | 436.5 | 445.8 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 4.7 | 225.8 | 224 | 225.6 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14706 | 1 | 36 | 54312 | 5533 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 3.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:16 | Normal | 539.5 | 495.7 | 441.7 | 438 | 10 | 9 | 9.7 | 5 | 225.6 | 224.6 | 225.4 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15338 | 1 | 36.4 | 54313.3 | 5533 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:21 | Normal | 544.5 | 490.9 | 434 | 441.4 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 5.1 | 225 | 225 | 225.4 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.05 | 59.98 | 60.07 | 15930 | 1 | 36.9 | 54314.6 | 5533 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:26 | Normal | 542.9 | 486 | 433.8 | 440.2 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 5.3 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16476 | 1 | 37.3 | 54315.9 | 5533 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:31 | Normal | 541.3 | 493.7 | 430.8 | 433.1 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 5.5 | 224.8 | 225 | 225.4 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16881 | 1 | 37.8 | 54317.3 | 5533 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:36 | Normal | 539.5 | 483.6 | 433.9 | 430.2 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 5.6 | 225 | 225 | 224.8 | 45.9 | 45.8 | 46 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17305 | 1 | 38.3 | 54318.8 | 5533 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:41 | Normal | 538.6 | 507.9 | 428.9 | 435.3 | 11.4 | 10.4 | 11.2 | 5.7 | 225 | 225.6 | 224.6 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 17716 | 1 | 38.7 | 54320.2 | 5534 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:46 | Normal | 536.9 | 492.1 | 434 | 428.3 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 5.9 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 18083 | 1 | 39.2 | 54321.7 | 5534 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:51 | Normal | 530.2 | 485.3 | 428.5 | 426.6 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 6 | 225.2 | 225.8 | 224.8 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 18440 | 1 | 39.6 | 54323.2 | 5534 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:56 | Normal | 525.5 | 487.8 | 424.7 | 433.1 | 12.5 | 11.6 | 12.1 | 6.1 | 225.4 | 226 | 225 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18756 | 1 | 40.1 | 54324.8 | 5534 | 6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:01 | Normal | 532.9 | 491.2 | 427 | 430.3 | 12.6 | 11.5 | 12.3 | 6.3 | 225.2 | 225.6 | 225.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19159 | 1 | 40.3 | 54326.4 | 5534 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:06 | Normal | 523.5 | 484.7 | 429.4 | 428.8 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 6.4 | 225.2 | 225.2 | 224.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19374 | 1 | 40.7 | 54328 | 5534 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:11 | Normal | 525.1 | 467.3 | 423.2 | 422.5 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 6.5 | 226 | 226.2 | 225.2 | 52 | 51.8 | 52 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 19690 | 1 | 41.2 | 54329.6 | 5534 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:16 | Normal | 521.4 | 466.7 | 423.3 | 425.5 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 6.6 | 226.4 | 226.6 | 225.8 | 53 | 52.9 | 53.1 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 20015 | 1 | 41.6 | 54331.3 | 5534 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:21 | Normal | 522.1 | 461.6 | 420.7 | 427.9 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 6.6 | 225 | 225.4 | 225 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 20337 | 1 | 41.8 | 54332.9 | 5534 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:26 | Normal | 525.1 | 463.2 | 421.1 | 424.3 | 13.8 | 13.3 | 13.4 | 6.8 | 225.2 | 225.6 | 225 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20635 | 1 | 42.2 | 54334.6 | 5534 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:31 | Normal | 516.3 | 458.7 | 415 | 419.3 | 14.1 | 13.6 | 13.7 | 7 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 20744 | 1 | 42.7 | 54336.4 | 5534 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:36 | Normal | 507.7 | 463 | 413.4 | 412.7 | 14.4 | 13.6 | 14 | 7.1 | 225 | 225.6 | 225.2 | 55.7 | 55.6 | 55.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21032 | 1 | 43.1 | 54338.1 | 5534 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:41 | Normal | 502.7 | 460.9 | 418.6 | 412.7 | 14.7 | 13.8 | 14 | 7.2 | 224.6 | 226 | 225 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21093 | 1 | 43.5 | 54339.9 | 5535 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:46 | Normal | 507.1 | 456 | 413.1 | 413.3 | 15.1 | 14.3 | 14.5 | 7.4 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21477 | 1 | 43.8 | 54341.6 | 5535 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:51 | Normal | 511.1 | 456.7 | 414.7 | 413.4 | 15 | 14.1 | 14.5 | 7.3 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21623 | 1 | 44.1 | 54343.4 | 5535 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:56 | Normal | 505 | 449.1 | 414.4 | 413.8 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 7.5 | 224.6 | 225.4 | 225 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 21736 | 1 | 44.6 | 54345.2 | 5535 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:01 | Normal | 503.5 | 457.8 | 407.9 | 407.2 | 15.6 | 14.3 | 15 | 7.6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22043 | 1 | 45.1 | 54347.1 | 5535 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:06 | Normal | 501.5 | 445.7 | 410.6 | 403 | 15.8 | 14.7 | 15.1 | 7.8 | 224.4 | 225 | 224.6 | 59 | 58.8 | 59 | 59.97 | 59.97 | 60 | 22257 | 1 | 45.4 | 54348.9 | 5535 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:11 | Normal | 499.5 | 443.7 | 411.2 | 406.4 | 16.1 | 15 | 15.5 | 7.9 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22488 | 1 | 45.8 | 54350.8 | 5535 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:16 | Normal | 494.5 | 441.6 | 403 | 397.3 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 8.1 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 60.9 | 60.6 | 60.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22849 | 1 | 46.2 | 54352.7 | 5535 | 8 | 8 | 0.3 | 7.6 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:21 | Normal | 499.5 | 437.8 | 404.9 | 402.3 | 16.5 | 15.5 | 16.1 | 8 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 23231 | 1 | 46.5 | 54354.6 | 5535 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:26 | Normal | 492.5 | 441.8 | 404.9 | 405.3 | 16.6 | 15.5 | 16.1 | 8.2 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 60 | 59.98 | 60 | 23251 | 1 | 46.8 | 54356.5 | 5535 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:31 | Normal | 490.4 | 432.1 | 405.5 | 403.1 | 16.5 | 15.7 | 16.1 | 8.2 | 224 | 224.6 | 224.4 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 23155 | 1 | 47.2 | 54358.4 | 5535 | 8 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:36 | Normal | 492.2 | 428.9 | 398 | 398.9 | 16.8 | 15.9 | 16.2 | 8.1 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 62 | 61.8 | 62 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23313 | 1 | 47.5 | 54360.4 | 5535 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:41 | Normal | 484.8 | 430.9 | 393.3 | 395.5 | 17.1 | 16.1 | 16.5 | 8.4 | 223.8 | 223.6 | 224 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 60.04 | 59.98 | 60 | 23660 | 1 | 48 | 54362.3 | 5536 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:46 | Normal | 488.6 | 431.8 | 401.1 | 392.4 | 16.9 | 16.1 | 16.4 | 8.5 | 223 | 223.6 | 224.4 | 62.6 | 62.4 | 62.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 23501 | 1 | 48.5 | 54364.3 | 5536 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:51 | Normal | 486.3 | 426.5 | 396.7 | 397.1 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 8.7 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 65 | 64.9 | 65 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 24336 | 1 | 48.7 | 54366.3 | 5536 | 8.6 | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:56 | Normal | 494.4 | 427.8 | 395.9 | 387.2 | 17.7 | 17 | 17.6 | 9 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 66.2 | 66 | 66.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 24905 | 1 | 49.2 | 54368.3 | 5536 | 8.8 | 8.6 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:01 | Normal | 494.1 | 419 | 390.5 | 408.6 | 14.5 | 15.8 | 14.1 | 6.6 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 54.6 | 54.3 | 54.6 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 24067 | 1 | 49.4 | 54370.2 | 5536 | 6.6 | 8.2 | 0 | 8.4 | 9.1 | 0 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:06 | Normal | 506.9 | 449.1 | 405.5 | 411 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 2 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4783 | 1 | 48.2 | 54371.1 | 5536 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:11 | Normal | 506 | 445.4 | 412.4 | 417 | 18.6 | 17.5 | 18.3 | 9 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 70.2 | 69.9 | 70.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26569 | 1 | 47.1 | 54372.4 | 5536 | 9.3 | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:16 | Normal | 494.2 | 428 | 404.6 | 401.9 | 18.8 | 18.2 | 18.3 | 9.4 | 224 | 224.4 | 225.2 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 26521 | 1 | 48.1 | 54374.6 | 5536 | 9.4 | 9.2 | 0.1 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.4 | 8.9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:21 | Normal | 488.2 | 420.3 | 398.1 | 394.4 | 18.5 | 17.8 | 18 | 9.1 | 224 | 224.4 | 224.8 | 67.7 | 67.5 | 67.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25646 | 1 | 48.8 | 54376.7 | 5536 | 9.2 | 9 | 0 | 9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:26 | Normal | 482.8 | 423.9 | 394.6 | 387.8 | 18.1 | 17.1 | 17.6 | 9.1 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 24893 | 1 | 49.5 | 54378.8 | 5536 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:31 | Normal | 475.1 | 417.4 | 390.3 | 391.6 | 17.8 | 17 | 17.6 | 8.9 | 223 | 224.6 | 224.6 | 64.7 | 64.6 | 64.4 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 24379 | 1 | 49.8 | 54380.9 | 5536 | 9 | 8.6 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:36 | Normal | 474.2 | 423.2 | 390.6 | 393 | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 9.2 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 66.9 | 66.6 | 66.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25210 | 1 | 50.1 | 54382.9 | 5536 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 9 | 9 | 0 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:41 | Normal | 467.3 | 409.7 | 389.7 | 388.9 | 18.6 | 17.6 | 18.1 | 9.1 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 25109 | 1 | 50.4 | 54384.9 | 5537 | 9.3 | 8.9 | 0.1 | 9.1 | 9 | 0 | 9.2 | 9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:46 | Normal | 471.6 | 415.3 | 394.2 | 384.2 | 17.9 | 17.1 | 17.5 | 9 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 24366 | 1 | 50.8 | 54387 | 5537 | 9 | 8.7 | 0 | 8.6 | 9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:51 | Normal | 483.9 | 428.1 | 394 | 403.3 | 3 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 221 | 220.6 | 221.6 | 12.2 | 12 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4497 | 1 | 50.9 | 54388.7 | 5537 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:56 | Normal | 502.9 | 430.1 | 418 | 413.2 | 17.7 | 17 | 17.1 | 8.8 | 224.2 | 225.4 | 226.2 | 66.9 | 66.7 | 66.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 25668 | 1 | 48.7 | 54389.4 | 5537 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.7 | 9 | 0 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:01 | Normal | 494.3 | 422.4 | 405.3 | 405.6 | 17.3 | 16.6 | 17.2 | 8.7 | 224 | 225 | 225.4 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 60 | 60 | 59.99 | 24500 | 1 | 49.1 | 54391.4 | 5537 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:06 | Normal | 478.7 | 411.8 | 400 | 396.4 | 18 | 17.4 | 17.6 | 8.9 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 65.8 | 65.6 | 65.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 24732 | 1 | 49.8 | 54393.5 | 5537 | 9 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:11 | Normal | 497.9 | 425.2 | 410.8 | 408.2 | 17.6 | 16.8 | 17.1 | 7.5 | 224 | 225.4 | 225.8 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 25092 | 1 | 49 | 54394.6 | 5537 | 8.9 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:16 | Normal | 475.8 | 419 | 400.3 | 398.6 | 17.9 | 17 | 17.6 | 8.9 | 223.8 | 225 | 225 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 24811 | 1 | 49.6 | 54396.7 | 5537 | 9.1 | 8.6 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:21 | Normal | 512 | 457.1 | 405.3 | 413.4 | 9.8 | 8.5 | 13.1 | 7.3 | 222.2 | 223.4 | 223 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7286 | 1 | 49.5 | 54398.1 | 5537 | 5.7 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 6 | 6.8 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:26 | Normal | 496.8 | 432 | 400.1 | 413.3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 221.8 | 222 | 222 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5421 | 1 | 49.6 | 54399.9 | 5537 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:31 | Normal | 488 | 442.4 | 412.8 | 400.7 | 9.5 | 7.3 | 8.5 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14314 | 1 | 49.3 | 54401.5 | 5537 | 5.4 | 4.9 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:36 | Normal | 501.8 | 436.9 | 410 | 407.3 | 10.3 | 10.5 | 10 | 4.9 | 222 | 223 | 222.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9082 | 1 | 49.4 | 54403.1 | 5537 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:41 | Normal | 502.9 | 419.2 | 408.5 | 416.8 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 2.3 | 221 | 221.2 | 221.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5316 | 1 | 49.4 | 54404.7 | 5538 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:46 | Normal | 527.1 | 478.3 | 432.4 | 435.6 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 5 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11890 | 1 | 47.9 | 54405.6 | 5538 | 4 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:51 | Normal | 489.8 | 418.2 | 409.1 | 407.1 | 16.2 | 16 | 16.1 | 8.1 | 223 | 223.8 | 223.8 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23126 | 1 | 48.2 | 54407.5 | 5538 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:56 | Normal | 477.7 | 412.5 | 403.6 | 395.4 | 16.6 | 16 | 16.6 | 8.5 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23009 | 1 | 49 | 54409.4 | 5538 | 8.5 | 7.8 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:01 | Normal | 478.5 | 423.6 | 413.3 | 405.5 | 16 | 15.1 | 15.7 | 8 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22284 | 1 | 48.5 | 54410.7 | 5538 | 8.1 | 7.7 | 0 | 7.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:06 | Normal | 477.8 | 409.1 | 403.2 | 412.6 | 16 | 15.4 | 16 | 8 | 221.8 | 223 | 222.6 | 59.6 | 59.4 | 59.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 22296 | 1 | 48.7 | 54412.6 | 5538 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:11 | Normal | 470.1 | 402.2 | 402.9 | 406.2 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 8.1 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 59.4 | 59.2 | 59.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 22182 | 1 | 48.8 | 54414.4 | 5538 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:16 | Normal | 460.5 | 402.7 | 401.5 | 410.8 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 7.6 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 20992 | 1 | 49 | 54416.2 | 5538 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:21 | Normal | 435.7 | 433.9 | 402.3 | 405.6 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2905 | 1 | 48.1 | 54417.1 | 5538 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:26 | Normal | 463.9 | 426 | 419.2 | 415.6 | 15.4 | 14.7 | 15.1 | 7.6 | 223.8 | 224 | 224 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 21396 | 1 | 47.1 | 54418.4 | 5538 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:31 | Normal | 448.6 | 419.7 | 413.7 | 407.1 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 7.5 | 223.2 | 224 | 224 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20480 | 1 | 47.4 | 54420.2 | 5538 | 7.7 | 7 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:36 | Normal | 422 | 412 | 408.8 | 406.5 | 14.8 | 14.4 | 15 | 7.5 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 19747 | 1 | 47.4 | 54421.9 | 5538 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:41 | Normal | 425.1 | 415.4 | 409.4 | 405.8 | 14.3 | 13.8 | 14.6 | 7.5 | 223.2 | 224 | 223.2 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19553 | 1 | 47.2 | 54423.5 | 5539 | 7.4 | 6.4 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:46 | Normal | 421.5 | 411.3 | 414.8 | 419.9 | 6.5 | 5 | 7.6 | 5.1 | 221.6 | 221.8 | 223 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60 | 60 | 59.99 | 10783 | 1 | 47.1 | 54425 | 5539 | 4.2 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:51 | Normal | 396.7 | 402.8 | 422.1 | 414.4 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 6968 | 1 | 46 | 54425.8 | 5539 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:56 | Normal | 383.6 | 409.8 | 425.3 | 431.6 | 14.3 | 13.6 | 14 | 6.9 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 49.8 | 49.6 | 49.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18673 | 1 | 45.3 | 54427 | 5539 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:01 | Normal | 390.6 | 409.8 | 415.8 | 427.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 6.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17809 | 1 | 45.4 | 54428.5 | 5539 | 7 | 5.2 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:06 | Normal | 362.7 | 408.7 | 414.1 | 413.4 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 6.8 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 17315 | 1 | 45.3 | 54430 | 5539 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:11 | Normal | 525.1 | 392.3 | 430.4 | 413.7 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2857 | 1 | 45.1 | 54431 | 5539 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:16 | Normal | 469.6 | 385 | 404.3 | 418.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 219.8 | 219.6 | 220 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2501 | 1 | 44.7 | 54432.3 | 5539 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:21 | Normal | 536.5 | 408 | 434.5 | 432.9 | 7.2 | 11.8 | 12.2 | 6.4 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 42.1 | 41.9 | 42.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15833 | 1 | 43.8 | 54432.9 | 5539 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:26 | Normal | 517.2 | 395.9 | 426.4 | 420.7 | 6.8 | 11 | 11.5 | 6 | 221 | 221.6 | 222 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14417 | 1 | 43.7 | 54434.2 | 5539 | 5.9 | 0.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:31 | Normal | 510.7 | 393.1 | 429.3 | 426.6 | 6.9 | 11 | 11.1 | 5.9 | 220.4 | 221.4 | 220.2 | 39 | 38.7 | 38.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 13894 | 1 | 43.4 | 54435.4 | 5539 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:36 | Normal | 528.5 | 392.8 | 429.8 | 430.1 | 5.1 | 7.6 | 8 | 4.2 | 219.6 | 220 | 220.2 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9883 | 1 | 43 | 54436.3 | 5539 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:41 | Normal | 527.5 | 388.4 | 435.2 | 430.4 | 5.1 | 7.8 | 8.1 | 4.2 | 219.4 | 219.6 | 219.6 | 28.4 | 28.1 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10026 | 1 | 42.5 | 54437.1 | 5540 | 4 | 0.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:46 | Normal | 529.2 | 392.7 | 437.6 | 430.9 | 5.6 | 8.6 | 8.9 | 4.6 | 218.6 | 219.8 | 219 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11530 | 1 | 42.1 | 54438 | 5540 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:51 | Normal | 527.7 | 395.7 | 431.4 | 429.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 217.8 | 218 | 218.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4021 | 1 | 41.5 | 54438.5 | 5540 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:56 | Normal | 531.5 | 420.9 | 436.9 | 433.2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.6 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3828 | 1 | 40.8 | 54438.8 | 5540 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:01 | Normal | 543.6 | 451.9 | 443.7 | 444.9 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4269 | 1 | 40.3 | 54439.2 | 5540 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:06 | Normal | 549.7 | 424.8 | 449.2 | 440.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 2 | 219.6 | 219.2 | 219 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5143 | 1 | 40 | 54439.6 | 5540 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:11 | Normal | 559.9 | 390 | 457.5 | 447.9 | 6.6 | 8.1 | 10.6 | 5.6 | 221 | 221 | 221.2 | 36 | 35.9 | 35.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13437 | 1 | 39.7 | 54440.3 | 5540 | 5.5 | 1 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:16 | Normal | 538.7 | 318 | 441.3 | 441.6 | 5.8 | 8.1 | 9.1 | 4.8 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11509 | 1 | 40 | 54441.3 | 5540 | 4.5 | 1 | 0 | 3.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:21 | Normal | 490.9 | 407 | 430.8 | 426.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 219.6 | 219 | 218.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3264 | 1 | 40 | 54441.7 | 5540 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:26 | Normal | 539.5 | 450.8 | 436.4 | 437.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3101 | 1 | 39.6 | 54441.9 | 5540 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:31 | Normal | 543.1 | 449.2 | 444.7 | 434.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 219.4 | 219 | 219.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2893 | 1 | 39.1 | 54442.2 | 5540 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:36 | Normal | 535.3 | 472.9 | 430 | 444.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 218.6 | 217.8 | 218.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2296 | 1 | 38.6 | 54442.4 | 5540 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:41 | Normal | 533.9 | 477.4 | 429.1 | 441.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 218.8 | 219 | 219 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2015 | 1 | 38.2 | 54442.6 | 5541 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:46 | Normal | 536.8 | 482 | 440.3 | 440.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 218.4 | 218.2 | 218 | 5 | 4.8 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1778 | 1 | 38 | 54442.7 | 5541 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:51 | Normal | 553 | 461.9 | 449.1 | 430.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1787 | 1 | 37.7 | 54442.9 | 5541 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:56 | Normal | 529.7 | 461.5 | 440.4 | 442.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1669 | 1 | 37.6 | 54443 | 5541 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:01 | Normal | 532.8 | 486.9 | 425.2 | 437.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 218 | 218 | 217.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1331 | 1 | 37.6 | 54443.2 | 5541 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:06 | Normal | 536.8 | 480.9 | 430 | 430.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 218.2 | 217.8 | 218 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1190 | 1 | 37.6 | 54443.3 | 5541 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:11 | Normal | 513.8 | 483.1 | 436.1 | 452.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1067 | 1 | 37.5 | 54443.4 | 5541 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:16 | Normal | 518.2 | 487.2 | 434.7 | 443.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1031 | 1 | 37.3 | 54443.4 | 5541 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:21 | Normal | 531.7 | 488.9 | 424.1 | 446.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.4 | 218.4 | 218 | 3 | 2.5 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60 | 1027 | 1 | 37.3 | 54443.5 | 5541 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:26 | Normal | 551.7 | 493 | 422.3 | 446.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219 | 218.8 | 219 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 991 | 1 | 37.2 | 54443.6 | 5541 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:31 | Normal | 533.9 | 458.9 | 435.3 | 458.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1102 | 1 | 37.1 | 54443.7 | 5541 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:36 | Normal | 538.7 | 466.9 | 428.2 | 430.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 983 | 1 | 37 | 54443.8 | 5541 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:41 | Normal | 536.7 | 475 | 443.3 | 445.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 907 | 1 | 36.8 | 54443.9 | 5542 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:46 | Normal | 544.7 | 497.1 | 428.1 | 445.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220 | 219.4 | 219.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 889 | 1 | 36.6 | 54443.9 | 5542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:51 | Normal | 544.5 | 494.1 | 444.1 | 412.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 869 | 1 | 36.4 | 54444 | 5542 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:56 | Normal | 542.8 | 477.2 | 431.1 | 447.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 805 | 1 | 36.2 | 54444.1 | 5542 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:01 | Normal | 545.7 | 475 | 419.1 | 443.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 221 | 2.1 | 2 | 2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 687 | 1 | 36.1 | 54444.2 | 5542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:06 | Normal | 492.8 | 480.9 | 437.9 | 440.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 221 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 614 | 1 | 36 | 54444.2 | 5542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:11 | Normal | 498.8 | 492 | 433.3 | 445.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 449 | 1 | 35.7 | 54444.2 | 5542 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:16 | Normal | 521.3 | 509 | 449 | 449.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 465 | 1 | 35.5 | 54444.3 | 5542 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:21 | Normal | 522.6 | 533.9 | 448.2 | 448.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 455 | 1 | 35.4 | 54444.3 | 5542 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:26 | Normal | 514.9 | 505 | 438.9 | 443.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 404 | 1 | 35.2 | 54444.4 | 5542 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:31 | Normal | 508.9 | 526.8 | 434 | 428.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 212 | 1 | 35 | 54444.4 | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:36 | Normal | 202.9 | 496 | 427.8 | 363.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 221 | 221.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 101 | 1 | 34.9 | 54444.4 | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:41 | Normal | 199.7 | 425 | 428.1 | 400.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37 | 1 | 34.8 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:46 | Normal | 215.4 | 528.7 | 434.1 | 307.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221 | 221.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 34.6 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:51 | Normal | 181 | 467.5 | 387.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 34.6 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:56 | Normal | 193.8 | 437.9 | 391.5 | 193.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 34.4 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 18:01 | Normal | 198.6 | 260.3 | 315 | 199.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222 | 222.2 | 1 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 34.2 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 18:06 | Normal | 192 | 180.4 | 177 | 189.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221 | 222.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 34.1 | 54444.4 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0