## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-31 04:51 | Wait | 512.4 | 512.5 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 24 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:54 | Normal | 460.1 | 511.1 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 238.2 | 240 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 24.3 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:55 | Normal | 460.8 | 511.1 | 510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2 | 238 | 240.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 59 | 1 | 24.4 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:56 | Normal | 460.4 | 510.8 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 238.8 | 240.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 68 | 1 | 24.6 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:57 | Normal | 460.6 | 511 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 238.4 | 240 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 70 | 1 | 24.6 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:58 | Normal | 460.5 | 511.2 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 239 | 240.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 68 | 1 | 24.7 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:59 | Normal | 460.3 | 511 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 239.2 | 240 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 77 | 1 | 24.8 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:00 | Normal | 460.3 | 511.2 | 509.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 239.4 | 240.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 103 | 1 | 24.9 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:01 | Normal | 460.4 | 511.2 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 241.4 | 239.2 | 240.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 148 | 1 | 25 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:02 | Normal | 460.3 | 511.1 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241 | 239.4 | 240.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 211 | 1 | 25 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:03 | Normal | 460.5 | 511.1 | 509.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241 | 239 | 239.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 276 | 1 | 25.1 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:04 | Normal | 460.8 | 511.4 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241 | 239.2 | 241 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 335 | 1 | 25.1 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:05 | Normal | 460.6 | 511.2 | 509.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 240.4 | 238.8 | 240 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 355 | 1 | 25.1 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:06 | Normal | 460.4 | 511 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241.2 | 239.6 | 240.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 360 | 1 | 25.2 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:07 | Normal | 460.5 | 511.1 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241.4 | 239 | 240.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 355 | 1 | 25.2 | 68396 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:08 | Normal | 460.6 | 511 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 241.2 | 238.6 | 240.2 | 2 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 349 | 1 | 25.3 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:09 | Normal | 460.4 | 511.1 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 240.8 | 239 | 240 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 353 | 1 | 25.4 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:10 | Normal | 460.1 | 511.2 | 509.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 240.6 | 239.6 | 239.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 386 | 1 | 25.4 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:11 | Normal | 460.5 | 511.2 | 509.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 241.2 | 239 | 239.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 407 | 1 | 25.5 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:12 | Normal | 460.5 | 510.9 | 509.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 241.2 | 239 | 239.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 433 | 1 | 25.5 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:13 | Normal | 460.7 | 511.3 | 509.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 241.2 | 238.8 | 240.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 442 | 1 | 25.6 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:14 | Normal | 460.7 | 511.2 | 509.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 241.8 | 239 | 240.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 436 | 1 | 25.6 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:15 | Normal | 460.5 | 511.1 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 241.2 | 240 | 241.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 428 | 1 | 25.6 | 68396 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:16 | Normal | 460.8 | 511.2 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 241.2 | 239.6 | 239.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 418 | 1 | 25.7 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:17 | Normal | 460.6 | 511.2 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 424 | 1 | 25.7 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:18 | Normal | 460.8 | 511.2 | 509.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 241.8 | 239.8 | 240.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 432 | 1 | 25.8 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:19 | Normal | 460.5 | 511 | 509.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 241 | 239.4 | 240.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 452 | 1 | 25.8 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:20 | Normal | 543.4 | 514.3 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 467 | 1 | 25.8 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:21 | Normal | 550 | 500.1 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 497 | 1 | 25.9 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:22 | Normal | 545.3 | 468.2 | 518.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 506 | 1 | 25.9 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:23 | Normal | 548.2 | 477.4 | 510.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 575 | 1 | 25.9 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:24 | Normal | 553.2 | 461.1 | 512.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 235 | 236.4 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 593 | 1 | 26 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:25 | Normal | 542.7 | 461.1 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 631 | 1 | 26 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:26 | Normal | 547.2 | 497 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 634 | 1 | 26 | 68396.1 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:27 | Normal | 571 | 520.1 | 499.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 725 | 1 | 26.1 | 68396.2 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:28 | Normal | 550.3 | 486.2 | 507.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 828 | 1 | 26.1 | 68396.2 | 5320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:29 | Normal | 544.4 | 532.1 | 536.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 878 | 1 | 26.1 | 68396.2 | 5320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:30 | Normal | 569.2 | 522.1 | 505.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1015 | 1 | 26.2 | 68396.2 | 5320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:31 | Normal | 567.2 | 519.1 | 521.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1166 | 1 | 26.2 | 68396.2 | 5320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:32 | Normal | 559.3 | 458.4 | 538 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1345 | 1 | 26.2 | 68396.2 | 5320 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:33 | Normal | 559.3 | 471.2 | 530.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1546 | 1 | 26.2 | 68396.3 | 5320 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:34 | Normal | 574.2 | 463.2 | 539.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1762 | 1 | 26.3 | 68396.3 | 5320 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:35 | Normal | 569.3 | 508.1 | 544 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 238 | 235.6 | 236.4 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1998 | 1 | 26.3 | 68396.3 | 5320 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:36 | Normal | 570.1 | 483.3 | 551.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 2255 | 1 | 26.3 | 68396.4 | 5320 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:37 | Normal | 577.8 | 559.1 | 551.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 238 | 235.6 | 236.6 | 6.1 | 6.4 | 6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 2477 | 1 | 26.3 | 68396.4 | 5320 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:38 | Normal | 587.3 | 527.2 | 526.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 238.4 | 236 | 237 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2622 | 1 | 26.3 | 68396.4 | 5320 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:39 | Normal | 579.4 | 505 | 541 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2742 | 1 | 26.4 | 68396.5 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:40 | Normal | 582.4 | 511.2 | 547.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2851 | 1 | 26.4 | 68396.5 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:41 | Normal | 581.7 | 468.5 | 541 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2976 | 1 | 26.5 | 68396.6 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:42 | Normal | 581.6 | 448 | 532.1 | 0 | 2 | 2.1 | 1.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 3096 | 1 | 26.5 | 68396.6 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:43 | Normal | 588.4 | 453.2 | 546.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3242 | 1 | 26.6 | 68396.7 | 5320 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:44 | Normal | 590.7 | 452.3 | 556.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3286 | 1 | 26.6 | 68396.7 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:45 | Normal | 575 | 456.2 | 529.9 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3326 | 1 | 26.7 | 68396.8 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:46 | Normal | 585.2 | 451.2 | 538.6 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3248 | 1 | 26.7 | 68396.8 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:47 | Normal | 577 | 465.1 | 551.6 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3177 | 1 | 26.8 | 68396.9 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:48 | Normal | 581.1 | 471.1 | 521.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 0 | 238.4 | 236 | 236.8 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 3067 | 1 | 26.8 | 68397 | 5320 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:49 | Normal | 558.3 | 484.2 | 540 | 0 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3084 | 1 | 26.8 | 68397 | 5320 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:50 | Normal | 537.4 | 463.1 | 547.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3167 | 1 | 26.9 | 68397.1 | 5320 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:51 | Normal | 528.7 | 476.2 | 547.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3154 | 1 | 26.9 | 68397.1 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:52 | Normal | 535.5 | 483 | 541.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.6 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3104 | 1 | 26.9 | 68397.2 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:53 | Normal | 552.3 | 494 | 532.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.4 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3194 | 1 | 26.9 | 68397.2 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:54 | Normal | 551.6 | 495.2 | 539.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 3154 | 1 | 27 | 68397.3 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:55 | Normal | 547.3 | 457.7 | 527.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2914 | 1 | 27 | 68397.3 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:56 | Normal | 552.3 | 530.3 | 543.3 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0 | 237.8 | 236 | 236 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 3099 | 1 | 27.1 | 68397.4 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:57 | Normal | 553.3 | 540.1 | 540.5 | 0 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3453 | 1 | 27 | 68397.4 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:58 | Normal | 557.7 | 529.3 | 556.5 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3180 | 1 | 27.1 | 68397.5 | 5320 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:59 | Normal | 569.2 | 535 | 542.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2927 | 1 | 27.1 | 68397.5 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:00 | Normal | 571.5 | 491.1 | 541.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3047 | 1 | 27.1 | 68397.6 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:01 | Normal | 585.3 | 488 | 558.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3044 | 1 | 27.2 | 68397.6 | 5320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:02 | Normal | 587.3 | 533.2 | 554.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3269 | 1 | 27.2 | 68397.7 | 5320 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:03 | Normal | 593.2 | 524.2 | 564.3 | 0 | 3 | 2.6 | 1.6 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 10.2 | 10.4 | 10 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4046 | 1 | 27.3 | 68397.7 | 5320 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:04 | Normal | 596.8 | 551.7 | 559 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4104 | 1 | 27.4 | 68397.8 | 5320 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:05 | Normal | 608.2 | 560.1 | 551.5 | 0 | 3.5 | 3 | 1.8 | 0 | 237 | 236.4 | 236.8 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4750 | 1 | 27.3 | 68397.9 | 5320 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:06 | Normal | 606 | 575.1 | 534.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 13 | 13 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5220 | 1 | 27.3 | 68398 | 5320 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:07 | Normal | 615 | 565.1 | 547.9 | 0 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 5256 | 1 | 27.4 | 68398.1 | 5320 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:08 | Normal | 607.2 | 565.9 | 563.9 | 0 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5182 | 1 | 27.5 | 68398.1 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:09 | Normal | 603.4 | 550.3 | 552.9 | 0 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5120 | 1 | 27.5 | 68398.2 | 5321 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:10 | Normal | 600.4 | 553.7 | 559.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 238.2 | 236 | 236.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5040 | 1 | 27.5 | 68398.3 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:11 | Normal | 595.2 | 559.9 | 555.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 4603 | 1 | 27.5 | 68398.4 | 5321 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:12 | Normal | 594.4 | 558.2 | 548.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 10.7 | 10.8 | 10.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4101 | 1 | 27.6 | 68398.5 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:13 | Normal | 600 | 574.9 | 534.9 | 0 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4529 | 1 | 27.6 | 68398.5 | 5321 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:14 | Normal | 597.5 | 521.4 | 549 | 0 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 11.4 | 11.4 | 11 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4502 | 1 | 27.6 | 68398.6 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:15 | Normal | 591.4 | 551.2 | 567 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 4615 | 1 | 27.7 | 68398.7 | 5321 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:16 | Normal | 590.2 | 563.9 | 546 | 0 | 3.8 | 3 | 1.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 5050 | 1 | 27.7 | 68398.8 | 5321 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:17 | Normal | 598.3 | 565.1 | 555.6 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0 | 237.4 | 235 | 236 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 5095 | 1 | 27.7 | 68398.9 | 5321 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:18 | Normal | 595.4 | 568.3 | 546.3 | 0 | 3.4 | 2.3 | 2 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4624 | 1 | 27.8 | 68398.9 | 5321 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:19 | Normal | 590.3 | 538.2 | 562.3 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2 | 0 | 237.6 | 235 | 236.6 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 4780 | 1 | 27.9 | 68399 | 5321 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:20 | Normal | 596.4 | 530 | 564.1 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.6 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4866 | 1 | 27.9 | 68399.1 | 5321 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:21 | Normal | 585.8 | 527.6 | 524.9 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 237.4 | 235 | 236 | 10 | 10.2 | 9.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4106 | 1 | 27.9 | 68399.2 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:22 | Normal | 584.2 | 531.1 | 515.5 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 3911 | 1 | 27.9 | 68399.2 | 5321 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:23 | Normal | 589 | 499 | 526.6 | 0 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3783 | 1 | 27.9 | 68399.3 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:24 | Normal | 580.3 | 483.1 | 535.7 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3579 | 1 | 27.9 | 68399.4 | 5321 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:25 | Normal | 587.8 | 490.9 | 556.4 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | 237 | 234.4 | 236.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3275 | 1 | 28 | 68399.4 | 5321 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:26 | Normal | 584.1 | 512.2 | 542.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 237 | 234.6 | 235.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3028 | 1 | 28 | 68399.5 | 5321 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:27 | Normal | 588.2 | 553.2 | 550.7 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2872 | 1 | 28 | 68399.5 | 5321 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:28 | Normal | 579.1 | 529.1 | 544 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 238 | 235.2 | 236.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2773 | 1 | 28 | 68399.6 | 5321 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:29 | Normal | 579.1 | 559.1 | 523.5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2666 | 1 | 28 | 68399.6 | 5321 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:30 | Normal | 583.3 | 516.2 | 553 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2536 | 1 | 28.1 | 68399.7 | 5321 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:31 | Normal | 578.3 | 528.1 | 543.9 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2403 | 1 | 28 | 68399.7 | 5321 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:32 | Normal | 573.2 | 535.2 | 538.8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2464 | 1 | 28 | 68399.7 | 5321 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:33 | Normal | 576.2 | 561.1 | 519.3 | 0 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 6 | 6.1 | 5.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2391 | 1 | 27.9 | 68399.8 | 5321 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:34 | Normal | 576 | 546 | 546.3 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2425 | 1 | 28 | 68399.8 | 5321 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:35 | Normal | 599.6 | 559 | 549.9 | 0 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3378 | 1 | 28 | 68399.9 | 5321 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:40 | Normal | 607.5 | 574.4 | 570.9 | 0 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7712 | 1 | 28.2 | 68400.4 | 5321 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 06:45 | Normal | 601.3 | 576 | 569.8 | 0 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.6 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7521 | 1 | 28.4 | 68401.1 | 5321 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 06:50 | Normal | 609.9 | 577 | 541.6 | 0 | 7.1 | 5.1 | 3.8 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8859 | 1 | 28.7 | 68401.7 | 5321 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 06:55 | Normal | 604.8 | 580.2 | 553.7 | 0 | 8.3 | 6 | 5.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 60.11 | 60.11 | 60.09 | 10959 | 1 | 29.1 | 68402.6 | 5321 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:00 | Normal | 596.9 | 567.2 | 565.6 | 0 | 9.1 | 6.4 | 6.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 12474 | 1 | 29.5 | 68403.5 | 5321 | 1 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:05 | Normal | 594.3 | 564.1 | 554.3 | 0 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9461 | 1 | 29.8 | 68404.4 | 5321 | 0.9 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:10 | Normal | 600.7 | 564.2 | 558.9 | 0 | 8 | 5.6 | 5.3 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 10007 | 1 | 29.9 | 68405.2 | 5322 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:15 | Normal | 610.4 | 573.2 | 516.1 | 0 | 10.6 | 6.6 | 8 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13038 | 1 | 30.1 | 68406.2 | 5322 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:20 | Normal | 601.9 | 559.4 | 562.7 | 0 | 12 | 7.1 | 8.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 15613 | 1 | 30.5 | 68407.3 | 5322 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:25 | Normal | 604.1 | 583.4 | 560.5 | 0 | 12.7 | 7.3 | 9.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 16370 | 1 | 30.9 | 68408.7 | 5322 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:30 | Normal | 602 | 559.2 | 560.5 | 0 | 13 | 7.8 | 9.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 41.1 | 41.2 | 41 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16238 | 1 | 31.5 | 68410.1 | 5322 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:35 | Normal | 599 | 579.2 | 554.4 | 0 | 14.9 | 8.6 | 11 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 46.9 | 46.9 | 46.6 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 18839 | 1 | 32 | 68411.5 | 5322 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:40 | Normal | 596.5 | 570.2 | 555.8 | 0 | 15.3 | 9.1 | 11 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 47.9 | 47.8 | 47.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18837 | 1 | 32.5 | 68413.1 | 5322 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:45 | Normal | 591.7 | 575.2 | 551.7 | 0 | 15.8 | 9.3 | 11.5 | 0 | 237 | 235.2 | 237.2 | 49.1 | 49.2 | 48.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19701 | 1 | 32.8 | 68414.6 | 5322 | 3.5 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:50 | Normal | 596.1 | 571 | 552.1 | 0 | 13.8 | 8.8 | 10.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 236.4 | 44.3 | 44.5 | 44 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 16223 | 1 | 33.3 | 68416.2 | 5322 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 1 | 3.4 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 07:55 | Normal | 589.7 | 578.1 | 557.6 | 0 | 15.1 | 9.6 | 10.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19909 | 1 | 33.7 | 68417.8 | 5322 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:00 | Normal | 593.7 | 574.4 | 545 | 0 | 14.4 | 9.6 | 10.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235.2 | 46.2 | 46.1 | 45.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19047 | 1 | 34.1 | 68419.5 | 5322 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:05 | Normal | 594.6 | 561.6 | 560.9 | 0 | 13.3 | 9.6 | 9.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.8 | 43.1 | 43 | 42.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 16518 | 1 | 34.5 | 68421.1 | 5322 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 3 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:10 | Normal | 590.5 | 574.3 | 552.4 | 0 | 15.6 | 11.1 | 11.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 21459 | 1 | 34.8 | 68422.9 | 5323 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:15 | Normal | 586 | 549.3 | 555.5 | 0 | 12.8 | 9.5 | 8.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17539 | 1 | 35 | 68424.4 | 5323 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2 | 2.9 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:20 | Normal | 592.8 | 579.3 | 560.7 | 0 | 15.1 | 10.2 | 8.1 | 0 | 235.6 | 233 | 236 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18279 | 1 | 34.9 | 68425.8 | 5323 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:25 | Normal | 588.1 | 543.9 | 549.3 | 0 | 19 | 14.3 | 13.4 | 0 | 235.8 | 234.8 | 237 | 61.3 | 61.2 | 61 | 60 | 60.03 | 60.01 | 24193 | 1 | 35.5 | 68427.6 | 5323 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:30 | Normal | 583 | 557.8 | 548 | 0 | 19.8 | 14.6 | 14.1 | 0 | 235 | 235.2 | 236.8 | 64.3 | 64.1 | 63.9 | 60 | 60 | 59.99 | 24384 | 1 | 36.1 | 68429.6 | 5323 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:35 | Normal | 575.8 | 566.1 | 538.1 | 0 | 18.9 | 14 | 13.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 236.4 | 61.9 | 61.8 | 61.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 24531 | 1 | 37.1 | 68431.9 | 5323 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:40 | Normal | 577.5 | 559.8 | 541.1 | 0 | 18.2 | 13.4 | 13.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 58.4 | 58.3 | 58.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 24510 | 1 | 37.3 | 68433.7 | 5323 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 2.9 | 4.5 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:45 | Normal | 573.2 | 551.2 | 532.4 | 0 | 22.6 | 16.8 | 16.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237 | 72 | 71.9 | 71.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 29329 | 1 | 37.9 | 68436 | 5323 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0.7 | 3.7 | 5.6 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:50 | Normal | 574.4 | 555.3 | 532.5 | 0 | 21.3 | 15.8 | 15.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 67.7 | 67.8 | 67.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27118 | 1 | 38.6 | 68438.2 | 5323 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 08:55 | Normal | 567.9 | 526.9 | 527.2 | 0 | 23.1 | 18 | 17.3 | 0 | 237.2 | 235 | 237.4 | 73.6 | 73.5 | 73.2 | 60.01 | 60 | 60 | 29854 | 1 | 39.3 | 68440.6 | 5323 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 0.7 | 4 | 5.8 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:00 | Normal | 561.3 | 523.1 | 521.6 | 0 | 23.6 | 18.5 | 17.7 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 74.6 | 74.6 | 74.3 | 59.99 | 60 | 60 | 30681 | 1 | 40.1 | 68443.1 | 5323 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 0.9 | 4.2 | 6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:05 | Normal | 565.5 | 519.5 | 516.4 | 0 | 22.1 | 18.3 | 16.7 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 71.7 | 71.6 | 71.2 | 60 | 60.01 | 60 | 28322 | 1 | 40.4 | 68445.6 | 5323 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.1 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:10 | Normal | 559.4 | 500.4 | 523.1 | 0 | 23.4 | 19.5 | 17.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.8 | 75 | 75 | 74.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30188 | 1 | 40.7 | 68447.9 | 5324 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:15 | Normal | 559.4 | 487 | 515.5 | 0 | 25 | 22.3 | 18.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 80.4 | 80.3 | 79.9 | 60 | 60.01 | 60 | 32495 | 1 | 41.5 | 68450.5 | 5324 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.9 | 7 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:20 | Normal | 551.5 | 485 | 522.6 | 0 | 25.2 | 22.7 | 18.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 80.5 | 80.6 | 80.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 32691 | 1 | 42.3 | 68453.2 | 5324 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7 | 7 | 2.9 | 5.5 | 6.3 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:25 | Normal | 556 | 493 | 516.5 | 0 | 25.6 | 23.6 | 19.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.4 | 83.1 | 83.3 | 82.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33696 | 1 | 43.1 | 68456 | 5324 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 7 | 3.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:30 | Normal | 549.1 | 488 | 512.7 | 0 | 26.1 | 24.3 | 19.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 84.1 | 84 | 83.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 34037 | 1 | 43.9 | 68458.8 | 5324 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 3.9 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:35 | Normal | 541.4 | 479.4 | 508.2 | 0 | 27.6 | 25.6 | 20.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.8 | 87.8 | 87.6 | 87.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 35668 | 1 | 44.8 | 68461.7 | 5324 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 4.2 | 5.8 | 7 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:40 | Normal | 547.3 | 490.2 | 504.6 | 0 | 25.1 | 22.8 | 18.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 79.8 | 79.5 | 79.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32907 | 1 | 45.6 | 68464.6 | 5324 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.8 | 3.7 | 5.1 | 6.1 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:45 | Normal | 553.7 | 492.2 | 526 | 0 | 19.8 | 17.6 | 13.6 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 64.2 | 64.2 | 64 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25208 | 1 | 45.9 | 68467.1 | 5324 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5 | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:50 | Normal | 554.2 | 485.2 | 509.8 | 0 | 22.6 | 20.6 | 16.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.8 | 71.9 | 71.9 | 71.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29126 | 1 | 46 | 68469.7 | 5324 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 09:55 | Normal | 543.6 | 480.4 | 507.6 | 0 | 31.7 | 29.1 | 23.4 | 0 | 238 | 235.4 | 237.4 | 99.6 | 99.2 | 99.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40496 | 1 | 46.4 | 68472.6 | 5324 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:00 | Normal | 550.4 | 494.3 | 506.8 | 0 | 28 | 25.3 | 20.9 | 0 | 237 | 236 | 237.6 | 88.7 | 88.7 | 88.4 | 59.99 | 60 | 60 | 35168 | 1 | 47.2 | 68475.5 | 5324 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 4.2 | 5.7 | 7 | 6.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:05 | Normal | 547 | 492.1 | 518.5 | 0 | 19.5 | 17.5 | 14.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 62.4 | 62.3 | 62.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22869 | 1 | 47.6 | 68478.3 | 5324 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:10 | Normal | 547.4 | 491.8 | 503.5 | 0 | 26.1 | 23.8 | 20 | 0 | 236.6 | 235 | 237.6 | 82.1 | 81.9 | 81.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35311 | 1 | 47.4 | 68481 | 5325 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 7 | 7.2 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:15 | Normal | 544.8 | 488.4 | 508 | 0 | 29.9 | 27.2 | 22.2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.6 | 94.6 | 94.5 | 94.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 38380 | 1 | 47.4 | 68483.7 | 5325 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8 | 4.6 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:20 | Normal | 541.6 | 470.2 | 504.5 | 0 | 29.4 | 27.5 | 21.7 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 92.5 | 92.3 | 92 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37537 | 1 | 48.2 | 68486.8 | 5325 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 8 | 7.8 | 5 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:25 | Normal | 541.4 | 467.1 | 505.2 | 0 | 28.9 | 27.6 | 21.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237.2 | 92.3 | 92.2 | 92 | 60 | 60 | 60 | 37450 | 1 | 49 | 68490 | 5325 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:30 | Normal | 535.3 | 486.1 | 499.7 | 0 | 29.6 | 26.9 | 22.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 238 | 93.1 | 92.9 | 92.6 | 60.02 | 60 | 60 | 37682 | 1 | 49.6 | 68493.1 | 5325 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7 | 8 | 7.8 | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:35 | Normal | 538.3 | 468.2 | 501 | 0 | 29.3 | 27.5 | 21.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.8 | 91.5 | 91.4 | 91.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37267 | 1 | 50.2 | 68496.2 | 5325 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.9 | 7.8 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:40 | Normal | 601.1 | 573.1 | 567.8 | 0 | 20 | 15.4 | 13.6 | 0 | 237.8 | 237 | 237.6 | 56.1 | 56 | 55.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29103 | 1 | 50.5 | 68499.1 | 5325 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.9 | 7 | 0.3 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:45 | Normal | 572.9 | 546.8 | 542.2 | 0 | 23.2 | 18.3 | 16.7 | 0 | 238.8 | 236.8 | 239.4 | 75.8 | 75.6 | 75.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28289 | 1 | 49.4 | 68501.4 | 5325 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:50 | Normal | 618.4 | 544.3 | 556.5 | 0 | 12.8 | 20.2 | 15.1 | 0 | 238.2 | 237.4 | 239.6 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27099 | 1 | 48.5 | 68503.5 | 5325 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 7.4 | 7.5 | 1.3 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 10:55 | Normal | 582.2 | 539.1 | 537.3 | 0 | 16.8 | 15 | 19 | 0 | 237 | 236.4 | 238.2 | 70.4 | 70.4 | 70 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 26734 | 1 | 47.9 | 68505.6 | 5325 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4 | 3 | 4 | 5.4 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:00 | Normal | 621.7 | 541.2 | 523.4 | 0 | 10.3 | 19.9 | 20.4 | 0 | 238.4 | 237.6 | 240.2 | 63.4 | 63.5 | 63.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 23966 | 1 | 47.5 | 68507.9 | 5325 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 4.1 | 6.4 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:05 | Normal | 637.7 | 555.6 | 534.1 | 0 | 3.3 | 17.3 | 17.3 | 0 | 238.2 | 235.4 | 238.4 | 43.1 | 43 | 42.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25236 | 1 | 47.2 | 68509.9 | 5325 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 7.7 | 7.9 | 1.3 | 4 | 7.1 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:10 | Normal | 585 | 555.8 | 532.9 | 0 | 19.8 | 16.6 | 18.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 69.9 | 69.9 | 69.7 | 60 | 60 | 60 | 25897 | 1 | 46.9 | 68511.8 | 5326 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 0.4 | 2.8 | 5.3 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:15 | Normal | 537.3 | 483.3 | 499.1 | 0 | 19.6 | 14.9 | 9.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25795 | 1 | 47 | 68514 | 5326 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 0.9 | 2.6 | 3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:20 | Normal | 586.8 | 531.4 | 545 | 0 | 18.5 | 19.3 | 14.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 68.2 | 67.9 | 67.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 25122 | 1 | 46.7 | 68516 | 5326 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:25 | Normal | 577.1 | 509.2 | 513.9 | 0 | 7.3 | 9.4 | 7.1 | 0 | 236 | 234.4 | 236.6 | 30 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9740 | 1 | 46.5 | 68518 | 5326 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:30 | Normal | 585.2 | 554.5 | 531.5 | 0 | 20.9 | 17.9 | 19.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.2 | 74.9 | 75 | 74.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27111 | 1 | 46 | 68520 | 5326 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 3.1 | 6 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:35 | Normal | 594.3 | 572.1 | 539.3 | 0 | 18.2 | 13.3 | 16.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 63.1 | 63.3 | 63 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26070 | 1 | 46.3 | 68522.4 | 5326 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 0.9 | 5 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:40 | Normal | 595.8 | 559 | 526.5 | 0 | 16 | 14.8 | 18.4 | 0 | 239.2 | 237.2 | 240 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26080 | 1 | 46.5 | 68524.6 | 5326 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 1.9 | 5.8 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:45 | Normal | 603.9 | 579.7 | 529.5 | 0 | 13.8 | 13.1 | 20.1 | 0 | 238.4 | 236 | 239.2 | 63.2 | 62.9 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26578 | 1 | 46.4 | 68526.8 | 5326 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 5.9 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:50 | Normal | 524.8 | 477.5 | 493.8 | 0 | 6.8 | 5.1 | 5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8043 | 1 | 46.2 | 68528.6 | 5326 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 11:55 | Normal | 550.3 | 483.8 | 510.1 | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 0 | 235 | 233.6 | 235.6 | 18.1 | 18 | 18 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7304 | 1 | 44.6 | 68529.2 | 5326 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:00 | Normal | 568.4 | 461.8 | 532 | 0 | 6.1 | 5.8 | 4.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 21.1 | 20.9 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8198 | 1 | 43.1 | 68529.9 | 5326 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:05 | Normal | 627.7 | 560.2 | 575.3 | 0 | 17 | 21 | 15.4 | 0 | 239 | 236.8 | 239.2 | 77.9 | 78 | 77.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 31632 | 1 | 42.6 | 68531.3 | 5326 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 7.4 | 7.2 | 1.1 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:10 | Normal | 631.7 | 556.6 | 529.3 | 0 | 10.6 | 22.3 | 23 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.2 | 71 | 71 | 70.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27878 | 1 | 44 | 68533.7 | 5327 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 1.7 | 4.2 | 7.1 | 7.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:15 | Normal | 540.5 | 499.7 | 512.3 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 21.1 | 21 | 20.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8229 | 1 | 44.4 | 68535.2 | 5327 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:20 | Normal | 552.7 | 499.8 | 526.2 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8417 | 1 | 43 | 68535.8 | 5327 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:25 | Normal | 623.7 | 568.3 | 603.9 | 0 | 19 | 23 | 8.8 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 70.4 | 70.3 | 70.1 | 60.02 | 60 | 60 | 29950 | 1 | 42.2 | 68536.9 | 5327 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | 2.7 | 5 | 2.7 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:30 | Normal | 625.4 | 558.9 | 527.5 | 0 | 11.9 | 21.3 | 21.5 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 72.3 | 72.5 | 71.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33524 | 1 | 43.8 | 68539.4 | 5327 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 7.6 | 7.4 | 1.8 | 4.4 | 6.9 | 7.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:35 | Normal | 566.3 | 538.7 | 516.4 | 0 | 26.2 | 22.8 | 21.8 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 91.7 | 91.7 | 91.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36501 | 1 | 45.5 | 68542.2 | 5327 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 7.6 | 7.5 | 2 | 4.9 | 6.9 | 7.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:40 | Normal | 572.7 | 557.7 | 532.7 | 0 | 29.2 | 24.3 | 22.9 | 0 | 238.6 | 236 | 237.6 | 77 | 76.9 | 76.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 37704 | 1 | 48.2 | 68545.5 | 5327 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 4.2 | 6 | 8.1 | 8.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:45 | Normal | 537.2 | 459.6 | 499.3 | 0 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7057 | 1 | 47.5 | 68546.4 | 5327 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:50 | Normal | 558.8 | 455 | 509.3 | 0 | 5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 17.1 | 17 | 16.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6785 | 1 | 45.5 | 68547 | 5327 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 12:55 | Normal | 567.3 | 467.9 | 518 | 0 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 0 | 234 | 230.8 | 232.2 | 17.8 | 18 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7096 | 1 | 43.9 | 68547.6 | 5327 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:00 | Normal | 573.1 | 470.9 | 533.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 5.1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.2 | 23.6 | 24 | 23.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8927 | 1 | 42.7 | 68548.2 | 5327 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:05 | Normal | 573 | 476.9 | 531.3 | 0 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 22.1 | 22.4 | 22 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8592 | 1 | 41.9 | 68549 | 5327 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:10 | Normal | 580.2 | 488.6 | 535.7 | 0 | 8.8 | 8 | 6.5 | 0 | 233.4 | 229.8 | 232.2 | 30.2 | 30.4 | 29.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11732 | 1 | 41.3 | 68549.9 | 5328 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:15 | Normal | 579.8 | 478.7 | 548.6 | 0 | 10.3 | 9.1 | 7.4 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 34.5 | 34.6 | 34.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13087 | 1 | 40.9 | 68550.9 | 5328 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:20 | Normal | 574.9 | 473.7 | 535.6 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 24 | 24.2 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9212 | 1 | 40.6 | 68551.8 | 5328 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:25 | Normal | 567.9 | 467.8 | 529.3 | 0 | 4.6 | 4 | 3.2 | 0 | 231.2 | 229 | 229.6 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6123 | 1 | 40.1 | 68552.5 | 5328 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:30 | Normal | 568.2 | 474 | 529.3 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0 | 231 | 228.4 | 229 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7251 | 1 | 39.7 | 68553 | 5328 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:35 | Normal | 554.7 | 472.6 | 524.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 229.2 | 227 | 227.6 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5592 | 1 | 39.3 | 68553.6 | 5328 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:40 | Normal | 573.4 | 475.7 | 539.7 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6138 | 1 | 38.8 | 68554.1 | 5328 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:45 | Normal | 575.5 | 483 | 541.9 | 0 | 5.9 | 5 | 4.1 | 0 | 230.4 | 228 | 229.4 | 20 | 20.2 | 19.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7664 | 1 | 38.5 | 68554.6 | 5328 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:50 | Normal | 575.7 | 475.7 | 534.9 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229.2 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6747 | 1 | 38.3 | 68555.3 | 5328 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 13:55 | Normal | 569 | 472.5 | 540.4 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6618 | 1 | 38.2 | 68555.8 | 5328 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:00 | Normal | 566.5 | 466.6 | 536.9 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 0 | 230.6 | 227.4 | 229.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4481 | 1 | 37.8 | 68556.3 | 5328 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:05 | Normal | 554.4 | 466.7 | 534.8 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 0 | 229.4 | 227.2 | 227.8 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4523 | 1 | 37.5 | 68556.6 | 5328 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:10 | Normal | 574.4 | 475.7 | 527.9 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228.2 | 229.2 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 5342 | 1 | 37.2 | 68557 | 5329 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:15 | Normal | 568.3 | 465.8 | 539.4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 0 | 230.6 | 227.6 | 229.4 | 13.4 | 13.6 | 13 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5260 | 1 | 37 | 68557.5 | 5329 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:20 | Normal | 562.3 | 468.6 | 533.5 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 0 | 233.8 | 230.6 | 232.2 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5001 | 1 | 36.7 | 68557.9 | 5329 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:25 | Normal | 577.5 | 474.6 | 537.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5352 | 1 | 36.2 | 68558.4 | 5329 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:30 | Normal | 578.1 | 471.7 | 539.7 | 0 | 3.4 | 3 | 2.3 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232 | 12 | 12.1 | 11.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4720 | 1 | 35.9 | 68558.8 | 5329 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:35 | Normal | 574.5 | 489.8 | 535.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.4 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4766 | 1 | 35.5 | 68559.2 | 5329 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:40 | Normal | 585.4 | 514.4 | 535.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 11.3 | 11.3 | 11 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4480 | 1 | 35.2 | 68559.6 | 5329 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:45 | Normal | 579.4 | 516.9 | 538.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4262 | 1 | 34.9 | 68559.9 | 5329 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:50 | Normal | 578.2 | 521.6 | 526.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4118 | 1 | 34.8 | 68560.3 | 5329 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 14:55 | Normal | 578.4 | 514.9 | 537.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4151 | 1 | 34.7 | 68560.6 | 5329 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:00 | Normal | 572 | 470.2 | 537.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4550 | 1 | 34.6 | 68561 | 5329 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:05 | Normal | 588.6 | 483.9 | 546.5 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 5104 | 1 | 34.5 | 68561.4 | 5329 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:10 | Normal | 574.5 | 480.3 | 544.2 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6000 | 1 | 34.4 | 68561.8 | 5330 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:15 | Normal | 586 | 482.4 | 545.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 15.4 | 15.5 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6186 | 1 | 34.5 | 68562.4 | 5330 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:20 | Normal | 582.2 | 483.6 | 548.5 | 0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5849 | 1 | 34.4 | 68562.9 | 5330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:25 | Normal | 575.2 | 480.5 | 546.8 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 5984 | 1 | 34.3 | 68563.3 | 5330 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:30 | Normal | 583.8 | 477.8 | 546.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6551 | 1 | 34.4 | 68563.9 | 5330 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:35 | Normal | 584.4 | 484.6 | 546 | 0 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6240 | 1 | 34.5 | 68564.4 | 5330 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:40 | Normal | 575.6 | 474.7 | 546.5 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6010 | 1 | 34.6 | 68564.9 | 5330 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:45 | Normal | 575.5 | 483.7 | 533.7 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 0 | 235.8 | 232.6 | 234 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6233 | 1 | 34.7 | 68565.4 | 5330 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:50 | Normal | 578.8 | 481.1 | 541.5 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6320 | 1 | 34.7 | 68566 | 5330 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 15:55 | Normal | 565.5 | 475.2 | 535.3 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4542 | 1 | 34.7 | 68566.4 | 5330 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:00 | Normal | 576.2 | 468.9 | 532.3 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4256 | 1 | 34.7 | 68566.7 | 5330 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:05 | Normal | 579.1 | 479.7 | 542.5 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4520 | 1 | 34.6 | 68567.1 | 5330 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:10 | Normal | 570.6 | 474.1 | 532.8 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4298 | 1 | 34.6 | 68567.5 | 5331 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:15 | Normal | 570.6 | 471 | 537.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3591 | 1 | 34.5 | 68567.8 | 5331 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:20 | Normal | 578.1 | 481.6 | 541.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235 | 232.2 | 234.8 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4442 | 1 | 34.1 | 68568.1 | 5331 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:25 | Normal | 572.1 | 475.7 | 538.7 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 235 | 231.8 | 233.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3667 | 1 | 33.8 | 68568.5 | 5331 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:30 | Normal | 569.3 | 464.9 | 541.8 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235 | 232.2 | 233.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3050 | 1 | 33.5 | 68568.8 | 5331 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:35 | Normal | 546.1 | 489.8 | 518.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2528 | 1 | 33.4 | 68569 | 5331 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:40 | Normal | 544.1 | 471.7 | 512.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1784 | 1 | 33.2 | 68569.2 | 5331 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:45 | Normal | 557.4 | 438.8 | 517.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232 | 234 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1722 | 1 | 33.1 | 68569.3 | 5331 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:50 | Normal | 543.2 | 434.9 | 510.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.2 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1681 | 1 | 33.1 | 68569.5 | 5331 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 16:55 | Normal | 540.3 | 447.8 | 512.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.8 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1636 | 1 | 33.1 | 68569.6 | 5331 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:00 | Normal | 538.1 | 455.6 | 483.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1189 | 1 | 33 | 68569.7 | 5331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:05 | Normal | 525.1 | 442.5 | 492.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 753 | 1 | 33 | 68569.8 | 5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:10 | Normal | 527.6 | 461.6 | 515.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 644 | 1 | 32.9 | 68569.9 | 5332 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:15 | Normal | 533 | 344.9 | 454.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 443 | 1 | 32.8 | 68569.9 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:20 | Normal | 512.2 | 315.1 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237 | 234.6 | 235.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 430 | 1 | 32.7 | 68569.9 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:25 | Normal | 462.9 | 321.2 | 358.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 357 | 1 | 32.6 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:30 | Normal | 395 | 199.8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 221 | 1 | 32.4 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:35 | Normal | 224.3 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 109 | 1 | 32.2 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:40 | Normal | 199.7 | 200.1 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 92 | 1 | 31.9 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:45 | Normal | 199.8 | 200.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 64 | 1 | 31.7 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:50 | Normal | 228.5 | 218.4 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1 | 31.5 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 17:55 | Normal | 221.7 | 209.9 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 47 | 1 | 31.4 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-10-31 18:00 | Normal | 200.8 | 199.1 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 236 | 237.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 39 | 1 | 31.4 | 68570 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0