## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-04 05:15 | Wait | 487.8 | 488.1 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 64363.3 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:20 | Normal | 513.3 | 521.4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 22.6 | 64363.3 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:25 | Normal | 482.9 | 200 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 207 | 1 | 23 | 64363.3 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:30 | Normal | 538.4 | 282.6 | 477.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 303 | 1 | 23.1 | 64363.3 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:35 | Normal | 529.7 | 355.9 | 489.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 480 | 1 | 23.1 | 64363.4 | 5030 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:40 | Normal | 544.5 | 452.7 | 490.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 660 | 1 | 23.8 | 64363.4 | 5030 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:45 | Normal | 561.9 | 537.9 | 515.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 893 | 1 | 24 | 64363.5 | 5030 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:50 | Normal | 548.6 | 515.8 | 522.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60.02 | 60 | 1163 | 1 | 24.3 | 64363.6 | 5031 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 05:55 | Normal | 571.9 | 515 | 529.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1390 | 1 | 24.5 | 64363.7 | 5031 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:00 | Normal | 580.5 | 463.9 | 505 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1686 | 1 | 24.6 | 64363.8 | 5031 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:05 | Normal | 571.8 | 491.9 | 515.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2018 | 1 | 24.8 | 64363.9 | 5031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:10 | Normal | 582.4 | 545.7 | 529.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2356 | 1 | 25 | 64364.1 | 5031 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:15 | Normal | 584.3 | 533.8 | 541.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60 | 60 | 60.01 | 2656 | 1 | 25.1 | 64364.3 | 5031 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:20 | Normal | 581.5 | 489.9 | 548 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.2 | 234.4 | 233.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2999 | 1 | 25.3 | 64364.6 | 5031 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:25 | Normal | 589.3 | 491.8 | 544.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3364 | 1 | 25.4 | 64364.8 | 5031 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:30 | Normal | 577.5 | 514.8 | 560.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3794 | 1 | 25.6 | 64365.1 | 5031 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:35 | Normal | 588.8 | 494.9 | 557.2 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4201 | 1 | 25.8 | 64365.5 | 5031 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:40 | Normal | 598.7 | 510.9 | 553.5 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 60 | 60.04 | 60 | 4596 | 1 | 25.9 | 64365.8 | 5031 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:45 | Normal | 590.7 | 534.8 | 558.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60 | 5022 | 1 | 26.1 | 64366.2 | 5031 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:50 | Normal | 593.6 | 500.8 | 560.4 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5474 | 1 | 26.4 | 64366.7 | 5032 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 06:55 | Normal | 591.9 | 502.8 | 564.6 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5983 | 1 | 26.5 | 64367.2 | 5032 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:00 | Normal | 599.7 | 498.9 | 553.1 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6493 | 1 | 26.7 | 64367.7 | 5032 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:05 | Normal | 597.5 | 505.7 | 565.2 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 6984 | 1 | 26.9 | 64368.2 | 5032 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:10 | Normal | 597.7 | 518 | 556.9 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7502 | 1 | 27.1 | 64368.8 | 5032 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:15 | Normal | 594.2 | 496.8 | 551.8 | 0 | 6 | 4.7 | 4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 20 | 20.3 | 19.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7875 | 1 | 27.4 | 64369.5 | 5032 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:20 | Normal | 602.6 | 501.5 | 550.6 | 0 | 6.3 | 5 | 4.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8427 | 1 | 27.7 | 64370.2 | 5032 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:25 | Normal | 603.9 | 498.9 | 547 | 0 | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8916 | 1 | 27.9 | 64370.9 | 5032 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:30 | Normal | 596.9 | 504.9 | 536.7 | 0 | 7.2 | 5.6 | 5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.2 | 24 | 24.2 | 23.9 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 9400 | 1 | 28.2 | 64371.7 | 5032 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:35 | Normal | 596.5 | 504.8 | 535.7 | 0 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 25 | 25.2 | 25.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 9814 | 1 | 28.5 | 64372.5 | 5032 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:40 | Normal | 598 | 500.8 | 531.2 | 0 | 8 | 6.2 | 5.4 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 10295 | 1 | 28.7 | 64373.3 | 5032 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:45 | Normal | 602.8 | 502.4 | 521.8 | 0 | 8.3 | 6.5 | 5.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10770 | 1 | 29 | 64374.2 | 5032 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:50 | Normal | 602.7 | 545.5 | 528.6 | 0 | 8.6 | 6.3 | 6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60 | 59.98 | 11284 | 1 | 29.3 | 64375.1 | 5033 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 07:55 | Normal | 597.1 | 548.6 | 526.4 | 0 | 9.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 30.2 | 30.2 | 30 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11731 | 1 | 29.6 | 64376.1 | 5033 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:00 | Normal | 596.5 | 545.9 | 518.8 | 0 | 9.5 | 7.1 | 6.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234.6 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 12303 | 1 | 30 | 64377.1 | 5033 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:05 | Normal | 597.3 | 539.5 | 519.6 | 0 | 9.9 | 7.5 | 6.8 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12788 | 1 | 30.4 | 64378.1 | 5033 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:10 | Normal | 596.4 | 541.5 | 509.5 | 0 | 10.4 | 7.8 | 7.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 34.1 | 34 | 34 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13367 | 1 | 30.6 | 64379.2 | 5033 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:15 | Normal | 594.2 | 534.9 | 503.5 | 0 | 10.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 234.6 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13856 | 1 | 30.9 | 64380.3 | 5033 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:20 | Normal | 588.2 | 537.5 | 515.9 | 0 | 11.3 | 8.6 | 7.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14413 | 1 | 31.1 | 64381.5 | 5033 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:25 | Normal | 589.3 | 535 | 514.3 | 0 | 11.8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 15068 | 1 | 31.5 | 64382.7 | 5033 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:30 | Normal | 595.7 | 519 | 511.7 | 0 | 12.2 | 9.7 | 8.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15605 | 1 | 31.9 | 64384 | 5033 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:35 | Normal | 594.5 | 513.5 | 515.5 | 0 | 12.6 | 10.3 | 8.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 41.1 | 41.1 | 41 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16113 | 1 | 32.2 | 64385.3 | 5033 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:40 | Normal | 583.9 | 517.6 | 507.7 | 0 | 13.1 | 10.8 | 9 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16686 | 1 | 32.5 | 64386.7 | 5033 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:45 | Normal | 591.1 | 515.5 | 507.9 | 0 | 13.6 | 11.2 | 9.4 | 0 | 234.4 | 234 | 235.2 | 44.3 | 44.5 | 44.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17652 | 1 | 32.9 | 64388.1 | 5033 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:50 | Normal | 591.1 | 522.2 | 510.6 | 0 | 14.1 | 11.4 | 9.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 60 | 60 | 60 | 18170 | 1 | 33.2 | 64389.6 | 5034 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 08:55 | Normal | 588.2 | 513.8 | 487.6 | 0 | 14.3 | 11.8 | 10.1 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 46.4 | 46.2 | 46.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18440 | 1 | 33.6 | 64391.2 | 5034 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:00 | Normal | 590.4 | 499.7 | 492 | 0 | 14.8 | 12.6 | 10.5 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 18964 | 1 | 33.9 | 64392.7 | 5034 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.9 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:05 | Normal | 590.6 | 503.4 | 496.3 | 0 | 15.3 | 13.1 | 10.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 48.9 | 49 | 48.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19548 | 1 | 34.3 | 64394.3 | 5034 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:10 | Normal | 584.2 | 492 | 511.8 | 0 | 16 | 13.8 | 11 | 0 | 237.2 | 236.8 | 237.8 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 59.99 | 60 | 60 | 20255 | 1 | 34.6 | 64396 | 5034 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:15 | Normal | 590.6 | 497.1 | 511.6 | 0 | 16.2 | 14.1 | 11.4 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 20825 | 1 | 35 | 64397.7 | 5034 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:20 | Normal | 580.5 | 494.8 | 506.2 | 0 | 16.6 | 14.6 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 52.6 | 52.6 | 52.7 | 60.01 | 60 | 60 | 21184 | 1 | 35.3 | 64399.5 | 5034 | 4 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:25 | Normal | 581.6 | 492.2 | 503.2 | 0 | 16.9 | 14.8 | 12 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.6 | 53.5 | 53.7 | 53.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21609 | 1 | 35.6 | 64401.2 | 5034 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:30 | Normal | 579.2 | 500.8 | 510.4 | 0 | 17.2 | 14.6 | 12 | 0 | 237 | 236.2 | 237.6 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 21850 | 1 | 36.1 | 64403.1 | 5034 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:35 | Normal | 577.3 | 478.9 | 510.4 | 0 | 17.4 | 15.6 | 12.3 | 0 | 238 | 237.8 | 238.6 | 55.2 | 55.1 | 55 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22280 | 1 | 36.5 | 64404.9 | 5034 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:40 | Normal | 579.6 | 477 | 505.4 | 0 | 17.8 | 15.8 | 12.6 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 55.9 | 56 | 55.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22515 | 1 | 36.9 | 64406.8 | 5034 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:45 | Normal | 580.4 | 478.7 | 509.4 | 0 | 17.9 | 16.1 | 12.6 | 0 | 237.8 | 237.8 | 238.8 | 56.8 | 56.9 | 56.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22980 | 1 | 37.2 | 64408.7 | 5034 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:50 | Normal | 578.6 | 479.2 | 503 | 0 | 18.1 | 16.6 | 13 | 0 | 237.2 | 237.6 | 238.2 | 57.7 | 57.9 | 57.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23252 | 1 | 37.5 | 64410.6 | 5035 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 09:55 | Normal | 574.3 | 477.7 | 507 | 0 | 18.6 | 16.8 | 13 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.6 | 58.4 | 58.6 | 58.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23662 | 1 | 37.9 | 64412.5 | 5035 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:00 | Normal | 577.4 | 474.9 | 521.7 | 0 | 19 | 17.1 | 13 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.8 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 24159 | 1 | 38.3 | 64414.5 | 5035 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:05 | Normal | 569.2 | 476.8 | 525.9 | 0 | 19.3 | 17.5 | 13.1 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 60.5 | 60.5 | 60.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24376 | 1 | 38.7 | 64416.6 | 5035 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:10 | Normal | 568.4 | 473.8 | 527 | 0 | 19.5 | 17.6 | 13.7 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238 | 61.4 | 61.6 | 61.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 24850 | 1 | 39.2 | 64418.6 | 5035 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 3.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:15 | Normal | 573.4 | 471.9 | 524.5 | 0 | 19.5 | 17.8 | 13.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 62.1 | 62.2 | 61.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 25007 | 1 | 39.5 | 64420.7 | 5035 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:20 | Normal | 571.5 | 466.9 | 526 | 0 | 19.9 | 18.3 | 14.1 | 0 | 237.4 | 237.4 | 238.8 | 62.9 | 63 | 62.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25378 | 1 | 39.9 | 64422.8 | 5035 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:25 | Normal | 567.6 | 469.1 | 522.6 | 0 | 19.8 | 18.2 | 14.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 63.1 | 63.1 | 63 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25423 | 1 | 40 | 64424.9 | 5035 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:30 | Normal | 575.6 | 471.9 | 535.9 | 0 | 20 | 18.1 | 14.1 | 0 | 238 | 237.2 | 238.2 | 63.3 | 63.2 | 62.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25604 | 1 | 40.1 | 64427.1 | 5035 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:35 | Normal | 568.3 | 471.9 | 529.9 | 0 | 20.2 | 18.3 | 14.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 64.1 | 64.2 | 64 | 59.99 | 60 | 60 | 25852 | 1 | 40.5 | 64429.2 | 5035 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:40 | Normal | 569.7 | 469.9 | 535.4 | 0 | 20.3 | 18.8 | 14.4 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26202 | 1 | 40.8 | 64431.4 | 5035 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:45 | Normal | 561.8 | 478.3 | 532.2 | 0 | 20.6 | 18.6 | 14.5 | 0 | 237.8 | 236 | 238.2 | 65.3 | 65.5 | 65.2 | 60 | 60 | 59.99 | 26428 | 1 | 41.2 | 64433.6 | 5035 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:50 | Normal | 556.4 | 477.7 | 532.5 | 0 | 20.7 | 18.3 | 14.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 65.2 | 65.4 | 65.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26520 | 1 | 41.7 | 64435.8 | 5036 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.3 | 3.1 | 4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 10:55 | Normal | 559.3 | 469.5 | 523.2 | 0 | 20.8 | 18.6 | 14.9 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 65.4 | 65.5 | 65.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 26537 | 1 | 42 | 64438 | 5036 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.4 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:00 | Normal | 566.6 | 459.9 | 524.8 | 0 | 20.8 | 19.2 | 15 | 0 | 238.2 | 238.8 | 239.4 | 65.3 | 65.6 | 65.2 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 26621 | 1 | 42.2 | 64440.2 | 5036 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:05 | Normal | 562.4 | 477.5 | 526.1 | 0 | 21.1 | 18.8 | 15 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 66.3 | 66.5 | 66.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 26711 | 1 | 42.5 | 64442.4 | 5036 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:10 | Normal | 560.9 | 457.9 | 527.5 | 0 | 20.7 | 19.1 | 14.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.4 | 65.4 | 65.7 | 65.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26492 | 1 | 42.7 | 64444.7 | 5036 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:15 | Normal | 562.4 | 458 | 529.2 | 0 | 20.8 | 19.1 | 14.9 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 65.8 | 65.6 | 65.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 26540 | 1 | 42.9 | 64446.9 | 5036 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.3 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:20 | Normal | 556.5 | 455.9 | 518.4 | 0 | 20.7 | 19.3 | 15 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 65.6 | 65.6 | 65.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26469 | 1 | 43.2 | 64449.1 | 5036 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:25 | Normal | 553.5 | 528.7 | 518.9 | 0 | 20.8 | 14.3 | 15 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 62.4 | 62.3 | 62.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 25256 | 1 | 43.4 | 64451.3 | 5036 | 5.1 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.8 | 2.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:30 | Normal | 559.6 | 458.9 | 522.3 | 0 | 20.7 | 19.2 | 14.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.4 | 65.1 | 65 | 64.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26337 | 1 | 43.5 | 64453.4 | 5036 | 5.1 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:35 | Normal | 579.1 | 551.9 | 553.5 | 0 | 18.6 | 13 | 12.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239.8 | 56.4 | 56.3 | 55.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 22400 | 1 | 43.6 | 64455.4 | 5036 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:40 | Normal | 553.5 | 457.8 | 526.8 | 0 | 21.2 | 19.6 | 15.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 66.3 | 66.2 | 65.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26793 | 1 | 43.7 | 64457.6 | 5036 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:45 | Normal | 553.5 | 531.8 | 519.8 | 0 | 20.8 | 14.3 | 15 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 63 | 62.8 | 62.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24031 | 1 | 43.8 | 64459.6 | 5036 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:50 | Normal | 559.3 | 482.8 | 517.2 | 0 | 20.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 64.9 | 64.8 | 64.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 26191 | 1 | 43.9 | 64461.8 | 5037 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 2.5 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 11:55 | Normal | 554.4 | 478.7 | 513.9 | 0 | 20.7 | 17.8 | 15.3 | 0 | 238.8 | 236.2 | 238.2 | 64.9 | 64.7 | 64.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 26019 | 1 | 44 | 64463.8 | 5037 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 2.5 | 4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:00 | Normal | 551.5 | 487.7 | 520.7 | 0 | 20.3 | 17 | 14.8 | 0 | 238.6 | 236.6 | 239 | 63.2 | 63 | 62.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24843 | 1 | 44.1 | 64466 | 5037 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:05 | Normal | 551.5 | 457.7 | 521.7 | 0 | 20.6 | 18.6 | 14.8 | 0 | 238.8 | 236.2 | 238.2 | 64.3 | 64.2 | 63.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25866 | 1 | 44.4 | 64468.2 | 5037 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:10 | Normal | 553.7 | 472.2 | 521.4 | 0 | 20.2 | 18.1 | 14.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 63.3 | 63.2 | 62.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25573 | 1 | 44.6 | 64470.3 | 5037 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:15 | Normal | 548.3 | 467.8 | 517.8 | 0 | 20.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 64.2 | 64.2 | 63.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25970 | 1 | 44.8 | 64472.4 | 5037 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:20 | Normal | 554.5 | 471.8 | 522.4 | 0 | 20.1 | 18.4 | 14.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25692 | 1 | 44.9 | 64474.6 | 5037 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:25 | Normal | 549.4 | 473.7 | 517.9 | 0 | 20.3 | 18.5 | 14.8 | 0 | 238.2 | 236 | 237.8 | 63.9 | 63.9 | 63.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25757 | 1 | 45.1 | 64476.7 | 5037 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 3.5 | 3.7 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:30 | Normal | 553 | 469.5 | 513.1 | 0 | 20 | 18.4 | 14.6 | 0 | 238.6 | 236 | 237.6 | 63.3 | 63.1 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25486 | 1 | 45.1 | 64478.9 | 5037 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:35 | Normal | 552.7 | 469.2 | 515.5 | 0 | 19.8 | 18.1 | 14.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 63.1 | 63 | 62.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25400 | 1 | 45.2 | 64481 | 5037 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:40 | Normal | 551.4 | 463.9 | 519.7 | 0 | 19.6 | 18.1 | 14.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.8 | 62.2 | 62.3 | 61.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25026 | 1 | 45.3 | 64483.1 | 5037 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:45 | Normal | 549.1 | 469.7 | 520.1 | 0 | 19.7 | 18 | 14.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 62 | 62 | 61.7 | 60 | 60 | 60.01 | 25050 | 1 | 45.3 | 64485.2 | 5037 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:50 | Normal | 549.2 | 468.6 | 515.4 | 0 | 19 | 17.4 | 14.1 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 60.6 | 60.7 | 60.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24380 | 1 | 45.4 | 64487.3 | 5038 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.7 | 3.3 | 4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 12:55 | Normal | 555.2 | 464.5 | 516.2 | 0 | 19 | 17.4 | 14.1 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 60.2 | 60.2 | 59.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24211 | 1 | 45.4 | 64489.3 | 5038 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:00 | Normal | 550.8 | 460.9 | 517.8 | 0 | 19 | 17.3 | 14 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 59.9 | 59.9 | 59.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24068 | 1 | 45.3 | 64491.3 | 5038 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:05 | Normal | 552.4 | 456.9 | 516.7 | 0 | 19 | 16.8 | 14 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 59.5 | 59.5 | 59.2 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 23809 | 1 | 45.2 | 64493.3 | 5038 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:10 | Normal | 555.3 | 466.8 | 521.6 | 0 | 18.2 | 15.7 | 13.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 57.5 | 57.6 | 57.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 22939 | 1 | 45.2 | 64495.2 | 5038 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:15 | Normal | 554.7 | 469.1 | 515.1 | 0 | 17.8 | 14.8 | 13.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22129 | 1 | 45.1 | 64497.1 | 5038 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:20 | Normal | 556.4 | 468.8 | 523.4 | 0 | 17.3 | 14.5 | 12.9 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 21667 | 1 | 44.8 | 64498.9 | 5038 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:25 | Normal | 562.3 | 471.8 | 519.8 | 0 | 16.8 | 14.1 | 12.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21233 | 1 | 44.6 | 64500.7 | 5038 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:30 | Normal | 557.5 | 469.9 | 523 | 0 | 16.3 | 13.7 | 12.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 51.8 | 51.7 | 51.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20546 | 1 | 44.5 | 64502.5 | 5038 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:35 | Normal | 558 | 467.7 | 527.9 | 0 | 16.2 | 13.4 | 12 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 51.2 | 51.2 | 50.9 | 60 | 59.98 | 60 | 20238 | 1 | 44.3 | 64504.2 | 5038 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:40 | Normal | 556.2 | 466.7 | 523.5 | 0 | 15.9 | 13.1 | 11.9 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 50 | 50.1 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19865 | 1 | 44.1 | 64505.8 | 5038 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:45 | Normal | 555.7 | 475.8 | 525.5 | 0 | 15.7 | 12.9 | 11.6 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 49.7 | 49.8 | 49.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 19634 | 1 | 43.9 | 64507.5 | 5038 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:50 | Normal | 559.2 | 473.7 | 528.9 | 0 | 15.3 | 12.8 | 11.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 48.8 | 48.9 | 48.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19288 | 1 | 43.7 | 64509.1 | 5039 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 13:55 | Normal | 562.4 | 470.9 | 527.4 | 0 | 15.2 | 12.6 | 11.4 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 48.4 | 48.8 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19140 | 1 | 43.6 | 64510.7 | 5039 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:00 | Normal | 562.5 | 473.9 | 529.6 | 0 | 14.2 | 11.9 | 10.7 | 0 | 233.6 | 230.2 | 232.2 | 46 | 46 | 45.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18119 | 1 | 43.3 | 64512.3 | 5039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:05 | Normal | 567.2 | 472.6 | 525.7 | 0 | 13.8 | 11.6 | 10.4 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 44.5 | 44.6 | 44.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17561 | 1 | 43 | 64513.7 | 5039 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 4 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:10 | Normal | 562.3 | 475 | 527.4 | 0 | 13.5 | 11 | 10.1 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 43.4 | 43.4 | 43 | 59.99 | 60 | 60 | 16838 | 1 | 42.5 | 64515.2 | 5039 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:15 | Normal | 569.3 | 476.8 | 528 | 0 | 13.4 | 10.6 | 10.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 43.1 | 43.2 | 42.8 | 60 | 60 | 60 | 16653 | 1 | 42.4 | 64516.6 | 5039 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:20 | Normal | 561.5 | 469 | 527.3 | 0 | 12.9 | 10.1 | 9.7 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 40.8 | 40.9 | 40.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15878 | 1 | 42.2 | 64517.9 | 5039 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:25 | Normal | 565.4 | 474.8 | 527.7 | 0 | 12.3 | 9.4 | 9.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232.2 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15116 | 1 | 42 | 64519.2 | 5039 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:30 | Normal | 570.3 | 470.8 | 534 | 0 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14725 | 1 | 41.8 | 64520.4 | 5039 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:35 | Normal | 568.7 | 478.1 | 526.2 | 0 | 11.7 | 8.8 | 9 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231 | 37.1 | 37.3 | 36.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14358 | 1 | 41.7 | 64521.7 | 5039 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:40 | Normal | 569.4 | 475 | 536.1 | 0 | 11.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 36.2 | 36.2 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13932 | 1 | 41.7 | 64522.8 | 5039 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:45 | Normal | 567 | 472.7 | 533.7 | 0 | 11.2 | 8.3 | 8.6 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13715 | 1 | 41.4 | 64524 | 5039 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:50 | Normal | 576.6 | 472.7 | 534.6 | 0 | 10.3 | 8 | 8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12913 | 1 | 41.1 | 64525.1 | 5040 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 14:55 | Normal | 576.9 | 479.5 | 539.5 | 0 | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 231.2 | 229.2 | 231.2 | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 60 | 60.03 | 60 | 12379 | 1 | 40.9 | 64526.2 | 5040 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:00 | Normal | 573.5 | 479.9 | 537.6 | 0 | 9.1 | 7 | 7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11512 | 1 | 40.4 | 64527.1 | 5040 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:05 | Normal | 572.1 | 483.7 | 537.5 | 0 | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10928 | 1 | 40 | 64528.1 | 5040 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:10 | Normal | 575 | 479.8 | 535.4 | 0 | 8.2 | 6.5 | 6.4 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 27.5 | 27.6 | 27.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10621 | 1 | 39.9 | 64529 | 5040 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:15 | Normal | 574.4 | 481.8 | 541.9 | 0 | 7.8 | 6.1 | 6 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 26.1 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10053 | 1 | 39.5 | 64529.8 | 5040 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:20 | Normal | 566.5 | 478.8 | 543.1 | 0 | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 231 | 230 | 230 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9491 | 1 | 39.2 | 64530.7 | 5040 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:25 | Normal | 575 | 478.8 | 541 | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 8959 | 1 | 38.8 | 64531.4 | 5040 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:30 | Normal | 577.4 | 480.7 | 536.8 | 0 | 6.1 | 5.2 | 5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 8375 | 1 | 38.6 | 64532.1 | 5040 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:35 | Normal | 573.1 | 474.6 | 538.6 | 0 | 5.9 | 5 | 4.8 | 0 | 229.4 | 228 | 229 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 7940 | 1 | 38.3 | 64532.8 | 5040 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:40 | Normal | 572.2 | 479.6 | 541.7 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 0 | 230.4 | 227.4 | 229.2 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7478 | 1 | 38.1 | 64533.5 | 5040 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:45 | Normal | 574.9 | 477.8 | 537.3 | 0 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7087 | 1 | 37.9 | 64534.1 | 5040 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:50 | Normal | 568.9 | 480.9 | 533.7 | 0 | 4.6 | 4 | 3.8 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.6 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6567 | 1 | 37.7 | 64534.6 | 5041 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 15:55 | Normal | 559.6 | 475.7 | 537.7 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6067 | 1 | 37.4 | 64535.2 | 5041 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:00 | Normal | 567.6 | 470.8 | 531.7 | 0 | 4 | 3.4 | 3.2 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5634 | 1 | 37.1 | 64535.7 | 5041 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:05 | Normal | 574.4 | 477.7 | 539.6 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5183 | 1 | 36.9 | 64536.1 | 5041 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:10 | Normal | 568.5 | 470.8 | 521.2 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4677 | 1 | 36.8 | 64536.5 | 5041 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:15 | Normal | 565.2 | 472.6 | 539.7 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4356 | 1 | 36.6 | 64536.9 | 5041 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:20 | Normal | 571.5 | 463.8 | 536.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3988 | 1 | 36.5 | 64537.2 | 5041 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:25 | Normal | 566.5 | 466.7 | 511.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3628 | 1 | 36.3 | 64537.6 | 5041 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:30 | Normal | 563.4 | 466 | 520.7 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3249 | 1 | 36.2 | 64537.8 | 5041 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:35 | Normal | 549.6 | 462.8 | 505.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 2893 | 1 | 36 | 64538.1 | 5041 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:40 | Normal | 555.3 | 479.8 | 514.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 230.4 | 230 | 230.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2543 | 1 | 35.9 | 64538.3 | 5041 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:45 | Normal | 563.2 | 472 | 512.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2226 | 1 | 35.6 | 64538.5 | 5041 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:50 | Normal | 552.3 | 472.9 | 514.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1918 | 1 | 35.5 | 64538.7 | 5042 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 16:55 | Normal | 534.2 | 491.6 | 504.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1607 | 1 | 35.4 | 64538.8 | 5042 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:00 | Normal | 542.1 | 471.9 | 530.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1318 | 1 | 35.2 | 64539 | 5042 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:05 | Normal | 530.3 | 453.9 | 512.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231 | 230.2 | 231.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1085 | 1 | 35 | 64539.1 | 5042 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:10 | Normal | 539.3 | 520.9 | 496.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 824 | 1 | 34.8 | 64539.1 | 5042 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:15 | Normal | 529.3 | 433.7 | 498.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 608 | 1 | 34.5 | 64539.2 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:20 | Normal | 512.8 | 363.9 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 413 | 1 | 34.4 | 64539.2 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:25 | Normal | 465.8 | 208.9 | 428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 268 | 1 | 34.3 | 64539.3 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:30 | Normal | 334.8 | 200.4 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 128 | 1 | 34.1 | 64539.3 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:35 | Normal | 199.8 | 199.4 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 49 | 1 | 33.9 | 64539.3 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:40 | Normal | 200.5 | 198.7 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 33.8 | 64539.3 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:45 | Normal | 187.7 | 222.7 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 33.6 | 64539.3 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:50 | Normal | 212.4 | 189.6 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 33.5 | 64539.3 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-04 17:55 | Normal | 200.9 | 185.4 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 33.3 | 64539.3 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0