## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-09 05:14 | Wait | 468 | 471.3 | 471 | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 70419.3 | 5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:19 | Normal | 309 | 379.3 | 406.5 | 443.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.2 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 96 | 1 | 32.7 | 70419.3 | 5143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:24 | Normal | 199.3 | 201.7 | 258 | 405.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.6 | 223.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 152 | 1 | 33 | 70419.3 | 5143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:29 | Normal | 199.5 | 262.5 | 382.7 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 320 | 1 | 33.3 | 70419.3 | 5143 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:34 | Normal | 218.2 | 432.7 | 475.6 | 514.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 225.4 | 223.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 602 | 1 | 33.7 | 70419.3 | 5143 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:39 | Normal | 256.7 | 503.9 | 515.6 | 527.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.6 | 225.2 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 916 | 1 | 33.9 | 70419.4 | 5143 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:44 | Normal | 492.6 | 491.7 | 535.4 | 511.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 223 | 224.4 | 222.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1431 | 1 | 34.2 | 70419.5 | 5143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:49 | Normal | 500.2 | 515.4 | 519 | 540.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 224.4 | 223 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60 | 2037 | 1 | 34.5 | 70419.6 | 5143 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:54 | Normal | 495.6 | 505.7 | 532.9 | 559.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 229.4 | 230.8 | 229.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 2629 | 1 | 34.8 | 70419.8 | 5143 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 05:59 | Normal | 491.6 | 502.6 | 521 | 546.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2819 | 1 | 35 | 70420.1 | 5143 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:04 | Normal | 486.4 | 497.7 | 521 | 553.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 227 | 228 | 226.4 | 8 | 8 | 8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3031 | 1 | 35.4 | 70420.3 | 5143 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:09 | Normal | 499.1 | 503.5 | 543.8 | 557 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 225.4 | 226.4 | 225.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3239 | 1 | 35.6 | 70420.6 | 5143 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:14 | Normal | 513.7 | 512.9 | 539.4 | 545.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 226.4 | 227.6 | 225.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3673 | 1 | 35.8 | 70420.9 | 5144 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:19 | Normal | 500.6 | 514.8 | 535.6 | 555.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 226.2 | 227.4 | 225.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4397 | 1 | 36.1 | 70421.2 | 5144 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:24 | Normal | 491.6 | 518.5 | 549 | 532.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 225 | 226.4 | 225.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4660 | 1 | 36.3 | 70421.6 | 5144 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:29 | Normal | 515.8 | 512.7 | 544.9 | 566.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.6 | 224 | 225 | 223.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60 | 60 | 60.02 | 4574 | 1 | 36.5 | 70422 | 5144 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:34 | Normal | 507.6 | 517.6 | 523.6 | 551.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 223.8 | 225 | 223.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4253 | 1 | 36.7 | 70422.3 | 5144 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:39 | Normal | 504.7 | 526.7 | 536.8 | 555.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4270 | 1 | 36.8 | 70422.7 | 5144 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:44 | Normal | 507.3 | 524.6 | 532.7 | 545.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 223.8 | 225 | 223.4 | 11 | 10.9 | 11 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4118 | 1 | 36.9 | 70423 | 5144 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:49 | Normal | 499.8 | 512.7 | 534.8 | 547.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4075 | 1 | 37 | 70423.4 | 5144 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:54 | Normal | 503.6 | 499.6 | 538.3 | 541.5 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.6 | 223.8 | 225.4 | 224 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4281 | 1 | 37 | 70423.7 | 5144 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 06:59 | Normal | 499.5 | 513.8 | 535.7 | 527.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.7 | 223.4 | 224 | 223 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4312 | 1 | 37.1 | 70424.1 | 5144 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:04 | Normal | 503.3 | 501.6 | 558.3 | 509.9 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5701 | 1 | 37.2 | 70424.5 | 5144 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:09 | Normal | 524.6 | 518.8 | 558.5 | 548.7 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 223 | 224.4 | 223 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 7170 | 1 | 37.3 | 70425 | 5144 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:14 | Normal | 539.6 | 524.7 | 555.2 | 551.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 5.3 | 223.8 | 224.6 | 223.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8394 | 1 | 37.6 | 70425.6 | 5145 | 1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:19 | Normal | 528.4 | 527 | 551.3 | 554.6 | 3.6 | 5 | 5.1 | 6.3 | 223.8 | 224.4 | 223.4 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10047 | 1 | 37.9 | 70426.4 | 5145 | 1.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:24 | Normal | 513.4 | 518.5 | 554.7 | 548.8 | 3.7 | 5 | 5 | 6.3 | 223.2 | 224.2 | 222.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10033 | 1 | 38.3 | 70427.2 | 5145 | 1.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:29 | Normal | 522.6 | 532.8 | 549.6 | 541.9 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 6 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9041 | 1 | 38.5 | 70428 | 5145 | 1.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:34 | Normal | 502.1 | 514.9 | 549.2 | 535.2 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7087 | 1 | 38.6 | 70428.7 | 5145 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:39 | Normal | 518.8 | 529.9 | 552.8 | 553 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 222.6 | 224.4 | 223 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12307 | 1 | 38.8 | 70429.6 | 5145 | 1.5 | 3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:44 | Normal | 519.7 | 522.7 | 552.7 | 554.9 | 5 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 224 | 223.6 | 223.2 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13288 | 1 | 39.4 | 70430.6 | 5145 | 1.7 | 3.3 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:49 | Normal | 517.6 | 526.5 | 554.7 | 544.9 | 5.3 | 7 | 7 | 8.6 | 222.6 | 223 | 222.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13815 | 1 | 39.8 | 70431.8 | 5145 | 1.8 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:54 | Normal | 517.7 | 531.6 | 551.5 | 555.7 | 5.9 | 7.6 | 7.7 | 9.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15163 | 1 | 40.1 | 70433 | 5145 | 2 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 07:59 | Normal | 514.1 | 522.9 | 546.1 | 542.3 | 6.5 | 8.1 | 8.2 | 10.2 | 222.4 | 223.8 | 222.2 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16382 | 1 | 40.6 | 70434.3 | 5145 | 2.2 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:04 | Normal | 493.4 | 529.6 | 549.1 | 557.2 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 10.8 | 222.4 | 223.2 | 222 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17370 | 1 | 41.2 | 70435.7 | 5145 | 3 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:09 | Normal | 485.8 | 520.7 | 542.9 | 533.1 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | 222 | 222.6 | 221.8 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17615 | 1 | 42 | 70437.2 | 5145 | 3.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:14 | Normal | 485.4 | 518.5 | 537.8 | 538 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 9.9 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15540 | 1 | 42.5 | 70438.6 | 5146 | 2.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:19 | Normal | 494.4 | 515.6 | 546.1 | 528.8 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 8.5 | 219.8 | 221.2 | 219.8 | 35 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13130 | 1 | 42.7 | 70439.8 | 5146 | 2.3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:24 | Normal | 483.2 | 507 | 536.8 | 531.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 220.4 | 221.4 | 220 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 9914 | 1 | 42.5 | 70440.7 | 5146 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:29 | Normal | 484.8 | 516.8 | 548.6 | 526 | 4 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9285 | 1 | 42.1 | 70441.4 | 5146 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:34 | Normal | 504.4 | 526.5 | 537.5 | 539.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 220.4 | 222 | 220 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13597 | 1 | 41.7 | 70442.3 | 5146 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:39 | Normal | 508.7 | 521.7 | 552.8 | 520 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 12.5 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 19474 | 1 | 42.1 | 70443.8 | 5146 | 3.4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:44 | Normal | 499.9 | 521.8 | 553.2 | 523.8 | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 13.1 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 57.1 | 56.9 | 57 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21244 | 1 | 43.2 | 70445.5 | 5146 | 3.7 | 5.3 | 0 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:49 | Normal | 482.6 | 517.6 | 549.3 | 534.1 | 10.4 | 11.5 | 11.1 | 14.1 | 223.2 | 222 | 222 | 60.8 | 60.6 | 60.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21970 | 1 | 44.3 | 70447.3 | 5146 | 4.5 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:54 | Normal | 523.2 | 529.9 | 537.2 | 526.7 | 9.3 | 10.8 | 11 | 14.6 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 58.6 | 57.6 | 58.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23434 | 1 | 45.1 | 70449 | 5146 | 4 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 08:59 | Normal | 485.8 | 525.8 | 544.2 | 519.2 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 15.6 | 225.6 | 225.4 | 224.6 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24531 | 1 | 45.6 | 70450.7 | 5146 | 4.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:04 | Normal | 473.8 | 515.8 | 538.2 | 509.2 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 13.7 | 225 | 224.4 | 225.2 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20863 | 1 | 46.6 | 70452.6 | 5146 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:09 | Normal | 454 | 497.4 | 537.5 | 514.6 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 13.1 | 224.8 | 224.6 | 224 | 53.3 | 52.6 | 52.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20094 | 1 | 47.1 | 70454.3 | 5146 | 4.3 | 5 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:14 | Normal | 510.4 | 530.3 | 538.8 | 530 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 9.2 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 35.9 | 35.2 | 35.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13664 | 1 | 46.9 | 70455.7 | 5147 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:19 | Normal | 493 | 523.9 | 535.4 | 521.6 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 20.1 | 225.8 | 226.6 | 225.6 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 60.08 | 60.11 | 60.04 | 29362 | 1 | 46.9 | 70457.4 | 5147 | 6.6 | 7.4 | 0 | 6.8 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:24 | Normal | 482.3 | 507.4 | 533.7 | 536.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 13.9 | 225.2 | 224.8 | 224.6 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 20425 | 1 | 47.7 | 70459.3 | 5147 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:29 | Normal | 505.7 | 524.6 | 571.7 | 546 | 14 | 14.5 | 12.6 | 19.1 | 225.6 | 226 | 225.2 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29659 | 1 | 48 | 70461.1 | 5147 | 6.2 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:34 | Normal | 507.6 | 508.5 | 536.5 | 537.9 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 13.3 | 223.8 | 225.2 | 224 | 53.9 | 53.6 | 53.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 19772 | 1 | 48.9 | 70463 | 5147 | 4.3 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:39 | Normal | 493.9 | 508.9 | 530.9 | 528 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 10.6 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 41.1 | 41 | 41 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16500 | 1 | 49 | 70464.7 | 5147 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:44 | Normal | 505.6 | 522.5 | 523.6 | 512.7 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 13.2 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 59.99 | 60.05 | 60 | 19622 | 1 | 48.4 | 70466.1 | 5147 | 4 | 4.5 | 0 | 4 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:49 | Normal | 523 | 528.9 | 540.5 | 529.7 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 12.6 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 49.1 | 48.8 | 49 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 19559 | 1 | 48 | 70467.6 | 5147 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:54 | Normal | 516.4 | 513.5 | 543.3 | 523 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 15 | 225.2 | 226.8 | 226 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21677 | 1 | 47.9 | 70469.2 | 5147 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 09:59 | Normal | 524.1 | 518.3 | 560.2 | 533.7 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 15.6 | 225.6 | 226.2 | 226 | 60 | 59.6 | 59.6 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 22465 | 1 | 48.4 | 70471 | 5147 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:04 | Normal | 518.3 | 530.6 | 546.6 | 534.3 | 15 | 15.1 | 14.8 | 22.3 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 84.1 | 83.4 | 83.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30825 | 1 | 49.4 | 70473.3 | 5147 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:09 | Normal | 494.4 | 511.5 | 536.4 | 546.8 | 11.1 | 11 | 10.9 | 15.4 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 22897 | 1 | 50.5 | 70475.3 | 5147 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:14 | Normal | 508.4 | 511.4 | 541.1 | 546.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 222.2 | 223 | 222.4 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 12858 | 1 | 50.3 | 70476.9 | 5148 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:19 | Normal | 511.8 | 517.8 | 551.2 | 551.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 8.3 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11930 | 1 | 49.1 | 70477.9 | 5148 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:24 | Normal | 513.4 | 516.5 | 552.5 | 541.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 8 | 221.8 | 222 | 221.6 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11260 | 1 | 47.9 | 70478.9 | 5148 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:29 | Normal | 520.8 | 515.9 | 561 | 553.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 8.1 | 223.2 | 223 | 223.6 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 11702 | 1 | 47 | 70479.8 | 5148 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:34 | Normal | 516.7 | 517.8 | 555.8 | 556 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 8.6 | 222.6 | 223.8 | 223 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 12630 | 1 | 46.4 | 70480.8 | 5148 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:39 | Normal | 525 | 526 | 552.2 | 555.3 | 6 | 6.3 | 6.1 | 9.5 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13839 | 1 | 45.9 | 70481.9 | 5148 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:44 | Normal | 520.8 | 519.9 | 556.8 | 557 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 9.8 | 224 | 222.6 | 223.4 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14622 | 1 | 45.8 | 70483.2 | 5148 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:49 | Normal | 505.8 | 515.8 | 555.6 | 558.8 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 9.3 | 223.2 | 223 | 223.6 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14079 | 1 | 45.7 | 70484.4 | 5148 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:54 | Normal | 513.9 | 528 | 555.8 | 559.9 | 6 | 6.3 | 6.1 | 9.1 | 223.6 | 224 | 223.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60 | 60 | 13721 | 1 | 45.4 | 70485.6 | 5148 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 10:59 | Normal | 506.7 | 522.6 | 544.3 | 557.3 | 7 | 7.1 | 7 | 10.2 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 15732 | 1 | 45.4 | 70486.8 | 5148 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:04 | Normal | 504.7 | 522.7 | 551.6 | 555.8 | 7 | 7.2 | 7 | 10.3 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 41.2 | 41 | 41.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15838 | 1 | 45.4 | 70488.2 | 5148 | 3.2 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:09 | Normal | 506 | 515.9 | 553.3 | 556.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 9.9 | 224.6 | 224.4 | 225 | 39 | 38.8 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14872 | 1 | 45.5 | 70489.5 | 5148 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:14 | Normal | 510.7 | 522.6 | 539.2 | 550.6 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 19.5 | 225.8 | 224.8 | 225.2 | 77.9 | 77.6 | 77.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29594 | 1 | 46.1 | 70491.2 | 5149 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 7 | 0.2 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:19 | Normal | 499.6 | 498.7 | 541.9 | 544.2 | 6.8 | 7.2 | 7 | 10.1 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15307 | 1 | 47.7 | 70493.2 | 5149 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:24 | Normal | 514.7 | 513.9 | 541.2 | 546.1 | 11 | 11 | 10.8 | 15.9 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22432 | 1 | 47.7 | 70494.7 | 5149 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:29 | Normal | 511.8 | 517.9 | 553.6 | 551.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 9.5 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 38 | 37.6 | 37.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14206 | 1 | 47.9 | 70496.2 | 5149 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:34 | Normal | 510.7 | 516.7 | 542.6 | 553.9 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 10.6 | 224.8 | 223.8 | 224.2 | 43 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17304 | 1 | 47.7 | 70497.7 | 5149 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:39 | Normal | 519.8 | 519.8 | 549.9 | 560.1 | 6 | 6.3 | 6.1 | 9.1 | 224.2 | 224.4 | 225 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.99 | 60 | 60 | 13563 | 1 | 47.1 | 70498.8 | 5149 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:44 | Normal | 522.8 | 517.8 | 536.9 | 559.2 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 7.2 | 222 | 223.4 | 222.8 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10428 | 1 | 46.7 | 70499.9 | 5149 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:49 | Normal | 505.1 | 512.6 | 548.3 | 548.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 8.4 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12437 | 1 | 46.3 | 70501.1 | 5149 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:54 | Normal | 515.6 | 511.7 | 557.8 | 555 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 31.9 | 31.6 | 31.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11659 | 1 | 45.9 | 70502.1 | 5149 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 11:59 | Normal | 507.6 | 521.5 | 543.1 | 564.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9 | 223.8 | 224.2 | 223.4 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14045 | 1 | 45.8 | 70503.4 | 5149 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:04 | Normal | 498 | 508 | 549.8 | 549.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 221.6 | 223.2 | 222 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8110 | 1 | 45.5 | 70504.3 | 5149 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:09 | Normal | 494.1 | 504.2 | 553.2 | 542.3 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7513 | 1 | 44.8 | 70505 | 5149 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:14 | Normal | 480.8 | 484.9 | 533.2 | 543.3 | 1.7 | 2 | 2 | 3.1 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4633 | 1 | 44.2 | 70505.5 | 5150 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:19 | Normal | 492 | 501.9 | 507.2 | 530.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 220.4 | 221.8 | 220.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2641 | 1 | 43.4 | 70505.8 | 5150 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:24 | Normal | 500.9 | 502.9 | 509 | 528 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 220.8 | 222.4 | 221 | 10 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3593 | 1 | 42.7 | 70506 | 5150 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:29 | Normal | 514 | 521.8 | 519.4 | 548.3 | 3 | 3 | 3 | 4.6 | 221.2 | 222.8 | 221.8 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6961 | 1 | 42.1 | 70506.5 | 5150 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:34 | Normal | 509.7 | 519.7 | 553.8 | 551 | 3 | 3 | 2.9 | 4.7 | 221.8 | 222 | 221.4 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7045 | 1 | 41.7 | 70507.1 | 5150 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:39 | Normal | 493.6 | 505.8 | 541.7 | 550 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5060 | 1 | 41.4 | 70507.6 | 5150 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:44 | Normal | 496.3 | 504.6 | 550.7 | 548.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3514 | 1 | 41 | 70508 | 5150 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:49 | Normal | 521.2 | 511.3 | 572.8 | 550.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 222.2 | 223.4 | 223 | 11.5 | 11 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4083 | 1 | 40.6 | 70508.3 | 5150 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:54 | Normal | 527.9 | 540.9 | 555.3 | 570.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5957 | 1 | 40.2 | 70508.7 | 5150 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 12:59 | Normal | 531.6 | 534.6 | 573.6 | 569.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 4 | 220.8 | 222.6 | 221.6 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6226 | 1 | 40.1 | 70509.2 | 5150 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:04 | Normal | 520.9 | 538.9 | 582.5 | 561.8 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 4.9 | 221.8 | 223 | 222.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 7450 | 1 | 40.2 | 70509.7 | 5150 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:09 | Normal | 510.9 | 540 | 567 | 566.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 221.4 | 222.6 | 222 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 7876 | 1 | 40.1 | 70510.4 | 5150 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:14 | Normal | 490.7 | 522.7 | 543.8 | 552 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 222 | 222.6 | 221.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5744 | 1 | 40.1 | 70511 | 5151 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:19 | Normal | 504.6 | 511.9 | 546.6 | 547.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 219.6 | 221 | 220.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3948 | 1 | 39.9 | 70511.4 | 5151 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:24 | Normal | 483 | 521 | 548.9 | 555 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3961 | 1 | 39.7 | 70511.7 | 5151 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:29 | Normal | 510.4 | 520.7 | 550 | 551.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 222.4 | 223.8 | 222.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2637 | 1 | 39.5 | 70512 | 5151 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:34 | Normal | 498.9 | 508.6 | 520.9 | 543.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 224.6 | 224.8 | 224 | 7 | 7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2604 | 1 | 39.4 | 70512.2 | 5151 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:39 | Normal | 493.6 | 520 | 537 | 547.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 222.8 | 225 | 223.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3157 | 1 | 39.2 | 70512.4 | 5151 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:44 | Normal | 523.1 | 529.8 | 578.1 | 572.2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.8 | 223.6 | 225.6 | 224.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4772 | 1 | 39.1 | 70512.7 | 5151 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:49 | Normal | 540.8 | 546.9 | 541.9 | 567.5 | 2.9 | 3 | 2.5 | 4.2 | 223.6 | 225.4 | 224.4 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6807 | 1 | 38.9 | 70513.2 | 5151 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:54 | Normal | 552.8 | 546.8 | 564.7 | 588.2 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 9.3 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 38 | 37.8 | 37.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13465 | 1 | 39.1 | 70514.1 | 5151 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 13:59 | Normal | 541.6 | 554.7 | 549.4 | 585 | 9.8 | 9.7 | 8.1 | 13.3 | 226 | 227.4 | 227 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21046 | 1 | 40.1 | 70515.7 | 5151 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:04 | Normal | 534.6 | 541.7 | 537.3 | 571.6 | 10.1 | 10.2 | 8.5 | 14 | 226.2 | 227 | 225.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21624 | 1 | 41.2 | 70517.5 | 5151 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:09 | Normal | 522.9 | 531 | 522.4 | 559.2 | 9.3 | 9.4 | 7.9 | 12.7 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 51.3 | 51.1 | 51.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19637 | 1 | 42.4 | 70519.2 | 5151 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:14 | Normal | 514.5 | 523.3 | 453.3 | 547.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 10.9 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16363 | 1 | 42.9 | 70520.7 | 5152 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:19 | Normal | 502.8 | 518.9 | 489 | 551.2 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 10.1 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15470 | 1 | 43.2 | 70522.1 | 5152 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:24 | Normal | 508.7 | 522.7 | 494.8 | 543.6 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 8.8 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 13057 | 1 | 43.2 | 70523.2 | 5152 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:29 | Normal | 508.6 | 512.6 | 491 | 534.3 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 9 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13169 | 1 | 43 | 70524.3 | 5152 | 3 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:34 | Normal | 512.9 | 521.8 | 473.3 | 543.5 | 6.3 | 6.4 | 6 | 8.9 | 224.2 | 225.2 | 224 | 35 | 34.8 | 34.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13161 | 1 | 42.8 | 70525.4 | 5152 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:39 | Normal | 507.7 | 514.7 | 476.5 | 528.9 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 9 | 223.6 | 224 | 223.4 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13033 | 1 | 42.8 | 70526.5 | 5152 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:44 | Normal | 503 | 513.9 | 472 | 526.7 | 5.4 | 5.5 | 5 | 7.7 | 223.6 | 224 | 223.2 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10890 | 1 | 42.6 | 70527.4 | 5152 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:49 | Normal | 506.7 | 511.8 | 464.8 | 538.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 8.1 | 222.6 | 224.2 | 223.2 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11619 | 1 | 42.4 | 70528.2 | 5152 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:54 | Normal | 511.9 | 513.7 | 478.1 | 525.2 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 6 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8553 | 1 | 42.2 | 70529.1 | 5152 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 14:59 | Normal | 486.5 | 503.1 | 534.2 | 547.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 219.4 | 221.2 | 220 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4959 | 1 | 41.8 | 70529.7 | 5152 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:04 | Normal | 448.1 | 493.5 | 514.8 | 527.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6 | 219.6 | 220.8 | 219.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2694 | 1 | 41.3 | 70530 | 5152 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:09 | Normal | 501.4 | 495.7 | 505.7 | 518.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 219.8 | 221.8 | 220.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2357 | 1 | 40.8 | 70530.2 | 5152 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:14 | Normal | 501.6 | 503.6 | 515.8 | 534.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 219.8 | 222 | 220.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2445 | 1 | 40.5 | 70530.4 | 5153 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:19 | Normal | 477 | 491.8 | 509.9 | 517.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1838 | 1 | 40.3 | 70530.6 | 5153 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:24 | Normal | 459.2 | 486.9 | 522.8 | 520 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 222 | 220.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1166 | 1 | 40.1 | 70530.7 | 5153 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:29 | Normal | 200.6 | 325.9 | 390.9 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 220.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 178 | 1 | 39.8 | 70530.7 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:34 | Normal | 200.3 | 205.9 | 200.3 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.8 | 220.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 118 | 1 | 39.5 | 70530.7 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:39 | Normal | 199.5 | 202 | 200 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 136 | 1 | 39.3 | 70530.8 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:44 | Normal | 261.1 | 282.9 | 226.8 | 511.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 338 | 1 | 39 | 70530.8 | 5153 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:49 | Normal | 504.6 | 515.8 | 564.3 | 541.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1595 | 1 | 38.6 | 70530.9 | 5153 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:54 | Normal | 482.6 | 515.5 | 562.6 | 549.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 224.8 | 225.6 | 224.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2179 | 1 | 38.2 | 70531 | 5153 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 15:59 | Normal | 516.4 | 525.7 | 566.1 | 550.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 225.2 | 226 | 224.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 3272 | 1 | 38 | 70531.2 | 5153 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:04 | Normal | 522.8 | 532.8 | 576.2 | 552.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 221 | 223 | 221.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3316 | 1 | 37.8 | 70531.5 | 5153 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:09 | Normal | 503 | 524.9 | 541.8 | 563.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 222 | 223 | 222.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3404 | 1 | 37.8 | 70531.8 | 5153 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:14 | Normal | 519.7 | 535.8 | 571.5 | 566.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3030 | 1 | 37.7 | 70532.1 | 5154 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:19 | Normal | 525.9 | 520.9 | 565.7 | 574.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 222 | 224 | 222.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2922 | 1 | 37.6 | 70532.3 | 5154 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:24 | Normal | 514.4 | 522.3 | 545.6 | 561.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 222.2 | 224.2 | 223 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2428 | 1 | 37.5 | 70532.5 | 5154 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:29 | Normal | 508.3 | 510.5 | 550.8 | 523 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 222.4 | 223.2 | 222 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1798 | 1 | 37.4 | 70532.7 | 5154 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:34 | Normal | 479.6 | 503 | 542.9 | 541 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 222.2 | 223.8 | 222.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1306 | 1 | 37.3 | 70532.8 | 5154 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:39 | Normal | 371.4 | 467.2 | 498.7 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 514 | 1 | 37.2 | 70532.9 | 5154 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:44 | Normal | 199.8 | 203.7 | 367.9 | 396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 118 | 1 | 37 | 70532.9 | 5154 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:49 | Normal | 310.2 | 426.7 | 447.8 | 526.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 224 | 222.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 683 | 1 | 36.9 | 70533 | 5154 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:54 | Normal | 492 | 500.9 | 571.4 | 547.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 222.8 | 223.2 | 222 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2132 | 1 | 36.7 | 70533.1 | 5154 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 16:59 | Normal | 506.1 | 521 | 546 | 541.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 223.6 | 224.6 | 223.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 2060 | 1 | 36.6 | 70533.3 | 5154 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:04 | Normal | 509 | 502.7 | 570.2 | 531.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 224 | 224.2 | 223.2 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1756 | 1 | 36.6 | 70533.4 | 5154 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:09 | Normal | 488.1 | 515.9 | 553 | 534.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 222.8 | 224.6 | 223 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1780 | 1 | 36.5 | 70533.6 | 5154 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:14 | Normal | 500.1 | 513 | 569.3 | 528.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 222.8 | 224.2 | 223 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1709 | 1 | 36.6 | 70533.7 | 5155 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:19 | Normal | 502.5 | 510.8 | 547.8 | 537.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 223.2 | 224.6 | 223.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1436 | 1 | 36.5 | 70533.8 | 5155 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:24 | Normal | 458.8 | 489.8 | 446.6 | 533.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.2 | 224.4 | 222.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 556 | 1 | 36.5 | 70533.9 | 5155 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:29 | Normal | 199.9 | 370.9 | 323.9 | 504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 151 | 1 | 36.4 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:34 | Normal | 200.6 | 200.5 | 199.3 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 71 | 1 | 36.3 | 70534 | 5155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:39 | Normal | 185.1 | 202.4 | 205.6 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 222.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 36.2 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:44 | Normal | 179.2 | 201.6 | 178.8 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 36.1 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:49 | Normal | 189.1 | 197.8 | 186.2 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 36.1 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:54 | Normal | 200.1 | 201.6 | 203.3 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.9 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-09 17:59 | Normal | 161.4 | 172.7 | 175 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 222.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 35.8 | 70534 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0