## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-02 04:59 | Wait | 446 | 403.5 | 446 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 31571.5 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 05:04 | Normal | 200 | 342.4 | 455.7 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 78 | 1 | 32.4 | 31571.5 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:09 | Normal | 391.8 | 398.2 | 513.5 | 540.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 235 | 234 | 236.4 | 1 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 184 | 1 | 35.4 | 31571.5 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:14 | Normal | 453.3 | 390.1 | 559.4 | 530.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.8 | 234 | 236.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 346 | 1 | 37.3 | 31571.5 | 3171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 05:19 | Normal | 539.8 | 397.4 | 561.1 | 562.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234.4 | 236.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 619 | 1 | 38.7 | 31571.6 | 3171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 05:24 | Normal | 502.9 | 419.2 | 554.2 | 541.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 234.6 | 236.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 894 | 1 | 39.8 | 31571.6 | 3171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:29 | Normal | 545.7 | 426.2 | 539.2 | 538.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 235 | 234 | 236.6 | 2.6 | 3 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1058 | 1 | 40.6 | 31571.7 | 3171 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 05:34 | Normal | 514.8 | 420.4 | 549.7 | 559.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.6 | 237 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 980 | 1 | 41.6 | 31571.8 | 3171 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:39 | Normal | 533.9 | 429.3 | 548.1 | 508.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234 | 236.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 902 | 1 | 42.4 | 31571.9 | 3171 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 05:44 | Normal | 546.7 | 456.3 | 568.9 | 524.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 234.6 | 236.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1471 | 1 | 43.2 | 31572 | 3171 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | 0
2024-01-02 05:49 | Normal | 536.5 | 417.1 | 513.6 | 539.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 234.6 | 236.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1110 | 1 | 44 | 31572.1 | 3171 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:54 | Normal | 527.7 | 425.3 | 562.2 | 541.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 234.6 | 234 | 236.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 809 | 1 | 44.7 | 31572.2 | 3171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 05:59 | Normal | 568.8 | 453.3 | 557.3 | 558.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 234.6 | 234.2 | 236.8 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1963 | 1 | 45.4 | 31572.3 | 3172 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 06:04 | Normal | 541.7 | 445.1 | 560.1 | 543.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 234.6 | 234.2 | 236 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1524 | 1 | 46 | 31572.4 | 3172 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:09 | Normal | 546.7 | 451.1 | 533.1 | 557.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 234.8 | 234.2 | 236.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1671 | 1 | 46.7 | 31572.6 | 3172 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:14 | Normal | 560 | 447.4 | 575.5 | 573.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 235.2 | 234 | 236.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1660 | 1 | 47.2 | 31572.7 | 3172 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:19 | Normal | 557.8 | 433.3 | 562.4 | 559.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 235.2 | 234.2 | 236.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1932 | 1 | 47.8 | 31572.9 | 3172 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 06:24 | Normal | 579.6 | 451.1 | 554.1 | 561.3 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 234.4 | 233.8 | 236 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2080 | 1 | 48.4 | 31573 | 3172 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:29 | Normal | 595.7 | 471.2 | 476.9 | 572.4 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 234.4 | 234.2 | 236.2 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2850 | 1 | 49 | 31573.2 | 3172 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-01-02 06:34 | Normal | 470.6 | 484.2 | 503.5 | 587.2 | 4.4 | 7.8 | 2.1 | 0.9 | 235.8 | 234.8 | 237 | 19 | 19.3 | 19.1 | 60 | 60.04 | 60 | 7428 | 1 | 49.6 | 31573.7 | 3172 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 06:39 | Normal | 480.6 | 473.3 | 510.8 | 558.9 | 4.3 | 7.8 | 2.1 | 0.6 | 235.2 | 234.8 | 237.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7355 | 1 | 47.1 | 31574.3 | 3172 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:44 | Normal | 486.6 | 476.1 | 520.6 | 582.1 | 4.6 | 8.1 | 2.2 | 0.6 | 235.4 | 235.2 | 236.6 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7572 | 1 | 49.6 | 31574.9 | 3172 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 06:49 | Normal | 501.6 | 459.9 | 521.2 | 473.4 | 5.6 | 8.4 | 2.8 | 3.1 | 235.6 | 235.4 | 236.6 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10043 | 1 | 48.2 | 31575.5 | 3172 | 0.2 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:54 | Normal | 501.1 | 464.5 | 532.3 | 486.8 | 8 | 13.1 | 3.9 | 4.2 | 236 | 235.8 | 237.6 | 35.8 | 35.4 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14170 | 1 | 46.2 | 31576.5 | 3172 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 06:59 | Normal | 565.5 | 460.1 | 522.3 | 550.4 | 3.5 | 6.6 | 2 | 2.1 | 235.2 | 234.6 | 236.4 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7304 | 1 | 47.2 | 31577.3 | 3173 | 0 | 2 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:04 | Normal | 558 | 448.5 | 551.6 | 573.1 | 3.4 | 6 | 1.7 | 1.8 | 235.2 | 234.6 | 236 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 6666 | 1 | 49.8 | 31577.9 | 3173 | 0 | 2 | 1.3 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-02 07:09 | Normal | 526.5 | 451.8 | 537.5 | 559 | 3.5 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6507 | 1 | 49.4 | 31578.5 | 3173 | 0 | 2 | 1.3 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:14 | Normal | 526.7 | 454.2 | 525.8 | 518 | 3.3 | 5.7 | 1.7 | 1.8 | 234.4 | 233.8 | 235.8 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6522 | 1 | 49 | 31579.1 | 3173 | 0 | 2 | 1.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:19 | Normal | 532.8 | 461.2 | 555.3 | 522.6 | 7.6 | 12.6 | 3.8 | 4.1 | 235.8 | 235.4 | 236.8 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 14195 | 1 | 48.4 | 31579.9 | 3173 | 0.1 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:24 | Normal | 538.5 | 457 | 551.9 | 533.2 | 8.5 | 14 | 4.1 | 4.6 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 39.1 | 38.9 | 38.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15544 | 1 | 42.1 | 31581 | 3173 | 0 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:29 | Normal | 531.8 | 456.3 | 562.3 | 616.8 | 10.4 | 16.3 | 5 | 3.8 | 235.6 | 235 | 236.8 | 44.7 | 44.9 | 44.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 17597 | 1 | 40.4 | 31582.1 | 3173 | 0 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:34 | Normal | 536 | 444.4 | 531.4 | 543.7 | 4.2 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 234.2 | 234.4 | 236 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7626 | 1 | 40.4 | 31583.2 | 3173 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:39 | Normal | 546.6 | 447.1 | 546.1 | 556.2 | 4.6 | 7.2 | 2.3 | 2.5 | 234.8 | 233.4 | 236 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8221 | 1 | 47.3 | 31583.9 | 3173 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 07:44 | Normal | 543.9 | 442.3 | 567.4 | 555.6 | 4.4 | 7 | 2.1 | 2.4 | 234 | 233.2 | 235.4 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8189 | 1 | 42 | 31585.1 | 3173 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-02 07:49 | Normal | 561.7 | 454.3 | 557.3 | 568.4 | 5 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 234.2 | 233.4 | 235.8 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9892 | 1 | 41 | 31585.9 | 3173 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-02 07:54 | Normal | 557.8 | 451.3 | 554.6 | 569.8 | 4.8 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 234.4 | 233.6 | 235.2 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 8623 | 1 | 48.5 | 31586.7 | 3173 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-02 07:59 | Normal | 579.2 | 455.4 | 576.8 | 565.9 | 10.6 | 16.3 | 5.1 | 5.6 | 235.6 | 235.4 | 236.8 | 48.5 | 48.2 | 48.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19151 | 1 | 44.7 | 31587.7 | 3174 | 0.1 | 5.8 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:04 | Normal | 560.4 | 442.2 | 562.1 | 564.4 | 11.1 | 17.2 | 5.5 | 5.8 | 235.4 | 235.6 | 236.8 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19786 | 1 | 42.5 | 31589.3 | 3174 | 0.1 | 6.2 | 4.6 | 6 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:09 | Normal | 551.2 | 431.1 | 559.6 | 547.6 | 12.3 | 18.7 | 5.8 | 6.5 | 236 | 235.8 | 236.8 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 21138 | 1 | 43 | 31591 | 3174 | 0.2 | 6.7 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:14 | Normal | 556.8 | 439.4 | 545.3 | 529.4 | 10.2 | 15.5 | 5.3 | 5.6 | 234.8 | 235.2 | 236 | 46.2 | 46.3 | 46 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 19485 | 1 | 43.8 | 31592.9 | 3174 | 0.1 | 5.6 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:19 | Normal | 549.8 | 433.2 | 549.1 | 545.3 | 14.8 | 21.3 | 7.2 | 7.8 | 236 | 236.6 | 237.4 | 62.3 | 62 | 62 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 24875 | 1 | 44.1 | 31594.4 | 3174 | 0.1 | 8 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:24 | Normal | 501.7 | 416.3 | 530.7 | 489.2 | 7.1 | 9.6 | 3.5 | 3.6 | 233.8 | 234 | 235.8 | 28.1 | 28.5 | 28.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10711 | 1 | 44.8 | 31596.2 | 3174 | 0 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:29 | Normal | 538.4 | 425.2 | 536.5 | 525.7 | 16 | 23.8 | 7.9 | 8.5 | 236.4 | 235.8 | 238 | 67 | 66.9 | 66.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 26703 | 1 | 45.4 | 31598 | 3174 | 0.1 | 8.7 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:34 | Normal | 523.2 | 415.4 | 522.1 | 536 | 13.8 | 19.7 | 6.8 | 6.8 | 235.6 | 235.4 | 237.6 | 54.7 | 54.9 | 54.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 25368 | 1 | 46.4 | 31600.1 | 3174 | 0 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:39 | Normal | 525 | 416.1 | 522.8 | 520.2 | 13.9 | 24.1 | 7.2 | 7.7 | 236.4 | 235.4 | 237.4 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27166 | 1 | 47.2 | 31602.1 | 3174 | 0.2 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 8.8 | 0 | 7.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:44 | Normal | 523 | 407.4 | 525.2 | 512.4 | 16.8 | 25.1 | 8.3 | 8.8 | 236.4 | 236.2 | 238 | 68 | 68 | 67.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27186 | 1 | 47.5 | 31603.9 | 3174 | 0.1 | 9.1 | 7.5 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:49 | Normal | 514.4 | 402.8 | 520.6 | 512.8 | 16.5 | 24.6 | 8.1 | 8.5 | 236.4 | 235.4 | 237.6 | 65.8 | 66 | 65.8 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 25616 | 1 | 48.3 | 31606 | 3174 | 0.1 | 8.9 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:54 | Normal | 546.9 | 393.4 | 500 | 540.3 | 8.8 | 14.8 | 4.6 | 4.6 | 235 | 234.6 | 235.8 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13866 | 1 | 48.1 | 31607.5 | 3174 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 5 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 08:59 | Normal | 492.4 | 421.9 | 510.2 | 529.3 | 11.8 | 17.6 | 6 | 5.8 | 235 | 234.8 | 236.4 | 46.9 | 47.1 | 46.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20830 | 1 | 48.5 | 31609.7 | 3175 | 0 | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:04 | Normal | 539.4 | 390.6 | 505 | 531.3 | 11.6 | 21.1 | 6 | 6.5 | 235.6 | 234.6 | 237.2 | 52.4 | 51.9 | 52.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 21042 | 1 | 48.2 | 31611 | 3175 | 0.2 | 6.4 | 4.8 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:09 | Normal | 538.4 | 419.3 | 548.2 | 493.6 | 13.8 | 23.8 | 7.3 | 6.6 | 235.4 | 235.2 | 237 | 57 | 56 | 56.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 27013 | 1 | 48.8 | 31613.5 | 3175 | 0.1 | 8.7 | 7 | 8.6 | 9.6 | 7.8 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:14 | Normal | 514.3 | 415.5 | 520.9 | 508.2 | 11.5 | 17.8 | 5.6 | 6.1 | 235.4 | 234.8 | 236.6 | 48 | 48.3 | 48.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19800 | 1 | 49.4 | 31615.3 | 3175 | 0.1 | 6.4 | 4.9 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:19 | Normal | 534.5 | 413.7 | 516.1 | 515.8 | 15.9 | 23.7 | 8.4 | 8.8 | 235.6 | 235.4 | 237 | 70 | 69.3 | 69 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 26420 | 1 | 48.8 | 31616.7 | 3175 | 0.1 | 8.8 | 6.9 | 8.3 | 8.2 | 7 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:24 | Normal | 534.3 | 424.8 | 534.3 | 522.4 | 9.6 | 14.2 | 4.7 | 5.1 | 234.4 | 234.2 | 236 | 41 | 40.7 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16327 | 1 | 48.7 | 31618.2 | 3175 | 0 | 5.4 | 4 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:29 | Normal | 536.1 | 433.3 | 568 | 541 | 17.6 | 24.8 | 8.2 | 9 | 235.8 | 235.8 | 237.4 | 71.7 | 71.7 | 71.5 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 26696 | 1 | 48 | 31619.5 | 3175 | 0.1 | 9.6 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.8 | 0 | 9.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:34 | Normal | 528.8 | 430.9 | 516.5 | 532.7 | 16 | 21.5 | 7.8 | 8.1 | 236.2 | 235 | 237.2 | 64.4 | 64.5 | 64.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24018 | 1 | 48.4 | 31621.5 | 3175 | 0.1 | 8.7 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:39 | Normal | 529.7 | 415.9 | 529.1 | 520.1 | 13.8 | 22.8 | 6.7 | 7.4 | 235.6 | 235.4 | 237.4 | 60.6 | 60.5 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24735 | 1 | 48.8 | 31623.4 | 3175 | 0.2 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:44 | Normal | 527.7 | 414.1 | 525.3 | 520.5 | 14.8 | 22 | 7.5 | 7.8 | 236 | 235.6 | 237.2 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 24540 | 1 | 48.9 | 31625.4 | 3175 | 0.1 | 8.1 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:49 | Normal | 522.4 | 406.8 | 516 | 514.1 | 15.7 | 23.5 | 8 | 8.3 | 235.2 | 235.4 | 237.2 | 64.3 | 64.5 | 63.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 25690 | 1 | 49.4 | 31627.5 | 3175 | 0.2 | 8.5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 7 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:54 | Normal | 544.2 | 357.7 | 459.5 | 542.4 | 10.2 | 10.8 | 6.4 | 5 | 234.2 | 234 | 235.4 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16872 | 1 | 50 | 31629.4 | 3175 | 0.1 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 7 | 0 | 5.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 09:59 | Normal | 514.4 | 407.8 | 514 | 510.2 | 17.2 | 26.3 | 8.6 | 9.1 | 235.8 | 235.8 | 237.6 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28224 | 1 | 50 | 31631.4 | 3176 | 0.1 | 9.4 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:04 | Normal | 506.3 | 402.4 | 502.8 | 501.1 | 18.3 | 27.9 | 9.2 | 9.7 | 235.8 | 235.8 | 237.4 | 72.2 | 71.9 | 71.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 28995 | 1 | 49.6 | 31633.9 | 3176 | 0.1 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:09 | Normal | 519.2 | 416.4 | 527.7 | 521.8 | 9.3 | 13.9 | 4.5 | 4.9 | 234.2 | 234 | 235.6 | 39.2 | 39 | 39 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15595 | 1 | 50.6 | 31635.5 | 3176 | 0 | 5.1 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:14 | Normal | 533.2 | 426.9 | 538.1 | 531.4 | 8.3 | 12.5 | 4.1 | 4.4 | 233.4 | 232.8 | 234.8 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14229 | 1 | 49.9 | 31636.7 | 3176 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:19 | Normal | 546.5 | 436.3 | 544 | 543.2 | 9.3 | 13.8 | 4.6 | 5 | 233.8 | 233.8 | 235.2 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15989 | 1 | 49.2 | 31638 | 3176 | 0 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:24 | Normal | 541.6 | 429.7 | 538.6 | 534.8 | 11.6 | 16.8 | 5.7 | 6.2 | 234.2 | 234 | 235.8 | 49.5 | 49.5 | 49.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19784 | 1 | 49 | 31639.5 | 3176 | 0 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 6 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:29 | Normal | 538.4 | 423.9 | 529.8 | 531 | 13.5 | 20.3 | 6.8 | 7.2 | 234.8 | 234 | 236 | 57.4 | 57.8 | 57.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22868 | 1 | 49.1 | 31641.2 | 3176 | 0.1 | 7.3 | 6 | 7 | 7.1 | 6 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:34 | Normal | 531.7 | 424.8 | 536.7 | 525.9 | 15.5 | 21.6 | 7.6 | 8.2 | 235.2 | 234.6 | 236.6 | 63.8 | 63.5 | 63.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 24651 | 1 | 49.4 | 31643 | 3176 | 0.1 | 8.5 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7.9 | 0 | 8.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:39 | Normal | 540.5 | 427.9 | 537.6 | 530.8 | 7.6 | 11.5 | 3.8 | 4.1 | 233.2 | 232.6 | 234.2 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13218 | 1 | 49.3 | 31644.4 | 3176 | 0.1 | 4.4 | 3 | 4 | 3.9 | 3.4 | 4 | 0 | 4.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:44 | Normal | 539.7 | 431.1 | 526 | 551.2 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5971 | 1 | 48.4 | 31645.3 | 3176 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:49 | Normal | 550.3 | 441.8 | 558.5 | 544.6 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 231.8 | 231.2 | 233.6 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4573 | 1 | 47 | 31645.7 | 3176 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:54 | Normal | 555.5 | 446.9 | 560.3 | 554.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 232.4 | 231.2 | 233.4 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5430 | 1 | 46.1 | 31646.1 | 3176 | 0 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 10:59 | Normal | 568.5 | 460 | 566.1 | 573.4 | 4.1 | 5.9 | 2 | 2.1 | 233.2 | 231.6 | 234 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7287 | 1 | 45.8 | 31646.6 | 3177 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:04 | Normal | 589.8 | 465 | 594.3 | 584.6 | 5.1 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 232.4 | 232.4 | 234 | 24.1 | 24.2 | 24 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9304 | 1 | 45.8 | 31647.3 | 3177 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:09 | Normal | 579.4 | 464 | 588.5 | 564.6 | 5.3 | 7.7 | 2.5 | 2.8 | 233.4 | 232.4 | 234.2 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9300 | 1 | 45.5 | 31648.1 | 3177 | 0 | 3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:14 | Normal | 576.8 | 459.3 | 586.2 | 573.3 | 8.2 | 12 | 4 | 4.3 | 234 | 233.2 | 235 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14831 | 1 | 44.9 | 31649.1 | 3177 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:19 | Normal | 512.1 | 442.7 | 548.2 | 554.3 | 20.7 | 27 | 10.1 | 10.5 | 237.2 | 235.8 | 237.8 | 81.7 | 81.9 | 81.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 29992 | 1 | 45.1 | 31650.7 | 3177 | 0.2 | 11.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 10.6 | 0 | 11.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:24 | Normal | 531.2 | 419.7 | 522.5 | 525.3 | 19.4 | 27.8 | 9.8 | 10.2 | 236.4 | 236.4 | 237.6 | 78.4 | 78.2 | 78 | 59.97 | 60.08 | 59.98 | 29792 | 1 | 46.5 | 31653.4 | 3177 | 0.2 | 10.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 0 | 10.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:29 | Normal | 513.4 | 404.7 | 511.7 | 504.8 | 19.3 | 28 | 9.6 | 10.1 | 235.8 | 235.8 | 237.6 | 75.6 | 75.6 | 75.2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 30177 | 1 | 49.1 | 31656 | 3177 | 0.2 | 10.5 | 8.5 | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:34 | Normal | 498.1 | 397.5 | 496.9 | 499.2 | 19.3 | 28 | 9.6 | 10.1 | 236.6 | 236 | 237.2 | 74.9 | 74.6 | 74.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 29859 | 1 | 50.2 | 31658.4 | 3177 | 0 | 10.4 | 8.7 | 9.7 | 9.6 | 8.5 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:39 | Normal | 501.8 | 399.4 | 499.7 | 499.9 | 20.6 | 29.4 | 10.3 | 10.7 | 236.2 | 235.2 | 237.2 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 30882 | 1 | 50.6 | 31660.6 | 3177 | 0.1 | 10.9 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 9 | 10.7 | 0 | 11.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:44 | Normal | 502.1 | 399.5 | 498.4 | 491.6 | 21 | 30.3 | 10.6 | 11 | 236 | 235.6 | 237.6 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 31814 | 1 | 50.2 | 31663 | 3177 | 0.1 | 11.3 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 10.9 | 0 | 11.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:49 | Normal | 490.6 | 407.6 | 487.3 | 504.8 | 21.6 | 29.4 | 11 | 10.9 | 236.2 | 235.2 | 236.8 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 32324 | 1 | 50.4 | 31665.1 | 3177 | 0 | 11.4 | 10 | 10 | 10.2 | 9 | 11.4 | 0 | 11.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:54 | Normal | 519 | 413.3 | 511.6 | 518.7 | 2.7 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 232.2 | 231.6 | 233 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5060 | 1 | 50.9 | 31666.3 | 3177 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 11:59 | Normal | 534.2 | 431.5 | 547.4 | 536.5 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4147 | 1 | 49.1 | 31666.6 | 3178 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:04 | Normal | 553 | 440.2 | 539.9 | 547.1 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 232.4 | 231.2 | 233.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3392 | 1 | 47.2 | 31666.9 | 3178 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:09 | Normal | 555 | 449.7 | 541 | 567.5 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 231.6 | 230.6 | 233.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3577 | 1 | 45.5 | 31667.2 | 3178 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:14 | Normal | 569.8 | 457.3 | 566.1 | 572.7 | 2 | 3 | 1 | 1.1 | 232.2 | 231 | 233.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3657 | 1 | 49.2 | 31667.5 | 3178 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:19 | Normal | 577.4 | 460.2 | 588.3 | 573.9 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3556 | 1 | 47.8 | 31667.8 | 3178 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:24 | Normal | 580.5 | 461 | 566.7 | 569.8 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 232.2 | 231.2 | 233.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3491 | 1 | 47.7 | 31668.1 | 3178 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:29 | Normal | 582.4 | 469.3 | 597.8 | 578.9 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 232.8 | 231 | 233.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3688 | 1 | 49.9 | 31668.4 | 3178 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:34 | Normal | 563.8 | 457.2 | 560.5 | 540.7 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 232 | 231 | 232.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2942 | 1 | 49.5 | 31668.7 | 3178 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:39 | Normal | 572 | 460.3 | 548.6 | 575.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 232 | 231 | 232.8 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2768 | 1 | 47.9 | 31668.9 | 3178 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:44 | Normal | 580.9 | 461.3 | 556.6 | 572.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 232 | 231.8 | 233.6 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2719 | 1 | 49.5 | 31669.1 | 3178 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:49 | Normal | 591.4 | 466.4 | 566.8 | 564.1 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 232 | 231 | 233.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2771 | 1 | 49.8 | 31669.4 | 3178 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:54 | Normal | 579.8 | 464.5 | 576.1 | 575.9 | 1.7 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 232.8 | 232.2 | 234.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3585 | 1 | 49.8 | 31669.6 | 3178 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 12:59 | Normal | 590.9 | 476.4 | 593.7 | 591.9 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 232.2 | 231.8 | 233.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60 | 59.98 | 60 | 4539 | 1 | 49.7 | 31670 | 3179 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:04 | Normal | 596.2 | 480.6 | 589.8 | 594 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 232.6 | 232.4 | 234 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5307 | 1 | 49.7 | 31670.4 | 3179 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:09 | Normal | 593.8 | 481.2 | 606.7 | 598.8 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 233 | 232.6 | 234 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6622 | 1 | 48.5 | 31670.9 | 3179 | 0.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:14 | Normal | 597.1 | 478.6 | 597.2 | 599.5 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 233 | 232.4 | 234.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7756 | 1 | 49.1 | 31671.5 | 3179 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:19 | Normal | 606.9 | 484.6 | 599.9 | 607 | 8.8 | 13 | 4.4 | 4.5 | 233.8 | 234 | 235.4 | 42 | 41.9 | 42 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16242 | 1 | 47.9 | 31672.3 | 3179 | 0.2 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:24 | Normal | 602.9 | 480.3 | 598.3 | 581.5 | 9.6 | 15.2 | 4.8 | 5.1 | 234.8 | 234.4 | 236.4 | 46.5 | 46.8 | 46.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18448 | 1 | 47.4 | 31673.4 | 3179 | 0.3 | 5.5 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:29 | Normal | 602 | 482.4 | 593.9 | 593.1 | 10.9 | 13.4 | 5.3 | 5.6 | 235.4 | 234.6 | 236.2 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 19014 | 1 | 42.5 | 31675.2 | 3179 | 0.1 | 6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:34 | Normal | 579.9 | 462.4 | 572.2 | 572.4 | 17 | 24.5 | 8.5 | 8.9 | 236.4 | 236.4 | 238.2 | 75.1 | 75.1 | 74.6 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 30086 | 1 | 44 | 31677.2 | 3179 | 0.3 | 9.1 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:39 | Normal | 557.1 | 445.6 | 553.8 | 550 | 15.8 | 22.8 | 8 | 8.3 | 236.6 | 235.8 | 237.8 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | 60.01 | 60.09 | 59.99 | 27162 | 1 | 46.8 | 31679.6 | 3179 | 0.2 | 8.6 | 6.8 | 8 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 0 | 8.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:44 | Normal | 545.7 | 436.1 | 544.2 | 542.4 | 15 | 21.6 | 7.5 | 7.8 | 236.2 | 236.2 | 237.4 | 63.2 | 63.2 | 62.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 25222 | 1 | 49 | 31681.7 | 3179 | 0.1 | 8.2 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:49 | Normal | 536.8 | 427.2 | 534.5 | 529.7 | 14.4 | 21.1 | 7.1 | 7.5 | 235.6 | 235.6 | 237.2 | 60.2 | 60.3 | 60 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24002 | 1 | 50.5 | 31683.8 | 3179 | 0.1 | 7.8 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:54 | Normal | 537.5 | 424.7 | 533.4 | 534.6 | 14 | 20.3 | 6.9 | 7.2 | 235.4 | 235.4 | 236.8 | 58 | 58 | 58 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23163 | 1 | 51.6 | 31685.7 | 3179 | 0.1 | 7.7 | 6 | 7.1 | 7 | 6 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 13:59 | Normal | 536 | 419.3 | 531.4 | 529.6 | 13.6 | 20 | 6.7 | 7.1 | 235 | 235.4 | 236.4 | 56.9 | 56.5 | 56.6 | 60 | 60.01 | 60 | 22499 | 1 | 52.4 | 31687.6 | 3180 | 0 | 7.6 | 5.9 | 6.9 | 7 | 5.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:04 | Normal | 532.9 | 418.3 | 532.4 | 530.5 | 13.3 | 19.5 | 6.5 | 6.9 | 235 | 235.2 | 236.8 | 55.5 | 55.6 | 55.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21993 | 1 | 53 | 31689.5 | 3180 | 0 | 7.4 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:09 | Normal | 536 | 423.6 | 525.3 | 522.5 | 13.1 | 19.1 | 6.4 | 6.9 | 234.6 | 235 | 236.6 | 54.3 | 54.1 | 54 | 60.02 | 60.03 | 60 | 21550 | 1 | 53.7 | 31691.3 | 3180 | 0 | 7.1 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:14 | Normal | 530.7 | 418.3 | 526.7 | 529 | 13.3 | 19.5 | 6.5 | 7 | 234.8 | 234.6 | 236 | 54.9 | 55.2 | 54.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21773 | 1 | 54.2 | 31693.1 | 3180 | 0 | 7.1 | 6 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:19 | Normal | 443.3 | 418.7 | 515.2 | 521.4 | 9.6 | 13.3 | 4.7 | 4.8 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 37.9 | 38.1 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12594 | 1 | 54.1 | 31694.7 | 3180 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:24 | Normal | 523.9 | 427.1 | 553.3 | 534.6 | 8.6 | 13.5 | 3.9 | 4.5 | 233.4 | 233.8 | 234.6 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15088 | 1 | 54 | 31696.1 | 3180 | 0 | 5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:29 | Normal | 553.9 | 431.5 | 548.4 | 546.6 | 5.7 | 9 | 2.8 | 3 | 232.8 | 232.4 | 234.6 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9563 | 1 | 52.9 | 31696.9 | 3180 | 0 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:34 | Normal | 541.9 | 435.4 | 492.2 | 530.5 | 4.6 | 7.1 | 2.3 | 2.5 | 232.6 | 231.8 | 234 | 21 | 21.3 | 21.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 8730 | 1 | 52.4 | 31698.1 | 3180 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:39 | Normal | 550.9 | 432.3 | 539 | 542.2 | 4.6 | 7.7 | 2.3 | 2.5 | 232.6 | 232 | 233.8 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8985 | 1 | 52.7 | 31699.3 | 3180 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:44 | Normal | 541.7 | 425.3 | 541.9 | 547 | 5.5 | 8.7 | 2.7 | 2.8 | 232.8 | 232.6 | 233.8 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9664 | 1 | 52.7 | 31700.6 | 3180 | 0 | 3.2 | 2.3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:49 | Normal | 541.8 | 434.4 | 540.5 | 531.7 | 11.6 | 16.7 | 5.7 | 6.1 | 234.2 | 233.4 | 235 | 49.6 | 49.7 | 49.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 19358 | 1 | 53.4 | 31702.2 | 3180 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:54 | Normal | 544.8 | 426.4 | 537.1 | 536.3 | 11.6 | 16.8 | 5.6 | 6 | 233 | 233.6 | 234.8 | 49.6 | 49.5 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19093 | 1 | 54.1 | 31703.7 | 3180 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5.7 | 5.8 | 5 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 14:59 | Normal | 539.9 | 433.4 | 533.3 | 537.5 | 9.6 | 14.1 | 4.6 | 5 | 232.8 | 232.4 | 233.8 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 16254 | 1 | 54.6 | 31705.2 | 3181 | 0.1 | 5.3 | 4.1 | 4.9 | 5 | 4.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:04 | Normal | 543.9 | 436.3 | 538.2 | 541.4 | 8 | 11.8 | 3.9 | 4.1 | 232.2 | 232.2 | 233.4 | 35.2 | 35.3 | 34.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13449 | 1 | 54.6 | 31706.4 | 3181 | 0 | 4.4 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:09 | Normal | 542.7 | 433.2 | 540.3 | 545.5 | 5 | 7.5 | 2.4 | 2.6 | 230.8 | 231 | 231.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8661 | 1 | 54.1 | 31707.4 | 3181 | 0 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:14 | Normal | 552 | 435.4 | 558.2 | 550.2 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 231 | 231 | 232.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6174 | 1 | 53 | 31708.1 | 3181 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:19 | Normal | 559.7 | 448.2 | 560.4 | 549.5 | 4 | 5.8 | 2 | 2.1 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7158 | 1 | 51.7 | 31708.7 | 3181 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:24 | Normal | 557.3 | 443.5 | 557.1 | 552.9 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 231.4 | 230.8 | 231.8 | 15.9 | 15.9 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6075 | 1 | 50.5 | 31709.2 | 3181 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:29 | Normal | 566.8 | 450.4 | 561 | 565.1 | 4 | 5.8 | 2 | 2.1 | 231.4 | 231.2 | 232.2 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7121 | 1 | 49.4 | 31709.8 | 3181 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:34 | Normal | 570.2 | 452.6 | 565.5 | 558.7 | 3.9 | 5.8 | 2 | 2.1 | 233.2 | 233 | 234.4 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7196 | 1 | 48.4 | 31710.4 | 3181 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:39 | Normal | 563.1 | 456.5 | 567.4 | 569.6 | 5 | 7.2 | 2.5 | 2.6 | 236 | 235.2 | 237.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8771 | 1 | 48 | 31711.1 | 3181 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:44 | Normal | 562.5 | 446.6 | 556.1 | 557.2 | 3.5 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 236 | 235 | 237.8 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6436 | 1 | 47.5 | 31711.8 | 3181 | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:49 | Normal | 551.7 | 447.2 | 557.3 | 559.3 | 2 | 3 | 1 | 1.1 | 235.2 | 234.6 | 236 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3873 | 1 | 46.6 | 31712.2 | 3181 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:54 | Normal | 557.8 | 438.4 | 518.1 | 545.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 235.2 | 235 | 236.8 | 7.1 | 7.5 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2873 | 1 | 45.4 | 31712.4 | 3181 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 15:59 | Normal | 555.9 | 445.2 | 559.5 | 543.7 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 234.4 | 234.6 | 236 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2821 | 1 | 48.5 | 31712.7 | 3182 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:04 | Normal | 558.7 | 454.3 | 558.6 | 562.8 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 1 | 235 | 234.6 | 236.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3565 | 1 | 46.8 | 31712.9 | 3182 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:09 | Normal | 568.8 | 459.3 | 567 | 565.2 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 235 | 234.8 | 236.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4533 | 1 | 45.5 | 31713.3 | 3182 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:14 | Normal | 572.1 | 460.5 | 568.5 | 571.7 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 235.8 | 235.4 | 236.8 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5671 | 1 | 46 | 31713.7 | 3182 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:19 | Normal | 572.9 | 461.5 | 566.6 | 564.8 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 235.6 | 235.6 | 236.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5645 | 1 | 47.3 | 31714.2 | 3182 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:24 | Normal | 572 | 453.5 | 575.4 | 565.6 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 235.4 | 235.4 | 237.4 | 12 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60.01 | 60 | 4679 | 1 | 48.3 | 31714.6 | 3182 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:29 | Normal | 559 | 452.4 | 546.6 | 561.6 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 235.2 | 234.8 | 236.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3315 | 1 | 49.2 | 31714.9 | 3182 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:34 | Normal | 541.9 | 442.7 | 539.5 | 513.8 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 234.6 | 234 | 235.8 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2190 | 1 | 49.8 | 31715.2 | 3182 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:39 | Normal | 539.6 | 429.2 | 539.3 | 528.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 233.2 | 235.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1211 | 1 | 48.3 | 31715.3 | 3182 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:44 | Normal | 539.7 | 438.4 | 526.1 | 536 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 234 | 236 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 820 | 1 | 46.5 | 31715.4 | 3182 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:49 | Normal | 517.9 | 419.4 | 539.5 | 558.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 234 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 609 | 1 | 45.3 | 31715.5 | 3182 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:54 | Normal | 520.7 | 407.3 | 538.6 | 534.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 235.2 | 234.8 | 236 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 649 | 1 | 44.9 | 31715.5 | 3182 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 16:59 | Normal | 537 | 428.4 | 542.7 | 546.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 233.4 | 235.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 739 | 1 | 45.1 | 31715.6 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:04 | Normal | 538.9 | 424.5 | 532.4 | 534.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 234 | 235.2 | 2.2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 797 | 1 | 45 | 31715.6 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:09 | Normal | 529 | 419.5 | 548.3 | 531.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 233.4 | 235.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 741 | 1 | 45.2 | 31715.7 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:14 | Normal | 539 | 428.5 | 524.1 | 527.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 234 | 235.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 756 | 1 | 46.1 | 31715.8 | 3183 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:19 | Normal | 520.9 | 424.4 | 548.4 | 508.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234 | 235.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 833 | 1 | 48.3 | 31715.8 | 3183 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:24 | Normal | 544.9 | 432.4 | 532.2 | 516.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234 | 233.6 | 235.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 867 | 1 | 50 | 31715.9 | 3183 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:29 | Normal | 510 | 422.3 | 551.8 | 507.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 235 | 233.8 | 235.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 721 | 1 | 49.6 | 31716 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:34 | Normal | 515.9 | 418.4 | 537.7 | 553.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 550 | 1 | 49.3 | 31716 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:39 | Normal | 520.8 | 380.5 | 546.4 | 531.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 236.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 517 | 1 | 48.8 | 31716.1 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:44 | Normal | 531.7 | 405.2 | 544.8 | 523.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234.6 | 235.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 536 | 1 | 48.2 | 31716.1 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:49 | Normal | 517 | 415.5 | 526.6 | 547.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.8 | 234.8 | 236.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 441 | 1 | 47.5 | 31716.1 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:54 | Normal | 514.9 | 412.3 | 556.1 | 532.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 235.2 | 235 | 236.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 410 | 1 | 46.3 | 31716.2 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 17:59 | Normal | 504.9 | 420.5 | 516.5 | 543.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.6 | 235.4 | 237.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 295 | 1 | 47.4 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:04 | Normal | 505.7 | 397.4 | 535.7 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.8 | 237 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 92 | 1 | 49.7 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:09 | Normal | 199.8 | 439.3 | 499.6 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 58 | 1 | 49.2 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:14 | Normal | 225.1 | 171.5 | 218.2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235.2 | 236.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 32 | 1 | 48.3 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:19 | Normal | 193 | 178.9 | 187.3 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.8 | 236.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20 | 1 | 46.9 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:24 | Normal | 208.3 | 212.5 | 227.7 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 235 | 235.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12 | 1 | 49.2 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-02 18:29 | Normal | 199.7 | 199.9 | 196.7 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 236.4 | 236.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 49.4 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0