## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-02 05:03 | Wait | 468.2 | 468.3 | 468.1 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.5 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:08 | Normal | 199.7 | 246.9 | 406.6 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 123 | 1 | 32.4 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:13 | Normal | 199.6 | 199.9 | 428.9 | 477.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 325 | 1 | 36.6 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:18 | Normal | 300.7 | 383.9 | 486.8 | 487.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225 | 226.4 | 225.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 691 | 1 | 38.9 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:23 | Normal | 480.9 | 482.8 | 480.7 | 499.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1208 | 1 | 40.3 | 31727.7 | 1638 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:28 | Normal | 504.7 | 487.7 | 471.8 | 488.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 225.2 | 227 | 226 | 4.9 | 4.7 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1874 | 1 | 41.7 | 31727.8 | 1638 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:33 | Normal | 480.7 | 484.6 | 488.6 | 486.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2200 | 1 | 42.7 | 31728 | 1638 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:38 | Normal | 489.5 | 477.5 | 501.3 | 491.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2454 | 1 | 43.5 | 31728.2 | 1638 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:43 | Normal | 508.3 | 483.7 | 491.4 | 484.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 225.4 | 227 | 225.8 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2067 | 1 | 44.3 | 31728.4 | 1638 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:48 | Normal | 489.9 | 493.8 | 496.8 | 483 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 225.4 | 226.4 | 226 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2108 | 1 | 45 | 31728.6 | 1638 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:53 | Normal | 491.1 | 513.1 | 501.2 | 510.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 224.8 | 227 | 225.6 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3732 | 1 | 45.6 | 31728.8 | 1638 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:58 | Normal | 512.8 | 482.9 | 478.5 | 490.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 225 | 226.4 | 225.8 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1848 | 1 | 46.1 | 31729 | 1638 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:03 | Normal | 475 | 485 | 483.8 | 503.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 224.6 | 226.8 | 225.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2535 | 1 | 46.7 | 31729.2 | 1639 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:08 | Normal | 499.7 | 499.8 | 498.5 | 482.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 225.4 | 227 | 226 | 9 | 8.9 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3487 | 1 | 47.2 | 31729.5 | 1639 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:13 | Normal | 498.7 | 494.6 | 504.5 | 494.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 225.2 | 226.8 | 226 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3287 | 1 | 47.7 | 31729.8 | 1639 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:18 | Normal | 496.8 | 501.9 | 512.8 | 493.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3408 | 1 | 48.2 | 31730.1 | 1639 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:23 | Normal | 505.6 | 505.7 | 513.9 | 502 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3600 | 1 | 48.7 | 31730.3 | 1639 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:28 | Normal | 515 | 509 | 527 | 506.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3933 | 1 | 49.2 | 31730.7 | 1639 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:33 | Normal | 499.8 | 500.8 | 502.2 | 501.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.8 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4383 | 1 | 49.6 | 31731 | 1639 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:38 | Normal | 540.6 | 531.7 | 535.5 | 532.6 | 9.5 | 10 | 6.4 | 6.3 | 225.8 | 227.2 | 227.2 | 44.4 | 44.3 | 44.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16339 | 1 | 45.5 | 31731.7 | 1639 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:43 | Normal | 525.2 | 526.2 | 533.5 | 521.6 | 9.8 | 10.2 | 6.5 | 6.5 | 226.8 | 228 | 227 | 44.9 | 44.8 | 45 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16913 | 1 | 48.8 | 31733.1 | 1639 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:48 | Normal | 518.1 | 524.9 | 526.5 | 523.8 | 10 | 10.4 | 6.6 | 6.6 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 45.3 | 45.1 | 45.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17041 | 1 | 45.7 | 31734.5 | 1639 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:53 | Normal | 518.7 | 520.6 | 528.6 | 519.8 | 10.6 | 11.1 | 7.2 | 7.3 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 18197 | 1 | 49.3 | 31735.9 | 1639 | 3.8 | 4 | 0 | 2.8 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:58 | Normal | 500 | 499.9 | 499.8 | 503 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 24 | 23.9 | 24.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8316 | 1 | 48.1 | 31737.4 | 1640 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:03 | Normal | 520.1 | 530 | 513.4 | 522.5 | 9.1 | 9.3 | 8 | 8.4 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 46.2 | 46 | 46.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 20601 | 1 | 46.9 | 31739 | 1640 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:08 | Normal | 506.7 | 505.2 | 508.1 | 519.1 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | 226 | 226.8 | 226.6 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13953 | 1 | 46.1 | 31740.2 | 1640 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:13 | Normal | 505.7 | 498.8 | 519.8 | 508.8 | 6.2 | 6.6 | 5.5 | 5.9 | 225.4 | 227 | 226.4 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11496 | 1 | 45.5 | 31741.3 | 1640 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:18 | Normal | 504.4 | 501.8 | 506.8 | 499.9 | 6.1 | 6.6 | 5.3 | 5.7 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11444 | 1 | 45.4 | 31742.4 | 1640 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:23 | Normal | 502.8 | 497.3 | 513.7 | 504.1 | 6 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11043 | 1 | 46.3 | 31743.5 | 1640 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:28 | Normal | 514.5 | 512.5 | 515.4 | 521.6 | 15.8 | 16.1 | 12 | 12.1 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 72.5 | 72.2 | 72.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 28309 | 1 | 43.9 | 31745.1 | 1640 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:33 | Normal | 487.6 | 486.6 | 500.5 | 490.6 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 31.1 | 31 | 31 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11095 | 1 | 42.5 | 31747.3 | 1640 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:38 | Normal | 503.8 | 495.7 | 515.5 | 504.6 | 14 | 14.6 | 11.8 | 12 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 67.2 | 67 | 67.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24063 | 1 | 43.5 | 31749.6 | 1640 | 4.7 | 4.9 | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:43 | Normal | 500.4 | 495.8 | 503.9 | 501.1 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 14227 | 1 | 44.1 | 31751.1 | 1640 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:48 | Normal | 504.8 | 505.9 | 508.6 | 505.7 | 21.2 | 21.5 | 17.6 | 17.6 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 98 | 97.5 | 97.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 37416 | 1 | 43.2 | 31752.6 | 1640 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:53 | Normal | 501.6 | 496.8 | 498.7 | 496.8 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 40.4 | 40.2 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14426 | 1 | 43.7 | 31754.4 | 1640 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:58 | Normal | 500.2 | 513.2 | 510.3 | 505 | 9.5 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 225.4 | 226 | 226 | 46.3 | 46 | 46.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20018 | 1 | 43.7 | 31756.3 | 1641 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:03 | Normal | 497 | 489.1 | 499.9 | 512.1 | 12.3 | 13.6 | 11.3 | 11.2 | 226.6 | 227.2 | 227.4 | 63.1 | 62.9 | 63 | 60.01 | 60 | 60 | 16259 | 1 | 43.7 | 31757.8 | 1641 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:08 | Normal | 500 | 496.9 | 507.8 | 504.9 | 21.3 | 22.3 | 18 | 18.1 | 227.2 | 227.8 | 228 | 97.7 | 97.5 | 97.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 37147 | 1 | 44.4 | 31760.2 | 1641 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 5.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-02 08:13 | Normal | 498.7 | 487.7 | 504.5 | 498.6 | 21 | 22 | 18 | 18.3 | 227 | 227.6 | 228.2 | 96.9 | 96.7 | 96.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36728 | 1 | 46.5 | 31763.3 | 1641 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 5.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:18 | Normal | 492.7 | 486.8 | 507.7 | 501 | 23.3 | 24.3 | 20 | 20.3 | 227.6 | 227.4 | 228 | 105.3 | 105.4 | 105.3 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 40128 | 1 | 48.4 | 31766.5 | 1641 | 8 | 8.2 | 0 | 7 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:23 | Normal | 487.7 | 482.9 | 495.5 | 482.6 | 9.2 | 10 | 9 | 9.3 | 224.8 | 226.2 | 226 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 27625 | 1 | 50.2 | 31769.7 | 1641 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:28 | Normal | 491.7 | 495 | 499.8 | 496.2 | 16.4 | 17.1 | 14.4 | 14.7 | 227 | 227.6 | 227.6 | 78.1 | 77.7 | 77.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 36639 | 1 | 49.5 | 31771.7 | 1641 | 5.8 | 5.8 | 0 | 4.9 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:33 | Normal | 487.8 | 488 | 503.1 | 496.1 | 18.3 | 18.8 | 16.3 | 16.4 | 226.8 | 227.6 | 227.8 | 83.7 | 83.6 | 83.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32813 | 1 | 50.1 | 31775.1 | 1641 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:38 | Normal | 482.9 | 469.9 | 498.9 | 485 | 29.5 | 31 | 26.5 | 27 | 229 | 229.4 | 229.6 | 132.3 | 132 | 131.9 | 60 | 59.98 | 60 | 50492 | 1 | 51 | 31778.6 | 1641 | 10 | 10.3 | 0 | 9 | 10.5 | 10.5 | 0.2 | 9.7 | 8.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:43 | Normal | 481 | 476.1 | 502.8 | 493.8 | 28.6 | 29.8 | 24.8 | 25.6 | 228.6 | 228 | 229.4 | 127.5 | 127.4 | 127.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42730 | 1 | 53.5 | 31782.1 | 1641 | 9.7 | 10 | 0 | 8.8 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.4 | 8.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:48 | Normal | 494.7 | 464.9 | 481.5 | 499.8 | 24.1 | 29.3 | 25.8 | 25 | 228.2 | 228 | 228.8 | 123.6 | 123.4 | 123.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41158 | 1 | 54.8 | 31786 | 1641 | 7 | 7.7 | 0 | 6.6 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:53 | Normal | 460.3 | 478.1 | 493.7 | 467.7 | 28.8 | 28.2 | 24.9 | 26.3 | 228.4 | 228.6 | 228.6 | 121 | 120.6 | 120.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 43234 | 1 | 55.2 | 31789.4 | 1641 | 9.9 | 10.2 | 0 | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 08:58 | Normal | 477.7 | 474.5 | 486.6 | 480.1 | 21.6 | 23 | 21.1 | 21.7 | 227.8 | 227.6 | 228 | 102.2 | 101.7 | 101.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 39802 | 1 | 56 | 31792.8 | 1642 | 7.4 | 7.8 | 0.1 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:03 | Normal | 483.9 | 467.5 | 485.7 | 478.6 | 23.2 | 25.1 | 22.5 | 22.8 | 228.4 | 228.4 | 229 | 108.7 | 108.4 | 108.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39816 | 1 | 55.1 | 31795.7 | 1642 | 7.6 | 8.1 | 0.1 | 7 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 7.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:08 | Normal | 463.1 | 468 | 485.1 | 480.7 | 14.6 | 16.2 | 15.2 | 15.3 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 73.2 | 72.9 | 72.7 | 59.99 | 60 | 60 | 28278 | 1 | 55.8 | 31799.1 | 1642 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:13 | Normal | 502.3 | 489.4 | 519.4 | 523.4 | 28.1 | 31.5 | 25.3 | 24.7 | 229 | 228.4 | 229.2 | 133.2 | 132.6 | 132.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 44979 | 1 | 55.3 | 31802.4 | 1642 | 9.6 | 10.1 | 0 | 8.3 | 10.5 | 10.6 | 0.2 | 10 | 8.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:18 | Normal | 499.5 | 502.4 | 487.8 | 509.7 | 27 | 27.3 | 30 | 26.9 | 228.4 | 228.6 | 229.4 | 133.1 | 132.7 | 132.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 47613 | 1 | 56.2 | 31805.9 | 1642 | 9.9 | 10.3 | 0 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 10.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:23 | Normal | 456.7 | 459.6 | 479.9 | 476 | 10.3 | 11.6 | 10.9 | 11 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19701 | 1 | 57.5 | 31809.3 | 1642 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:28 | Normal | 477.1 | 469.1 | 491.2 | 488.4 | 19.2 | 20.6 | 18.8 | 18.9 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 90.8 | 90.6 | 90.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37058 | 1 | 57.1 | 31812.5 | 1642 | 6.5 | 6.9 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:33 | Normal | 472.1 | 470.2 | 484.8 | 478.8 | 10.6 | 12 | 11 | 11.3 | 225 | 225.6 | 225.8 | 54.9 | 54.9 | 55 | 60.03 | 60 | 60 | 21019 | 1 | 56.5 | 31814.9 | 1642 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:38 | Normal | 484.7 | 492.9 | 495 | 499.9 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 14.1 | 226.8 | 227 | 227.4 | 68.8 | 68.6 | 68.7 | 60 | 59.98 | 60 | 31076 | 1 | 55.3 | 31817.5 | 1642 | 4.7 | 5 | 0 | 4.4 | 5.1 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:43 | Normal | 470.7 | 466.7 | 485.3 | 471.4 | 28 | 29.3 | 26.1 | 26.8 | 228.6 | 228.2 | 229 | 126.2 | 125.8 | 125.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 47291 | 1 | 56.5 | 31821 | 1642 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:48 | Normal | 474.6 | 470.6 | 476.4 | 482.5 | 25.9 | 26.7 | 25.1 | 24.8 | 228.4 | 227.8 | 228.6 | 117.6 | 117.2 | 116.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 44003 | 1 | 58.6 | 31824.9 | 1642 | 9 | 9.2 | 0 | 8 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.5 | 8.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:53 | Normal | 471.3 | 463.2 | 478.3 | 474.4 | 29.3 | 30.4 | 28.5 | 28.6 | 228.6 | 228.2 | 229 | 132.4 | 131.9 | 131.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50241 | 1 | 59.6 | 31828.7 | 1642 | 10 | 10.3 | 0.1 | 9 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.6 | 9.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 09:58 | Normal | 467.1 | 462.8 | 469.4 | 491.4 | 27.7 | 28.4 | 26.6 | 25 | 228 | 228 | 228.4 | 122.5 | 122 | 122.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 43530 | 1 | 61.3 | 31832.6 | 1643 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:03 | Normal | 465.6 | 456.6 | 478.3 | 470.5 | 27.6 | 28.6 | 26.3 | 26.7 | 227.6 | 227.8 | 229 | 122.8 | 122.7 | 122.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 46912 | 1 | 60.7 | 31836.1 | 1643 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:08 | Normal | 463.5 | 456.5 | 475.4 | 475.6 | 27.2 | 28.2 | 26.3 | 26.3 | 228 | 227.8 | 228.6 | 122 | 121.5 | 121.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 46111 | 1 | 61.5 | 31839.8 | 1643 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:13 | Normal | 464.2 | 457.1 | 480.1 | 474.4 | 23.6 | 24.8 | 23 | 23.4 | 227.8 | 227.8 | 228 | 107.7 | 107.5 | 107.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 41581 | 1 | 62.2 | 31843.6 | 1643 | 8 | 8.3 | 0 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:18 | Normal | 472.7 | 464 | 478.4 | 471.2 | 12.7 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 225.6 | 226.2 | 226 | 62.9 | 62.9 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23755 | 1 | 60.2 | 31846.2 | 1643 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:23 | Normal | 481 | 474.1 | 485.9 | 481.1 | 14.8 | 15.7 | 15.3 | 15.2 | 225.4 | 225.6 | 226.8 | 73.9 | 73.6 | 73.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28590 | 1 | 57.4 | 31848.3 | 1643 | 5 | 5.3 | 0 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:28 | Normal | 486.9 | 473.9 | 494.3 | 490.5 | 23.1 | 24.5 | 23.1 | 23.1 | 227.4 | 227.4 | 228.8 | 110.7 | 110.2 | 110.2 | 60 | 60 | 59.99 | 41858 | 1 | 56.5 | 31851.2 | 1643 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:33 | Normal | 478 | 480.1 | 481.2 | 479.4 | 20.6 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 98.9 | 98.4 | 98.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37056 | 1 | 57.1 | 31854.4 | 1643 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:38 | Normal | 481.5 | 465.7 | 486.7 | 476.8 | 25.3 | 26.7 | 25.2 | 25.5 | 227 | 227.6 | 227.6 | 119 | 118.8 | 118.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 44282 | 1 | 57.4 | 31857.8 | 1643 | 8.5 | 8.9 | 0 | 7.7 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:43 | Normal | 478.8 | 460.8 | 483 | 479 | 16.5 | 18.3 | 17.1 | 17.2 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 81.4 | 81.4 | 81.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32098 | 1 | 57.8 | 31861.1 | 1643 | 5.4 | 6 | 0.1 | 5 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:48 | Normal | 470.3 | 466.2 | 483 | 478.1 | 10 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19556 | 1 | 56.2 | 31863.2 | 1643 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.9 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:53 | Normal | 470.2 | 466 | 480.2 | 475.2 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 223.2 | 224.2 | 224 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8151 | 1 | 53.7 | 31864.2 | 1643 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 10:58 | Normal | 480.7 | 479.1 | 499.1 | 494.2 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 223.6 | 224.4 | 224 | 23 | 22.8 | 23 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8371 | 1 | 51.4 | 31864.8 | 1644 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:03 | Normal | 496.9 | 482.9 | 505 | 500.2 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 6 | 223.4 | 224.8 | 224 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11080 | 1 | 49.7 | 31865.6 | 1644 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:08 | Normal | 495.3 | 502.1 | 523.3 | 514.4 | 6.6 | 8 | 7.6 | 8.1 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 60 | 60 | 60 | 14805 | 1 | 48.1 | 31866.7 | 1644 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:13 | Normal | 518.9 | 511.9 | 529.2 | 515.4 | 7 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 42.7 | 42.4 | 42.6 | 60 | 60 | 60 | 15757 | 1 | 47.2 | 31868.1 | 1644 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:18 | Normal | 517.9 | 512.9 | 532 | 521.1 | 10.4 | 12 | 11.6 | 12 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 61.9 | 61.5 | 61.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22738 | 1 | 46.6 | 31869.5 | 1644 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 3.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:23 | Normal | 525.4 | 511 | 521.8 | 516 | 13.5 | 15.2 | 14.6 | 15 | 226.4 | 226.2 | 226.4 | 76.2 | 75.9 | 75.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29303 | 1 | 47 | 31871.7 | 1644 | 4.5 | 5 | 0 | 4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:28 | Normal | 530.8 | 527.8 | 537.1 | 537.3 | 20.1 | 20.9 | 19.5 | 19.3 | 227.6 | 227.2 | 228 | 102.6 | 102.5 | 102.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 48193 | 1 | 49 | 31875.3 | 1644 | 7.2 | 7.3 | 0 | 5.9 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:33 | Normal | 506.3 | 502.3 | 508.8 | 519.9 | 27.2 | 28.3 | 28.2 | 25.6 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 50782 | 1 | 52.8 | 31879.5 | 1644 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 9 | 9.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:38 | Normal | 490.9 | 486.9 | 495.6 | 504.6 | 27.6 | 29.1 | 28.3 | 26.8 | 228.2 | 228.2 | 228 | 133.1 | 133.1 | 132.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 50780 | 1 | 55.5 | 31883.7 | 1644 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.2 | 9.8 | 9.7 | 0.2 | 9.2 | 9.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:43 | Normal | 456.8 | 467.9 | 475.2 | 465.3 | 28.5 | 28 | 28.6 | 29.3 | 228.2 | 227.2 | 228 | 127.6 | 127.3 | 127.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50531 | 1 | 57 | 31887.5 | 1644 | 9.9 | 10.2 | 0 | 8.6 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 9.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:48 | Normal | 483.7 | 487.8 | 494 | 493 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.6 | 227.4 | 227.2 | 228.2 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 50596 | 1 | 58.2 | 31891.5 | 1644 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 9.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:53 | Normal | 504.8 | 504.5 | 505.6 | 506.8 | 26.3 | 26.8 | 28.5 | 28.3 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 133.5 | 132.8 | 132.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 38591 | 1 | 59.4 | 31895.3 | 1644 | 9.5 | 9.8 | 0 | 7.9 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.5 | 10.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 11:58 | Normal | 443.7 | 441.6 | 447.7 | 454.9 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 35.3 | 35 | 35 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13385 | 1 | 59.5 | 31898.6 | 1645 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:03 | Normal | 462.4 | 459.4 | 479 | 467 | 3.3 | 4.4 | 4 | 4.1 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 7453 | 1 | 55.5 | 31899.4 | 1645 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:08 | Normal | 490.7 | 476.4 | 492.6 | 482.7 | 3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 222.6 | 223.8 | 223.2 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7330 | 1 | 52.1 | 31900 | 1645 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:13 | Normal | 468.9 | 483.4 | 489.3 | 498.2 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 222.2 | 224 | 223.4 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 6541 | 1 | 50 | 31900.6 | 1645 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:18 | Normal | 484.5 | 503.5 | 513.2 | 514.3 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 221.6 | 223.6 | 223.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6986 | 1 | 47.8 | 31901.2 | 1645 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:23 | Normal | 511.8 | 512.7 | 522.4 | 511.5 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7530 | 1 | 45.8 | 31901.8 | 1645 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:28 | Normal | 513.6 | 514.6 | 510.4 | 514.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.1 | 222 | 224.2 | 223.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6483 | 1 | 50 | 31902.3 | 1645 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:33 | Normal | 531.6 | 515.6 | 525.3 | 522.5 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 223 | 223.8 | 224.2 | 19 | 18.8 | 19 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 7307 | 1 | 50.1 | 31902.9 | 1645 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:38 | Normal | 521.3 | 516.2 | 522.4 | 505.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3 | 222 | 223 | 223.2 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6436 | 1 | 43 | 31903.5 | 1645 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:43 | Normal | 506.3 | 507.3 | 514.1 | 507.9 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 14 | 13.7 | 14.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5416 | 1 | 47.2 | 31904 | 1645 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:48 | Normal | 514.5 | 513.4 | 519.4 | 502.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 222.6 | 223.8 | 223 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5177 | 1 | 45.7 | 31904.4 | 1645 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:53 | Normal | 500.5 | 505.5 | 520.4 | 505.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5200 | 1 | 49.9 | 31904.8 | 1645 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 12:58 | Normal | 532.5 | 502.5 | 517.2 | 509.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 222.8 | 224.4 | 224 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5731 | 1 | 49.2 | 31905.3 | 1646 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:03 | Normal | 524.6 | 520.6 | 524.6 | 516.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 7502 | 1 | 47.7 | 31905.8 | 1646 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:08 | Normal | 530.5 | 512.5 | 519.8 | 521.9 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 223.6 | 224 | 224 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8650 | 1 | 49.9 | 31906.5 | 1646 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:13 | Normal | 521.4 | 514.5 | 532.8 | 522 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 223.6 | 225 | 224 | 28.1 | 28 | 28.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10253 | 1 | 48.7 | 31907.3 | 1646 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:18 | Normal | 534.9 | 518.9 | 529.4 | 528 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 7 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12969 | 1 | 44.9 | 31908.3 | 1646 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:23 | Normal | 537.5 | 525.4 | 532 | 517.1 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 224.4 | 226 | 225.4 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15074 | 1 | 49.6 | 31909.4 | 1646 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:28 | Normal | 532.3 | 521.9 | 536.7 | 526.7 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 225 | 225.6 | 226.2 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 23708 | 1 | 43 | 31911.2 | 1646 | 3.5 | 4 | 0 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:33 | Normal | 531.6 | 524.6 | 543.1 | 513.4 | 21 | 22.7 | 22 | 23.5 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 117.3 | 116.8 | 116.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 40367 | 1 | 40.2 | 31913.3 | 1646 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:38 | Normal | 548.3 | 552.3 | 543.3 | 546.4 | 15.9 | 15.8 | 19.3 | 18.3 | 227.4 | 227.4 | 227 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39757 | 1 | 43.3 | 31917.1 | 1646 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5 | 6.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:43 | Normal | 506.8 | 495.6 | 503.5 | 491.8 | 25.6 | 26.8 | 28.2 | 28.1 | 228.4 | 228 | 229 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 49997 | 1 | 47.4 | 31921.3 | 1646 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 9.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:48 | Normal | 491.7 | 490.7 | 495.8 | 485.9 | 24.1 | 25.1 | 26.5 | 27.1 | 228.4 | 228 | 228.6 | 122.5 | 122.1 | 122.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 46691 | 1 | 50.6 | 31925.3 | 1646 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:53 | Normal | 484.2 | 489.1 | 492 | 477.2 | 22.6 | 23.2 | 25.1 | 25.5 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 114.1 | 113.4 | 113.1 | 60 | 60 | 60.01 | 43373 | 1 | 52.5 | 31929 | 1646 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 8.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 13:58 | Normal | 483.7 | 488.6 | 486.7 | 485.8 | 22.4 | 22.6 | 24.5 | 24.7 | 228 | 227.6 | 228.2 | 111 | 110.6 | 110.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 42294 | 1 | 53.1 | 31932.6 | 1647 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7 | 8.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:03 | Normal | 490.8 | 487.8 | 486.7 | 484.8 | 21.6 | 22 | 24.2 | 24.4 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 108.3 | 108.3 | 108.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 41241 | 1 | 53.3 | 31936.1 | 1647 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:08 | Normal | 486.1 | 477.8 | 480.1 | 483.1 | 21 | 21.8 | 23.7 | 23.8 | 227.6 | 227.6 | 227.2 | 105.7 | 105.1 | 105.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 40135 | 1 | 53.6 | 31939.5 | 1647 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:13 | Normal | 481.3 | 479.5 | 474.5 | 468.6 | 20.8 | 21 | 23.5 | 23.9 | 227.4 | 227.6 | 227.6 | 103.5 | 103.3 | 103.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 39373 | 1 | 53.8 | 31942.8 | 1647 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 7.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:18 | Normal | 475.1 | 476 | 484.7 | 474.4 | 20.2 | 20.5 | 22.8 | 23.6 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 101.8 | 101.8 | 101.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38692 | 1 | 53.7 | 31946 | 1647 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:23 | Normal | 480.8 | 478 | 474.2 | 469.3 | 20.9 | 21.2 | 23.9 | 24.6 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39705 | 1 | 53.9 | 31949.3 | 1647 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 7.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:28 | Normal | 480.5 | 480.2 | 479.8 | 477.9 | 20.1 | 20 | 20.7 | 20.2 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 92.7 | 92.4 | 92.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42048 | 1 | 53.8 | 31952.3 | 1647 | 7.2 | 7 | 0 | 6.3 | 7.2 | 7 | 0.1 | 6.1 | 6.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:33 | Normal | 475.6 | 470.4 | 480.8 | 477.9 | 12.2 | 12.1 | 13.6 | 13.2 | 224.4 | 224.8 | 225 | 61.8 | 61.6 | 61.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 25485 | 1 | 52.5 | 31954.2 | 1647 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:38 | Normal | 483 | 480.9 | 490.8 | 474 | 8.6 | 9 | 9.8 | 10 | 223.8 | 225.2 | 225 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17115 | 1 | 50.9 | 31955.6 | 1647 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:43 | Normal | 477.3 | 486.1 | 489 | 490.2 | 10.1 | 11 | 12.8 | 13.5 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 60.5 | 60.5 | 60.7 | 60.02 | 60 | 60 | 18238 | 1 | 50.6 | 31957.9 | 1647 | 3.4 | 3.7 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:48 | Normal | 496.8 | 500.6 | 497.8 | 486.4 | 22.3 | 22.2 | 26.6 | 27.1 | 226.6 | 226.6 | 227.2 | 121.4 | 120.7 | 120.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 41024 | 1 | 50 | 31959.7 | 1647 | 7.5 | 7.9 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.7 | 8.9 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:53 | Normal | 490.2 | 497.2 | 508.7 | 495.8 | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 225.2 | 225.8 | 226 | 82.8 | 82.6 | 82.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37427 | 1 | 50 | 31962 | 1647 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 5.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 14:58 | Normal | 494.4 | 482.2 | 492.5 | 482.2 | 16.3 | 17.5 | 20 | 20.5 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 89.8 | 89.8 | 89.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 35004 | 1 | 50.3 | 31964.8 | 1648 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:03 | Normal | 480 | 479.9 | 480.8 | 474.9 | 15.3 | 16 | 18.8 | 19.3 | 225 | 225.2 | 225.4 | 84 | 83.3 | 83.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 33116 | 1 | 50.8 | 31967.6 | 1648 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 6.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:08 | Normal | 474 | 476.3 | 485.1 | 471.2 | 12.5 | 13 | 15.2 | 15.6 | 224 | 224.8 | 225.2 | 69.1 | 68.6 | 68.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26079 | 1 | 50.4 | 31969.9 | 1648 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 5.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:13 | Normal | 483.8 | 469.7 | 483.6 | 469.7 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 13 | 223.4 | 224 | 224 | 57.7 | 57.3 | 57.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20375 | 1 | 49.9 | 31972 | 1648 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:18 | Normal | 495.7 | 487.8 | 489 | 477 | 10.3 | 11.2 | 13.1 | 14.1 | 223.6 | 224.2 | 224 | 62.1 | 61.9 | 62 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23223 | 1 | 49.1 | 31973.7 | 1648 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:23 | Normal | 480.8 | 483.9 | 489.9 | 476.1 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 34 | 34.1 | 34.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12329 | 1 | 48.1 | 31974.7 | 1648 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:28 | Normal | 491.1 | 491.1 | 491.3 | 481.9 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.1 | 222.4 | 223 | 223 | 33 | 32.5 | 33.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12012 | 1 | 47 | 31975.7 | 1648 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:33 | Normal | 495.7 | 481.6 | 494 | 490.1 | 5.1 | 6 | 6.5 | 6.8 | 221.8 | 223 | 223.2 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11475 | 1 | 46.3 | 31976.7 | 1648 | 1.6 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:38 | Normal | 480.8 | 493.9 | 505.8 | 494.8 | 6.3 | 7 | 7.6 | 7.9 | 222.6 | 223 | 223.4 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 60 | 60 | 60 | 13611 | 1 | 45.8 | 31977.8 | 1648 | 2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:43 | Normal | 510.6 | 500.6 | 498.5 | 490.6 | 11.5 | 12 | 14.5 | 14.4 | 225.6 | 227 | 226.6 | 65.1 | 65 | 64.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29084 | 1 | 45.4 | 31979.4 | 1648 | 4 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:48 | Normal | 482.2 | 484.5 | 487.2 | 481.3 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 12926 | 1 | 45.8 | 31981.1 | 1648 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:53 | Normal | 479.8 | 480.8 | 484.8 | 479.8 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9874 | 1 | 45.1 | 31982.1 | 1648 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 15:58 | Normal | 482.7 | 476.6 | 485.7 | 483.8 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 15.6 | 15.6 | 16 | 59.99 | 60 | 60 | 6198 | 1 | 45.4 | 31982.7 | 1649 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:03 | Normal | 495.2 | 483.7 | 487.2 | 479.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 225.6 | 227 | 226.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5275 | 1 | 46.8 | 31983.2 | 1649 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:08 | Normal | 495.8 | 490 | 493.9 | 489.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3 | 225.2 | 226.8 | 226 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5962 | 1 | 48.4 | 31983.7 | 1649 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:13 | Normal | 498.7 | 496.6 | 498.6 | 496.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 225.2 | 226.2 | 226 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7313 | 1 | 49.3 | 31984.2 | 1649 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:18 | Normal | 495.6 | 494.6 | 497.5 | 497.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 4.8 | 225.8 | 227.4 | 226.8 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8974 | 1 | 49.8 | 31984.9 | 1649 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:23 | Normal | 503 | 496.8 | 501.3 | 495.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10145 | 1 | 48 | 31985.7 | 1649 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:28 | Normal | 497.9 | 487.7 | 498.1 | 498.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9825 | 1 | 45.5 | 31986.6 | 1649 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:33 | Normal | 495.8 | 490.7 | 500 | 495.1 | 4 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9075 | 1 | 46.4 | 31987.3 | 1649 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:38 | Normal | 489.5 | 487.5 | 503.7 | 493.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 226 | 227.2 | 226.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5824 | 1 | 47.6 | 31987.9 | 1649 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:43 | Normal | 502.5 | 479.5 | 487.4 | 487.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 225 | 225.8 | 225.4 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3900 | 1 | 48.3 | 31988.3 | 1649 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:48 | Normal | 469.9 | 470.8 | 476.8 | 464.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 5.9 | 5.8 | 6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2237 | 1 | 48.6 | 31988.5 | 1649 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:53 | Normal | 478.7 | 467.6 | 474.8 | 466.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 224.4 | 226.2 | 225 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1785 | 1 | 48.7 | 31988.7 | 1649 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 16:58 | Normal | 469.6 | 466.7 | 478.7 | 457.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 223.8 | 226.4 | 225.2 | 4 | 4 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1491 | 1 | 48.5 | 31988.8 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:03 | Normal | 476.8 | 473.8 | 462.8 | 467 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1597 | 1 | 48 | 31989 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:08 | Normal | 481.9 | 484.8 | 486.5 | 465.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1663 | 1 | 47.1 | 31989.1 | 1650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:13 | Normal | 490.4 | 471.4 | 480.7 | 480.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 224 | 225.8 | 225 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1684 | 1 | 44.9 | 31989.2 | 1650 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:18 | Normal | 474.9 | 469 | 476.8 | 481.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1579 | 1 | 50 | 31989.4 | 1650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:23 | Normal | 487 | 467.9 | 481.9 | 467.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1669 | 1 | 49.4 | 31989.5 | 1650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:28 | Normal | 464.7 | 453.8 | 474.8 | 474.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 224.8 | 225.6 | 225 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1791 | 1 | 48.7 | 31989.7 | 1650 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:33 | Normal | 478.6 | 464.6 | 481.4 | 465.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1686 | 1 | 47.5 | 31989.8 | 1650 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:38 | Normal | 480.9 | 453.8 | 454 | 469.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1407 | 1 | 45.2 | 31989.9 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:43 | Normal | 465.6 | 501.7 | 472.6 | 479.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 225 | 226.4 | 225.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1271 | 1 | 49.7 | 31990 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:48 | Normal | 472.3 | 463 | 465.6 | 479.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1239 | 1 | 48.8 | 31990.1 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:53 | Normal | 454.8 | 469.8 | 469.8 | 484.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1212 | 1 | 47.5 | 31990.2 | 1650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 17:58 | Normal | 432.8 | 458.9 | 463.5 | 471.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 226.2 | 226 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1056 | 1 | 48.3 | 31990.3 | 1651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:03 | Normal | 280.9 | 461.7 | 440.3 | 480 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 869 | 1 | 49.2 | 31990.4 | 1651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:08 | Normal | 210.8 | 375.7 | 461.7 | 481.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 571 | 1 | 47.8 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:13 | Normal | 199.7 | 199.8 | 401.6 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 269 | 1 | 50 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:18 | Normal | 199.9 | 199.6 | 200.3 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226.6 | 226 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 86 | 1 | 49.1 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:23 | Normal | 228.4 | 178.3 | 183.1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 47.1 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:28 | Normal | 188.4 | 185 | 178.5 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 225.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 16 | 1 | 49.6 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:33 | Normal | 199.5 | 190.1 | 206.3 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 48.1 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:38 | Normal | 204.4 | 204.3 | 195.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 9 | 1 | 49.8 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-01-02 18:43 | Normal | 159.8 | 160.9 | 170.3 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 225.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13 | 1 | 48.3 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0