## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-02 05:03 | Wait | 454.8 | 454.4 | 454.6 | 454.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 226.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.3 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:08 | Normal | 439.7 | 199.8 | 341.6 | 425.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 225 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 105 | 1 | 32.8 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:13 | Normal | 469.7 | 235.5 | 443.7 | 444.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 354 | 1 | 36.2 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:18 | Normal | 493.7 | 439.6 | 490.5 | 482 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225 | 227 | 225.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 772 | 1 | 38.1 | 31130.2 | 1678 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:23 | Normal | 479.8 | 469.8 | 470.4 | 463 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 227.2 | 225.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1141 | 1 | 39.5 | 31130.3 | 1678 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:28 | Normal | 497.7 | 480.8 | 495.4 | 497.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 225.6 | 227.2 | 226 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1747 | 1 | 40.3 | 31130.4 | 1678 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:33 | Normal | 483.7 | 492 | 487.4 | 478.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 227.2 | 226.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2101 | 1 | 41.1 | 31130.6 | 1678 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:38 | Normal | 493.7 | 483.9 | 505.7 | 481.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 225.4 | 227.2 | 226.2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2348 | 1 | 41.7 | 31130.8 | 1678 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:43 | Normal | 492.6 | 490.7 | 517.7 | 472.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 224.8 | 227.8 | 226.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2016 | 1 | 42.3 | 31131 | 1679 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:48 | Normal | 489.5 | 477.7 | 477.4 | 480.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 225 | 227.2 | 225.6 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2023 | 1 | 42.9 | 31131.1 | 1679 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:53 | Normal | 492.7 | 504.7 | 510.8 | 511.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 225.4 | 227.2 | 225.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3534 | 1 | 43.4 | 31131.3 | 1679 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:58 | Normal | 498.5 | 471.6 | 500.4 | 468.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 225 | 227 | 226 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1791 | 1 | 43.9 | 31131.6 | 1679 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:03 | Normal | 492.5 | 475.8 | 492.6 | 500.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 224.6 | 226.4 | 226 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2430 | 1 | 44.4 | 31131.7 | 1679 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:08 | Normal | 507.6 | 502.6 | 510.5 | 495.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 225 | 227 | 225.8 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3332 | 1 | 44.9 | 31132 | 1679 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:13 | Normal | 501.3 | 504.4 | 507.5 | 487.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 225 | 226.8 | 225.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3130 | 1 | 45.4 | 31132.3 | 1679 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:18 | Normal | 506.5 | 502.3 | 508.9 | 485.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 224.4 | 226.4 | 225.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3235 | 1 | 45.9 | 31132.6 | 1679 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:23 | Normal | 499.5 | 501.6 | 497.4 | 491.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 224.2 | 226.8 | 225.4 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3414 | 1 | 46.4 | 31132.8 | 1679 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:28 | Normal | 499.7 | 477.8 | 496 | 502.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3735 | 1 | 46.8 | 31133.1 | 1679 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:33 | Normal | 497.7 | 505.8 | 500.5 | 504 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 225 | 226.8 | 225.6 | 10.7 | 10.5 | 11 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4123 | 1 | 47.4 | 31133.5 | 1679 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:38 | Normal | 527.7 | 523.7 | 524.2 | 510.8 | 6.2 | 6 | 6.6 | 8 | 226.6 | 227.8 | 227 | 35.9 | 35.6 | 35.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13021 | 1 | 47.8 | 31134.1 | 1679 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:43 | Normal | 525.5 | 524.8 | 468.5 | 508 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 226.6 | 227.8 | 226.4 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13510 | 1 | 43.1 | 31135.2 | 1680 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:48 | Normal | 514.9 | 519.7 | 408.7 | 510.9 | 6.5 | 6.4 | 9.5 | 9.1 | 226.8 | 228 | 226.8 | 38.7 | 38.5 | 38.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14236 | 1 | 35.1 | 31136.3 | 1680 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:53 | Normal | 518 | 516.7 | 404.1 | 470.5 | 7.1 | 7.1 | 10.3 | 10.8 | 227 | 228.4 | 227.2 | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15488 | 1 | 40 | 31137.5 | 1680 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:58 | Normal | 502.4 | 503.8 | 499.5 | 508.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 226 | 227.4 | 226.2 | 24.4 | 24.1 | 24.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7972 | 1 | 37.3 | 31138.8 | 1680 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:03 | Normal | 503.8 | 518.8 | 502.6 | 513.1 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 9 | 226 | 227.8 | 227.2 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 17530 | 1 | 36.4 | 31140.2 | 1680 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:08 | Normal | 499.7 | 503.9 | 490.7 | 498.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12797 | 1 | 42.8 | 31141.4 | 1680 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:13 | Normal | 510.9 | 495.9 | 499.9 | 502.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 225.2 | 227 | 226.2 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 11156 | 1 | 47.3 | 31142.3 | 1680 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:18 | Normal | 504.8 | 498.9 | 505.4 | 496.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10724 | 1 | 39 | 31143.4 | 1680 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:23 | Normal | 500.8 | 495.9 | 496.4 | 491.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 225.4 | 227 | 225.4 | 27.2 | 27 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10418 | 1 | 44.8 | 31144.4 | 1680 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:28 | Normal | 519 | 517.1 | 506.7 | 505.5 | 11.6 | 11.9 | 14.1 | 15 | 226.8 | 227.4 | 227.4 | 66.9 | 66.6 | 66.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 24856 | 1 | 40.5 | 31145.9 | 1680 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:33 | Normal | 501.1 | 496.7 | 487.4 | 483 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 225.4 | 226.6 | 226 | 29.4 | 29.1 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10534 | 1 | 40.7 | 31147.9 | 1680 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:38 | Normal | 506.9 | 503 | 495.6 | 490 | 11 | 11.1 | 12 | 13.3 | 226.4 | 226.8 | 226 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23417 | 1 | 42 | 31150.1 | 1680 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:43 | Normal | 499.9 | 502 | 494.1 | 484.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.9 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 37.2 | 37 | 37.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13650 | 1 | 44.6 | 31151.6 | 1681 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:48 | Normal | 512.4 | 510.7 | 497.4 | 499.9 | 17.1 | 17.5 | 19.2 | 21.5 | 227 | 228 | 227.6 | 93.6 | 93.2 | 93.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36490 | 1 | 45.5 | 31153 | 1681 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:53 | Normal | 503 | 498 | 479.8 | 493.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 38 | 37.9 | 38.2 | 60 | 60 | 59.99 | 13721 | 1 | 43.7 | 31154.7 | 1681 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:58 | Normal | 511.7 | 507.6 | 500.5 | 506 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 10 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 45.7 | 45.6 | 45.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20570 | 1 | 43.7 | 31156.5 | 1681 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:03 | Normal | 515.2 | 502.2 | 499.4 | 500 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13967 | 1 | 43.6 | 31157.9 | 1681 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:08 | Normal | 510.8 | 506.9 | 496.6 | 490.2 | 17.5 | 17.8 | 19.5 | 22 | 227.2 | 228 | 228 | 93.8 | 93.3 | 93.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36888 | 1 | 44.4 | 31160.2 | 1681 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:13 | Normal | 507.7 | 497 | 480.6 | 490.6 | 17.6 | 18.1 | 20.5 | 21.7 | 226.8 | 227.4 | 227.6 | 93.5 | 93.3 | 93.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36613 | 1 | 47 | 31163.2 | 1681 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:18 | Normal | 497.1 | 491.5 | 471.6 | 488 | 19.6 | 20.4 | 23 | 23.8 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 38680 | 1 | 49.3 | 31166.3 | 1681 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 6.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:23 | Normal | 494.6 | 486.8 | 462.2 | 473.7 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 225.6 | 227 | 226.2 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 60.01 | 60 | 60 | 29748 | 1 | 51.5 | 31169.4 | 1681 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:28 | Normal | 509.4 | 493.4 | 496.3 | 492.9 | 15.5 | 16.6 | 17.3 | 19.4 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 81.4 | 81.3 | 81.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 36424 | 1 | 51 | 31171.4 | 1681 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:33 | Normal | 496.7 | 493.7 | 468.3 | 473.7 | 16.8 | 17.3 | 18.6 | 20.1 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 85.9 | 85.5 | 85.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32343 | 1 | 51.8 | 31174.6 | 1681 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:38 | Normal | 500 | 488.1 | 465.6 | 474.1 | 25.9 | 27 | 29 | 30.6 | 228.8 | 229 | 228.6 | 128.8 | 128.4 | 128.5 | 60.01 | 60 | 60 | 48773 | 1 | 53 | 31177.9 | 1681 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 0.7 | 8.1 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:43 | Normal | 484.2 | 489.1 | 482.3 | 468.8 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 28.8 | 228.6 | 229.2 | 229.4 | 122.6 | 122.1 | 122.1 | 60 | 59.98 | 60 | 38849 | 1 | 55.1 | 31181.3 | 1682 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 6.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:48 | Normal | 504.3 | 476.9 | 450.7 | 471.9 | 21.1 | 23.2 | 21.8 | 23.1 | 227.8 | 228.2 | 229.4 | 105.6 | 105.7 | 106 | 60 | 59.99 | 60 | 39081 | 1 | 56.8 | 31185.1 | 1682 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 1.5 | 5.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:53 | Normal | 490.3 | 490.7 | 453.3 | 470.5 | 25.6 | 25.6 | 28.4 | 29.4 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 122.8 | 122.4 | 122.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 41344 | 1 | 57.5 | 31188.4 | 1682 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.2 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:58 | Normal | 481.7 | 477.9 | 453.3 | 464.1 | 20.8 | 21.3 | 22.1 | 23.1 | 227.2 | 227.4 | 228 | 99.5 | 99.2 | 98.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 38929 | 1 | 58.2 | 31191.7 | 1682 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:03 | Normal | 498.3 | 480.4 | 469.5 | 468.2 | 20.8 | 22.4 | 22.1 | 24.1 | 228 | 228.2 | 228.4 | 103.8 | 103.4 | 103.7 | 60 | 60 | 60 | 37994 | 1 | 57.3 | 31194.5 | 1682 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.4 | 5.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:08 | Normal | 480 | 473.2 | 462.1 | 454.6 | 14.9 | 15 | 14.1 | 15.8 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 70.1 | 69.8 | 70.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 26034 | 1 | 58 | 31197.7 | 1682 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:13 | Normal | 497.1 | 499.2 | 500.7 | 496.3 | 28.1 | 28.3 | 26.7 | 29.2 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 44896 | 1 | 57.5 | 31200.9 | 1682 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9 | 9.1 | 0.5 | 7.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:18 | Normal | 496.7 | 484.5 | 492.1 | 498.5 | 26.1 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 228 | 228.6 | 228.8 | 128.4 | 128.2 | 128.4 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 43097 | 1 | 58.1 | 31204.3 | 1682 | 8 | 8.1 | 7.7 | 0.5 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:23 | Normal | 473.4 | 466.1 | 464.6 | 453.1 | 10.6 | 11 | 9.8 | 11.3 | 225.8 | 226.8 | 226 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19110 | 1 | 59.1 | 31207.6 | 1682 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:28 | Normal | 481.6 | 477.3 | 453.4 | 466.9 | 19.2 | 19.5 | 20 | 20.7 | 227.6 | 227.4 | 227 | 89.5 | 89.2 | 89.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36726 | 1 | 58.5 | 31210.7 | 1682 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6.3 | 0.5 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:33 | Normal | 477.6 | 472.9 | 464.2 | 459.5 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 11.4 | 225.6 | 226.6 | 226 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 60 | 60 | 60 | 19561 | 1 | 57.4 | 31213 | 1682 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:38 | Normal | 475.9 | 505.1 | 494 | 466.9 | 18.6 | 17.8 | 21.1 | 24.1 | 227 | 227.4 | 227.4 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 60 | 60.01 | 60 | 33004 | 1 | 56.3 | 31215.6 | 1682 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 6.2 | 4.6 | 5.4 | 0.6 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:43 | Normal | 475.7 | 472.8 | 467.2 | 463.8 | 26.1 | 26.8 | 27.3 | 29 | 228.8 | 228.2 | 228.4 | 122.6 | 122.2 | 122.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 46604 | 1 | 57.6 | 31219.2 | 1683 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 7.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:48 | Normal | 476.3 | 477.4 | 464 | 456.5 | 24 | 24.3 | 25 | 26.3 | 228.2 | 228 | 228 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 42126 | 1 | 59.4 | 31222.9 | 1683 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 7.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:53 | Normal | 476.5 | 467.6 | 457.3 | 455.9 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 30 | 228 | 228.2 | 229.4 | 128.6 | 128.1 | 127.8 | 60 | 60 | 60 | 48603 | 1 | 60.3 | 31226.5 | 1683 | 9 | 9.1 | 9 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.7 | 10 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:58 | Normal | 472.6 | 467.7 | 463.6 | 451 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 28.5 | 228 | 228 | 228.6 | 120.5 | 120.2 | 120.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 44631 | 1 | 62.3 | 31230.4 | 1683 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:03 | Normal | 478.4 | 464.6 | 476.2 | 465.9 | 25.9 | 26.6 | 26.9 | 27.7 | 227.2 | 228.2 | 228 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 45840 | 1 | 62.1 | 31233.7 | 1683 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:08 | Normal | 477.2 | 472 | 478.8 | 455.7 | 25.2 | 26.1 | 25.8 | 27.6 | 228 | 228.2 | 228.8 | 118.4 | 117.4 | 117.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 44683 | 1 | 62.4 | 31237.4 | 1683 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:13 | Normal | 472.9 | 467 | 471.5 | 454.9 | 22.8 | 23.4 | 23 | 24.4 | 228 | 228 | 228 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 40548 | 1 | 62.9 | 31240.9 | 1683 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:18 | Normal | 467.6 | 463.8 | 464.9 | 455.4 | 12.9 | 13 | 12.2 | 13.4 | 225.2 | 226 | 225.6 | 60.6 | 60.3 | 60.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22999 | 1 | 61.4 | 31243.5 | 1683 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:23 | Normal | 482.9 | 480.9 | 482 | 474.4 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 14.8 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 69.7 | 69.6 | 69.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26094 | 1 | 58.8 | 31245.5 | 1683 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:28 | Normal | 493.9 | 479.8 | 494.5 | 476 | 22.6 | 23.4 | 22.5 | 23.6 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 107.8 | 107.5 | 107.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40863 | 1 | 57.9 | 31248.3 | 1683 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:33 | Normal | 483 | 475 | 486.8 | 469.4 | 20.1 | 20.7 | 19.9 | 20.9 | 226.2 | 226.8 | 227 | 95.9 | 95.8 | 96 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37591 | 1 | 58.2 | 31251.4 | 1683 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:38 | Normal | 480.5 | 476.5 | 480.3 | 469.9 | 24.8 | 25.6 | 24.2 | 25.6 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 43202 | 1 | 58.5 | 31254.7 | 1683 | 8 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.6 | 7.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:43 | Normal | 472.8 | 464.9 | 471 | 461.4 | 16.9 | 17.3 | 16.2 | 17.9 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 79.6 | 79.4 | 79.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31424 | 1 | 58.9 | 31257.9 | 1684 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 4.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:48 | Normal | 478.4 | 467.6 | 465.8 | 461.3 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 11.4 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 50.4 | 50.4 | 50.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19367 | 1 | 57.3 | 31260 | 1684 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:53 | Normal | 481.9 | 468.9 | 459.8 | 458.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 21.2 | 21 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7730 | 1 | 54.9 | 31260.9 | 1684 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:58 | Normal | 494.9 | 480.8 | 484.9 | 481.4 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 223.2 | 224.6 | 224 | 21.9 | 21.7 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7925 | 1 | 52.5 | 31261.6 | 1684 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:03 | Normal | 505 | 491 | 493.6 | 485.1 | 5.8 | 6 | 5 | 6 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10608 | 1 | 50.7 | 31262.3 | 1684 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:08 | Normal | 519.6 | 512.9 | 501.3 | 495.9 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 8 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 39.2 | 39 | 39.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14251 | 1 | 49.4 | 31263.4 | 1684 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:13 | Normal | 516.8 | 511.8 | 496.8 | 511.2 | 8 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 224 | 225 | 224.8 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15310 | 1 | 48.6 | 31264.7 | 1684 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:18 | Normal | 524.7 | 524.7 | 514.5 | 511.1 | 11.6 | 11.8 | 10.3 | 12 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 60 | 60.1 | 60.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 22208 | 1 | 47.7 | 31266.1 | 1684 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:23 | Normal | 516.9 | 510.9 | 505.7 | 498.2 | 14.5 | 15 | 13.7 | 15.2 | 226.2 | 226.4 | 226 | 74.3 | 74 | 74.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28402 | 1 | 48 | 31268.2 | 1684 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:28 | Normal | 530 | 528.1 | 529 | 530.6 | 24.1 | 25 | 24.6 | 24.1 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 121.2 | 120.9 | 120.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 50208 | 1 | 50 | 31271.8 | 1684 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:33 | Normal | 505.3 | 507.4 | 505.9 | 507.4 | 28.3 | 28.3 | 27.4 | 26.9 | 228.8 | 227.8 | 228.6 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 50550 | 1 | 53.4 | 31275.9 | 1684 | 9.1 | 9.2 | 9 | 0.4 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:38 | Normal | 491.5 | 491.5 | 489.3 | 491.8 | 28.6 | 29.5 | 28.1 | 27.7 | 228.6 | 228.4 | 228.2 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 60.01 | 60 | 60 | 50561 | 1 | 56.8 | 31280.1 | 1684 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:43 | Normal | 459.2 | 450.1 | 461.9 | 461.5 | 30.4 | 31.2 | 29.5 | 29.5 | 228.2 | 228.2 | 228 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 50458 | 1 | 58.5 | 31284 | 1685 | 10 | 10.1 | 10 | 0 | 10.4 | 10 | 10.1 | 0.3 | 9.4 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:48 | Normal | 491.5 | 490.6 | 484.8 | 467.4 | 27.8 | 28.7 | 27.8 | 30.8 | 228.2 | 228.4 | 228.2 | 133 | 132.9 | 132.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 50446 | 1 | 59.9 | 31287.9 | 1685 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 9 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:53 | Normal | 492 | 504 | 495.1 | 500.6 | 30 | 27.7 | 27.6 | 26.5 | 228.2 | 228.2 | 228.8 | 133 | 132.6 | 132.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39751 | 1 | 61.7 | 31291.8 | 1685 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 0.3 | 8.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:58 | Normal | 442.9 | 442 | 453.5 | 435.9 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12877 | 1 | 61.9 | 31295 | 1685 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:03 | Normal | 479.6 | 457.8 | 441.2 | 457.7 | 4 | 4 | 3.6 | 4.5 | 222.4 | 224.2 | 223.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7214 | 1 | 57.7 | 31295.7 | 1685 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:08 | Normal | 466.1 | 469.3 | 458.1 | 476.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 7055 | 1 | 54.3 | 31296.3 | 1685 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:13 | Normal | 489 | 488.1 | 485 | 475.5 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6254 | 1 | 51.8 | 31296.9 | 1685 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:18 | Normal | 496 | 497 | 498.9 | 502.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 222 | 223.6 | 223.2 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6709 | 1 | 49.7 | 31297.5 | 1685 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:23 | Normal | 505.9 | 510 | 513.6 | 513.2 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.7 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 18.8 | 18.7 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7256 | 1 | 47.5 | 31298 | 1685 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:28 | Normal | 513 | 511 | 503.8 | 507.3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 221.8 | 224.2 | 223 | 16.1 | 16 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6216 | 1 | 45.4 | 31298.6 | 1685 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:33 | Normal | 531.4 | 516.7 | 520 | 508.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 223 | 223.4 | 224 | 18.3 | 18 | 18.4 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 7017 | 1 | 45.2 | 31299.1 | 1685 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:38 | Normal | 517.8 | 509.8 | 507 | 499.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 223 | 224 | 223.8 | 15.9 | 15.9 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6192 | 1 | 46.5 | 31299.7 | 1685 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:43 | Normal | 512.9 | 511 | 511.6 | 508.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5206 | 1 | 46.4 | 31300.2 | 1686 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:48 | Normal | 506.3 | 506.2 | 512.9 | 504.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5017 | 1 | 49.9 | 31300.6 | 1686 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:53 | Normal | 517.1 | 504.2 | 507.6 | 512.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 222.2 | 224.2 | 223 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4984 | 1 | 48.6 | 31301 | 1686 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:58 | Normal | 515.8 | 513.9 | 517.6 | 509 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 223.2 | 224 | 223.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5519 | 1 | 49.6 | 31301.4 | 1686 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:03 | Normal | 519.8 | 514.9 | 522.8 | 504.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 223.2 | 225 | 223.8 | 19 | 18.8 | 19 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 7278 | 1 | 49.6 | 31302 | 1686 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:08 | Normal | 520.1 | 522.2 | 526.1 | 516.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 223 | 224.4 | 224 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8342 | 1 | 49.5 | 31302.6 | 1686 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:13 | Normal | 528.9 | 524.9 | 515.9 | 525.4 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 223.8 | 225.2 | 223.6 | 27.3 | 27.1 | 27.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9858 | 1 | 49.8 | 31303.4 | 1686 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:18 | Normal | 521.6 | 524.1 | 525 | 511.6 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 223.4 | 225 | 224.8 | 34.3 | 34 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12461 | 1 | 46.1 | 31304.3 | 1686 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:23 | Normal | 530.7 | 528.6 | 526.5 | 521.9 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 39.9 | 39.6 | 39.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14469 | 1 | 49.2 | 31305.4 | 1686 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:28 | Normal | 526.1 | 527.7 | 527.3 | 522.8 | 11.5 | 11.7 | 10.1 | 11 | 225.4 | 226.4 | 226 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 22808 | 1 | 45.1 | 31307.1 | 1686 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:33 | Normal | 524.7 | 530.4 | 564 | 540.7 | 19.8 | 21.3 | 16.9 | 19.3 | 227 | 227.6 | 227.6 | 103.1 | 102.9 | 102.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 36201 | 1 | 40 | 31309.1 | 1686 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 4.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:38 | Normal | 553.5 | 550.7 | 552 | 552.7 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 15.2 | 226.8 | 227.8 | 228 | 80.8 | 80.6 | 80.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 41576 | 1 | 43.3 | 31312.9 | 1686 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 0.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:43 | Normal | 503.3 | 505.5 | 511.5 | 504 | 28 | 28.7 | 25.3 | 26.2 | 228.2 | 228.8 | 229 | 129.9 | 129.8 | 129.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 49456 | 1 | 46.9 | 31316.9 | 1687 | 9 | 9 | 9 | 0.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 7.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:48 | Normal | 490.9 | 491.1 | 493.7 | 490.2 | 26.6 | 27.3 | 24.1 | 24.8 | 228.4 | 228.8 | 228.2 | 120.3 | 120.3 | 120.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45755 | 1 | 50.3 | 31320.9 | 1687 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 7.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:53 | Normal | 488 | 484 | 495.7 | 489.2 | 25 | 25.9 | 22.6 | 22.8 | 227.8 | 227.8 | 228.6 | 111.8 | 111.9 | 111.9 | 60.01 | 60 | 60 | 42380 | 1 | 52.5 | 31324.5 | 1687 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:58 | Normal | 480 | 478 | 489.8 | 483.4 | 24.7 | 25.4 | 22.3 | 22.5 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 109 | 109 | 109.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 41340 | 1 | 53.7 | 31328 | 1687 | 8 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.6 | 6.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:03 | Normal | 477.9 | 473.9 | 482 | 481.5 | 24.3 | 24.8 | 21.6 | 21.7 | 228 | 227.4 | 228 | 106.9 | 106.5 | 106.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 40401 | 1 | 55.1 | 31331.4 | 1687 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0.5 | 6.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:08 | Normal | 479.8 | 474.7 | 483.6 | 476 | 23.4 | 24 | 20.8 | 21.1 | 227.6 | 228 | 228 | 103.5 | 103.2 | 103.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 39144 | 1 | 55.7 | 31334.8 | 1687 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.5 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:13 | Normal | 478.4 | 471.5 | 478.5 | 472.4 | 23.2 | 24 | 20.4 | 20.8 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 101.7 | 101.6 | 101.9 | 60 | 60 | 59.99 | 38485 | 1 | 56.1 | 31338 | 1687 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:18 | Normal | 477 | 472.9 | 474.1 | 475.9 | 23.1 | 23.6 | 20.3 | 20.5 | 227 | 227 | 227.4 | 100.6 | 100.5 | 100.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37944 | 1 | 56.4 | 31341.2 | 1687 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:23 | Normal | 474.5 | 470.9 | 475.8 | 471.4 | 23.6 | 24.3 | 20.8 | 21 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 103 | 102.9 | 102.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38790 | 1 | 56.8 | 31344.4 | 1687 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 6.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:28 | Normal | 474.8 | 474 | 472.8 | 476.3 | 25.9 | 26.2 | 22.6 | 22.3 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 111.2 | 110.8 | 111 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39799 | 1 | 56.7 | 31347.3 | 1687 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:33 | Normal | 473.4 | 477.6 | 475.4 | 468.9 | 13.9 | 14 | 12.1 | 12.4 | 224 | 225.4 | 225.6 | 62.7 | 62.7 | 62.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24640 | 1 | 55.3 | 31349.2 | 1687 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:38 | Normal | 479 | 478.1 | 479.9 | 484.3 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 8.7 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 45.1 | 44.9 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16265 | 1 | 53.5 | 31350.5 | 1687 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:43 | Normal | 476.2 | 491.2 | 469 | 494.4 | 10.7 | 10 | 8.5 | 8.3 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 47 | 46.8 | 46.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16064 | 1 | 53.3 | 31352.8 | 1688 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:48 | Normal | 504 | 490.3 | 513.9 | 496.7 | 24.4 | 25.7 | 19.8 | 20.3 | 226.2 | 226.6 | 227.8 | 114.5 | 113.9 | 114.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34345 | 1 | 52.5 | 31354.5 | 1688 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:53 | Normal | 487.6 | 490.7 | 500.4 | 493.1 | 21.5 | 22.2 | 18.3 | 19.5 | 225.4 | 226 | 225.6 | 97.4 | 96.9 | 97.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 35731 | 1 | 52.4 | 31356.8 | 1688 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:58 | Normal | 480.9 | 481 | 487.9 | 488.4 | 19.9 | 20.3 | 16.3 | 16.8 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34180 | 1 | 52.7 | 31359.4 | 1688 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:03 | Normal | 475.2 | 473 | 485.6 | 476.1 | 18.9 | 19.2 | 15 | 15.7 | 225.6 | 225.4 | 226 | 81.9 | 81.8 | 82 | 60 | 59.97 | 59.98 | 32498 | 1 | 53.3 | 31362.2 | 1688 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:08 | Normal | 473.7 | 474.5 | 479.5 | 476 | 15.5 | 15.7 | 12.5 | 12.9 | 223.8 | 225 | 224.8 | 67.7 | 67.8 | 67.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 25630 | 1 | 53 | 31364.3 | 1688 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:13 | Normal | 475.4 | 468.7 | 489.3 | 484 | 12.5 | 12.7 | 9.4 | 9.4 | 223.2 | 224.2 | 224 | 54.7 | 54.5 | 54.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16163 | 1 | 52.5 | 31366.3 | 1688 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:18 | Normal | 489.8 | 484.9 | 486 | 485.6 | 12.7 | 13.4 | 11 | 11.3 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24011 | 1 | 51.5 | 31368 | 1688 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:23 | Normal | 478.9 | 484 | 486.1 | 479.5 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 6.2 | 222.4 | 223.6 | 222.4 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11976 | 1 | 50.4 | 31369 | 1688 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:28 | Normal | 488 | 475.8 | 481.3 | 481.8 | 6.8 | 6.9 | 5.5 | 6.2 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 31.8 | 31.8 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11658 | 1 | 49.3 | 31370 | 1688 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:33 | Normal | 494 | 490.9 | 492 | 485.5 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 6 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11124 | 1 | 48.2 | 31370.9 | 1688 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:38 | Normal | 496.7 | 490.7 | 494.7 | 492.1 | 7.6 | 7.8 | 6.1 | 7 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13183 | 1 | 47.3 | 31371.9 | 1688 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:43 | Normal | 495.3 | 495.7 | 500.8 | 499.3 | 17 | 17.1 | 13.2 | 13.9 | 226 | 226.8 | 226.8 | 75.8 | 75.3 | 75.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29523 | 1 | 46.8 | 31373.5 | 1689 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:48 | Normal | 490.7 | 479.8 | 487.9 | 486.3 | 7.1 | 7.3 | 6 | 6.8 | 227 | 228.4 | 228 | 33.9 | 33.6 | 33.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12591 | 1 | 47.1 | 31375.2 | 1689 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:53 | Normal | 487.9 | 478.9 | 479.6 | 474.1 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9612 | 1 | 46.4 | 31376.2 | 1689 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:58 | Normal | 463.8 | 475.9 | 480.6 | 472.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 225.2 | 226.8 | 226.4 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 5989 | 1 | 45.7 | 31376.8 | 1689 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:03 | Normal | 483.8 | 480.9 | 479.7 | 481.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 225 | 227.2 | 226 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 5072 | 1 | 45.2 | 31377.2 | 1689 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:08 | Normal | 482 | 485.9 | 492.6 | 475.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 225.4 | 226.6 | 226 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5739 | 1 | 46.9 | 31377.7 | 1689 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:13 | Normal | 489.7 | 497.7 | 499 | 486.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 225 | 227 | 226.4 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7044 | 1 | 44.9 | 31378.2 | 1689 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:18 | Normal | 495.9 | 498.9 | 484.5 | 487 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 226.2 | 227 | 226.8 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8672 | 1 | 48.7 | 31378.9 | 1689 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:23 | Normal | 501.5 | 500.8 | 503.7 | 500.2 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 226 | 227.4 | 227.2 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9826 | 1 | 48.9 | 31379.6 | 1689 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:28 | Normal | 499.9 | 495 | 490.8 | 493.3 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 226.6 | 227.6 | 226.4 | 25.8 | 25.6 | 26 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9552 | 1 | 44.9 | 31380.5 | 1689 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:33 | Normal | 492.5 | 495.1 | 483.4 | 479.8 | 5.1 | 5.1 | 4 | 4.4 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8909 | 1 | 48.6 | 31381.2 | 1689 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:38 | Normal | 500.6 | 498 | 474.1 | 486.6 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5639 | 1 | 50.1 | 31381.8 | 1689 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:43 | Normal | 486.9 | 479.9 | 476.4 | 468.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 225 | 226.4 | 225.2 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3740 | 1 | 45 | 31382.2 | 1690 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:48 | Normal | 486 | 470 | 466.7 | 470.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 224.6 | 226.8 | 225.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2126 | 1 | 48.1 | 31382.4 | 1690 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:53 | Normal | 474.8 | 456.7 | 486.4 | 458.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223.6 | 226.4 | 224.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1666 | 1 | 49 | 31382.5 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:58 | Normal | 469 | 466 | 466.6 | 466.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 224.4 | 226.6 | 224.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1404 | 1 | 49.4 | 31382.7 | 1690 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:03 | Normal | 485.8 | 482.8 | 475.9 | 466.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1511 | 1 | 49.6 | 31382.8 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:08 | Normal | 477.8 | 474 | 470.4 | 476.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1585 | 1 | 49.6 | 31382.9 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:13 | Normal | 470 | 477.6 | 481.8 | 469.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.4 | 226.2 | 225.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1614 | 1 | 49.4 | 31383.1 | 1690 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:18 | Normal | 473.9 | 471.9 | 473.5 | 469.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 225 | 225.8 | 225 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1517 | 1 | 49.2 | 31383.2 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:23 | Normal | 487.7 | 472.8 | 490.6 | 468.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225 | 225.8 | 225.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1603 | 1 | 48.8 | 31383.3 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:28 | Normal | 472.8 | 457.7 | 484.9 | 471.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 225 | 225.8 | 225.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1710 | 1 | 48.4 | 31383.5 | 1690 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:33 | Normal | 464 | 472 | 488.7 | 471 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 225 | 226.4 | 224.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1632 | 1 | 47.8 | 31383.6 | 1690 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:38 | Normal | 473.9 | 464.8 | 473.6 | 456.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 224.2 | 225.6 | 225 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1361 | 1 | 46.8 | 31383.7 | 1690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:43 | Normal | 475.8 | 486.9 | 480.6 | 482.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1206 | 1 | 46 | 31383.8 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:48 | Normal | 463.1 | 465 | 489.5 | 454.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 226.6 | 225.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1188 | 1 | 49.8 | 31383.9 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:53 | Normal | 471.9 | 486.8 | 483 | 454.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 225 | 226.4 | 226 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1168 | 1 | 49.1 | 31384 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:58 | Normal | 452.8 | 482.4 | 474 | 471.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 225.2 | 227 | 226 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1033 | 1 | 48.1 | 31384.1 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:03 | Normal | 457.6 | 457.6 | 472.4 | 456 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 887 | 1 | 45 | 31384.2 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:08 | Normal | 438 | 420.8 | 376.5 | 463.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 658 | 1 | 49.7 | 31384.3 | 1691 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:13 | Normal | 439 | 278 | 392 | 396.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 227 | 226.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 319 | 1 | 48.7 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:18 | Normal | 414.8 | 199.6 | 199.4 | 232.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.2 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 86 | 1 | 46.4 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:23 | Normal | 363.5 | 195.1 | 220.4 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 34 | 1 | 49.7 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:28 | Normal | 255.4 | 202.4 | 207 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 225.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15 | 1 | 48.6 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:33 | Normal | 226.4 | 188 | 211.7 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5 | 1 | 44.9 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:38 | Normal | 193.1 | 194.1 | 193.1 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 226.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9 | 1 | 49.4 | 31384.3 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:43 | Normal | 190.7 | 198 | 200.3 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 225.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 47.3 | 31384.3 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0