## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-02 05:05 | Wait | 483.7 | 484.6 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:10 | Wait | 547.7 | 534.7 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:15 | Wait | 587 | 563.3 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:20 | Wait | 605.2 | 577.6 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:25 | Wait | 616.6 | 587.9 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:30 | Wait | 625.7 | 596.4 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:35 | Wait | 629.2 | 599.9 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.8 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:40 | Wait | 633.5 | 604 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:45 | Wait | 620.6 | 592.4 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:50 | Wait | 633.6 | 604.5 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 05:55 | Wait | 640.3 | 611.1 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:00 | Wait | 622.2 | 594.1 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:05 | Wait | 642.7 | 613.3 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.1 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:10 | Wait | 636.6 | 607.3 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:15 | Wait | 639 | 609.6 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.2 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:20 | Wait | 638.6 | 608.9 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.2 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:25 | Wait | 641.8 | 612 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.2 | 25362.4 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:30 | Normal | 574.5 | 474.9 | 530.4 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2923 | 1 | 24.5 | 25362.6 | 1814 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:35 | Normal | 586.2 | 461.3 | 534.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 60 | 59.95 | 60.01 | 3789 | 1 | 24.8 | 25362.9 | 1814 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:40 | Normal | 603.5 | 575.7 | 553.3 | 0 | 8.1 | 5.3 | 3.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235.8 | 24.4 | 24.8 | 24.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9661 | 1 | 25.2 | 25363.5 | 1814 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:45 | Normal | 599.3 | 578.5 | 519.7 | 0 | 8 | 5.2 | 4.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 24.1 | 24.4 | 24 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9535 | 1 | 25.7 | 25364.3 | 1815 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:50 | Normal | 599.7 | 575.9 | 519.9 | 0 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10144 | 1 | 26.3 | 25365.1 | 1815 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 06:55 | Normal | 600.1 | 571.5 | 553.2 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5.9 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 26.3 | 26.6 | 26.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5959 | 1 | 26.8 | 25365.9 | 1815 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:00 | Normal | 597.8 | 582.9 | 551.2 | 0 | 12.9 | 8.6 | 8.8 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237 | 41.4 | 41.6 | 41.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16279 | 1 | 27.4 | 25367 | 1815 | 1.7 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:05 | Normal | 587.5 | 561.2 | 545 | 0 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 60 | 60 | 60 | 12424 | 1 | 28.1 | 25368.2 | 1815 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:10 | Normal | 576.9 | 542.3 | 549.2 | 0 | 6.9 | 5 | 4.8 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 22.7 | 23.1 | 22.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 8897 | 1 | 28.4 | 25369.1 | 1815 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:15 | Normal | 584.3 | 524.1 | 558.4 | 0 | 8 | 5.7 | 5.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 26 | 26.1 | 25.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11162 | 1 | 28.7 | 25369.9 | 1815 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:20 | Normal | 598.5 | 566.2 | 557.8 | 0 | 10.5 | 6.7 | 8.3 | 0 | 236.4 | 235 | 234.6 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 15050 | 1 | 29 | 25370.8 | 1815 | 1.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:25 | Normal | 583 | 566.1 | 560.1 | 0 | 7.9 | 4.6 | 5.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9426 | 1 | 29.2 | 25371.7 | 1815 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:30 | Normal | 596.8 | 575 | 550.7 | 0 | 16.1 | 9.4 | 12.1 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237 | 50.5 | 50.7 | 50.4 | 60 | 60.01 | 60 | 20833 | 1 | 30.1 | 25373.3 | 1815 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:35 | Normal | 593.9 | 570.2 | 553.8 | 0 | 20.5 | 12.5 | 15.4 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 65.3 | 65.6 | 64.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25269 | 1 | 30.5 | 25374.7 | 1815 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:40 | Normal | 575 | 550.1 | 537.9 | 0 | 9.3 | 6.3 | 6.6 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11803 | 1 | 31.8 | 25376.7 | 1815 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:45 | Normal | 579.6 | 532.6 | 545 | 0 | 9 | 6.6 | 6.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11541 | 1 | 31.7 | 25377.6 | 1816 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:50 | Normal | 589 | 559.1 | 547.5 | 0 | 19.6 | 12.2 | 14.3 | 0 | 236.8 | 236 | 235.8 | 60.6 | 60.7 | 60.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24673 | 1 | 32.2 | 25379.2 | 1816 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 07:55 | Normal | 592.5 | 565.6 | 554.2 | 0 | 15.6 | 9.8 | 10.6 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 49 | 49.1 | 48.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 20212 | 1 | 32.3 | 25380.4 | 1816 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:00 | Normal | 581 | 564.1 | 549 | 0 | 9.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12132 | 1 | 32.4 | 25381.8 | 1816 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:05 | Normal | 587.7 | 575.2 | 556.3 | 0 | 13.5 | 8.6 | 9 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 42.8 | 43.1 | 42.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15912 | 1 | 32.5 | 25383 | 1816 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:10 | Normal | 578.5 | 557.9 | 546.3 | 0 | 22.3 | 15.1 | 15.8 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28432 | 1 | 33.5 | 25385.2 | 1816 | 5.4 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 2.9 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:15 | Normal | 576.7 | 565.1 | 542.6 | 0 | 23.3 | 16 | 16.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.6 | 72.7 | 72.9 | 72.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29423 | 1 | 34.7 | 25387.6 | 1816 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | 3.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:20 | Normal | 580.2 | 562.8 | 543.1 | 0 | 26 | 18.6 | 19 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.4 | 82 | 82.1 | 81.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33904 | 1 | 36.1 | 25390.2 | 1816 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7 | 0.6 | 4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:25 | Normal | 580.6 | 566.3 | 550.2 | 0 | 26.8 | 18.5 | 19.1 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 85 | 85 | 84.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 30264 | 1 | 36.8 | 25392.3 | 1816 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 0.8 | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:30 | Normal | 578.8 | 554.7 | 519.7 | 0 | 26.6 | 19 | 20 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.8 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 34483 | 1 | 37.8 | 25395 | 1816 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | 0.9 | 4.1 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:35 | Normal | 612 | 594.9 | 560.5 | 0 | 22.8 | 16.5 | 19.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.2 | 75.1 | 75.4 | 75 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34546 | 1 | 38.8 | 25397.5 | 1816 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 0.6 | 3.4 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:40 | Normal | 606.7 | 584.9 | 563.2 | 0 | 21 | 17.3 | 16.6 | 0 | 239 | 236.8 | 237.4 | 75.4 | 75.6 | 75.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 30415 | 1 | 39.6 | 25400.2 | 1816 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:45 | Normal | 579.2 | 554.1 | 551.5 | 0 | 26.4 | 20.6 | 18 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 86.1 | 86.1 | 85.8 | 60 | 59.99 | 60 | 33975 | 1 | 40 | 25402.6 | 1817 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 0.9 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:50 | Normal | 553.6 | 521.8 | 517.3 | 0 | 18.7 | 15.5 | 14.2 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 61.8 | 61.9 | 61.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27007 | 1 | 40.7 | 25405.4 | 1817 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 08:55 | Normal | 544.9 | 521 | 514.1 | 0 | 28.5 | 20.8 | 19.9 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 84.7 | 84.7 | 84.2 | 60.01 | 60 | 60 | 31998 | 1 | 41.5 | 25408.1 | 1817 | 7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:00 | Normal | 549.2 | 481.1 | 528.6 | 0 | 17.6 | 15.3 | 13 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 60 | 60 | 60 | 23109 | 1 | 41.7 | 25410.4 | 1817 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:05 | Normal | 610.6 | 559.9 | 552.6 | 0 | 17.3 | 22.2 | 18.8 | 0 | 239 | 236.4 | 238.8 | 77.9 | 78.2 | 77.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 31866 | 1 | 41.4 | 25412.7 | 1817 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:10 | Normal | 550.6 | 522.2 | 524.3 | 0 | 19.8 | 15.4 | 13.1 | 0 | 237.2 | 236 | 237.2 | 60.5 | 60.6 | 60.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24172 | 1 | 41.6 | 25414.9 | 1817 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 1.8 | 3.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:15 | Normal | 614.4 | 565.7 | 576.4 | 0 | 20.4 | 26.9 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 86.1 | 86.4 | 85.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 35693 | 1 | 41.6 | 25417.4 | 1817 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5 | 8.5 | 8.8 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:20 | Normal | 542.4 | 530.9 | 510.4 | 0 | 24.6 | 18.6 | 17.7 | 0 | 238 | 236.8 | 238 | 74.3 | 74.6 | 74 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29687 | 1 | 42.3 | 25420.2 | 1817 | 6 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 2.6 | 3.6 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:25 | Normal | 550.9 | 517.3 | 528.6 | 0 | 12.8 | 9.6 | 8.7 | 0 | 235 | 234.2 | 235.4 | 39.5 | 39.6 | 39.3 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 15374 | 1 | 42.2 | 25422 | 1817 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:30 | Normal | 555.3 | 513 | 523.8 | 0 | 19.1 | 15.3 | 12.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 59.2 | 59.1 | 58.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 23128 | 1 | 41.9 | 25424.4 | 1817 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:35 | Normal | 560.5 | 527.5 | 534.6 | 0 | 16.5 | 13 | 11.4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 60 | 60 | 60.01 | 19751 | 1 | 41.3 | 25426.1 | 1817 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:40 | Normal | 585.2 | 561.1 | 541.3 | 0 | 12 | 9.8 | 9.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18512 | 1 | 41.5 | 25428.8 | 1817 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 1 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:45 | Normal | 573.9 | 550.1 | 547.6 | 0 | 26.5 | 22.6 | 17.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 87.6 | 87.6 | 87.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37477 | 1 | 42.2 | 25431.5 | 1818 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:50 | Normal | 541.1 | 521.3 | 513.1 | 0 | 28.5 | 23.2 | 20.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 88.2 | 88.2 | 87.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35540 | 1 | 43.4 | 25434.5 | 1818 | 7 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 09:55 | Normal | 564 | 547.9 | 532.5 | 0 | 28.1 | 23.5 | 20.4 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239.2 | 92.5 | 92.5 | 92.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 34618 | 1 | 44.4 | 25437.7 | 1818 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 3.2 | 5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:00 | Normal | 553.1 | 530.5 | 523.7 | 0 | 29.8 | 25 | 21 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 95.5 | 95.4 | 94.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 39403 | 1 | 45.1 | 25440.5 | 1818 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 3.6 | 5 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:05 | Normal | 569.8 | 557.3 | 536.3 | 0 | 27.3 | 22.2 | 20.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 92.5 | 92.3 | 92.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 39865 | 1 | 45.4 | 25443.6 | 1818 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:10 | Normal | 571.9 | 526.4 | 527.5 | 0 | 30.6 | 29.5 | 24.6 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.4 | 105.1 | 105.2 | 104.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39538 | 1 | 46.2 | 25446.8 | 1818 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 9.2 | 9 | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:15 | Normal | 538.3 | 498 | 511.8 | 0 | 22 | 17.9 | 15.6 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 66.9 | 67.1 | 66.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27843 | 1 | 47.1 | 25449.9 | 1818 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:20 | Normal | 558.4 | 514.2 | 524.2 | 0 | 16.3 | 13.1 | 11.4 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 51.6 | 51.8 | 51.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20329 | 1 | 45.8 | 25451.8 | 1818 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:25 | Normal | 568.4 | 521 | 538.9 | 0 | 17.9 | 14.3 | 12.7 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 57.1 | 57.4 | 57.2 | 60 | 60 | 60 | 22716 | 1 | 44.3 | 25453.6 | 1818 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:30 | Normal | 567.1 | 526.2 | 542.6 | 0 | 28 | 23 | 19.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 88.9 | 89.3 | 88.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33984 | 1 | 43.6 | 25455.8 | 1818 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:35 | Normal | 553.6 | 517.2 | 530.1 | 0 | 26 | 21.5 | 18.9 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 82.3 | 82.6 | 82.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33652 | 1 | 43.8 | 25458.4 | 1818 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:40 | Normal | 553.6 | 520.8 | 525.6 | 0 | 30.5 | 24.4 | 20.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237 | 92.8 | 93 | 92.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35376 | 1 | 44.4 | 25461.2 | 1818 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:45 | Normal | 553.2 | 520 | 526.1 | 0 | 16 | 12.3 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 233.8 | 49.7 | 50 | 49.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19797 | 1 | 44.6 | 25463.5 | 1819 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:50 | Normal | 553.9 | 514.9 | 511.1 | 0 | 8.6 | 6.6 | 6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11038 | 1 | 43.1 | 25464.9 | 1819 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 10:55 | Normal | 555.6 | 486.2 | 525.7 | 0 | 5 | 3.9 | 3.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6623 | 1 | 41.2 | 25465.5 | 1819 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:00 | Normal | 562.6 | 474.9 | 537.6 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7186 | 1 | 40 | 25466 | 1819 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:05 | Normal | 583 | 494 | 535.7 | 0 | 7.2 | 5.7 | 4.9 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 23.7 | 24 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 9231 | 1 | 39 | 25466.7 | 1819 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:10 | Normal | 592.1 | 503.3 | 556.3 | 0 | 9.6 | 7.7 | 6.3 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12354 | 1 | 38.2 | 25467.6 | 1819 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:15 | Normal | 587.5 | 498 | 552 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 234 | 233 | 234 | 29.9 | 30 | 29.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11722 | 1 | 37.8 | 25468.7 | 1819 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:20 | Normal | 587.8 | 507.2 | 556.7 | 0 | 15.6 | 12.9 | 10.6 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20084 | 1 | 37.5 | 25470 | 1819 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:25 | Normal | 588.6 | 529.6 | 561.3 | 0 | 25.3 | 21.4 | 17.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.4 | 84 | 84.2 | 83.7 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 30116 | 1 | 37.8 | 25471.8 | 1819 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:30 | Normal | 589.7 | 574 | 558.9 | 0 | 31.3 | 27.5 | 22.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 99.3 | 100 | 98.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 39362 | 1 | 40 | 25475.1 | 1819 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 4.2 | 5.7 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:35 | Normal | 562.2 | 536.2 | 520.8 | 0 | 30.8 | 28.3 | 23.9 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239 | 105.2 | 105.4 | 105 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 39031 | 1 | 42.1 | 25478.3 | 1819 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 8.6 | 4.4 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:40 | Normal | 559.9 | 538.8 | 522.5 | 0 | 29.2 | 28.1 | 23.4 | 0 | 239.8 | 238 | 239.4 | 102.2 | 102.3 | 101.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 38598 | 1 | 44.3 | 25481.7 | 1819 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 8.3 | 8.5 | 4.5 | 6 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:45 | Normal | 520.6 | 504.5 | 489.5 | 0 | 33.6 | 26.5 | 23.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 98.2 | 98.4 | 97.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38961 | 1 | 46.4 | 25485.3 | 1820 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 4 | 5.6 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:50 | Normal | 517.5 | 501.4 | 490 | 0 | 39.3 | 32.4 | 28.9 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.4 | 117 | 117 | 116.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 46614 | 1 | 47.8 | 25488.7 | 1820 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 5.5 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 11:55 | Normal | 572.5 | 547.8 | 531.2 | 0 | 30.7 | 30.5 | 23.7 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 111.3 | 111.4 | 110.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 45857 | 1 | 48.2 | 25491.5 | 1820 | 7.8 | 8 | 7.4 | 7.2 | 9.1 | 9.5 | 5.1 | 6 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:00 | Normal | 521 | 485.1 | 498.7 | 0 | 7.4 | 5.7 | 5.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8885 | 1 | 48.8 | 25494.2 | 1820 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:05 | Normal | 540.4 | 502.2 | 523.3 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 13.1 | 13.3 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5234 | 1 | 45.8 | 25494.7 | 1820 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:10 | Normal | 549.4 | 450.1 | 520.5 | 0 | 3.9 | 3 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4910 | 1 | 43.2 | 25495.1 | 1820 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:15 | Normal | 564.3 | 476.1 | 531.6 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4818 | 1 | 41.1 | 25495.5 | 1820 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:20 | Normal | 576.4 | 491 | 539.5 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 12 | 12.4 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4776 | 1 | 39.6 | 25495.9 | 1820 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:25 | Normal | 590.5 | 513.9 | 548.4 | 0 | 4 | 2.9 | 2.6 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5427 | 1 | 38 | 25496.4 | 1820 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:30 | Normal | 583.4 | 491.2 | 543.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4734 | 1 | 37 | 25496.8 | 1820 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:35 | Normal | 583.4 | 497.1 | 548.9 | 0 | 4.1 | 3 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5427 | 1 | 36.1 | 25497.2 | 1820 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:40 | Normal | 572.8 | 484.6 | 542.9 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4277 | 1 | 35.3 | 25497.6 | 1820 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:45 | Normal | 578.6 | 485.4 | 545.1 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3929 | 1 | 34.4 | 25498 | 1821 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:50 | Normal | 581.5 | 499.2 | 546.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3805 | 1 | 33.7 | 25498.3 | 1821 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 12:55 | Normal | 567.6 | 486.2 | 545.9 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3822 | 1 | 33 | 25498.6 | 1821 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:00 | Normal | 583.5 | 494 | 547 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 12 | 12.2 | 11.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4712 | 1 | 32.2 | 25499 | 1821 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:05 | Normal | 595.6 | 471.1 | 559.4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6151 | 1 | 31.7 | 25499.4 | 1821 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:10 | Normal | 594.3 | 482.6 | 551.2 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 18.5 | 18.9 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7418 | 1 | 31.4 | 25500 | 1821 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:15 | Normal | 598.9 | 507.5 | 562.5 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 0 | 234 | 231.8 | 232 | 22.9 | 23.3 | 23 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8951 | 1 | 31.3 | 25500.7 | 1821 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:20 | Normal | 600 | 505.3 | 563.1 | 0 | 8 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.6 | 233 | 232.8 | 27.7 | 28.2 | 27.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10852 | 1 | 31.5 | 25501.5 | 1821 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:25 | Normal | 605.1 | 506.2 | 565.5 | 0 | 11.5 | 9.5 | 8.1 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 39.4 | 39.6 | 39.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14946 | 1 | 31.9 | 25502.5 | 1821 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:30 | Normal | 604.8 | 485.3 | 566.4 | 0 | 11.8 | 10.5 | 8.5 | 0 | 236 | 233.8 | 233.4 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16007 | 1 | 32.9 | 25504.2 | 1821 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:35 | Normal | 633 | 505.3 | 589.3 | 0 | 26.1 | 26.3 | 19.6 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 94.2 | 94.7 | 94 | 59.99 | 59.95 | 60 | 39315 | 1 | 34.1 | 25506.3 | 1821 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 8.4 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:40 | Normal | 648.7 | 614.2 | 587.8 | 0 | 20 | 16.6 | 19.1 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.4 | 78.8 | 79.4 | 78.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 37676 | 1 | 37.6 | 25509.4 | 1821 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 7.4 | 2 | 3.4 | 3.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:45 | Normal | 571.6 | 522.2 | 533.2 | 0 | 30.9 | 21.1 | 23.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.6 | 94.6 | 94.7 | 94.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38758 | 1 | 40.8 | 25512.5 | 1822 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | 2.1 | 4.9 | 5.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:50 | Normal | 560.8 | 456.1 | 528.1 | 0 | 29.3 | 23.3 | 21.9 | 0 | 238.8 | 238 | 238.6 | 89 | 89.4 | 88.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36570 | 1 | 43.8 | 25515.7 | 1822 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 2.7 | 6.3 | 6 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 13:55 | Normal | 560.6 | 471.9 | 520.5 | 0 | 28.3 | 21 | 21.2 | 0 | 239 | 237 | 237.4 | 84.2 | 84.3 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34400 | 1 | 45.5 | 25518.6 | 1822 | 7 | 7 | 7.2 | 6.7 | 8 | 1.5 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:00 | Normal | 556.3 | 468.5 | 519.8 | 0 | 27.7 | 20 | 20.7 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 82.3 | 82.4 | 81.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33434 | 1 | 47.1 | 25521.4 | 1822 | 7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 7.9 | 1.1 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:05 | Normal | 549.3 | 468.3 | 514.4 | 0 | 26.8 | 19.6 | 20.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 80 | 80.1 | 79.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32577 | 1 | 48.1 | 25524.2 | 1822 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 1 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:10 | Normal | 550.5 | 467.8 | 520 | 0 | 26.5 | 19 | 19.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.4 | 78.5 | 78.7 | 78.2 | 59.99 | 60 | 60 | 31884 | 1 | 49 | 25526.9 | 1822 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 0.8 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:15 | Normal | 556.8 | 469.3 | 521.4 | 0 | 25.9 | 18.7 | 19.5 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 76.9 | 77 | 76.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31274 | 1 | 49.6 | 25529.5 | 1822 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6 | 7.4 | 0.6 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:20 | Normal | 557.7 | 464 | 517.4 | 0 | 25.3 | 18.6 | 19.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 76.3 | 76.5 | 76.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 31090 | 1 | 50.2 | 25532.1 | 1822 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:25 | Normal | 548.7 | 463.9 | 523.9 | 0 | 11.5 | 9.3 | 9.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18090 | 1 | 50.9 | 25534.6 | 1822 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:30 | Normal | 558.5 | 469.3 | 516.3 | 0 | 11.6 | 8.6 | 9 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 36.1 | 36.2 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14487 | 1 | 50.2 | 25536.7 | 1822 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:35 | Normal | 562.1 | 470 | 522.8 | 0 | 9.5 | 8 | 7.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 31.4 | 31.7 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12328 | 1 | 48.6 | 25538.1 | 1822 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:40 | Normal | 568.9 | 482.2 | 539.6 | 0 | 18.1 | 14.5 | 15.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 57.5 | 57.7 | 57.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27608 | 1 | 46.8 | 25539.6 | 1822 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 1.9 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:45 | Normal | 563.7 | 472.5 | 526.4 | 0 | 16.6 | 14.3 | 16.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28044 | 1 | 46.3 | 25541.5 | 1823 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:50 | Normal | 569.1 | 442 | 528.8 | 0 | 24.4 | 18.6 | 19.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 73.9 | 73.9 | 73.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32421 | 1 | 45.8 | 25543.3 | 1823 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 6 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 14:55 | Normal | 562.7 | 443.2 | 521.2 | 0 | 24.8 | 18.6 | 19.2 | 0 | 235.8 | 234 | 236 | 74.5 | 74.7 | 74.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30909 | 1 | 46 | 25545.4 | 1823 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 1.8 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:00 | Normal | 563.2 | 421.7 | 519.8 | 0 | 20.1 | 14.7 | 15.4 | 0 | 234.8 | 234 | 233.8 | 59.7 | 59.8 | 59.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24124 | 1 | 46.1 | 25547.6 | 1823 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 1.3 | 4.7 | 4 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:05 | Normal | 558.4 | 407 | 516.9 | 0 | 18.7 | 13.7 | 14.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22123 | 1 | 46 | 25549.7 | 1823 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 1.2 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:10 | Normal | 564.7 | 390.9 | 526.4 | 0 | 17.6 | 12.9 | 13.7 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 51.9 | 52 | 51.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20441 | 1 | 45.4 | 25551.4 | 1823 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 1.2 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:15 | Normal | 563.4 | 451.2 | 524.6 | 0 | 12.6 | 8.1 | 9.9 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15065 | 1 | 44.3 | 25552.8 | 1823 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:20 | Normal | 560.1 | 460 | 522.9 | 0 | 6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 7751 | 1 | 42.8 | 25553.8 | 1823 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:25 | Normal | 572.2 | 476.2 | 525.1 | 0 | 8 | 6.4 | 6.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10398 | 1 | 41.3 | 25554.6 | 1823 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:30 | Normal | 564.1 | 478.2 | 529.7 | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8916 | 1 | 40.2 | 25555.4 | 1823 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:35 | Normal | 578.1 | 481.1 | 536.9 | 0 | 7.5 | 6 | 5.5 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 25 | 25.1 | 25 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9699 | 1 | 39.4 | 25556.2 | 1823 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:40 | Normal | 580.5 | 467 | 538.7 | 0 | 8.2 | 6.3 | 6.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10479 | 1 | 38.9 | 25557.1 | 1823 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:45 | Normal | 589.3 | 489.1 | 544.7 | 0 | 9.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.4 | 30 | 30.1 | 29.9 | 59.98 | 60 | 59.95 | 12602 | 1 | 38.3 | 25558 | 1824 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:50 | Normal | 567.2 | 469 | 534.2 | 0 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 24.5 | 24.9 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9814 | 1 | 38 | 25559 | 1824 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 15:55 | Normal | 562.8 | 464.1 | 523.9 | 0 | 4.8 | 4 | 3.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6486 | 1 | 37.5 | 25559.7 | 1824 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:00 | Normal | 561.6 | 486.1 | 517.4 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4259 | 1 | 36.9 | 25560.1 | 1824 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:05 | Normal | 563.7 | 485.4 | 526.7 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 235 | 234.4 | 234 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3886 | 1 | 36.3 | 25560.5 | 1824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:10 | Normal | 573.6 | 489.1 | 530.8 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4986 | 1 | 35.8 | 25560.8 | 1824 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:15 | Normal | 577.8 | 479.2 | 538.5 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.6 | 15 | 15.4 | 15.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6056 | 1 | 35.5 | 25561.3 | 1824 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:20 | Normal | 580.9 | 474.3 | 537.1 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.4 | 19.5 | 20 | 19.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7750 | 1 | 35.3 | 25561.9 | 1824 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:25 | Normal | 576.8 | 466.3 | 538.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8046 | 1 | 35.2 | 25562.6 | 1824 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:30 | Normal | 569.7 | 467 | 537.6 | 0 | 5.4 | 4.4 | 4 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 18 | 18.1 | 17.9 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 7335 | 1 | 35.2 | 25563.2 | 1824 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:35 | Normal | 572.7 | 482.2 | 522.2 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4984 | 1 | 35 | 25563.7 | 1824 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:40 | Normal | 564.4 | 456.2 | 516.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 3417 | 1 | 34.8 | 25564.1 | 1824 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:45 | Normal | 560.5 | 470.5 | 511.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2182 | 1 | 34.5 | 25564.3 | 1825 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:50 | Normal | 549.4 | 451.2 | 496.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1296 | 1 | 34.2 | 25564.4 | 1825 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 16:55 | Normal | 540.8 | 445.4 | 506.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 232.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1077 | 1 | 33.8 | 25564.5 | 1825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:00 | Normal | 546.2 | 470.4 | 495.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1019 | 1 | 33.5 | 25564.6 | 1825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:05 | Normal | 530.4 | 471.3 | 492.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1150 | 1 | 33.1 | 25564.7 | 1825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:10 | Normal | 532.7 | 461.2 | 500.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1248 | 1 | 32.8 | 25564.8 | 1825 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:15 | Normal | 517.4 | 502 | 489.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1206 | 1 | 32.6 | 25564.9 | 1825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:20 | Normal | 534.7 | 499.2 | 494.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1161 | 1 | 32.3 | 25565 | 1825 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:25 | Normal | 518.3 | 452 | 494.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1287 | 1 | 32.2 | 25565.1 | 1825 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:30 | Normal | 536.5 | 459.1 | 504.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1356 | 1 | 32 | 25565.2 | 1825 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:35 | Normal | 547.5 | 463.1 | 514.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1175 | 1 | 31.9 | 25565.3 | 1825 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:40 | Normal | 531.2 | 443.2 | 511.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1000 | 1 | 31.8 | 25565.4 | 1825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:45 | Normal | 513.4 | 431.3 | 517.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 902 | 1 | 31.7 | 25565.5 | 1826 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:50 | Normal | 528.6 | 518.2 | 510.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 835 | 1 | 31.5 | 25565.5 | 1826 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 17:55 | Normal | 523.6 | 483.4 | 489 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.2 | 234 | 233.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 817 | 1 | 31.4 | 25565.6 | 1826 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:00 | Normal | 530.7 | 436.2 | 496.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 742 | 1 | 31.3 | 25565.7 | 1826 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:05 | Normal | 504.7 | 384.3 | 494.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 611 | 1 | 31.1 | 25565.7 | 1826 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:10 | Normal | 488.5 | 384.1 | 448.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 432 | 1 | 31 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:15 | Normal | 444.4 | 199.7 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 199 | 1 | 31 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:20 | Normal | 199.4 | 198.9 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 30.9 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:25 | Normal | 186.3 | 198 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 36 | 1 | 30.8 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:30 | Normal | 219.4 | 216.5 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 30.6 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-02 18:35 | Normal | 210 | 200.4 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 25 | 1 | 30.6 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0