## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-29 05:32 | Wait | 488.4 | 488.6 | 488.4 | 470.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:33 | Wait | 500.6 | 500.8 | 500.5 | 476.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:34 | Wait | 515.6 | 515.8 | 510.4 | 483.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:35 | Wait | 520 | 520.2 | 517.8 | 490 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:36 | Normal | 200.1 | 538.6 | 491 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 26 | 1 | 22.8 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:37 | Normal | 199.5 | 527.5 | 432.9 | 217.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 228.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24 | 1 | 22.9 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:38 | Normal | 199.6 | 566.8 | 400.9 | 208 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 24 | 1 | 23 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:39 | Normal | 199.9 | 530.6 | 397.7 | 202.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 99 | 1 | 23 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:40 | Normal | 199.5 | 533.7 | 427.6 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 23.1 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:41 | Normal | 199.5 | 564.3 | 439.6 | 206.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 31 | 1 | 23 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:42 | Normal | 207.7 | 539.7 | 457.8 | 213.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 223.8 | 226 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 23.1 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:43 | Normal | 199.7 | 547.6 | 484 | 233 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224.4 | 226.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 164 | 1 | 23.1 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:44 | Normal | 240 | 529.6 | 484.7 | 260.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224.2 | 226.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 236 | 1 | 23.1 | 42211.8 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:45 | Normal | 274.1 | 549.4 | 467.7 | 308.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 224 | 226 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 203 | 1 | 23.1 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:46 | Normal | 317.6 | 557.6 | 505.9 | 285.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 224 | 226.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 276 | 1 | 23 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:47 | Normal | 346.4 | 548 | 499.7 | 332.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 354 | 1 | 23.1 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:48 | Normal | 345.1 | 554.9 | 513.8 | 350.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 224 | 226 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 354 | 1 | 23.1 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:49 | Normal | 363.1 | 566.7 | 503.7 | 360.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 224.6 | 226.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 484 | 1 | 23.1 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:50 | Normal | 402.3 | 587.4 | 521.6 | 416 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 479 | 1 | 23.1 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:51 | Normal | 376.8 | 568 | 530.9 | 486.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 605 | 1 | 23.2 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:52 | Normal | 446.7 | 574.9 | 469 | 472.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 677 | 1 | 23.7 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:53 | Normal | 477.2 | 556 | 524 | 488 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 226.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 737 | 1 | 23.8 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:54 | Normal | 516.8 | 570.1 | 526.4 | 504.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 223.6 | 226.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 772 | 1 | 23.9 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:55 | Normal | 556.7 | 581.9 | 524.6 | 502.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 833 | 1 | 24 | 42211.9 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:56 | Normal | 537.1 | 583.4 | 538.1 | 489.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.8 | 223.8 | 225.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60 | 911 | 1 | 24 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:57 | Normal | 556.6 | 555.9 | 532.8 | 507.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 224.2 | 226 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 984 | 1 | 24.1 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:58 | Normal | 548.8 | 576.2 | 526.8 | 507.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 3 | 2.6 | 3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1000 | 1 | 24.1 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 05:59 | Normal | 579.8 | 578.9 | 526.9 | 493 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 224 | 225.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1030 | 1 | 24.2 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 06:00 | Normal | 528.8 | 569 | 534.2 | 498.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 224 | 223.8 | 225.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1014 | 1 | 24.3 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 06:01 | Normal | 570.6 | 558.7 | 531.8 | 505.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 223.6 | 225.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1101 | 1 | 24.3 | 42212 | 2741 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 06:02 | Normal | 555.6 | 566.9 | 539.8 | 520.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 224.2 | 226.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1231 | 1 | 24.3 | 42212.1 | 2741 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-29 06:07 | Normal | 543.8 | 578.1 | 542.7 | 518.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1555 | 1 | 24.6 | 42212.2 | 2741 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:12 | Normal | 564.2 | 573.7 | 553.1 | 529.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 2129 | 1 | 24.8 | 42212.3 | 2741 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:17 | Normal | 568.5 | 556 | 559.8 | 530.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 223.8 | 223.4 | 225 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2721 | 1 | 25 | 42212.5 | 2741 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:22 | Normal | 555 | 579.1 | 546.6 | 539.5 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 224 | 223.8 | 226.2 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3658 | 1 | 25.3 | 42212.8 | 2741 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:27 | Normal | 579.2 | 598.2 | 557.5 | 553.3 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4285 | 1 | 25.7 | 42213.1 | 2741 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:32 | Normal | 591.7 | 591.7 | 565.2 | 552.1 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4900 | 1 | 26 | 42213.5 | 2741 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:37 | Normal | 573 | 596 | 561.8 | 506.3 | 2.6 | 1.6 | 3.7 | 2.4 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5821 | 1 | 26.4 | 42214 | 2741 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:42 | Normal | 579.6 | 595.9 | 560.7 | 520.5 | 3 | 1.8 | 4.1 | 2.8 | 224.8 | 224.2 | 226 | 17.4 | 16.9 | 17.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6574 | 1 | 26.8 | 42214.5 | 2741 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:47 | Normal | 595.6 | 593.5 | 560.2 | 522.2 | 3.3 | 2 | 4.6 | 3 | 225.2 | 225 | 226.6 | 19 | 18.7 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7246 | 1 | 27.2 | 42215 | 2742 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:52 | Normal | 562.8 | 600.1 | 557.6 | 518.6 | 4.7 | 2.1 | 5.1 | 3.4 | 225.4 | 224.8 | 226.8 | 22 | 21.5 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8251 | 1 | 27.7 | 42215.7 | 2742 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 06:57 | Normal | 557.8 | 590.8 | 556.7 | 515.7 | 5.2 | 2.4 | 5.5 | 3.6 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 23.8 | 23.3 | 23.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8934 | 1 | 28.3 | 42216.4 | 2742 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:02 | Normal | 566.8 | 597.5 | 560.5 | 500.5 | 5.7 | 2.5 | 6 | 4 | 224 | 225.2 | 225.8 | 25.8 | 25.3 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9702 | 1 | 28.7 | 42217.2 | 2742 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:07 | Normal | 566.8 | 594.6 | 550.6 | 506.4 | 6.1 | 2.7 | 6.6 | 4.3 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 27.8 | 27.4 | 27.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10448 | 1 | 29.2 | 42218 | 2742 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:12 | Normal | 557 | 531.7 | 562.7 | 523.8 | 6.7 | 4.7 | 6.9 | 4.5 | 224 | 224.6 | 226 | 31.5 | 31 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11889 | 1 | 29.7 | 42219 | 2742 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:17 | Normal | 571.5 | 563.8 | 551 | 517.1 | 7 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 224.2 | 224.8 | 226.8 | 34 | 33.7 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12795 | 1 | 30.2 | 42220 | 2742 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:22 | Normal | 571.4 | 574.2 | 549.9 | 505.3 | 7.6 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 224.6 | 224 | 226.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13664 | 1 | 30.7 | 42221.1 | 2742 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:27 | Normal | 568.3 | 579.2 | 548.8 | 506.8 | 8.1 | 5.7 | 8.3 | 5.6 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 38.4 | 38 | 38.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14378 | 1 | 31.3 | 42222.3 | 2742 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:32 | Normal | 572.5 | 576.9 | 542.9 | 502.8 | 8.6 | 6 | 9 | 6 | 225 | 223.6 | 225.2 | 40.2 | 39.6 | 40 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15027 | 1 | 31.7 | 42223.5 | 2742 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:37 | Normal | 570.5 | 576.7 | 545.5 | 502.5 | 8.9 | 6.3 | 9.3 | 6.3 | 224 | 224.2 | 225.4 | 41.9 | 41.6 | 41.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15719 | 1 | 32.2 | 42224.8 | 2742 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:42 | Normal | 566.5 | 572.6 | 545.7 | 505.6 | 9.5 | 6.6 | 9.9 | 6.6 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 43.8 | 43.4 | 43.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16366 | 1 | 32.6 | 42226.1 | 2742 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:47 | Normal | 563.7 | 572.7 | 544.3 | 506.2 | 10 | 6.9 | 10.5 | 7.1 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 45.9 | 45.5 | 45.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 17205 | 1 | 33.2 | 42227.5 | 2743 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:52 | Normal | 570.8 | 578 | 542.1 | 505.2 | 10.5 | 7.3 | 10.8 | 7.4 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 48.1 | 47.6 | 48 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18142 | 1 | 33.8 | 42229 | 2743 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 07:57 | Normal | 575 | 575.9 | 540.5 | 506.2 | 11 | 7.5 | 11.5 | 7.8 | 223.8 | 223.8 | 225 | 50.2 | 49.7 | 50.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 18992 | 1 | 34.3 | 42230.5 | 2743 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:02 | Normal | 574.7 | 569.8 | 543.4 | 499.4 | 11.4 | 7.9 | 12 | 8.1 | 224.4 | 223 | 224.8 | 52 | 51.6 | 51.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19725 | 1 | 34.9 | 42232.1 | 2743 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:07 | Normal | 568.8 | 562.7 | 534.9 | 498.9 | 10.6 | 7.3 | 11 | 7.3 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 47.5 | 47 | 47.4 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 18377 | 1 | 35.4 | 42233.8 | 2743 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:12 | Normal | 567.6 | 570.9 | 533 | 504 | 10.6 | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 48.3 | 47.9 | 48.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17925 | 1 | 35.7 | 42235.3 | 2743 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:17 | Normal | 563.1 | 569.1 | 538.5 | 494.3 | 11.8 | 8.2 | 12.2 | 8.1 | 223.2 | 222.8 | 225.4 | 53.3 | 52.8 | 53.1 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 20230 | 1 | 36.1 | 42236.9 | 2743 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:22 | Normal | 563.9 | 566 | 528.7 | 492.7 | 12.1 | 8.3 | 12.5 | 8.4 | 226.6 | 225.4 | 227.6 | 53.5 | 53.1 | 53.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20577 | 1 | 36.5 | 42238.6 | 2743 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:27 | Normal | 564.9 | 560.9 | 530.9 | 498.9 | 11.4 | 7.8 | 12 | 7.8 | 226.4 | 226 | 227.8 | 50.9 | 50.3 | 50.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19339 | 1 | 36.9 | 42240.2 | 2743 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:32 | Normal | 561.3 | 568.2 | 527.5 | 498.6 | 12.8 | 8.6 | 13.2 | 8.7 | 226.2 | 226.2 | 227.2 | 56.2 | 55.7 | 56.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21384 | 1 | 37.2 | 42241.9 | 2743 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:37 | Normal | 562.8 | 557.9 | 522.2 | 492.1 | 14.5 | 10 | 15.2 | 10.1 | 226.2 | 226.8 | 228 | 63.6 | 63.1 | 63.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24438 | 1 | 37.7 | 42243.9 | 2743 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:42 | Normal | 558.6 | 557.1 | 524.9 | 487.4 | 14.4 | 9.6 | 14.9 | 9.8 | 226.8 | 225.6 | 228.2 | 62 | 61.4 | 61.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23910 | 1 | 38.4 | 42245.9 | 2743 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:47 | Normal | 552.8 | 558.8 | 522.7 | 483.8 | 13.9 | 9.4 | 14.3 | 9.5 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 59.6 | 59 | 59.4 | 60 | 60 | 60 | 22800 | 1 | 39 | 42247.9 | 2744 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:52 | Normal | 549.3 | 552.3 | 522.7 | 487.7 | 14.3 | 9.6 | 14.7 | 9.7 | 226.8 | 227 | 227.6 | 61.2 | 60.5 | 61 | 60 | 60.01 | 60 | 23300 | 1 | 39.3 | 42249.9 | 2744 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 08:57 | Normal | 547.7 | 548.7 | 518.7 | 483.7 | 16.5 | 11 | 16.8 | 11.1 | 226 | 226.8 | 227.2 | 69.8 | 69.2 | 69.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26872 | 1 | 39.8 | 42252 | 2744 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:02 | Normal | 554.7 | 547.8 | 520.3 | 478.3 | 16.1 | 10.9 | 16.4 | 11.1 | 226 | 226.6 | 227.8 | 68.6 | 68.2 | 68.3 | 60.02 | 60 | 60 | 26515 | 1 | 40.2 | 42254.1 | 2744 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:07 | Normal | 551.5 | 544.9 | 512.4 | 479.5 | 16.9 | 11.2 | 17.1 | 11.3 | 226.4 | 226.6 | 228.4 | 70.9 | 70.6 | 70.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 27256 | 1 | 40.8 | 42256.4 | 2744 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:12 | Normal | 540.6 | 540.7 | 512.2 | 480.3 | 17.8 | 12 | 18.1 | 12 | 226.6 | 227 | 227.6 | 75 | 74.3 | 74.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29122 | 1 | 41.6 | 42258.7 | 2744 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:17 | Normal | 544.8 | 543.6 | 506.4 | 470.1 | 18.3 | 12.1 | 18.8 | 12.5 | 226.4 | 226.8 | 228.4 | 76.6 | 76.1 | 76.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 29840 | 1 | 42.3 | 42261.2 | 2744 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:22 | Normal | 540.7 | 541.6 | 507.4 | 471.4 | 18.5 | 12.3 | 19 | 12.7 | 227 | 227 | 228.8 | 77.5 | 76.9 | 77.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30124 | 1 | 43 | 42263.7 | 2744 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:27 | Normal | 536.5 | 540.7 | 511.4 | 468.5 | 19.1 | 12.5 | 19.3 | 12.9 | 227 | 226.6 | 227.8 | 78.7 | 78.1 | 78.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 30576 | 1 | 43.8 | 42266.2 | 2744 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:32 | Normal | 539.7 | 537.7 | 504 | 478 | 19 | 12.6 | 19.5 | 12.6 | 227.2 | 227.8 | 228.6 | 78.6 | 77.8 | 78.2 | 60 | 60 | 60 | 30634 | 1 | 44.4 | 42268.8 | 2744 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:37 | Normal | 536.8 | 528.8 | 499 | 467.9 | 19.3 | 12.9 | 20 | 13.1 | 227 | 227 | 228.6 | 79.7 | 79.1 | 79.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31035 | 1 | 45 | 42271.4 | 2744 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:42 | Normal | 531.9 | 529.9 | 503 | 465.4 | 19.7 | 13.1 | 19.8 | 13.2 | 227 | 226.8 | 228.2 | 80.4 | 79.7 | 80.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31190 | 1 | 45.6 | 42274 | 2744 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:47 | Normal | 523.8 | 521.8 | 500.5 | 471.4 | 19.8 | 13.2 | 20 | 13.1 | 226.6 | 226.8 | 228.8 | 80.2 | 79.2 | 79.8 | 60 | 60 | 59.99 | 31157 | 1 | 45.9 | 42276.6 | 2745 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:52 | Normal | 525.8 | 528.5 | 496.4 | 466.5 | 20.6 | 13.7 | 21.1 | 13.7 | 227 | 226.4 | 227.8 | 83.1 | 82.5 | 82.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 32278 | 1 | 46.2 | 42279.2 | 2745 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 09:57 | Normal | 524.8 | 518.8 | 489 | 464.9 | 20.6 | 13.9 | 21.3 | 13.9 | 227 | 227.4 | 229.2 | 83.5 | 82.7 | 83.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32572 | 1 | 46.7 | 42281.9 | 2745 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:02 | Normal | 518.2 | 518.1 | 493.6 | 466.5 | 21 | 14.1 | 21.6 | 14.1 | 227 | 226.8 | 229 | 85.1 | 84.2 | 84.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33121 | 1 | 47.1 | 42284.7 | 2745 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:07 | Normal | 515.8 | 515.7 | 491.8 | 454.8 | 21.4 | 14.1 | 21.5 | 14.2 | 226.4 | 227.4 | 228.6 | 85 | 84.2 | 84.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 33047 | 1 | 47.6 | 42287.4 | 2745 | 7 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:12 | Normal | 520.2 | 517.2 | 490 | 461.1 | 21.5 | 14.5 | 22.1 | 14.3 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 86.3 | 85.4 | 86.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33549 | 1 | 48 | 42290.2 | 2745 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:17 | Normal | 513.6 | 519.6 | 493.7 | 461.6 | 22.1 | 14.5 | 22.2 | 14.5 | 227.2 | 226.8 | 228.4 | 87.2 | 86.4 | 87.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33987 | 1 | 48.4 | 42293 | 2745 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:22 | Normal | 522.2 | 515.1 | 490.4 | 456.3 | 22.2 | 14.9 | 22.7 | 15 | 227.6 | 227.2 | 229 | 88.9 | 88.3 | 88.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34685 | 1 | 48.7 | 42295.9 | 2745 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:27 | Normal | 517.5 | 519.4 | 486 | 455.9 | 22.6 | 15.2 | 23.3 | 15.1 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 90 | 89.5 | 89.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35147 | 1 | 49.2 | 42298.8 | 2745 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:32 | Normal | 512 | 511.1 | 470.7 | 438.8 | 2.6 | 2.1 | 3 | 1.9 | 222.8 | 221.8 | 224 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4054 | 1 | 49.2 | 42300.8 | 2745 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:37 | Normal | 529.9 | 527.9 | 502.5 | 464.9 | 23.5 | 15.6 | 23.9 | 15.6 | 227 | 227.8 | 228.8 | 95.5 | 94.6 | 95.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37198 | 1 | 47.8 | 42302.8 | 2745 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:42 | Normal | 528.8 | 518.9 | 490.3 | 460.3 | 23.2 | 15.5 | 23.7 | 15.5 | 228.2 | 227.4 | 228.2 | 93.1 | 92.5 | 93.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36352 | 1 | 48.8 | 42305.9 | 2745 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:47 | Normal | 513.9 | 510.8 | 486 | 453 | 24 | 15.8 | 24.3 | 16 | 227.4 | 227.4 | 229.4 | 94.2 | 93.4 | 93.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 36735 | 1 | 49.7 | 42308.9 | 2746 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 7.7 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:52 | Normal | 503.8 | 508.8 | 483 | 453.9 | 24.8 | 16.3 | 25 | 16.1 | 227.8 | 227.6 | 229.6 | 95.6 | 95 | 95.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 37317 | 1 | 50.5 | 42312 | 2746 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 10:57 | Normal | 503.1 | 501.1 | 483 | 444 | 25.2 | 16.5 | 25.1 | 16.7 | 228.4 | 228 | 229.2 | 96.9 | 96.3 | 96.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37805 | 1 | 51.4 | 42315.1 | 2746 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:02 | Normal | 506.1 | 500.1 | 469.8 | 446.8 | 26 | 17.2 | 26.5 | 17.2 | 228.8 | 228.2 | 230.2 | 99.3 | 98.4 | 99.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 38918 | 1 | 52.2 | 42318.4 | 2746 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:07 | Normal | 496.9 | 497 | 472.6 | 446.7 | 26.6 | 17.5 | 26.8 | 17.3 | 228.2 | 227.6 | 229.8 | 100.5 | 99.7 | 100.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 39266 | 1 | 53 | 42321.6 | 2746 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:12 | Normal | 495.6 | 493 | 467.3 | 446.4 | 26.8 | 17.8 | 27.1 | 17.6 | 228 | 228.2 | 228.8 | 101.7 | 100.9 | 101.4 | 60 | 60.01 | 60 | 39711 | 1 | 53.7 | 42324.9 | 2746 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 8.6 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:17 | Normal | 504.7 | 494.7 | 466.8 | 440.8 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 224.4 | 223.2 | 224.8 | 21.1 | 20.7 | 21 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7812 | 1 | 54 | 42327.6 | 2746 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:22 | Normal | 503.5 | 499.8 | 475.5 | 448.5 | 28.1 | 18.6 | 28.2 | 18.3 | 228.6 | 228.2 | 229.2 | 107.1 | 106.2 | 106.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 41679 | 1 | 53.4 | 42330.5 | 2746 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 9 | 8.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:27 | Normal | 521.1 | 524.1 | 491.4 | 464.1 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 222.6 | 223 | 224.2 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7549 | 1 | 51.6 | 42331.6 | 2746 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:32 | Normal | 544.7 | 538 | 502.8 | 475.8 | 26.7 | 17.5 | 27.1 | 17.7 | 229 | 228 | 229.8 | 109 | 108.3 | 108.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 42751 | 1 | 49.1 | 42333 | 2746 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:37 | Normal | 524.3 | 519.3 | 501.8 | 466.3 | 4.9 | 3.7 | 5 | 3.5 | 223.4 | 222.2 | 223.6 | 20.6 | 20.2 | 20.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10439 | 1 | 50 | 42336 | 2746 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:42 | Normal | 536.7 | 537.6 | 505.8 | 463.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6797 | 1 | 48.1 | 42336.6 | 2746 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:47 | Normal | 554.6 | 551.9 | 512 | 483.8 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 18.4 | 18 | 18.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6911 | 1 | 46 | 42337.1 | 2747 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:52 | Normal | 558.8 | 558.8 | 523.6 | 487.7 | 4.1 | 3 | 4.5 | 2.9 | 223.8 | 223 | 225 | 20.2 | 19.7 | 20 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7486 | 1 | 44.3 | 42337.8 | 2747 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 11:57 | Normal | 540.2 | 539 | 512.1 | 482 | 27.4 | 18.1 | 28 | 18.3 | 228 | 227.4 | 228.8 | 113.7 | 112.7 | 113.3 | 59.98 | 60 | 60 | 44400 | 1 | 45.2 | 42340.5 | 2747 | 9.1 | 9 | 9 | 0 | 8.8 | 0 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:02 | Normal | 518 | 521 | 489.7 | 456.7 | 27.6 | 18.1 | 28 | 18.5 | 227.8 | 227.8 | 229 | 109.6 | 108.8 | 109.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 42908 | 1 | 48.3 | 42344.1 | 2747 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0 | 8.8 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 8.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:07 | Normal | 508.7 | 509.7 | 481.4 | 452.4 | 26.5 | 17.5 | 26.7 | 17.4 | 228.6 | 227.8 | 229.4 | 102.7 | 102 | 102.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40090 | 1 | 50.5 | 42347.6 | 2747 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:12 | Normal | 499.8 | 498.8 | 480 | 444 | 26.5 | 17.5 | 26.4 | 17.5 | 228.4 | 227.2 | 229 | 101.6 | 100.8 | 101.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39697 | 1 | 51.9 | 42350.9 | 2747 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:17 | Normal | 495.8 | 499.7 | 473.4 | 441.4 | 26.1 | 17.4 | 26.5 | 17.7 | 228 | 227.4 | 229 | 100.6 | 99.6 | 100.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39253 | 1 | 52.8 | 42354.2 | 2747 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:22 | Normal | 504.8 | 532 | 481.8 | 455.3 | 23.6 | 13.5 | 23.6 | 14 | 228.2 | 227.8 | 229.6 | 93.3 | 92.4 | 93 | 60.03 | 60 | 60.04 | 19501 | 1 | 53.2 | 42356.9 | 2747 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 0 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:27 | Normal | 503.9 | 498.7 | 476.2 | 451.2 | 26.1 | 17.5 | 26.9 | 17.4 | 228.6 | 228 | 229.8 | 101.7 | 100.6 | 101.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 39727 | 1 | 53 | 42360.1 | 2747 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:32 | Normal | 501.2 | 503.4 | 474.8 | 443.6 | 26.3 | 17.2 | 26.3 | 17.5 | 228.6 | 228.4 | 229.2 | 100.6 | 99.7 | 100.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39283 | 1 | 53.8 | 42363.4 | 2747 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:37 | Normal | 499.5 | 505.5 | 472.7 | 441.7 | 25.9 | 16.8 | 26.3 | 17.5 | 228.4 | 228.2 | 229.2 | 99.4 | 98.6 | 99.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 38889 | 1 | 54.4 | 42366.6 | 2747 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:42 | Normal | 499.6 | 498.6 | 481.2 | 452.2 | 25.2 | 16.6 | 25.4 | 16.8 | 228.8 | 228.2 | 229.4 | 97.2 | 96.7 | 97.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 38054 | 1 | 54.7 | 42369.8 | 2747 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:47 | Normal | 501.8 | 505.8 | 479.5 | 444.6 | 25 | 16.5 | 25.4 | 17 | 228.2 | 228.8 | 229.4 | 97 | 96.4 | 97 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37987 | 1 | 55 | 42373 | 2748 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:52 | Normal | 500.7 | 506.6 | 471.9 | 442 | 25.6 | 16.8 | 25.8 | 17.4 | 228 | 228 | 229 | 98.1 | 97.4 | 98.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38490 | 1 | 55.2 | 42376.1 | 2748 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 12:57 | Normal | 517.1 | 517.1 | 489.2 | 451.2 | 24 | 16 | 24.3 | 16.5 | 227.6 | 228.6 | 229 | 95.4 | 94.6 | 95.3 | 60 | 60 | 60 | 37246 | 1 | 54.3 | 42378.7 | 2748 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:02 | Normal | 513.8 | 509.7 | 489.8 | 453.8 | 24.1 | 16.1 | 24.2 | 16.3 | 227.6 | 227.4 | 228 | 95.1 | 94.6 | 95 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 37078 | 1 | 54.5 | 42381.7 | 2748 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:07 | Normal | 523.3 | 525.4 | 494.3 | 463 | 23.5 | 15.2 | 23.7 | 15.8 | 226.6 | 228.2 | 228.2 | 94.8 | 94.3 | 94.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36069 | 1 | 53.5 | 42383.8 | 2748 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:12 | Normal | 519.6 | 517.5 | 484.3 | 455.3 | 24 | 15.7 | 24.3 | 16.2 | 226 | 227.2 | 228 | 94.7 | 94 | 94.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36818 | 1 | 53.6 | 42386.9 | 2748 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:17 | Normal | 520.8 | 515.2 | 488.4 | 457.6 | 23.5 | 15.4 | 23.8 | 15.6 | 225.8 | 226.8 | 227.2 | 92.8 | 92.3 | 92.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 36037 | 1 | 53.8 | 42389.9 | 2748 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:22 | Normal | 518.3 | 515.3 | 484.5 | 457.5 | 23.1 | 15.3 | 23.5 | 15.5 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 92.1 | 91.3 | 91.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35683 | 1 | 54 | 42392.9 | 2748 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:27 | Normal | 514.8 | 513.7 | 483.2 | 458.2 | 22.8 | 15.3 | 23.4 | 15.3 | 225.8 | 226.8 | 227.2 | 90.9 | 90.1 | 90.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35303 | 1 | 54 | 42395.9 | 2748 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:32 | Normal | 518.8 | 513.8 | 478.7 | 458.6 | 22 | 14.6 | 22.3 | 14.8 | 225.4 | 226.2 | 227.2 | 87.6 | 86.7 | 87.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33902 | 1 | 53.8 | 42398.8 | 2748 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:37 | Normal | 520.5 | 514.4 | 473.2 | 454.2 | 21.7 | 14.3 | 21.6 | 14.5 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 85.7 | 85 | 85.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33086 | 1 | 53.7 | 42401.5 | 2748 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:42 | Normal | 524.3 | 521.9 | 475.8 | 457.4 | 21.7 | 14.3 | 21.8 | 14.6 | 225 | 224.8 | 226.8 | 86 | 85.3 | 85.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 33281 | 1 | 53.5 | 42404.3 | 2748 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:47 | Normal | 522.6 | 523.7 | 482.4 | 461.4 | 21.1 | 14 | 21.4 | 14.1 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 84.7 | 84 | 84.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32775 | 1 | 53.1 | 42407 | 2749 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:52 | Normal | 529.9 | 528.6 | 472.9 | 464 | 21.2 | 14.2 | 21.8 | 14.3 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 85.6 | 84.8 | 85.2 | 60 | 60 | 60 | 33134 | 1 | 52.8 | 42409.8 | 2749 | 7.1 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 13:57 | Normal | 526.8 | 523.8 | 472.1 | 463.1 | 20.6 | 13.7 | 21 | 13.8 | 225.8 | 226 | 226.4 | 82.4 | 81.8 | 82.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31962 | 1 | 52.7 | 42412.5 | 2749 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:02 | Normal | 525 | 529.9 | 468.9 | 464.9 | 20.1 | 13.3 | 20.4 | 13.5 | 226.2 | 225.8 | 227 | 80.3 | 79.6 | 80.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31112 | 1 | 52.3 | 42415.1 | 2749 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:07 | Normal | 526.7 | 521.7 | 469.4 | 467.3 | 20 | 13.2 | 20.2 | 13.3 | 226 | 225.2 | 227.2 | 79.6 | 78.9 | 79.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30759 | 1 | 51.9 | 42417.7 | 2749 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:12 | Normal | 532.9 | 527.8 | 461.2 | 466.2 | 19.5 | 13 | 19.9 | 13.1 | 225.4 | 226 | 226.4 | 78.4 | 77.7 | 78.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 30294 | 1 | 51.6 | 42420.3 | 2749 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:17 | Normal | 535.8 | 530.4 | 469 | 470.8 | 19 | 12.6 | 19.4 | 12.6 | 225.8 | 224.6 | 227 | 76.6 | 76 | 76.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 29634 | 1 | 51.2 | 42422.7 | 2749 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:22 | Normal | 531 | 535 | 463.1 | 471 | 18.1 | 12.1 | 18.6 | 12 | 224.6 | 225.2 | 226 | 73.4 | 72.8 | 73.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 28265 | 1 | 50.8 | 42425.2 | 2749 | 6 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:27 | Normal | 532.8 | 534.7 | 466.5 | 472.6 | 18 | 12 | 18.2 | 12 | 225.4 | 225 | 226.6 | 72.4 | 71.7 | 72.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27952 | 1 | 50.2 | 42427.5 | 2749 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:32 | Normal | 538.9 | 541.9 | 457.2 | 469.1 | 17.5 | 11.6 | 17.9 | 11.7 | 225 | 225.8 | 226.6 | 70.6 | 70.2 | 70.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27038 | 1 | 49.8 | 42429.8 | 2749 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:37 | Normal | 528.8 | 542.8 | 455.3 | 468.3 | 17 | 11.3 | 17.6 | 11.4 | 224.8 | 225.2 | 226.6 | 68.9 | 68.3 | 68.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26336 | 1 | 49.4 | 42432 | 2749 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:42 | Normal | 526.3 | 538.6 | 462.2 | 475.8 | 16.5 | 11 | 16.6 | 11.1 | 224.4 | 225 | 226.4 | 67.4 | 66.9 | 67.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 25652 | 1 | 49.1 | 42434.2 | 2749 | 5.6 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:47 | Normal | 518.9 | 544.6 | 449.3 | 476.2 | 16.3 | 10.9 | 16.7 | 10.8 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 65.6 | 64.9 | 65.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24972 | 1 | 48.7 | 42436.3 | 2750 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:52 | Normal | 524.2 | 545.6 | 449.2 | 478.3 | 15.6 | 10.6 | 16.1 | 10.6 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 63.8 | 63.3 | 63.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 24238 | 1 | 48.2 | 42438.3 | 2750 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 14:57 | Normal | 531.1 | 549 | 444.8 | 478.9 | 15.1 | 10.2 | 15.6 | 10.3 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 62.4 | 61.5 | 62.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 23636 | 1 | 47.8 | 42440.3 | 2750 | 5.1 | 4.5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:02 | Normal | 507.8 | 549.3 | 431 | 477.2 | 15 | 10 | 15.4 | 10.1 | 224 | 224.2 | 225.8 | 60 | 59.3 | 59.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22778 | 1 | 47.3 | 42442.2 | 2750 | 5 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:07 | Normal | 529.2 | 549.8 | 437.8 | 478.9 | 14 | 9.7 | 14.8 | 9.8 | 224 | 224.2 | 226 | 58.3 | 57.8 | 58.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22140 | 1 | 46.8 | 42444.1 | 2750 | 4.8 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:12 | Normal | 499.2 | 549.5 | 431.8 | 483.7 | 14.2 | 9.4 | 14.3 | 9.5 | 224 | 223 | 224.8 | 56.1 | 55.5 | 56 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21211 | 1 | 46.4 | 42445.9 | 2750 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:17 | Normal | 532.8 | 557.1 | 431.7 | 485.7 | 12.5 | 9.2 | 13.8 | 9.1 | 224.8 | 225.6 | 227 | 53.1 | 52.6 | 53 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20284 | 1 | 45.8 | 42447.6 | 2750 | 4.5 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:22 | Normal | 529.8 | 551.3 | 415.7 | 485.7 | 11.2 | 8.8 | 13.3 | 8.7 | 225 | 225.2 | 226.2 | 50 | 49.3 | 49.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19280 | 1 | 45.3 | 42449.3 | 2750 | 4.3 | 2.1 | 4.2 | 0.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:27 | Normal | 476.9 | 559.4 | 412.7 | 495.7 | 12.6 | 8.5 | 12.9 | 8.3 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 48.7 | 48 | 48.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18615 | 1 | 44.8 | 42450.9 | 2750 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:32 | Normal | 473.7 | 561.8 | 404.6 | 494.5 | 11.9 | 8.1 | 12.3 | 8.1 | 224.6 | 224.8 | 226.8 | 46.6 | 46 | 46.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17738 | 1 | 44.2 | 42452.4 | 2750 | 4 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:37 | Normal | 505.7 | 563 | 405.8 | 490.8 | 10.6 | 7.8 | 11.8 | 7.9 | 225 | 224.6 | 227 | 44.6 | 44.1 | 44.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16799 | 1 | 43.7 | 42453.8 | 2750 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:42 | Normal | 457.9 | 560 | 389.4 | 492.4 | 11.4 | 7.5 | 11.4 | 7.6 | 224.8 | 224.6 | 226.4 | 42.6 | 41.9 | 42.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16003 | 1 | 43.3 | 42455.2 | 2750 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:47 | Normal | 486.8 | 567.8 | 386.8 | 490.8 | 9.6 | 7.3 | 10.8 | 7.3 | 224.6 | 224.4 | 226.8 | 40 | 39.4 | 39.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15087 | 1 | 42.8 | 42456.5 | 2751 | 3.5 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:52 | Normal | 443 | 570.2 | 382 | 494.8 | 10.4 | 6.9 | 10 | 7 | 225 | 224 | 226.6 | 38.2 | 37.8 | 38.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14337 | 1 | 42.3 | 42457.7 | 2751 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 15:57 | Normal | 451 | 573.6 | 369.3 | 492.2 | 9.2 | 6.5 | 9.8 | 6.6 | 223.8 | 224.8 | 226 | 35.7 | 35.1 | 35.5 | 59.98 | 60 | 60 | 13402 | 1 | 41.9 | 42458.9 | 2751 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:02 | Normal | 424.2 | 565.2 | 352.7 | 504.9 | 9.4 | 6.4 | 9.5 | 6.3 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 34.2 | 34 | 34.1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 12928 | 1 | 41.4 | 42460 | 2751 | 3 | 2.5 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:07 | Normal | 395.8 | 548.6 | 324 | 476.6 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 221.6 | 221 | 223.2 | 10 | 9.6 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3888 | 1 | 40.8 | 42460.7 | 2751 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:12 | Normal | 381.8 | 558.7 | 319.7 | 471.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3060 | 1 | 40 | 42461 | 2751 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:17 | Normal | 513.8 | 536.8 | 438.9 | 462.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 222 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1501 | 1 | 39.6 | 42461.2 | 2751 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:22 | Normal | 525.7 | 525.8 | 459.6 | 462.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 4 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1395 | 1 | 39.1 | 42461.3 | 2751 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:27 | Normal | 538.7 | 556.8 | 448.7 | 486.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 221.8 | 220.4 | 223 | 4.3 | 4 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1519 | 1 | 38.6 | 42461.4 | 2751 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:32 | Normal | 535.6 | 555.5 | 448.5 | 470.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 224 | 223.6 | 225.6 | 5.1 | 4.8 | 5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1854 | 1 | 38.2 | 42461.6 | 2751 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:37 | Normal | 550.2 | 574.9 | 446.6 | 512.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 224.2 | 224 | 225.4 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2453 | 1 | 37.9 | 42461.7 | 2751 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:42 | Normal | 548.1 | 575.7 | 430.7 | 496.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 225 | 223.8 | 226 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1926 | 1 | 37.6 | 42462 | 2751 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:47 | Normal | 563.9 | 545.8 | 496.4 | 491.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 5.5 | 5 | 5.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1944 | 1 | 37.4 | 42462.1 | 2752 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:52 | Normal | 581.1 | 567.8 | 465.7 | 423.4 | 2 | 2 | 0.6 | 1 | 225.6 | 225.2 | 227.4 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3186 | 1 | 37.2 | 42462.3 | 2752 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 16:57 | Normal | 582.6 | 582.6 | 487.6 | 368.6 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 226.2 | 225.8 | 228 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3769 | 1 | 37 | 42462.6 | 2752 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:02 | Normal | 481 | 481.8 | 481.8 | 226.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 225.8 | 226 | 228.2 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2960 | 1 | 36.9 | 42462.9 | 2752 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:07 | Normal | 351.8 | 350.5 | 517.7 | 474.6 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 226.8 | 225.4 | 227.8 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2004 | 1 | 36.7 | 42463.1 | 2752 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:12 | Normal | 253.7 | 207.7 | 493.8 | 469.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 226.2 | 226 | 228 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1278 | 1 | 36.6 | 42463.2 | 2752 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:17 | Normal | 564.1 | 566.8 | 513.3 | 471.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.8 | 226.2 | 228.6 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1221 | 1 | 36.3 | 42463.3 | 2752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:22 | Normal | 539.9 | 540 | 518.9 | 481.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 226.8 | 228.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1090 | 1 | 36.1 | 42463.4 | 2752 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:27 | Normal | 532.9 | 547.8 | 491.8 | 488.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 226.6 | 227 | 228.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 873 | 1 | 35.9 | 42463.5 | 2752 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:32 | Normal | 537.5 | 530.6 | 488.6 | 483.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 226.4 | 228.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 834 | 1 | 35.6 | 42463.6 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:37 | Normal | 512.5 | 548.6 | 511.3 | 473.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 227.4 | 229.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 679 | 1 | 35.4 | 42463.6 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:42 | Normal | 519.6 | 545.8 | 466 | 454.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 571 | 1 | 35.2 | 42463.7 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:47 | Normal | 431.9 | 535.1 | 446.6 | 419.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 435 | 1 | 35 | 42463.7 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:52 | Normal | 199.8 | 510.8 | 414.8 | 433.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 267 | 1 | 34.8 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 17:57 | Normal | 200 | 495.9 | 226.7 | 319.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 128 | 1 | 34.6 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 18:02 | Normal | 199.7 | 433.8 | 200.7 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 90 | 1 | 34.6 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 18:07 | Normal | 199.9 | 488.8 | 200.8 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 225.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 34 | 1 | 34.3 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 18:12 | Normal | 199.1 | 439.8 | 204.5 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24 | 1 | 34.2 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 18:17 | Normal | 177.9 | 362.3 | 204.1 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 34.1 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-29 18:22 | Normal | 204 | 211 | 197.6 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 33.9 | 42463.8 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0