## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-16 05:54 | Wait | 477.9 | 478 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 19.9 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:54 | Wait | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.6 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:54 | Wait | 489.4 | 489.5 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:55 | Wait | 498 | 498 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:56 | Wait | 511.8 | 509.9 | 496.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:57 | Wait | 517.1 | 517.2 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.1 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:58 | Wait | 524.8 | 524.8 | 511.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.2 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:59 | Wait | 529.9 | 530 | 516.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 19.3 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:00 | Normal | 516.9 | 513.8 | 510.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 19.6 | 123705.5 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:01 | Normal | 537.1 | 496.9 | 468 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2 | 1 | 19.8 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:02 | Normal | 531.1 | 513.7 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 19.8 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:03 | Normal | 530 | 509.8 | 476.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4 | 1 | 20 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:04 | Normal | 553.9 | 518.8 | 472.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4 | 1 | 20.1 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:05 | Normal | 542.9 | 499.9 | 491.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223 | 222.2 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 22 | 1 | 20.2 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:06 | Normal | 541.9 | 530.6 | 489 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.4 | 222.4 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 42 | 1 | 20.3 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:07 | Normal | 543.9 | 524.9 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.6 | 220.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 20.3 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:08 | Normal | 550.2 | 525.3 | 528 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.4 | 222 | 221 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 45 | 1 | 20.3 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:09 | Normal | 549 | 529.7 | 517.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 134 | 1 | 20.4 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:10 | Normal | 561.1 | 522.6 | 523.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 91 | 1 | 20.4 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:11 | Normal | 553.6 | 523 | 518.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 92 | 1 | 20.5 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:12 | Normal | 560.3 | 511.2 | 516.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 158 | 1 | 20.5 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:13 | Normal | 554.1 | 528.7 | 499.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 183 | 1 | 20.5 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:14 | Normal | 567.9 | 528.8 | 529.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 187 | 1 | 20.6 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:15 | Normal | 573.8 | 502.6 | 530.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 193 | 1 | 20.7 | 123705.5 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:16 | Normal | 557.1 | 519.8 | 528.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 208 | 1 | 20.7 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:17 | Normal | 557.9 | 535.8 | 525 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 278 | 1 | 20.8 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:18 | Normal | 556.8 | 526.9 | 527.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 266 | 1 | 20.8 | 123705.5 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:19 | Normal | 584.7 | 507.4 | 550.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 338 | 1 | 20.8 | 123705.5 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:20 | Normal | 568.8 | 538.6 | 525.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 328 | 1 | 20.8 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:21 | Normal | 570 | 542.3 | 550.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 222.6 | 221 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 354 | 1 | 20.9 | 123705.5 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:22 | Normal | 568.7 | 547.1 | 527.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 222.8 | 221.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 380 | 1 | 20.9 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:23 | Normal | 587 | 520.7 | 545.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 380 | 1 | 20.9 | 123705.5 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:24 | Normal | 583.3 | 543.2 | 515 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 417 | 1 | 21 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:25 | Normal | 580.7 | 525.6 | 546 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 446 | 1 | 21 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:26 | Normal | 589.5 | 527.4 | 536.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 445 | 1 | 21 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:27 | Normal | 568.9 | 518.6 | 551.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223 | 221.2 | 221.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 491 | 1 | 21.1 | 123705.6 | 9431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:28 | Normal | 570.9 | 530.9 | 527.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222 | 221 | 221.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 534 | 1 | 21.1 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:29 | Normal | 575.7 | 535.6 | 548.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 224.2 | 221.8 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.11 | 60.06 | 60.09 | 566 | 1 | 21.1 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:30 | Normal | 572.8 | 552 | 547.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 220.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 604 | 1 | 21.1 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:31 | Normal | 601.7 | 505.9 | 543.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 675 | 1 | 21.2 | 123705.6 | 9431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:32 | Normal | 600 | 506.9 | 534.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 721 | 1 | 21.2 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:33 | Normal | 586 | 517.9 | 566.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 222.4 | 221 | 220.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 785 | 1 | 21.3 | 123705.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:34 | Normal | 512 | 478.8 | 527 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 223 | 221.2 | 221 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 957 | 1 | 21.3 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:35 | Normal | 566.9 | 508.7 | 557.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 957 | 1 | 21.3 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:36 | Normal | 567 | 510 | 538.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 223 | 221.4 | 221.4 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1014 | 1 | 21.3 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:37 | Normal | 555.2 | 514.1 | 554 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 3.3 | 3 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1111 | 1 | 21.4 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:38 | Normal | 572.2 | 491.5 | 559.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.6 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1185 | 1 | 21.4 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:39 | Normal | 559 | 494.8 | 542 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221 | 221.4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1250 | 1 | 21.4 | 123705.7 | 9431 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:40 | Normal | 570 | 481.8 | 546.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1355 | 1 | 21.5 | 123705.8 | 9431 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:41 | Normal | 569.9 | 486.7 | 549.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221 | 221.6 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1370 | 1 | 21.5 | 123705.8 | 9431 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:42 | Normal | 568.9 | 523.6 | 554.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.4 | 221.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1425 | 1 | 21.5 | 123705.8 | 9431 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:43 | Normal | 571.8 | 502.5 | 543.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 223 | 220.6 | 222 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1533 | 1 | 21.5 | 123705.8 | 9431 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:44 | Normal | 587.1 | 502.8 | 572.9 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1560 | 1 | 21.6 | 123705.9 | 9431 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:45 | Normal | 563.9 | 524.7 | 551.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 223 | 221.4 | 221.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1598 | 1 | 21.5 | 123705.9 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:46 | Normal | 568 | 523.9 | 579.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 223 | 221.8 | 222 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1671 | 1 | 21.6 | 123705.9 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:47 | Normal | 575.9 | 517.6 | 557.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1723 | 1 | 21.6 | 123705.9 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:48 | Normal | 556.1 | 499.8 | 573.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1817 | 1 | 21.7 | 123706 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:49 | Normal | 562.7 | 528.9 | 553.6 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1781 | 1 | 21.7 | 123706 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:50 | Normal | 558.9 | 514 | 552.4 | 0 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 223 | 221.4 | 221.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1912 | 1 | 21.7 | 123706 | 9431 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:51 | Normal | 552 | 522.9 | 557.8 | 0 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 222.8 | 221 | 221 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1990 | 1 | 21.7 | 123706.1 | 9431 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:52 | Normal | 564.2 | 520.9 | 552.4 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2046 | 1 | 21.8 | 123706.1 | 9431 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:53 | Normal | 566.1 | 495.9 | 566.7 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2113 | 1 | 21.8 | 123706.1 | 9431 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:54 | Normal | 551.4 | 513.9 | 576.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221.6 | 221.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2162 | 1 | 21.8 | 123706.2 | 9431 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:55 | Normal | 561.1 | 495.9 | 547.7 | 0 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2240 | 1 | 21.8 | 123706.2 | 9431 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:56 | Normal | 583 | 508.8 | 552.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2272 | 1 | 21.9 | 123706.2 | 9431 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 07:01 | Fault | 668.3 | 624 | 615.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:06 | Fault | 670.3 | 626.7 | 620.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:11 | Fault | 672.5 | 630 | 626.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:16 | Fault | 673.8 | 633.3 | 629.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:21 | Fault | 675.5 | 636.2 | 631.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:26 | Fault | 676 | 638 | 633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:31 | Fault | 677.1 | 639.9 | 634.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:36 | Fault | 678.4 | 640.4 | 635 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:41 | Fault | 678.4 | 639.9 | 635.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:46 | Fault | 678.7 | 640.3 | 636.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:51 | Fault | 678.7 | 640.8 | 634.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 07:56 | Fault | 679 | 641.3 | 635.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:01 | Fault | 679.4 | 640.7 | 635.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:06 | Fault | 679 | 640.4 | 635.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:11 | Fault | 678.4 | 639.9 | 635.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 123706.3 | 9431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:16 | Wait | 678.4 | 639.8 | 635.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 123706.3 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:21 | Normal | 513.6 | 462 | 580.3 | 0 | 9.7 | 10.7 | 5 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12016 | 1 | 22.6 | 123707.1 | 9432 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:26 | Normal | 519.1 | 459.6 | 540.3 | 0 | 9.9 | 10.8 | 6.7 | 0 | 224 | 222.8 | 223 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 12891 | 1 | 23 | 123708.1 | 9432 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:31 | Normal | 509.6 | 474.8 | 587 | 0 | 10.6 | 9.8 | 7.7 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.6 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13667 | 1 | 23.8 | 123709.2 | 9432 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:36 | Normal | 488.1 | 465.2 | 588 | 0 | 11.1 | 10.6 | 7.9 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14064 | 1 | 24.5 | 123710.4 | 9432 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:41 | Normal | 482.8 | 413.4 | 584.9 | 0 | 11.8 | 11.8 | 8.1 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14314 | 1 | 25.1 | 123711.6 | 9432 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:46 | Normal | 485.4 | 384.6 | 580.8 | 0 | 12.2 | 14.2 | 8.6 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15208 | 1 | 25.7 | 123712.8 | 9432 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:51 | Normal | 484 | 385.1 | 590.4 | 0 | 12.6 | 14.3 | 9 | 0 | 223.4 | 223 | 223.2 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | 60.05 | 60 | 60.04 | 15608 | 1 | 26.2 | 123714.1 | 9432 | 3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 08:56 | Normal | 480.6 | 405 | 586 | 0 | 13.1 | 14.3 | 9.2 | 0 | 224.4 | 223.2 | 223.8 | 42.8 | 42.9 | 42.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 16113 | 1 | 26.7 | 123715.4 | 9432 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:01 | Normal | 479.7 | 405.8 | 582.6 | 0 | 13.3 | 14.8 | 9.6 | 0 | 224 | 223.2 | 222.8 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16686 | 1 | 27.3 | 123716.8 | 9432 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:06 | Normal | 503.1 | 430.5 | 580.1 | 0 | 13.6 | 15.8 | 9.9 | 0 | 224.8 | 224 | 224.2 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18185 | 1 | 27.9 | 123718.2 | 9432 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:11 | Normal | 496.8 | 460.7 | 581.4 | 0 | 14 | 16.3 | 10.1 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18978 | 1 | 28.4 | 123719.8 | 9432 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:16 | Normal | 487.6 | 455.8 | 583 | 0 | 14.3 | 16.8 | 10.6 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223.6 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19381 | 1 | 29 | 123721.4 | 9432 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.7 | 4 | 3.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:21 | Normal | 506.1 | 454.7 | 574 | 0 | 14.3 | 17.1 | 10.8 | 0 | 224.6 | 223 | 224 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19877 | 1 | 29.6 | 123723 | 9433 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:26 | Normal | 487.9 | 457.6 | 580 | 0 | 15.2 | 17.7 | 11.1 | 0 | 224.6 | 223.4 | 224 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 60.01 | 60 | 60 | 20371 | 1 | 30.3 | 123724.7 | 9433 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:31 | Normal | 483.1 | 460.7 | 576 | 0 | 15.7 | 17.8 | 11.5 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 60.01 | 60 | 60 | 20732 | 1 | 30.9 | 123726.4 | 9433 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:36 | Normal | 488 | 454.5 | 575.9 | 0 | 15.9 | 18.6 | 11.8 | 0 | 224.4 | 223.4 | 224.4 | 56 | 56.1 | 55.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21224 | 1 | 31.4 | 123728.2 | 9433 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:41 | Normal | 488.4 | 458.7 | 576.7 | 0 | 16.1 | 18.8 | 12 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21572 | 1 | 32 | 123729.9 | 9433 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:46 | Normal | 488 | 455 | 576.9 | 0 | 16.5 | 19.4 | 12.3 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.2 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 21954 | 1 | 32.5 | 123731.8 | 9433 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:51 | Normal | 499.4 | 463.9 | 567.1 | 0 | 16.6 | 19.8 | 12.5 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 22543 | 1 | 33.1 | 123733.6 | 9433 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 09:56 | Normal | 484.1 | 468.1 | 570.1 | 0 | 17 | 19.8 | 12.6 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 60.4 | 60.2 | 60.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 22801 | 1 | 33.5 | 123735.5 | 9433 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:01 | Normal | 485.4 | 460.9 | 566.8 | 0 | 17.2 | 20.3 | 13 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.6 | 61 | 60.8 | 60.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 23193 | 1 | 34 | 123737.4 | 9433 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5 | 4 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:06 | Normal | 496.4 | 464.3 | 574 | 0 | 17.6 | 20.4 | 13.1 | 0 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23540 | 1 | 34.6 | 123739.4 | 9433 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:11 | Normal | 481.3 | 464.7 | 569.5 | 0 | 18 | 21 | 13.3 | 0 | 224.4 | 224 | 224.6 | 62.7 | 62.6 | 62.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 23920 | 1 | 35 | 123741.3 | 9433 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:16 | Normal | 493.1 | 461 | 566.9 | 0 | 17.5 | 21 | 13.6 | 0 | 224 | 223.6 | 223.2 | 63.3 | 63 | 63.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24156 | 1 | 35.5 | 123743.3 | 9433 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:21 | Normal | 482.5 | 464.9 | 565.9 | 0 | 18.4 | 21 | 13.7 | 0 | 224.6 | 224.2 | 223.4 | 64 | 63.8 | 64 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 24338 | 1 | 35.9 | 123745.4 | 9434 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:26 | Normal | 481.5 | 463.9 | 564.1 | 0 | 18.5 | 21.5 | 13.9 | 0 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 65.1 | 64.9 | 64.8 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 24752 | 1 | 36.3 | 123747.4 | 9434 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:31 | Normal | 470.9 | 463.4 | 555.7 | 0 | 19 | 21.9 | 14 | 0 | 224.6 | 223 | 224.2 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 24892 | 1 | 36.9 | 123749.5 | 9434 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:36 | Normal | 484.5 | 463.7 | 562.3 | 0 | 18.6 | 22 | 14 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 66 | 65.8 | 65.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 24943 | 1 | 37.4 | 123751.6 | 9434 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:41 | Normal | 475.6 | 458 | 554.4 | 0 | 19 | 22.3 | 14.1 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 66.3 | 66.4 | 66.1 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 25158 | 1 | 37.8 | 123753.7 | 9434 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 4.1 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:46 | Normal | 465.4 | 454.8 | 553.7 | 0 | 19.4 | 22.6 | 14.3 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 25363 | 1 | 38.2 | 123755.8 | 9434 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:51 | Normal | 477.8 | 460.1 | 553.7 | 0 | 19.3 | 22.4 | 14.4 | 0 | 224.6 | 224 | 222.8 | 67.5 | 67.2 | 67.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 25608 | 1 | 38.6 | 123757.9 | 9434 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 10:56 | Normal | 465.1 | 462.5 | 554.4 | 0 | 19.7 | 22.6 | 14.4 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.4 | 67.5 | 67.1 | 67.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 25547 | 1 | 39 | 123760 | 9434 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:01 | Normal | 472.4 | 461.7 | 559.3 | 0 | 19.7 | 22.5 | 14.3 | 0 | 224.2 | 224 | 223.8 | 67.8 | 67.6 | 67.6 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 25677 | 1 | 39.4 | 123762.1 | 9434 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:06 | Normal | 480.3 | 461.5 | 556.3 | 0 | 18.9 | 22.8 | 14.4 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224.4 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25828 | 1 | 39.7 | 123764.3 | 9434 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:11 | Normal | 463.2 | 458.6 | 550.3 | 0 | 19.8 | 23.1 | 14.7 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224 | 68.1 | 68 | 67.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25882 | 1 | 40.1 | 123766.5 | 9434 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:16 | Normal | 463.2 | 459.6 | 549.8 | 0 | 19.8 | 22.8 | 14.7 | 0 | 224.6 | 223 | 224 | 68.5 | 68.1 | 68.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25906 | 1 | 40.2 | 123768.6 | 9434 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:21 | Normal | 450.4 | 459.8 | 547.8 | 0 | 20.1 | 23 | 14.8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.4 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 25728 | 1 | 40.5 | 123770.8 | 9435 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:26 | Normal | 451.7 | 467 | 547.7 | 0 | 19.8 | 23.1 | 14.8 | 0 | 224 | 223.4 | 223.2 | 68.2 | 68.2 | 68.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 25952 | 1 | 40.8 | 123772.9 | 9435 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:31 | Normal | 440.2 | 472.7 | 555.7 | 0 | 20 | 22.7 | 14.8 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 25732 | 1 | 41.2 | 123775.1 | 9435 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:36 | Normal | 441.4 | 465.8 | 545 | 0 | 20.1 | 23.3 | 15 | 0 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 68.2 | 68.1 | 68.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25914 | 1 | 41.5 | 123777.2 | 9435 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:41 | Normal | 437.4 | 462.9 | 543.8 | 0 | 20.3 | 23.4 | 15 | 0 | 224.2 | 222.8 | 224 | 67.7 | 67.5 | 67.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25798 | 1 | 41.9 | 123779.4 | 9435 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:46 | Normal | 427.6 | 461 | 541.8 | 0 | 20.4 | 23.1 | 14.9 | 0 | 223.6 | 223 | 223.4 | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 25694 | 1 | 42.2 | 123781.5 | 9435 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:51 | Normal | 434.1 | 462.9 | 544.2 | 0 | 19.9 | 22.7 | 14.7 | 0 | 224.4 | 223.2 | 223.6 | 66.2 | 66.2 | 66 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25148 | 1 | 42.4 | 123783.6 | 9435 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 11:56 | Normal | 431.9 | 456.3 | 535.4 | 0 | 20.1 | 23 | 14.8 | 0 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 25167 | 1 | 42.5 | 123785.7 | 9435 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:01 | Normal | 428 | 458.3 | 541.9 | 0 | 19.9 | 22.9 | 14.7 | 0 | 224 | 222.4 | 223.4 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 25218 | 1 | 42.8 | 123787.8 | 9435 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:06 | Normal | 428.4 | 466.8 | 540.7 | 0 | 20.1 | 23 | 14.6 | 0 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 25272 | 1 | 43 | 123789.9 | 9435 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:11 | Normal | 432.6 | 461.8 | 542.5 | 0 | 19.8 | 22.7 | 14.6 | 0 | 223.2 | 223 | 222.8 | 65.9 | 65.9 | 65.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24955 | 1 | 43.1 | 123792 | 9435 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:16 | Normal | 427.3 | 457.7 | 535.4 | 0 | 19.9 | 22.6 | 14.6 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 65.5 | 65.5 | 65.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24823 | 1 | 43.3 | 123794.1 | 9435 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:21 | Normal | 430.3 | 458 | 539.7 | 0 | 19.6 | 21.7 | 14.4 | 0 | 224 | 222.2 | 223.6 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 24459 | 1 | 43.4 | 123796.2 | 9436 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:26 | Normal | 430.2 | 460.5 | 545 | 0 | 19.1 | 21.3 | 14 | 0 | 224.2 | 222.8 | 224 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 23870 | 1 | 43.4 | 123798.2 | 9436 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:31 | Normal | 428.5 | 444 | 544.4 | 0 | 19 | 21 | 13.8 | 0 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 61.8 | 61.4 | 61.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 23202 | 1 | 43.3 | 123800.1 | 9436 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 3.7 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:36 | Normal | 424.2 | 463.5 | 539.9 | 0 | 19 | 19.1 | 13.8 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222 | 60.6 | 60.6 | 60.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 22868 | 1 | 43.6 | 123802 | 9436 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:41 | Normal | 428.4 | 461.8 | 535.9 | 0 | 18.8 | 18.6 | 13.9 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 59 | 58.9 | 58.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 22251 | 1 | 44 | 123803.9 | 9436 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 1.7 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:46 | Normal | 422.3 | 450.6 | 544.3 | 0 | 18.5 | 18.5 | 13.6 | 0 | 223 | 222.6 | 223 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21811 | 1 | 44.5 | 123805.8 | 9436 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 2 | 6.1 | 5 | 4.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:51 | Normal | 423.3 | 453.4 | 540 | 0 | 18.2 | 18.9 | 13.6 | 0 | 223 | 223.4 | 222.8 | 58.2 | 58 | 57.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 21963 | 1 | 44.9 | 123807.6 | 9436 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 2.4 | 6 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 12:56 | Normal | 428.5 | 458.8 | 540.1 | 0 | 18.1 | 17.9 | 13.4 | 0 | 223.4 | 221.6 | 221.4 | 57.1 | 56.9 | 57 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 21571 | 1 | 45.4 | 123809.4 | 9436 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:01 | Normal | 419.4 | 461.8 | 543.2 | 0 | 18 | 17.3 | 13.3 | 0 | 223.4 | 222 | 222.6 | 56.2 | 56 | 55.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21193 | 1 | 45.5 | 123811.2 | 9436 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 1.5 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:06 | Normal | 426.5 | 455.8 | 546.6 | 0 | 17.6 | 17.4 | 13 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 55.1 | 55 | 55 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20814 | 1 | 45.9 | 123812.9 | 9436 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 1.7 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:11 | Normal | 419.5 | 470.9 | 539.4 | 0 | 17.5 | 16.3 | 12.9 | 0 | 222.2 | 222 | 222.4 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20539 | 1 | 46 | 123814.6 | 9436 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 1 | 5.7 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:16 | Normal | 418.5 | 467.5 | 539.3 | 0 | 17.2 | 16.3 | 12.6 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.4 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20148 | 1 | 45.9 | 123816.3 | 9436 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5 | 1.2 | 5.6 | 4.6 | 4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:21 | Normal | 429.5 | 486.9 | 547.5 | 0 | 16.6 | 15.1 | 12.3 | 0 | 222.6 | 222 | 222 | 52.5 | 52.3 | 52.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19866 | 1 | 45.7 | 123818 | 9437 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 1.1 | 5.6 | 4.5 | 4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:26 | Normal | 406.3 | 507 | 542 | 0 | 16.6 | 14 | 12.3 | 0 | 222.8 | 221 | 221.6 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 19199 | 1 | 45.5 | 123819.6 | 9437 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:31 | Normal | 408.2 | 518.5 | 548.1 | 0 | 16.6 | 12.7 | 12.1 | 0 | 222 | 221.8 | 222.2 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18571 | 1 | 45.2 | 123821.2 | 9437 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:36 | Normal | 424.2 | 445.6 | 543 | 0 | 15.9 | 15.4 | 11.6 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18646 | 1 | 44.8 | 123822.7 | 9437 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.3 | 1.4 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:41 | Normal | 418.4 | 400.8 | 545.1 | 0 | 15.8 | 17.1 | 11.6 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 18386 | 1 | 44.2 | 123824.3 | 9437 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 2.6 | 5 | 4.7 | 4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:46 | Normal | 417.7 | 415.9 | 545.8 | 0 | 15.5 | 16.1 | 11.5 | 0 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18163 | 1 | 43.7 | 123825.8 | 9437 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.4 | 5.4 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:51 | Normal | 415.3 | 377.8 | 542.1 | 0 | 15.1 | 17.6 | 11.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 60 | 60 | 17543 | 1 | 43.2 | 123827.3 | 9437 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 5 | 4.5 | 3.6 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 13:56 | Normal | 401.5 | 354.8 | 548.6 | 0 | 15.3 | 18 | 10.8 | 0 | 221.8 | 221.8 | 222 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 16970 | 1 | 42.9 | 123828.7 | 9437 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:01 | Normal | 404.4 | 394.8 | 550.5 | 0 | 14.8 | 15.5 | 10.6 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 16471 | 1 | 42.9 | 123830.1 | 9437 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 4 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:06 | Normal | 402.8 | 395.1 | 546.1 | 0 | 14.6 | 15.1 | 10.5 | 0 | 222 | 221.6 | 221 | 43.3 | 43 | 43.2 | 60 | 60.02 | 60 | 16085 | 1 | 42.9 | 123831.5 | 9437 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:11 | Normal | 384.2 | 393.5 | 549.8 | 0 | 14.6 | 14 | 10 | 0 | 222 | 221.6 | 221.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 15332 | 1 | 43 | 123832.8 | 9437 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:16 | Normal | 384.3 | 393.8 | 550.7 | 0 | 14.2 | 14 | 9.9 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 59.85 | 59.86 | 59.85 | 15021 | 1 | 43.1 | 123834 | 9437 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:21 | Normal | 389.5 | 388.7 | 554.6 | 0 | 14 | 13.6 | 9.7 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14726 | 1 | 43.3 | 123835.3 | 9438 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:26 | Normal | 383.4 | 332.8 | 553.2 | 0 | 13.5 | 15.3 | 9.3 | 0 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14098 | 1 | 43.3 | 123836.5 | 9438 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:31 | Normal | 388.4 | 339.8 | 554.8 | 0 | 12.7 | 12.2 | 8.9 | 0 | 221.8 | 220.4 | 219.6 | 35 | 34.8 | 34.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 12962 | 1 | 43.3 | 123837.6 | 9438 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:36 | Normal | 382.5 | 342.8 | 549.4 | 0 | 12.3 | 11.6 | 8.7 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12501 | 1 | 43.4 | 123838.7 | 9438 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0.6 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:41 | Normal | 372.8 | 346.7 | 552.7 | 0 | 11.8 | 11.1 | 8.2 | 0 | 220.6 | 220 | 220.6 | 31.9 | 32.2 | 31.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11874 | 1 | 43.5 | 123839.7 | 9438 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:46 | Normal | 341.5 | 523.7 | 556.4 | 0 | 11.1 | 7.6 | 8 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11452 | 1 | 43.4 | 123840.6 | 9438 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:51 | Normal | 328.1 | 533.3 | 560.4 | 0 | 11.1 | 7.2 | 7.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 221 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60 | 10946 | 1 | 43.4 | 123841.6 | 9438 | 2.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 14:56 | Normal | 323.3 | 528.9 | 555.8 | 0 | 10.7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 28 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10372 | 1 | 43.1 | 123842.5 | 9438 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:01 | Normal | 338.2 | 532.7 | 560.8 | 0 | 9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60 | 60 | 9638 | 1 | 42 | 123843.3 | 9438 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:06 | Normal | 360.5 | 536.9 | 554.9 | 0 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 0 | 220 | 219.6 | 219.6 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 9098 | 1 | 41 | 123844.1 | 9438 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:11 | Normal | 365.3 | 531 | 558.9 | 0 | 7.1 | 6 | 6.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 8751 | 1 | 40.2 | 123844.8 | 9438 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:16 | Normal | 358.4 | 540.8 | 562.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7945 | 1 | 39.7 | 123845.5 | 9438 | 1.7 | 1.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:21 | Normal | 320 | 521.9 | 505.1 | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 220.6 | 219.2 | 218.6 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7220 | 1 | 39.2 | 123846.2 | 9439 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:26 | Normal | 345.4 | 509 | 451.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 1750 | 1 | 38.7 | 123846.7 | 9439 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:31 | Normal | 622.4 | 538.7 | 554.8 | 0 | 0.9 | 4.6 | 3.6 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4959 | 1 | 38.1 | 123846.9 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:36 | Normal | 567.5 | 540.8 | 446.3 | 0 | 1 | 4.4 | 3.7 | 0 | 220 | 218.2 | 218.8 | 12 | 12.1 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4567 | 1 | 37.6 | 123847.3 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:41 | Normal | 546.5 | 528.8 | 517.1 | 0 | 1.1 | 4.2 | 2.2 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3959 | 1 | 37.4 | 123847.7 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:46 | Normal | 540.1 | 540.5 | 506.6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3688 | 1 | 37.1 | 123848 | 9439 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:51 | Normal | 556.6 | 542.9 | 346.1 | 0 | 1 | 3.6 | 2 | 0 | 220 | 218.4 | 218.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3177 | 1 | 36.8 | 123848.3 | 9439 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 15:56 | Normal | 551.6 | 536.4 | 212.9 | 0 | 1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 220.2 | 217.6 | 219 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2677 | 1 | 36.5 | 123848.5 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:01 | Normal | 574.2 | 531.7 | 200 | 0 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1875 | 1 | 36.2 | 123848.7 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:06 | Normal | 534.7 | 394.7 | 445.8 | 0 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0 | 218.6 | 217 | 217.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1587 | 1 | 36 | 123848.9 | 9439 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:11 | Normal | 556.4 | 266.9 | 523.6 | 0 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.2 | 219 | 4.1 | 4.3 | 4 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 1466 | 1 | 35.8 | 123849 | 9439 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:16 | Normal | 567.1 | 247.4 | 529.7 | 0 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1142 | 1 | 35.6 | 123849.1 | 9439 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:21 | Normal | 575.2 | 258.7 | 527.6 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 220 | 218.4 | 219.4 | 3 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1013 | 1 | 35.5 | 123849.2 | 9440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:26 | Normal | 557.3 | 304.6 | 523.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 219 | 217.4 | 218.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 903 | 1 | 35.3 | 123849.3 | 9440 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:31 | Normal | 575.5 | 515.7 | 524.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 865 | 1 | 35.3 | 123849.4 | 9440 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:36 | Normal | 584.6 | 515.6 | 511.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 785 | 1 | 35.2 | 123849.4 | 9440 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:41 | Normal | 547.5 | 510.8 | 528.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 740 | 1 | 35.5 | 123849.5 | 9440 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:46 | Normal | 571.3 | 511.7 | 495.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 637 | 1 | 35.8 | 123849.5 | 9440 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:51 | Normal | 547.5 | 500.9 | 535.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.2 | 218 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 603 | 1 | 35.6 | 123849.6 | 9440 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 16:56 | Normal | 558.5 | 515 | 519.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.6 | 218 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 462 | 1 | 35.1 | 123849.6 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:01 | Normal | 551.4 | 498.9 | 530.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 420 | 1 | 34.8 | 123849.7 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:06 | Normal | 568.3 | 485.7 | 503.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 284 | 1 | 34.4 | 123849.7 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:11 | Normal | 568.2 | 476.7 | 501.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 205 | 1 | 34 | 123849.7 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:16 | Normal | 551.1 | 427.9 | 484.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.2 | 218.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 131 | 1 | 33.6 | 123849.7 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:21 | Normal | 496.4 | 466.1 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 69 | 1 | 33.3 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:26 | Normal | 473.4 | 249.8 | 347.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 32.9 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:31 | Normal | 458.5 | 206.1 | 241.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.5 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:36 | Normal | 440.3 | 226.3 | 216.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 32.2 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:41 | Normal | 366 | 185.7 | 188.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.2 | 217.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 31.8 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-16 17:46 | Normal | 176.3 | 193.5 | 166.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31.4 | 123849.8 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0