## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-16 05:53 | Wait | 471.5 | 472 | 471.6 | 462.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.7 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:53 | Wait | 477.4 | 477.8 | 477.4 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.6 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:53 | Wait | 494.8 | 487.8 | 476.8 | 454.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:53 | Wait | 489.5 | 481.8 | 474.8 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:54 | Wait | 495.1 | 495.4 | 494.9 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:55 | Wait | 506.4 | 506.8 | 506.3 | 481.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:58 | Wait | 537.5 | 537.8 | 522 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.4 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 05:59 | Wait | 545.3 | 545.7 | 526.9 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 19.5 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:00 | Wait | 552.7 | 553 | 531.5 | 502.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.6 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:01 | Normal | 505.9 | 545.2 | 418.8 | 259.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6 | 1 | 19.9 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:02 | Normal | 471.9 | 556.9 | 406.5 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2 | 1 | 20 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:03 | Normal | 444.1 | 558.6 | 359.9 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8 | 1 | 20.2 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:04 | Normal | 422.2 | 551.2 | 343.5 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 20.2 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:05 | Normal | 372.7 | 565.2 | 294 | 198.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14 | 1 | 20.2 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:06 | Normal | 399.3 | 571.2 | 340.2 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 20.3 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:07 | Normal | 448.9 | 565.2 | 394.7 | 200 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 27 | 1 | 20.4 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:08 | Normal | 487.8 | 554.3 | 429.6 | 199.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 223.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 153 | 1 | 20.4 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:09 | Normal | 542 | 583.3 | 435.9 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 100 | 1 | 20.4 | 130527.4 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:10 | Normal | 522.2 | 549.3 | 444.8 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 159 | 1 | 20.5 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:11 | Normal | 462.2 | 578.1 | 441.2 | 199.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 131 | 1 | 20.5 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:12 | Normal | 484.1 | 589.2 | 470.3 | 199.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 220.6 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 131 | 1 | 20.6 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:13 | Normal | 515.6 | 562.7 | 494.7 | 218 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 192 | 1 | 20.7 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:14 | Normal | 544.8 | 584.3 | 503 | 203.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 179 | 1 | 20.7 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:15 | Normal | 526.9 | 550.3 | 503.5 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 317 | 1 | 20.8 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:16 | Normal | 539.9 | 560.3 | 512 | 200.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 223.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 321 | 1 | 20.8 | 130527.4 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:17 | Normal | 562.1 | 562.2 | 513.1 | 224.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 348 | 1 | 20.8 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:18 | Normal | 573.3 | 576.2 | 531.4 | 244.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221 | 222.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 350 | 1 | 20.9 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:19 | Normal | 563.1 | 567.3 | 524.5 | 268.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.2 | 221 | 223.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 371 | 1 | 20.9 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:20 | Normal | 577.9 | 563.2 | 529.5 | 290.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222 | 221 | 223.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 444 | 1 | 20.9 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:21 | Normal | 571.4 | 577.9 | 523.7 | 268 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 475 | 1 | 20.9 | 130527.4 | 9204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:22 | Normal | 550.2 | 591.4 | 537.6 | 287.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 221 | 223 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 540 | 1 | 21 | 130527.5 | 9204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:23 | Normal | 563.7 | 585.3 | 534.6 | 330.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 576 | 1 | 21 | 130527.5 | 9204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:24 | Normal | 578.6 | 580.3 | 522.1 | 324.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.2 | 223.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 612 | 1 | 21.1 | 130527.5 | 9204 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:25 | Normal | 567.2 | 594.6 | 544.8 | 339.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 676 | 1 | 21.1 | 130527.5 | 9204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:26 | Normal | 561 | 578.3 | 552.6 | 391.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 695 | 1 | 21 | 130527.5 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:27 | Normal | 574.3 | 575.1 | 541.7 | 409.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 776 | 1 | 21.2 | 130527.5 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:28 | Normal | 566.9 | 594.4 | 540.6 | 390.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 223.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 790 | 1 | 21.2 | 130527.5 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:29 | Normal | 571 | 585.2 | 550.5 | 406.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223 | 221.4 | 223.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 865 | 1 | 21.3 | 130527.5 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:30 | Normal | 575 | 592.3 | 554.5 | 438.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.6 | 220.8 | 223 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 892 | 1 | 21.3 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:31 | Normal | 581.4 | 593.2 | 564.5 | 459.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 935 | 1 | 21.3 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:32 | Normal | 564.1 | 580.3 | 537.9 | 514 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 222 | 220.8 | 222.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 992 | 1 | 21.4 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:33 | Normal | 581.2 | 614.3 | 557.8 | 495.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 222.2 | 220.6 | 222.8 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1063 | 1 | 21.4 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:34 | Normal | 589.9 | 601.9 | 562.8 | 506.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 222 | 220.6 | 223 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1092 | 1 | 21.5 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:35 | Normal | 622.1 | 613.1 | 565 | 439 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 222.6 | 220.8 | 223.6 | 3 | 2.8 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1139 | 1 | 21.4 | 130527.6 | 9204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:36 | Normal | 532.3 | 595.3 | 551.1 | 459 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1341 | 1 | 21.5 | 130527.7 | 9204 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:37 | Normal | 499.9 | 606.3 | 551.6 | 435.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 4 | 3.6 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1435 | 1 | 21.5 | 130527.7 | 9204 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:38 | Normal | 541 | 599.5 | 507.8 | 498.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 4.5 | 4 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1537 | 1 | 21.6 | 130527.7 | 9204 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:39 | Normal | 528.6 | 608.4 | 506.5 | 527.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 222.2 | 220.8 | 223.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1636 | 1 | 21.6 | 130527.7 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:40 | Normal | 546 | 590.3 | 564.5 | 534.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1748 | 1 | 21.6 | 130527.8 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:41 | Normal | 558 | 615.3 | 559.2 | 530.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1810 | 1 | 21.6 | 130527.8 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:42 | Normal | 575.9 | 608.4 | 532.8 | 532.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 223 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1878 | 1 | 21.7 | 130527.8 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:43 | Normal | 522.8 | 604.3 | 552.3 | 527.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 5.5 | 5 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1958 | 1 | 21.7 | 130527.9 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:44 | Normal | 559.7 | 604.3 | 554.3 | 525.6 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 224 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2065 | 1 | 21.7 | 130527.9 | 9204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:45 | Normal | 551 | 588.5 | 558.5 | 535.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 222.2 | 221.2 | 223.8 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2113 | 1 | 21.8 | 130527.9 | 9204 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:46 | Normal | 541.1 | 599.4 | 567.4 | 546.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 223 | 221.8 | 223.8 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2197 | 1 | 21.9 | 130528 | 9204 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:47 | Normal | 548.4 | 610.5 | 551.7 | 549.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 221.4 | 221 | 223 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2288 | 1 | 21.8 | 130528 | 9204 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:48 | Normal | 537.9 | 599.4 | 559.6 | 563.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 6.4 | 6 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2400 | 1 | 21.9 | 130528 | 9204 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:49 | Normal | 545.8 | 609.6 | 568.1 | 562.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2463 | 1 | 21.9 | 130528.1 | 9204 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:50 | Normal | 558.8 | 599.2 | 567.2 | 534.8 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2552 | 1 | 22 | 130528.1 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:51 | Normal | 540.7 | 621 | 579.7 | 537.8 | 1.8 | 1 | 1.7 | 0.3 | 222 | 220.8 | 223.2 | 7 | 6.5 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2647 | 1 | 22 | 130528.2 | 9204 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:52 | Normal | 554.4 | 601.4 | 560.5 | 556.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 222 | 221.4 | 224 | 7.5 | 7 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2736 | 1 | 22 | 130528.2 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:53 | Normal | 541.6 | 605.3 | 560.7 | 537.6 | 2 | 1 | 1.9 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 59.97 | 60 | 60 | 2857 | 1 | 22.1 | 130528.3 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:54 | Normal | 549.7 | 620.4 | 547.7 | 550.9 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 221.8 | 221.4 | 224 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2889 | 1 | 22.1 | 130528.3 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:55 | Normal | 556 | 605.2 | 564.1 | 521.8 | 2 | 1.1 | 2 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 224.2 | 8.2 | 7.7 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2991 | 1 | 22.1 | 130528.4 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 06:56 | Normal | 556.4 | 618.8 | 564.7 | 557.2 | 2.1 | 1.1 | 2 | 0.3 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 8.2 | 7.9 | 8 | 60 | 60 | 60 | 3099 | 1 | 22.1 | 130528.4 | 9204 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-16 07:01 | Fault | 669 | 668 | 635.9 | 587.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:06 | Fault | 671.2 | 670.3 | 637.7 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:11 | Fault | 672.9 | 672.6 | 639.6 | 590.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:16 | Fault | 674.2 | 674.1 | 640.8 | 591.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:21 | Fault | 675.3 | 675.3 | 641.8 | 592.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:26 | Fault | 676.3 | 676.3 | 642.6 | 592.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:31 | Fault | 677.2 | 677.5 | 643.1 | 593.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:36 | Fault | 677.8 | 678.5 | 644 | 594.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:41 | Fault | 678.1 | 679 | 644.1 | 598.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:46 | Fault | 677.7 | 678.6 | 643.8 | 603.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:51 | Fault | 677.7 | 678.5 | 643.9 | 603 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 07:56 | Fault | 677.6 | 678.5 | 644.3 | 603.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:01 | Fault | 678.3 | 678.8 | 644.2 | 603.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:06 | Fault | 677.8 | 678.2 | 644.1 | 602.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:11 | Fault | 677.6 | 678 | 643.5 | 602.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:16 | Wait | 676.9 | 677.2 | 643.1 | 601.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 130528.5 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:21 | Normal | 609.4 | 603.7 | 564.1 | 519 | 8.8 | 5.9 | 9.1 | 5.6 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 42 | 41.6 | 42 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15716 | 1 | 22.8 | 130529.6 | 9204 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:26 | Normal | 606.4 | 604.4 | 565.5 | 529.6 | 9.3 | 6.2 | 9.5 | 6 | 223.6 | 223.8 | 225 | 44.1 | 43.6 | 44 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 16454 | 1 | 23.1 | 130530.9 | 9204 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:31 | Normal | 607 | 609.7 | 568 | 536.9 | 9.8 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 224 | 223.2 | 224.4 | 45.9 | 45.4 | 45.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17139 | 1 | 24.5 | 130532.3 | 9205 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:36 | Normal | 603.9 | 606.5 | 564.6 | 530.7 | 10.2 | 6.6 | 10.4 | 6.5 | 224.4 | 223.2 | 225 | 47.6 | 47.1 | 47.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 17973 | 1 | 25.4 | 130533.8 | 9205 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:41 | Normal | 603.8 | 606.6 | 563.3 | 538.4 | 10.6 | 7 | 10.7 | 6.8 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 49.3 | 48.9 | 49.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18687 | 1 | 26.2 | 130535.3 | 9205 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:46 | Normal | 605.7 | 611.9 | 564.6 | 539.6 | 11.1 | 7.1 | 11.1 | 7 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 51 | 50.6 | 50.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 19297 | 1 | 27.1 | 130536.9 | 9205 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:51 | Normal | 602.3 | 605.9 | 569.8 | 538.8 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 7.3 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 52.6 | 52.1 | 52.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19889 | 1 | 27.8 | 130538.5 | 9205 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 08:56 | Normal | 608.2 | 606.9 | 560.1 | 536.2 | 11.8 | 7.6 | 12 | 7.6 | 223.2 | 223.2 | 224 | 54.2 | 53.8 | 54.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20523 | 1 | 28.6 | 130540.2 | 9205 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:01 | Normal | 600.2 | 607.9 | 560.4 | 527.5 | 12.3 | 7.9 | 12.3 | 7.9 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 55.9 | 55.3 | 55.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21110 | 1 | 29.4 | 130542 | 9205 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:06 | Normal | 600.8 | 603.4 | 564.6 | 534.7 | 12.6 | 8.1 | 12.5 | 7.9 | 223.4 | 224 | 225.2 | 57.1 | 56.6 | 56.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21623 | 1 | 30.2 | 130543.7 | 9205 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:11 | Normal | 599.1 | 598.7 | 565.1 | 524.1 | 13 | 8.4 | 12.9 | 8.4 | 223.8 | 224 | 224.8 | 58.6 | 58 | 58.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22268 | 1 | 31 | 130545.6 | 9205 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:16 | Normal | 598.2 | 602.8 | 554.4 | 525.5 | 13.1 | 8.5 | 13.4 | 8.6 | 224 | 224 | 225.4 | 59.9 | 59.3 | 59.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22695 | 1 | 31.8 | 130547.4 | 9205 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:21 | Normal | 596 | 598.7 | 552.6 | 519.6 | 13.6 | 8.7 | 13.8 | 8.8 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 61.3 | 60.9 | 61.1 | 60 | 60.04 | 60 | 23276 | 1 | 32.6 | 130549.4 | 9205 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:26 | Normal | 595 | 601.6 | 556.9 | 517 | 13.9 | 8.8 | 14.1 | 8.9 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 62.5 | 62 | 62.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23716 | 1 | 33.3 | 130551.3 | 9205 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:31 | Normal | 590.1 | 595.8 | 558.1 | 520.2 | 14.3 | 9.2 | 14.3 | 9.1 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 63.8 | 63.5 | 63.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24227 | 1 | 34 | 130553.3 | 9206 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:36 | Normal | 593.2 | 594.8 | 552.3 | 523.4 | 14.5 | 9.4 | 14.6 | 9.3 | 224 | 224.8 | 225 | 65.4 | 64.9 | 65.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24790 | 1 | 34.6 | 130555.4 | 9206 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:41 | Normal | 590.8 | 593.4 | 551.7 | 515.7 | 15 | 9.5 | 14.8 | 9.5 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 66.4 | 65.8 | 66.3 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 25211 | 1 | 35.3 | 130557.4 | 9206 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:46 | Normal | 583.8 | 590.5 | 549.1 | 515.2 | 15.2 | 9.6 | 15.1 | 9.7 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 67.4 | 66.9 | 67.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25544 | 1 | 35.9 | 130559.6 | 9206 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:51 | Normal | 585 | 588.6 | 549 | 513.1 | 15.5 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 224.4 | 224 | 225.8 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 25916 | 1 | 36.6 | 130561.7 | 9206 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 09:56 | Normal | 579.9 | 583.5 | 544.2 | 510.1 | 15.6 | 10.1 | 15.8 | 10 | 224.2 | 223.8 | 225 | 69.3 | 68.7 | 69.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26288 | 1 | 37.1 | 130563.9 | 9206 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:01 | Normal | 583.9 | 589.5 | 546.8 | 514.8 | 15.7 | 10.1 | 15.8 | 10.1 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 70.2 | 69.5 | 70 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 26612 | 1 | 37.7 | 130566.1 | 9206 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:06 | Normal | 575 | 578.5 | 538.2 | 508.2 | 16.2 | 10.4 | 16.1 | 10.3 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 70.8 | 70.3 | 70.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 26823 | 1 | 38.3 | 130568.3 | 9206 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:11 | Normal | 573.5 | 576.6 | 540.5 | 506.8 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.5 | 224 | 224.4 | 226 | 71.8 | 71.2 | 71.6 | 59.96 | 60.04 | 59.95 | 27231 | 1 | 38.9 | 130570.6 | 9206 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:16 | Normal | 582 | 580.7 | 535.4 | 506.4 | 16.6 | 10.7 | 16.6 | 10.6 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 72.3 | 72.2 | 72.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 27876 | 1 | 39.3 | 130572.9 | 9206 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:21 | Normal | 581.1 | 580.6 | 540.6 | 513.7 | 16.8 | 10.8 | 16.9 | 10.7 | 224 | 223.4 | 225.2 | 73.6 | 73.1 | 73.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 28233 | 1 | 39.8 | 130575.2 | 9206 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:26 | Normal | 573.9 | 574.4 | 537.4 | 507.4 | 17.1 | 11 | 16.8 | 11 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 74.2 | 73.5 | 74 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28454 | 1 | 40.1 | 130577.6 | 9206 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:31 | Normal | 570.2 | 576.8 | 530.6 | 505.7 | 17.3 | 11.1 | 17.2 | 11 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 74.7 | 74.1 | 74.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 28640 | 1 | 40.7 | 130579.9 | 9207 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:36 | Normal | 573.8 | 576.4 | 531.8 | 504.9 | 17.2 | 11 | 17.4 | 11 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 75.2 | 74.6 | 75 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28795 | 1 | 41.2 | 130582.3 | 9207 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:41 | Normal | 569.1 | 572.7 | 537.7 | 499.8 | 17.5 | 11.1 | 17.2 | 11.3 | 223.4 | 224 | 224.8 | 75.6 | 75 | 75.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 28970 | 1 | 41.6 | 130584.8 | 9207 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:46 | Normal | 572.3 | 571.6 | 533.5 | 507.2 | 17.6 | 11.3 | 17.7 | 11.3 | 224 | 223.8 | 224.2 | 76.3 | 76 | 76.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29248 | 1 | 42 | 130587.2 | 9207 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:51 | Normal | 572.2 | 575.8 | 529.9 | 505 | 17.6 | 11.3 | 17.9 | 11.3 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 76.9 | 76.3 | 76.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 29438 | 1 | 42.4 | 130589.6 | 9207 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 10:56 | Normal | 567.2 | 568.7 | 527 | 505 | 17.6 | 11.5 | 17.9 | 11.4 | 224.6 | 223.2 | 224.6 | 76.7 | 76 | 76.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 29357 | 1 | 43 | 130592.1 | 9207 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:01 | Normal | 568.9 | 565.5 | 526.3 | 504.4 | 17.9 | 11.5 | 18.1 | 11.4 | 224.2 | 224 | 224.6 | 76.9 | 76.3 | 76.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29540 | 1 | 43.4 | 130594.5 | 9207 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:06 | Normal | 570 | 570.6 | 527.2 | 500.3 | 17.9 | 11.6 | 18.1 | 11.6 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 77.5 | 77 | 77.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29660 | 1 | 43.7 | 130597 | 9207 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:11 | Normal | 563.9 | 571.7 | 524.5 | 503.1 | 18.2 | 11.6 | 18.3 | 11.5 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 77.9 | 77.2 | 77.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29803 | 1 | 44 | 130599.5 | 9207 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:16 | Normal | 560 | 569.6 | 526.7 | 503.8 | 18.2 | 11.6 | 18.1 | 11.5 | 223.6 | 223.2 | 224 | 77.9 | 77.2 | 77.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29820 | 1 | 44.4 | 130601.9 | 9207 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:21 | Normal | 559.7 | 561.3 | 525.3 | 498.5 | 18.3 | 11.8 | 18.3 | 11.5 | 223 | 223.6 | 225.2 | 78 | 77.3 | 77.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 29794 | 1 | 44.8 | 130604.4 | 9207 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:26 | Normal | 562.8 | 562.5 | 524.4 | 492.5 | 18.3 | 11.6 | 18.1 | 11.8 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 77.6 | 77.1 | 77.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29757 | 1 | 45.1 | 130606.9 | 9207 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:31 | Normal | 556.6 | 560.3 | 522.8 | 493.9 | 18.3 | 11.6 | 18.2 | 11.7 | 223.4 | 223 | 224 | 77.5 | 77 | 77.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29656 | 1 | 45.4 | 130609.4 | 9208 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:36 | Normal | 553.9 | 555.5 | 523.1 | 489 | 18.5 | 11.8 | 18.2 | 11.8 | 223 | 223.2 | 224.6 | 77.8 | 77.1 | 77.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29840 | 1 | 45.6 | 130611.9 | 9208 | 6 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:41 | Normal | 548.9 | 558.5 | 518.3 | 491.3 | 18.5 | 11.8 | 18.3 | 11.6 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 77.6 | 77 | 77.6 | 60 | 59.99 | 60 | 29741 | 1 | 45.9 | 130614.4 | 9208 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:46 | Normal | 545.8 | 554.7 | 510.5 | 491.4 | 18.4 | 11.7 | 18.6 | 11.6 | 224 | 223.4 | 224.4 | 77 | 76.6 | 76.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29542 | 1 | 46.1 | 130616.8 | 9208 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:51 | Normal | 543.4 | 555 | 514.8 | 488.8 | 18 | 11.5 | 18.1 | 11.5 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 75.6 | 74.8 | 75.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28951 | 1 | 46.1 | 130619.3 | 9208 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 11:56 | Normal | 540.6 | 547.7 | 509.1 | 482.3 | 18.1 | 11.8 | 18.3 | 11.5 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 75.6 | 75.1 | 75.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28959 | 1 | 46.2 | 130621.7 | 9208 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:01 | Normal | 541.2 | 548.8 | 509.9 | 483.9 | 18.2 | 11.6 | 18.1 | 11.6 | 223.6 | 223 | 224 | 75.4 | 74.8 | 75.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28846 | 1 | 46.3 | 130624.1 | 9208 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:06 | Normal | 547.7 | 543.5 | 509 | 485 | 18.1 | 11.6 | 18.2 | 11.6 | 224 | 223.6 | 224.4 | 75.3 | 74.8 | 75.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28833 | 1 | 46.5 | 130626.5 | 9208 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:11 | Normal | 541.9 | 550.5 | 511.1 | 485.2 | 18.1 | 11.5 | 18 | 11.3 | 224.4 | 222.8 | 225.4 | 74.3 | 73.7 | 74.3 | 60 | 60.01 | 60 | 28626 | 1 | 46.6 | 130628.9 | 9208 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:16 | Normal | 537.1 | 538.7 | 509.2 | 481.3 | 18 | 11.6 | 17.9 | 11.5 | 224.2 | 223.8 | 225 | 74.4 | 73.5 | 74.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 28478 | 1 | 46.6 | 130631.3 | 9208 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:21 | Normal | 543.4 | 542.2 | 508.3 | 480.1 | 18 | 11.5 | 18 | 11.3 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 28408 | 1 | 46.7 | 130633.6 | 9208 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:26 | Normal | 543.9 | 551.6 | 508.6 | 481.6 | 17.6 | 11.1 | 17.4 | 11.2 | 223.8 | 223.4 | 224 | 72.9 | 72.3 | 72.7 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 27887 | 1 | 46.5 | 130636 | 9208 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:31 | Normal | 548.4 | 550.5 | 511.7 | 487.7 | 17.5 | 11.2 | 17.4 | 11 | 223.4 | 224 | 224.6 | 72.3 | 71.9 | 72.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 27403 | 1 | 46.4 | 130638.3 | 9209 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:36 | Normal | 547.9 | 548.6 | 505.5 | 482.5 | 17.1 | 11.1 | 17.5 | 11.1 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 72.1 | 71.6 | 71.9 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 27308 | 1 | 46.6 | 130640.6 | 9209 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:41 | Normal | 543.8 | 547.4 | 515.3 | 480.2 | 17.2 | 11 | 16.8 | 11 | 223 | 223 | 224.2 | 71.1 | 70.5 | 70.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 26870 | 1 | 46.9 | 130642.8 | 9209 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:46 | Normal | 546.3 | 545 | 508 | 480.1 | 16.8 | 10.9 | 16.6 | 10.6 | 223.6 | 222.6 | 223.8 | 69.5 | 69.1 | 69.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 26360 | 1 | 47.1 | 130645 | 9209 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:51 | Normal | 546.9 | 549.4 | 506.8 | 480.8 | 16.6 | 10.8 | 16.7 | 10.6 | 224 | 223.6 | 224.4 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26364 | 1 | 47.5 | 130647.2 | 9209 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 12:56 | Normal | 547.4 | 549.3 | 513.6 | 491.6 | 16.7 | 10.8 | 16.4 | 10.5 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 69.3 | 68.8 | 69.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26181 | 1 | 47.7 | 130649.4 | 9209 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:01 | Normal | 550 | 548.6 | 501.4 | 491.5 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 68 | 67.5 | 67.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 25731 | 1 | 47.7 | 130651.6 | 9209 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:06 | Normal | 541.1 | 552.7 | 497.9 | 490 | 16.3 | 10.5 | 16 | 10.2 | 223.4 | 223 | 224 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 25286 | 1 | 47.7 | 130653.7 | 9209 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:11 | Normal | 548.8 | 552.5 | 503.6 | 495.7 | 15.9 | 10.3 | 15.7 | 9.9 | 223.2 | 223 | 223.4 | 66.3 | 65.7 | 66 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 24979 | 1 | 47.3 | 130655.8 | 9209 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:16 | Normal | 551.1 | 558 | 520.7 | 487.7 | 15.8 | 10 | 14.8 | 9.9 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 64.7 | 64.2 | 64.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 24526 | 1 | 47.1 | 130657.9 | 9209 | 5.2 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:21 | Normal | 546.1 | 560.7 | 500.9 | 498 | 15.7 | 10 | 15.1 | 9.7 | 223.8 | 222 | 224.2 | 64.7 | 64.1 | 64.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24417 | 1 | 46.4 | 130659.9 | 9209 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:26 | Normal | 545 | 560.6 | 487.3 | 492.4 | 15.3 | 9.7 | 15.2 | 9.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 63.2 | 62.7 | 63 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 23867 | 1 | 45.9 | 130661.9 | 9209 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:31 | Normal | 551.8 | 552.2 | 489.3 | 495.4 | 15 | 9.7 | 15 | 9.5 | 223 | 223 | 223.6 | 62.6 | 61.9 | 62.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23555 | 1 | 45.7 | 130663.9 | 9210 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:36 | Normal | 551.1 | 561.7 | 481.6 | 491.8 | 14.9 | 9.5 | 14.5 | 9.4 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 61.1 | 60.7 | 60.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23017 | 1 | 45.3 | 130665.8 | 9210 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:41 | Normal | 552.1 | 558.6 | 483.3 | 494.3 | 14.8 | 9.5 | 14.4 | 9.3 | 223 | 222 | 223.6 | 60.7 | 60 | 60.7 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 22852 | 1 | 44.8 | 130667.7 | 9210 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:46 | Normal | 553.3 | 565.9 | 481.6 | 491.8 | 14.5 | 9.1 | 14.3 | 9.1 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 59.7 | 59.2 | 59.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22573 | 1 | 44.2 | 130669.6 | 9210 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:51 | Normal | 556.8 | 566.4 | 474.4 | 502.5 | 14 | 9 | 13.8 | 9 | 221.8 | 222 | 222.6 | 57.9 | 57.6 | 57.7 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 21852 | 1 | 43.8 | 130671.5 | 9210 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 13:56 | Normal | 561 | 569.4 | 470.3 | 500.6 | 13.8 | 8.9 | 13.7 | 8.8 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 57.1 | 56.8 | 57.1 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 21548 | 1 | 43.3 | 130673.3 | 9210 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:01 | Normal | 553.1 | 556.8 | 462.3 | 507.4 | 13.5 | 8.7 | 13.4 | 8.5 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 55.5 | 54.8 | 55.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 20780 | 1 | 42.9 | 130675 | 9210 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:06 | Normal | 557 | 574.6 | 470.8 | 511 | 13.2 | 8.4 | 12.6 | 8.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 54.2 | 53.8 | 53.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20431 | 1 | 42.5 | 130676.8 | 9210 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | 4 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:11 | Normal | 552.1 | 571.4 | 454.8 | 498.9 | 12.9 | 8.1 | 12.9 | 8.1 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 53 | 52.7 | 52.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19950 | 1 | 42.2 | 130678.5 | 9210 | 4.3 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:16 | Normal | 561.3 | 569.9 | 449.3 | 497.4 | 12.3 | 8 | 12.4 | 8 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 51.1 | 50.5 | 51 | 59.87 | 59.85 | 59.84 | 19108 | 1 | 42 | 130680.1 | 9210 | 4 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:21 | Normal | 541 | 571.3 | 446.8 | 504.9 | 12.6 | 7.9 | 12.3 | 7.8 | 220.6 | 221.2 | 223 | 50.7 | 50.2 | 50.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18965 | 1 | 41.7 | 130681.7 | 9210 | 4.1 | 3.7 | 4 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:26 | Normal | 548.1 | 572.3 | 432.2 | 505.4 | 12.1 | 7.6 | 12 | 7.6 | 220.6 | 221.8 | 222.4 | 48.8 | 48.4 | 48.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18317 | 1 | 41.3 | 130683.2 | 9210 | 4 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:31 | Normal | 562.1 | 580.3 | 432.3 | 505.3 | 11.2 | 7.3 | 11.5 | 7.3 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 46.9 | 46.5 | 46.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 17594 | 1 | 40.9 | 130684.7 | 9211 | 3.7 | 3 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:36 | Normal | 534 | 571.3 | 420.4 | 502.5 | 11.4 | 7.2 | 11.1 | 7.1 | 221.4 | 221 | 222.8 | 45.2 | 44.6 | 45 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16734 | 1 | 40.6 | 130686.1 | 9211 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:41 | Normal | 551.1 | 579.3 | 427.4 | 503.5 | 10.6 | 7 | 10.5 | 6.8 | 220.8 | 220 | 222.2 | 43.5 | 42.8 | 43.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16114 | 1 | 40.2 | 130687.5 | 9211 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:46 | Normal | 523.1 | 582.3 | 398.1 | 504.2 | 10.6 | 6.6 | 10.1 | 6.4 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 40.7 | 40.3 | 40.6 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 15070 | 1 | 40.1 | 130688.8 | 9211 | 3.4 | 3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:51 | Normal | 516.3 | 574 | 384 | 505.5 | 10.2 | 6.5 | 9.8 | 6.3 | 220 | 219.8 | 221.6 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 60 | 59.98 | 60 | 14372 | 1 | 39.6 | 130690 | 9211 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 14:56 | Normal | 505 | 586.7 | 349.4 | 512.6 | 9.7 | 6.1 | 9.4 | 6 | 220 | 219.2 | 220.2 | 36.2 | 35.6 | 35.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13341 | 1 | 39.2 | 130691.2 | 9211 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:01 | Normal | 484.8 | 582.7 | 384.7 | 511.7 | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 33.1 | 32.7 | 32.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12162 | 1 | 38.8 | 130692.2 | 9211 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:06 | Normal | 474.1 | 582.7 | 372.2 | 515.5 | 8.6 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 219.6 | 219.2 | 220.8 | 31.1 | 30.6 | 30.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11418 | 1 | 38.3 | 130693.2 | 9211 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:11 | Normal | 449.8 | 585.1 | 352.8 | 513.4 | 8.4 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 29.5 | 29 | 29.2 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 10784 | 1 | 38 | 130694.1 | 9211 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:16 | Normal | 448.1 | 579.5 | 347.9 | 515 | 7.6 | 4.9 | 5.7 | 4.6 | 218.8 | 217.2 | 220 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9926 | 1 | 37.7 | 130695 | 9211 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:21 | Normal | 416.2 | 589.6 | 329.2 | 514.4 | 7.4 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 219 | 218.4 | 220.8 | 24.8 | 24.3 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9055 | 1 | 37.4 | 130695.8 | 9211 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:26 | Normal | 391.1 | 579.2 | 316.2 | 500.2 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 218.2 | 217 | 218.6 | 12 | 11.4 | 11.6 | 59.88 | 59.87 | 59.89 | 4321 | 1 | 37 | 130696.5 | 9211 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:31 | Normal | 589.9 | 579.5 | 394.1 | 487.2 | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 218.6 | 218.6 | 220.2 | 20.2 | 19.9 | 20 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7451 | 1 | 36.6 | 130696.8 | 9212 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:36 | Normal | 587.7 | 590.4 | 385.3 | 488.4 | 4.1 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 218.8 | 217.2 | 219.2 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7156 | 1 | 36.4 | 130697.4 | 9212 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:41 | Normal | 586.9 | 582.6 | 334.5 | 430.5 | 4 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 218.2 | 216.8 | 219.4 | 18 | 17.4 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6635 | 1 | 36.2 | 130698 | 9212 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:46 | Normal | 580.1 | 586.7 | 254.9 | 413.6 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6229 | 1 | 36 | 130698.5 | 9212 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:51 | Normal | 582.4 | 586.9 | 214.9 | 387 | 3.4 | 3 | 3.5 | 2.9 | 218.6 | 218.4 | 220.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5595 | 1 | 35.8 | 130699 | 9212 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 15:56 | Normal | 590.3 | 587.7 | 199.6 | 368.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 217.6 | 216.8 | 219.4 | 13.2 | 12.8 | 13 | 60.01 | 60 | 60 | 4898 | 1 | 35.6 | 130699.5 | 9212 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:01 | Normal | 585.2 | 587.7 | 228.9 | 334.6 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 217.6 | 217.2 | 219.6 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 4281 | 1 | 35.4 | 130699.8 | 9212 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:06 | Normal | 556.9 | 586.6 | 300.8 | 277.6 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 217.6 | 217.4 | 218.6 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3741 | 1 | 35.3 | 130700.2 | 9212 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:11 | Normal | 529.3 | 584.6 | 530.7 | 331.6 | 2.3 | 2 | 0.4 | 1.3 | 218.6 | 218 | 219.2 | 9 | 8.6 | 8.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 3267 | 1 | 35.1 | 130700.5 | 9212 | 1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:16 | Normal | 588.4 | 514.5 | 492.6 | 289.4 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2859 | 1 | 35.1 | 130700.7 | 9212 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:21 | Normal | 517.5 | 438.9 | 515 | 202 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 218.8 | 218 | 219.4 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 2286 | 1 | 35 | 130700.9 | 9212 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:26 | Normal | 446.2 | 573.5 | 535.9 | 494.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 217.8 | 217.6 | 219.8 | 5.2 | 4.8 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1879 | 1 | 34.8 | 130701.1 | 9212 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:31 | Normal | 397.1 | 477.7 | 518.7 | 499.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 217.4 | 216.2 | 218.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1547 | 1 | 34.7 | 130701.3 | 9213 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:36 | Normal | 354.1 | 396.7 | 513.3 | 480.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 217.4 | 216.8 | 218.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1206 | 1 | 34.5 | 130701.4 | 9213 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:41 | Normal | 412.1 | 402.6 | 484.4 | 492.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 218.8 | 217 | 219.8 | 3 | 2.7 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 982 | 1 | 34.3 | 130701.5 | 9213 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:46 | Normal | 543.2 | 566.8 | 515.6 | 478.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 218.2 | 217.2 | 218.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 849 | 1 | 34.2 | 130701.5 | 9213 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:51 | Normal | 556.1 | 584.5 | 514.4 | 451.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 688 | 1 | 34.1 | 130701.6 | 9213 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 16:56 | Normal | 493.5 | 567.8 | 488.2 | 446.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 581 | 1 | 33.8 | 130701.7 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:01 | Normal | 482 | 546.8 | 428.9 | 473.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 219.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 510 | 1 | 33.7 | 130701.7 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:06 | Normal | 461.8 | 551.7 | 366.9 | 359.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 383 | 1 | 33.4 | 130701.7 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:11 | Normal | 248.1 | 539.3 | 389.6 | 295.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 210 | 1 | 33.2 | 130701.8 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:16 | Normal | 199.9 | 479.8 | 200 | 269.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 219.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 159 | 1 | 32.9 | 130701.8 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:21 | Normal | 199.7 | 424.5 | 200.1 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 219 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 77 | 1 | 32.7 | 130701.8 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:26 | Normal | 200.1 | 428.8 | 199.5 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218 | 217 | 219.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31 | 1 | 32.4 | 130701.8 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:31 | Normal | 199.6 | 469.6 | 185.2 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.6 | 219.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 32.2 | 130701.8 | 9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:36 | Normal | 174.6 | 432.8 | 193 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.2 | 218.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 32 | 130701.8 | 9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:41 | Normal | 182.6 | 372 | 202.5 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 31.7 | 130701.8 | 9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-08-16 17:46 | Normal | 200.9 | 189.1 | 162.9 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 219.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.4 | 130701.8 | 9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0