## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-17 05:54 | Wait | 474.4 | 474.3 | 474.6 | 474 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 26.3 | 114669.5 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 05:59 | Normal | 398.6 | 498.7 | 462.9 | 418.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 55 | 1 | 29 | 114669.5 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:04 | Normal | 354.9 | 500.4 | 480.5 | 211.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 155 | 1 | 32.7 | 114669.5 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:09 | Normal | 456.6 | 489.4 | 493.6 | 205.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 261 | 1 | 34.9 | 114669.5 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:14 | Normal | 476.4 | 492.5 | 483.8 | 200.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 225.4 | 224.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 401 | 1 | 36.4 | 114669.5 | 8936 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:19 | Normal | 485.7 | 502.4 | 485.7 | 305.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 223 | 225 | 224.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 679 | 1 | 37.6 | 114669.6 | 8936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:24 | Normal | 501.5 | 498.5 | 488.2 | 498.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 966 | 1 | 38.5 | 114669.6 | 8936 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:29 | Normal | 512.5 | 492.2 | 489.9 | 489.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 223.8 | 225.6 | 224.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1000 | 1 | 39.4 | 114669.7 | 8936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:34 | Normal | 522.7 | 518.6 | 493.4 | 482.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.3 | 223 | 224.4 | 223.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1300 | 1 | 40.1 | 114669.8 | 8936 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:39 | Normal | 493.5 | 498.3 | 505.4 | 490.7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 223 | 224.4 | 223.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1278 | 1 | 40.5 | 114669.9 | 8937 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:44 | Normal | 505.5 | 530 | 518.8 | 513.9 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2311 | 1 | 41.1 | 114670.1 | 8937 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:49 | Normal | 513.7 | 527.5 | 501.3 | 502.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.9 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2879 | 1 | 41.6 | 114670.3 | 8937 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:54 | Normal | 528.6 | 516.4 | 498.6 | 503.9 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 223 | 224.6 | 224.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2714 | 1 | 42 | 114670.6 | 8937 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:59 | Normal | 538.5 | 528.4 | 515.6 | 514.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4089 | 1 | 40.9 | 114670.9 | 8937 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:04 | Normal | 517.5 | 532.4 | 504.7 | 515.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4773 | 1 | 41.6 | 114671.2 | 8937 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:09 | Normal | 525.7 | 532.5 | 517.2 | 507.6 | 3.1 | 4 | 2.1 | 1.9 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 15 | 14.8 | 15 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5774 | 1 | 42.4 | 114671.7 | 8937 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:14 | Normal | 523.5 | 536.4 | 521.8 | 521 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | 225 | 225.8 | 224.8 | 16.7 | 17 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6563 | 1 | 42.9 | 114672.2 | 8937 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:19 | Normal | 522.6 | 526.5 | 521.3 | 513.6 | 3.9 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7221 | 1 | 43.5 | 114672.8 | 8937 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:24 | Normal | 522.6 | 526.5 | 526.6 | 517.9 | 4.3 | 5.8 | 3.1 | 3 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7949 | 1 | 44.2 | 114673.4 | 8937 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:29 | Normal | 514.5 | 531.4 | 520.4 | 519.6 | 5.4 | 6.2 | 3.6 | 3.3 | 224.6 | 226 | 225.2 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9041 | 1 | 45.2 | 114674.1 | 8937 | 2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:34 | Normal | 528.6 | 521.5 | 516.4 | 521.6 | 5.7 | 6.7 | 4 | 3.7 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 26.6 | 26.4 | 26.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9794 | 1 | 46.2 | 114674.9 | 8937 | 2 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:39 | Normal | 528.6 | 529.5 | 522.3 | 514.6 | 6.2 | 7.1 | 4.3 | 4.1 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10642 | 1 | 47.2 | 114675.8 | 8938 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:44 | Normal | 529 | 527.8 | 521.2 | 519.7 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 225 | 226.2 | 225.6 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11848 | 1 | 32.3 | 114676.7 | 8938 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:49 | Normal | 522.4 | 522.3 | 521.6 | 516.9 | 8 | 8 | 5.2 | 5.1 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12795 | 1 | 35.9 | 114677.7 | 8938 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:54 | Normal | 520.7 | 522.6 | 518.5 | 516.8 | 8.6 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 36.8 | 36.7 | 37 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 13625 | 1 | 42 | 114678.8 | 8938 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:59 | Normal | 520.2 | 528.4 | 519.7 | 520 | 9 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14325 | 1 | 34 | 114680 | 8938 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:04 | Normal | 524.6 | 527.4 | 515.7 | 520.9 | 9.5 | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15230 | 1 | 32.6 | 114681.2 | 8938 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:09 | Normal | 520.8 | 518.7 | 518.8 | 517.6 | 9.9 | 9.8 | 7 | 6.8 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 43.6 | 43.3 | 43.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16045 | 1 | 32.7 | 114682.6 | 8938 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:14 | Normal | 514.6 | 517.4 | 523.9 | 523.1 | 10.5 | 10.5 | 7.3 | 7.1 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 46 | 45.7 | 45.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17099 | 1 | 32.9 | 114683.9 | 8938 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:19 | Normal | 512.7 | 515.4 | 520.7 | 522.1 | 10.8 | 10.6 | 7.8 | 7.5 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17890 | 1 | 33.2 | 114685.4 | 8938 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:24 | Normal | 516.5 | 512.5 | 515.3 | 514.6 | 11.3 | 11.1 | 8.3 | 8.1 | 224 | 224.4 | 224.4 | 50 | 50 | 50.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18673 | 1 | 33.6 | 114686.9 | 8938 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:29 | Normal | 517.5 | 515.2 | 515.3 | 520.5 | 11.6 | 11.6 | 8.7 | 8.5 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 52.5 | 52.2 | 52.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 19542 | 1 | 34.1 | 114688.5 | 8938 | 4 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 4 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:34 | Normal | 513.6 | 512.4 | 513.7 | 520.9 | 12.1 | 12.1 | 9.1 | 8.8 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20330 | 1 | 34.7 | 114690.2 | 8938 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:39 | Normal | 511.7 | 514.7 | 516.7 | 520.9 | 12.5 | 12.3 | 9.5 | 9.1 | 222.8 | 223 | 223.8 | 56.2 | 56.3 | 56.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20981 | 1 | 35.2 | 114691.9 | 8939 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:44 | Normal | 506.6 | 516.5 | 519.3 | 511.6 | 12.9 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 224 | 223.8 | 224.6 | 58 | 58.1 | 58.3 | 60.01 | 60 | 60 | 21726 | 1 | 35.8 | 114693.7 | 8939 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:49 | Normal | 516.1 | 510.6 | 511.8 | 514 | 13 | 13.1 | 10.4 | 10.2 | 222 | 222.4 | 222.6 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22444 | 1 | 36.2 | 114695.5 | 8939 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:54 | Normal | 516.4 | 513.2 | 512.7 | 507.1 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 10.5 | 222 | 222.8 | 222.8 | 62.2 | 62.1 | 62.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23049 | 1 | 36.8 | 114697.4 | 8939 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:59 | Normal | 504.2 | 507.3 | 514.3 | 513.5 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | 11 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 63.8 | 63.5 | 63.7 | 59.99 | 60 | 60 | 23611 | 1 | 37.4 | 114699.4 | 8939 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:04 | Normal | 508.9 | 509.7 | 513.6 | 508.9 | 14.2 | 14.1 | 11.4 | 11.4 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 65.7 | 65.8 | 65.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24333 | 1 | 37.9 | 114701.4 | 8939 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:09 | Normal | 502.9 | 508.6 | 509.9 | 502.1 | 14.6 | 14.5 | 11.8 | 11.9 | 222 | 222.4 | 222.6 | 67.1 | 67 | 67.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 24898 | 1 | 38.5 | 114703.4 | 8939 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:14 | Normal | 509.5 | 506.3 | 505.4 | 507.6 | 14.8 | 14.8 | 12.3 | 12.1 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 69 | 68.9 | 69.3 | 59.99 | 60 | 60 | 25555 | 1 | 39 | 114705.5 | 8939 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:19 | Normal | 506.2 | 507.8 | 511.4 | 506.6 | 15.2 | 15.2 | 12.6 | 12.6 | 222.4 | 222 | 223 | 70.9 | 70.4 | 70.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26207 | 1 | 39.5 | 114707.7 | 8939 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:24 | Normal | 510.1 | 504.8 | 515.1 | 507.4 | 15.4 | 15.4 | 12.8 | 12.8 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 72 | 71.8 | 71.6 | 59.99 | 60 | 60 | 26732 | 1 | 40 | 114709.9 | 8939 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:29 | Normal | 504.6 | 507.3 | 503.3 | 500.5 | 15.7 | 15.6 | 13.4 | 13.4 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 73.5 | 73.4 | 73.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 28285 | 1 | 40.3 | 114712.2 | 8939 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:34 | Normal | 508.4 | 508.2 | 504.6 | 497.9 | 15.8 | 15.8 | 13.6 | 13.9 | 222.8 | 223 | 223.8 | 74.7 | 74.5 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 28766 | 1 | 40.8 | 114714.6 | 8939 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:39 | Normal | 506.4 | 502.3 | 500.4 | 501.6 | 16.1 | 16.2 | 14.1 | 14.1 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 76 | 75.9 | 76 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29298 | 1 | 41.4 | 114717 | 8940 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 4.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:44 | Normal | 495.8 | 499.7 | 504.7 | 501.9 | 16.8 | 16.6 | 14.4 | 14.5 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 77.4 | 77.1 | 77.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29849 | 1 | 41.9 | 114719.5 | 8940 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5 | 5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:49 | Normal | 502.5 | 503.4 | 497.4 | 495.6 | 16.8 | 16.6 | 14.8 | 14.8 | 223 | 223.4 | 223.8 | 78.5 | 78.1 | 78.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30221 | 1 | 42.7 | 114722 | 8940 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:54 | Normal | 500.6 | 497.5 | 497.4 | 492.5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30533 | 1 | 43.3 | 114724.5 | 8940 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:59 | Normal | 500.9 | 498.6 | 498.8 | 492.9 | 17.3 | 17.1 | 15.4 | 15.5 | 222.6 | 222.6 | 223 | 80.7 | 80.4 | 80.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30999 | 1 | 44.2 | 114727.1 | 8940 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:04 | Normal | 499.7 | 496.7 | 499.8 | 495.1 | 17.3 | 17.3 | 15.4 | 15.7 | 222.8 | 223 | 224 | 81.6 | 81.4 | 81.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31357 | 1 | 45.8 | 114729.7 | 8940 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:09 | Normal | 500.7 | 493.6 | 493.4 | 491.8 | 17.6 | 17.7 | 16 | 16.1 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 82.7 | 82.2 | 82.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 31750 | 1 | 47.3 | 114732.3 | 8940 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:14 | Normal | 493.3 | 496.1 | 494.8 | 496.1 | 18 | 17.8 | 16.1 | 16.1 | 223 | 222.6 | 223.4 | 83.6 | 82.9 | 83 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32046 | 1 | 48.5 | 114735 | 8940 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:19 | Normal | 493.8 | 493.4 | 494.4 | 494.7 | 18.1 | 18 | 16.3 | 16.3 | 225.6 | 225.4 | 227 | 83.1 | 82.7 | 82.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32405 | 1 | 49.7 | 114737.7 | 8940 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:24 | Normal | 493.6 | 486.5 | 490.5 | 486.8 | 18.1 | 18.3 | 16.8 | 16.7 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 83.6 | 83.5 | 83.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32640 | 1 | 50.5 | 114740.4 | 8940 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:29 | Normal | 491.7 | 486.7 | 491.2 | 489.4 | 18.4 | 18.5 | 17 | 17 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 84.4 | 84.1 | 84.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32900 | 1 | 51.1 | 114743.1 | 8940 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:34 | Normal | 494 | 489.7 | 490.5 | 483.8 | 18.1 | 18.6 | 17.2 | 17.5 | 226 | 225.4 | 226.4 | 85 | 84.9 | 84.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33140 | 1 | 51.7 | 114745.9 | 8940 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:39 | Normal | 488.3 | 490.3 | 491.4 | 489.6 | 18.7 | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 225.8 | 225.6 | 226 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 60.01 | 60 | 60 | 33446 | 1 | 52.2 | 114748.6 | 8941 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:44 | Normal | 487.1 | 490.2 | 486.2 | 486.6 | 18.7 | 18.6 | 17.5 | 17.6 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 86.1 | 86.2 | 86.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 33583 | 1 | 52.8 | 114751.4 | 8941 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:49 | Normal | 489.2 | 491.3 | 486.4 | 482.3 | 18.9 | 18.8 | 17.9 | 17.8 | 225.6 | 225.8 | 226 | 87.3 | 87 | 86.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33924 | 1 | 53.3 | 114754.2 | 8941 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:54 | Normal | 488 | 491.2 | 489.2 | 486.9 | 19.1 | 18.8 | 18 | 18 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 87.6 | 87.3 | 87.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34075 | 1 | 53.5 | 114757.1 | 8941 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:59 | Normal | 489.4 | 489.3 | 484.4 | 483.7 | 19 | 18.9 | 18.3 | 18.2 | 225.4 | 225.2 | 226 | 87.8 | 87.8 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 34166 | 1 | 54 | 114759.9 | 8941 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:04 | Normal | 486.7 | 481.5 | 479.6 | 485.8 | 19 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 87.5 | 87.2 | 87.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 34105 | 1 | 54.4 | 114762.8 | 8941 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:09 | Normal | 484.9 | 482.6 | 486.4 | 480.7 | 19.2 | 19.1 | 18.3 | 18.5 | 224.8 | 225 | 225.6 | 88.2 | 87.8 | 87.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 34201 | 1 | 54.6 | 114765.6 | 8941 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:14 | Normal | 485.2 | 488.4 | 486 | 481.2 | 19 | 18.9 | 18.3 | 18.5 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34325 | 1 | 54.7 | 114768.5 | 8941 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:19 | Normal | 479.7 | 478.7 | 484 | 478.2 | 19.3 | 19.2 | 18.6 | 19 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 88.4 | 88.3 | 88.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34481 | 1 | 55.1 | 114771.3 | 8941 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:24 | Normal | 486.8 | 483.6 | 476.5 | 475.7 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 225.6 | 225.4 | 226 | 88.5 | 88.3 | 88.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 34492 | 1 | 55.4 | 114774.2 | 8941 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:29 | Normal | 486.5 | 484.4 | 479.8 | 475.9 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 225 | 225.4 | 225.8 | 88.4 | 88 | 88 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34386 | 1 | 55.5 | 114777.1 | 8941 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:34 | Normal | 479.5 | 484.2 | 478.7 | 480.6 | 19 | 19 | 18.8 | 19 | 224.8 | 224.6 | 226 | 88.4 | 88.1 | 88.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 34408 | 1 | 55.5 | 114779.9 | 8941 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:39 | Normal | 474.8 | 477.4 | 479.5 | 474.6 | 19.3 | 19.2 | 19 | 19.2 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 88.8 | 88.4 | 88.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34508 | 1 | 55.6 | 114782.8 | 8942 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:44 | Normal | 484.2 | 474.7 | 478.1 | 473.1 | 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | 225.4 | 225.8 | 226 | 88.3 | 88 | 88.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34377 | 1 | 55.7 | 114785.7 | 8942 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:49 | Normal | 479.8 | 476.9 | 469.9 | 468.7 | 19 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 225 | 224.2 | 225.4 | 88.3 | 88.2 | 88.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34370 | 1 | 55.9 | 114788.6 | 8942 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:54 | Normal | 479 | 473.7 | 482.8 | 469 | 19 | 19 | 18.9 | 19.5 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 87.9 | 87.8 | 87.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34304 | 1 | 55.9 | 114791.4 | 8942 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:59 | Normal | 477.4 | 480.3 | 470.4 | 468.7 | 19 | 18.8 | 19.3 | 19.4 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 87.8 | 87.6 | 87.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34131 | 1 | 55.7 | 114794.3 | 8942 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:04 | Normal | 476.7 | 476.4 | 472.4 | 470.6 | 18.7 | 18.6 | 19.1 | 19.1 | 224.6 | 224.8 | 225 | 87.2 | 87.2 | 87.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33947 | 1 | 55.1 | 114797.1 | 8942 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:09 | Normal | 480.9 | 475.7 | 476.1 | 475.4 | 18.6 | 18.6 | 19 | 19 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 87.1 | 86.9 | 86.7 | 60 | 60 | 60 | 33857 | 1 | 54.7 | 114799.9 | 8942 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:14 | Normal | 488.7 | 472.5 | 476.9 | 474.2 | 18 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 225 | 225 | 226 | 86.5 | 86.2 | 86.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33670 | 1 | 54.5 | 114802.7 | 8942 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:19 | Normal | 476.4 | 481.3 | 477.8 | 470.1 | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 225 | 224.8 | 225.8 | 86.7 | 86.3 | 86.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33738 | 1 | 54 | 114805.5 | 8942 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:24 | Normal | 472.1 | 472.2 | 466.4 | 471.6 | 17.9 | 18 | 18.6 | 18.6 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 84.9 | 84.4 | 84.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 32968 | 1 | 53.7 | 114808.3 | 8942 | 6 | 6.2 | 0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:29 | Normal | 479.4 | 471.6 | 476.8 | 475 | 18 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 85.4 | 85.2 | 85.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 33164 | 1 | 53.6 | 114811.1 | 8942 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:34 | Normal | 476.2 | 476.6 | 470.5 | 472.7 | 18.1 | 18.1 | 19.1 | 19.1 | 225.2 | 225.4 | 226 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 33371 | 1 | 53.4 | 114813.9 | 8942 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 6.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:39 | Normal | 480.8 | 477.6 | 469.7 | 469 | 17.6 | 17.7 | 18.7 | 18.9 | 224.6 | 225 | 225.4 | 84.3 | 83.9 | 83.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32661 | 1 | 53.4 | 114816.6 | 8943 | 6 | 6.1 | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.5 | 6.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:44 | Normal | 481.6 | 477.4 | 472 | 471.2 | 17.2 | 17.3 | 18.3 | 18.5 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 82.7 | 82.8 | 82.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 32233 | 1 | 53.1 | 114819.3 | 8943 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:49 | Normal | 483 | 480.6 | 468.3 | 465.6 | 17.1 | 17.3 | 18.6 | 18.7 | 224.8 | 224.6 | 226 | 83.4 | 83.2 | 83.5 | 60 | 60.01 | 60 | 32421 | 1 | 52.8 | 114822 | 8943 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:54 | Normal | 477.4 | 484.5 | 475.7 | 471 | 17.5 | 17.4 | 18.7 | 18.8 | 225 | 225 | 226 | 84 | 83.9 | 83.8 | 60.01 | 60 | 60 | 32731 | 1 | 52.6 | 114824.7 | 8943 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:59 | Normal | 477.2 | 480.3 | 473.6 | 470.8 | 17.3 | 17.4 | 18.5 | 18.9 | 225 | 224.6 | 225.6 | 83.8 | 83.8 | 83.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 32610 | 1 | 52.6 | 114827.5 | 8943 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 6.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:04 | Normal | 474.3 | 477.3 | 464.4 | 470.6 | 17.1 | 16.9 | 18.5 | 18.5 | 224.8 | 225 | 226 | 82 | 81.8 | 81.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 31827 | 1 | 52.7 | 114830.1 | 8943 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:09 | Normal | 479.8 | 475.6 | 465.6 | 462.8 | 16.6 | 16.8 | 18.5 | 18.6 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 81.5 | 81.1 | 81.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 31629 | 1 | 52.5 | 114832.8 | 8943 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 6.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:14 | Normal | 477.6 | 473.5 | 472.5 | 465 | 16.3 | 16.6 | 18 | 18.3 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 80.1 | 79.9 | 79.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 31175 | 1 | 52.3 | 114835.4 | 8943 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:19 | Normal | 471.8 | 477.4 | 465 | 461.2 | 15.7 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 224.4 | 225 | 225.2 | 77.6 | 77.5 | 77.7 | 60 | 60 | 60 | 30159 | 1 | 52.1 | 114837.9 | 8943 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5 | 5.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:24 | Normal | 473.1 | 475.3 | 471.7 | 467.8 | 15.5 | 15.7 | 17.1 | 17.2 | 224.6 | 225 | 225.8 | 76.7 | 76.3 | 76.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29798 | 1 | 51.8 | 114840.4 | 8943 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:29 | Normal | 478.5 | 480.4 | 470.5 | 461.7 | 15 | 15 | 16.8 | 17.3 | 224 | 224.6 | 225 | 75.2 | 74.8 | 75 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 29207 | 1 | 51.5 | 114842.9 | 8943 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:34 | Normal | 475.4 | 485.3 | 475.6 | 474.8 | 12.7 | 12.3 | 15.3 | 15 | 223.8 | 224 | 224.2 | 66.4 | 66.2 | 66.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23520 | 1 | 50.8 | 114844.8 | 8943 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 5.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:39 | Normal | 467.8 | 470.6 | 478.4 | 468.7 | 3.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 222.2 | 222.8 | 223 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7157 | 1 | 49.8 | 114845.9 | 8944 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:44 | Normal | 486.7 | 491.8 | 484 | 483.3 | 14.4 | 14.3 | 16.4 | 16.5 | 224 | 224.8 | 225 | 74.3 | 73.9 | 74 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28843 | 1 | 49.1 | 114847.8 | 8944 | 4.9 | 5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:49 | Normal | 481.9 | 488 | 478.7 | 476.9 | 14 | 14 | 16.1 | 16.3 | 224.4 | 224.4 | 225 | 71.8 | 72 | 72.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27956 | 1 | 49.1 | 114850.1 | 8944 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:54 | Normal | 483.7 | 487.5 | 471.5 | 475.9 | 13.8 | 13.9 | 16.1 | 16.1 | 223.8 | 224.2 | 225 | 71.4 | 71.2 | 71.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 26757 | 1 | 49.4 | 114852.4 | 8944 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:59 | Normal | 474.8 | 485.6 | 479.8 | 464.8 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5 | 221.8 | 223.2 | 223 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6271 | 1 | 48.9 | 114853.7 | 8944 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:04 | Normal | 491.4 | 498.3 | 479.9 | 488.2 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 223 | 223.8 | 223.6 | 36.1 | 35.9 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15068 | 1 | 48 | 114854.8 | 8944 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:09 | Normal | 503.5 | 498.9 | 496 | 489.7 | 12.5 | 12.6 | 15.1 | 15.3 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 68.7 | 68.6 | 68.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25729 | 1 | 47.1 | 114856.1 | 8944 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:14 | Normal | 488.9 | 494.6 | 487.5 | 483.8 | 12.6 | 12.5 | 15 | 15.1 | 224 | 224.4 | 224.8 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 25181 | 1 | 47.1 | 114858.1 | 8944 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:19 | Normal | 483.4 | 492.4 | 489.6 | 486.8 | 12 | 12 | 14.3 | 14.5 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24061 | 1 | 47 | 114859.9 | 8944 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.6 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:24 | Normal | 491.7 | 481.5 | 478.4 | 480.6 | 11.1 | 11.4 | 13.8 | 13.9 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22736 | 1 | 47.1 | 114861.8 | 8944 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:29 | Normal | 487.6 | 490.6 | 481 | 472.3 | 10.8 | 10.9 | 13.5 | 13.6 | 224 | 224.4 | 225 | 59.3 | 59 | 59.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22185 | 1 | 47.2 | 114863.7 | 8944 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:34 | Normal | 486 | 482.7 | 480.5 | 483.8 | 10.4 | 10.5 | 13.1 | 12.8 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 56.6 | 56.6 | 57 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21039 | 1 | 46.9 | 114865.5 | 8944 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:39 | Normal | 485.8 | 476.4 | 481.6 | 472.9 | 9.8 | 10.2 | 12.6 | 12.8 | 223.2 | 224.6 | 224 | 55 | 55 | 55.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20599 | 1 | 46.7 | 114867.3 | 8945 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:44 | Normal | 483.5 | 491.5 | 478.6 | 480.7 | 9.6 | 9.6 | 12.3 | 12.5 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20142 | 1 | 46.6 | 114869 | 8945 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:49 | Normal | 485.5 | 486.6 | 479.8 | 476.2 | 9.3 | 9.2 | 12 | 12 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 51.8 | 51.9 | 51.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19372 | 1 | 46.4 | 114870.6 | 8945 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:54 | Normal | 487.1 | 481.2 | 483.4 | 477.1 | 8.8 | 8.8 | 11.5 | 11.7 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 49.7 | 49.7 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18578 | 1 | 46.1 | 114872.2 | 8945 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:59 | Normal | 489.3 | 486.2 | 484.4 | 484.6 | 8.1 | 8.4 | 11 | 11.1 | 223 | 223.2 | 223 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 60 | 60 | 60 | 17774 | 1 | 45.8 | 114873.7 | 8945 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:04 | Normal | 490.6 | 486.5 | 484 | 477.3 | 7.8 | 8 | 10.6 | 10.9 | 222.2 | 224 | 223.6 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16945 | 1 | 45.5 | 114875.1 | 8945 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:09 | Normal | 493.7 | 486.5 | 484.7 | 473.9 | 7.3 | 7.6 | 10.1 | 10.5 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 43.8 | 43.5 | 43.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16076 | 1 | 45.2 | 114876.5 | 8945 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:14 | Normal | 492.8 | 489.7 | 482.7 | 481.9 | 7 | 7.1 | 10 | 10.1 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15519 | 1 | 44.8 | 114877.8 | 8945 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:19 | Normal | 491.6 | 490.5 | 485.6 | 484.9 | 6.6 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14769 | 1 | 44.5 | 114879.1 | 8945 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:24 | Normal | 486.6 | 490.4 | 479.5 | 487.8 | 6 | 6.3 | 9.1 | 9 | 221.4 | 223 | 222.6 | 37.7 | 37.7 | 38 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13835 | 1 | 44.2 | 114880.3 | 8945 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:29 | Normal | 487.8 | 494.6 | 487.8 | 488.1 | 5.6 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 35.4 | 35.2 | 35.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12931 | 1 | 43.8 | 114881.4 | 8945 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:34 | Normal | 490.8 | 491.7 | 488.1 | 487.2 | 5.2 | 5.5 | 8 | 8.1 | 222 | 223 | 222 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 60 | 59.99 | 60 | 12260 | 1 | 43.4 | 114882.4 | 8945 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:39 | Normal | 494.7 | 491.7 | 489.9 | 483.7 | 4.8 | 5 | 7.4 | 7.5 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 31.3 | 31.2 | 31.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11459 | 1 | 45.3 | 114883.4 | 8946 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:44 | Normal | 494.8 | 489.6 | 486.3 | 488.5 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 28.6 | 28.4 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10438 | 1 | 45.2 | 114884.3 | 8946 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:49 | Normal | 479.3 | 488.3 | 492.7 | 484.9 | 3.9 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9574 | 1 | 46.8 | 114885.2 | 8946 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:54 | Normal | 497.7 | 492.6 | 484.6 | 486.8 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | 5.9 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8757 | 1 | 48.1 | 114885.9 | 8946 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:59 | Normal | 494.6 | 496.5 | 499.6 | 492.8 | 2.9 | 3.1 | 5 | 5.2 | 221 | 222.2 | 221.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7639 | 1 | 49 | 114886.6 | 8946 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:04 | Normal | 487.8 | 500.7 | 485.7 | 491.9 | 2.6 | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7537 | 1 | 49.6 | 114887.2 | 8946 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:09 | Normal | 495.6 | 490.4 | 481.4 | 484.7 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 4.1 | 220.6 | 222 | 221.8 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6461 | 1 | 49.8 | 114887.8 | 8946 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:14 | Normal | 494.9 | 489.5 | 496.9 | 479.2 | 2 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 221 | 222.6 | 221.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5910 | 1 | 45.8 | 114888.3 | 8946 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:19 | Normal | 490.8 | 487.6 | 497.2 | 494.5 | 1.7 | 2 | 3.4 | 3.4 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 13.8 | 13.8 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5309 | 1 | 46.4 | 114888.8 | 8946 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:24 | Normal | 487.2 | 484.8 | 496.2 | 495.2 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 3 | 220.2 | 221.4 | 220.6 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4655 | 1 | 47.8 | 114889.2 | 8946 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:29 | Normal | 486.6 | 499.4 | 496.8 | 487.1 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 10.5 | 10.5 | 11 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4063 | 1 | 48.4 | 114889.6 | 8946 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:34 | Normal | 494.3 | 484.2 | 483.5 | 500.8 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 219.6 | 221.6 | 220.8 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3517 | 1 | 48.7 | 114889.9 | 8946 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:39 | Normal | 488.8 | 481.6 | 496.1 | 484.2 | 0.7 | 1 | 2 | 1.8 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2948 | 1 | 48.9 | 114890.1 | 8947 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:44 | Normal | 479.6 | 486.6 | 487.5 | 500.8 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 219 | 220.8 | 220.2 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2515 | 1 | 49 | 114890.4 | 8947 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:49 | Normal | 481.6 | 487.6 | 497.7 | 488.9 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 219.4 | 221 | 219.8 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2080 | 1 | 49 | 114890.5 | 8947 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:54 | Normal | 485.8 | 495.7 | 478.7 | 497 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 219.2 | 221 | 219.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1678 | 1 | 48.7 | 114890.7 | 8947 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:59 | Normal | 456.4 | 458.3 | 481.5 | 474.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 218.8 | 220.6 | 219.8 | 3.6 | 3.7 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1330 | 1 | 48.3 | 114890.8 | 8947 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:04 | Normal | 457.7 | 477.4 | 484.5 | 483.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 220 | 222 | 220.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1023 | 1 | 47.5 | 114890.9 | 8947 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:09 | Normal | 457.5 | 473.5 | 470.4 | 466.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220 | 221.8 | 220.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 765 | 1 | 45.9 | 114891 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:14 | Normal | 442.6 | 460.2 | 476.6 | 369.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 221.6 | 220.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 472 | 1 | 49.8 | 114891 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:19 | Normal | 302.5 | 445.5 | 460.5 | 287.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.2 | 221.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 240 | 1 | 49.5 | 114891.1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:24 | Normal | 199.8 | 427.2 | 390.5 | 203.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 221 | 220.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 91 | 1 | 48.6 | 114891.1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:29 | Normal | 201 | 389.6 | 438.6 | 210.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 220.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 47 | 114891.1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:34 | Normal | 192.5 | 406.6 | 415.8 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 219.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 14 | 1 | 49.9 | 114891.1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:39 | Normal | 212 | 365.7 | 395.6 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 220.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11 | 1 | 49 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:44 | Normal | 199.6 | 332.8 | 348.5 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 46.6 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:49 | Normal | 200.5 | 201.7 | 243.3 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7 | 1 | 49.5 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0