## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-17 05:52 | Wait | 455.9 | 455.4 | 455.7 | 455.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 0 | 0 | 26.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 05:57 | Wait | 487.4 | 486.8 | 487.1 | 487 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 30.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:02 | Wait | 506.5 | 505.9 | 505.6 | 505.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:07 | Wait | 521.1 | 520.5 | 519.8 | 520.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:12 | Wait | 530.6 | 530 | 529.1 | 530.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 34.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:17 | Wait | 539.3 | 538.7 | 537.8 | 538.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:22 | Wait | 545.4 | 544.3 | 546.1 | 550.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:27 | Wait | 548.9 | 547.8 | 550.6 | 556.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:32 | Wait | 552.3 | 551.5 | 553.3 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:37 | Wait | 555.1 | 554.6 | 556.2 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:42 | Wait | 559.2 | 558.8 | 560.8 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:47 | Fault | 564.7 | 565 | 569.7 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:52 | Fault | 567.1 | 567.9 | 573 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 06:57 | Fault | 569.8 | 570.7 | 576.5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:02 | Fault | 572.5 | 573.7 | 578.8 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:07 | Fault | 574.5 | 575.8 | 580.3 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:12 | Fault | 576.9 | 578.2 | 582.3 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:17 | Fault | 579.5 | 580.1 | 583.5 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:22 | Fault | 581.6 | 581.6 | 584.4 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:27 | Fault | 583.4 | 582.8 | 584.6 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:32 | Fault | 584.6 | 583.8 | 584.8 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:37 | Fault | 585.3 | 584.4 | 584.9 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:42 | Fault | 586.3 | 585.1 | 585.4 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:47 | Fault | 587.3 | 585.9 | 585.3 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:52 | Fault | 587.8 | 586.6 | 585.6 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 0 | 2 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 07:57 | Fault | 588.2 | 586.9 | 585.6 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:02 | Fault | 588.2 | 586.8 | 585.3 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:07 | Fault | 588.4 | 587.4 | 585.5 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:12 | Fault | 587.7 | 586.6 | 584.4 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:17 | Fault | 587.5 | 586.6 | 584.1 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:22 | Fault | 586.8 | 586.1 | 583.4 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:27 | Fault | 586.8 | 586.1 | 583.2 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:32 | Fault | 585.6 | 584.7 | 581.8 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:37 | Fault | 585.6 | 585 | 582 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:42 | Fault | 585.2 | 584.3 | 581.3 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:47 | Fault | 584.9 | 584.3 | 581.2 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:52 | Fault | 584 | 583.4 | 580.2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 08:57 | Fault | 582.8 | 581.8 | 578.6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:02 | Fault | 581.9 | 580.8 | 577.5 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:07 | Fault | 580.9 | 580.1 | 576.8 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:12 | Fault | 580.1 | 579.3 | 576.1 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:17 | Fault | 579.7 | 579.3 | 575.9 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:22 | Fault | 579.4 | 578.5 | 575.6 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:27 | Fault | 578.6 | 577.6 | 574.5 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:32 | Fault | 578.2 | 577.3 | 574.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:37 | Fault | 576.6 | 575.1 | 572.2 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:42 | Fault | 576 | 574 | 571.2 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:47 | Fault | 574.7 | 572.8 | 569.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:52 | Fault | 573.5 | 571.5 | 568.4 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 09:57 | Fault | 571.8 | 569.8 | 567 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:02 | Fault | 571.6 | 569.7 | 566.9 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:07 | Fault | 570.4 | 568.7 | 565.9 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:12 | Fault | 569.4 | 568 | 565.3 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:17 | Fault | 568.1 | 566.3 | 563.9 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:22 | Fault | 566.3 | 564.5 | 562.3 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:27 | Fault | 565.6 | 564.3 | 562 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:32 | Fault | 564.4 | 563 | 560.7 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:37 | Fault | 563.2 | 561.5 | 559.3 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:42 | Wait | 562.5 | 560 | 557.9 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:47 | Wait | 562.1 | 560.1 | 558.1 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:52 | Wait | 562.5 | 559.8 | 557.9 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 10:57 | Wait | 561.5 | 558.8 | 557.3 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:02 | Wait | 559.5 | 557.2 | 555.8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:07 | Wait | 558.6 | 556.6 | 555.4 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:12 | Wait | 558.8 | 556.3 | 555 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:17 | Wait | 557.2 | 554.6 | 554 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:22 | Wait | 555.9 | 553.7 | 552.9 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:27 | Wait | 555.8 | 553.4 | 553.3 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:32 | Wait | 555.9 | 552.9 | 552.7 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:37 | Wait | 554.4 | 551.7 | 552.1 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:42 | Wait | 553.7 | 550.9 | 551.3 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:47 | Wait | 553 | 549.9 | 549.9 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:52 | Wait | 552.1 | 548.9 | 548.2 | 551 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 11:57 | Wait | 551.5 | 548.5 | 548.4 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:02 | Wait | 550.8 | 547.7 | 547.9 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:07 | Wait | 551 | 547.9 | 548.5 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:12 | Wait | 550.4 | 547.1 | 547.9 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:17 | Wait | 551.7 | 549.4 | 550.3 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:22 | Wait | 550.6 | 548.7 | 549.8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:27 | Wait | 549.8 | 547 | 548.6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:32 | Wait | 550.7 | 548.1 | 549.5 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:37 | Wait | 550 | 546.6 | 548.2 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:42 | Wait | 549.1 | 545.8 | 547.5 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:47 | Wait | 549 | 546.7 | 548.8 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:52 | Wait | 549.3 | 547.2 | 549.5 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 12:57 | Wait | 549.7 | 547.1 | 549.2 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:02 | Wait | 547.9 | 544.8 | 547.3 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:07 | Wait | 543.8 | 539.4 | 544.4 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:12 | Wait | 547 | 544.3 | 546.9 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:17 | Wait | 547.3 | 544.7 | 547.7 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:22 | Wait | 548.2 | 545.5 | 549 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:27 | Wait | 548 | 545.4 | 548.5 | 551.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:32 | Wait | 554.4 | 552.1 | 555 | 558.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:37 | Wait | 535.2 | 532.1 | 533.8 | 534.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:42 | Wait | 570 | 568.8 | 568.4 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:47 | Wait | 561.1 | 560 | 561.7 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:52 | Wait | 556.4 | 555.1 | 557.7 | 559.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 13:57 | Wait | 548.7 | 548.2 | 551.7 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:02 | Wait | 529.5 | 532.1 | 532.6 | 539.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:07 | Wait | 532.7 | 530.7 | 533 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:12 | Wait | 567.6 | 566.7 | 566.3 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:17 | Wait | 524.9 | 526.3 | 527.9 | 527.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:22 | Wait | 559.6 | 558.4 | 559.7 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:27 | Wait | 556.2 | 554.9 | 557.2 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:32 | Wait | 554.6 | 553.5 | 555.5 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:37 | Wait | 554.3 | 553.3 | 555.1 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:42 | Wait | 553.5 | 552.4 | 554.3 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:47 | Wait | 554 | 552.2 | 554.5 | 555.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:52 | Wait | 553.7 | 551.8 | 554.3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 14:57 | Wait | 554.3 | 553 | 554.6 | 555.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:02 | Wait | 555.2 | 553.8 | 555.9 | 557.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:07 | Wait | 556.3 | 554.9 | 556.9 | 558.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:12 | Wait | 557.9 | 556.4 | 557.9 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:17 | Wait | 558.6 | 556.9 | 558.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:22 | Wait | 558.4 | 556.6 | 557.9 | 559.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:27 | Wait | 557.7 | 556.1 | 557.2 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:32 | Wait | 558.5 | 556.9 | 557.3 | 558.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:37 | Wait | 559 | 557.4 | 557.5 | 558.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:42 | Wait | 558.4 | 557.4 | 556.5 | 557.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:47 | Wait | 558 | 557 | 555.5 | 556.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:52 | Wait | 558.7 | 557.5 | 555.2 | 556.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 15:57 | Wait | 558.5 | 557.6 | 554.8 | 555.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:02 | Wait | 559 | 558.1 | 554.8 | 555.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:07 | Wait | 557.3 | 556.4 | 552.9 | 553.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:12 | Wait | 555.9 | 554.9 | 551 | 551.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:17 | Wait | 556 | 555 | 549.9 | 550.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:22 | Wait | 554.8 | 554 | 547.7 | 548.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:27 | Wait | 553.1 | 553 | 546 | 546.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:32 | Wait | 552 | 552.4 | 543.8 | 544.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:37 | Wait | 549.3 | 550.2 | 541.2 | 542 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:42 | Wait | 546.5 | 547.8 | 538.6 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:47 | Wait | 544.1 | 543.9 | 536.2 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:52 | Wait | 541 | 540.2 | 533 | 534.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 16:57 | Wait | 538.4 | 537.5 | 530.1 | 531.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:02 | Wait | 534.5 | 533.7 | 526.8 | 527.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 222 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:07 | Wait | 529.5 | 528.7 | 522.5 | 523.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:12 | Wait | 522.3 | 521.6 | 516 | 517 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:17 | Wait | 512 | 511.3 | 506 | 507.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:22 | Wait | 497.9 | 497.2 | 492.6 | 494.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:27 | Wait | 477.9 | 477.2 | 474.7 | 476.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:32 | Wait | 451.4 | 450.8 | 451 | 450.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-17 17:37 | Wait | 398.9 | 398.3 | 398.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0