## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-18 05:53 | Wait | 472.4 | 472.3 | 472.7 | 472.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.1 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 05:58 | Normal | 351.3 | 470.8 | 468.5 | 237.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 222.2 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 69 | 1 | 29.7 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:03 | Normal | 210.9 | 460.9 | 476.3 | 211.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 149 | 1 | 33.7 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:08 | Normal | 403.7 | 481 | 482.4 | 200.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 221 | 222 | 221 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 311 | 1 | 35.9 | 114891.1 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:13 | Normal | 475 | 493.9 | 471.4 | 201.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 534 | 1 | 37.4 | 114891.2 | 8948 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:18 | Normal | 480.8 | 484.8 | 496.5 | 366.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 221.6 | 221 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 796 | 1 | 38.6 | 114891.2 | 8948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:23 | Normal | 486.5 | 497.6 | 480.2 | 482.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 222 | 221 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1097 | 1 | 39.5 | 114891.3 | 8948 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:28 | Normal | 492.7 | 509.9 | 487.3 | 485.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 221.4 | 221 | 3.8 | 3.8 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1381 | 1 | 40.1 | 114891.4 | 8948 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:33 | Normal | 512.7 | 511.8 | 496.1 | 486.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 221 | 221.6 | 221.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1687 | 1 | 40.8 | 114891.5 | 8948 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:38 | Normal | 519.9 | 533 | 492.2 | 499.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 222.4 | 222.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1982 | 1 | 41.4 | 114891.7 | 8948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:43 | Normal | 508.8 | 531.3 | 506.6 | 490.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.8 | 221 | 222.2 | 222 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2520 | 1 | 41.9 | 114891.9 | 8948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:48 | Normal | 504 | 525.6 | 511.6 | 500.6 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.1 | 221 | 223 | 222.2 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3365 | 1 | 42.5 | 114892.1 | 8949 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:53 | Normal | 539.8 | 529.6 | 504.2 | 506.2 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 11 | 11 | 11.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4215 | 1 | 43 | 114892.4 | 8949 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:58 | Normal | 519.3 | 533.5 | 507.8 | 512.6 | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 13.1 | 13 | 13.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5000 | 1 | 43.4 | 114892.8 | 8949 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:03 | Normal | 540.7 | 531.8 | 521.5 | 511.9 | 2.9 | 3.6 | 2.2 | 2 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5656 | 1 | 43.9 | 114893.3 | 8949 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:08 | Normal | 531 | 538.1 | 517.4 | 514.8 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 222 | 222.8 | 222.8 | 18.2 | 18 | 18.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6973 | 1 | 44.4 | 114893.8 | 8949 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:13 | Normal | 520.7 | 524.8 | 524.5 | 521.8 | 4.5 | 5.3 | 3.2 | 3 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7607 | 1 | 44.9 | 114894.4 | 8949 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:18 | Normal | 515.7 | 527.8 | 510.4 | 509.8 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 222 | 223 | 222.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6392 | 1 | 45.6 | 114895 | 8949 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:23 | Normal | 520 | 526.1 | 525 | 515.3 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 2.6 | 221.2 | 222.8 | 221.6 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7917 | 1 | 46.2 | 114895.7 | 8949 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:28 | Normal | 524 | 527.1 | 521 | 518.3 | 6 | 6.8 | 4.1 | 3.8 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10294 | 1 | 47 | 114896.4 | 8949 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:33 | Normal | 519.7 | 523.8 | 521.5 | 515.8 | 5 | 5.3 | 3.5 | 3.2 | 222 | 223 | 222.8 | 22.8 | 22.6 | 22.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9477 | 1 | 47.7 | 114897.2 | 8949 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:38 | Normal | 532.5 | 529 | 520.7 | 510.8 | 7 | 7.8 | 5 | 4.7 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 32.5 | 32.1 | 32.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11929 | 1 | 35 | 114898.2 | 8949 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:43 | Normal | 519.9 | 517.1 | 514.6 | 528 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 6923 | 1 | 39.7 | 114898.8 | 8949 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:48 | Normal | 534 | 529.2 | 534.8 | 529.2 | 8.3 | 8.5 | 5.4 | 5.3 | 222 | 223.4 | 223.2 | 36.7 | 36.8 | 37 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13449 | 1 | 44.1 | 114899.5 | 8950 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:53 | Normal | 525 | 517.1 | 535.1 | 516.4 | 7.2 | 7.4 | 4.9 | 4.8 | 221.8 | 223.4 | 223.4 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13449 | 1 | 46.5 | 114900.5 | 8950 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:58 | Normal | 523.6 | 526.7 | 520.8 | 525.2 | 8.6 | 8.7 | 6 | 5.6 | 222.2 | 223 | 222.8 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60 | 60.01 | 60 | 14370 | 1 | 33.8 | 114901.6 | 8950 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:03 | Normal | 519.2 | 526.6 | 520.5 | 521.9 | 9.4 | 9.3 | 6.5 | 6.2 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 15104 | 1 | 32.9 | 114902.9 | 8950 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:08 | Normal | 527 | 525.1 | 519.9 | 521.2 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6.6 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 43.5 | 43.3 | 43.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15883 | 1 | 32.9 | 114904.2 | 8950 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:13 | Normal | 523.8 | 522.9 | 523.8 | 526.3 | 10.3 | 10.2 | 7.3 | 7 | 222.4 | 223 | 223.4 | 46 | 45.9 | 46.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16894 | 1 | 33 | 114905.5 | 8950 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:18 | Normal | 524.6 | 530.7 | 518 | 526.4 | 10.5 | 10.4 | 7.7 | 7.4 | 222.2 | 222.6 | 223 | 47 | 47.2 | 47.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17613 | 1 | 33.3 | 114907 | 8950 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:23 | Normal | 516.6 | 520.7 | 519.4 | 521.8 | 11 | 11 | 8.1 | 7.9 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 49.8 | 49.7 | 49.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18429 | 1 | 33.5 | 114908.5 | 8950 | 3.8 | 4 | 0 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:28 | Normal | 516.4 | 513.9 | 519.3 | 526.6 | 11.4 | 11.3 | 8.5 | 8.1 | 222 | 223.2 | 223.4 | 51.3 | 51.4 | 51.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18850 | 1 | 33.9 | 114910 | 8950 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:33 | Normal | 519.7 | 522.7 | 518.1 | 512.3 | 11.8 | 11.6 | 9 | 9 | 222.6 | 223.4 | 223 | 53.9 | 54.1 | 54.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20145 | 1 | 34.2 | 114911.6 | 8950 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.5 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:38 | Normal | 516.5 | 519.6 | 518.4 | 515.7 | 12.3 | 12.1 | 9.5 | 9.2 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 56.1 | 56 | 56.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20854 | 1 | 34.7 | 114913.3 | 8950 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:43 | Normal | 510.4 | 515 | 519.6 | 514.9 | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 9.5 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 57.5 | 57.2 | 57.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21426 | 1 | 35.2 | 114915 | 8950 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:48 | Normal | 520.2 | 518.3 | 519.3 | 517.6 | 12.8 | 12.8 | 10.1 | 10 | 223 | 223 | 223.6 | 59.5 | 59.4 | 59.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22141 | 1 | 35.8 | 114916.8 | 8951 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:53 | Normal | 518.7 | 517.7 | 523.6 | 512.9 | 13.4 | 13.3 | 10.5 | 10.5 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 60 | 60 | 60 | 22914 | 1 | 36.3 | 114918.7 | 8951 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:58 | Normal | 510.3 | 517.5 | 517.1 | 516.7 | 13.8 | 13.6 | 11.1 | 10.9 | 222.2 | 222.6 | 223 | 63.6 | 63.5 | 63.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23671 | 1 | 36.8 | 114920.7 | 8951 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:03 | Normal | 504.2 | 512 | 515.1 | 509.3 | 14.2 | 14 | 11.3 | 11.3 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 65.4 | 65.3 | 65.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24353 | 1 | 37.4 | 114922.7 | 8951 | 5 | 5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:08 | Normal | 512.6 | 511.6 | 519.7 | 512 | 14.4 | 14.3 | 11.5 | 11.6 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24883 | 1 | 37.8 | 114924.7 | 8951 | 5 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:13 | Normal | 509.6 | 513.7 | 515.5 | 512.7 | 14.7 | 14.5 | 12 | 12 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 68.6 | 68.2 | 68.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25467 | 1 | 38.3 | 114926.8 | 8951 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:18 | Normal | 514.5 | 511.5 | 512.5 | 508.7 | 15 | 15 | 12.5 | 12.5 | 223 | 223 | 223 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26196 | 1 | 38.8 | 114929 | 8951 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:23 | Normal | 506 | 511.9 | 507.7 | 512.9 | 15.5 | 15.3 | 12.8 | 12.8 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 26605 | 1 | 39.4 | 114931.2 | 8951 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:28 | Normal | 506.3 | 511.4 | 500 | 504.3 | 15.6 | 15.7 | 13.4 | 13.1 | 222.8 | 223 | 223.6 | 73.6 | 73.2 | 73.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28288 | 1 | 40 | 114933.5 | 8951 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:33 | Normal | 508.9 | 505.9 | 511.2 | 512.4 | 16 | 16 | 13.6 | 13.5 | 222.8 | 223 | 223.4 | 74.9 | 74.8 | 74.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28912 | 1 | 40.3 | 114935.9 | 8951 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 4.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:38 | Normal | 507.3 | 508.3 | 510.2 | 504.4 | 16.3 | 16.2 | 14 | 14.1 | 223.2 | 222.6 | 223.8 | 76.5 | 76.4 | 76.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 29512 | 1 | 40.9 | 114938.3 | 8951 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:43 | Normal | 503.3 | 501.3 | 508 | 506.5 | 16.7 | 16.6 | 14.4 | 14.3 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 77.9 | 77.6 | 77.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 29996 | 1 | 41.5 | 114940.8 | 8951 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:48 | Normal | 505.7 | 502.6 | 508.6 | 505.9 | 16.7 | 16.8 | 14.5 | 14.6 | 223 | 222.8 | 224.2 | 79.1 | 78.9 | 78.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30478 | 1 | 42 | 114943.3 | 8952 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:53 | Normal | 505.6 | 506.5 | 510.2 | 505.5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 80.2 | 80.1 | 80.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30959 | 1 | 42.7 | 114945.9 | 8952 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:58 | Normal | 505.3 | 506.6 | 505.4 | 506.7 | 17.3 | 17.1 | 15.3 | 15.3 | 224 | 223 | 224.6 | 81.2 | 81.2 | 81.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31463 | 1 | 43.5 | 114948.5 | 8952 | 5.8 | 6 | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:03 | Normal | 504.6 | 502.7 | 504.6 | 497.9 | 17.5 | 17.5 | 15.6 | 16 | 223.6 | 223.4 | 224 | 82.7 | 82.4 | 82.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31860 | 1 | 45 | 114951.1 | 8952 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:08 | Normal | 506.3 | 510.4 | 504.8 | 506 | 17.6 | 17.4 | 16 | 15.8 | 223 | 222.8 | 224.2 | 83.5 | 83.1 | 83.2 | 60.01 | 60 | 60 | 32253 | 1 | 46.4 | 114953.8 | 8952 | 6 | 6.1 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:13 | Normal | 508.4 | 503.5 | 502.2 | 501.5 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 16.4 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 84.6 | 84.7 | 84.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32716 | 1 | 47.5 | 114956.5 | 8952 | 6 | 6.1 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:18 | Normal | 507.8 | 503.7 | 503.9 | 503.2 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | 16.5 | 223.6 | 223 | 224 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33113 | 1 | 48.4 | 114959.2 | 8952 | 6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:23 | Normal | 504.2 | 505.1 | 502.6 | 502.6 | 18.2 | 18.3 | 16.6 | 16.9 | 224 | 224 | 224.6 | 86.4 | 85.9 | 86 | 59.99 | 60 | 60 | 33419 | 1 | 49.1 | 114962 | 8952 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:28 | Normal | 500.6 | 510.6 | 502.7 | 502.7 | 18.3 | 17.9 | 16.8 | 17 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 86.3 | 85.9 | 86 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33432 | 1 | 49.8 | 114964.8 | 8952 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:33 | Normal | 508.3 | 498.6 | 496.8 | 498.8 | 18.3 | 18.6 | 17.1 | 17.2 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 87.1 | 87 | 87 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 33802 | 1 | 50.5 | 114967.6 | 8952 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:38 | Normal | 504.4 | 499.5 | 500.3 | 491.5 | 18.6 | 18.7 | 17.5 | 17.6 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 88.2 | 87.7 | 87.9 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 34164 | 1 | 51.1 | 114970.5 | 8952 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:43 | Normal | 501 | 498.8 | 501.9 | 496.1 | 18.8 | 18.8 | 17.5 | 17.6 | 223.6 | 223.8 | 224 | 89.1 | 88.7 | 88.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34408 | 1 | 51.5 | 114973.3 | 8952 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:48 | Normal | 506.3 | 509.6 | 503.1 | 497.4 | 18.8 | 18.6 | 17.6 | 18 | 224 | 223.8 | 225 | 89.5 | 89.3 | 89.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34752 | 1 | 51.9 | 114976.2 | 8953 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:53 | Normal | 506.6 | 500.5 | 498.9 | 495.2 | 18.9 | 19 | 18.1 | 18.2 | 223.6 | 223.8 | 225 | 90.2 | 90 | 90 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 34949 | 1 | 52.2 | 114979.1 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:58 | Normal | 498.9 | 495.9 | 496.5 | 493.8 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 18.3 | 224 | 224.2 | 224.4 | 90.1 | 89.5 | 89.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34850 | 1 | 52.6 | 114982 | 8953 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:03 | Normal | 500.9 | 504.9 | 502.7 | 496.9 | 19.2 | 18.9 | 18.1 | 18.4 | 224 | 224.2 | 223.8 | 90.6 | 90.5 | 90.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35057 | 1 | 53 | 114984.9 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:08 | Normal | 499.9 | 501.7 | 496.4 | 492.7 | 19.1 | 19 | 18.5 | 18.5 | 224 | 223.4 | 224.6 | 90.5 | 90.5 | 90.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35198 | 1 | 53.2 | 114987.8 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:13 | Normal | 497.6 | 498.4 | 495.4 | 490.7 | 19 | 19.1 | 18.6 | 18.8 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 91 | 90.8 | 90.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 35343 | 1 | 53.4 | 114990.8 | 8953 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:18 | Normal | 501.6 | 499.4 | 491 | 492.9 | 19.1 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 91.3 | 90.9 | 90.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35236 | 1 | 53.8 | 114993.7 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:23 | Normal | 499.8 | 491 | 495 | 490 | 19 | 19.3 | 18.6 | 19 | 224.2 | 224 | 224.8 | 90.9 | 90.6 | 90.6 | 60 | 60 | 60.02 | 35190 | 1 | 54.1 | 114996.6 | 8953 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:28 | Normal | 502.6 | 494.6 | 489 | 489.3 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 224.6 | 223.4 | 225.2 | 91.3 | 90.9 | 90.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35346 | 1 | 54.2 | 114999.6 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:33 | Normal | 497.8 | 495.7 | 492.8 | 491.1 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 91.9 | 91.8 | 91.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 35638 | 1 | 54.2 | 115002.5 | 8953 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:38 | Normal | 496.6 | 496.6 | 497.7 | 487.9 | 19.2 | 19 | 18.8 | 19.3 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 91.7 | 91.4 | 91.4 | 60 | 60 | 60 | 35541 | 1 | 54.2 | 115005.5 | 8953 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:43 | Normal | 500.7 | 499.6 | 489.9 | 489.1 | 19 | 19 | 19.2 | 19.1 | 224.6 | 224 | 225.2 | 91.4 | 91.3 | 91.5 | 60 | 60 | 60 | 35475 | 1 | 54.3 | 115008.5 | 8953 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:48 | Normal | 501.7 | 496.7 | 491.9 | 488.2 | 19.1 | 19 | 19.3 | 19.3 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 91.7 | 91.5 | 91.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35610 | 1 | 54.4 | 115011.4 | 8954 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:53 | Normal | 494.6 | 496.6 | 494.5 | 490.7 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.3 | 224.6 | 224 | 225 | 92 | 91.5 | 91.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35603 | 1 | 54.3 | 115014.4 | 8954 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:58 | Normal | 496.9 | 497.9 | 489.5 | 488.7 | 19 | 19 | 19.3 | 19.3 | 224 | 224.2 | 225.2 | 91.6 | 91.3 | 91.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 35454 | 1 | 54.2 | 115017.4 | 8954 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:03 | Normal | 493.6 | 494.7 | 488.2 | 482.5 | 18.8 | 18.7 | 19.5 | 19.5 | 224.4 | 224 | 225.8 | 91 | 90.8 | 90.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 35256 | 1 | 54 | 115020.3 | 8954 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:08 | Normal | 493.3 | 488.4 | 493.3 | 485.5 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19.3 | 224.8 | 224.4 | 225 | 90.4 | 90.3 | 90.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 35089 | 1 | 53.8 | 115023.2 | 8954 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:13 | Normal | 492.8 | 492.9 | 493.1 | 482.6 | 18.8 | 18.7 | 19.3 | 19.4 | 224.8 | 223.8 | 224.8 | 90.1 | 89.8 | 90.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34987 | 1 | 53.7 | 115026.2 | 8954 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:18 | Normal | 493.6 | 495.6 | 484.6 | 485.3 | 18.3 | 18.4 | 19 | 19.2 | 224.6 | 224.4 | 225 | 89.5 | 89.1 | 89.1 | 60 | 60 | 60 | 34652 | 1 | 53.5 | 115029.1 | 8954 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:23 | Normal | 495.9 | 495.4 | 491 | 487.7 | 18.3 | 18.2 | 19.1 | 19.1 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 88.7 | 88.8 | 88.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 34512 | 1 | 53.3 | 115031.9 | 8954 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:28 | Normal | 493.6 | 492.5 | 491.6 | 483.8 | 18.1 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 88.5 | 88.3 | 88.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34291 | 1 | 53.1 | 115034.8 | 8954 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:33 | Normal | 490.9 | 492.8 | 493.7 | 481.9 | 18.1 | 18 | 18.7 | 19.1 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 88.3 | 87.6 | 87.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34069 | 1 | 52.9 | 115037.7 | 8954 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:38 | Normal | 499.7 | 495 | 484.8 | 489.1 | 17.6 | 17.6 | 18.7 | 18.6 | 224.2 | 224 | 225.4 | 87.2 | 86.9 | 86.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33802 | 1 | 52.6 | 115040.5 | 8954 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:43 | Normal | 498.5 | 497.5 | 492.5 | 481.8 | 17.6 | 17.5 | 18.7 | 19 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33677 | 1 | 52.5 | 115043.3 | 8954 | 6 | 6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:48 | Normal | 496.6 | 497.7 | 489.4 | 482.6 | 17.3 | 17.2 | 18.5 | 18.8 | 223.6 | 224 | 225 | 86.3 | 86 | 85.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33361 | 1 | 52.4 | 115046.1 | 8955 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:53 | Normal | 492.4 | 498.4 | 487.6 | 484.9 | 17.3 | 17.2 | 18.5 | 18.6 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 85.9 | 85.5 | 85.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 33212 | 1 | 52.2 | 115048.9 | 8955 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:58 | Normal | 495 | 491.7 | 487.5 | 482.7 | 16.8 | 17 | 18.2 | 18.5 | 223.8 | 223 | 224.2 | 84.8 | 84.4 | 84.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32761 | 1 | 52.1 | 115051.6 | 8955 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:03 | Normal | 491.6 | 487.3 | 486.4 | 483 | 16.6 | 16.9 | 18 | 18.3 | 223 | 222.8 | 223.6 | 83.7 | 83.4 | 83.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32316 | 1 | 52.1 | 115054.3 | 8955 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:08 | Normal | 500.5 | 495.2 | 488.8 | 483.2 | 16.1 | 16.3 | 17.8 | 18 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 82.2 | 81.9 | 81.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 31762 | 1 | 52 | 115057 | 8955 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:13 | Normal | 501.5 | 491.7 | 486.2 | 481.4 | 15.8 | 16.1 | 17.6 | 17.8 | 222.4 | 222.8 | 224 | 81.3 | 81.1 | 81 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31366 | 1 | 51.8 | 115059.6 | 8955 | 5.4 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:18 | Normal | 492.5 | 489.4 | 486 | 479.3 | 15.8 | 15.9 | 17.5 | 17.7 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 80.6 | 80.2 | 80.3 | 60 | 60 | 60 | 30920 | 1 | 51.6 | 115062.2 | 8955 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:23 | Normal | 495.4 | 494.5 | 487.3 | 480.6 | 15.4 | 15.4 | 17.4 | 17.5 | 221.6 | 222.6 | 223 | 79.9 | 79.7 | 79.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30723 | 1 | 51.5 | 115064.8 | 8955 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:28 | Normal | 493.9 | 495.9 | 490.3 | 487.5 | 15.1 | 15.1 | 17 | 17 | 222.6 | 222.6 | 223 | 78.9 | 78.4 | 78.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30233 | 1 | 51.2 | 115067.4 | 8955 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:33 | Normal | 500.7 | 493.6 | 487.4 | 483.6 | 14.7 | 15 | 16.8 | 17 | 222 | 222 | 223.2 | 77.6 | 77 | 77.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29751 | 1 | 51.1 | 115069.9 | 8955 | 5 | 5.1 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | 0.1 | 4.8 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:38 | Normal | 499.8 | 493.7 | 491.8 | 480.1 | 14.3 | 14.7 | 16.4 | 16.8 | 222 | 222.4 | 222.4 | 76.2 | 76 | 75.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29231 | 1 | 51 | 115072.3 | 8955 | 4.9 | 5 | 0 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:43 | Normal | 494.3 | 491.6 | 489.2 | 481.6 | 14.3 | 14.4 | 16.5 | 16.5 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 75.7 | 75.1 | 75.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28947 | 1 | 50.9 | 115074.7 | 8955 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:48 | Normal | 498.7 | 493.8 | 482.7 | 485.8 | 13.8 | 14 | 16.1 | 16.1 | 220.8 | 222 | 221.6 | 73.3 | 73.2 | 73.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28198 | 1 | 50.7 | 115077.1 | 8956 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:53 | Normal | 490.7 | 490.6 | 479.4 | 481.6 | 13.5 | 13.6 | 16 | 16 | 221.6 | 222 | 222.2 | 72.2 | 71.7 | 71.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26648 | 1 | 50.6 | 115079.4 | 8956 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:58 | Normal | 494.6 | 496.9 | 486.2 | 478.4 | 13.1 | 13.2 | 15.5 | 15.6 | 221 | 221.4 | 222 | 70.4 | 70.3 | 70.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26072 | 1 | 50.4 | 115081.6 | 8956 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:03 | Normal | 492.5 | 490.2 | 485.3 | 485.3 | 12.8 | 13 | 15 | 15.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 68.8 | 68.5 | 68.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25438 | 1 | 50.1 | 115083.8 | 8956 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:08 | Normal | 497.9 | 496.7 | 487.1 | 484.4 | 12.4 | 12.5 | 14.9 | 15 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25034 | 1 | 49.7 | 115085.9 | 8956 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:13 | Normal | 492.8 | 495.7 | 493.6 | 487.8 | 12.1 | 12.2 | 14.5 | 14.6 | 221.6 | 221.4 | 222 | 66.7 | 66.4 | 66.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24605 | 1 | 49.4 | 115088 | 8956 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:18 | Normal | 489.4 | 488.6 | 490.2 | 487.4 | 11.8 | 11.9 | 14.3 | 14.2 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 64.7 | 64.2 | 64.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23864 | 1 | 49.2 | 115090 | 8956 | 4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:23 | Normal | 495.5 | 506.4 | 486.2 | 480.4 | 11.3 | 11.1 | 14 | 14 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 23235 | 1 | 48.9 | 115091.9 | 8956 | 3.9 | 4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:28 | Normal | 495.7 | 493.8 | 495.5 | 487.7 | 10.8 | 11 | 13.3 | 13.6 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22490 | 1 | 48.7 | 115093.8 | 8956 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:33 | Normal | 500.6 | 496.6 | 495.6 | 488.9 | 10.4 | 10.5 | 13.1 | 13.1 | 221.4 | 221.4 | 222 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21751 | 1 | 48.3 | 115095.7 | 8956 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:38 | Normal | 503.7 | 499.7 | 487.5 | 482.7 | 10 | 10.1 | 13 | 13 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 57.6 | 57.2 | 57.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21218 | 1 | 48 | 115097.5 | 8956 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:43 | Normal | 492.8 | 492.5 | 490.5 | 488.1 | 9.7 | 9.9 | 12.6 | 12.5 | 221.2 | 221 | 221.4 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20654 | 1 | 47.6 | 115099.2 | 8956 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:48 | Normal | 504.4 | 496.6 | 494.2 | 486.7 | 9.1 | 9.4 | 12.1 | 12.2 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19882 | 1 | 47.2 | 115100.9 | 8957 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:53 | Normal | 505.7 | 502.8 | 488.3 | 489.5 | 8.6 | 8.8 | 11.7 | 11.6 | 219.6 | 220.8 | 221 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19003 | 1 | 46.9 | 115102.5 | 8957 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:58 | Normal | 497.4 | 498.5 | 494.2 | 484.5 | 8.3 | 8.4 | 11.1 | 11.1 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 49.1 | 49 | 49.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18070 | 1 | 46.7 | 115104 | 8957 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:03 | Normal | 494.8 | 491.8 | 496.7 | 483 | 7.9 | 8.1 | 10.8 | 11 | 220 | 221 | 220.4 | 47.5 | 47.3 | 47.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17487 | 1 | 46.4 | 115105.5 | 8957 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:08 | Normal | 496.8 | 495.8 | 496.1 | 488.3 | 7.6 | 7.7 | 10.4 | 10.6 | 220 | 220.8 | 220.4 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16657 | 1 | 46 | 115107 | 8957 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:13 | Normal | 499 | 498.9 | 486.5 | 481.7 | 7 | 7 | 9.8 | 10 | 219.4 | 220.2 | 220 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15467 | 1 | 45.8 | 115108.3 | 8957 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:18 | Normal | 496.7 | 496.6 | 498.4 | 489.6 | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 9.5 | 219.4 | 219.8 | 220 | 40.9 | 40.9 | 41 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14776 | 1 | 45.4 | 115109.6 | 8957 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:23 | Normal | 500.4 | 495.7 | 477.6 | 494.8 | 6 | 6.3 | 9.1 | 8.9 | 221 | 222.2 | 221.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13988 | 1 | 45.1 | 115110.8 | 8957 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:28 | Normal | 492.8 | 496.7 | 494.1 | 490.4 | 5.8 | 6 | 8.6 | 8.7 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13384 | 1 | 44.7 | 115111.9 | 8957 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:33 | Normal | 494.6 | 499.6 | 496.2 | 496.6 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 8 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 34 | 33.9 | 34.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12373 | 1 | 44.4 | 115113 | 8957 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:38 | Normal | 494.6 | 499.6 | 494.2 | 498.8 | 4.3 | 4.5 | 7 | 6.9 | 220.2 | 221.2 | 220.4 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10561 | 1 | 44 | 115114 | 8957 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:43 | Normal | 498.6 | 501.6 | 493.8 | 502 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 219.6 | 220.8 | 221 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10628 | 1 | 43.4 | 115114.9 | 8957 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:48 | Normal | 505.6 | 493.5 | 492.5 | 490.8 | 4 | 4.2 | 6.5 | 6.7 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10024 | 1 | 46.5 | 115115.7 | 8958 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:53 | Normal | 496.7 | 497.8 | 494.5 | 485.8 | 3.6 | 3.8 | 6 | 6.2 | 221 | 222 | 221.8 | 25 | 25 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9176 | 1 | 45.5 | 115116.5 | 8958 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:58 | Normal | 501.7 | 494.7 | 488.6 | 488.8 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 221 | 222.4 | 221.6 | 22.8 | 22.8 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8357 | 1 | 47.8 | 115117.2 | 8958 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:03 | Normal | 505.7 | 496.8 | 482.6 | 495.9 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 20.7 | 20.7 | 21 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7600 | 1 | 49 | 115117.9 | 8958 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:08 | Normal | 475.7 | 497.7 | 485.4 | 492.7 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 220.8 | 222 | 221.6 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 7122 | 1 | 49.8 | 115118.5 | 8958 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:13 | Normal | 495.7 | 498.7 | 498.6 | 483.8 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6273 | 1 | 47.5 | 115119 | 8958 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:18 | Normal | 499.8 | 500.6 | 501.4 | 494.5 | 1.7 | 2 | 3.6 | 3.6 | 220.2 | 221.4 | 220.4 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5583 | 1 | 45.1 | 115119.5 | 8958 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:23 | Normal | 475.8 | 489.7 | 493.9 | 506.7 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 3 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4825 | 1 | 47.2 | 115120 | 8958 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:28 | Normal | 494.8 | 488.8 | 500.7 | 488.9 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 220 | 221.6 | 220.6 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4340 | 1 | 48.1 | 115120.3 | 8958 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:33 | Normal | 480.6 | 484.7 | 495.5 | 500.7 | 1 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3700 | 1 | 48.7 | 115120.7 | 8958 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:38 | Normal | 462.5 | 467.5 | 489.1 | 475.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 219 | 221 | 219.8 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1821 | 1 | 49.1 | 115120.9 | 8958 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:43 | Normal | 474.7 | 477.7 | 479.4 | 481.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 218.6 | 221 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1397 | 1 | 49.3 | 115121.1 | 8958 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:48 | Normal | 476.6 | 480.7 | 482.3 | 470.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 218.8 | 221 | 219.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1174 | 1 | 49.5 | 115121.2 | 8959 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:53 | Normal | 485.8 | 481.7 | 502.2 | 490.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1608 | 1 | 49.4 | 115121.3 | 8959 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:58 | Normal | 471.8 | 454.8 | 490.7 | 495 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 220 | 221.4 | 221 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1345 | 1 | 49.2 | 115121.4 | 8959 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:03 | Normal | 466.3 | 480.8 | 499 | 484.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1051 | 1 | 48.9 | 115121.5 | 8959 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:08 | Normal | 444.8 | 472.7 | 484.4 | 466.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 221.8 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 812 | 1 | 48.4 | 115121.6 | 8959 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:13 | Normal | 443.8 | 473.7 | 460.5 | 407.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 221.4 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 539 | 1 | 47.7 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:18 | Normal | 364.6 | 472.7 | 445.3 | 324.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 305 | 1 | 46.1 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:23 | Normal | 199.9 | 408.9 | 456.2 | 203.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221.6 | 220.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 116 | 1 | 50 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:28 | Normal | 201 | 401.9 | 422.4 | 224.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 221.8 | 220.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 44 | 1 | 49.4 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:33 | Normal | 206.7 | 410.7 | 384.1 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 48.6 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:38 | Normal | 183.9 | 410.1 | 426.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 46.4 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:43 | Normal | 190.6 | 312.8 | 319.7 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9 | 1 | 49.7 | 115121.7 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:48 | Normal | 188.1 | 191.6 | 218.6 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 48.3 | 115121.7 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0