## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-18 05:51 | Wait | 455 | 455.4 | 454.3 | 455.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 05:56 | Wait | 484.8 | 485.2 | 484 | 485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:01 | Wait | 506.3 | 506.6 | 505 | 506.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 33.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:06 | Wait | 521.9 | 522.2 | 519.9 | 521.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:11 | Wait | 533.3 | 533.5 | 531.4 | 533.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:16 | Wait | 540.3 | 540.2 | 539.6 | 543.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:21 | Wait | 545.6 | 545.4 | 545.8 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:26 | Wait | 549.5 | 549.4 | 550.6 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:31 | Wait | 552.9 | 553.1 | 554.7 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:36 | Wait | 555.8 | 556.5 | 560.1 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:41 | Wait | 559.7 | 560.3 | 563.4 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:46 | Fault | 565.3 | 566 | 568.6 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:51 | Fault | 569.8 | 570.8 | 573.6 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 06:56 | Fault | 573.6 | 574.6 | 577.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 38.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:01 | Fault | 574.5 | 575.8 | 578.6 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:06 | Fault | 577.8 | 579.1 | 581.7 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:11 | Fault | 580.9 | 582.2 | 584.2 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:16 | Fault | 582 | 582.8 | 584.3 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:21 | Fault | 582 | 582.1 | 583.4 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:26 | Fault | 584 | 584.3 | 585.2 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:31 | Fault | 585.8 | 586.1 | 586.1 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:36 | Fault | 586.9 | 587 | 586.5 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:41 | Fault | 573.9 | 574.1 | 572.9 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:46 | Fault | 589.1 | 588.5 | 588.2 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:51 | Fault | 592.4 | 592 | 591 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 07:56 | Fault | 583 | 581.7 | 580.5 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:01 | Fault | 589 | 588.7 | 586.3 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:06 | Fault | 588 | 587.6 | 584.6 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:11 | Fault | 588.5 | 588.2 | 585.2 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:16 | Fault | 588.5 | 588.6 | 585 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:21 | Fault | 587.9 | 588 | 584.4 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:26 | Fault | 587.2 | 587.6 | 583.7 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:31 | Fault | 583.1 | 583 | 578.8 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:36 | Fault | 587.7 | 588 | 584.1 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:41 | Fault | 587.6 | 587.8 | 583.6 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:46 | Fault | 585.3 | 585.2 | 581.2 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:51 | Fault | 585.3 | 585.2 | 580.9 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 08:56 | Fault | 584.6 | 584.6 | 580.3 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:01 | Fault | 584 | 584.1 | 579.8 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:06 | Fault | 582.9 | 582.9 | 578.7 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:11 | Fault | 582.5 | 582.9 | 578.6 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:16 | Fault | 581.9 | 582.5 | 578.1 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:21 | Fault | 581.2 | 581.4 | 577.3 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:26 | Fault | 580.5 | 580.8 | 576.6 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:31 | Fault | 580.4 | 581 | 576.9 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:36 | Fault | 579.9 | 579.7 | 575.8 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:41 | Fault | 579.6 | 579.6 | 575.6 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:46 | Fault | 578.8 | 578.4 | 574.4 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:51 | Fault | 577.5 | 577.4 | 573.5 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 09:56 | Fault | 576.7 | 576.2 | 572.4 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:01 | Fault | 576.4 | 576.6 | 572.7 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:06 | Fault | 576.1 | 576.7 | 572.8 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:11 | Fault | 575.9 | 576 | 572 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:16 | Fault | 575.8 | 575.7 | 572 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:21 | Fault | 575.6 | 575 | 571.3 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:26 | Fault | 574 | 573.5 | 569.8 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:31 | Fault | 573.4 | 573.9 | 570.3 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:36 | Fault | 571.9 | 572.1 | 568.3 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:41 | Fault | 572.5 | 573 | 569.2 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:46 | Fault | 572.6 | 572.8 | 569.3 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:51 | Fault | 572.2 | 572.5 | 569.1 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 10:56 | Fault | 571.7 | 571.2 | 567.9 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:01 | Fault | 570.8 | 570.6 | 567.5 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:06 | Fault | 570.8 | 571.3 | 568.2 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:11 | Fault | 569.9 | 570.7 | 567.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:16 | Fault | 567.4 | 567.3 | 564.7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:21 | Fault | 566.7 | 566.3 | 563.8 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:26 | Fault | 566.1 | 564.9 | 562.7 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:31 | Fault | 567.7 | 567.2 | 564.9 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:36 | Fault | 567.6 | 567.1 | 564.6 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 45.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:41 | Fault | 567.3 | 566.7 | 564.5 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:46 | Fault | 566.3 | 565.4 | 562.8 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:51 | Fault | 566.8 | 566.6 | 564.1 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 11:56 | Fault | 566.5 | 566.9 | 564.4 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:01 | Fault | 564.7 | 564.7 | 562.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:06 | Wait | 563.1 | 562.1 | 560.5 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:11 | Wait | 562.4 | 562.1 | 560.5 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:16 | Wait | 562.5 | 561.4 | 559.8 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:21 | Wait | 562.3 | 560.9 | 559.4 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:26 | Wait | 563.3 | 562.4 | 560.8 | 566.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:31 | Wait | 562.3 | 561.5 | 560.1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:36 | Wait | 563.6 | 562.7 | 561.1 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:41 | Wait | 563.3 | 562.4 | 560.8 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:46 | Wait | 563 | 561.7 | 560 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:51 | Wait | 563.1 | 561.2 | 560 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 12:56 | Wait | 561.7 | 560.9 | 559.5 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:01 | Wait | 561.1 | 560.1 | 559 | 565.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:06 | Wait | 560.2 | 558.2 | 557.3 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:11 | Wait | 560.3 | 558.6 | 558 | 564.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:16 | Wait | 560 | 558.8 | 558.5 | 564.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:21 | Wait | 560.4 | 558.4 | 558.3 | 563.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:26 | Wait | 562.5 | 560.6 | 560.2 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:31 | Wait | 561.8 | 560 | 559.5 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:36 | Wait | 561.7 | 559.3 | 558.9 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:41 | Wait | 560.7 | 558 | 558.1 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:46 | Wait | 559.2 | 556.6 | 557 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:51 | Wait | 560.6 | 558.2 | 558.2 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 13:56 | Wait | 560.9 | 559.4 | 559 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:01 | Wait | 559.9 | 558.5 | 558.4 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:06 | Wait | 561.1 | 560.5 | 560.3 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:11 | Wait | 561.5 | 560.7 | 560.5 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:16 | Wait | 561.8 | 560.5 | 560.3 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:21 | Wait | 561.2 | 559.9 | 559.6 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:26 | Wait | 560.4 | 558.8 | 558.8 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:31 | Wait | 561.5 | 559.9 | 559.8 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:36 | Wait | 561.2 | 560.1 | 560 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:41 | Wait | 561.8 | 560.7 | 560.4 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:46 | Wait | 563.5 | 562.1 | 561 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:51 | Wait | 562.5 | 561.5 | 560.4 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 14:56 | Wait | 561.1 | 560.1 | 559.5 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:01 | Wait | 560 | 559.4 | 558.9 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:06 | Wait | 561.4 | 560.5 | 559.7 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:11 | Wait | 560.6 | 559.7 | 559 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:16 | Wait | 561.3 | 560.5 | 559.2 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:21 | Wait | 561.3 | 560.3 | 558.8 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:26 | Wait | 561.3 | 560.3 | 558.4 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:31 | Wait | 560.6 | 559.6 | 557.4 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:36 | Wait | 560.8 | 559.6 | 557.1 | 560.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:41 | Wait | 562.3 | 562 | 557.9 | 561.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:46 | Wait | 562.1 | 561.5 | 557.1 | 560.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:51 | Wait | 561.7 | 561 | 556 | 559.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 15:56 | Wait | 560.7 | 560 | 554.4 | 557.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:01 | Wait | 561.4 | 560.9 | 554.4 | 557.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:06 | Wait | 560.1 | 559.6 | 552.8 | 555.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:11 | Wait | 558.8 | 558.5 | 551 | 553.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:16 | Wait | 558.6 | 558.5 | 549.7 | 552.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:21 | Wait | 557.2 | 557.3 | 547.4 | 549.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:26 | Wait | 555.6 | 556.1 | 545.4 | 547.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:31 | Wait | 553.1 | 554.2 | 542.6 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:36 | Wait | 550.3 | 551.9 | 539.3 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:41 | Wait | 532.6 | 532.8 | 528.8 | 531.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:46 | Wait | 531.3 | 531.5 | 526.7 | 529.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:51 | Wait | 537.1 | 537.2 | 527.4 | 529.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 16:56 | Wait | 536.9 | 536.9 | 526.2 | 528.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:01 | Wait | 533 | 533.1 | 522.9 | 525 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:06 | Wait | 528.5 | 528.6 | 519.4 | 521.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:11 | Wait | 521.7 | 521.8 | 513.6 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:16 | Wait | 512.1 | 512.3 | 504.5 | 506.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:21 | Wait | 497.8 | 497.9 | 491.1 | 493.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:26 | Wait | 478.8 | 479 | 474.4 | 476.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:31 | Wait | 452.1 | 452.4 | 451.3 | 452.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-18 17:36 | Wait | 404.4 | 404.7 | 403.6 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0