## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-19 05:51 | Wait | 481.1 | 472.3 | 462.8 | 441 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:52 | Wait | 481.5 | 482 | 481.2 | 465.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:53 | Wait | 493.6 | 494 | 493.4 | 471.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:54 | Wait | 504.3 | 504.8 | 501.6 | 476.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:55 | Wait | 517.1 | 517.6 | 507.4 | 481.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:56 | Wait | 526.6 | 527.1 | 512.8 | 486.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:57 | Wait | 531.1 | 531.5 | 517.8 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:58 | Normal | 238.7 | 554.1 | 466.1 | 207.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26 | 1 | 22.5 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 05:59 | Normal | 199.9 | 539.5 | 383.2 | 199.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 22.7 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:00 | Normal | 199.9 | 539.8 | 374.9 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 22.7 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:01 | Normal | 199.6 | 544.7 | 344.7 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 22.8 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:02 | Normal | 200.3 | 558.8 | 279.4 | 202.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 224 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22 | 1 | 22.9 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:03 | Normal | 200.2 | 549.8 | 262 | 208.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 22.9 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:04 | Normal | 199.5 | 544 | 262.4 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 47 | 1 | 23 | 131063.6 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:05 | Normal | 199.8 | 547.3 | 294.7 | 224 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 23 | 131063.6 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:06 | Normal | 199.4 | 564.7 | 297.9 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 74 | 1 | 23 | 131063.6 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:07 | Normal | 199.7 | 547.7 | 342.8 | 214.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 23.1 | 131063.6 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:08 | Normal | 201.3 | 568.6 | 342.1 | 251.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 78 | 1 | 23.1 | 131063.6 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:09 | Normal | 201.7 | 552.7 | 380 | 283.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 115 | 1 | 22.9 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:10 | Normal | 199.6 | 584.5 | 439.9 | 284.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 146 | 1 | 23 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:11 | Wait | 449.3 | 449.9 | 449.3 | 449.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:11 | Wait | 454.5 | 455.1 | 454.6 | 454.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 131063.6 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:11 | Normal | 208.8 | 552.9 | 440.1 | 302.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 175 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:12 | Normal | 253.7 | 566 | 473.8 | 356.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 245 | 1 | 23 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:13 | Normal | 277 | 544.3 | 456.8 | 388.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 238 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:14 | Normal | 256.2 | 547.1 | 491.6 | 422.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 366 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:15 | Normal | 210.2 | 546.3 | 495.3 | 429.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 223 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 376 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:16 | Normal | 251.8 | 564 | 511.6 | 433.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 223 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 406 | 1 | 23 | 131063.7 | 9238 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:17 | Normal | 292.7 | 560.9 | 506.9 | 449.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 463 | 1 | 23 | 131063.7 | 9238 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:18 | Normal | 353.7 | 548.9 | 510.5 | 454.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 514 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:19 | Normal | 472.8 | 572.2 | 540.9 | 464.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 221 | 223.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 598 | 1 | 23.1 | 131063.7 | 9238 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-08-19 06:24 | Normal | 555.6 | 569.3 | 530.3 | 476 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 852 | 1 | 23.9 | 131063.8 | 9238 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:29 | Normal | 524 | 594.5 | 535.2 | 521.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.2 | 223 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1112 | 1 | 24.1 | 131063.8 | 9238 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:34 | Normal | 529.1 | 603.3 | 528.4 | 510.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 222 | 221.2 | 223.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 1461 | 1 | 24.3 | 131064 | 9238 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:39 | Normal | 525.3 | 590.6 | 538.2 | 521 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 222 | 222 | 224.6 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1846 | 1 | 24.6 | 131064.1 | 9238 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:44 | Normal | 514.8 | 582.1 | 535.2 | 523.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2223 | 1 | 24.7 | 131064.3 | 9238 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:49 | Normal | 536.7 | 600 | 553.7 | 525.4 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 222.4 | 222.2 | 224 | 7 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2616 | 1 | 25 | 131064.5 | 9238 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:54 | Normal | 542.9 | 602.1 | 563.7 | 553.7 | 1.9 | 1 | 1.8 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 224.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3053 | 1 | 25.2 | 131064.7 | 9238 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 06:59 | Normal | 553.2 | 609.1 | 558.1 | 471.9 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 10 | 9.5 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3730 | 1 | 25.4 | 131065 | 9238 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:04 | Normal | 562.6 | 606.1 | 563.2 | 512.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1 | 222.4 | 222.8 | 224 | 11.5 | 11 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4301 | 1 | 25.7 | 131065.3 | 9239 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:09 | Normal | 575.7 | 610.1 | 566.6 | 514.7 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 222.6 | 222.6 | 224.6 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4793 | 1 | 25.9 | 131065.7 | 9239 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:14 | Normal | 582.8 | 615.3 | 573.7 | 519.4 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 14.1 | 13.8 | 14 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5390 | 1 | 26.3 | 131066.1 | 9239 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:19 | Normal | 579.5 | 604.3 | 567.4 | 464 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 223 | 222.2 | 224.2 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6265 | 1 | 26.5 | 131066.6 | 9239 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:24 | Normal | 586.9 | 540.4 | 567.2 | 483 | 4 | 2.7 | 4 | 2.6 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 7396 | 1 | 26.9 | 131067.2 | 9239 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:29 | Normal | 579.2 | 573.8 | 566.1 | 504.9 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2.8 | 222.8 | 222.8 | 224 | 21.5 | 20.8 | 21.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7986 | 1 | 27.3 | 131067.8 | 9239 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:34 | Normal | 593.7 | 593.2 | 573 | 530.5 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3 | 223.2 | 222.6 | 224 | 23.6 | 23.2 | 23.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8754 | 1 | 27.7 | 131068.5 | 9239 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:39 | Normal | 592.9 | 604.2 | 567.2 | 529.2 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 224 | 223 | 224.4 | 25.8 | 25.3 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9584 | 1 | 28.1 | 131069.3 | 9239 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:44 | Normal | 593.6 | 610.3 | 559 | 536.8 | 5.7 | 3.8 | 5.8 | 3.6 | 223.2 | 222.6 | 224 | 27.6 | 27.3 | 27.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10298 | 1 | 28.5 | 131070.1 | 9239 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:49 | Normal | 596.8 | 604.6 | 570.5 | 531 | 6.1 | 4.1 | 6.2 | 3.8 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 29.7 | 29.1 | 29.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10987 | 1 | 28.9 | 131071 | 9239 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:54 | Normal | 594.2 | 605.7 | 565.4 | 528.1 | 6.6 | 4.3 | 6.5 | 4.2 | 223.4 | 223.6 | 225 | 31.5 | 31 | 31.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11686 | 1 | 29.3 | 131071.9 | 9239 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 07:59 | Normal | 590.2 | 610.8 | 566.6 | 533.4 | 7 | 4.6 | 7 | 4.4 | 223.2 | 223 | 224.4 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12381 | 1 | 29.7 | 131073 | 9239 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:04 | Normal | 593.4 | 603.3 | 566.8 | 529.9 | 7.5 | 4.9 | 7.6 | 4.8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 35.4 | 34.8 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13120 | 1 | 30.2 | 131074 | 9240 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:09 | Normal | 602.5 | 605 | 563.7 | 523.5 | 7.8 | 5.1 | 8 | 5.1 | 223.4 | 222 | 223.8 | 37.2 | 36.7 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 13802 | 1 | 30.7 | 131075.1 | 9240 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:14 | Normal | 603.3 | 605.9 | 560.7 | 529.7 | 8.3 | 5.5 | 8.4 | 5.4 | 223 | 223 | 224.2 | 39.2 | 38.7 | 39 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14546 | 1 | 31.2 | 131076.3 | 9240 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:19 | Normal | 599.9 | 601.4 | 562.1 | 528.8 | 8.8 | 5.8 | 8.9 | 5.6 | 222.6 | 222 | 222.8 | 40.9 | 40.6 | 40.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15207 | 1 | 31.7 | 131077.6 | 9240 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:24 | Normal | 602.1 | 604.6 | 562.9 | 524.7 | 9.1 | 6 | 9.3 | 6 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 42.6 | 42 | 42.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 15824 | 1 | 32.3 | 131078.9 | 9240 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:29 | Normal | 601.1 | 605.4 | 562 | 530.8 | 9.6 | 6.3 | 9.7 | 6.2 | 223 | 222.4 | 223.6 | 44.2 | 43.9 | 44 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 16489 | 1 | 32.8 | 131080.2 | 9240 | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:34 | Normal | 599.7 | 599.2 | 550.8 | 525.6 | 10 | 6.6 | 10.2 | 6.5 | 223.2 | 221.6 | 223.4 | 45.7 | 45.4 | 45.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17052 | 1 | 33.4 | 131081.6 | 9240 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:39 | Normal | 598.5 | 601.3 | 555.7 | 527.4 | 10.5 | 6.8 | 10.6 | 6.7 | 224.8 | 223.4 | 225.4 | 47.2 | 46.9 | 46.9 | 60 | 60.04 | 60.04 | 17884 | 1 | 34 | 131083.1 | 9240 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:44 | Normal | 593.6 | 594.2 | 550.5 | 527.2 | 10.9 | 7.1 | 10.8 | 6.9 | 224.8 | 223.2 | 225.4 | 48.7 | 48.4 | 48.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 18467 | 1 | 34.5 | 131084.6 | 9240 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:49 | Normal | 588.6 | 591.2 | 552 | 517.6 | 11.3 | 7.4 | 11.4 | 7.3 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 50.7 | 50.5 | 50.4 | 59.94 | 60 | 59.97 | 19252 | 1 | 35.1 | 131086.2 | 9240 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:54 | Normal | 587.3 | 593.8 | 545.2 | 515.9 | 11.6 | 7.6 | 11.7 | 7.5 | 224.8 | 223 | 224.8 | 52.1 | 51.8 | 51.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19885 | 1 | 35.7 | 131087.8 | 9240 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 08:59 | Normal | 590.7 | 596.2 | 544 | 514.6 | 12.3 | 8.1 | 12.4 | 8 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 55.1 | 54.8 | 54.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20926 | 1 | 36.3 | 131089.5 | 9240 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:04 | Normal | 586.2 | 590.4 | 545.8 | 512.6 | 13.6 | 8.7 | 13.5 | 8.7 | 224.8 | 224 | 225 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 22620 | 1 | 37 | 131091.3 | 9241 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:09 | Normal | 576.6 | 586.2 | 538.4 | 507.1 | 15.1 | 9.6 | 15.3 | 9.8 | 225.6 | 225.4 | 225 | 66.2 | 65.8 | 66 | 60 | 60 | 60 | 24948 | 1 | 37.9 | 131093.3 | 9241 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:14 | Normal | 572 | 574.6 | 529.8 | 502.7 | 15.1 | 9.8 | 15.3 | 9.8 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 65 | 64.5 | 64.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25299 | 1 | 38.8 | 131095.4 | 9241 | 5 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:19 | Normal | 574 | 577.5 | 532.1 | 507.9 | 10.8 | 7.1 | 11 | 7.1 | 224.6 | 223 | 223.6 | 47.6 | 47.3 | 47.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17123 | 1 | 39.2 | 131097 | 9241 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:24 | Normal | 585.9 | 583.2 | 541.1 | 519.8 | 9 | 6.3 | 9.3 | 6 | 224.2 | 223 | 224.6 | 41.6 | 41.3 | 41.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14515 | 1 | 38.8 | 131098.5 | 9241 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:29 | Normal | 575 | 582.5 | 542.6 | 507.3 | 15 | 9.6 | 14.9 | 9.7 | 225 | 224 | 225.2 | 65.1 | 64.9 | 65 | 59.99 | 60 | 60.02 | 24611 | 1 | 39 | 131100.4 | 9241 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:34 | Normal | 573.7 | 578.2 | 538.6 | 507.3 | 16.1 | 10.5 | 16.3 | 10.5 | 225 | 223.6 | 225.2 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 27152 | 1 | 39.5 | 131102.4 | 9241 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:39 | Normal | 573.4 | 570.7 | 529.2 | 504.7 | 12.5 | 8.3 | 12.9 | 8.3 | 223.4 | 223.2 | 224 | 56.3 | 55.8 | 56.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 21119 | 1 | 40 | 131104.4 | 9241 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:44 | Normal | 567 | 573.6 | 534.8 | 496.5 | 16.3 | 10.6 | 16.3 | 10.6 | 224.8 | 223.6 | 224.8 | 70 | 69.6 | 70 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 27644 | 1 | 40.3 | 131106.4 | 9241 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:49 | Normal | 555 | 569.4 | 518.9 | 501.7 | 12.3 | 7.9 | 12.3 | 7.9 | 224.2 | 223 | 224.4 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25335 | 1 | 40.8 | 131108.4 | 9241 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:54 | Normal | 558.4 | 577.7 | 523.5 | 492.3 | 14.7 | 9.4 | 14.8 | 9.7 | 224 | 224.2 | 225 | 60.9 | 60.6 | 60.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25136 | 1 | 41.4 | 131110.5 | 9241 | 5 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 09:59 | Normal | 558.5 | 562.9 | 529.1 | 502 | 16.5 | 10.6 | 16.5 | 10.6 | 225 | 224 | 225 | 70.4 | 70 | 70.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26768 | 1 | 41.9 | 131112.7 | 9241 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:04 | Normal | 564.3 | 559.9 | 524 | 488.8 | 15 | 9.8 | 15.3 | 9.9 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 64.6 | 64.1 | 64.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24286 | 1 | 42.4 | 131114.9 | 9242 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:09 | Normal | 557 | 567.9 | 525.6 | 495.2 | 17.5 | 10.8 | 17.4 | 11.1 | 224.8 | 223.6 | 225.2 | 74 | 73.3 | 73.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 25638 | 1 | 42.8 | 131117.1 | 9242 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:14 | Normal | 558.4 | 567.5 | 523.3 | 498.2 | 18 | 11.2 | 18.3 | 11.8 | 225.6 | 223.8 | 225.8 | 77.3 | 76.5 | 76.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30621 | 1 | 43.4 | 131119.4 | 9242 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:19 | Normal | 561.8 | 566.3 | 521.7 | 499.4 | 10.8 | 7.1 | 11.1 | 7.1 | 222.8 | 221.6 | 224 | 47.2 | 46.8 | 47 | 60.01 | 60 | 59.97 | 17682 | 1 | 43.6 | 131121.5 | 9242 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:24 | Normal | 558.8 | 577 | 525.5 | 499.8 | 14.4 | 9.1 | 14.6 | 9.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 62.1 | 61.4 | 61.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23769 | 1 | 43 | 131123.2 | 9242 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:29 | Normal | 561.8 | 564.3 | 529.2 | 502.9 | 12.5 | 8.3 | 12.8 | 8.3 | 224.8 | 223.2 | 224.4 | 54.7 | 54.3 | 54.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21210 | 1 | 42.7 | 131125 | 9242 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:34 | Normal | 558.4 | 576.9 | 542.6 | 501.4 | 13.3 | 8.8 | 13.4 | 8.7 | 224 | 223 | 225 | 58.3 | 57.9 | 58.1 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 22605 | 1 | 42.1 | 131126.7 | 9242 | 4.3 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:39 | Normal | 566.5 | 575.1 | 538.6 | 508.4 | 12.2 | 8.1 | 12.3 | 8.1 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 53.9 | 53.4 | 53.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20114 | 1 | 41.6 | 131128.2 | 9242 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:44 | Normal | 561.7 | 574.5 | 531.8 | 505.7 | 14.8 | 9.6 | 14.8 | 9.6 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 63.5 | 63 | 63.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25016 | 1 | 41.8 | 131130.3 | 9242 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:49 | Normal | 568.8 | 570.3 | 531.7 | 508.7 | 14.1 | 9.3 | 14.4 | 9.3 | 225 | 224.4 | 226.2 | 61.2 | 60.6 | 61 | 60.02 | 60 | 60.03 | 24623 | 1 | 42.1 | 131132.3 | 9242 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:54 | Normal | 556.5 | 569.1 | 528.5 | 494.4 | 16.9 | 10.8 | 16.8 | 11.1 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 71.4 | 70.9 | 71.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 27425 | 1 | 42.7 | 131134.5 | 9242 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 10:59 | Normal | 557.8 | 559.4 | 531 | 498.8 | 16.9 | 11 | 16.8 | 11 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 71.9 | 71.5 | 71.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 28312 | 1 | 43 | 131136.6 | 9242 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:04 | Normal | 580.9 | 578.3 | 535.1 | 512.8 | 15.2 | 9.8 | 15.6 | 10.1 | 224 | 224.4 | 225.6 | 68 | 67.5 | 67.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22642 | 1 | 42.8 | 131138.4 | 9243 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:09 | Normal | 580.5 | 577.2 | 542.2 | 502.9 | 13.6 | 9.1 | 13.9 | 9.3 | 224.6 | 223.6 | 225 | 60.6 | 60 | 60.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21048 | 1 | 42.5 | 131140.1 | 9243 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:14 | Normal | 566.6 | 576.2 | 536.6 | 506.4 | 14.5 | 9.3 | 14.4 | 9.4 | 225 | 223.4 | 226 | 62.8 | 62.2 | 62.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24027 | 1 | 42.4 | 131142 | 9243 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:19 | Normal | 570.7 | 574.2 | 536 | 503.6 | 11.5 | 7.7 | 11.9 | 7.8 | 224 | 222.8 | 224.6 | 51.6 | 51.2 | 51.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 19260 | 1 | 42.2 | 131143.7 | 9243 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:24 | Normal | 563 | 573.7 | 532.2 | 501.1 | 13.8 | 8.9 | 13.9 | 9.1 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 59.7 | 59.2 | 59.5 | 60 | 60 | 60.01 | 23015 | 1 | 42.3 | 131145.7 | 9243 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:29 | Normal | 562.7 | 574.2 | 537.8 | 504.6 | 12.9 | 8.5 | 12.9 | 8.6 | 224.6 | 224 | 225.8 | 56.1 | 55.5 | 55.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 23113 | 1 | 42.3 | 131147.5 | 9243 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:34 | Normal | 560.3 | 569.3 | 533 | 497.5 | 12.9 | 8.5 | 13 | 8.6 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 55.7 | 55.2 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21479 | 1 | 42.5 | 131149.5 | 9243 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:39 | Normal | 582 | 588.6 | 545.7 | 508.9 | 14.2 | 9 | 14.4 | 9.5 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 59.9 | 61.2 | 59.5 | 60 | 60.02 | 60 | 23538 | 1 | 42.5 | 131151.4 | 9243 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:44 | Normal | 570.9 | 570.4 | 539 | 507.7 | 9.5 | 6.4 | 9.7 | 6.4 | 223.2 | 223.4 | 225.4 | 42.2 | 41.8 | 42 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15688 | 1 | 42.2 | 131153 | 9243 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:49 | Normal | 565.9 | 575.5 | 544.8 | 506.6 | 13.1 | 8.6 | 12.9 | 8.7 | 224.4 | 224 | 225.8 | 57.4 | 56.9 | 57.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21939 | 1 | 41.8 | 131154.7 | 9243 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:54 | Normal | 569.1 | 576.5 | 530.1 | 506.8 | 11.5 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 224 | 224 | 225 | 50.6 | 50.1 | 50.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19205 | 1 | 42.1 | 131156.5 | 9243 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 11:59 | Normal | 569.6 | 572.7 | 532.9 | 504 | 12.8 | 8.5 | 13 | 8.5 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 56.2 | 55.6 | 56 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 20445 | 1 | 42 | 131158.2 | 9243 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:04 | Normal | 568 | 576.5 | 541.4 | 504 | 15 | 9.6 | 15 | 9.8 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 66.4 | 65.7 | 66.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24235 | 1 | 41.8 | 131159.9 | 9244 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:09 | Normal | 572.4 | 574.6 | 528.9 | 518.4 | 11.6 | 7.7 | 11.8 | 7.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 51.4 | 50.9 | 51.1 | 60 | 60 | 60.01 | 18329 | 1 | 41.7 | 131161.4 | 9244 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:14 | Normal | 559.5 | 571 | 531.8 | 508.5 | 17.6 | 11.1 | 17.5 | 11.4 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 75.3 | 74.5 | 75 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27089 | 1 | 42.1 | 131163.5 | 9244 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:19 | Normal | 561.5 | 570 | 533.4 | 506.2 | 16.6 | 10.8 | 16.7 | 11 | 225 | 225 | 226.2 | 71.8 | 71.4 | 71.7 | 60 | 59.99 | 60 | 24967 | 1 | 42.6 | 131165.5 | 9244 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:24 | Normal | 565.9 | 574.4 | 531.9 | 509.6 | 15.6 | 10.1 | 15.8 | 10.2 | 224.6 | 224.8 | 225 | 68.1 | 67.7 | 68 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 26398 | 1 | 42.5 | 131167.3 | 9244 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:29 | Normal | 564.6 | 570.1 | 536.9 | 499.7 | 15.1 | 9.8 | 15 | 9.8 | 226.8 | 226.2 | 227.8 | 64.2 | 63.7 | 64.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 25835 | 1 | 42.5 | 131169.2 | 9244 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:34 | Normal | 558.6 | 565.2 | 523.3 | 495.4 | 19.9 | 12.5 | 19.8 | 12.8 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 82.8 | 82.3 | 82.8 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 32347 | 1 | 43.7 | 131171.7 | 9244 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:39 | Normal | 546.9 | 571.7 | 513.6 | 499.2 | 12 | 7.5 | 12.1 | 7.8 | 226 | 226 | 226.4 | 50 | 49.5 | 49.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 20015 | 1 | 45 | 131174.1 | 9244 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:44 | Normal | 549.1 | 560.6 | 512.7 | 498.3 | 14.8 | 9.6 | 14.6 | 9.5 | 226.4 | 226 | 227 | 60.4 | 60 | 60.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23069 | 1 | 45.4 | 131176.4 | 9244 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:49 | Normal | 558 | 560.5 | 509.2 | 497.9 | 10.8 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 225.6 | 224.6 | 225.8 | 45.2 | 44.9 | 45.1 | 60 | 59.98 | 60 | 18985 | 1 | 45 | 131177.9 | 9244 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:54 | Normal | 568.9 | 570.4 | 540.3 | 506.9 | 7.6 | 5.1 | 7.6 | 4.9 | 223.8 | 222.8 | 225.4 | 33.2 | 32.9 | 33.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11935 | 1 | 44 | 131179.1 | 9244 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 12:59 | Normal | 570.4 | 578.9 | 534.1 | 510 | 15 | 9.6 | 14.6 | 9.6 | 226.6 | 226 | 227.4 | 64.3 | 63.6 | 64.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23710 | 1 | 43.2 | 131180.6 | 9244 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:04 | Normal | 567.4 | 590.8 | 514.2 | 501.9 | 16.5 | 10.4 | 16.2 | 10.7 | 226.2 | 225.8 | 227.2 | 69.1 | 69.2 | 69 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 26411 | 1 | 44.2 | 131183 | 9245 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:09 | Normal | 556.8 | 565.3 | 506.9 | 502.7 | 18.6 | 12 | 18.6 | 11.9 | 227.2 | 225.2 | 228 | 77.8 | 77.3 | 77.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 29738 | 1 | 45 | 131185.3 | 9245 | 6.2 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:14 | Normal | 557.1 | 563.6 | 514.1 | 496.9 | 8 | 5.4 | 8 | 5.4 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13369 | 1 | 44.9 | 131187.1 | 9245 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:19 | Normal | 566.7 | 568.4 | 538 | 508.7 | 9.1 | 6.1 | 8.7 | 6.1 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 39.8 | 39.4 | 39.5 | 60.01 | 60 | 60 | 15012 | 1 | 43.9 | 131188.4 | 9245 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:24 | Normal | 566.7 | 573.1 | 542.2 | 505.9 | 7.6 | 5.1 | 7.6 | 5.2 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 60.05 | 59.96 | 60 | 12911 | 1 | 42.8 | 131189.6 | 9245 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:29 | Normal | 566.9 | 592.9 | 539.4 | 512.2 | 7.6 | 5 | 7.4 | 5.1 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 11857 | 1 | 41.8 | 131190.5 | 9245 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:34 | Normal | 581.6 | 587.1 | 518.9 | 511.6 | 7.6 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 222.8 | 222 | 224 | 34 | 33.7 | 33.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 14515 | 1 | 41 | 131191.6 | 9245 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:39 | Normal | 586 | 586.3 | 547 | 520.6 | 11 | 7.3 | 9.6 | 7.3 | 223.8 | 223 | 224.4 | 48.9 | 48.6 | 48.8 | 60 | 60 | 60 | 15213 | 1 | 40.3 | 131192.6 | 9245 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.7 | 2 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:44 | Normal | 590.6 | 590.1 | 507.9 | 527.6 | 11.8 | 7.8 | 11.7 | 7.6 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 50.8 | 50.4 | 50.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 19673 | 1 | 40.2 | 131193.8 | 9245 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:49 | Normal | 572.6 | 582.1 | 537.1 | 516.9 | 6.9 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11425 | 1 | 40 | 131195 | 9245 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:54 | Normal | 588.3 | 588.4 | 517.7 | 523.8 | 11 | 7.4 | 10.5 | 7.2 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 49.6 | 49.2 | 49.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16913 | 1 | 40.1 | 131196.4 | 9245 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 13:59 | Normal | 581.5 | 582.2 | 541 | 509.8 | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 221.6 | 221 | 222.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10491 | 1 | 39.9 | 131197.5 | 9245 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:04 | Normal | 575.8 | 580.5 | 540.8 | 506.4 | 7 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 220.6 | 221 | 222.2 | 31.7 | 31.4 | 31.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11261 | 1 | 39.1 | 131198.3 | 9246 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:09 | Normal | 590.3 | 589.1 | 544.5 | 514.2 | 6.1 | 4.3 | 6 | 4.3 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10458 | 1 | 38.8 | 131199.3 | 9246 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:14 | Normal | 575.7 | 586.2 | 495.4 | 515.1 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | 221 | 219.2 | 221.2 | 27.1 | 26.7 | 26.8 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 12623 | 1 | 39.3 | 131200.9 | 9246 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:19 | Normal | 585.3 | 594.9 | 526.8 | 503.4 | 6 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60 | 59.97 | 9781 | 1 | 38.9 | 131201.7 | 9246 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:24 | Normal | 574.9 | 589.2 | 471.3 | 522 | 15.6 | 10 | 15.1 | 9.8 | 222.8 | 223.4 | 225.2 | 66.1 | 65.3 | 65.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 24314 | 1 | 38.9 | 131203.1 | 9246 | 5.2 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:29 | Normal | 574.4 | 587.2 | 436.7 | 517.3 | 11.7 | 7.8 | 12.1 | 7.8 | 222.6 | 222 | 223.6 | 50.1 | 49.3 | 49.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18528 | 1 | 39.6 | 131204.8 | 9246 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:34 | Normal | 545.9 | 586.9 | 435.2 | 515 | 11.5 | 7.3 | 11.1 | 7.1 | 222.8 | 221.6 | 222.6 | 46.1 | 45.6 | 45.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17244 | 1 | 39.8 | 131206.4 | 9246 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:39 | Normal | 553.8 | 586.8 | 428.5 | 513 | 11.3 | 7.2 | 11.1 | 7.1 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 45.5 | 45.2 | 45.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16975 | 1 | 39.9 | 131207.8 | 9246 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:44 | Normal | 543.7 | 585.8 | 436.2 | 517 | 10.6 | 6.8 | 9 | 6.7 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 15724 | 1 | 39.8 | 131209.2 | 9246 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:49 | Normal | 533.6 | 591.6 | 390.5 | 518.3 | 10.1 | 6.5 | 10.1 | 6.4 | 222.2 | 221 | 222.4 | 39.9 | 39.4 | 39.6 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 14736 | 1 | 39.6 | 131210.4 | 9246 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:54 | Normal | 513.7 | 591.6 | 363.7 | 512.3 | 9.8 | 6.1 | 9.5 | 6.1 | 224.8 | 223.8 | 224 | 36.9 | 36.4 | 36.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 13762 | 1 | 39.5 | 131211.6 | 9246 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 14:59 | Normal | 496.7 | 591.5 | 330.3 | 516 | 9.6 | 6 | 9.2 | 5.9 | 224 | 223.2 | 224.4 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 12925 | 1 | 39.3 | 131212.7 | 9246 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:04 | Normal | 501.8 | 586.3 | 386.7 | 522.8 | 8.7 | 5.7 | 8.2 | 5.4 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 32.7 | 32.5 | 32.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12080 | 1 | 39 | 131213.8 | 9247 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:09 | Normal | 479 | 589.4 | 369 | 515.7 | 8.1 | 5.2 | 6.6 | 5.1 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 59.86 | 59.86 | 59.89 | 11104 | 1 | 38.7 | 131214.7 | 9247 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:14 | Normal | 455.6 | 575.9 | 366.9 | 521.4 | 8.1 | 5.3 | 6.6 | 5.1 | 223 | 223.4 | 224 | 29.2 | 29 | 29.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10924 | 1 | 38.4 | 131215.6 | 9247 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:19 | Normal | 431.7 | 591.1 | 355.9 | 519.7 | 8.2 | 5.1 | 6.3 | 5 | 222.8 | 223 | 224 | 28 | 27.7 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10469 | 1 | 38.2 | 131216.5 | 9247 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:24 | Normal | 517.7 | 564.5 | 471.2 | 484.8 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 10.4 | 10 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3925 | 1 | 37.8 | 131217 | 9247 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:29 | Normal | 568.6 | 567.3 | 512.9 | 489.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3985 | 1 | 37.3 | 131217.3 | 9247 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:34 | Normal | 570.8 | 579.4 | 560.9 | 498.8 | 4 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 223.4 | 223 | 224.6 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 7076 | 1 | 36.9 | 131217.7 | 9247 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:39 | Normal | 597 | 593.4 | 565 | 526.8 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 3 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8480 | 1 | 36.8 | 131218.4 | 9247 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:44 | Normal | 576 | 569.3 | 540 | 493.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4421 | 1 | 36.5 | 131218.9 | 9247 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:49 | Normal | 588.7 | 590.3 | 553.5 | 517.9 | 3.8 | 3 | 2.4 | 2.6 | 223.2 | 222 | 224 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 6569 | 1 | 36.3 | 131219.4 | 9247 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:54 | Normal | 588.8 | 571.2 | 552.1 | 518 | 3.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6794 | 1 | 36.1 | 131219.9 | 9247 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 15:59 | Normal | 587.8 | 589.2 | 555.2 | 534.7 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7498 | 1 | 36 | 131220.5 | 9247 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:04 | Normal | 582.3 | 591.1 | 547.8 | 526.1 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7045 | 1 | 35.9 | 131221.2 | 9248 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:09 | Normal | 579.8 | 579.3 | 531.4 | 497.2 | 3.3 | 2.6 | 2 | 2 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 5584 | 1 | 35.8 | 131221.7 | 9248 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:14 | Normal | 566.9 | 565.2 | 511.6 | 477.5 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 221.8 | 222 | 223.6 | 10 | 9.7 | 10 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3831 | 1 | 35.6 | 131222.1 | 9248 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:19 | Normal | 567.8 | 563.2 | 520.8 | 507.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3024 | 1 | 35.5 | 131222.4 | 9248 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:24 | Normal | 569.4 | 566 | 522.8 | 486.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2815 | 1 | 35.3 | 131222.6 | 9248 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:29 | Normal | 549.4 | 567 | 528.1 | 477.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 222.2 | 222 | 222.8 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2861 | 1 | 35.2 | 131222.8 | 9248 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:34 | Normal | 550.4 | 544.4 | 524 | 509.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2584 | 1 | 35.1 | 131223.1 | 9248 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:39 | Normal | 565.9 | 570.4 | 502.1 | 488.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.2 | 221.4 | 222.8 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1553 | 1 | 35 | 131223.2 | 9248 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:44 | Normal | 537.6 | 556.1 | 515.9 | 487 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1402 | 1 | 34.8 | 131223.4 | 9248 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:50 | Normal | 541.3 | 553.1 | 504.9 | 488.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 222.4 | 222 | 223.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1398 | 1 | 34.7 | 131223.5 | 9248 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:54 | Normal | 550.7 | 542.2 | 491.4 | 479.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1262 | 1 | 34.5 | 131223.6 | 9248 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 16:59 | Normal | 522.2 | 531.9 | 502.7 | 454.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 857 | 1 | 34.4 | 131223.7 | 9248 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:04 | Normal | 391.9 | 525.2 | 422.6 | 433.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222 | 223.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 554 | 1 | 34.3 | 131223.7 | 9249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:09 | Normal | 362.9 | 543 | 425.9 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 405 | 1 | 34.2 | 131223.8 | 9249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:14 | Normal | 207.9 | 512.1 | 355.8 | 404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 264 | 1 | 34.1 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:20 | Normal | 199.9 | 471.4 | 201.2 | 246.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 87 | 1 | 33.9 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:24 | Normal | 200.5 | 482.1 | 200.4 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13 | 1 | 33.8 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:29 | Normal | 180 | 377.7 | 179.9 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1 | 1 | 33.6 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:34 | Normal | 190 | 373.4 | 199.6 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 1 | 33.4 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-08-19 17:40 | Normal | 193.3 | 259.9 | 203 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 33.3 | 131223.8 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0