## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-23 05:52 | Wait | 468.2 | 468.9 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:52 | Wait | 489.3 | 489.7 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:53 | Wait | 489.3 | 490 | 487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:53 | Wait | 498.7 | 499.4 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:54 | Wait | 509.7 | 510.4 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.5 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:55 | Wait | 509.2 | 509.9 | 504.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 22.3 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:56 | Wait | 526.4 | 527 | 508.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.6 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:57 | Wait | 532.3 | 532.9 | 513.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.7 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:58 | Wait | 536.8 | 537.3 | 518 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 05:59 | Normal | 514.8 | 499.1 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24 | 1 | 22.9 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:00 | Normal | 522 | 453 | 450.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 222 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:01 | Normal | 534.1 | 437 | 444.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 51 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:02 | Normal | 546.5 | 434.5 | 440.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 221.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 33 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:03 | Normal | 541.4 | 461.2 | 464.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 56 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:04 | Normal | 552.1 | 455.8 | 448.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 57 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:05 | Normal | 561.3 | 495.5 | 461.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 78 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:06 | Normal | 528.1 | 491.9 | 445.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 143 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:07 | Normal | 567.1 | 506 | 451.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 150 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:08 | Normal | 557.5 | 509.3 | 418.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222 | 222 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 178 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:09 | Normal | 569.2 | 525.1 | 423.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 225 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:10 | Normal | 574.4 | 512.2 | 408.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 60.04 | 59.96 | 257 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:11 | Normal | 563.1 | 517.1 | 422.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 251 | 1 | 23 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:12 | Normal | 544.4 | 501.9 | 426.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.6 | 221.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60 | 302 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:13 | Normal | 575.1 | 517.1 | 439.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 347 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:14 | Normal | 591.1 | 517.1 | 470.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 373 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:15 | Normal | 570.2 | 513.1 | 481.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 434 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:16 | Normal | 567.9 | 525 | 492.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 488 | 1 | 23.1 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:17 | Normal | 574.2 | 542.2 | 515.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221 | 222 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 491 | 1 | 23.6 | 124677.5 | 9512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:18 | Normal | 583.4 | 534.1 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 222.4 | 222 | 222 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 558 | 1 | 23.8 | 124677.6 | 9512 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:19 | Normal | 561.9 | 551.3 | 531.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 584 | 1 | 23.8 | 124677.6 | 9512 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-08-23 06:24 | Normal | 583.9 | 539.1 | 522.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 748 | 1 | 24.2 | 124677.6 | 9512 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:29 | Normal | 578.2 | 522.1 | 546 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 995 | 1 | 24.4 | 124677.7 | 9512 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:34 | Normal | 597.1 | 514.1 | 536.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 223.8 | 222 | 222.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1369 | 1 | 24.7 | 124677.8 | 9512 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:39 | Normal | 599.1 | 533.1 | 552.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1638 | 1 | 25 | 124677.9 | 9512 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:44 | Normal | 577.1 | 521.3 | 551 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1935 | 1 | 25.2 | 124678.1 | 9512 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:49 | Normal | 608 | 534.1 | 446.8 | 0 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2243 | 1 | 25.4 | 124678.2 | 9512 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:54 | Normal | 576.1 | 533.3 | 461.2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2591 | 1 | 25.6 | 124678.4 | 9512 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 06:59 | Normal | 574.3 | 523.7 | 413.9 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3134 | 1 | 25.9 | 124678.7 | 9513 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:04 | Normal | 580.1 | 524.1 | 450.3 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3687 | 1 | 26.2 | 124679 | 9513 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:09 | Normal | 580.4 | 449.7 | 482.9 | 0 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218.6 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4520 | 1 | 26.5 | 124679.3 | 9513 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:14 | Normal | 582.4 | 495.1 | 471.1 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 219.8 | 218.4 | 219 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5325 | 1 | 26.8 | 124679.7 | 9513 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:19 | Normal | 576.2 | 503.1 | 476.8 | 0 | 4.1 | 4.7 | 3 | 0 | 219.6 | 219 | 219.4 | 15.8 | 16 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5988 | 1 | 27.2 | 124680.2 | 9513 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:24 | Normal | 579.3 | 505.2 | 484.8 | 0 | 4.3 | 5.1 | 3.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 219.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6431 | 1 | 27.6 | 124680.7 | 9513 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:29 | Normal | 572.3 | 501.1 | 493.3 | 0 | 4.7 | 5.6 | 3.6 | 0 | 221.4 | 220 | 220.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7045 | 1 | 28 | 124681.3 | 9513 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:34 | Normal | 562.2 | 504.1 | 475.1 | 0 | 5.2 | 6.1 | 4 | 0 | 220.6 | 219.2 | 220.2 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7497 | 1 | 28.4 | 124681.9 | 9513 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:39 | Normal | 546.5 | 519.1 | 474.2 | 0 | 5.6 | 6.6 | 4.4 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.8 | 21.9 | 22 | 22 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8121 | 1 | 28.8 | 124682.5 | 9513 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:44 | Normal | 563.7 | 472 | 467.7 | 0 | 6 | 7.3 | 4.6 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220 | 23 | 23 | 23 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 8477 | 1 | 29.2 | 124683.2 | 9513 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:49 | Normal | 552.5 | 472.9 | 473.4 | 0 | 6.6 | 7.8 | 4.9 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9071 | 1 | 29.7 | 124684 | 9513 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:54 | Normal | 554.7 | 476.1 | 476.7 | 0 | 6.6 | 8.2 | 5.2 | 0 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9387 | 1 | 30 | 124684.7 | 9513 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 07:59 | Normal | 529.7 | 496.1 | 460.3 | 0 | 7.5 | 8.5 | 5.7 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10201 | 1 | 30.4 | 124685.6 | 9514 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:04 | Normal | 530 | 482.2 | 436.3 | 0 | 7.8 | 9.2 | 5.9 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10565 | 1 | 30.6 | 124686.4 | 9514 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:09 | Normal | 527.9 | 476.1 | 417.4 | 0 | 8.4 | 9.8 | 6.8 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11182 | 1 | 30.9 | 124687.3 | 9514 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:14 | Normal | 526.2 | 459.4 | 442.1 | 0 | 8.8 | 10.1 | 7.1 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.4 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11716 | 1 | 31.2 | 124688.3 | 9514 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:19 | Normal | 533.7 | 476.4 | 441.1 | 0 | 9.3 | 10.1 | 7.6 | 0 | 221.6 | 221.2 | 220 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12299 | 1 | 31.5 | 124689.3 | 9514 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:24 | Normal | 496.8 | 481.1 | 533.3 | 0 | 10 | 9.6 | 7.5 | 0 | 222 | 221.2 | 220.6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12759 | 1 | 31.9 | 124690.3 | 9514 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:29 | Normal | 501.5 | 474.8 | 573.1 | 0 | 10.1 | 10.2 | 7.6 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13216 | 1 | 32.3 | 124691.4 | 9514 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:34 | Normal | 494 | 417.4 | 566.2 | 0 | 8.2 | 8.9 | 6.1 | 0 | 221.4 | 222 | 221.4 | 28 | 27.9 | 28 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10805 | 1 | 32.5 | 124692.4 | 9514 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:39 | Normal | 494.4 | 449.6 | 553.5 | 0 | 8.3 | 9 | 6.5 | 0 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 10288 | 1 | 32.6 | 124693.4 | 9514 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:44 | Normal | 503.8 | 402 | 570.2 | 0 | 9.2 | 11.3 | 7.1 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11655 | 1 | 32.8 | 124694.3 | 9514 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:49 | Normal | 515 | 395.2 | 568.1 | 0 | 9.1 | 11 | 6.9 | 0 | 222.2 | 222 | 222.4 | 32 | 32.2 | 32 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11737 | 1 | 33 | 124695.3 | 9514 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:54 | Normal | 515.7 | 402 | 569.8 | 0 | 8 | 9.3 | 6.1 | 0 | 222 | 221.8 | 222.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9248 | 1 | 33.3 | 124696.3 | 9514 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 08:59 | Normal | 497.1 | 469.4 | 566.3 | 0 | 6 | 6.7 | 4.8 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7591 | 1 | 33.3 | 124697.1 | 9515 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:04 | Normal | 509.8 | 479.1 | 576.4 | 0 | 12.8 | 14.2 | 9.6 | 0 | 224 | 223.6 | 222.6 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 17489 | 1 | 33.4 | 124698.2 | 9515 | 3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:09 | Normal | 506.8 | 475 | 576.5 | 0 | 13.2 | 15.6 | 10 | 0 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 60 | 60 | 60 | 18305 | 1 | 34.2 | 124699.7 | 9515 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:14 | Normal | 496.8 | 479.9 | 563.2 | 0 | 13.6 | 16 | 10.5 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 49.1 | 49.3 | 49.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 18671 | 1 | 34.8 | 124701.2 | 9515 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:19 | Normal | 497.7 | 478 | 568.4 | 0 | 14.3 | 16.6 | 10.8 | 0 | 224 | 222.8 | 223.6 | 51.5 | 51.2 | 51.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19451 | 1 | 35.4 | 124702.8 | 9515 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:24 | Normal | 499.1 | 471.3 | 563.3 | 0 | 14.5 | 17 | 11 | 0 | 223 | 222.8 | 223 | 52.4 | 52.1 | 52.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19734 | 1 | 35.9 | 124704.4 | 9515 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:29 | Normal | 511.5 | 473.8 | 565.4 | 0 | 14.5 | 17.1 | 11.2 | 0 | 223 | 224 | 223 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 20205 | 1 | 36.2 | 124706.1 | 9515 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:34 | Normal | 506.9 | 470.1 | 561.6 | 0 | 14.8 | 17.7 | 11.4 | 0 | 223.2 | 223 | 222.4 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20659 | 1 | 36.6 | 124707.8 | 9515 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:39 | Normal | 501.5 | 468.9 | 562.8 | 0 | 15.4 | 18.1 | 11.6 | 0 | 223.2 | 223 | 222.6 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 21108 | 1 | 37.1 | 124709.5 | 9515 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:44 | Normal | 501.8 | 463 | 557.2 | 0 | 15.5 | 18.5 | 11.9 | 0 | 223.4 | 223 | 222.8 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21409 | 1 | 37.6 | 124711.3 | 9515 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:49 | Normal | 507.8 | 467.1 | 561 | 0 | 15.6 | 18.9 | 12.1 | 0 | 224 | 224.2 | 223 | 57.5 | 57.2 | 57.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21823 | 1 | 37.9 | 124713.1 | 9515 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:54 | Normal | 503.6 | 464.8 | 560.6 | 0 | 16.1 | 19.3 | 12.3 | 0 | 223.6 | 223 | 223.2 | 58.9 | 58.5 | 58.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22204 | 1 | 38.3 | 124715 | 9515 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 09:59 | Normal | 494.8 | 461.1 | 566.9 | 0 | 16.2 | 19.5 | 12.2 | 0 | 223.4 | 223 | 222.8 | 58.9 | 58.5 | 58.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 22341 | 1 | 38.7 | 124716.8 | 9516 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:04 | Normal | 493.6 | 469.8 | 555.1 | 0 | 16.7 | 19.6 | 12.5 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223 | 60.1 | 60 | 60 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22720 | 1 | 39 | 124718.7 | 9516 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:09 | Normal | 491.1 | 472.2 | 563 | 0 | 17.2 | 20.1 | 12.8 | 0 | 223.6 | 223.4 | 222.8 | 61 | 61.1 | 61.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 23190 | 1 | 39.4 | 124720.6 | 9516 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 5 | 4 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:14 | Normal | 487.9 | 465.2 | 553.9 | 0 | 17.5 | 20.6 | 13.2 | 0 | 224 | 223.6 | 223.2 | 62.5 | 62.1 | 62.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23605 | 1 | 39.8 | 124722.6 | 9516 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:19 | Normal | 488.9 | 461 | 560.4 | 0 | 17.5 | 20.8 | 13 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224 | 62.1 | 61.9 | 62.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23522 | 1 | 40 | 124724.4 | 9516 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:24 | Normal | 494.6 | 458.9 | 559.2 | 0 | 17.1 | 20.8 | 13.1 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 59.94 | 60 | 59.97 | 23693 | 1 | 40.1 | 124726.3 | 9516 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 5 | 4 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:29 | Normal | 494.7 | 472 | 558.9 | 0 | 17.8 | 20.6 | 13.2 | 0 | 224.4 | 224 | 222.8 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 24076 | 1 | 40.4 | 124728.3 | 9516 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.9 | 5 | 4 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:34 | Normal | 488.7 | 460.9 | 560.2 | 0 | 18.1 | 21.5 | 13.4 | 0 | 223.8 | 223 | 224 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 24418 | 1 | 40.7 | 124730.3 | 9516 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:39 | Normal | 493.9 | 468.2 | 551.8 | 0 | 18.2 | 21.3 | 13.8 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223 | 65.6 | 65.4 | 65.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 24797 | 1 | 41.1 | 124732.4 | 9516 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:44 | Normal | 479.6 | 467.9 | 559.3 | 0 | 18.8 | 21.9 | 14 | 0 | 223.8 | 223.6 | 223 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25163 | 1 | 41.4 | 124734.5 | 9516 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:49 | Normal | 473.6 | 466.9 | 556.8 | 0 | 18.8 | 21.9 | 14.1 | 0 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 66 | 65.8 | 65.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 25096 | 1 | 41.8 | 124736.6 | 9516 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:54 | Normal | 471.7 | 461.1 | 552.3 | 0 | 18.3 | 21.2 | 13.6 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224 | 63.6 | 63.3 | 63.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 24236 | 1 | 42 | 124738.6 | 9516 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 10:59 | Normal | 470.5 | 457.9 | 552 | 0 | 18.9 | 22 | 14 | 0 | 223 | 224 | 223.6 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 24852 | 1 | 42.3 | 124740.6 | 9517 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:04 | Normal | 477.9 | 469.1 | 554.5 | 0 | 18.9 | 22 | 13.9 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25223 | 1 | 42.7 | 124742.7 | 9517 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:09 | Normal | 460.9 | 476.1 | 555.2 | 0 | 19.2 | 22.1 | 14.2 | 0 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 67 | 66.7 | 67 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 25351 | 1 | 43 | 124744.8 | 9517 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:14 | Normal | 469.9 | 478.5 | 550.6 | 0 | 18.9 | 22 | 14.1 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 66.8 | 66.7 | 66.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 25162 | 1 | 43.2 | 124746.9 | 9517 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 6 | 5.3 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:19 | Normal | 464.8 | 479.9 | 551.6 | 0 | 18.6 | 21.6 | 14 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 65.3 | 65.3 | 65.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 24709 | 1 | 43.4 | 124749 | 9517 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:24 | Normal | 458.3 | 472.6 | 554.2 | 0 | 19.3 | 22.3 | 14.5 | 0 | 224.2 | 223 | 223.2 | 67.3 | 67 | 67.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25555 | 1 | 43.6 | 124751.1 | 9517 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:29 | Normal | 459 | 473.2 | 548.7 | 0 | 19.1 | 22.5 | 14.5 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223.6 | 66.9 | 66.7 | 66.9 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 25522 | 1 | 43.8 | 124753.2 | 9517 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:34 | Normal | 457.8 | 471.7 | 550.2 | 0 | 19.3 | 22.3 | 14.1 | 0 | 224 | 224 | 224.4 | 67.2 | 66.8 | 66.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 25470 | 1 | 44.1 | 124755.3 | 9517 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:39 | Normal | 456.8 | 476.2 | 550.2 | 0 | 19.4 | 22.1 | 14.5 | 0 | 224 | 223.8 | 223.8 | 67.2 | 67 | 67 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 25474 | 1 | 44.4 | 124757.5 | 9517 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:44 | Normal | 462.4 | 467.9 | 560.5 | 0 | 18.7 | 22.6 | 14.3 | 0 | 224.2 | 224 | 223.6 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25498 | 1 | 44.6 | 124759.6 | 9517 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:49 | Normal | 460.8 | 475.1 | 559.5 | 0 | 19.2 | 22.2 | 14 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 66.6 | 66.2 | 66.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 25324 | 1 | 44.8 | 124761.7 | 9517 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:54 | Normal | 447.9 | 482.9 | 547.3 | 0 | 19.3 | 22.3 | 14.3 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 60 | 60 | 60 | 25207 | 1 | 45.1 | 124763.8 | 9517 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 11:59 | Normal | 445.9 | 485.1 | 552.9 | 0 | 19.3 | 22 | 14.2 | 0 | 224 | 224 | 223.4 | 66.4 | 66 | 66.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25164 | 1 | 45.3 | 124765.9 | 9518 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 6 | 5.4 | 4.6 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:04 | Normal | 447.8 | 477 | 551.6 | 0 | 19 | 22.1 | 14.1 | 0 | 224.2 | 224.2 | 223.6 | 65.9 | 65.7 | 65.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25086 | 1 | 45.3 | 124768 | 9518 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:09 | Normal | 447.9 | 478.1 | 548.9 | 0 | 19 | 21.7 | 14.1 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24803 | 1 | 45.4 | 124770.1 | 9518 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:14 | Normal | 446.4 | 467.8 | 555.5 | 0 | 19.1 | 22.2 | 14 | 0 | 224.8 | 223.2 | 223.8 | 64.7 | 64.5 | 64.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 24628 | 1 | 45.6 | 124772.1 | 9518 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 6 | 5.4 | 4.6 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:19 | Normal | 444.6 | 459.2 | 550.6 | 0 | 19.2 | 22.1 | 14.1 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 64.4 | 64.1 | 64.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 24403 | 1 | 45.5 | 124774.2 | 9518 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.4 | 5 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:24 | Normal | 445.6 | 461.1 | 550.9 | 0 | 18.7 | 21.5 | 13.8 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24094 | 1 | 45.5 | 124776.2 | 9518 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 6 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:29 | Normal | 445.9 | 450.2 | 561.1 | 0 | 18.5 | 21.4 | 13.5 | 0 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 23707 | 1 | 45.6 | 124778.2 | 9518 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:34 | Normal | 446.8 | 473.2 | 556.2 | 0 | 18.6 | 19.6 | 13.6 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223.2 | 61.5 | 61.4 | 61.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 23433 | 1 | 45.9 | 124780.2 | 9518 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:39 | Normal | 449.8 | 479 | 552.6 | 0 | 18.3 | 19 | 13.7 | 0 | 224 | 223.6 | 223.2 | 61.5 | 61.2 | 61.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23145 | 1 | 46.3 | 124782.1 | 9518 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 2.6 | 6 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:44 | Normal | 447.8 | 486.1 | 552.3 | 0 | 18 | 18.1 | 13.5 | 0 | 224 | 223.4 | 223.2 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 22736 | 1 | 46.6 | 124784 | 9518 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 2.1 | 6 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:49 | Normal | 439.7 | 479.9 | 553.8 | 0 | 17.9 | 17.7 | 13.1 | 0 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 58.1 | 57.7 | 58 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22080 | 1 | 47 | 124785.8 | 9518 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 1.8 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:54 | Normal | 433.2 | 494.4 | 545.5 | 0 | 17.9 | 17 | 13.2 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 57.6 | 57.3 | 57.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 21850 | 1 | 47.4 | 124787.7 | 9518 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 12:59 | Normal | 440.1 | 494.3 | 557 | 0 | 17.7 | 17.1 | 13 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 57.4 | 57.1 | 57.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 21835 | 1 | 47.5 | 124789.5 | 9519 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 1.6 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:04 | Normal | 440.5 | 498 | 558.1 | 0 | 17.6 | 16.6 | 12.9 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223 | 56.9 | 56.6 | 56.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21471 | 1 | 47.7 | 124791.3 | 9519 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 1.5 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:09 | Normal | 439 | 514.7 | 555.2 | 0 | 15.7 | 14.4 | 11.6 | 0 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 51 | 50.9 | 51 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 19439 | 1 | 47.9 | 124793.1 | 9519 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 1.3 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:14 | Normal | 438.1 | 480.4 | 550.5 | 0 | 16 | 16.1 | 12 | 0 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19779 | 1 | 47.8 | 124794.7 | 9519 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 1.5 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:19 | Normal | 435.8 | 480 | 549.5 | 0 | 14.8 | 14.7 | 10.9 | 0 | 223 | 222.6 | 223.6 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18449 | 1 | 47.4 | 124796.3 | 9519 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 4.9 | 4 | 3.5 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:24 | Normal | 444 | 489.2 | 558.9 | 0 | 16.6 | 16.1 | 12.3 | 0 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20523 | 1 | 47.1 | 124797.9 | 9519 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.6 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:29 | Normal | 445.8 | 470 | 560.7 | 0 | 15.3 | 15.9 | 11.3 | 0 | 222.6 | 222.2 | 222 | 50.8 | 50.5 | 50.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 19345 | 1 | 46.9 | 124799.6 | 9519 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 2 | 5 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:34 | Normal | 440 | 455.5 | 561.5 | 0 | 15.4 | 15.6 | 11.3 | 0 | 222.4 | 222 | 222.4 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 18464 | 1 | 46.4 | 124801.1 | 9519 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:39 | Normal | 438.8 | 476.1 | 555.2 | 0 | 15.1 | 14.7 | 11.2 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 49 | 48.8 | 49 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18598 | 1 | 46.1 | 124802.7 | 9519 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 5 | 4 | 3.3 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:44 | Normal | 435.9 | 440.3 | 553.5 | 0 | 15.1 | 16.8 | 11.4 | 0 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 50 | 49.8 | 49.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 18805 | 1 | 45.8 | 124804.2 | 9519 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:49 | Normal | 438.4 | 408.9 | 552.4 | 0 | 14.8 | 17.1 | 11.1 | 0 | 222 | 222.4 | 222 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18285 | 1 | 45.5 | 124805.8 | 9519 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:54 | Normal | 435.8 | 415.1 | 561.1 | 0 | 14.4 | 16.3 | 10.7 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17648 | 1 | 45.2 | 124807.3 | 9519 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 13:59 | Normal | 432.9 | 423.2 | 557.3 | 0 | 14.1 | 15.5 | 10.5 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.8 | 45.7 | 45.4 | 45.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16964 | 1 | 45.1 | 124808.7 | 9520 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:04 | Normal | 435.6 | 390.4 | 555.4 | 0 | 13.9 | 16.3 | 10.4 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 16520 | 1 | 45 | 124810.1 | 9520 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:09 | Normal | 417.9 | 401.2 | 557.7 | 0 | 12.4 | 13.3 | 9.1 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 14666 | 1 | 44.9 | 124811.4 | 9520 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 2.1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:14 | Normal | 425.2 | 376.1 | 558.8 | 0 | 12 | 13.4 | 8.7 | 0 | 222 | 221 | 221.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 13905 | 1 | 44.5 | 124812.6 | 9520 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:19 | Normal | 421.3 | 359.6 | 556.8 | 0 | 13.3 | 16 | 9.8 | 0 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15439 | 1 | 44.5 | 124813.9 | 9520 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:24 | Normal | 427 | 365.3 | 565 | 0 | 12 | 14.5 | 8.9 | 0 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13946 | 1 | 44.6 | 124815.1 | 9520 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:29 | Normal | 422.9 | 359 | 560.1 | 0 | 12.1 | 12.5 | 9 | 0 | 221.4 | 221 | 221 | 36 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13410 | 1 | 44.8 | 124816.3 | 9520 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.4 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:34 | Normal | 416.6 | 366.3 | 569.3 | 0 | 12.8 | 13.1 | 9.5 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220 | 38 | 38 | 38 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 14096 | 1 | 44.9 | 124817.4 | 9520 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 1.2 | 4.4 | 3.6 | 3 | 2.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:39 | Normal | 414 | 430 | 560.3 | 0 | 11.5 | 10.6 | 8.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12750 | 1 | 44.8 | 124818.4 | 9520 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 3.9 | 3 | 2.6 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:44 | Normal | 398.9 | 467.2 | 535.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 0 | 220 | 219.4 | 218.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5881 | 1 | 44.4 | 124819.2 | 9520 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:49 | Normal | 383.4 | 538.5 | 552.4 | 0 | 8.6 | 6.4 | 5.2 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220 | 24 | 25.6 | 24.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10285 | 1 | 43.7 | 124820.1 | 9520 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.1 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:54 | Normal | 404.4 | 551.4 | 562.1 | 0 | 11.6 | 9.8 | 9.1 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14213 | 1 | 43.6 | 124821 | 9520 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 14:59 | Normal | 390.7 | 550.9 | 569.2 | 0 | 11 | 9.2 | 8.5 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 35.2 | 35 | 35.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13064 | 1 | 44.1 | 124822.2 | 9521 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:04 | Normal | 406.3 | 565.2 | 573.9 | 0 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 28.7 | 29.7 | 28.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11200 | 1 | 43.9 | 124823.2 | 9521 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:09 | Normal | 397.6 | 551.8 | 560.3 | 0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9856 | 1 | 43 | 124824 | 9521 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:14 | Normal | 400.2 | 543.2 | 557.3 | 0 | 7 | 6 | 6.2 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 24.1 | 24 | 24 | 60 | 60 | 59.99 | 8899 | 1 | 42 | 124824.8 | 9521 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:19 | Normal | 334.9 | 550.2 | 552 | 0 | 7.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 7993 | 1 | 41.2 | 124825.5 | 9521 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:24 | Normal | 368.8 | 550 | 496.5 | 0 | 6 | 5.2 | 5.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7431 | 1 | 40.4 | 124826.1 | 9521 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:29 | Normal | 365.9 | 544.6 | 516.1 | 0 | 5.5 | 5 | 4.4 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 18 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 6795 | 1 | 40 | 124826.8 | 9521 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:34 | Normal | 307.8 | 544.1 | 539.9 | 0 | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6141 | 1 | 39.5 | 124827.3 | 9521 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:39 | Normal | 287.8 | 545.5 | 475.2 | 0 | 6 | 4.3 | 3.4 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5577 | 1 | 39.1 | 124827.8 | 9521 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:44 | Normal | 284.7 | 549 | 441.1 | 0 | 5.7 | 4 | 2.6 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4872 | 1 | 38.7 | 124828.2 | 9521 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:49 | Normal | 264.1 | 550.1 | 466.9 | 0 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 0 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4335 | 1 | 38.3 | 124828.6 | 9521 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:54 | Normal | 261 | 552.7 | 297.3 | 0 | 5.1 | 3.4 | 3 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4040 | 1 | 38 | 124828.9 | 9521 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 15:59 | Normal | 275.8 | 505.1 | 251.3 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.4 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3383 | 1 | 37.8 | 124829.3 | 9522 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:04 | Normal | 291.8 | 341.1 | 200 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2872 | 1 | 37.6 | 124829.5 | 9522 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:09 | Normal | 288.9 | 342.1 | 199.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 0 | 220 | 218.6 | 219 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2420 | 1 | 37.3 | 124829.7 | 9522 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:14 | Normal | 277.9 | 335.1 | 526.1 | 0 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0 | 220.4 | 219 | 219.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2099 | 1 | 37.1 | 124829.9 | 9522 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:19 | Normal | 263 | 312.5 | 529.9 | 0 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1708 | 1 | 37.1 | 124830.1 | 9522 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:24 | Normal | 245.7 | 346.2 | 517.8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1474 | 1 | 37 | 124830.2 | 9522 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:29 | Normal | 238.5 | 524 | 512.6 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1283 | 1 | 37 | 124830.3 | 9522 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:34 | Normal | 280.4 | 521.9 | 529.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1023 | 1 | 37.2 | 124830.4 | 9522 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:39 | Normal | 576.6 | 521.4 | 526.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 901 | 1 | 37.1 | 124830.5 | 9522 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:44 | Normal | 553.8 | 523.1 | 523.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 949 | 1 | 37.1 | 124830.6 | 9522 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:49 | Normal | 555.1 | 502.4 | 516.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1009 | 1 | 36.9 | 124830.7 | 9522 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:54 | Normal | 567.8 | 516.1 | 531.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 978 | 1 | 36.6 | 124830.7 | 9522 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 16:59 | Normal | 566.2 | 535.1 | 523.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1055 | 1 | 36.3 | 124830.8 | 9523 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:04 | Normal | 548.7 | 517.1 | 528.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219 | 219.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 962 | 1 | 36 | 124830.9 | 9523 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:09 | Normal | 553.1 | 518.9 | 514.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 690 | 1 | 35.8 | 124831 | 9523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:14 | Normal | 523.9 | 498.8 | 494.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 415 | 1 | 35.6 | 124831 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:19 | Normal | 530.9 | 430 | 412.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 187 | 1 | 35.4 | 124831 | 9523 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:24 | Normal | 486.8 | 307.8 | 390.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220 | 220.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 65 | 1 | 35.2 | 124831.1 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:29 | Normal | 479 | 206.9 | 379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 220.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 10 | 1 | 34.9 | 124831.1 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:34 | Normal | 466.6 | 227.3 | 266.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220 | 220.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 34.7 | 124831.1 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:39 | Normal | 349.2 | 211.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 220.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.5 | 124831.1 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-08-23 17:44 | Normal | 168.4 | 183.6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34.3 | 124831.1 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0