## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-26 05:53 | Wait | 489.7 | 503.3 | 502.4 | 503.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 232 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.9 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:53 | Wait | 491 | 506.6 | 505.6 | 506.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 19.3 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:54 | Wait | 490.6 | 514.9 | 513.7 | 513.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 230.8 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.1 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:55 | Wait | 496.5 | 518.5 | 517.4 | 518.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:56 | Wait | 498.8 | 523.4 | 522.5 | 523.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:57 | Wait | 280 | 280.7 | 279.8 | 280.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 231.8 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:58 | Wait | 502.9 | 530.8 | 529.8 | 530.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 05:59 | Wait | 504.8 | 534.6 | 533.8 | 534.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.5 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:00 | Wait | 508 | 540.2 | 539.2 | 540 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:01 | Wait | 512.8 | 547.7 | 546.7 | 547.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:02 | Wait | 519.3 | 557.1 | 556.1 | 556.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 232 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.6 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:03 | Wait | 526.3 | 565.5 | 564.6 | 565.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:04 | Wait | 532.5 | 574.5 | 573.6 | 574.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.6 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:05 | Wait | 538.3 | 581.4 | 580.3 | 581.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 231.6 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 25.2 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:06 | Wait | 543.4 | 587.3 | 586.4 | 587.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 25.8 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:07 | Wait | 548 | 592.7 | 591.8 | 592.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.8 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.2 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:08 | Wait | 551.9 | 597.1 | 596.2 | 597 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.5 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:09 | Wait | 554.9 | 600.8 | 599.6 | 600.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 26.8 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:10 | Wait | 557 | 603.3 | 602.3 | 603 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 231.6 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3 | 0 | 27.2 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:11 | Wait | 558.1 | 604.7 | 603.7 | 604.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.4 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:12 | Wait | 558.5 | 605.2 | 604.1 | 604.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 27.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:13 | Wait | 558.6 | 604.8 | 604 | 604.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 232.8 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 27.9 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:14 | Normal | 500.6 | 574.8 | 550.1 | 551 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 455 | 1 | 28.2 | 115659.7 | 8802 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:15 | Normal | 513.9 | 566.3 | 567.1 | 576.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 233.6 | 231 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 410 | 1 | 28.5 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:16 | Normal | 520.1 | 574.5 | 562.2 | 571.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 233.6 | 231.2 | 233 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60.02 | 550 | 1 | 28.7 | 115659.7 | 8802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:17 | Normal | 527 | 547.8 | 573.2 | 560 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 710 | 1 | 28.8 | 115659.8 | 8802 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:18 | Normal | 515.1 | 564.4 | 533.4 | 569 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 786 | 1 | 29 | 115659.8 | 8802 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:19 | Normal | 532.8 | 566.2 | 553.3 | 586.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 824 | 1 | 29.1 | 115659.8 | 8802 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:20 | Normal | 520.3 | 568.7 | 565.6 | 588.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 860 | 1 | 29.3 | 115659.8 | 8802 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:21 | Normal | 519.9 | 564.4 | 554.1 | 558.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 874 | 1 | 29.4 | 115659.8 | 8802 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:22 | Normal | 504 | 563.4 | 564.5 | 562.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 234.2 | 231 | 232.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 841 | 1 | 29.6 | 115659.8 | 8803 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:23 | Normal | 516 | 564.6 | 571.2 | 580.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 810 | 1 | 29.8 | 115659.8 | 8803 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:24 | Normal | 531.9 | 561.3 | 568.9 | 602.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 233.6 | 231 | 232.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 844 | 1 | 29.9 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:25 | Normal | 522 | 574.3 | 561.2 | 576 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 233.8 | 231 | 232.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 850 | 1 | 30.1 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:26 | Normal | 518.2 | 560.6 | 567.3 | 584.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 234.2 | 231.6 | 232.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 840 | 1 | 30.3 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:27 | Normal | 516.8 | 580.3 | 573.1 | 571.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234 | 231.2 | 232.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 815 | 1 | 30.5 | 115659.9 | 8803 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:28 | Normal | 521.9 | 577.2 | 557.2 | 585.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 858 | 1 | 30.6 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:29 | Normal | 526 | 551.1 | 557.5 | 574.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 923 | 1 | 30.7 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:30 | Normal | 517.9 | 565.1 | 573.1 | 581 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 233.8 | 231 | 232.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 957 | 1 | 30.8 | 115659.9 | 8803 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:31 | Normal | 508.9 | 578.1 | 561 | 574.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.6 | 230.8 | 232.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1045 | 1 | 31 | 115660 | 8803 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:32 | Normal | 507 | 570.6 | 560.2 | 569.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 234 | 231.2 | 232.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1074 | 1 | 31.1 | 115660 | 8803 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:33 | Normal | 511.9 | 567.3 | 560 | 572.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.6 | 231 | 232.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 1109 | 1 | 31.3 | 115660 | 8803 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:34 | Normal | 488.9 | 542.4 | 567 | 575.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1184 | 1 | 31.4 | 115660 | 8803 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:35 | Normal | 515.8 | 560.2 | 569 | 559 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 233.6 | 231 | 232.2 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1246 | 1 | 31.5 | 115660 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:36 | Normal | 506 | 576.3 | 570.3 | 579.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 234 | 231.2 | 232.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1283 | 1 | 31.6 | 115660.1 | 8803 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:37 | Normal | 527.9 | 575.3 | 558.1 | 573.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 234 | 231.6 | 231.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1378 | 1 | 31.8 | 115660.1 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:38 | Normal | 525.9 | 573.5 | 545.4 | 579.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1408 | 1 | 32 | 115660.1 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:39 | Normal | 535.1 | 557.8 | 575 | 579.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 234 | 231.2 | 232.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1417 | 1 | 32.1 | 115660.1 | 8803 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:40 | Normal | 504.9 | 561.5 | 555.2 | 577.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 1467 | 1 | 32.3 | 115660.1 | 8803 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:41 | Normal | 516 | 574.4 | 579.5 | 578.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 4 | 4 | 3.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1455 | 1 | 32.4 | 115660.2 | 8803 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:42 | Normal | 514.8 | 565.2 | 573.9 | 582.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 234 | 231.4 | 233 | 4 | 4 | 3.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1470 | 1 | 32.5 | 115660.2 | 8803 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:43 | Normal | 531.2 | 592.5 | 579.1 | 584.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1467 | 1 | 32.6 | 115660.2 | 8803 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:44 | Normal | 536.8 | 581.2 | 559.3 | 591.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1543 | 1 | 32.7 | 115660.2 | 8803 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:45 | Normal | 515.9 | 574.4 | 586.3 | 567.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 4.3 | 4.4 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1597 | 1 | 32.8 | 115660.3 | 8803 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:46 | Normal | 532 | 563.3 | 572.2 | 575.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1626 | 1 | 32.9 | 115660.3 | 8803 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:47 | Normal | 532.1 | 581.4 | 549.1 | 564 | 1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 234 | 231.2 | 232.8 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 1653 | 1 | 33 | 115660.3 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:48 | Normal | 513.9 | 573.4 | 554.1 | 580 | 1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1695 | 1 | 33.1 | 115660.4 | 8803 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:49 | Normal | 529.9 | 573.3 | 564.1 | 562.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 234.8 | 232.2 | 232.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1744 | 1 | 33.3 | 115660.4 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:51 | Normal | 533 | 595.6 | 548.1 | 579.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1937 | 1 | 33.6 | 115660.5 | 8803 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:52 | Normal | 510 | 583.6 | 562.5 | 576.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.9 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 2025 | 1 | 33.8 | 115660.5 | 8803 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:53 | Normal | 528 | 565.3 | 557 | 576.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.9 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2104 | 1 | 33.9 | 115660.5 | 8803 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:54 | Normal | 535.9 | 573.5 | 575.6 | 584.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.9 | 234.2 | 232 | 233.4 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2207 | 1 | 34.1 | 115660.6 | 8803 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:55 | Normal | 524 | 584.5 | 582.3 | 574 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2371 | 1 | 34.2 | 115660.6 | 8803 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:56 | Normal | 547.3 | 584 | 572.8 | 597.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2 | 234.4 | 232 | 233.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2484 | 1 | 34.3 | 115660.6 | 8803 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:57 | Normal | 529.9 | 586.3 | 579.1 | 570.9 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2722 | 1 | 34.5 | 115660.7 | 8803 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:58 | Normal | 530.4 | 579.2 | 589.8 | 574.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2980 | 1 | 34.6 | 115660.7 | 8803 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 06:59 | Normal | 532.9 | 587.2 | 569 | 568.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3260 | 1 | 34.7 | 115660.8 | 8803 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:00 | Normal | 528.9 | 594.3 | 581.1 | 572.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 234.6 | 232 | 233.2 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 3494 | 1 | 34.9 | 115660.9 | 8803 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:01 | Normal | 517 | 592.4 | 574.8 | 603.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3662 | 1 | 34.9 | 115660.9 | 8803 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:02 | Normal | 542.9 | 588.3 | 589.2 | 583.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 234.4 | 232 | 233.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3815 | 1 | 35.1 | 115661 | 8803 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:03 | Normal | 541.1 | 574.3 | 577.4 | 595.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3912 | 1 | 35.3 | 115661 | 8803 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:04 | Normal | 540.9 | 599.3 | 577.1 | 594.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.6 | 235 | 232.2 | 233.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3948 | 1 | 35.4 | 115661.1 | 8803 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:05 | Normal | 539.3 | 582.5 | 568.7 | 580.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.6 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 10.3 | 10.3 | 10 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3961 | 1 | 35.6 | 115661.2 | 8803 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:06 | Normal | 533 | 580.3 | 578.9 | 590.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 234.4 | 232 | 233.4 | 10 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3881 | 1 | 35.8 | 115661.2 | 8803 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:07 | Normal | 537.1 | 581.5 | 593.3 | 590 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 234.6 | 231.8 | 233 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 3791 | 1 | 35.9 | 115661.3 | 8803 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:08 | Normal | 512 | 595.4 | 577.1 | 582.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3750 | 1 | 36 | 115661.4 | 8803 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-26 07:13 | Normal | 545.9 | 578.2 | 577 | 590.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 235 | 232.4 | 233.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2885 | 1 | 36.7 | 115661.6 | 8803 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:18 | Normal | 534.9 | 581.3 | 586 | 569.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 234 | 232.8 | 232.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 2912 | 1 | 37.3 | 115661.9 | 8803 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:23 | Normal | 537 | 574.4 | 569.3 | 580.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2 | 234 | 231.6 | 233.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2748 | 1 | 37.8 | 115662.1 | 8804 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:28 | Normal | 536 | 595.3 | 577 | 583.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 234.6 | 232 | 233.2 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3680 | 1 | 38.3 | 115662.4 | 8804 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:33 | Normal | 537 | 569.3 | 586.3 | 582.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 234.2 | 232.4 | 233 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3310 | 1 | 38.8 | 115662.7 | 8804 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:38 | Normal | 534.9 | 585.4 | 574.4 | 598.1 | 2.7 | 2 | 2.3 | 3 | 235 | 232.6 | 234 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4927 | 1 | 39.3 | 115663 | 8804 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:43 | Normal | 531.9 | 601.3 | 575.2 | 591 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 236 | 233.2 | 234.2 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6967 | 1 | 39.9 | 115663.5 | 8804 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:48 | Normal | 543.9 | 589.3 | 577.7 | 577.4 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3.8 | 235.4 | 233.2 | 233.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6661 | 1 | 40.6 | 115664.1 | 8804 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:53 | Normal | 544.2 | 580.6 | 579.5 | 586.2 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 234.8 | 233 | 233.4 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5756 | 1 | 41.6 | 115664.6 | 8804 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 07:58 | Normal | 531 | 586.3 | 584 | 593.9 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7686 | 1 | 42.6 | 115665.2 | 8804 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:03 | Normal | 542.9 | 576.3 | 579 | 571.8 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 235.6 | 233 | 234 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8573 | 1 | 43.6 | 115665.8 | 8804 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:08 | Normal | 531 | 574.4 | 579.5 | 591.3 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 22.2 | 22 | 21.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 8582 | 1 | 44.7 | 115666.6 | 8804 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:13 | Normal | 534.9 | 589.9 | 585 | 580.6 | 6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 236 | 233.4 | 234.8 | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9534 | 1 | 45.8 | 115667.3 | 8804 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:18 | Normal | 525.8 | 590.2 | 597.2 | 571.1 | 6.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 236.8 | 233.4 | 235.2 | 27 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9077 | 1 | 46.9 | 115668.1 | 8804 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:23 | Normal | 524.9 | 590.3 | 570 | 582.8 | 6.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 27 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 10633 | 1 | 36.9 | 115669.1 | 8805 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:28 | Normal | 526.1 | 579.6 | 574.7 | 579.5 | 7.1 | 4.9 | 5 | 5 | 236 | 234.4 | 235.4 | 29 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11230 | 1 | 40.7 | 115670.1 | 8805 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:33 | Normal | 526 | 578.5 | 583.2 | 531.2 | 10.3 | 7 | 7 | 7.4 | 237 | 234.4 | 235.2 | 41.1 | 40.7 | 40.7 | 60.03 | 60.09 | 60.03 | 16453 | 1 | 40.2 | 115671.3 | 8805 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:38 | Normal | 520 | 584.6 | 572.2 | 538.6 | 11.1 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 236.6 | 234 | 235.6 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 60.01 | 60 | 60 | 18183 | 1 | 36.5 | 115672.6 | 8805 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:43 | Normal | 524.6 | 580.8 | 573.5 | 545.3 | 9.1 | 6.2 | 6.4 | 7 | 236 | 234.6 | 235.4 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14627 | 1 | 40 | 115673.7 | 8805 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:48 | Normal | 524.1 | 566.4 | 575.6 | 551.5 | 11.3 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 18216 | 1 | 42 | 115674.9 | 8805 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:53 | Normal | 509.9 | 570.1 | 572.1 | 565.9 | 15.1 | 10 | 10.2 | 10.8 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 23337 | 1 | 38.5 | 115676.5 | 8805 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 0.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 08:58 | Normal | 505.9 | 562.4 | 560.2 | 556.9 | 15 | 10 | 10.2 | 10.8 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 58.4 | 58.1 | 58 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22721 | 1 | 39 | 115678.4 | 8805 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:03 | Normal | 502.9 | 567.2 | 551 | 552.9 | 13.2 | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 237.4 | 235.4 | 237 | 51.6 | 51.4 | 51.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20688 | 1 | 39.6 | 115680.1 | 8805 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:08 | Normal | 506.1 | 544.4 | 552.7 | 545.5 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10828 | 1 | 41.4 | 115681.3 | 8805 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:13 | Normal | 514.1 | 571.5 | 563.3 | 569.1 | 12.6 | 8.3 | 8.5 | 9 | 237.4 | 235 | 236.6 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 19019 | 1 | 45.8 | 115682.1 | 8805 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:18 | Normal | 507.5 | 567.7 | 553 | 578.7 | 7.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10434 | 1 | 41.1 | 115683.8 | 8805 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:23 | Normal | 512.6 | 576.8 | 569.2 | 565.9 | 16.9 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 237.8 | 236 | 237.6 | 65.2 | 65.1 | 64.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 24649 | 1 | 45.7 | 115684.7 | 8806 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:28 | Normal | 503.9 | 568.2 | 567.5 | 583.2 | 14.5 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 237 | 235.2 | 236 | 55.4 | 55.1 | 55 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20308 | 1 | 40.7 | 115686.3 | 8806 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:33 | Normal | 500.2 | 559.4 | 560.2 | 558.2 | 8.8 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 236 | 233.8 | 234.8 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 14041 | 1 | 40.7 | 115688.2 | 8806 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:38 | Normal | 507.6 | 561.9 | 548.7 | 558.5 | 9.4 | 6.3 | 6.5 | 7 | 235.8 | 234 | 235.4 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16694 | 1 | 40.9 | 115689.9 | 8806 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:43 | Normal | 512.1 | 558.4 | 556.6 | 553.4 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 47.6 | 47.3 | 47.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19210 | 1 | 41.2 | 115691.6 | 8806 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:48 | Normal | 503.3 | 551.5 | 539.1 | 551 | 10.6 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 236 | 234.6 | 235.8 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17303 | 1 | 41 | 115693.1 | 8806 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:53 | Normal | 513.3 | 549.6 | 549.3 | 552.1 | 11.8 | 8.3 | 8.4 | 9 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 47.5 | 47.2 | 47.2 | 60 | 60 | 60 | 19195 | 1 | 40.5 | 115694.6 | 8806 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 09:58 | Normal | 529.9 | 568 | 534.2 | 547.1 | 10.2 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18294 | 1 | 40.5 | 115696.1 | 8806 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:03 | Normal | 509.5 | 545 | 545.8 | 544.6 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 235 | 233.2 | 234 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 14019 | 1 | 40.3 | 115697.4 | 8806 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:08 | Normal | 514.1 | 549.6 | 538.2 | 559 | 11.1 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 45.8 | 45.3 | 45.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17601 | 1 | 46.3 | 115698.7 | 8806 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:13 | Normal | 514 | 560.5 | 549.4 | 568.1 | 12.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 236 | 234.8 | 236 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18558 | 1 | 41.8 | 115700.3 | 8806 | 4 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:18 | Normal | 512 | 560.4 | 549.2 | 555.2 | 11.3 | 7.7 | 8 | 8.6 | 235.6 | 233.8 | 235 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17854 | 1 | 41 | 115701.8 | 8806 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:23 | Normal | 510.1 | 553.3 | 542.6 | 565.3 | 11.1 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 45.4 | 45.2 | 45 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17675 | 1 | 41 | 115703.4 | 8807 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:28 | Normal | 506 | 564.8 | 550.9 | 568 | 12.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18937 | 1 | 41 | 115704.8 | 8807 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:33 | Normal | 504.6 | 551.5 | 546.1 | 552.8 | 13 | 8.9 | 9 | 9.5 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 51 | 50.7 | 50.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 20146 | 1 | 41.8 | 115706.8 | 8807 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:38 | Normal | 500.1 | 551.8 | 553 | 542.9 | 12.5 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 19821 | 1 | 42.3 | 115708.4 | 8807 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:43 | Normal | 487.6 | 549.5 | 539.6 | 558.3 | 14.7 | 9.6 | 10 | 10.3 | 236.4 | 234.8 | 236 | 55.5 | 55.2 | 55.3 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 23039 | 1 | 42.7 | 115710.3 | 8807 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:48 | Normal | 506.7 | 553.9 | 560.2 | 554.8 | 15.6 | 10.5 | 10.2 | 10.8 | 236.6 | 234.4 | 236.4 | 60.8 | 60.5 | 60.5 | 59.99 | 60 | 60 | 22619 | 1 | 43.3 | 115712.2 | 8807 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:53 | Normal | 510.8 | 544.3 | 539 | 551.9 | 18.8 | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 64.9 | 64.6 | 64.6 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 22419 | 1 | 44 | 115714.3 | 8807 | 5.9 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 10:58 | Normal | 508.8 | 550.9 | 541.2 | 529.1 | 20.3 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 80.6 | 80.2 | 80.1 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 27818 | 1 | 45.4 | 115716.7 | 8807 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:03 | Normal | 501.8 | 541 | 535 | 535.3 | 21 | 14 | 14 | 14.7 | 237.6 | 235.6 | 238 | 76.8 | 76.8 | 76.6 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 30802 | 1 | 46.7 | 115719.1 | 8807 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:08 | Normal | 492.3 | 530.8 | 529.5 | 531.3 | 19.7 | 13.2 | 13.3 | 14 | 237.6 | 235.6 | 237.6 | 73.2 | 73 | 72.7 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 28584 | 1 | 47.6 | 115721.5 | 8807 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:13 | Normal | 492.9 | 531.3 | 522.8 | 541.5 | 20.8 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 237.6 | 235.6 | 237.6 | 74.6 | 74.1 | 73.9 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 29665 | 1 | 48.4 | 115724 | 8807 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:18 | Normal | 482.5 | 536.2 | 531.7 | 524.7 | 20.6 | 13.4 | 14 | 15.3 | 237.6 | 235.6 | 237 | 73.1 | 72.6 | 72.6 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 31789 | 1 | 49 | 115726.5 | 8807 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:23 | Normal | 493.7 | 538.5 | 528.8 | 527.9 | 12.4 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 235.8 | 233.2 | 235.8 | 44.2 | 44 | 43.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19031 | 1 | 49.2 | 115728.7 | 8808 | 4 | 4.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:28 | Normal | 478.7 | 528 | 521.9 | 515.7 | 22.3 | 15.4 | 15.9 | 17.3 | 238 | 236 | 237.4 | 82.9 | 82.8 | 82.4 | 59.96 | 60.09 | 60.03 | 28614 | 1 | 49.9 | 115731.3 | 8808 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:33 | Normal | 476.3 | 520.4 | 513.9 | 551 | 17.4 | 10.8 | 11.1 | 10.1 | 236 | 234.4 | 236.2 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 25249 | 1 | 50.7 | 115733.7 | 8808 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:38 | Normal | 487.5 | 524.4 | 517.4 | 527.3 | 21.6 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 78.2 | 77.9 | 77.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 31092 | 1 | 50.8 | 115736.2 | 8808 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:43 | Normal | 479.4 | 519.8 | 520.7 | 530.6 | 23.3 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 237.4 | 236 | 237 | 78 | 77.8 | 77.7 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 31541 | 1 | 51.2 | 115738.7 | 8808 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:48 | Normal | 474.3 | 522.7 | 514.5 | 524.3 | 21.1 | 13.8 | 14.1 | 14.8 | 237 | 235.8 | 237.6 | 74.6 | 74.2 | 74.2 | 59.97 | 59.94 | 60 | 30339 | 1 | 50.6 | 115740.9 | 8808 | 6.8 | 7.1 | 7 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:53 | Normal | 485.5 | 518.8 | 523.6 | 527.5 | 21 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 236.6 | 235.8 | 236.8 | 74.4 | 74.2 | 74 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 29647 | 1 | 51 | 115743.3 | 8808 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 11:58 | Fault | 567.3 | 616 | 612.7 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.7 | 115745.2 | 8808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:03 | Fault | 560.8 | 609.9 | 607.5 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 115745.2 | 8808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:08 | Fault | 557.7 | 606 | 603.2 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 115745.2 | 8808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:13 | Fault | 556.3 | 604.2 | 601 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 115745.2 | 8808 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:18 | Fault | 554.3 | 602.8 | 599.3 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 115745.2 | 8808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:23 | Fault | 554.9 | 603.5 | 600.8 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 115745.2 | 8808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:28 | Fault | 553.7 | 601.8 | 598.6 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 115745.2 | 8808 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:33 | Fault | 553.2 | 602.1 | 599.2 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 115745.2 | 8808 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:38 | Fault | 552.8 | 601.2 | 598 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 115745.2 | 8808 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:43 | Fault | 554.6 | 602.9 | 599.1 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 115745.2 | 8808 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:48 | Wait | 554.9 | 602.9 | 598.9 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 115745.2 | 8808 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:53 | Normal | 470 | 507.9 | 506.5 | 497.1 | 19.8 | 12.2 | 13 | 13.5 | 237 | 234.6 | 236.6 | 69.1 | 68.5 | 68.4 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 27304 | 1 | 49.2 | 115746.4 | 8808 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 12:58 | Normal | 479.1 | 523 | 514.7 | 505.4 | 19.6 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 236 | 235 | 236.4 | 67.7 | 67.7 | 67.5 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 26944 | 1 | 43.7 | 115748.6 | 8808 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:03 | Normal | 474.6 | 524.1 | 512.3 | 509.9 | 19.3 | 11 | 12.8 | 13 | 236 | 235 | 236.2 | 66.4 | 66.1 | 66 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 26305 | 1 | 44.6 | 115750.9 | 8808 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:08 | Normal | 483 | 518.3 | 512.9 | 513.1 | 19.2 | 11.1 | 12.8 | 13 | 236.8 | 235.4 | 237 | 66.1 | 66.1 | 65.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 26236 | 1 | 45.8 | 115753.1 | 8808 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:13 | Normal | 484.5 | 509 | 514.2 | 511.7 | 19.1 | 10.6 | 12.6 | 12.9 | 236.6 | 235 | 236.6 | 65.1 | 64.8 | 64.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 25814 | 1 | 46.7 | 115755.2 | 8809 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6 | 6.2 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:18 | Normal | 488.1 | 527.5 | 516.1 | 508.7 | 18.5 | 10.1 | 12.4 | 12.7 | 237 | 234.8 | 236.6 | 64.1 | 63.6 | 63.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 25390 | 1 | 47.4 | 115757.3 | 8809 | 6 | 6.4 | 6 | 3.7 | 6 | 0.1 | 6 | 6 | 6.1 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:23 | Normal | 484.9 | 526.6 | 511.5 | 502.2 | 19 | 10.2 | 12.6 | 12.9 | 237.4 | 235.4 | 237 | 64.3 | 64.2 | 64.1 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 25476 | 1 | 48.1 | 115759.5 | 8809 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:28 | Normal | 486.2 | 522.2 | 526.1 | 495.8 | 18.6 | 10.1 | 12.1 | 13 | 236.8 | 235.2 | 237 | 63.6 | 63.6 | 63.3 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 25245 | 1 | 48.6 | 115761.6 | 8809 | 6 | 6.3 | 6 | 3.7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:33 | Normal | 486.2 | 531.8 | 516.2 | 498.9 | 18.2 | 9.8 | 12.3 | 12.7 | 237.2 | 234.2 | 236.2 | 62.9 | 62.5 | 62.4 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 24836 | 1 | 49 | 115763.7 | 8809 | 5.9 | 6 | 6 | 3.6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:38 | Normal | 487.1 | 522.9 | 517.3 | 509 | 18.1 | 9.6 | 11.9 | 12.3 | 237.4 | 234.6 | 235.8 | 61.8 | 61.6 | 61.3 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 24451 | 1 | 49.4 | 115765.7 | 8809 | 5.9 | 6.1 | 6 | 3.5 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:43 | Normal | 490 | 538.9 | 518.3 | 508.1 | 17.9 | 9.4 | 11.9 | 12 | 237.4 | 234.6 | 236 | 60.9 | 60.8 | 60.5 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 24126 | 1 | 49.4 | 115767.7 | 8809 | 5.8 | 6 | 5.9 | 3.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:48 | Normal | 495.8 | 537.1 | 526.7 | 492.4 | 17.5 | 9.3 | 11.6 | 12.2 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 59.96 | 59.95 | 60 | 23948 | 1 | 49.5 | 115769.7 | 8809 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:53 | Normal | 496 | 541 | 526.9 | 501.6 | 17.2 | 9.1 | 11.4 | 11.8 | 237.2 | 234 | 236 | 59.7 | 59.6 | 59.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23606 | 1 | 49.4 | 115771.7 | 8809 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 13:58 | Normal | 491.1 | 531 | 522.2 | 500.9 | 16.8 | 9.1 | 11.1 | 11.7 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 58.4 | 57.9 | 58 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 23081 | 1 | 49.5 | 115773.7 | 8809 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:03 | Normal | 490.3 | 542.7 | 522.5 | 492.1 | 16.5 | 8.6 | 10.9 | 11.5 | 237.4 | 234.2 | 236.6 | 57.3 | 56.7 | 56.8 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 22632 | 1 | 49.4 | 115775.6 | 8809 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:08 | Normal | 493 | 536.3 | 525.8 | 502.2 | 16.3 | 8.5 | 10.6 | 11.3 | 237 | 234.2 | 236.2 | 56.4 | 56.3 | 56 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22256 | 1 | 49 | 115777.4 | 8809 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 3.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:13 | Normal | 485.4 | 539.2 | 519.7 | 508.1 | 15.8 | 8.4 | 10.5 | 11 | 237.2 | 234 | 236.4 | 55.1 | 54.7 | 54.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 21795 | 1 | 48.9 | 115779.3 | 8810 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:18 | Normal | 492.5 | 527.3 | 530.5 | 503.4 | 15.3 | 8.3 | 10.1 | 10.6 | 236.8 | 233.8 | 236.2 | 53.7 | 53.6 | 53.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21275 | 1 | 48.7 | 115781.1 | 8810 | 5.1 | 5.1 | 5 | 3 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:23 | Normal | 493.4 | 536.1 | 514.6 | 510.5 | 15.1 | 7.9 | 10 | 10.2 | 236.6 | 234 | 236.2 | 52.5 | 52.3 | 52.2 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 20803 | 1 | 48.5 | 115782.8 | 8810 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 2.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:28 | Normal | 497 | 529.8 | 523.6 | 499.1 | 14.6 | 7.9 | 9.8 | 10.4 | 237 | 233.6 | 235.8 | 51.4 | 51.1 | 51 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 20303 | 1 | 48.2 | 115784.5 | 8810 | 4.8 | 5 | 4.9 | 2.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:33 | Normal | 490.2 | 545.2 | 533 | 508.6 | 14.4 | 7.4 | 9.2 | 10 | 236 | 233.6 | 236.4 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 19745 | 1 | 48 | 115786.2 | 8810 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:38 | Normal | 497.9 | 536.7 | 529 | 502.6 | 13.8 | 7.5 | 9 | 9.8 | 236 | 234 | 235.4 | 48.9 | 48.9 | 48.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19405 | 1 | 47.8 | 115787.8 | 8810 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:43 | Normal | 493.8 | 545.6 | 532.3 | 508.1 | 13.5 | 7 | 8.8 | 9.4 | 235.8 | 233 | 235.4 | 47.7 | 47.6 | 47.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 18889 | 1 | 47.5 | 115789.4 | 8810 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:48 | Normal | 501.1 | 550 | 530.4 | 518 | 13 | 6.8 | 8.7 | 9 | 235.8 | 234 | 235.4 | 46.3 | 46 | 45.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18344 | 1 | 47.3 | 115791 | 8810 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:53 | Normal | 498 | 546.9 | 529.6 | 506.4 | 12.7 | 6.7 | 8.4 | 9 | 236 | 234.2 | 235.2 | 44.9 | 44.6 | 44.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17808 | 1 | 47.1 | 115792.5 | 8810 | 4 | 4.5 | 4 | 2.4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 14:58 | Normal | 488.1 | 543.7 | 531.5 | 514.5 | 12.5 | 6.4 | 8 | 8.6 | 235.8 | 233.6 | 235 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 17200 | 1 | 46.8 | 115793.9 | 8810 | 4 | 4.1 | 4 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:03 | Normal | 493 | 541.8 | 535.3 | 490 | 11.8 | 6.3 | 7.6 | 8.5 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16557 | 1 | 46.5 | 115795.3 | 8810 | 3.7 | 4 | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:08 | Normal | 515.8 | 533.8 | 536.4 | 512.1 | 10.1 | 6.1 | 7.5 | 8 | 235.8 | 233.4 | 235 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15521 | 1 | 46.2 | 115796.7 | 8810 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:13 | Normal | 504.6 | 540.5 | 541.3 | 509.1 | 9.5 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 37.3 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14705 | 1 | 45.6 | 115797.9 | 8811 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:18 | Normal | 494 | 540.9 | 539.4 | 515.1 | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 7.4 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 36 | 35.8 | 35.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14176 | 1 | 45.1 | 115799.1 | 8811 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:23 | Normal | 506.8 | 532.7 | 546.2 | 514.8 | 8.6 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 13676 | 1 | 44.6 | 115800.3 | 8811 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:28 | Normal | 503.3 | 526.4 | 536.9 | 507.7 | 8.5 | 5 | 6.3 | 7 | 234.2 | 232.6 | 234 | 33.3 | 33 | 32.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13035 | 1 | 45.1 | 115801.4 | 8811 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:33 | Normal | 502.9 | 513.9 | 544 | 523.8 | 8 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 12298 | 1 | 49.8 | 115802.5 | 8811 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:38 | Normal | 504.4 | 500.1 | 553.1 | 518.9 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 234 | 231.4 | 233.4 | 30 | 29.9 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11663 | 1 | 49.2 | 115803.5 | 8811 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:43 | Normal | 487.9 | 535.7 | 545.9 | 523.5 | 7.4 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 234 | 231.4 | 233 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11088 | 1 | 48 | 115804.4 | 8811 | 1.8 | 3 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:48 | Normal | 505.1 | 529.9 | 549.2 | 525.1 | 6.8 | 4.1 | 5 | 5.6 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10455 | 1 | 45.9 | 115805.3 | 8811 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:53 | Normal | 504 | 523.9 | 546 | 516.2 | 6.5 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 233.8 | 231 | 232.2 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9881 | 1 | 46.7 | 115806.2 | 8811 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 15:58 | Normal | 491.9 | 523.8 | 551.3 | 521.4 | 6.1 | 3.5 | 4.3 | 5 | 233.4 | 230.8 | 232 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9216 | 1 | 49.7 | 115806.9 | 8811 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:03 | Normal | 510.1 | 524.9 | 545.1 | 514.2 | 5.4 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8514 | 1 | 48.6 | 115807.7 | 8811 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:08 | Normal | 514.1 | 486.9 | 575.5 | 522.1 | 5 | 3 | 3.3 | 4.3 | 233 | 230.4 | 231 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 7659 | 1 | 47.1 | 115808.4 | 8811 | 1.1 | 2 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:13 | Normal | 494.8 | 545.9 | 553.1 | 544.8 | 4.3 | 2 | 3 | 3.7 | 232.4 | 229.8 | 231.2 | 16.3 | 16.2 | 16 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6302 | 1 | 46.2 | 115808.9 | 8812 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:18 | Normal | 513.2 | 568.1 | 573.6 | 537.4 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 233 | 229.8 | 231.2 | 14.4 | 14.3 | 14 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5544 | 1 | 49.6 | 115809.4 | 8812 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:23 | Normal | 513 | 574.5 | 561.8 | 516.5 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 232.2 | 229.4 | 230.2 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4812 | 1 | 48.3 | 115809.9 | 8812 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:28 | Normal | 497 | 578.3 | 545.4 | 543 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 231.2 | 229 | 230.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4048 | 1 | 46 | 115810.2 | 8812 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:33 | Normal | 492 | 581.9 | 566.5 | 579.2 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 231.6 | 228.6 | 229.8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 3216 | 1 | 49.8 | 115810.5 | 8812 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:38 | Normal | 501.3 | 558 | 557.6 | 568.1 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 231 | 228.4 | 229.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 59.95 | 59.98 | 60 | 2562 | 1 | 48.4 | 115810.8 | 8812 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:43 | Normal | 485.3 | 572.2 | 550.8 | 556.2 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 231 | 228 | 229.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1937 | 1 | 45.2 | 115811 | 8812 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:48 | Normal | 499.1 | 541.7 | 559.4 | 531 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231 | 227.8 | 229.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1432 | 1 | 49.1 | 115811.1 | 8812 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:53 | Normal | 516.1 | 539 | 556.6 | 528.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 230.8 | 228 | 229.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 1042 | 1 | 46.5 | 115811.2 | 8812 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 16:58 | Normal | 487.9 | 556.9 | 551.4 | 544.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 230.6 | 228.2 | 229 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 857 | 1 | 49.3 | 115811.3 | 8812 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:03 | Normal | 498.1 | 538.9 | 551.5 | 555.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 231.6 | 229.6 | 231 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 672 | 1 | 46.3 | 115811.3 | 8812 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:08 | Normal | 470.2 | 535 | 552.7 | 549.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 517 | 1 | 49 | 115811.4 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:13 | Normal | 466.3 | 542.8 | 528.3 | 540 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 315 | 1 | 48 | 115811.4 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:18 | Normal | 460.8 | 527 | 533.7 | 524.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.2 | 231.4 | 233.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 239 | 1 | 48.3 | 115811.4 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:23 | Normal | 281.9 | 489.8 | 455.8 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60 | 60 | 60 | 132 | 1 | 49.3 | 115811.5 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:28 | Wait | 504 | 540.7 | 539.9 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233.6 | 230.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 115811.5 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:33 | Wait | 487.4 | 514.3 | 513.5 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 115811.5 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-08-26 17:38 | Wait | 462.2 | 462.4 | 461.7 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 115811.5 | 8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0