## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:14 | Wait | 434.7 | 435.7 | 434.1 | 435.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.6 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.6 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 441.4 | 442.4 | 440.6 | 442.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.2 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 434 | 463.9 | 461.5 | 453.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.4 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:15 | Wait | 459.3 | 469.8 | 468 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.4 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 483.6 | 512.1 | 510.4 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.9 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Wait | 486.5 | 517.6 | 515.7 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.4 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.7 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Normal | 461.4 | 523.9 | 523.9 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.4 | 231.4 | 232.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9 | 1 | 27.9 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Wait | 492.7 | 525.5 | 524.1 | 525.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.4 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Wait | 494.5 | 527.8 | 526.1 | 527.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Wait | 495.7 | 528.5 | 526.9 | 528.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 29.7 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Normal | 440.9 | 516.6 | 500.8 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 29 | 1 | 30.3 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 495.3 | 528.7 | 527.1 | 528.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.7 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 495.3 | 528.7 | 526.8 | 528.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230.4 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.1 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 496.2 | 529.8 | 527.8 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.5 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Normal | 466.2 | 512.6 | 534.7 | 462.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24 | 1 | 32 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 499.9 | 535 | 533.4 | 534.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.2 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 504.1 | 540.1 | 538.4 | 539.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 32.5 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 509.2 | 546.2 | 544.5 | 545.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 32.7 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 514.4 | 552.6 | 550.8 | 552.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 13 | 0 | 33.1 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Wait | 519.4 | 558.6 | 556.9 | 558.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 523.8 | 563.9 | 562.2 | 563.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.4 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 527.3 | 567.8 | 566.1 | 567.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Wait | 530.2 | 572 | 570.3 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.8 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Wait | 532.8 | 575.3 | 573.4 | 574.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.6 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:39 | Wait | 534.8 | 578 | 576.5 | 577.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:40 | Normal | 463.5 | 536.6 | 546.9 | 550.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 313 | 1 | 34.5 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:41 | Normal | 482.3 | 528.5 | 552 | 538.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 349 | 1 | 34.6 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:42 | Normal | 455.4 | 518.6 | 542.9 | 536.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235 | 232.2 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 383 | 1 | 34.8 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Normal | 485.3 | 518.4 | 531.1 | 544.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.2 | 231.8 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 411 | 1 | 34.9 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:44 | Normal | 475.1 | 535.5 | 529 | 516.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 465 | 1 | 35 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:45 | Normal | 482.2 | 523.6 | 541.4 | 520.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.8 | 232.2 | 234 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 454 | 1 | 35.1 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:46 | Normal | 460.9 | 542.2 | 544.9 | 537.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235 | 231.8 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 412 | 1 | 35.3 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:47 | Normal | 492.3 | 529.4 | 554.8 | 556.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 394 | 1 | 35.5 | 112075.1 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:48 | Normal | 472.3 | 511.3 | 521 | 537.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232.2 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 392 | 1 | 35.7 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:49 | Normal | 475.4 | 532.7 | 542 | 531.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235 | 232 | 233.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 368 | 1 | 35.8 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:50 | Normal | 461.1 | 549.6 | 538.9 | 561.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 59.98 | 310 | 1 | 35.9 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:51 | Normal | 427.2 | 540.6 | 538.8 | 567.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 275 | 1 | 36.1 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:52 | Normal | 461.3 | 544.7 | 532.7 | 502.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 369 | 1 | 36.1 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:53 | Normal | 460.1 | 561.5 | 530.1 | 552.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.8 | 232.8 | 233.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 358 | 1 | 36.3 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:54 | Normal | 446.5 | 530.4 | 540.9 | 564.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 235 | 232.2 | 233.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 294 | 1 | 36.4 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:55 | Normal | 492.2 | 554.8 | 531.9 | 550.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235 | 232.4 | 234 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 368 | 1 | 36.5 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:56 | Normal | 442.5 | 547.6 | 531.8 | 544.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 373 | 1 | 36.7 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:57 | Normal | 479.4 | 542.5 | 557.5 | 521.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235 | 232.4 | 234 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 427 | 1 | 36.7 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:58 | Normal | 471.3 | 541.6 | 536.7 | 557.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 412 | 1 | 36.9 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:59 | Normal | 456.4 | 545.6 | 558 | 495.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 428 | 1 | 37 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:00 | Normal | 487.4 | 532.5 | 533.8 | 546.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 440 | 1 | 37.1 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:01 | Normal | 489.3 | 543.7 | 537.9 | 540.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 436 | 1 | 37.2 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:02 | Normal | 500.3 | 538.8 | 526.9 | 541.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 477 | 1 | 37.3 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:03 | Normal | 472.4 | 535.6 | 520.8 | 541.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 519 | 1 | 37.5 | 112075.2 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:04 | Normal | 491.2 | 523.6 | 548.6 | 555.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 464 | 1 | 37.6 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:05 | Normal | 487.5 | 501.7 | 535.4 | 548.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.4 | 232 | 233 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 462 | 1 | 37.7 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:06 | Normal | 464.4 | 537.6 | 546.8 | 542.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 530 | 1 | 37.8 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:07 | Normal | 479.3 | 553.7 | 558 | 554.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234.6 | 231.8 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 508 | 1 | 37.9 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:08 | Normal | 494.4 | 523.6 | 539.9 | 541.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.4 | 232 | 233.4 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 608 | 1 | 38 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:09 | Normal | 478.2 | 535.6 | 541 | 548.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 2 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 662 | 1 | 38.1 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:10 | Normal | 498.2 | 559.5 | 521.8 | 568.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 606 | 1 | 38.2 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:11 | Normal | 498.3 | 553.5 | 561.9 | 544.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 686 | 1 | 38.2 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:12 | Normal | 487.4 | 536.7 | 520.4 | 549.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.6 | 232 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 768 | 1 | 38.3 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:13 | Normal | 485.3 | 545.4 | 530.8 | 530.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 792 | 1 | 38.3 | 112075.3 | 8557 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:14 | Normal | 491.2 | 549.6 | 541 | 544.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 234.8 | 232 | 233.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 819 | 1 | 38.4 | 112075.4 | 8557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:15 | Normal | 482.4 | 556.6 | 556.9 | 556.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 819 | 1 | 38.5 | 112075.4 | 8557 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:17 | Normal | 478.4 | 545.6 | 534.4 | 543.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 234.4 | 231.6 | 232.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 905 | 1 | 38.8 | 112075.4 | 8557 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:18 | Normal | 489.2 | 527.5 | 544.8 | 576.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 923 | 1 | 38.9 | 112075.4 | 8557 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:19 | Normal | 496.2 | 542.4 | 560.4 | 572 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 875 | 1 | 39.1 | 112075.4 | 8557 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:20 | Normal | 479.3 | 547.8 | 542.8 | 535.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 234.2 | 231 | 233.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 933 | 1 | 39.2 | 112075.5 | 8557 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:21 | Normal | 486.4 | 560.6 | 550.7 | 544.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 234.2 | 231.2 | 232.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 935 | 1 | 39.3 | 112075.5 | 8557 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:22 | Normal | 497.9 | 523.1 | 542.9 | 546.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 234 | 231.4 | 232.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 893 | 1 | 39.4 | 112075.5 | 8558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:23 | Normal | 498.4 | 561.6 | 549.9 | 543.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 234.4 | 231.4 | 233 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 899 | 1 | 39.5 | 112075.5 | 8558 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:24 | Normal | 478.9 | 531.4 | 539.7 | 553.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234 | 231.6 | 233.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 883 | 1 | 39.7 | 112075.5 | 8558 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:25 | Normal | 477.3 | 525.6 | 571.1 | 537.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 845 | 1 | 39.8 | 112075.5 | 8558 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:26 | Normal | 477.2 | 560.5 | 551.8 | 568 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 820 | 1 | 39.9 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:27 | Normal | 497.2 | 554.5 | 519.7 | 531.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 871 | 1 | 40 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:32 | Fault | 551.9 | 598.6 | 596.8 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96 | 0 | 0
2025-08-04 07:37 | Fault | 560.5 | 607.7 | 606 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96 | 0 | 0
2025-08-04 07:42 | Wait | 566.1 | 614.1 | 612.4 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 565.9 | 614.1 | 612.3 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 230.6 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 112075.6 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:48 | Normal | 496.6 | 532.8 | 534.2 | 554.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 233.4 | 231 | 232.6 | 4 | 4.8 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1592 | 1 | 40.4 | 112075.7 | 8558 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 488.3 | 529.4 | 542.3 | 563.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1863 | 1 | 40.7 | 112075.8 | 8558 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 507.3 | 553.6 | 550.3 | 560.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 234.2 | 231.4 | 232.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2073 | 1 | 41.1 | 112076 | 8558 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 504.8 | 543.9 | 542.2 | 558.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.6 | 230.6 | 231.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2108 | 1 | 41.5 | 112076.2 | 8558 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 515.3 | 552.6 | 557.2 | 559.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2351 | 1 | 42 | 112076.4 | 8558 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 491.4 | 559.7 | 527.9 | 574 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2189 | 1 | 42.5 | 112076.6 | 8558 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 498.8 | 560.9 | 560.2 | 574.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.8 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2454 | 1 | 42.9 | 112076.8 | 8558 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 496.5 | 537.6 | 541.9 | 537.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2776 | 1 | 43.3 | 112077 | 8558 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 513.3 | 546.8 | 541.1 | 546.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 232.8 | 230 | 230.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2379 | 1 | 43.7 | 112077.2 | 8558 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Normal | 502.5 | 561.6 | 575 | 573 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 2060 | 1 | 44.1 | 112077.4 | 8558 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 500.6 | 541.6 | 537.9 | 561.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 232.8 | 229.6 | 231 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1925 | 1 | 44.5 | 112077.5 | 8559 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 488.6 | 566.8 | 531 | 551.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 232 | 230.2 | 231 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 60 | 60 | 60.02 | 1811 | 1 | 44.9 | 112077.7 | 8559 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 508.4 | 535.6 | 547.2 | 551 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 231.8 | 230 | 231.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1790 | 1 | 45.2 | 112077.8 | 8559 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 495.4 | 557.7 | 554.3 | 576.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 232.4 | 230.2 | 230.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1770 | 1 | 45.4 | 112078 | 8559 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 491.5 | 537.7 | 534 | 552.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1808 | 1 | 45.7 | 112078.1 | 8559 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 501.3 | 554.6 | 561.1 | 545.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 231.8 | 230 | 231.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1682 | 1 | 45.9 | 112078.3 | 8559 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 507.5 | 546.7 | 535.8 | 561.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1855 | 1 | 46.1 | 112078.4 | 8559 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 493.7 | 533.9 | 556.2 | 564.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2038 | 1 | 46.2 | 112078.6 | 8559 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 495.5 | 546.7 | 546.3 | 555.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 232.2 | 230 | 231.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 2026 | 1 | 46.4 | 112078.8 | 8559 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 506.4 | 548.5 | 545.1 | 548.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.8 | 232 | 230 | 231 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2139 | 1 | 46.4 | 112078.9 | 8559 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 500.5 | 552.5 | 542.2 | 535.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 232.6 | 229.8 | 231.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2683 | 1 | 46.6 | 112079.1 | 8559 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 515.4 | 569.1 | 554 | 551.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 231.8 | 230.4 | 231 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2752 | 1 | 46.7 | 112079.4 | 8559 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 513.4 | 555.1 | 549.1 | 555.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 7 | 7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2703 | 1 | 46.9 | 112079.6 | 8560 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 512.1 | 560.3 | 548 | 554.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 232.2 | 229.8 | 230.8 | 7.7 | 8 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2946 | 1 | 47.1 | 112079.8 | 8560 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 521.3 | 581.7 | 561.1 | 574.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 9.2 | 9 | 8.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3553 | 1 | 47.3 | 112080.1 | 8560 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 513.4 | 568.8 | 567.1 | 546.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.8 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4533 | 1 | 47.4 | 112080.4 | 8560 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 522.4 | 576.6 | 562.4 | 576.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.8 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4590 | 1 | 47.7 | 112080.8 | 8560 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 512.3 | 556.5 | 565.4 | 579.2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 233 | 230.8 | 231.4 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5178 | 1 | 48 | 112081.3 | 8560 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 520.5 | 567.7 | 561.3 | 581.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.8 | 233.6 | 230.2 | 231.6 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4823 | 1 | 48.4 | 112081.6 | 8560 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 515.5 | 569.7 | 564.3 | 555.3 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 233 | 230.6 | 231.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3972 | 1 | 48.8 | 112082 | 8560 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 522.5 | 562.7 | 575 | 557 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 13.4 | 13.2 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5185 | 1 | 49.2 | 112082.4 | 8560 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 495.5 | 558.7 | 539.8 | 556.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2 | 233 | 229.8 | 231 | 7.4 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2828 | 1 | 49.6 | 112082.7 | 8560 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 508.3 | 540.7 | 594 | 584.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.6 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3721 | 1 | 49.8 | 112083 | 8560 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 523.3 | 566.6 | 571.1 | 574.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 3 | 232.8 | 230.6 | 232 | 13 | 13 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5019 | 1 | 48 | 112083.4 | 8560 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 520.4 | 576.7 | 565.3 | 571.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5259 | 1 | 49.2 | 112083.8 | 8561 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 525.3 | 572.4 | 573.3 | 576.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3 | 233.6 | 230.6 | 232 | 13 | 12.8 | 12.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5003 | 1 | 48.2 | 112084.2 | 8561 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 518.3 | 573.6 | 564.2 | 567.1 | 2.4 | 2 | 2 | 2.8 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 12 | 11.8 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4574 | 1 | 48 | 112084.6 | 8561 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 522.5 | 568.7 | 565.2 | 575.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 3 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4931 | 1 | 49.2 | 112085 | 8561 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 531.2 | 576.5 | 560 | 582.9 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3 | 233.2 | 231 | 232.2 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5278 | 1 | 49.8 | 112085.4 | 8561 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 526.3 | 568.5 | 572.2 | 576 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3 | 233.4 | 231.2 | 232 | 13.3 | 13.2 | 13 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 5139 | 1 | 46.7 | 112085.9 | 8561 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 523.5 | 574.8 | 568.3 | 580.1 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 3 | 233.8 | 231.4 | 232 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 5082 | 1 | 48.6 | 112086.3 | 8561 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 531 | 575.5 | 571.5 | 565.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5275 | 1 | 49.6 | 112086.7 | 8561 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 517.3 | 574.6 | 576.1 | 570 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 233.6 | 231.4 | 232 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5327 | 1 | 46.1 | 112087.2 | 8561 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 521.4 | 578.7 | 577 | 579.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 234 | 231.2 | 232.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5732 | 1 | 48.5 | 112087.6 | 8561 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 524.5 | 581.7 | 577.3 | 576.2 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6321 | 1 | 49.6 | 112088.1 | 8561 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 519.3 | 582.5 | 589.9 | 563.8 | 4 | 3 | 3.1 | 4 | 234.4 | 231.8 | 233 | 18.3 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7110 | 1 | 46.5 | 112088.7 | 8561 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 532.5 | 581.8 | 578.8 | 558.8 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 234.2 | 232 | 233.8 | 20 | 19.9 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7748 | 1 | 48.8 | 112089.3 | 8562 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 527.5 | 573.7 | 571.5 | 570.4 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 235 | 233 | 234 | 21.1 | 21 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8181 | 1 | 50 | 112090 | 8562 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 522.5 | 585.3 | 570.8 | 563.6 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 235.4 | 232.8 | 235 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9237 | 1 | 48.2 | 112090.7 | 8562 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 529 | 587.6 | 575.9 | 586.4 | 8.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 237.4 | 234.2 | 236 | 35 | 34.9 | 34.6 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 13937 | 1 | 50 | 112091.7 | 8562 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 529.9 | 574.5 | 575.1 | 579.1 | 10.7 | 7.4 | 7.8 | 8.9 | 238.4 | 235.2 | 237 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18872 | 1 | 45.7 | 112093 | 8562 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 522.2 | 575.7 | 567.6 | 570.4 | 9.4 | 6.7 | 7 | 7.6 | 236.8 | 234 | 236.2 | 40.3 | 39.9 | 39.8 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 16192 | 1 | 42.4 | 112094.5 | 8562 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 521.2 | 568.5 | 555.8 | 561.6 | 6.8 | 5.2 | 5.5 | 6 | 235.8 | 233.4 | 235 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 11940 | 1 | 41.6 | 112095.6 | 8562 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 511.4 | 567.6 | 555.2 | 558.1 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 236 | 233.6 | 234.4 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 59.99 | 60 | 60 | 8250 | 1 | 47.6 | 112096.5 | 8562 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 515.5 | 554.7 | 556.3 | 551.1 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 236 | 233 | 234.6 | 22 | 21.9 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8500 | 1 | 50 | 112097.2 | 8562 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 515.4 | 568.7 | 560.2 | 560 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 235.4 | 233.2 | 235 | 24.3 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9451 | 1 | 48.9 | 112097.9 | 8562 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 515.3 | 567.5 | 541.3 | 558.2 | 4.6 | 3.7 | 4 | 4.6 | 235.6 | 233 | 234 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8530 | 1 | 47.2 | 112098.7 | 8562 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 511.3 | 559.6 | 559.2 | 563.1 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 16.4 | 16.3 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6395 | 1 | 48.7 | 112099.3 | 8562 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 491.1 | 549.2 | 551 | 545.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234.2 | 231.8 | 233 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2209 | 1 | 49 | 112099.6 | 8563 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 503.1 | 551.7 | 525.9 | 549.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234.4 | 231.6 | 233 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1990 | 1 | 46.5 | 112099.8 | 8563 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 484.4 | 572 | 547.2 | 566.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 234.6 | 231.4 | 232.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3342 | 1 | 49.1 | 112100 | 8563 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 515.7 | 562.8 | 566.1 | 573 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 14.3 | 14.2 | 14 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5465 | 1 | 49.2 | 112100.4 | 8563 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 517.4 | 580.1 | 557.9 | 542.9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.8 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6434 | 1 | 48.3 | 112100.9 | 8563 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 522.4 | 566.7 | 571 | 575.7 | 5 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 60 | 60 | 60 | 8919 | 1 | 49.6 | 112101.6 | 8563 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 514.4 | 580.5 | 569.5 | 548.2 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 8261 | 1 | 47.5 | 112102.3 | 8563 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 516.4 | 575.3 | 561.7 | 560.4 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11264 | 1 | 49.7 | 112103.1 | 8563 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 523.4 | 575.7 | 569.5 | 566.3 | 7.6 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 236.2 | 233.2 | 235 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13174 | 1 | 48.4 | 112104.1 | 8563 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 512.4 | 567.6 | 554 | 572.9 | 7.1 | 5 | 5.4 | 5.9 | 235 | 233.4 | 234 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 12078 | 1 | 45.9 | 112105.2 | 8563 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 505.2 | 571.2 | 542.7 | 555.4 | 5.6 | 4 | 4.3 | 4.8 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 24.2 | 24.2 | 24 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9409 | 1 | 49.8 | 112106 | 8563 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 502.2 | 572.4 | 554 | 558 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 234 | 232.2 | 233.4 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8496 | 1 | 48.5 | 112106.8 | 8563 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 516.4 | 567.7 | 553.3 | 562.3 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 234 | 232 | 233 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8306 | 1 | 45.8 | 112107.4 | 8564 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 492.1 | 568.4 | 559.8 | 543.7 | 4 | 3 | 3.1 | 3.9 | 234.2 | 231.4 | 233 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6981 | 1 | 49.6 | 112108.1 | 8564 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 505.4 | 558.7 | 560.1 | 546.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.8 | 233.2 | 231.2 | 232 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4452 | 1 | 48.2 | 112108.6 | 8564 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 495.4 | 545.6 | 533.4 | 554.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 232.8 | 230.2 | 231.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3342 | 1 | 44.8 | 112108.9 | 8564 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 492.5 | 519.5 | 528.2 | 546.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2175 | 1 | 49.1 | 112109.2 | 8564 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 494.2 | 543.4 | 539.1 | 561.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1826 | 1 | 45.5 | 112109.3 | 8564 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 507.6 | 539.9 | 558.2 | 555.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.8 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2423 | 1 | 48.6 | 112109.5 | 8564 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 488.5 | 549.7 | 558.2 | 560.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3844 | 1 | 49.5 | 112109.7 | 8564 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 512.8 | 564 | 555.1 | 577 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 233 | 230.8 | 232.2 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 4114 | 1 | 50 | 112110.1 | 8564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 512.3 | 574.7 | 572.6 | 572.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 11 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4198 | 1 | 47.5 | 112110.4 | 8564 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 510.5 | 577.7 | 571.4 | 583.2 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4984 | 1 | 49 | 112110.8 | 8564 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 516.3 | 579.5 | 583.9 | 580.8 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 234 | 231.8 | 232.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5640 | 1 | 49.8 | 112111.3 | 8564 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 500.6 | 586.8 | 561.1 | 583.1 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 234 | 231.4 | 232.8 | 15.3 | 15.2 | 15 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5912 | 1 | 47.3 | 112111.7 | 8565 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 509.2 | 568.5 | 561.1 | 583.9 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.6 | 232.6 | 230.8 | 232 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4465 | 1 | 49.1 | 112112.2 | 8565 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 528.5 | 570.7 | 549.2 | 546.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3322 | 1 | 48 | 112112.5 | 8565 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 509.1 | 544.4 | 569 | 564 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.7 | 232.8 | 229.8 | 231.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2139 | 1 | 48.2 | 112112.7 | 8565 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 507.5 | 534.5 | 532.8 | 549.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 232.6 | 230.2 | 231 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 954 | 1 | 49.3 | 112112.8 | 8565 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 506.3 | 558.6 | 538.2 | 556 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 232.2 | 230 | 231.6 | 3 | 2.9 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1051 | 1 | 49.9 | 112112.9 | 8565 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 511.4 | 563.1 | 527.1 | 533.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 232.2 | 230 | 231.6 | 4 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1455 | 1 | 46.4 | 112113 | 8565 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 480.8 | 565 | 546.9 | 548.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 232.2 | 230 | 231.4 | 3.1 | 3 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1128 | 1 | 48 | 112113.1 | 8565 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 501.3 | 546.6 | 533.1 | 554.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 232.6 | 229.8 | 231.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1188 | 1 | 48.4 | 112113.2 | 8565 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 500.4 | 550.6 | 536.2 | 532.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 3.1 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1111 | 1 | 48.6 | 112113.3 | 8565 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 477.3 | 554.2 | 534.2 | 543.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 667 | 1 | 48.7 | 112113.4 | 8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 497.5 | 560.6 | 518.2 | 569.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 232.2 | 230 | 231.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 917 | 1 | 48.7 | 112113.4 | 8565 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 520.5 | 557.6 | 548 | 565.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1074 | 1 | 48.7 | 112113.5 | 8566 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 520.4 | 560.1 | 540.3 | 534.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 232.4 | 230 | 231.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1169 | 1 | 48.6 | 112113.6 | 8566 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 502.2 | 547.5 | 533.9 | 539.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1166 | 1 | 48.4 | 112113.7 | 8566 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 461.4 | 531.6 | 543.1 | 544.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 744 | 1 | 48.3 | 112113.8 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 445.4 | 497.4 | 535.2 | 549.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 229.8 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 333 | 1 | 48.1 | 112113.8 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 397.6 | 550.3 | 536.8 | 512.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233 | 230 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 466 | 1 | 47.9 | 112113.9 | 8566 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 479.6 | 548.7 | 525 | 554.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60 | 567 | 1 | 47.6 | 112113.9 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 510.5 | 539 | 543.1 | 538.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.2 | 230.4 | 231.8 | 2 | 2.5 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 788 | 1 | 47.2 | 112114 | 8566 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 474.5 | 547.5 | 534.2 | 556.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 860 | 1 | 47 | 112114 | 8566 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 495.4 | 531.7 | 537.3 | 563.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 822 | 1 | 46.8 | 112114.1 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 509.4 | 548.8 | 566.3 | 549.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 232.2 | 230 | 231.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 645 | 1 | 46.7 | 112114.2 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 425.3 | 525.6 | 556.3 | 514.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 232 | 230 | 231.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 293 | 1 | 46.7 | 112114.2 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Wait | 523.1 | 563.4 | 561.7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 231.4 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Wait | 511.5 | 548.4 | 546.7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233 | 225.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 448.5 | 497.3 | 518.7 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 230.2 | 232 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 14 | 1 | 46.2 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Wait | 506.3 | 539.8 | 538.2 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6 | 0 | 45.8 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Wait | 509.2 | 543.7 | 542 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 228.4 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Wait | 517.8 | 555.6 | 554.1 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Wait | 512.9 | 549.9 | 548.3 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.3 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Wait | 499.4 | 529.5 | 527.7 | 529.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 43.9 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Wait | 481.4 | 496.4 | 494.7 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 43.5 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Wait | 424 | 424.9 | 423.2 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 112114.2 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0