## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:16 | Wait | 460.4 | 477.5 | 490.1 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.6 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 487.3 | 496 | 495.7 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.9 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 492.5 | 504.2 | 505.8 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.1 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 482.7 | 496.7 | 506.6 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 25.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Normal | 344.9 | 336 | 376.1 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 20 | 1 | 25.4 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Normal | 161.2 | 189.1 | 163.3 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 25.5 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Normal | 172.2 | 171 | 188.4 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 25.6 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Normal | 194.5 | 215.3 | 210.6 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20 | 1 | 25.7 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Normal | 226.3 | 208.9 | 212.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14 | 1 | 25.7 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Normal | 173.6 | 195.2 | 203.1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 25.8 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Normal | 194.6 | 224 | 216 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 25.9 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Normal | 234.2 | 183 | 208.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 221.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 15 | 1 | 26 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Normal | 235.1 | 193.8 | 205.8 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13 | 1 | 26 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Normal | 177.6 | 196.1 | 195.9 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14 | 1 | 26.1 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Normal | 185.9 | 198.9 | 202.9 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 20 | 1 | 26.1 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Normal | 201 | 201.2 | 201.5 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28 | 1 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Normal | 202.2 | 202.1 | 199.2 | 333.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44 | 1 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Normal | 200.5 | 199.8 | 227.6 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 222.2 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 67 | 1 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Normal | 211.7 | 199.7 | 231.6 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 97 | 1 | 26.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Normal | 232.1 | 199.4 | 201.4 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 223.2 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 26.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 472.7 | 473.2 | 472.9 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 476.4 | 476.9 | 476.5 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 24.5 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Normal | 199.7 | 205.9 | 241 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.6 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 124 | 1 | 26.4 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Normal | 222.6 | 215.5 | 247.2 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 223.4 | 222 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 187 | 1 | 26.4 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Normal | 234.8 | 208 | 245.8 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 223.2 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 194 | 1 | 26.5 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Fault | 547.8 | 560.2 | 588.6 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Fault | 546.8 | 559.1 | 588.1 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Fault | 545 | 557.5 | 585.8 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Fault | 548.7 | 561.2 | 589.9 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Fault | 550.6 | 563.2 | 591.9 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Fault | 554.2 | 567.2 | 595.7 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Fault | 558.4 | 571 | 600.6 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Fault | 562 | 574.6 | 605.1 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Fault | 561.5 | 574.3 | 604.9 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Fault | 560.2 | 572.9 | 603.3 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Fault | 557.9 | 570.3 | 600.8 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 566.6 | 579.2 | 609.4 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 571.2 | 584.1 | 615.2 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 26.1 | 118665.4 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Normal | 515 | 514.4 | 548.7 | 528.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1692 | 1 | 26.4 | 118665.5 | 8848 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 499 | 530.1 | 547.2 | 519.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 221.2 | 222.8 | 220.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1871 | 1 | 26.6 | 118665.7 | 8848 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 486 | 528 | 549.9 | 552.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 221.6 | 222.4 | 220.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2180 | 1 | 26.9 | 118665.9 | 8848 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 489.9 | 522.3 | 546.5 | 556.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 221.8 | 221.8 | 220 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2206 | 1 | 27.1 | 118666 | 8848 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 479.5 | 517.9 | 532.7 | 566.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2426 | 1 | 27.4 | 118666.2 | 8848 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 522.1 | 514.4 | 564 | 536.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 220 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2342 | 1 | 27.6 | 118666.4 | 8848 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 514.7 | 520.4 | 576.1 | 514.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 220.4 | 221.4 | 219.6 | 7 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2572 | 1 | 27.8 | 118666.6 | 8848 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 524.1 | 513.2 | 560.1 | 560.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 220 | 221.2 | 220 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2888 | 1 | 28 | 118666.9 | 8849 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 504 | 522 | 551.2 | 558.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 220.4 | 221.2 | 220.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2642 | 1 | 28.2 | 118667.1 | 8849 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Normal | 524.9 | 533.2 | 558.3 | 555.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 219.8 | 221 | 220.6 | 6 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2206 | 1 | 28.3 | 118667.3 | 8849 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 501.9 | 495.2 | 556 | 556.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60 | 2048 | 1 | 28.5 | 118667.5 | 8849 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 494 | 505.5 | 551.9 | 519.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 219.6 | 221.6 | 220.2 | 5.2 | 6.7 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1896 | 1 | 28.6 | 118667.6 | 8849 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 495.9 | 511.2 | 530 | 529.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 220.2 | 220.4 | 219 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1890 | 1 | 28.8 | 118667.8 | 8849 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 522.3 | 509.5 | 571.2 | 557.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.4 | 220.8 | 218.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1861 | 1 | 28.8 | 118668 | 8849 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 491.5 | 525.9 | 558 | 551.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.2 | 220.8 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1889 | 1 | 28.9 | 118668.1 | 8849 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 502.7 | 517.2 | 559.2 | 568.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 220 | 219.8 | 220 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1753 | 1 | 29.1 | 118668.3 | 8849 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 507.6 | 515.1 | 550.2 | 551.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 219 | 220.4 | 219.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1899 | 1 | 29.2 | 118668.4 | 8849 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 511.9 | 514.2 | 557 | 549.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 220 | 220.8 | 219.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2140 | 1 | 29.2 | 118668.6 | 8849 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 494.8 | 525.1 | 555.1 | 547.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 219.2 | 220.4 | 219.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2127 | 1 | 29.2 | 118668.8 | 8849 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 502.9 | 518.2 | 566.7 | 534 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 219.4 | 220.2 | 218.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 2222 | 1 | 29.2 | 118668.9 | 8850 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 538.2 | 517.3 | 568.8 | 543.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 220 | 220.2 | 219.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2781 | 1 | 29.2 | 118669.2 | 8850 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 517.9 | 536.3 | 565.3 | 569.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.7 | 219 | 221 | 219.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2835 | 1 | 29.4 | 118669.4 | 8850 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 505 | 514.1 | 552.7 | 567.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 220.4 | 220.6 | 219.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2801 | 1 | 29.5 | 118669.6 | 8850 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 511.7 | 505.5 | 583 | 555.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.9 | 219.4 | 220 | 219.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.98 | 60 | 3038 | 1 | 29.6 | 118669.9 | 8850 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 514.8 | 531.3 | 559 | 563.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 220 | 221.6 | 220 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3537 | 1 | 29.6 | 118670.1 | 8850 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 509.8 | 531.3 | 588.9 | 577.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 12.1 | 12 | 12 | 60 | 60 | 60.01 | 4459 | 1 | 29.8 | 118670.5 | 8850 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 507 | 537.1 | 570.8 | 565.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4867 | 1 | 30.1 | 118670.9 | 8850 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 520.7 | 535.1 | 565.1 | 578.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 3 | 220.8 | 221.2 | 219.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5026 | 1 | 30.3 | 118671.3 | 8850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 533.7 | 517.2 | 582 | 567.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 3.1 | 219.8 | 221.4 | 219.6 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4952 | 1 | 30.4 | 118671.7 | 8850 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 515.3 | 527.3 | 574.9 | 559.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 219.8 | 220.4 | 220.2 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3899 | 1 | 30.6 | 118672 | 8850 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 525 | 533.2 | 552 | 576.4 | 1.9 | 2 | 2 | 3.1 | 220 | 221.2 | 220.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5077 | 1 | 30.7 | 118672.4 | 8850 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 525.2 | 515.2 | 568.8 | 559 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 220.6 | 221 | 219.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2639 | 1 | 30.8 | 118672.7 | 8851 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 517.9 | 524.3 | 572.9 | 567.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 219.8 | 221 | 220.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3788 | 1 | 30.8 | 118673 | 8851 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 522.1 | 537.3 | 576.2 | 577.3 | 1.9 | 2 | 2 | 3.1 | 220.4 | 221 | 219.4 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5122 | 1 | 30.8 | 118673.4 | 8851 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 537.1 | 541.2 | 580.9 | 581 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 220.2 | 221 | 219.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5408 | 1 | 30.9 | 118673.8 | 8851 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 506.5 | 521 | 566.9 | 580 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 219.2 | 221.2 | 220 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 5281 | 1 | 31.1 | 118674.3 | 8851 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 542 | 535.2 | 567.4 | 576.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 219.6 | 221.4 | 220 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4880 | 1 | 31.3 | 118674.7 | 8851 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 521.7 | 540 | 561.3 | 572.4 | 1.9 | 2 | 2 | 3.2 | 219.8 | 221.4 | 220.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5125 | 1 | 31.3 | 118675.1 | 8851 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 523 | 542.2 | 586.3 | 579.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 220.6 | 220.2 | 220 | 15 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5495 | 1 | 31.4 | 118675.6 | 8851 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 534.8 | 530.9 | 577.9 | 575.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 220.2 | 221.4 | 220 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 5374 | 1 | 31.5 | 118676 | 8851 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 501 | 533.9 | 579.1 | 579.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 220.8 | 221 | 219.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5341 | 1 | 31.6 | 118676.5 | 8851 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 511 | 538.4 | 582.2 | 568.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5502 | 1 | 31.7 | 118676.9 | 8851 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 527.7 | 540.1 | 579.3 | 580.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5572 | 1 | 31.7 | 118677.4 | 8851 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 516.2 | 535.3 | 571 | 576.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 220.2 | 221.2 | 220 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5968 | 1 | 31.8 | 118677.9 | 8852 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 524.3 | 531.3 | 593 | 570.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 221.4 | 221.4 | 221 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 6552 | 1 | 32 | 118678.4 | 8852 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 534.9 | 549.2 | 592.6 | 569.7 | 2.8 | 3 | 2.8 | 4.8 | 220.8 | 221.6 | 221 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7461 | 1 | 32.1 | 118679 | 8852 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 532.8 | 543 | 589.9 | 578.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 5.3 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8185 | 1 | 32.3 | 118679.6 | 8852 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 538 | 542.2 | 591.2 | 573.9 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 221.4 | 222 | 221.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 8441 | 1 | 32.5 | 118680.3 | 8852 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 531.9 | 547.7 | 588.1 | 579.9 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 5.8 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 23.8 | 25.1 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9240 | 1 | 32.7 | 118681 | 8852 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 540.6 | 544.9 | 574.8 | 587 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 8.9 | 223.4 | 223.8 | 222.6 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14681 | 1 | 33 | 118682.1 | 8852 | 3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 530.8 | 547.1 | 586.6 | 597.8 | 9.1 | 9 | 8.3 | 12.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 19092 | 1 | 33.8 | 118683.4 | 8852 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 541.9 | 538.2 | 589.1 | 587.6 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 11.2 | 223.6 | 223.8 | 223 | 47.1 | 47 | 46.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 17551 | 1 | 34.9 | 118684.9 | 8852 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 522 | 532 | 579.4 | 574.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 8.1 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 12782 | 1 | 35.3 | 118686.2 | 8852 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 519.8 | 539.1 | 578.5 | 566.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 222.2 | 222.8 | 222 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 8705 | 1 | 35 | 118687.1 | 8852 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 532.5 | 521.2 | 571.7 | 571.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 5.7 | 222.4 | 223.2 | 222.2 | 24.2 | 24 | 24 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8935 | 1 | 34.6 | 118687.8 | 8852 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 522 | 525.3 | 569.6 | 568.8 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 6.7 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 10196 | 1 | 34.3 | 118688.6 | 8853 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 527.8 | 530.2 | 574 | 575.1 | 3.6 | 4 | 3.8 | 6 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9371 | 1 | 34.2 | 118689.5 | 8853 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 502.6 | 522.2 | 564.3 | 562.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5992 | 1 | 34 | 118690.1 | 8853 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 470.2 | 531.4 | 543.4 | 545.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 222.8 | 221.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1966 | 1 | 33.6 | 118690.4 | 8853 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 499.2 | 497 | 559.1 | 548.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 221.6 | 222.6 | 221.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2360 | 1 | 33.2 | 118690.5 | 8853 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 514.6 | 531 | 569.3 | 566.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 220 | 221.6 | 220.6 | 11 | 11 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3959 | 1 | 32.9 | 118690.8 | 8853 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 515.5 | 519.8 | 571 | 580.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5771 | 1 | 32.7 | 118691.2 | 8853 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 525 | 536.2 | 583.8 | 573.8 | 2.7 | 3 | 3 | 4.6 | 221.8 | 223.2 | 221.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 7105 | 1 | 32.6 | 118691.7 | 8853 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 529.7 | 533.3 | 584.4 | 571.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 6 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 9410 | 1 | 32.7 | 118692.4 | 8853 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 529.9 | 534 | 587.1 | 572 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 5.5 | 221 | 221.4 | 221.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 8745 | 1 | 32.8 | 118693.2 | 8853 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 535.3 | 542.2 | 563.8 | 574.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 7.2 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 31.1 | 31 | 31 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11474 | 1 | 32.9 | 118694 | 8853 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 538.6 | 541.6 | 572 | 573.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 7.9 | 223.2 | 223.4 | 223 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13285 | 1 | 33.3 | 118695 | 8853 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 531.2 | 532.5 | 568.3 | 581.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 7.8 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 12597 | 1 | 33.6 | 118696.1 | 8854 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 525.2 | 532.5 | 574.9 | 577.1 | 4 | 4.3 | 4 | 6 | 222 | 222 | 221.4 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9691 | 1 | 33.7 | 118697 | 8854 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 509.3 | 531.7 | 574.3 | 572.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 5.8 | 221 | 221.4 | 221 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9179 | 1 | 33.6 | 118697.8 | 8854 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 533.5 | 539.2 | 589.4 | 564.4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.6 | 220.8 | 222.2 | 220.8 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8783 | 1 | 33.5 | 118698.5 | 8854 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 526.6 | 534.3 | 583.5 | 564.2 | 3 | 3.1 | 3 | 5 | 221.2 | 222.2 | 220.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 7748 | 1 | 33.4 | 118699.3 | 8854 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 522.7 | 527 | 550.5 | 565.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3.3 | 220 | 220.8 | 220 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5281 | 1 | 33.2 | 118699.8 | 8854 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 495.8 | 527 | 557.1 | 558.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3522 | 1 | 32.9 | 118700.2 | 8854 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 502.8 | 516.3 | 543.3 | 554.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 219 | 219.8 | 219.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2292 | 1 | 32.7 | 118700.4 | 8854 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 495.9 | 505 | 540.2 | 548.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 220.4 | 220 | 219.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1991 | 1 | 32.3 | 118700.6 | 8854 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 504.4 | 522.2 | 537.1 | 556.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 220 | 220.4 | 219.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2461 | 1 | 32 | 118700.8 | 8854 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 508.7 | 532.3 | 579 | 570.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 3881 | 1 | 31.8 | 118701 | 8854 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 531.6 | 534 | 575.5 | 572.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 220 | 220.6 | 220 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4346 | 1 | 31.7 | 118701.4 | 8854 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 506 | 536.2 | 568.8 | 568.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4359 | 1 | 31.7 | 118701.7 | 8855 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 520.7 | 538 | 574 | 569.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 3.2 | 220.8 | 221 | 220.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5138 | 1 | 31.6 | 118702.1 | 8855 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 523.9 | 544.1 | 586.7 | 583.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 220.6 | 220.8 | 220 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 5829 | 1 | 31.6 | 118702.6 | 8855 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 530.3 | 546.4 | 575.3 | 599 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 5948 | 1 | 31.7 | 118703.1 | 8855 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 534.1 | 534.2 | 577.8 | 576.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 220 | 221.2 | 219.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4662 | 1 | 31.8 | 118703.5 | 8855 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 508 | 532.4 | 576.7 | 557.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3507 | 1 | 31.7 | 118703.9 | 8855 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 513.7 | 530.3 | 558.2 | 550 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.6 | 219.6 | 219 | 218.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2549 | 1 | 31.6 | 118704.1 | 8855 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 493.6 | 502.7 | 559 | 553.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 220.6 | 218.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1176 | 1 | 31.3 | 118704.3 | 8855 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 509.1 | 522.3 | 558.5 | 542.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1264 | 1 | 31.1 | 118704.4 | 8855 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 489.2 | 526.2 | 570.2 | 551.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 219 | 220.2 | 219.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1580 | 1 | 30.8 | 118704.5 | 8855 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 510.1 | 533.2 | 560 | 533.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1214 | 1 | 30.6 | 118704.6 | 8855 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 496 | 514.2 | 561.8 | 553 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 219.6 | 220 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1261 | 1 | 30.4 | 118704.7 | 8855 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 506.5 | 523.6 | 549.8 | 522.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1308 | 1 | 30.3 | 118704.8 | 8856 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 426.4 | 497.1 | 541.2 | 539.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 218.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 721 | 1 | 30.1 | 118704.9 | 8856 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 418.4 | 522 | 547.1 | 529.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 221 | 219.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 932 | 1 | 29.9 | 118704.9 | 8856 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 507 | 490.3 | 548.1 | 535.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 220 | 219.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1153 | 1 | 29.8 | 118705 | 8856 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 504 | 518.2 | 550.1 | 551.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.8 | 219.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1148 | 1 | 29.8 | 118705.1 | 8856 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 504.8 | 501.2 | 550.9 | 558 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 219.4 | 220.6 | 218.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1210 | 1 | 29.6 | 118705.2 | 8856 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 454.6 | 508.6 | 556 | 549.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 865 | 1 | 29.6 | 118705.3 | 8856 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 253 | 427.7 | 480.9 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.8 | 219.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 309 | 1 | 29.4 | 118705.4 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 300.3 | 470.1 | 554 | 551.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 462 | 1 | 29.4 | 118705.4 | 8856 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 474.5 | 465.1 | 524.1 | 523.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220.6 | 219 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 630 | 1 | 29.3 | 118705.4 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 430.8 | 524 | 545.4 | 556.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 784 | 1 | 29.2 | 118705.5 | 8856 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 482.4 | 501.3 | 555.9 | 545.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 219.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 924 | 1 | 29.1 | 118705.6 | 8856 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 429.7 | 507.3 | 545 | 534.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220.8 | 219 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 920 | 1 | 29.1 | 118705.6 | 8857 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 498.8 | 496.9 | 556.9 | 530.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.6 | 219.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 721 | 1 | 29 | 118705.7 | 8857 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 349.7 | 466.4 | 471 | 528.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 218.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 345 | 1 | 28.9 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 199.5 | 199.4 | 324.9 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 93 | 1 | 28.9 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 199.7 | 200.3 | 203.5 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 39 | 1 | 28.8 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 206.2 | 181.2 | 211.5 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 218.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20 | 1 | 28.8 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 175.8 | 236.9 | 170.7 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 28.6 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 190.2 | 188.9 | 215.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 28.6 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 199.4 | 200.7 | 199.9 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 220.6 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 45 | 1 | 28.4 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 199.1 | 200.4 | 200.9 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39 | 1 | 28.4 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 174.4 | 172.5 | 212.7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6 | 1 | 28.3 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 178 | 190.5 | 231.9 | 242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.4 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 28.2 | 118705.8 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 180.8 | 207.1 | 202.5 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 219.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 28.1 | 118705.8 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 195.2 | 185.8 | 207.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 28 | 118705.8 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 213.7 | 193.7 | 201.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28 | 118705.8 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 201.4 | 198.3 | 201.8 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 27.9 | 118705.8 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0