## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:11 | Wait | 418.5 | 418.5 | 418.1 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:11 | Wait | 427 | 426.9 | 426.6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:12 | Wait | 440.2 | 440.1 | 439.7 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:12 | Wait | 445.6 | 445.5 | 445.2 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:13 | Wait | 454 | 453.9 | 453.7 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 462.6 | 462.5 | 462.2 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:15 | Wait | 469.7 | 469.5 | 469.2 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 476.2 | 476.1 | 475.6 | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 482.2 | 482 | 481.7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 487.5 | 487.4 | 487 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 491.5 | 491.4 | 491 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Wait | 494.5 | 494.4 | 493.9 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Wait | 497.1 | 496.9 | 496.3 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Wait | 498.8 | 498.7 | 498 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Wait | 500.1 | 499.9 | 499 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Wait | 500.7 | 500.6 | 499.4 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Wait | 500.7 | 500.5 | 499.3 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 500.4 | 500.2 | 499.1 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 500.3 | 500.1 | 498.8 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 500.8 | 500.6 | 498.9 | 500.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Wait | 502.2 | 502 | 499.8 | 501.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 504.6 | 504.5 | 501.8 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 508.1 | 508 | 504.9 | 507.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 512.7 | 512.6 | 509.1 | 512 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 517.9 | 517.7 | 514.1 | 516.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 33 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Wait | 522.1 | 521.9 | 518.6 | 521.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 526.1 | 525.8 | 522.6 | 524.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 529.6 | 529.4 | 526.2 | 528.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Wait | 532.6 | 532.3 | 529.2 | 531.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Wait | 535 | 534.9 | 531.8 | 533.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 33.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Fault | 544.7 | 544.5 | 542 | 543.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Fault | 543.6 | 543.4 | 541.5 | 542.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Fault | 542.1 | 541.8 | 539.5 | 541 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Fault | 545.4 | 545.2 | 542.6 | 544.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Fault | 547.3 | 547.1 | 544.8 | 546.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Fault | 551.3 | 551.1 | 548.7 | 550.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Fault | 555.2 | 555 | 552.6 | 554 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Fault | 558.9 | 558.6 | 556.2 | 557.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Fault | 558.6 | 558.3 | 556 | 557.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Fault | 556.7 | 556.4 | 554.2 | 555.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Fault | 554.7 | 554.5 | 552.1 | 553.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 563.2 | 562.9 | 560.2 | 561.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 568.2 | 567.9 | 565.5 | 566.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Wait | 569.5 | 569.3 | 566.8 | 567.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Wait | 572.2 | 572 | 569.5 | 570.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Fault | 574.9 | 574.6 | 572.3 | 573.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Fault | 575.2 | 574.9 | 572.8 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Fault | 577.3 | 577.1 | 575 | 576 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Fault | 575.9 | 575.6 | 573.5 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Fault | 577.8 | 577.5 | 575.1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Fault | 580.2 | 579.9 | 577.8 | 578.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Fault | 576.8 | 576.5 | 574.7 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Fault | 573.5 | 573.3 | 571.4 | 572.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Fault | 571.6 | 571.3 | 569.1 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Fault | 569.9 | 569.7 | 567.5 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Fault | 569.5 | 569.3 | 566.8 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Fault | 570.1 | 569.8 | 567.1 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Fault | 570.5 | 570.2 | 567.5 | 568.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Fault | 569.6 | 569.3 | 566.4 | 567.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Fault | 571.8 | 571.5 | 569 | 570 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Fault | 574 | 573.7 | 571.5 | 572.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Fault | 574.1 | 573.8 | 571.5 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Fault | 574.7 | 574.4 | 572 | 572.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Fault | 579.4 | 579.1 | 577 | 577.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Fault | 578.9 | 578.6 | 576.5 | 576.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Fault | 578.6 | 578.3 | 575.9 | 576.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Fault | 579.3 | 579.1 | 576.3 | 576.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Fault | 583.4 | 583.1 | 580.7 | 581.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Fault | 588.7 | 588.3 | 586.3 | 587 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Fault | 587.1 | 586.7 | 584.7 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Fault | 589.7 | 589.5 | 587.2 | 587.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Fault | 586.5 | 586.2 | 583.4 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Fault | 582.4 | 582.2 | 579.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Fault | 590 | 589.8 | 587 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Fault | 577.6 | 577.3 | 573.7 | 575 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Fault | 584 | 583.8 | 581.5 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Fault | 591.7 | 591.5 | 589 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Fault | 591.2 | 591 | 588.7 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Fault | 590.4 | 590.2 | 588.1 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Fault | 588.1 | 587.9 | 585.7 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Fault | 590.7 | 590.5 | 587.7 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Fault | 592.3 | 592 | 589.3 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Fault | 590.3 | 590.1 | 587.5 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Fault | 589.8 | 589.5 | 587.7 | 588.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Fault | 590.3 | 590 | 588.4 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Fault | 590.9 | 590.6 | 588.7 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Fault | 593.2 | 593 | 590.4 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Fault | 595.1 | 594.8 | 591.8 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Fault | 597.3 | 597 | 594.2 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Fault | 597.4 | 597.2 | 595 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Fault | 597.9 | 597.8 | 595.4 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Fault | 600.3 | 600.1 | 597.1 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Fault | 605 | 605 | 602.9 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Fault | 607.9 | 608.2 | 605.9 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Fault | 597.2 | 597.3 | 596.6 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Fault | 586.5 | 586.4 | 586.1 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 38.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Fault | 578.7 | 578.3 | 578.2 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Fault | 581 | 580.6 | 579.7 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Fault | 583.9 | 583.3 | 583 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Fault | 581.3 | 580.5 | 580.5 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Fault | 576.1 | 575.1 | 574.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Wait | 555.7 | 555 | 553 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Wait | 561 | 560.1 | 558.6 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Wait | 574.4 | 573.7 | 572.6 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Fault | 586.4 | 585.6 | 585.3 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Fault | 592.3 | 591.5 | 590.9 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Fault | 594.8 | 594 | 593 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Fault | 591.3 | 590.5 | 589.4 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Fault | 595.4 | 594.8 | 593.8 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Fault | 594.9 | 594.5 | 593.8 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Fault | 590.3 | 589.7 | 589.8 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Fault | 586 | 585.6 | 584.9 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Fault | 583.4 | 582.7 | 583.3 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Fault | 584.6 | 583.9 | 583.5 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Fault | 580.9 | 580.2 | 580 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Fault | 573.8 | 572.9 | 572.7 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Fault | 570.7 | 569.9 | 569.1 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Wait | 563.3 | 562.6 | 560.6 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Wait | 563 | 562.2 | 560.3 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Wait | 572.2 | 571.7 | 569.6 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Fault | 584.2 | 583.8 | 581.9 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Fault | 588.2 | 587.9 | 586 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Fault | 589.9 | 589.7 | 587.3 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Fault | 593.3 | 593.1 | 590.7 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Fault | 596.6 | 596.6 | 594.4 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Fault | 596.7 | 596.5 | 594.5 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 38.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Fault | 591.1 | 591 | 589.2 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Fault | 585 | 584.8 | 583 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Fault | 576.5 | 576.2 | 574.9 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Wait | 557.9 | 557.6 | 555.4 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Wait | 560.5 | 560.2 | 557.2 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Wait | 569.4 | 569.1 | 566.8 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Wait | 563.5 | 563.2 | 560.8 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Wait | 566.7 | 566.4 | 563.9 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Wait | 565.3 | 565 | 563.3 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Wait | 552.7 | 552.5 | 549.9 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Wait | 559.5 | 559.2 | 556 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Wait | 564.5 | 564.2 | 562.4 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Wait | 562.2 | 562 | 558.8 | 560.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Wait | 565.5 | 565.2 | 562.9 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Wait | 554.3 | 554.1 | 552.2 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Wait | 541.7 | 541.4 | 538.4 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Wait | 547.7 | 547.4 | 545 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Wait | 549.2 | 548.9 | 545.4 | 546.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Wait | 556.7 | 556.5 | 553.3 | 554.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Wait | 559.5 | 559.2 | 556.6 | 557.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Wait | 558.1 | 557.8 | 555.6 | 556.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Wait | 553.3 | 553.1 | 550.8 | 552.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Wait | 540.9 | 540.7 | 539.1 | 540.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Wait | 524 | 523.8 | 522.2 | 523.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Wait | 508.7 | 508.5 | 507.2 | 508.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Wait | 498.7 | 498.6 | 498.1 | 498.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Wait | 496.4 | 496.3 | 494.7 | 496.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Wait | 502.8 | 502.6 | 501.1 | 502.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Wait | 512.7 | 512.5 | 510.4 | 512.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Wait | 507.9 | 507.8 | 506.3 | 507.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Wait | 491 | 490.9 | 490.5 | 490.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Wait | 463.9 | 463.7 | 463.4 | 463.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Wait | 408.3 | 408.2 | 408 | 408.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0