## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:15 | Wait | 503.6 | 498.2 | 486.5 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 505.4 | 505.5 | 501.3 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 518.5 | 518.7 | 507.4 | 503.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.8 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 487.9 | 473.4 | 476.6 | 460.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Normal | 354.1 | 512.2 | 498.8 | 389.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 20.9 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Normal | 199.6 | 522.6 | 435.1 | 302.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 220.8 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 21 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Normal | 200.1 | 489.4 | 466.6 | 235.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 219.8 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17 | 1 | 21.1 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Normal | 200.1 | 501.3 | 430.9 | 214.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19 | 1 | 21.2 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Normal | 199.9 | 513.8 | 443.3 | 211.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 219.6 | 220.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6 | 1 | 21.3 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Normal | 199.7 | 491.3 | 432.5 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 25 | 1 | 21.4 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Normal | 199.5 | 539.8 | 459.3 | 201 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 21.4 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Normal | 199.6 | 508.7 | 427.3 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220 | 221 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 12 | 1 | 21.5 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Normal | 199.8 | 504.3 | 423.6 | 207.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 219.4 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 11 | 1 | 21.5 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Normal | 200.6 | 488.3 | 423.3 | 229.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 219.6 | 221.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29 | 1 | 21.6 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Normal | 199.9 | 529.2 | 428.5 | 223.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 21.6 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Normal | 198.2 | 535.5 | 457.9 | 216.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5 | 1 | 21.7 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Normal | 199.3 | 514.9 | 469.7 | 233.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 220.6 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16 | 1 | 21.7 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Normal | 199.8 | 489.3 | 454.8 | 275.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 46 | 1 | 21.7 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Normal | 199.5 | 523.6 | 481.7 | 294.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 69 | 1 | 21.7 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Normal | 200.8 | 539.9 | 481.8 | 315.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 75 | 1 | 21.9 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 479.7 | 480 | 479.6 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 483.9 | 484.1 | 483.7 | 483.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Normal | 213.7 | 541.9 | 488.1 | 377.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 108 | 1 | 21.9 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Normal | 207.5 | 555.6 | 503.6 | 367.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 141 | 1 | 21.9 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Normal | 234.5 | 574 | 498.8 | 442.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 108 | 1 | 21.9 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Normal | 267.6 | 545 | 494.8 | 456.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 155 | 1 | 22 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:39 | Normal | 455 | 579.9 | 511.6 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 221.6 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 288 | 1 | 22 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:40 | Normal | 436.2 | 568.1 | 510.7 | 485.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 258 | 1 | 22 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:41 | Normal | 463.2 | 584.8 | 502.6 | 501.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 59.96 | 323 | 1 | 22.1 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:42 | Normal | 460.3 | 532.1 | 515.7 | 505.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 482 | 1 | 22.1 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Normal | 467.8 | 587.8 | 513.1 | 504.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 348 | 1 | 22.2 | 147196.3 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:44 | Normal | 493.2 | 549.3 | 503.5 | 513.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223 | 221.4 | 221.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 438 | 1 | 22.2 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:45 | Normal | 500.1 | 578 | 529.6 | 513.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 415 | 1 | 22.2 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:46 | Normal | 510.2 | 565.3 | 513.7 | 515.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 463 | 1 | 22.2 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:47 | Normal | 513.1 | 543 | 514.5 | 507.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.09 | 459 | 1 | 22.3 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:48 | Normal | 501.3 | 580 | 501.6 | 506.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 437 | 1 | 22.3 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:49 | Normal | 505.2 | 568.2 | 506.3 | 507.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221 | 221.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 397 | 1 | 22.3 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:50 | Normal | 506.5 | 570.3 | 515.8 | 485 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 438 | 1 | 22.4 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:51 | Normal | 501.7 | 556.2 | 509.5 | 491.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 220.8 | 221 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 424 | 1 | 22.4 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:52 | Normal | 513.1 | 561 | 519.5 | 509.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 406 | 1 | 22.5 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:53 | Normal | 513.3 | 555.1 | 500.8 | 487.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 220.6 | 221.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 467 | 1 | 22.5 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:54 | Normal | 506.1 | 581.2 | 512.7 | 523.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 381 | 1 | 22.5 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:55 | Normal | 506.3 | 569.2 | 521.7 | 514.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 221.2 | 221.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.98 | 60 | 397 | 1 | 22.6 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:56 | Normal | 516.5 | 578 | 502.6 | 522.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 428 | 1 | 22.6 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:57 | Normal | 540.1 | 561.8 | 506.7 | 521.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 222.6 | 220.8 | 221.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 485 | 1 | 22.6 | 147196.4 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:58 | Normal | 517.7 | 560.2 | 502.7 | 511 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 494 | 1 | 22.6 | 147196.5 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:59 | Normal | 555.2 | 571.2 | 499.7 | 528.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 494 | 1 | 22.6 | 147196.5 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:00 | Normal | 536.6 | 579.1 | 507 | 530.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 478 | 1 | 22.7 | 147196.5 | 9066 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:01 | Normal | 539.9 | 572.8 | 506.6 | 507.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 480 | 1 | 22.7 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:02 | Normal | 529.2 | 546.3 | 519.8 | 517.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 220.4 | 221.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 556 | 1 | 22.8 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:03 | Normal | 553.8 | 558.5 | 500.2 | 517.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 220.8 | 221.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 549 | 1 | 22.8 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:04 | Normal | 549.1 | 591.2 | 523.4 | 510.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 220.6 | 221.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 570 | 1 | 22.8 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:05 | Normal | 553.3 | 549.2 | 515.5 | 517.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222 | 220 | 221.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 608 | 1 | 22.8 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:06 | Normal | 568.9 | 550.2 | 510.6 | 525.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 220.6 | 220.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 631 | 1 | 22.9 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:07 | Normal | 521 | 535.2 | 517.9 | 523.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 687 | 1 | 22.8 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:08 | Normal | 542.1 | 553.3 | 473.8 | 522.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 221.2 | 221.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 709 | 1 | 22.9 | 147196.5 | 9067 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:09 | Normal | 551.2 | 542.4 | 523.8 | 520.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 222.6 | 220.6 | 221.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 767 | 1 | 22.9 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:10 | Normal | 564.3 | 564.2 | 530.8 | 532.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 780 | 1 | 22.9 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:11 | Normal | 555.1 | 572.1 | 541.7 | 514.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.95 | 60 | 59.96 | 735 | 1 | 22.9 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:12 | Normal | 550.1 | 569.1 | 534.4 | 523.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 221 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 814 | 1 | 23 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:13 | Normal | 552.9 | 567 | 472.8 | 522.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222.4 | 221 | 221.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 868 | 1 | 23 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:14 | Normal | 558.2 | 558 | 533.8 | 502.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 221 | 221.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 901 | 1 | 23 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:15 | Normal | 581.9 | 559.1 | 519.9 | 539.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 871 | 1 | 23 | 147196.6 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:16 | Normal | 523.2 | 563.9 | 535.6 | 516.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 221.6 | 220.8 | 221 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1003 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:17 | Normal | 546.2 | 562.3 | 519.6 | 520.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 220.2 | 221.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1002 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:18 | Normal | 534.3 | 571.2 | 532.7 | 539.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1020 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:19 | Normal | 539.3 | 554.4 | 521.6 | 531.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 220.4 | 221 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1014 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:20 | Normal | 564.2 | 575.2 | 532.7 | 531.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1044 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:21 | Normal | 567.1 | 565.2 | 523.8 | 532 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1016 | 1 | 23 | 147196.7 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:22 | Normal | 549.9 | 573.3 | 531.4 | 518.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 220.2 | 220.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1021 | 1 | 23 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:23 | Normal | 550.6 | 595.7 | 505.5 | 529.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 220.2 | 220.2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1032 | 1 | 23 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:24 | Normal | 533.5 | 555.2 | 513.8 | 529.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 3 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1039 | 1 | 23.1 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:25 | Normal | 542.2 | 567.2 | 489.5 | 529.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 221 | 220.2 | 220.8 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 995 | 1 | 23 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:26 | Normal | 552.2 | 565.3 | 510.7 | 522.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1014 | 1 | 23 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:27 | Normal | 568.1 | 549.4 | 535.5 | 524.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 60 | 59.97 | 965 | 1 | 23 | 147196.8 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:28 | Normal | 543.1 | 570.2 | 498.5 | 524.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 220.4 | 221 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 998 | 1 | 23 | 147196.9 | 9067 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:33 | Fault | 627 | 626.9 | 585.7 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 147196.9 | 9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 637.6 | 637.5 | 595 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 147196.9 | 9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 643.1 | 643 | 600 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 147196.9 | 9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Normal | 570.9 | 585.9 | 524.8 | 560.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 222 | 220.4 | 220.6 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1728 | 1 | 23 | 147197 | 9067 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 550.6 | 548 | 526.4 | 520.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 221.8 | 220.2 | 220.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60 | 60 | 60.02 | 2063 | 1 | 23 | 147197.2 | 9067 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 561.8 | 573.2 | 524.9 | 542.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 221.8 | 220.6 | 221 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2300 | 1 | 23.1 | 147197.3 | 9067 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 552.4 | 591.9 | 533.8 | 533.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 222.2 | 220.6 | 221 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2398 | 1 | 23 | 147197.5 | 9067 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 569.2 | 585.3 | 532.3 | 536.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1 | 221.2 | 219.8 | 220 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2633 | 1 | 23.1 | 147197.7 | 9067 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 563.3 | 577 | 522.3 | 552.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2460 | 1 | 23.7 | 147198 | 9067 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 563.6 | 570.1 | 523 | 529.7 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1 | 221 | 219.6 | 219.8 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2723 | 1 | 23.9 | 147198.2 | 9068 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 550.4 | 581.9 | 505.9 | 516.1 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2971 | 1 | 24 | 147198.4 | 9068 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 566.1 | 572 | 501.3 | 536.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.9 | 221.2 | 219.4 | 220.6 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2665 | 1 | 24.2 | 147198.7 | 9068 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Normal | 586.2 | 542.6 | 527.6 | 514.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 221 | 220 | 220.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2376 | 1 | 24.3 | 147198.9 | 9068 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 575.3 | 560 | 508.5 | 539.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 220.6 | 219 | 219.2 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2190 | 1 | 24.5 | 147199.1 | 9068 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 561.9 | 579.4 | 515.4 | 519.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1960 | 1 | 24.5 | 147199.2 | 9068 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 563.5 | 568.2 | 533.6 | 512.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.2 | 218.4 | 219 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1927 | 1 | 24.6 | 147199.4 | 9068 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 548.5 | 577.1 | 519.4 | 530.5 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 218.6 | 219.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1952 | 1 | 24.6 | 147199.6 | 9068 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 561.3 | 558 | 514.6 | 533.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 219.2 | 220.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2023 | 1 | 24.7 | 147199.7 | 9068 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 541.6 | 574 | 514.7 | 527.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220 | 218.4 | 218.8 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 1910 | 1 | 24.7 | 147199.9 | 9068 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 553.4 | 557.1 | 521.4 | 549.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220.8 | 219 | 219.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 60 | 59.98 | 2085 | 1 | 24.8 | 147200.1 | 9068 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 555.5 | 578.1 | 521.6 | 523.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 220.4 | 218.8 | 220 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2327 | 1 | 24.8 | 147200.2 | 9068 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 563.6 | 569.3 | 524.5 | 530.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 220.8 | 219.4 | 219.8 | 6 | 6.2 | 6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 2299 | 1 | 24.8 | 147200.4 | 9069 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 568.5 | 582.3 | 517.4 | 543.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2341 | 1 | 24.8 | 147200.6 | 9069 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 578.4 | 576.2 | 537.2 | 526.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 8 | 8.1 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2941 | 1 | 24.9 | 147200.8 | 9069 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 572.4 | 569.2 | 521.8 | 526.9 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 3015 | 1 | 25 | 147201.1 | 9069 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 576.2 | 575.8 | 518.4 | 534.7 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | 221.6 | 220 | 220.8 | 8 | 8.2 | 8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3022 | 1 | 25 | 147201.3 | 9069 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 569 | 585.7 | 552.9 | 545.5 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 221.2 | 219.6 | 220 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3142 | 1 | 25.1 | 147201.6 | 9069 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 574 | 593.5 | 546.2 | 563.3 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 220.8 | 218.6 | 220 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3941 | 1 | 25.2 | 147201.9 | 9069 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 579.3 | 583.2 | 543.8 | 560.2 | 2.8 | 2 | 2.9 | 1.8 | 221 | 219.8 | 220.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5239 | 1 | 25.3 | 147202.3 | 9069 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 577.4 | 587.1 | 530.3 | 549.6 | 2.7 | 2 | 2.9 | 1.7 | 221.4 | 220.2 | 221 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 5047 | 1 | 25.5 | 147202.7 | 9069 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 581.2 | 585.8 | 536.5 | 550.5 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 221.6 | 220.2 | 219.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6087 | 1 | 25.6 | 147203.2 | 9069 | 0 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 579.8 | 582.5 | 540.7 | 543.1 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 220.4 | 218.6 | 219.2 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4731 | 1 | 25.7 | 147203.6 | 9069 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 574.2 | 584 | 542 | 541.5 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 220.2 | 218.8 | 219 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4442 | 1 | 25.9 | 147204 | 9069 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 584.5 | 571.1 | 550.6 | 549.9 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 221.4 | 220 | 220.4 | 15 | 15.2 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5634 | 1 | 25.9 | 147204.4 | 9070 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 573.5 | 586.3 | 543.6 | 521.8 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4201 | 1 | 26 | 147204.9 | 9070 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 589.6 | 581.1 | 547.9 | 546 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 221.2 | 219.2 | 220 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3928 | 1 | 26.1 | 147205.1 | 9070 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 587.3 | 595.9 | 551.4 | 549.9 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 221.6 | 219.2 | 219.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5560 | 1 | 26.1 | 147205.5 | 9070 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 593.5 | 580.3 | 545.9 | 558.8 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2 | 220.6 | 218.8 | 220 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5915 | 1 | 26.1 | 147206 | 9070 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 570.8 | 589.3 | 534.9 | 552.2 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 2 | 221.6 | 220 | 220.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5976 | 1 | 26.3 | 147206.5 | 9070 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 571.5 | 578.2 | 525.1 | 551.3 | 2.8 | 2 | 2.9 | 1.6 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5066 | 1 | 26.3 | 147207 | 9070 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 588.6 | 575.4 | 540.2 | 554.3 | 3 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5620 | 1 | 26.4 | 147207.4 | 9070 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 571.5 | 587.1 | 530.7 | 557.7 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 2 | 221.2 | 219.6 | 220.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5937 | 1 | 26.4 | 147207.9 | 9070 | 0 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 571.5 | 589.7 | 537.8 | 550.7 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 5725 | 1 | 26.5 | 147208.4 | 9070 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 592.5 | 586.2 | 542.7 | 549.7 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2 | 222 | 220.6 | 220.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5915 | 1 | 26.6 | 147208.9 | 9070 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 575.4 | 592.1 | 543 | 556.9 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2 | 221 | 220 | 220.6 | 16 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6051 | 1 | 26.7 | 147209.4 | 9070 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 563.4 | 590 | 534.1 | 548.3 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 2 | 220.8 | 219.4 | 220.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6190 | 1 | 26.7 | 147209.9 | 9071 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 591.8 | 599.7 | 532.6 | 552.3 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.1 | 221.2 | 220.2 | 221.4 | 16.8 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6499 | 1 | 26.8 | 147210.4 | 9071 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 582.5 | 595.2 | 534.6 | 551.5 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 222.4 | 221 | 221.6 | 18.8 | 19 | 18.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7150 | 1 | 26.9 | 147211 | 9071 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 582 | 588.9 | 554.4 | 563.6 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 2.6 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7937 | 1 | 27 | 147211.6 | 9071 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 586.5 | 599.1 | 552.8 | 561.9 | 4.8 | 3.4 | 5 | 2.9 | 221.8 | 220.2 | 220.8 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8731 | 1 | 27.3 | 147212.3 | 9071 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 583.2 | 595.6 | 538.7 | 559.8 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 221.8 | 220.4 | 221 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 9201 | 1 | 27.3 | 147213 | 9071 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 586.4 | 598.1 | 544.5 | 570.7 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 3.7 | 223.4 | 221.6 | 223 | 29 | 29 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10698 | 1 | 27.5 | 147213.9 | 9071 | 0 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 599.3 | 603.1 | 533 | 562.2 | 8 | 5.5 | 8.1 | 5.1 | 224.2 | 222.4 | 223.8 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 60 | 60 | 59.97 | 13806 | 1 | 27.6 | 147214.8 | 9071 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 597.7 | 609.4 | 560.1 | 561.2 | 11.3 | 8.1 | 12 | 7.8 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 55.2 | 55.1 | 55.5 | 59.99 | 60.09 | 59.93 | 20830 | 1 | 28.1 | 147216.2 | 9071 | 0 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 585.3 | 598.3 | 536.6 | 546.6 | 9.8 | 7 | 10.6 | 6.6 | 223.4 | 222 | 222.8 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 59.88 | 59.99 | 59.94 | 18256 | 1 | 28.5 | 147217.8 | 9071 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 572.8 | 580.3 | 534.6 | 550.7 | 7.5 | 5.3 | 8 | 4.8 | 223.6 | 222.2 | 223.4 | 35.9 | 36.1 | 36.1 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 13421 | 1 | 28.8 | 147219.1 | 9071 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 568.4 | 578.1 | 539.3 | 544.3 | 5.7 | 4 | 6 | 3.6 | 224.2 | 222.6 | 223.2 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10427 | 1 | 28.7 | 147220.2 | 9071 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 570.3 | 583.7 | 521.3 | 543.3 | 5.5 | 3.8 | 5.8 | 3.3 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9773 | 1 | 28.5 | 147220.9 | 9072 | 0 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 570.4 | 574.1 | 534.3 | 540.4 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | 3.8 | 223.4 | 222.4 | 223.8 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10934 | 1 | 28.5 | 147221.8 | 9072 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 573.2 | 569.9 | 534.1 | 545.3 | 5.4 | 3.9 | 5.8 | 3.3 | 223.6 | 222.2 | 222.4 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9812 | 1 | 28.5 | 147222.7 | 9072 | 0 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 565.7 | 579.9 | 530.6 | 543.4 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 223 | 222.2 | 222.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7978 | 1 | 28.5 | 147223.4 | 9072 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 555.4 | 564.2 | 516.6 | 510.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 223.2 | 221.4 | 222.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3318 | 1 | 28.3 | 147223.9 | 9072 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 561.5 | 552.9 | 507.2 | 523 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 223 | 221.6 | 222.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2892 | 1 | 28 | 147224.1 | 9072 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 558.5 | 565.2 | 513 | 525.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 222.6 | 220.8 | 221.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3921 | 1 | 27.8 | 147224.4 | 9072 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 580.4 | 583.1 | 521.1 | 545.9 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 223.4 | 221.2 | 222.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60 | 59.97 | 60 | 5839 | 1 | 27.6 | 147224.8 | 9072 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 590.9 | 585.4 | 528 | 559.2 | 4.3 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 223 | 221.6 | 223 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7837 | 1 | 27.4 | 147225.3 | 9072 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 588.6 | 587.2 | 555.2 | 564.4 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.4 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60 | 9934 | 1 | 27.5 | 147226.1 | 9072 | 0 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 582.3 | 586.1 | 549.6 | 551.7 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.2 | 223 | 221.4 | 222 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 9292 | 1 | 27.6 | 147226.9 | 9072 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 587.1 | 602.2 | 554 | 551 | 7.1 | 5.1 | 7.3 | 4.8 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 34.8 | 35 | 35.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12997 | 1 | 27.8 | 147227.9 | 9072 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 580.7 | 594.4 | 545.5 | 531.7 | 8.3 | 5.9 | 8.5 | 5.4 | 224 | 222 | 223.2 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 60 | 60 | 59.97 | 14645 | 1 | 28 | 147229 | 9073 | 0 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 574.3 | 586 | 536.8 | 516.8 | 7.6 | 5.5 | 8 | 5 | 223.4 | 221.6 | 222.4 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 13640 | 1 | 28.3 | 147230.2 | 9073 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 566.9 | 574.4 | 534.7 | 540.8 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 4.1 | 222 | 221.2 | 222 | 29.8 | 29.9 | 30 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11147 | 1 | 28.2 | 147231.2 | 9073 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 546.6 | 574.7 | 527.1 | 550.2 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.3 | 222.4 | 221 | 222.2 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9565 | 1 | 28.2 | 147232.1 | 9073 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 576.3 | 580.1 | 547.4 | 545.5 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 222.4 | 220.8 | 221.8 | 26 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9563 | 1 | 28.1 | 147232.8 | 9073 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 565.3 | 581 | 531.5 | 544.7 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8038 | 1 | 28.1 | 147233.6 | 9073 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 556.4 | 579.8 | 542.2 | 551.4 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 221.2 | 220.2 | 221.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5599 | 1 | 28 | 147234.2 | 9073 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 548.8 | 578.8 | 527.8 | 552.7 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4193 | 1 | 27.8 | 147234.6 | 9073 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 556.5 | 544.3 | 518.2 | 504.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.8 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2533 | 1 | 27.5 | 147234.9 | 9073 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 553.3 | 553 | 520.2 | 534.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 220.4 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2164 | 1 | 27.3 | 147235.1 | 9073 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 539.6 | 573.1 | 527.3 | 532.4 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 8.2 | 8.3 | 8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2998 | 1 | 27.1 | 147235.3 | 9073 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 566.4 | 579.2 | 531.5 | 537.4 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4373 | 1 | 26.9 | 147235.6 | 9073 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 579.2 | 584 | 549.9 | 528.9 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 221 | 220.6 | 221.2 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4596 | 1 | 26.8 | 147235.9 | 9074 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 583.2 | 599.7 | 553.9 | 560.9 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 221.4 | 219.8 | 221 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4775 | 1 | 26.7 | 147236.3 | 9074 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 584.4 | 593 | 554.2 | 560.5 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5639 | 1 | 26.7 | 147236.8 | 9074 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 570.3 | 602.1 | 543.2 | 557.4 | 3.6 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 222.2 | 220.6 | 221.6 | 17.8 | 18 | 18 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 6794 | 1 | 26.7 | 147237.3 | 9074 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 571.4 | 589.2 | 550.7 | 559.8 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 222.4 | 221.2 | 221.8 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 59.94 | 60 | 59.96 | 7014 | 1 | 26.6 | 147237.9 | 9074 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 586.6 | 585.1 | 537.4 | 559.3 | 2.6 | 2 | 2.9 | 1.6 | 221.4 | 220 | 221.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5119 | 1 | 26.6 | 147238.4 | 9074 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 581.8 | 602.2 | 538.6 | 548.9 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 3723 | 1 | 26.6 | 147238.7 | 9074 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 564.4 | 585.8 | 531.4 | 553.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 6 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2313 | 1 | 26.5 | 147239 | 9074 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 549.5 | 551 | 521.3 | 546.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221 | 219.8 | 220.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 951 | 1 | 26.3 | 147239.1 | 9074 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 545.6 | 560.9 | 521.4 | 519.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.2 | 219.2 | 220.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1026 | 1 | 26.1 | 147239.2 | 9074 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 543.2 | 565.3 | 501.7 | 512.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1579 | 1 | 26 | 147239.3 | 9074 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 552.3 | 567.8 | 517.2 | 531.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 219.2 | 219.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1242 | 1 | 25.8 | 147239.4 | 9074 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 563.7 | 574 | 498.3 | 517.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1360 | 1 | 25.7 | 147239.5 | 9075 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 586.6 | 580.2 | 533.2 | 533.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 220 | 220.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1242 | 1 | 25.5 | 147239.6 | 9075 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 550.3 | 542 | 506.5 | 520.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 221 | 219 | 220.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 721 | 1 | 25.4 | 147239.7 | 9075 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 534.6 | 555 | 520.6 | 529.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 219 | 220 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 972 | 1 | 25.3 | 147239.8 | 9075 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 549.5 | 557.1 | 528.7 | 549.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 219.8 | 221 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1262 | 1 | 25.2 | 147239.9 | 9075 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 569.6 | 571.7 | 515 | 534.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 219.8 | 220.2 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1131 | 1 | 25.1 | 147239.9 | 9075 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 551.7 | 572.1 | 503.4 | 555.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221.8 | 220.4 | 221 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1355 | 1 | 25 | 147240.1 | 9075 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 542.2 | 591.8 | 530.4 | 520.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 221 | 219.2 | 220.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 667 | 1 | 25 | 147240.1 | 9075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 571.3 | 573.2 | 501.7 | 481.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 379 | 1 | 24.9 | 147240.2 | 9075 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 539.4 | 530.9 | 514.6 | 522.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 220.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 481 | 1 | 24.8 | 147240.2 | 9075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 563.8 | 546.8 | 487.6 | 521.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 219.8 | 220.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 610 | 1 | 24.7 | 147240.3 | 9075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 571.4 | 574.1 | 529.3 | 515.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 219 | 220 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 846 | 1 | 24.6 | 147240.3 | 9075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 527.3 | 581.6 | 536.4 | 539.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 222 | 220.2 | 221 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 949 | 1 | 24.6 | 147240.4 | 9076 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 554.5 | 574.1 | 535.4 | 541.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 221.8 | 219.4 | 220.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 866 | 1 | 24.5 | 147240.5 | 9076 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 547.4 | 586.9 | 534.5 | 506.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 221 | 219.6 | 220.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 690 | 1 | 24.5 | 147240.5 | 9076 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 548.4 | 565.9 | 493.3 | 502.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 218.6 | 219.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 300 | 1 | 24.4 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 491.3 | 510 | 442.4 | 499.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 168 | 1 | 24.3 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 392.6 | 502.1 | 403.9 | 425.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 91 | 1 | 24.3 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 262.8 | 486 | 398.6 | 332.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29 | 1 | 24.2 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 206.6 | 486.1 | 317.1 | 241.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 218.6 | 219.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43 | 1 | 24 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 335.7 | 548.3 | 359.8 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1 | 1 | 24 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 487.7 | 481.2 | 448.6 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 131 | 1 | 23.9 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 461.7 | 453.1 | 458.2 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 126 | 1 | 23.9 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 232.3 | 521.6 | 376.6 | 438.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 104 | 1 | 23.8 | 147240.6 | 9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 200.2 | 478.1 | 309.9 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 11 | 1 | 23.8 | 147240.6 | 9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 207.9 | 446.6 | 213.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 23.7 | 147240.6 | 9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 215.8 | 348.3 | 215.7 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 23.6 | 147240.6 | 9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 209.2 | 407.4 | 210.6 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 219.8 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 23.6 | 147240.6 | 9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 199.8 | 241.1 | 199.4 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 23.4 | 147240.6 | 9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0