## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:14 | Wait | 463.5 | 463.6 | 462.8 | 463.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 469 | 469.1 | 468.5 | 468.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:14 | Wait | 477.7 | 477.8 | 477.2 | 477.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:15 | Wait | 489.3 | 489.5 | 488.7 | 489 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 499.1 | 499.6 | 498.9 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 217.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 505.7 | 509.3 | 508.8 | 509 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 511.6 | 517.8 | 516.8 | 514.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 515.6 | 523.5 | 522.4 | 517.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Wait | 518.8 | 528.1 | 527.7 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Wait | 521.3 | 531.4 | 531 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Wait | 523 | 533.7 | 533.3 | 524.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Wait | 524.1 | 535.1 | 534.3 | 525.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Wait | 523.9 | 535 | 534.6 | 525.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Wait | 523.6 | 534.6 | 534.2 | 525.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 523.4 | 534.3 | 533.8 | 524.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 523.5 | 534.7 | 534 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 524.3 | 536.2 | 535.6 | 525.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Wait | 526.4 | 539.1 | 538.6 | 527.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 529.5 | 543.5 | 543.3 | 531.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 534.6 | 549.8 | 549.4 | 536.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.11 | 60.06 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 540.2 | 556.5 | 556 | 542 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 545.8 | 562.8 | 562.2 | 547.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Wait | 550.6 | 568.1 | 567.6 | 552.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 554.5 | 572.1 | 571.7 | 556.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 558.5 | 576.4 | 576 | 560.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Wait | 561.6 | 579.7 | 579.3 | 563.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Wait | 564.2 | 582.3 | 582.1 | 565.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:39 | Wait | 567.1 | 585.3 | 584.9 | 568.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:40 | Wait | 569.3 | 587.5 | 587 | 570.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:41 | Wait | 571.6 | 589.8 | 589.2 | 572.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:42 | Wait | 573.1 | 591.3 | 591.4 | 574.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Wait | 574.3 | 592.3 | 591.9 | 574.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:44 | Wait | 575.3 | 593.4 | 592.9 | 575.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:45 | Wait | 574.4 | 592.4 | 592.8 | 575.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:46 | Wait | 574.5 | 592.4 | 591.8 | 574.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:47 | Wait | 573.6 | 591.3 | 590.7 | 573.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:48 | Wait | 572.6 | 590.3 | 589.8 | 572.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:49 | Wait | 572 | 589.6 | 589.1 | 572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:50 | Wait | 571.5 | 589.1 | 588.6 | 571.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:51 | Wait | 571.3 | 588.9 | 588.3 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:52 | Wait | 571.3 | 589 | 588.5 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:53 | Wait | 571.7 | 589.6 | 589 | 571.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:54 | Wait | 572.3 | 590.3 | 589.9 | 572.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:55 | Wait | 573.2 | 591.3 | 590.6 | 573.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:56 | Wait | 573.7 | 591.9 | 591.6 | 574.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:57 | Wait | 574.5 | 592.9 | 592.2 | 574.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:58 | Wait | 574.9 | 593.3 | 593.2 | 575.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:59 | Wait | 575.7 | 594.2 | 593.7 | 576.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:00 | Wait | 576 | 594.6 | 594 | 576.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:01 | Wait | 576.3 | 595 | 594.6 | 577 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:02 | Wait | 576.6 | 595.3 | 594.9 | 577.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:03 | Wait | 577.5 | 596.3 | 595.9 | 578.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:04 | Wait | 578.5 | 597.4 | 596.4 | 578.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:05 | Wait | 579.5 | 598.3 | 597.7 | 579.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:06 | Wait | 580.2 | 599.2 | 598.7 | 580.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:07 | Wait | 581.3 | 600.3 | 600 | 581.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:08 | Wait | 582.4 | 601.4 | 600.7 | 582.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:09 | Wait | 582.9 | 601.9 | 601.5 | 583.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:10 | Wait | 583.9 | 602.9 | 602.5 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:11 | Wait | 584.8 | 603.8 | 603.1 | 584.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:12 | Wait | 585.8 | 604.8 | 604.1 | 585.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:13 | Wait | 587 | 606 | 605.3 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:14 | Wait | 587.5 | 606.5 | 606.3 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:15 | Wait | 588.7 | 607.7 | 607.3 | 588.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:16 | Wait | 589.7 | 608.7 | 608.2 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:17 | Wait | 590.3 | 609.2 | 608.7 | 589.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:18 | Wait | 591 | 609.8 | 609.2 | 590.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:19 | Wait | 590.7 | 609.5 | 609.1 | 590.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:20 | Wait | 590.5 | 609.2 | 608.8 | 590.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:21 | Wait | 590.5 | 609.2 | 608.8 | 590.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:22 | Wait | 590.4 | 609 | 608.6 | 589.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:23 | Wait | 590.1 | 608.7 | 608.4 | 589.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:24 | Wait | 590.3 | 609 | 608.6 | 589.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:25 | Wait | 589.7 | 608.4 | 608.1 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:26 | Wait | 588.5 | 607.1 | 606.9 | 588.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:27 | Wait | 588.5 | 607.1 | 606.3 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:28 | Wait | 588.2 | 606.6 | 606.3 | 587.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:33 | Fault | 586.1 | 604.8 | 604 | 585.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 597 | 616.4 | 615.8 | 596.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 601 | 620.3 | 619.9 | 600.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Wait | 603 | 622.2 | 622.1 | 602.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Wait | 609.5 | 628.4 | 627.6 | 607.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Wait | 609.8 | 629.3 | 628.6 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Wait | 611.9 | 631.2 | 630.7 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Wait | 609.5 | 628.3 | 628.2 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Wait | 613.8 | 633.3 | 632.7 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Wait | 614.9 | 634.6 | 633.9 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Wait | 610 | 629.1 | 628.5 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Wait | 607.1 | 626.3 | 626.1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Wait | 605.5 | 624.8 | 624.4 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Wait | 603.2 | 622.2 | 621.6 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Wait | 603.3 | 621.5 | 621.1 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Wait | 604.3 | 623 | 622.6 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Wait | 604.3 | 622.7 | 622.3 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Wait | 603.3 | 621.8 | 621.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Wait | 606 | 625.5 | 625 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Wait | 608.1 | 627.6 | 627.1 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Wait | 607.6 | 627 | 626.6 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Wait | 614.3 | 633.8 | 632.2 | 612.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Wait | 614.5 | 634.2 | 633.5 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Wait | 614 | 633.6 | 633.1 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Wait | 615.9 | 635.2 | 634.6 | 614 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Wait | 619.4 | 638.7 | 638.3 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Wait | 626.7 | 647.8 | 646.4 | 625.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Wait | 624.7 | 645.2 | 644.7 | 622.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Wait | 626.6 | 646.6 | 646.8 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 21.3 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Wait | 625.3 | 645.3 | 644.6 | 622.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Wait | 621.5 | 641.5 | 641 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Wait | 628.3 | 649.4 | 648.8 | 626 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Wait | 615.3 | 636.1 | 635.5 | 613.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Wait | 619.5 | 639 | 638.4 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Wait | 628.1 | 649 | 648.7 | 626.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Wait | 629 | 650 | 649.5 | 626.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Wait | 627.4 | 648.3 | 647.9 | 625.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Wait | 628.3 | 649.1 | 648.8 | 626.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Wait | 630.3 | 651.2 | 650.7 | 627.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Wait | 628.4 | 649.1 | 648.5 | 625.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Wait | 628.3 | 649.1 | 648.2 | 625.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Wait | 629.1 | 650.2 | 649.7 | 627.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Wait | 629.4 | 650.4 | 650.4 | 627.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Wait | 631.8 | 652.9 | 652.4 | 629.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Wait | 633.9 | 655.1 | 654.4 | 630.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Wait | 636.5 | 658 | 657.7 | 633.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Wait | 636.7 | 658.5 | 658.2 | 634.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Fault | 636.8 | 658.8 | 658.2 | 633.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Wait | 641.9 | 665 | 664 | 638.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Wait | 645.3 | 669.1 | 667.6 | 642.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Wait | 649.3 | 673.7 | 672.2 | 644.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 60275.2 | 4647 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 623.9 | 645.8 | 649.7 | 622.9 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222 | 223.2 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 2756 | 1 | 21.5 | 60275.2 | 4647 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 544.1 | 558.8 | 548.8 | 488 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 4.5 | 223 | 222.2 | 224 | 36.9 | 36.3 | 36.7 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 13690 | 1 | 22.4 | 60276.5 | 4647 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 543.9 | 552 | 538.8 | 517.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 26.3 | 26 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10000 | 1 | 23 | 60277.5 | 4647 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 537.7 | 557.5 | 557.7 | 508.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 30.7 | 30.4 | 30.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11444 | 1 | 23.8 | 60279.3 | 4647 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 536.8 | 557.5 | 550 | 518.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 3 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 26.7 | 26.4 | 26.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10014 | 1 | 24.3 | 60280.2 | 4647 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 539 | 546.5 | 554.5 | 484.9 | 4 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8074 | 1 | 24.6 | 60280.9 | 4647 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 510.9 | 536.6 | 533.9 | 487.1 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3305 | 1 | 24.6 | 60281.4 | 4647 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 519.7 | 538 | 537.7 | 509 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 221 | 222.6 | 8 | 7.8 | 8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2981 | 1 | 24.6 | 60281.6 | 4647 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 521.8 | 558.2 | 544.1 | 524.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4283 | 1 | 24.6 | 60281.9 | 4647 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 552.7 | 567.8 | 564.7 | 532.9 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6727 | 1 | 24.6 | 60282.4 | 4647 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 539.8 | 570.5 | 565.8 | 516.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 23.4 | 22.9 | 23.2 | 59.95 | 60 | 59.94 | 8583 | 1 | 24.6 | 60283 | 4648 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 545.4 | 577.2 | 563.9 | 513.1 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 222 | 222 | 222.6 | 28.6 | 28.2 | 28.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10584 | 1 | 24.9 | 60283.8 | 4648 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 548.9 | 582.2 | 565.1 | 513.2 | 5 | 5.3 | 5.4 | 3 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 26.9 | 26.4 | 26.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9933 | 1 | 25.1 | 60284.7 | 4648 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 539.6 | 571.5 | 562.8 | 512 | 7 | 7.6 | 7.6 | 4.3 | 223.2 | 222.6 | 224 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13667 | 1 | 25.5 | 60285.7 | 4648 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 555.3 | 570.2 | 564.3 | 524.5 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 223 | 222.6 | 223.4 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15314 | 1 | 26 | 60286.9 | 4648 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 544.8 | 573.6 | 557.3 | 508.3 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 4.4 | 222 | 222.2 | 223.6 | 37.1 | 36.8 | 37.1 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 13979 | 1 | 26.4 | 60288.1 | 4648 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 545.6 | 562.5 | 563.8 | 521 | 6 | 6.6 | 6.3 | 3.3 | 222 | 221.8 | 223 | 31.1 | 30.8 | 31 | 60 | 60 | 60 | 11530 | 1 | 26.6 | 60289.1 | 4648 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.1 | 2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 543.6 | 558.4 | 553.9 | 511.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 3 | 222.4 | 221 | 222.8 | 26.6 | 26.2 | 26.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9898 | 1 | 26.6 | 60290.1 | 4648 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 531.9 | 564.6 | 564.7 | 505.9 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 222 | 221.6 | 222.8 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10256 | 1 | 26.7 | 60290.9 | 4648 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 541.6 | 560.5 | 559.7 | 522.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 2.4 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 22.3 | 22 | 22.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8303 | 1 | 26.8 | 60291.7 | 4648 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 535.7 | 566.1 | 550 | 533.1 | 2.6 | 3 | 3 | 1.4 | 220.6 | 219 | 221.2 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5523 | 1 | 26.7 | 60292.3 | 4648 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 520 | 556.3 | 538.1 | 519.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4170 | 1 | 26.4 | 60292.7 | 4648 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 527.6 | 553.6 | 543.9 | 513.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 221 | 219.8 | 220.8 | 7.2 | 7 | 7.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 2700 | 1 | 26.2 | 60293 | 4649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 543.9 | 547.7 | 528.4 | 537.7 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 6 | 5.7 | 6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2276 | 1 | 25.9 | 60293.2 | 4649 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 525.5 | 560.8 | 539.3 | 531.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 9 | 8.7 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3296 | 1 | 25.6 | 60293.4 | 4649 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 547.8 | 570.6 | 558.3 | 524.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 4812 | 1 | 25.5 | 60293.7 | 4649 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 548.1 | 566.9 | 557.5 | 518.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 221.2 | 220 | 221.6 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4844 | 1 | 25.4 | 60294.2 | 4649 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 532.7 | 575.6 | 561.9 | 546.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 221.2 | 221 | 221.6 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5225 | 1 | 25.3 | 60294.6 | 4649 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 558.1 | 579.6 | 573.1 | 526 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 220.8 | 220 | 221.8 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 6132 | 1 | 25.2 | 60295 | 4649 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 552.7 | 579 | 559.6 | 530.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 60.08 | 60.1 | 60.1 | 7217 | 1 | 25.2 | 60295.6 | 4649 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 524.6 | 572.4 | 571.4 | 515.9 | 3.6 | 4 | 3.8 | 2.1 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 7325 | 1 | 25.3 | 60296.2 | 4649 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 535 | 559.8 | 563.6 | 528.7 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 222 | 221 | 222.2 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5182 | 1 | 25.3 | 60296.7 | 4649 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 535.7 | 560.6 | 560.9 | 516.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3917 | 1 | 25.2 | 60297.1 | 4649 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 536.5 | 554.2 | 544.5 | 528.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 218.8 | 220 | 6.1 | 5.8 | 6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2318 | 1 | 25.1 | 60297.4 | 4649 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 523.2 | 528.6 | 550.1 | 524.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1028 | 1 | 24.9 | 60297.5 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 530.9 | 542.7 | 541.7 | 501.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 219.2 | 220.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1222 | 1 | 24.8 | 60297.6 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 510.4 | 547.4 | 529.7 | 546.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 220.4 | 219.2 | 221 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1681 | 1 | 24.6 | 60297.7 | 4650 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 511.8 | 528.3 | 539.4 | 545.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 220.8 | 219.6 | 220.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 1371 | 1 | 24.4 | 60297.8 | 4650 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 508.5 | 540.5 | 568.4 | 484.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 220.2 | 221 | 4.2 | 4 | 4.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1533 | 1 | 24.3 | 60297.9 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 524.6 | 553.4 | 549.1 | 513.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 221 | 219.8 | 220.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1258 | 1 | 24.2 | 60298.1 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 520.6 | 535.7 | 542.5 | 466.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 812 | 1 | 24.1 | 60298.1 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 522.9 | 526.8 | 519.5 | 541.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 221 | 220.6 | 221.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1187 | 1 | 24 | 60298.2 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 531.8 | 551.7 | 523.4 | 533.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 221 | 219.8 | 221 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1235 | 1 | 24 | 60298.3 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 520.9 | 541.6 | 530.8 | 530.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 220 | 220.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1308 | 1 | 23.9 | 60298.4 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 502.4 | 545.2 | 537.3 | 535.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 1401 | 1 | 23.8 | 60298.5 | 4650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 499.1 | 541.6 | 548.5 | 477.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 728 | 1 | 23.8 | 60298.6 | 4650 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 479.5 | 540 | 514.5 | 498.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 555 | 1 | 23.7 | 60298.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 486.2 | 514 | 526.6 | 492.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 222 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 623 | 1 | 23.7 | 60298.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 495.7 | 516.5 | 555.5 | 501.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 715 | 1 | 23.6 | 60298.8 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 508.7 | 538.6 | 533.4 | 520.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 955 | 1 | 23.4 | 60298.9 | 4651 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 512.8 | 555.6 | 525.9 | 537.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 221.2 | 220 | 221.8 | 3 | 2.8 | 3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1058 | 1 | 23.4 | 60298.9 | 4651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 534.8 | 533.8 | 550.8 | 511.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 962 | 1 | 23.3 | 60299 | 4651 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 519.9 | 535.8 | 544.3 | 491 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 808 | 1 | 23.3 | 60299.1 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 403.8 | 533 | 491.7 | 449.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 375 | 1 | 23.3 | 60299.1 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 199.5 | 526 | 470.5 | 342.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 101 | 1 | 23.3 | 60299.2 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 199.3 | 507.1 | 429 | 198.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 40 | 1 | 23.2 | 60299.2 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 200.4 | 481.6 | 508.4 | 209.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13 | 1 | 23.1 | 60299.2 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 200.2 | 511.9 | 423.1 | 209.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 221.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 19 | 1 | 23 | 60299.2 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 199.6 | 523.8 | 470.6 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 220.4 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 17 | 1 | 23 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 199.6 | 530.5 | 443.3 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 18 | 1 | 23 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 199.2 | 525 | 479.8 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 220.8 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33 | 1 | 22.9 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 200.9 | 484.5 | 451.4 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31 | 1 | 22.9 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 193.6 | 476.1 | 294.9 | 198.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 220.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9 | 1 | 22.8 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 176 | 453.4 | 199.6 | 212.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 22.7 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 215.8 | 418.9 | 213.6 | 201.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 22.7 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 207.3 | 385.9 | 200.6 | 196.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22.6 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 189.8 | 211.5 | 208.5 | 196.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 220.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 22.5 | 60299.2 | 4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0