## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:15 | Wait | 487.5 | 487.5 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:15 | Wait | 491.1 | 491.2 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 498 | 498.1 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 508.8 | 508.8 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 518.2 | 518.2 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 525.5 | 525.4 | 514.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Wait | 532 | 529.5 | 518.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Wait | 537.8 | 532.2 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Wait | 541.9 | 534.3 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Wait | 544.6 | 535.8 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Wait | 545.9 | 536.5 | 525.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Wait | 545.9 | 536.4 | 525.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 545.3 | 535.8 | 525.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 545.1 | 535.6 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 545.5 | 535.5 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Wait | 547.2 | 536.2 | 525.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 550.5 | 537.8 | 527.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 555.4 | 540.5 | 530.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 562.1 | 544.6 | 534.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 569.5 | 549.6 | 539.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Wait | 576.8 | 555 | 545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 321.5 | 321.8 | 321.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 479.5 | 479.6 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 583.3 | 559.9 | 550 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 588.2 | 564.2 | 554.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Wait | 593.5 | 568.2 | 558.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Wait | 597.3 | 571.5 | 561.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Wait | 611.6 | 584 | 573.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Wait | 611.6 | 584.1 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Wait | 608.6 | 581.3 | 570.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Wait | 612.9 | 585 | 574.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Wait | 615.5 | 586.9 | 576.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Wait | 620.4 | 591.3 | 580.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Wait | 625.3 | 595.7 | 585.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Wait | 630 | 600.1 | 589.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Wait | 630.1 | 600.2 | 589.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Wait | 627.7 | 598 | 587.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Fault | 625.3 | 595.6 | 585.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 634.5 | 603.9 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 641.7 | 610.8 | 600.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Wait | 643.5 | 612.4 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Wait | 645.9 | 614.8 | 604.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Wait | 650.3 | 619 | 607.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Wait | 650.4 | 619.2 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Wait | 652.6 | 621.5 | 609.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Wait | 651.3 | 620.2 | 609.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Wait | 653.6 | 622.4 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Wait | 657 | 625.8 | 614.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Wait | 654 | 623 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Wait | 648.5 | 617.1 | 606 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Wait | 646.4 | 615.4 | 604 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Wait | 644.7 | 613.9 | 602.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Wait | 644 | 613.4 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Wait | 644.5 | 613.9 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Wait | 644.5 | 614 | 602.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Wait | 642.7 | 612.1 | 601.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Wait | 645.1 | 614.5 | 603.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Wait | 647.9 | 617.5 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Wait | 648.2 | 618 | 606.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Wait | 649.4 | 618.8 | 607.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Wait | 655.1 | 624.4 | 613.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Wait | 655.2 | 624.5 | 613.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 110488.6 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 602.6 | 498.9 | 546.3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2627 | 1 | 21.8 | 110488.7 | 8589 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 598.7 | 535.9 | 558.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2879 | 1 | 22.1 | 110488.9 | 8589 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 610.7 | 514 | 547.7 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3297 | 1 | 22.3 | 110489.2 | 8589 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 606.3 | 520.8 | 558.8 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4209 | 1 | 22.6 | 110489.5 | 8589 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 616 | 515.9 | 572 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 12 | 12.1 | 11.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4647 | 1 | 22.9 | 110489.8 | 8589 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 612.8 | 514.1 | 567.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4482 | 1 | 23 | 110490.3 | 8589 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 609.7 | 541.5 | 560.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4297 | 1 | 23 | 110490.6 | 8589 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 602.9 | 546 | 535.8 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3316 | 1 | 23 | 110490.9 | 8589 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 613.6 | 514 | 567.7 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4324 | 1 | 23.1 | 110491.2 | 8590 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 584.8 | 529 | 534.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2217 | 1 | 23.1 | 110491.5 | 8590 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 597.8 | 511 | 560.4 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 232 | 229.4 | 230.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3467 | 1 | 23.8 | 110491.8 | 8590 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 607.8 | 521.8 | 569.5 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 12.3 | 12.4 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4809 | 1 | 24 | 110492.1 | 8590 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 616.5 | 514.9 | 566.6 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 13 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5101 | 1 | 24.2 | 110492.5 | 8590 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 612.6 | 516.7 | 564.8 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5206 | 1 | 24.3 | 110492.9 | 8590 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 615.5 | 515.7 | 568.2 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4790 | 1 | 24.6 | 110493.3 | 8590 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 610.7 | 524.7 | 569.5 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4963 | 1 | 24.6 | 110493.8 | 8590 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 609.4 | 517.8 | 556.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5356 | 1 | 24.8 | 110494.2 | 8590 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 615.4 | 517.8 | 574 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 5241 | 1 | 24.9 | 110494.6 | 8590 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 615.6 | 548.7 | 574.4 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5294 | 1 | 25 | 110495.1 | 8590 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 613.6 | 515.9 | 574.6 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5435 | 1 | 25.1 | 110495.5 | 8590 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 616.8 | 520.3 | 572.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5502 | 1 | 25.2 | 110496 | 8591 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 610.3 | 519.6 | 560.7 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 5851 | 1 | 25.2 | 110496.4 | 8591 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 619.7 | 518.9 | 581 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 16.1 | 16.3 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6389 | 1 | 25.4 | 110496.9 | 8591 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 609.6 | 526 | 567.7 | 0 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60 | 60 | 7279 | 1 | 25.5 | 110497.5 | 8591 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 622.6 | 531.9 | 575.8 | 0 | 5.2 | 4.9 | 4 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7860 | 1 | 25.7 | 110498.1 | 8591 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 618.6 | 525.8 | 580.7 | 0 | 5.5 | 5 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8105 | 1 | 25.9 | 110498.8 | 8591 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 617.6 | 524.8 | 577.8 | 0 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.98 | 60 | 60 | 8509 | 1 | 26.1 | 110499.5 | 8591 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 626 | 536.6 | 588.8 | 0 | 9.9 | 8.5 | 7.1 | 0 | 236 | 233.8 | 235.4 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 13874 | 1 | 26.4 | 110500.4 | 8591 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 627.6 | 548 | 579.2 | 0 | 13.3 | 10.8 | 9.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 47 | 47 | 46.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 18429 | 1 | 27 | 110501.7 | 8591 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 618.9 | 536 | 580.3 | 0 | 11.9 | 10 | 8.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 16350 | 1 | 27.7 | 110503.2 | 8591 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 605 | 523.9 | 565.4 | 0 | 8.8 | 7.8 | 6.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 12456 | 1 | 28 | 110504.4 | 8591 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 600.8 | 521.1 | 566.9 | 0 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8380 | 1 | 28 | 110505.2 | 8591 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 605.7 | 518 | 566.3 | 0 | 6 | 5.3 | 4.3 | 0 | 234.8 | 234 | 235 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8465 | 1 | 27.9 | 110505.9 | 8592 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 613.4 | 522.7 | 572 | 0 | 7 | 6.3 | 5.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9957 | 1 | 27.8 | 110506.7 | 8592 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 602.5 | 523.1 | 573.9 | 0 | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9302 | 1 | 27.9 | 110507.5 | 8592 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 597.3 | 513.2 | 549.1 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 13 | 13 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5266 | 1 | 27.8 | 110508.1 | 8592 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 568.5 | 518.9 | 547.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1797 | 1 | 27.5 | 110508.4 | 8592 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 577.7 | 541.2 | 508 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2218 | 1 | 27.2 | 110508.5 | 8592 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 601.6 | 556.8 | 558 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4252 | 1 | 26.9 | 110508.8 | 8592 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 615.8 | 544.5 | 573.7 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5514 | 1 | 26.7 | 110509.2 | 8592 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 614.9 | 548 | 570.6 | 0 | 5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232 | 18.8 | 19.1 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7410 | 1 | 26.6 | 110509.7 | 8592 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 618.8 | 553.9 | 582.1 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60 | 8932 | 1 | 26.6 | 110510.4 | 8592 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 613 | 552.1 | 568 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8333 | 1 | 26.7 | 110511.1 | 8592 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 623.5 | 542.5 | 573.9 | 0 | 7.6 | 6.1 | 5.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10697 | 1 | 26.8 | 110511.9 | 8592 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 617.8 | 552.8 | 583.7 | 0 | 9 | 7.2 | 6.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12361 | 1 | 27 | 110512.9 | 8593 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 616.9 | 552.8 | 564 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6 | 0 | 234.2 | 232 | 233.6 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11588 | 1 | 27.2 | 110513.8 | 8593 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 611.5 | 555.8 | 561.7 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 23.2 | 23.2 | 23 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9097 | 1 | 27.3 | 110514.7 | 8593 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 600.5 | 518.8 | 575.8 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 8883 | 1 | 27.3 | 110515.4 | 8593 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 611.7 | 520.1 | 572.6 | 0 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8159 | 1 | 27.3 | 110516.1 | 8593 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 607.7 | 521.9 | 568.6 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233.2 | 229.8 | 232.2 | 18.9 | 19 | 18.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7496 | 1 | 27.2 | 110516.8 | 8593 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 606.3 | 540.7 | 560.6 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230 | 232.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5530 | 1 | 27.2 | 110517.4 | 8593 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 587.9 | 532.9 | 561.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3447 | 1 | 26.9 | 110517.7 | 8593 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 561.3 | 472 | 540 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2105 | 1 | 26.6 | 110517.9 | 8593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 584.4 | 511 | 511 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1874 | 1 | 26.2 | 110518.1 | 8593 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 598.6 | 513.8 | 559.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2195 | 1 | 26 | 110518.3 | 8593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 609.3 | 526.6 | 560.6 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3614 | 1 | 25.7 | 110518.5 | 8593 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 606.9 | 541.1 | 563.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.8 | 11.2 | 11.2 | 11 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4379 | 1 | 25.7 | 110518.8 | 8594 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 620.6 | 546.9 | 567.9 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4272 | 1 | 25.5 | 110519.2 | 8594 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 618.6 | 554.9 | 565.9 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4976 | 1 | 25.5 | 110519.6 | 8594 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 618.6 | 547 | 567 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5757 | 1 | 25.4 | 110520 | 8594 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 620.9 | 555.1 | 577.9 | 0 | 3.9 | 3 | 2.7 | 0 | 233 | 231 | 232 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5685 | 1 | 25.4 | 110520.5 | 8594 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 609.2 | 509.7 | 575.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4649 | 1 | 25.3 | 110521 | 8594 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 613.9 | 514.2 | 562.7 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.4 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3505 | 1 | 25.3 | 110521.3 | 8594 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 594.5 | 535.9 | 573.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2658 | 1 | 25.2 | 110521.6 | 8594 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 573.4 | 557.9 | 535.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1203 | 1 | 25 | 110521.7 | 8594 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 576.9 | 536.4 | 518.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1208 | 1 | 24.8 | 110521.8 | 8594 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 599.6 | 551.8 | 535.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1651 | 1 | 24.7 | 110521.9 | 8594 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 574.3 | 547 | 545.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1116 | 1 | 24.6 | 110522 | 8594 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 562.6 | 520.9 | 537.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1267 | 1 | 24.5 | 110522.1 | 8595 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 572.2 | 565.7 | 546.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1379 | 1 | 24.4 | 110522.2 | 8595 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 578.1 | 532.8 | 537.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 673 | 1 | 24.3 | 110522.3 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 567.4 | 530.1 | 527.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 229.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 877 | 1 | 24.2 | 110522.4 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 581.5 | 557.9 | 543.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1208 | 1 | 24.1 | 110522.5 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 572.3 | 513.7 | 530.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1021 | 1 | 24 | 110522.6 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 557.2 | 554.7 | 536.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1120 | 1 | 23.9 | 110522.7 | 8595 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 567 | 551.4 | 540.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 886 | 1 | 23.9 | 110522.7 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 530.4 | 398.7 | 502.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 342 | 1 | 23.7 | 110522.8 | 8595 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 561.6 | 479.8 | 525.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 523 | 1 | 23.7 | 110522.8 | 8595 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 572.4 | 471.9 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 534 | 1 | 23.6 | 110522.9 | 8595 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 577.5 | 555.8 | 535.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 703 | 1 | 23.6 | 110522.9 | 8595 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 563.3 | 550.9 | 539.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 905 | 1 | 23.5 | 110523 | 8596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 582.2 | 524.7 | 531 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 918 | 1 | 23.5 | 110523.1 | 8596 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 575.4 | 515.7 | 545.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231 | 230.2 | 231 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 700 | 1 | 23.4 | 110523.1 | 8596 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 544.3 | 459.8 | 518.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 406 | 1 | 23.3 | 110523.2 | 8596 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 510.3 | 302 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 207 | 1 | 23.3 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 448.1 | 199.8 | 459.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 146 | 1 | 23.3 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 486.2 | 200.2 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 92 | 1 | 23.2 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 431.2 | 204.9 | 306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 88 | 1 | 23.2 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 466.4 | 202.8 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 106 | 1 | 23 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 506.6 | 199.7 | 471.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 129 | 1 | 23 | 110523.2 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 478.2 | 199.9 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 143 | 1 | 23 | 110523.3 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 504.3 | 199.3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 23 | 110523.3 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 492.3 | 199.1 | 354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 59 | 1 | 22.9 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 283.8 | 182.7 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 22.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 179.8 | 205.9 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23 | 1 | 22.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 203 | 195.5 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 22.7 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 202.4 | 201.6 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28 | 1 | 22.7 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0