## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:19 | Wait | 432.3 | 432.9 | 425.9 | 429.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 219.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-04 06:25 | Wait | 480.1 | 480.6 | 440.4 | 443.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Wait | 480.1 | 480.6 | 440.3 | 443.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 477.4 | 478 | 440 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 497.2 | 480.9 | 436.8 | 435.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 482 | 482.6 | 441.3 | 444 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Wait | 489.5 | 490.1 | 443.2 | 445.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 510.4 | 501.7 | 444.9 | 445.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 518.6 | 519.1 | 450.1 | 452.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 535.4 | 536 | 455.2 | 457 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 548 | 548.4 | 460.5 | 462.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 220 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Normal | 533.5 | 536 | 450 | 456.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Normal | 510.6 | 527.9 | 465.3 | 454.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Normal | 502.6 | 467.5 | 446.9 | 448.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19 | 1 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Normal | 508.9 | 472.4 | 432 | 423.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 71 | 1 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Normal | 517.6 | 440.4 | 441.8 | 443.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 220 | 219.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 65 | 1 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Fault | 601.6 | 600.4 | 488.5 | 489.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Fault | 598.6 | 598.2 | 486.4 | 487.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Fault | 596.7 | 596.6 | 485.3 | 486 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Fault | 603.1 | 601.9 | 489.3 | 489.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Fault | 606.4 | 604.9 | 491.4 | 491.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Fault | 612.9 | 610.6 | 495.4 | 495.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Fault | 618.6 | 615.4 | 499.5 | 499.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Fault | 623.9 | 620.1 | 503.1 | 503.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Fault | 623.2 | 619.6 | 502.7 | 503 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Fault | 620.3 | 617.1 | 500.6 | 501.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Fault | 617.2 | 614.2 | 498.5 | 499 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 630.1 | 626 | 507.6 | 507.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Fault | 636.3 | 631.8 | 512 | 512.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 36.2 | 181.2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.03 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-08-04 07:46 | Fault | 637.2 | 632.5 | 512.8 | 513.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 52.2 | 214.4 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:48 | Fault | 638.7 | 634.1 | 513.8 | 514.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 40.8 | 209.8 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:49 | Fault | 639.5 | 634.8 | 514.4 | 514.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 44 | 211.4 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:50 | Fault | 639.8 | 635.1 | 514.6 | 515 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 46 | 212.6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:51 | Fault | 639.5 | 634.8 | 514.2 | 514.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 21.6 | 197.8 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 60.83 | 60 | 60.41 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:52 | Fault | 639.8 | 635.1 | 514.5 | 514.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 32.4 | 205.4 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:53 | Fault | 642.7 | 637.9 | 516.7 | 517.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 44.4 | 211.4 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:54 | Fault | 644.6 | 639.7 | 518.1 | 518.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11.8 | 187.4 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 59.96 | 60.23 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:55 | Fault | 645.2 | 640.3 | 518.4 | 518.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 37 | 174.8 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.95 | 59.83 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:56 | Fault | 645.3 | 640.5 | 518.3 | 518.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 34.4 | 177.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.99 | 59.91 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:57 | Fault | 645.4 | 640.6 | 518.7 | 518.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 209 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.01 | 60.06 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:58 | Fault | 645.5 | 640.7 | 518.7 | 518.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 44.2 | 210.8 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 07:59 | Fault | 645.5 | 640.7 | 518.6 | 518.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 41.2 | 209.8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 08:00 | Fault | 645.4 | 640.7 | 518.8 | 519 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 34.6 | 205.8 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 08:05 | Fault | 646.5 | 641.8 | 519.6 | 519.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 52.2 | 214.6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:10 | Fault | 647.8 | 643.2 | 520.3 | 520.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 54.4 | 215.6 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:15 | Fault | 645.7 | 641.1 | 518.9 | 519.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28.8 | 202.8 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:20 | Fault | 651.4 | 646.7 | 523.1 | 523.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52.4 | 214.6 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:25 | Fault | 652.4 | 647.5 | 523.5 | 523.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 48.2 | 212.2 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:30 | Fault | 644.4 | 639.8 | 517.5 | 517.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 50.2 | 213 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:35 | Fault | 643.3 | 638.8 | 516.8 | 517.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52.8 | 214.4 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:40 | Fault | 641.6 | 637 | 515.5 | 515.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 212.8 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:45 | Fault | 638.8 | 634.1 | 513.8 | 513.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 44 | 210 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:50 | Fault | 639.8 | 635 | 514.6 | 514.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 53.4 | 214.6 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:55 | Fault | 641.4 | 636.5 | 515.7 | 516.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 53.8 | 214.2 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:00 | Fault | 638.9 | 634.2 | 514 | 514.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 43.8 | 210.6 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:05 | Fault | 640 | 635.3 | 514.7 | 515.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 50.6 | 212.8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:10 | Fault | 642.6 | 637.9 | 516.6 | 517.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 45.2 | 210.8 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:15 | Fault | 644.7 | 639.9 | 518.2 | 519 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 51.2 | 213.8 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:20 | Fault | 644.3 | 639.3 | 518.1 | 518.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 53.6 | 214.6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:25 | Fault | 648.4 | 643.4 | 521.2 | 521.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 46.6 | 211.2 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:30 | Fault | 651.3 | 646.4 | 523.1 | 523.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 48.6 | 212.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:35 | Fault | 652.5 | 647.7 | 523.9 | 524.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:40 | Fault | 650.5 | 645.6 | 522.4 | 523 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:45 | Fault | 657.8 | 652.7 | 528 | 528.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:50 | Fault | 662.3 | 657 | 531.6 | 531.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:55 | Fault | 662.9 | 657.9 | 531.8 | 531.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:00 | Fault | 670.1 | 664.8 | 537.4 | 537.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:05 | Fault | 658.7 | 653.6 | 528.6 | 529.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:10 | Fault | 658 | 653 | 528.1 | 528.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:15 | Fault | 663.5 | 658.3 | 532.3 | 532.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:20 | Fault | 656.7 | 651.9 | 526.9 | 527 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:25 | Fault | 659.8 | 654.7 | 529.5 | 529.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:30 | Fault | 663.1 | 658.1 | 532 | 532.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:35 | Fault | 664.7 | 659.8 | 533 | 533.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:40 | Fault | 666.8 | 661.9 | 534.5 | 535 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:45 | Fault | 664.7 | 659.4 | 533.1 | 534.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:50 | Fault | 666.5 | 661.1 | 534.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28.8 | 198.8 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.97 | 59.89 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:55 | Fault | 667.6 | 662.3 | 535.6 | 536.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 36.4 | 207.2 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:00 | Fault | 669.3 | 664 | 536.7 | 537.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 78.8 | 227.4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:05 | Fault | 668.1 | 662.6 | 535.9 | 536.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72.2 | 224.6 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:10 | Fault | 668 | 662.6 | 535.7 | 536.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 67.6 | 222.2 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:15 | Fault | 667.8 | 662.6 | 535.6 | 536.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 43.8 | 210.6 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:20 | Fault | 669.4 | 664.3 | 536.6 | 537.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74.8 | 226.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:25 | Fault | 671.1 | 665.7 | 538.3 | 539.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 81.8 | 229.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:30 | Fault | 673.4 | 668.4 | 539.9 | 541 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 82.8 | 230 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:35 | Fault | 675.2 | 670.3 | 541.2 | 541.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 84.8 | 231.6 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:40 | Fault | 676.8 | 671.6 | 542.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74.8 | 227 | 153 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:45 | Fault | 676.8 | 671.7 | 542.8 | 544 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 78.2 | 228.6 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:50 | Fault | 686.3 | 681 | 550.2 | 551.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 77.4 | 228.2 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:55 | Fault | 689.2 | 684.4 | 551.5 | 553 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 46 | 213.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:00 | Fault | 684.2 | 680.3 | 546.9 | 549.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 43.8 | 212.6 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:05 | Fault | 670.2 | 666.2 | 535.5 | 537.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 68.6 | 224.2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 22.3 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:10 | Fault | 663.9 | 659.6 | 530.2 | 532.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 69 | 224.4 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:15 | Fault | 657.4 | 652.9 | 525.6 | 528.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 70.6 | 224.8 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 22.3 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:20 | Fault | 663 | 658 | 529.6 | 532.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 72.2 | 225 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:25 | Fault | 664.3 | 659.5 | 530.8 | 533.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 72.2 | 225.8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:30 | Fault | 655.3 | 650.8 | 523.5 | 526.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 71 | 224.8 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 22.3 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:35 | Fault | 632.7 | 628.6 | 506.4 | 508.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 37 | 207.8 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:40 | Fault | 624.4 | 620.4 | 500.6 | 502.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 35.4 | 208 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:45 | Fault | 646 | 640.9 | 517.5 | 520.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 43.2 | 211 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:50 | Fault | 663.4 | 658 | 531.1 | 532.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 27.8 | 204 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:55 | Fault | 663.2 | 658 | 531.3 | 532.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 53.6 | 215.8 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:00 | Fault | 675.1 | 669.7 | 540.2 | 542.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 67 | 222.4 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.2 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:05 | Fault | 672.1 | 667.5 | 538 | 540 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 66.8 | 222.4 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:10 | Fault | 672.3 | 667.9 | 538.1 | 539.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 37.4 | 208.6 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 22.1 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:15 | Fault | 676.8 | 672.8 | 541.5 | 542.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 68.4 | 223.4 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:20 | Fault | 673.7 | 669.7 | 538.7 | 540.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 38.6 | 209.4 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:25 | Fault | 666.3 | 662.3 | 532.1 | 534.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 67.6 | 222.6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:30 | Fault | 668.1 | 663.6 | 533.7 | 536.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66.8 | 222 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:35 | Fault | 664 | 659.4 | 530.7 | 533.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 68 | 222.2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:40 | Fault | 668.3 | 663.3 | 534.2 | 536.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 68 | 223 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:45 | Fault | 658.5 | 653.5 | 526.1 | 528.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 55.2 | 216.4 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:50 | Fault | 646.1 | 640.8 | 516.8 | 519.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 67.2 | 221.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:55 | Fault | 640.1 | 634.3 | 512.9 | 515.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40.8 | 209.2 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 21.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:00 | Fault | 639 | 633.4 | 512.7 | 514.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 62.2 | 219.2 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:05 | Fault | 633.3 | 628.4 | 508.6 | 510.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 77 | 226.4 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:10 | Fault | 650.4 | 645.2 | 521.4 | 522.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 77.4 | 226.6 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:15 | Fault | 663.9 | 658.3 | 532.3 | 533.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 79 | 227.2 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:20 | Fault | 664.2 | 658.4 | 533 | 534 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 77 | 226.2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.8 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:25 | Fault | 668.9 | 663.2 | 536.4 | 537 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 81.8 | 229.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:30 | Fault | 674 | 668.9 | 540.5 | 541 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 79.8 | 228.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:35 | Fault | 673.4 | 668.6 | 540 | 540.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 80.8 | 229 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 21.7 | 85125.2 | 8936 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:40 | Fault | 670.3 | 665.2 | 537.7 | 538.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 77.4 | 226.8 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:45 | Fault | 662.4 | 657.4 | 531.6 | 532.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 77.6 | 227 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:50 | Fault | 657 | 651.4 | 527.5 | 528.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 78.2 | 226.8 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 21.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:55 | Fault | 637.2 | 632.1 | 512.7 | 513.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 79.4 | 227 | 151 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 21.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:00 | Fault | 628 | 623.5 | 506.7 | 507.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 77.2 | 226.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 21.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:05 | Fault | 639.9 | 634.8 | 514.8 | 515.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 46.6 | 210.4 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:10 | Fault | 633 | 628.6 | 509.8 | 510.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64.8 | 218.8 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 21.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:15 | Fault | 633.5 | 629.5 | 510.3 | 510.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30.6 | 204 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:20 | Fault | 638.4 | 634 | 513.7 | 514.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66.8 | 219.8 | 157 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 60 | 59.94 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:25 | Fault | 621.3 | 618.4 | 501.5 | 501.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 215 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:30 | Fault | 621.6 | 618.2 | 502 | 502.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 213.4 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:35 | Fault | 635.5 | 631.2 | 511.5 | 511.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 46.8 | 211.8 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:40 | Fault | 626.9 | 622.9 | 505.7 | 506.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 42.2 | 173.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:45 | Fault | 631.8 | 627.8 | 509.3 | 509.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45.2 | 209.6 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:50 | Fault | 629.7 | 625.8 | 507.5 | 507.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40.2 | 173.8 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:55 | Fault | 607.1 | 605.6 | 492 | 492.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54.6 | 166.4 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:00 | Fault | 606.4 | 604.7 | 492.2 | 492.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 46.4 | 171.2 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:05 | Fault | 609 | 606.7 | 494.1 | 494.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 50 | 211.8 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:10 | Fault | 620.3 | 616.8 | 501.3 | 501.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21.2 | 198.4 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 20.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:15 | Fault | 625.9 | 622.2 | 505 | 505.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 38.2 | 173.4 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:20 | Fault | 626.8 | 623 | 505.5 | 506.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 48 | 170.2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 20.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:25 | Fault | 620.4 | 617.3 | 500.9 | 501.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 17.8 | 186.8 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:30 | Fault | 612.8 | 610.7 | 495.8 | 496.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 41.4 | 173.2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.11 | 60.12 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:35 | Fault | 581 | 581.7 | 475.7 | 476.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 39.2 | 206.6 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:40 | Fault | 549.9 | 550.5 | 460.6 | 461.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.2 | 194 | 185 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:45 | Fault | 525.8 | 526.6 | 453.9 | 455.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 61.8 | 216 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:50 | Fault | 477.4 | 478.2 | 443.4 | 445.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40.4 | 180.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:55 | Fault | 515.1 | 515.7 | 451 | 452.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.6 | 186.6 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:00 | Fault | 536.3 | 537 | 458 | 459.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 61.4 | 172.6 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:05 | Fault | 547.4 | 547.9 | 460.8 | 462.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 32.8 | 182.6 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:10 | Fault | 509.6 | 510.2 | 449.6 | 451.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 58.8 | 175 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:15 | Fault | 431.4 | 432.2 | 431.1 | 432.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 48.8 | 180.6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0