## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:15 | Wait | 480.9 | 481 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:16 | Wait | 493.1 | 493.1 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.6 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:17 | Wait | 504.9 | 505 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 217.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:18 | Wait | 515.4 | 515.4 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:19 | Wait | 522.9 | 522.9 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:20 | Wait | 528.2 | 528.2 | 512.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:21 | Wait | 532.1 | 532.1 | 516.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:22 | Wait | 535.3 | 535.2 | 517.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:23 | Wait | 537 | 537 | 519.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:24 | Wait | 538.2 | 538.2 | 520.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.3 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:25 | Wait | 538.5 | 538.4 | 520.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:26 | Wait | 537.9 | 537.9 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:27 | Wait | 537.3 | 537.2 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:28 | Wait | 537.5 | 537.4 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:29 | Wait | 538.4 | 538.2 | 521 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:30 | Wait | 540.4 | 540.1 | 522.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:31 | Wait | 545 | 542.5 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:32 | Wait | 552.4 | 546.7 | 531.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:33 | Wait | 561.6 | 552.3 | 537.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 20.4 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:34 | Wait | 570.5 | 557.9 | 543.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 472.6 | 472.7 | 472.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 219 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:35 | Wait | 578.2 | 563 | 548.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:36 | Wait | 584 | 567.5 | 553 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:37 | Wait | 589.9 | 571.6 | 557.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:38 | Wait | 594.3 | 574.9 | 560.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-08-04 06:43 | Wait | 610.1 | 587.5 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2025-08-04 06:48 | Wait | 610.6 | 587.9 | 573.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-08-04 06:53 | Wait | 607.3 | 585.2 | 570.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 224.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2025-08-04 06:58 | Wait | 611.6 | 588.9 | 574.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2025-08-04 07:03 | Wait | 614.1 | 590.9 | 577.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.7 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-08-04 07:08 | Wait | 619.3 | 595.4 | 581.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2025-08-04 07:13 | Wait | 624.5 | 600 | 586.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-08-04 07:18 | Wait | 629.6 | 604.5 | 590.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-08-04 07:23 | Wait | 630 | 604.8 | 591.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2025-08-04 07:28 | Wait | 627.1 | 602 | 588.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-08-04 07:33 | Fault | 624.7 | 600 | 586.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:38 | Fault | 633.7 | 608.2 | 595.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:43 | Wait | 641.4 | 615.2 | 601.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.8 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:48 | Wait | 642.9 | 616.5 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:53 | Wait | 646 | 619.2 | 605.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 07:58 | Wait | 650.5 | 623.3 | 610.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:03 | Wait | 651.2 | 624 | 610.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:08 | Wait | 653.4 | 625.8 | 612 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:13 | Wait | 652.3 | 624.8 | 610.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:18 | Wait | 654.4 | 627.1 | 612.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 20.9 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:23 | Wait | 657.4 | 630 | 616 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 21 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:28 | Wait | 654.5 | 627.1 | 613 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:33 | Wait | 648.7 | 621.6 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 122073.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:38 | Normal | 597.7 | 518.9 | 560.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 221 | 220.6 | 220.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1949 | 1 | 21.1 | 122073.1 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:43 | Normal | 592.3 | 543.6 | 558.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1839 | 1 | 21.3 | 122073.3 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:48 | Normal | 552.5 | 543.9 | 529.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1827 | 1 | 21.5 | 122073.4 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:53 | Normal | 566.7 | 549 | 549.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1831 | 1 | 21.7 | 122073.6 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 08:58 | Normal | 553.6 | 537.8 | 537.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1836 | 1 | 21.9 | 122073.7 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:03 | Normal | 554.7 | 528.9 | 559.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1705 | 1 | 22 | 122073.9 | 9295 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:08 | Normal | 592.7 | 541.9 | 532.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1808 | 1 | 22.1 | 122074 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:13 | Normal | 595.7 | 532.4 | 548.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 221.8 | 220 | 220.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2070 | 1 | 22.3 | 122074.2 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:18 | Normal | 572.8 | 548.9 | 545.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2129 | 1 | 22.5 | 122074.4 | 9295 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:23 | Normal | 550.4 | 534.7 | 563.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 221 | 220.4 | 220.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2192 | 1 | 22.6 | 122074.5 | 9296 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:28 | Normal | 594.7 | 553.9 | 545.9 | 0 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2721 | 1 | 22.7 | 122074.7 | 9296 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:33 | Normal | 577.6 | 551.8 | 553.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2854 | 1 | 22.8 | 122075 | 9296 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:38 | Normal | 537.3 | 554.8 | 553.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0 | 221 | 220.6 | 220.6 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2632 | 1 | 23 | 122075.2 | 9296 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:43 | Normal | 592.2 | 561.4 | 569 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0 | 221 | 219.4 | 220.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2935 | 1 | 23 | 122075.4 | 9296 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:48 | Normal | 578.9 | 560.2 | 562.3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3241 | 1 | 23 | 122075.7 | 9296 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:53 | Normal | 559.2 | 557.4 | 573 | 0 | 2.6 | 3 | 2 | 0 | 222 | 221 | 220 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4144 | 1 | 23.1 | 122076 | 9296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 09:58 | Normal | 615 | 557 | 569.2 | 0 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 0 | 222.2 | 221.2 | 220.8 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4626 | 1 | 23.1 | 122076.3 | 9296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:03 | Normal | 575.8 | 568 | 567.6 | 0 | 2.7 | 3.1 | 2 | 0 | 222 | 220.4 | 220 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4335 | 1 | 23 | 122076.8 | 9296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:08 | Normal | 585.6 | 558.7 | 579.9 | 0 | 2.5 | 3 | 1.9 | 0 | 221.8 | 220.4 | 221 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4059 | 1 | 23.2 | 122077.1 | 9296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:13 | Normal | 567.6 | 549.8 | 571.9 | 0 | 2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3203 | 1 | 23.9 | 122077.4 | 9296 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:18 | Normal | 593.5 | 559.7 | 566 | 0 | 2.4 | 2.9 | 2 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4139 | 1 | 24 | 122077.7 | 9296 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:23 | Normal | 609.6 | 542.5 | 531 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2157 | 1 | 24 | 122077.9 | 9297 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:28 | Normal | 588 | 557 | 572.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 221.4 | 220.8 | 219.8 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3491 | 1 | 24.1 | 122078.2 | 9297 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:33 | Normal | 586.5 | 562.7 | 567.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4780 | 1 | 24.1 | 122078.5 | 9297 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:38 | Normal | 598.8 | 566 | 577.8 | 0 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 0 | 222.2 | 221.2 | 220.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5082 | 1 | 24.2 | 122078.9 | 9297 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:43 | Normal | 598.6 | 556.9 | 573.3 | 0 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5259 | 1 | 24.3 | 122079.4 | 9297 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:48 | Normal | 592.9 | 554.1 | 572.5 | 0 | 3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4869 | 1 | 24.4 | 122079.8 | 9297 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:53 | Normal | 593.8 | 566 | 563.6 | 0 | 3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4971 | 1 | 24.5 | 122080.2 | 9297 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 10:58 | Normal | 594.8 | 553 | 577.8 | 0 | 3.3 | 4 | 2.5 | 0 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5374 | 1 | 24.6 | 122080.6 | 9297 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:03 | Normal | 597.5 | 562.7 | 575.9 | 0 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5316 | 1 | 24.7 | 122081.1 | 9297 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:08 | Normal | 610.8 | 571 | 600.4 | 0 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 13.5 | 12.7 | 13.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5401 | 1 | 24.8 | 122081.5 | 9297 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:13 | Normal | 586.8 | 558.8 | 573.9 | 0 | 3.4 | 4 | 2.5 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5537 | 1 | 24.8 | 122082 | 9297 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:18 | Normal | 600.6 | 554.9 | 579.5 | 0 | 3.3 | 4.1 | 2.5 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5592 | 1 | 24.9 | 122082.4 | 9297 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:23 | Normal | 586.5 | 559.7 | 567.9 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 0 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5949 | 1 | 25 | 122082.9 | 9298 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:28 | Normal | 602.7 | 572.9 | 575.5 | 0 | 3.9 | 4.5 | 3 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.2 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6492 | 1 | 25.1 | 122083.4 | 9298 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:33 | Normal | 601.7 | 570.7 | 578 | 0 | 4.4 | 5.3 | 3.3 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7349 | 1 | 25.1 | 122084 | 9298 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:38 | Normal | 603.7 | 567.8 | 582.5 | 0 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 0 | 222.2 | 223.6 | 221 | 21.5 | 21.2 | 21.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7924 | 1 | 25.3 | 122084.7 | 9298 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:43 | Normal | 584.3 | 568.5 | 585.2 | 0 | 5.1 | 6 | 3.8 | 0 | 224.2 | 223.2 | 222.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8181 | 1 | 25.5 | 122085.3 | 9298 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:48 | Normal | 588.8 | 576 | 582.8 | 0 | 5.3 | 6.4 | 4.2 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224 | 23 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8528 | 1 | 25.7 | 122086 | 9298 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:53 | Normal | 600.4 | 577.6 | 593.3 | 0 | 7.6 | 9.8 | 6.9 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.6 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13364 | 1 | 26 | 122086.9 | 9298 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 11:58 | Normal | 587.2 | 562.1 | 595.2 | 0 | 8.8 | 12.9 | 9.4 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.2 | 44.2 | 44.3 | 44.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16525 | 1 | 26.5 | 122088.1 | 9298 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4 | 3.4 | 3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:03 | Normal | 557.5 | 567.6 | 587.1 | 0 | 9.5 | 11.7 | 8.3 | 0 | 226 | 224.8 | 225.4 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15590 | 1 | 27.1 | 122089.5 | 9298 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:08 | Normal | 577.8 | 564.9 | 587.8 | 0 | 7.8 | 9.2 | 6.1 | 0 | 225 | 224.4 | 224.2 | 33 | 33 | 32.9 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 12525 | 1 | 27.5 | 122090.7 | 9298 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:13 | Normal | 570 | 565 | 578.5 | 0 | 5.6 | 6.5 | 4.1 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8631 | 1 | 27.5 | 122091.6 | 9298 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:18 | Normal | 577.9 | 559.1 | 566.3 | 0 | 5.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8631 | 1 | 27.4 | 122092.3 | 9298 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:23 | Normal | 576.7 | 560.8 | 573.1 | 0 | 6.5 | 7.6 | 5 | 0 | 225 | 223.4 | 224 | 27.2 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10169 | 1 | 27.5 | 122093.1 | 9299 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:28 | Normal | 575.8 | 559 | 563.6 | 0 | 6 | 7 | 4.6 | 0 | 225.2 | 223.4 | 223.4 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9451 | 1 | 27.6 | 122093.9 | 9299 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:33 | Normal | 570.4 | 550.6 | 568.2 | 0 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5012 | 1 | 27.6 | 122094.5 | 9299 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:38 | Normal | 564.6 | 527.9 | 550.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 59.95 | 60 | 59.96 | 1771 | 1 | 27.2 | 122094.8 | 9299 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:43 | Normal | 594.8 | 539.9 | 536.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0 | 224 | 221.6 | 222 | 6 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2243 | 1 | 26.9 | 122094.9 | 9299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:48 | Normal | 596.5 | 564.6 | 569.7 | 0 | 2.7 | 3 | 1.9 | 0 | 224 | 221.8 | 222.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4318 | 1 | 26.7 | 122095.2 | 9299 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:53 | Normal | 593.8 | 554.9 | 570.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5737 | 1 | 26.4 | 122095.6 | 9299 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 12:58 | Normal | 582.5 | 563.7 | 580.2 | 0 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 60 | 59.94 | 59.95 | 7529 | 1 | 26.3 | 122096.1 | 9299 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:03 | Normal | 586.8 | 566.9 | 583.2 | 0 | 5.5 | 6.6 | 4.4 | 0 | 224 | 223.2 | 222.2 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8960 | 1 | 26.3 | 122096.8 | 9299 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:08 | Normal | 573.7 | 565 | 579.7 | 0 | 5.3 | 6.1 | 4 | 0 | 224.2 | 223 | 222.8 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 8368 | 1 | 26.3 | 122097.6 | 9299 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:13 | Normal | 579.1 | 563.6 | 588 | 0 | 6.1 | 7.7 | 5.3 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.2 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 60 | 60 | 10299 | 1 | 26.5 | 122098.3 | 9299 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:18 | Normal | 586.7 | 563.9 | 579.9 | 0 | 7 | 8.9 | 6.2 | 0 | 224 | 224.2 | 223.6 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11949 | 1 | 26.6 | 122099.2 | 9299 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:23 | Normal | 583 | 557.9 | 567.9 | 0 | 6.9 | 8.5 | 6 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11474 | 1 | 26.8 | 122100.2 | 9300 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:28 | Normal | 566.6 | 556.8 | 574.7 | 0 | 5.1 | 6.6 | 4.6 | 0 | 224 | 223 | 222.4 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8810 | 1 | 26.8 | 122101 | 9300 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:33 | Normal | 570.7 | 561.9 | 565.3 | 0 | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 23.9 | 24 | 23.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9071 | 1 | 26.8 | 122101.8 | 9300 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:38 | Normal | 597.5 | 560.9 | 576.2 | 0 | 5 | 6.1 | 4.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8284 | 1 | 26.8 | 122102.5 | 9300 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:43 | Normal | 589.8 | 558.9 | 576.4 | 0 | 4.6 | 5.6 | 3.6 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 19.9 | 20 | 19.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7551 | 1 | 26.8 | 122103.2 | 9300 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:48 | Normal | 614.5 | 559.7 | 567.3 | 0 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5792 | 1 | 26.7 | 122103.8 | 9300 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:53 | Normal | 571.7 | 550 | 557.5 | 0 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0 | 222 | 221.2 | 221.2 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3550 | 1 | 26.4 | 122104.1 | 9300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 13:58 | Normal | 580.4 | 549.7 | 550.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2140 | 1 | 26 | 122104.3 | 9300 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:03 | Normal | 568.9 | 551.1 | 534 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1907 | 1 | 25.7 | 122104.5 | 9300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:08 | Normal | 603.9 | 542.7 | 539.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 221 | 220.8 | 220.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 2184 | 1 | 25.4 | 122104.6 | 9300 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:13 | Normal | 606.5 | 556.8 | 569.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3596 | 1 | 25.2 | 122104.9 | 9300 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:18 | Normal | 597.9 | 570.1 | 566.3 | 0 | 2.7 | 3 | 2 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4414 | 1 | 25.1 | 122105.2 | 9300 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:23 | Normal | 617.8 | 565.9 | 556.3 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4237 | 1 | 25 | 122105.6 | 9301 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:28 | Normal | 597.8 | 562.8 | 575.7 | 0 | 3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 13.1 | 13.1 | 13 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 4947 | 1 | 24.8 | 122106 | 9301 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:33 | Normal | 607.8 | 567.8 | 579 | 0 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 5710 | 1 | 24.8 | 122106.4 | 9301 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:38 | Normal | 583.7 | 571.8 | 582.9 | 0 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5557 | 1 | 24.8 | 122106.9 | 9301 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:43 | Normal | 596.9 | 559.5 | 570 | 0 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 0 | 222.6 | 221 | 221.4 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4662 | 1 | 24.7 | 122107.3 | 9301 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:48 | Normal | 593.6 | 551.8 | 570.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3496 | 1 | 24.6 | 122107.7 | 9301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:53 | Normal | 596.2 | 533.2 | 576.1 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 7 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2678 | 1 | 24.5 | 122107.9 | 9301 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 14:58 | Normal | 578.5 | 529.8 | 531.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60 | 1236 | 1 | 24.4 | 122108.1 | 9301 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:03 | Normal | 571.4 | 528.7 | 516.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1179 | 1 | 24.3 | 122108.2 | 9301 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:08 | Normal | 553.5 | 548.6 | 555 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 221.8 | 221 | 220.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1664 | 1 | 24.1 | 122108.3 | 9301 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:13 | Normal | 580.6 | 531.7 | 526.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1113 | 1 | 24 | 122108.4 | 9301 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:18 | Normal | 573.8 | 537.9 | 548.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1218 | 1 | 23.8 | 122108.5 | 9301 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:23 | Normal | 559.8 | 535 | 546 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1407 | 1 | 23.8 | 122108.6 | 9302 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:28 | Normal | 584.5 | 521.1 | 530.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.6 | 221 | 220.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 653 | 1 | 23.7 | 122108.7 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:33 | Normal | 577.8 | 518 | 501.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 843 | 1 | 23.6 | 122108.8 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:38 | Normal | 576.7 | 528.7 | 537 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1248 | 1 | 23.5 | 122108.9 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:43 | Normal | 587.8 | 548.2 | 542 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 221.6 | 220 | 220.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 955 | 1 | 23.4 | 122109 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:48 | Normal | 598.8 | 506.6 | 547.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221 | 2.9 | 3.2 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1103 | 1 | 23.3 | 122109 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:53 | Normal | 567.5 | 532.8 | 532 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 895 | 1 | 23.3 | 122109.1 | 9302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 15:58 | Normal | 541.8 | 510 | 487.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 265 | 1 | 23.2 | 122109.2 | 9302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:03 | Normal | 563.6 | 546 | 518.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 422 | 1 | 23.1 | 122109.2 | 9302 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:08 | Normal | 565.5 | 500.6 | 527.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 460 | 1 | 23 | 122109.2 | 9302 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:13 | Normal | 583.4 | 513.9 | 511.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 682 | 1 | 23 | 122109.3 | 9302 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:18 | Normal | 579.9 | 528 | 522.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 899 | 1 | 22.9 | 122109.3 | 9302 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:23 | Normal | 564.3 | 515.2 | 529.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 897 | 1 | 22.8 | 122109.4 | 9303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:28 | Normal | 568.7 | 515 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 222.2 | 220.4 | 221 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 670 | 1 | 22.8 | 122109.5 | 9303 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:33 | Normal | 551.6 | 536.8 | 507.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 220 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 388 | 1 | 22.8 | 122109.5 | 9303 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:38 | Normal | 548.7 | 496.9 | 449.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 220.6 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 104 | 1 | 22.8 | 122109.5 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:43 | Normal | 543.6 | 446.9 | 450.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 219.6 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17 | 1 | 22.8 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:48 | Normal | 519.4 | 472.8 | 460.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 22.8 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:53 | Normal | 511.6 | 436.9 | 304.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 220.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7 | 1 | 22.8 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 16:58 | Normal | 523.8 | 429.9 | 311.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220 | 221.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9 | 1 | 22.7 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:03 | Normal | 541.7 | 468.8 | 305.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 22.6 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:08 | Normal | 537.4 | 431.4 | 443.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 22.6 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:13 | Normal | 491.6 | 335.2 | 392.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36 | 1 | 22.5 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:18 | Normal | 482.4 | 434.9 | 342.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23 | 1 | 22.5 | 122109.6 | 9303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:23 | Normal | 475.8 | 280.5 | 332.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 22.4 | 122109.6 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:28 | Normal | 429.8 | 280.5 | 300.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 22.3 | 122109.6 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:33 | Normal | 389.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 22.3 | 122109.6 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-08-04 17:38 | Normal | 226.6 | 224.3 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 22.2 | 122109.6 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0