## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 06:07 | Wait | 463.8 | 463.9 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 16.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:07 | Wait | 467.6 | 467.7 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 17.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:07 | Wait | 475.7 | 475.7 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:10 | Wait | 496.1 | 496.1 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 18.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:11 | Wait | 506.1 | 506.2 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.3 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:12 | Wait | 518.1 | 518.1 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 18.2 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:13 | Wait | 526.8 | 526.8 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 18.2 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:14 | Wait | 528 | 527.9 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.3 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:15 | Wait | 532.6 | 531.3 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:16 | Wait | 545.6 | 537.6 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:17 | Wait | 552.4 | 541.4 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:18 | Wait | 556.1 | 544.4 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 18.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:19 | Wait | 561.8 | 547.1 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.6 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:20 | Wait | 559.2 | 545.5 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 18.7 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:21 | Wait | 547.2 | 538.7 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:22 | Wait | 543 | 536.2 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:23 | Wait | 548.9 | 539.5 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 18.8 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:24 | Wait | 555.9 | 543.6 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.9 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:25 | Wait | 564.1 | 548.6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.9 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:26 | Wait | 580.1 | 560.4 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:27 | Wait | 596.8 | 572.1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:28 | Wait | 601.6 | 575.8 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.1 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:29 | Wait | 604.2 | 577.9 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:30 | Wait | 606.9 | 580.1 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:31 | Wait | 609.6 | 582.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.2 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:32 | Wait | 612.6 | 585.1 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.2 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:33 | Wait | 614.8 | 587 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.2 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:34 | Wait | 617.5 | 589.4 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.3 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:35 | Wait | 620.5 | 592 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.3 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:36 | Wait | 624.1 | 595.3 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.3 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:37 | Wait | 627.1 | 597.9 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:38 | Wait | 628.9 | 599.5 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:39 | Wait | 630.2 | 600.5 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:40 | Wait | 631.7 | 601.8 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:41 | Wait | 633.5 | 603.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:42 | Wait | 635.1 | 604.8 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:43 | Wait | 636.5 | 606.2 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.5 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:48 | Wait | 641.1 | 610.2 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.7 | 110523.3 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 06:53 | Normal | 590 | 496.4 | 542.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.05 | 60.01 | 1395 | 1 | 20 | 110523.3 | 8597 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 06:58 | Normal | 588.2 | 466.1 | 529.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1619 | 1 | 20.3 | 110523.5 | 8597 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:03 | Normal | 606.2 | 504.1 | 554.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2112 | 1 | 20.4 | 110523.6 | 8597 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:08 | Normal | 603.3 | 543.2 | 545.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 2238 | 1 | 20.6 | 110523.8 | 8597 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:13 | Normal | 615.1 | 564.8 | 563.1 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2703 | 1 | 20.8 | 110524 | 8597 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:18 | Normal | 612.2 | 536.1 | 564.9 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.97 | 60 | 60 | 3311 | 1 | 21 | 110524.2 | 8597 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:23 | Normal | 621.2 | 567 | 574.1 | 0 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 231 | 230.2 | 230.6 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4702 | 1 | 21.3 | 110524.6 | 8597 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:28 | Normal | 621.1 | 561.1 | 552.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4113 | 1 | 21.5 | 110525 | 8598 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:33 | Normal | 620.2 | 563.1 | 587.8 | 0 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6000 | 1 | 21.7 | 110525.4 | 8598 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:38 | Normal | 625 | 566 | 573.6 | 0 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5796 | 1 | 22 | 110525.9 | 8598 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:43 | Normal | 618.1 | 523.9 | 574.3 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 5265 | 1 | 22.2 | 110526.3 | 8598 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:48 | Normal | 615.3 | 523 | 560.7 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.4 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4648 | 1 | 22.4 | 110526.7 | 8598 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:53 | Normal | 631.2 | 526.3 | 592 | 0 | 7.1 | 6 | 3.8 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 23.7 | 24.3 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8864 | 1 | 22.7 | 110527.3 | 8598 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 07:58 | Normal | 611.1 | 532 | 563.3 | 0 | 6.6 | 5.3 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8473 | 1 | 23 | 110528.1 | 8598 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:03 | Normal | 612.1 | 572.1 | 566.8 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 230 | 229.4 | 230 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5126 | 1 | 23 | 110528.7 | 8598 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:08 | Normal | 599.3 | 577.9 | 568.1 | 0 | 4 | 2.8 | 1.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5261 | 1 | 23.1 | 110529.2 | 8598 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:13 | Normal | 584.1 | 590.1 | 546.8 | 0 | 5.8 | 3.7 | 1.9 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5800 | 1 | 23 | 110529.8 | 8598 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:18 | Normal | 621 | 587.7 | 583.1 | 0 | 5.7 | 4.1 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 19 | 19.1 | 18.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7921 | 1 | 23.4 | 110530.6 | 8598 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:23 | Normal | 608.1 | 557.9 | 576.1 | 0 | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6595 | 1 | 24 | 110531.1 | 8598 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:28 | Normal | 603.6 | 553.4 | 571.3 | 0 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5830 | 1 | 24.1 | 110531.7 | 8599 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:33 | Normal | 611.1 | 556.1 | 576.2 | 0 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5553 | 1 | 24.1 | 110532.1 | 8599 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:38 | Normal | 621 | 540.9 | 534.6 | 0 | 5 | 3.8 | 2.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6010 | 1 | 24.1 | 110532.4 | 8599 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:43 | Normal | 625.2 | 598 | 564.7 | 0 | 8.3 | 6 | 2.8 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 10398 | 1 | 24.3 | 110533.2 | 8599 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:48 | Normal | 620.1 | 528.8 | 602 | 0 | 7.8 | 6.3 | 2.3 | 0 | 231 | 229.2 | 230.4 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 11442 | 1 | 24.5 | 110533.9 | 8599 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:53 | Normal | 617.2 | 560.2 | 574.3 | 0 | 5.6 | 4.1 | 3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 7206 | 1 | 24.7 | 110534.6 | 8599 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 08:58 | Normal | 589.7 | 581 | 568.6 | 0 | 13.8 | 9.1 | 1.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10584 | 1 | 25 | 110535.5 | 8599 | 1.8 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:03 | Normal | 592.7 | 553.9 | 574.6 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4741 | 1 | 25 | 110536.2 | 8599 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:08 | Normal | 631.9 | 591.1 | 605.3 | 0 | 16.5 | 10.9 | 3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 43.2 | 43.3 | 43 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 15359 | 1 | 25.3 | 110537 | 8599 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:13 | Normal | 616.1 | 554.1 | 577.1 | 0 | 7.6 | 5.8 | 4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10983 | 1 | 25.6 | 110538.1 | 8599 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:18 | Normal | 598 | 554 | 564.2 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6587 | 1 | 25.7 | 110538.8 | 8599 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:23 | Normal | 610.2 | 550.3 | 571.4 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6110 | 1 | 25.7 | 110539.3 | 8599 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:28 | Normal | 621.4 | 589.2 | 590.8 | 0 | 11.2 | 8 | 5.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 36.1 | 36.4 | 36.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15380 | 1 | 25.8 | 110540.1 | 8600 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:33 | Normal | 627.3 | 565.9 | 591.5 | 0 | 21.5 | 14.6 | 6.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 62.4 | 62.5 | 62.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18643 | 1 | 26.4 | 110541.3 | 8600 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:38 | Normal | 624.5 | 590.5 | 576.4 | 0 | 12.6 | 11.3 | 5.9 | 0 | 231.6 | 231 | 231.2 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19355 | 1 | 27.4 | 110543.1 | 8600 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:43 | Normal | 591.2 | 513.2 | 555.4 | 0 | 5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60 | 59.98 | 7256 | 1 | 27.5 | 110544 | 8600 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:48 | Normal | 598.3 | 508.9 | 551.5 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.2 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5745 | 1 | 27.1 | 110544.6 | 8600 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:53 | Normal | 619.1 | 527.2 | 576.8 | 0 | 7.3 | 6.5 | 4.6 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10161 | 1 | 26.9 | 110545.1 | 8600 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 09:58 | Normal | 601.9 | 516.8 | 574.1 | 0 | 4.5 | 4 | 3.2 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6669 | 1 | 27 | 110545.9 | 8600 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:03 | Normal | 618.6 | 521.2 | 569.1 | 0 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6768 | 1 | 26.8 | 110546.3 | 8600 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:08 | Normal | 620.4 | 532.2 | 582 | 0 | 8.5 | 7.7 | 5.9 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12046 | 1 | 26.9 | 110547.2 | 8600 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:13 | Normal | 616.7 | 521.6 | 569.5 | 0 | 6.6 | 6 | 4.8 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 9481 | 1 | 27 | 110548.1 | 8600 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:18 | Normal | 611.2 | 520.2 | 566.6 | 0 | 6.3 | 5.8 | 4.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9063 | 1 | 27.1 | 110548.9 | 8600 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:23 | Normal | 621.2 | 528.1 | 575.7 | 0 | 7.1 | 6.6 | 5.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.6 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10312 | 1 | 27.3 | 110549.7 | 8600 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:28 | Normal | 627.4 | 538 | 581 | 0 | 11.3 | 9.4 | 7.1 | 0 | 231.2 | 231 | 231.2 | 38.6 | 39.3 | 38.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 14916 | 1 | 27.5 | 110550.7 | 8601 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:33 | Normal | 616.6 | 527.9 | 566.6 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231.6 | 38 | 38 | 38 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14847 | 1 | 27.9 | 110552 | 8601 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:38 | Normal | 615.2 | 536 | 573.7 | 0 | 12.3 | 10.1 | 7.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15777 | 1 | 28.1 | 110553.2 | 8601 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:43 | Normal | 605.7 | 522.1 | 564 | 0 | 10.5 | 8.9 | 6.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 36 | 36.2 | 36 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14017 | 1 | 28.4 | 110554.5 | 8601 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:48 | Normal | 602.1 | 540.7 | 566.3 | 0 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.4 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12514 | 1 | 28.7 | 110555.8 | 8601 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:53 | Normal | 610.9 | 520.2 | 561.3 | 0 | 8.5 | 7.1 | 5.4 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11665 | 1 | 28.8 | 110556.9 | 8601 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 10:58 | Normal | 617.7 | 532.2 | 577.5 | 0 | 9 | 7.1 | 5.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.6 | 31.1 | 31.2 | 31 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11361 | 1 | 28.7 | 110557.7 | 8601 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:03 | Normal | 607.9 | 552.6 | 577.1 | 0 | 9.6 | 7.5 | 5.8 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.4 | 32.7 | 33 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12032 | 1 | 28.6 | 110558.7 | 8601 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:08 | Normal | 625.8 | 597.6 | 557.5 | 0 | 23.7 | 16.3 | 12.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 76.7 | 76.7 | 76.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 28817 | 1 | 29 | 110560.1 | 8601 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:13 | Normal | 606.5 | 564.5 | 559.2 | 0 | 10.7 | 8.3 | 7.1 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 14106 | 1 | 30.1 | 110561.7 | 8601 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:18 | Normal | 607.4 | 522.2 | 561.8 | 0 | 8.5 | 7.7 | 6.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 30.9 | 31.1 | 31 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11913 | 1 | 29.8 | 110562.8 | 8601 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:23 | Normal | 610.1 | 524.2 | 565.4 | 0 | 9.6 | 8.3 | 6.7 | 0 | 232 | 229.2 | 230.4 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 13318 | 1 | 29.7 | 110563.9 | 8601 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:28 | Normal | 602.3 | 530.9 | 562.4 | 0 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12884 | 1 | 29.7 | 110565 | 8602 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:33 | Normal | 609.1 | 523.9 | 564.5 | 0 | 8.6 | 8 | 6.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 31.4 | 31.7 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12100 | 1 | 29.5 | 110565.9 | 8602 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:38 | Normal | 611 | 527.1 | 569.2 | 0 | 9.9 | 9 | 7 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.8 | 35.9 | 36.2 | 35.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13956 | 1 | 29.6 | 110567.1 | 8602 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:43 | Normal | 606 | 522.4 | 568.8 | 0 | 9.3 | 8.3 | 6.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 12899 | 1 | 29.6 | 110568.2 | 8602 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:48 | Normal | 609.9 | 521.3 | 573.3 | 0 | 9.4 | 8.5 | 6.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 12950 | 1 | 29.6 | 110569.2 | 8602 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:53 | Normal | 610.5 | 526.2 | 570.4 | 0 | 11.2 | 9.7 | 7.6 | 0 | 232.6 | 230 | 231.8 | 39.1 | 39.3 | 39 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15321 | 1 | 29.9 | 110570.5 | 8602 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 11:58 | Normal | 593.8 | 507.9 | 559.3 | 0 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 0 | 230.4 | 230.2 | 231 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8357 | 1 | 29.7 | 110571.5 | 8602 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:03 | Normal | 599.3 | 517.1 | 552.7 | 0 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8003 | 1 | 29.3 | 110572.1 | 8602 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:08 | Normal | 613.8 | 515.9 | 572.9 | 0 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9552 | 1 | 29.1 | 110572.8 | 8602 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:13 | Normal | 614.2 | 512.9 | 568.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 4.6 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9045 | 1 | 28.9 | 110573.6 | 8602 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:18 | Normal | 607.9 | 522 | 572 | 0 | 6 | 5.3 | 4.2 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 21.8 | 22 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8541 | 1 | 28.8 | 110574.4 | 8602 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:23 | Normal | 617.2 | 521 | 568.7 | 0 | 5.6 | 5.1 | 4 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8032 | 1 | 28.8 | 110575.1 | 8602 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:28 | Normal | 611.1 | 524.2 | 559.6 | 0 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8614 | 1 | 28.7 | 110575.8 | 8603 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:33 | Normal | 612.3 | 522.2 | 574.6 | 0 | 5.9 | 5.5 | 4.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8564 | 1 | 28.6 | 110576.5 | 8603 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:38 | Normal | 616.4 | 525 | 570.9 | 0 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 0 | 231 | 229.8 | 231 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11257 | 1 | 28.7 | 110577.3 | 8603 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:43 | Normal | 608.2 | 516.9 | 573 | 0 | 8 | 7.2 | 5.8 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11383 | 1 | 28.8 | 110578.2 | 8603 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:48 | Normal | 611 | 522.3 | 571.5 | 0 | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11339 | 1 | 29 | 110579.2 | 8603 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:53 | Normal | 613.3 | 518.2 | 567.6 | 0 | 7 | 6.1 | 5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10056 | 1 | 29.1 | 110580.1 | 8603 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 12:58 | Normal | 590.8 | 508.2 | 555.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6022 | 1 | 28.9 | 110580.7 | 8603 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:03 | Normal | 600.8 | 517.9 | 557.4 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6257 | 1 | 28.6 | 110581.2 | 8603 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:08 | Normal | 605.2 | 516 | 569.6 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6179 | 1 | 28.4 | 110581.7 | 8603 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:13 | Normal | 615.3 | 517.3 | 568.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7465 | 1 | 28.2 | 110582.3 | 8603 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:18 | Normal | 627.8 | 539.4 | 582.4 | 0 | 9.1 | 8 | 7.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 60 | 59.99 | 60 | 12807 | 1 | 28.2 | 110583.1 | 8603 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:23 | Normal | 621.1 | 534.2 | 578.2 | 0 | 13.1 | 11.1 | 9.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 47.9 | 48.2 | 47.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17448 | 1 | 28.8 | 110584.5 | 8603 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:28 | Normal | 610.7 | 514.1 | 553.1 | 0 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 33 | 33.2 | 32.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 12936 | 1 | 29.3 | 110585.7 | 8604 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:33 | Normal | 610.6 | 512.4 | 560.7 | 0 | 7 | 6.3 | 5.1 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.8 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9781 | 1 | 29.3 | 110586.6 | 8604 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:38 | Normal | 615.5 | 525.2 | 567.5 | 0 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 11001 | 1 | 29.2 | 110587.5 | 8604 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:43 | Normal | 613.3 | 527.9 | 560.4 | 0 | 8.3 | 7 | 6 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 60 | 59.99 | 60 | 11552 | 1 | 29.3 | 110588.6 | 8604 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:48 | Normal | 608.9 | 555 | 574.8 | 0 | 9.3 | 6.7 | 6.9 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.2 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13571 | 1 | 29.4 | 110589.6 | 8604 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:53 | Normal | 620.6 | 558.8 | 579.5 | 0 | 13 | 7.6 | 9.3 | 0 | 231 | 229.4 | 230.8 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 16395 | 1 | 29.7 | 110590.7 | 8604 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 13:58 | Normal | 623.1 | 556.2 | 565.3 | 0 | 15.2 | 9.4 | 13.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19514 | 1 | 30.3 | 110592.4 | 8604 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:03 | Normal | 591.6 | 502 | 553.2 | 0 | 9.8 | 8 | 7.8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230 | 34.2 | 34.2 | 34 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 14801 | 1 | 31.1 | 110594.2 | 8604 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:08 | Normal | 602.2 | 469.1 | 556.1 | 0 | 20 | 15.1 | 15.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 65.2 | 65.1 | 65 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25595 | 1 | 32 | 110596.2 | 8604 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 6.4 | 2.5 | 2 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:13 | Normal | 601.9 | 465.8 | 545.6 | 0 | 18.5 | 13.4 | 15.1 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 60.9 | 60.9 | 60.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23433 | 1 | 33 | 110598.3 | 8604 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 4.1 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:18 | Normal | 570.8 | 496.8 | 533 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6045 | 1 | 32.5 | 110599.3 | 8604 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:23 | Normal | 591.1 | 500 | 552.1 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 6527 | 1 | 31.4 | 110599.8 | 8604 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:28 | Normal | 595.3 | 511.3 | 561.5 | 0 | 5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 230 | 227.8 | 229 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 7175 | 1 | 30.6 | 110600.4 | 8605 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:33 | Normal | 610 | 515.6 | 579.8 | 0 | 6.5 | 7 | 6 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13876 | 1 | 30.6 | 110601.5 | 8605 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:38 | Normal | 597 | 519.1 | 562.3 | 0 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 0 | 229.6 | 228 | 229.4 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8428 | 1 | 30.4 | 110602.2 | 8605 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:43 | Normal | 607.4 | 519.1 | 558.1 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 7853 | 1 | 30.2 | 110602.9 | 8605 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:48 | Normal | 593.9 | 509.9 | 557.5 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 0 | 229.4 | 227.2 | 228.2 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6150 | 1 | 29.9 | 110603.5 | 8605 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:53 | Normal | 596.6 | 512.6 | 560 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 229 | 227.2 | 228.4 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 6025 | 1 | 29.6 | 110604 | 8605 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 14:58 | Normal | 618.6 | 526.3 | 575.7 | 0 | 6.8 | 4.4 | 4.5 | 0 | 230 | 227.8 | 229.4 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8059 | 1 | 29.3 | 110604.5 | 8605 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:03 | Normal | 611.2 | 513.7 | 563.7 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5924 | 1 | 29.1 | 110605.1 | 8605 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:08 | Normal | 613.9 | 511.9 | 562.3 | 0 | 5.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.8 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7510 | 1 | 29.1 | 110605.8 | 8605 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:13 | Normal | 604.2 | 520.1 | 583.2 | 0 | 7.9 | 5.3 | 7.3 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.6 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11065 | 1 | 29.4 | 110606.5 | 8605 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:18 | Normal | 560.8 | 511.1 | 573.2 | 0 | 9.4 | 6.6 | 8.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12727 | 1 | 30.1 | 110607.4 | 8605 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:23 | Normal | 545.7 | 513 | 564 | 0 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 0 | 230 | 228 | 229.4 | 24.2 | 24.4 | 24 | 60.01 | 60 | 60 | 10969 | 1 | 30.9 | 110608.5 | 8605 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:28 | Normal | 606.9 | 514 | 561.7 | 0 | 6 | 5.1 | 5.8 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.6 | 23.8 | 24 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8245 | 1 | 30.8 | 110609.2 | 8606 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:33 | Normal | 587.2 | 495.1 | 534.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 229.2 | 226.6 | 228 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3790 | 1 | 30.5 | 110609.7 | 8606 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:38 | Normal | 581.8 | 486.9 | 541.4 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 228 | 226.2 | 226.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2964 | 1 | 29.9 | 110609.9 | 8606 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:43 | Normal | 587.8 | 490 | 558.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 228 | 226.6 | 226.6 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2782 | 1 | 29.3 | 110610.2 | 8606 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:48 | Normal | 580.8 | 513.1 | 556 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3397 | 1 | 28.8 | 110610.4 | 8606 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:53 | Normal | 607.8 | 509 | 551.1 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 228 | 226.6 | 226.4 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3773 | 1 | 28.4 | 110610.7 | 8606 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 15:58 | Normal | 604.8 | 520.1 | 571.9 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 227.8 | 227 | 226.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3737 | 1 | 28.1 | 110611.1 | 8606 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:03 | Normal | 593.8 | 505.9 | 557.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.2 | 10 | 10 | 9.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3853 | 1 | 27.8 | 110611.4 | 8606 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:08 | Normal | 597.9 | 511.8 | 561.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4033 | 1 | 27.7 | 110611.7 | 8606 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:13 | Normal | 593.9 | 501.1 | 552.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3312 | 1 | 27.6 | 110612 | 8606 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:18 | Normal | 581.8 | 511.8 | 538.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2434 | 1 | 27.3 | 110612.2 | 8606 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:23 | Normal | 566.8 | 511 | 542.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1144 | 1 | 27.1 | 110612.4 | 8606 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:28 | Normal | 550.9 | 529.1 | 539.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 769 | 1 | 26.8 | 110612.5 | 8607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:33 | Normal | 574 | 494.5 | 552.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 839 | 1 | 26.7 | 110612.5 | 8607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:38 | Normal | 588 | 533 | 561.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 850 | 1 | 26.4 | 110612.6 | 8607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:43 | Normal | 560.1 | 537.1 | 564.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 657 | 1 | 26.3 | 110612.7 | 8607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:48 | Normal | 561.7 | 494.1 | 556.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 592 | 1 | 26.2 | 110612.7 | 8607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:53 | Normal | 549 | 454 | 524.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 524 | 1 | 26 | 110612.8 | 8607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 16:58 | Normal | 500.1 | 411.2 | 538.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 434 | 1 | 25.8 | 110612.8 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:03 | Normal | 490.5 | 328.3 | 536.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.13 | 60.12 | 60.12 | 358 | 1 | 25.7 | 110612.8 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:08 | Normal | 437.7 | 307.1 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 240 | 1 | 25.5 | 110612.9 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:13 | Normal | 405.8 | 199.8 | 487.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 176 | 1 | 25.4 | 110612.9 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:18 | Normal | 349 | 199.8 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 227.6 | 228.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 131 | 1 | 25.3 | 110612.9 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:23 | Normal | 210.5 | 199.4 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 66 | 1 | 25.1 | 110612.9 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:28 | Normal | 199.3 | 199.8 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 35 | 1 | 25 | 110612.9 | 8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:33 | Normal | 191.6 | 185.7 | 278.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26 | 1 | 24.9 | 110612.9 | 8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:38 | Normal | 180 | 192 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21 | 1 | 24.8 | 110612.9 | 8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-08-05 17:43 | Normal | 194.5 | 197.7 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 227.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18 | 1 | 24.6 | 110612.9 | 8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0