## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 06:12 | Fault | 451.3 | 452.5 | 434.4 | 437.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 17.6 | 185.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 60.17 | 59.98 | 60.08 | 0 | 2 | 18.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:14 | Fault | 427.2 | 428.4 | 426.3 | 428.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 16.8 | 185.8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 56.23 | 59.99 | 58.05 | 0 | 2 | 16.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:14 | Fault | 464.8 | 466 | 441.6 | 444.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 20.6 | 183.6 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 60.34 | 59.99 | 60.16 | 0 | 2 | 18.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:15 | Fault | 476 | 477.3 | 444 | 446.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 19 | 183 | 193 | 0 | 0 | 0 | 60.34 | 60.01 | 60.17 | 0 | 2 | 18.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:16 | Fault | 502.2 | 503.3 | 449.6 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 52.6 | 167.8 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 18.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:17 | Fault | 515.7 | 516.9 | 452.3 | 454.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45.8 | 173 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 2 | 18.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:18 | Fault | 525.1 | 526.2 | 454.4 | 456.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45.2 | 174.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 18.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:19 | Fault | 533.4 | 534.6 | 456.5 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 44.6 | 174.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.28 | 60.02 | 60.16 | 0 | 2 | 18.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:20 | Fault | 525.4 | 526.8 | 454.3 | 456.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 46.8 | 172.8 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 18.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:21 | Fault | 497.4 | 498.5 | 448.4 | 450.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 33.2 | 179.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 59.99 | 60.07 | 0 | 2 | 19 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:22 | Fault | 489.6 | 490.7 | 447.3 | 449.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.6 | 177.8 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 19 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:23 | Fault | 501.2 | 502.3 | 449.9 | 452.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.2 | 180 | 198 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 60.03 | 60.11 | 0 | 2 | 19.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:24 | Fault | 515.3 | 516.5 | 453.2 | 455.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33.6 | 179.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.04 | 60.07 | 0 | 2 | 19.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:25 | Fault | 533.4 | 534.5 | 457.8 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.8 | 177.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 60.01 | 59.93 | 0 | 2 | 19.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:26 | Fault | 565.7 | 566.9 | 468.6 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36.8 | 176.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60 | 60.11 | 0 | 2 | 19.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:27 | Fault | 585.3 | 586.4 | 478.5 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 39.6 | 176.4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 60 | 60.09 | 0 | 2 | 19.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:28 | Fault | 591.3 | 592.4 | 482.2 | 483.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 31.6 | 180.6 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 19.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:29 | Fault | 594.3 | 595.3 | 484.1 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36.2 | 177.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 19.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:30 | Fault | 596.3 | 597.4 | 485.1 | 486.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 44.8 | 175 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 19.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:31 | Fault | 599.1 | 600 | 487 | 488.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42.6 | 176.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 19.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:32 | Fault | 602.5 | 602.7 | 489.2 | 490.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43 | 175.8 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.96 | 59.9 | 0 | 2 | 19.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:34 | Fault | 608.7 | 607.7 | 492.9 | 494.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 32 | 180.6 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 59.95 | 59.79 | 0 | 2 | 19.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:35 | Fault | 611.7 | 610.4 | 494.8 | 496.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 179.4 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 59.95 | 60.12 | 0 | 2 | 19.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:36 | Fault | 615.6 | 613.9 | 497.2 | 498.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40.6 | 176.4 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 59.97 | 59.85 | 0 | 2 | 19.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:37 | Fault | 619.5 | 617.3 | 499.9 | 501.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 38.6 | 176.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 59.99 | 60.11 | 0 | 2 | 19.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:38 | Fault | 622.1 | 619.7 | 501.6 | 502.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27.6 | 178.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 2 | 19.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:39 | Fault | 623.7 | 621.2 | 502.7 | 503.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30.8 | 181 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 0 | 2 | 19.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:40 | Fault | 625.5 | 622.8 | 504.1 | 505 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.6 | 178 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.99 | 59.93 | 0 | 2 | 20 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:41 | Fault | 627.3 | 624.5 | 505.1 | 506.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30.8 | 180.8 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 59.96 | 59.82 | 0 | 2 | 20 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:42 | Fault | 629 | 626.2 | 506.2 | 507.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27.4 | 183.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | 60.01 | 60.11 | 0 | 2 | 20 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:43 | Fault | 630.6 | 627.7 | 507.6 | 508.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43.2 | 175.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:44 | Fault | 631.7 | 628.6 | 508.4 | 509.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42.8 | 176.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:45 | Fault | 632.4 | 629.4 | 508.7 | 509.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43.6 | 176.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:46 | Fault | 633 | 630.1 | 509.2 | 510.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45.8 | 175 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 59.92 | 60.01 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:47 | Fault | 634.1 | 630.9 | 510 | 510.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.6 | 177.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.54 | 59.92 | 59.73 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:48 | Fault | 635.2 | 632 | 510.8 | 511.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 180.4 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 60.01 | 60.2 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:49 | Fault | 635.9 | 632.7 | 511.3 | 512.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26 | 183.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:50 | Fault | 636.2 | 633.1 | 511.6 | 512.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27 | 183 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 60.37 | 59.97 | 60.17 | 0 | 2 | 20.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:51 | Fault | 637.3 | 633.9 | 512.4 | 513.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30.2 | 180.6 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:52 | Fault | 638.2 | 634.9 | 513 | 514 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 32.8 | 179.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:53 | Fault | 639.2 | 635.9 | 513.6 | 514.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 14.4 | 189 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 59.99 | 60.96 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:54 | Fault | 640.8 | 637.3 | 514.8 | 515.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 31 | 181.6 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 60 | 60.77 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:55 | Fault | 642 | 638.5 | 515.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37.2 | 178.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 59.98 | 59.78 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:56 | Fault | 642.8 | 639.3 | 516.4 | 517.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 36.2 | 178.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.61 | 60.05 | 60.33 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:57 | Fault | 643.3 | 639.8 | 516.5 | 517.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:58 | Fault | 643.5 | 640.1 | 516.8 | 517.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18.4 | 182.8 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 59.99 | 60.09 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 06:59 | Fault | 644.6 | 641 | 517.4 | 518.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13.8 | 186 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.97 | 59.76 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:00 | Fault | 646.1 | 642.6 | 518.8 | 519.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 179.4 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 59.96 | 60.11 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:01 | Fault | 648.1 | 644.6 | 520.1 | 520.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 19.2 | 182.4 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 59.98 | 60.07 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:02 | Fault | 649.5 | 645.8 | 521 | 521.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 19.6 | 182.2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 59.95 | 60.07 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:03 | Fault | 649.7 | 646.2 | 521.3 | 522 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16.4 | 184.4 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 58.44 | 59.94 | 59.15 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:04 | Fault | 650.4 | 646.7 | 521.8 | 522.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 29 | 180.2 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.93 | 59.9 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:05 | Fault | 650.5 | 646.8 | 521.7 | 522.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33.2 | 177.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 59.98 | 60.07 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:06 | Fault | 650.7 | 647.1 | 521.9 | 522.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26.2 | 181.4 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.02 | 60.09 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:07 | Fault | 650.7 | 647.2 | 521.8 | 522.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 14.2 | 185.2 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 59.98 | 60.06 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:08 | Fault | 650.9 | 647.4 | 522.2 | 522.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18.8 | 182.6 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 59.99 | 60.05 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:09 | Fault | 651.3 | 647.9 | 522.4 | 522.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 17.4 | 183.2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.01 | 60.09 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:10 | Fault | 651.9 | 648.5 | 522.7 | 523.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 17.6 | 183 | 196 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 59.96 | 59.56 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:11 | Fault | 652.6 | 649.3 | 523.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13.8 | 187.4 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 60 | 59.4 | 0 | 2 | 20.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:12 | Fault | 653.8 | 650.3 | 524.2 | 524.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16.2 | 183.4 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 60 | 60.45 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:13 | Fault | 655.1 | 651.6 | 525 | 525.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15.6 | 184.6 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 60.59 | 59.98 | 60.28 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:14 | Fault | 656.5 | 652.9 | 526.1 | 526.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 29.4 | 180 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:15 | Fault | 657.5 | 653.9 | 526.7 | 527.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.2 | 175.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.39 | 60 | 59.69 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:16 | Fault | 658.5 | 655.1 | 527.5 | 527.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 34 | 176.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | 59.98 | 60.11 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:17 | Fault | 659.7 | 656.2 | 528.4 | 528.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 14.4 | 187 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:18 | Fault | 660.7 | 657.2 | 529.2 | 529.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21.6 | 184 | 197 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 59.96 | 59.6 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:19 | Fault | 662.2 | 658.8 | 530.1 | 530 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 180 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 59.95 | 59.83 | 0 | 2 | 20.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:20 | Fault | 663.7 | 660.3 | 531.2 | 531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 24.6 | 181.6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60.34 | 59.96 | 60.15 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:21 | Fault | 665.3 | 662.2 | 532.1 | 531.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25.8 | 183 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 60.37 | 60.1 | 60.23 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:22 | Fault | 668.4 | 665.5 | 534.4 | 533.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 22.6 | 183 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:23 | Fault | 669.7 | 666.9 | 535.6 | 534.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25.8 | 182 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 60 | 59.79 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:24 | Fault | 676.3 | 674.5 | 540.7 | 538.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28.8 | 183.2 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:25 | Fault | 682.1 | 680.5 | 544.9 | 541.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28.2 | 184.2 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:26 | Fault | 674.7 | 672.5 | 539.5 | 539.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23.6 | 182.6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | 59.98 | 60.09 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:27 | Fault | 671.8 | 669.4 | 537.3 | 537 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 184.2 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 59.93 | 59.71 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:28 | Fault | 666.3 | 663.9 | 533.2 | 532.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26.8 | 180 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:29 | Fault | 660.1 | 657.9 | 528.5 | 528.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 22.6 | 183 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:30 | Fault | 657.8 | 656 | 527.1 | 526.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 183.6 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:31 | Fault | 678.9 | 676.6 | 542.1 | 536.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 22.4 | 182.6 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 60.88 | 60.03 | 60.45 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:32 | Fault | 667.2 | 665.1 | 533.7 | 532.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 39.2 | 177.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:33 | Fault | 674.5 | 672.2 | 539.4 | 537.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.4 | 178.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:34 | Fault | 679.7 | 677.7 | 542.9 | 540.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 38.8 | 176.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.96 | 0 | 2 | 20.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:35 | Fault | 670.4 | 668.5 | 535.9 | 536.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 38 | 176.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:36 | Fault | 666 | 664 | 532.5 | 533.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.4 | 179 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60.37 | 59.97 | 60.21 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:37 | Fault | 665.7 | 663.7 | 532.2 | 532.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 39.6 | 177.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 20.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:38 | Fault | 665.5 | 663.2 | 532.1 | 533.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 38.6 | 177.6 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 60 | 60.13 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:39 | Fault | 669.6 | 668.1 | 535.3 | 535.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 31.8 | 180.2 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 60.31 | 60.02 | 60.17 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:40 | Fault | 667.4 | 665.1 | 533.5 | 534.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.6 | 177.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 60.02 | 59.93 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:41 | Fault | 663.4 | 661 | 530.5 | 532.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 41.4 | 175.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:42 | Fault | 663.7 | 660.8 | 530.5 | 532.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16.8 | 187.4 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 60.01 | 59.82 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:43 | Fault | 664.1 | 661 | 530.8 | 532.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23.2 | 184.2 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 59.98 | 59.72 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:44 | Fault | 662.3 | 659.1 | 529.6 | 531.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 29.2 | 183.6 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:45 | Fault | 660 | 656.7 | 528 | 530 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28.2 | 183.8 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 59.98 | 59.79 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:46 | Fault | 656.2 | 652.9 | 525.3 | 527.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 39.4 | 177 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 60 | 59.86 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:47 | Fault | 655.8 | 652.1 | 524.7 | 526.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18.4 | 186 | 196 | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 59.98 | 58.91 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:48 | Fault | 657.9 | 654.3 | 526.2 | 528.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 19.8 | 185.6 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 59.97 | 59.45 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:49 | Fault | 662.1 | 658.8 | 529.3 | 531.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.6 | 184.8 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 60.07 | 60.54 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:50 | Fault | 667.1 | 664.2 | 533 | 534.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26 | 181.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 60.37 | 60.03 | 60.2 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:51 | Fault | 675.5 | 672.9 | 539.4 | 539.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 24 | 183 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 59.99 | 60.23 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:52 | Fault | 680.9 | 678.5 | 543.9 | 543.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.8 | 184.8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 60 | 60.37 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:53 | Fault | 672.7 | 670.2 | 537.2 | 539.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16.4 | 188.6 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.04 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:54 | Fault | 676.5 | 673.9 | 540.1 | 541.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 182.6 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:55 | Fault | 682.2 | 679.5 | 544.1 | 545.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 44.4 | 176.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:56 | Fault | 676.1 | 674.1 | 539.7 | 541.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 47.8 | 174 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.17 | 60.03 | 60.1 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:57 | Fault | 675.6 | 673.4 | 539.4 | 541.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 38.6 | 178.6 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.92 | 59.73 | 0 | 2 | 20.6 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:58 | Fault | 692 | 690.2 | 551.8 | 551.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 36.8 | 179.2 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 07:59 | Fault | 671.7 | 669.4 | 536.2 | 538.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 37.2 | 180 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60 | 60.05 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:00 | Fault | 668.7 | 667 | 534 | 536.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 42 | 175.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 60 | 59.91 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:01 | Fault | 674.1 | 672.2 | 538 | 540.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45.2 | 174.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 59.94 | 59.75 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:02 | Fault | 683 | 681.1 | 544.8 | 545.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 41.4 | 177.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 59.96 | 60.11 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:03 | Fault | 661.8 | 661.2 | 527.7 | 528.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47.8 | 174 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:04 | Fault | 662.2 | 661.1 | 528.1 | 529.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 51.2 | 172 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 20.7 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:05 | Fault | 665.1 | 663.6 | 530.6 | 533.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 52.2 | 171.4 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.05 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:06 | Fault | 662.7 | 660.6 | 528.4 | 531.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 51 | 171.8 | 207 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:07 | Fault | 682.5 | 682.6 | 544.1 | 542.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 51.6 | 171 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60.36 | 59.98 | 60.16 | 0 | 2 | 20.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:08 | Fault | 687.9 | 686.7 | 548.6 | 547.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 50.2 | 172 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 20.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:09 | Fault | 680.3 | 679.5 | 541.4 | 540.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 39.6 | 178 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 0 | 2 | 20.9 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:10 | Fault | 674.9 | 674.9 | 538.4 | 539.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 38.2 | 178.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 20.8 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-05 08:15 | Fault | 686.6 | 685 | 546.9 | 547.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:20 | Fault | 652.8 | 649.1 | 521 | 527.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:25 | Fault | 657.3 | 653.2 | 524.5 | 530.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:30 | Fault | 653.2 | 649.1 | 521.4 | 525.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:35 | Fault | 655 | 651.3 | 522.9 | 526 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:40 | Fault | 667.5 | 662.5 | 533.3 | 536.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:45 | Fault | 673.7 | 670 | 536.7 | 541.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:50 | Fault | 659.8 | 656 | 526.9 | 530 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 08:55 | Fault | 661.8 | 657.6 | 528.1 | 532.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:00 | Fault | 655.1 | 650.4 | 523 | 527.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:05 | Fault | 651.9 | 648.5 | 520.2 | 524.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:10 | Fault | 659.4 | 655.1 | 526.3 | 530.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:15 | Fault | 655.2 | 650.9 | 522.8 | 526.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:20 | Fault | 652.1 | 647.5 | 520.5 | 524.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:25 | Fault | 661.7 | 656.8 | 528.2 | 531.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:30 | Wait | 671.2 | 666.8 | 535 | 538.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.2 | 216.4 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 85125.2 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:35 | Normal | 573.5 | 474.2 | 457.2 | 454.9 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 4.1 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 13214 | 1 | 21.8 | 85126 | 8936 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:40 | Normal | 561.5 | 477.3 | 452.6 | 451.2 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 2.5 | 218.2 | 217.2 | 217.2 | 21.2 | 21 | 21 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7743 | 1 | 22.7 | 85127 | 8936 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:45 | Normal | 553 | 478.2 | 450 | 466.7 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4272 | 1 | 23 | 85127.5 | 8936 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:50 | Normal | 538.3 | 472.2 | 453.1 | 466.1 | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.1 | 217 | 216.8 | 216.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3363 | 1 | 23.1 | 85127.8 | 8936 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 09:55 | Normal | 566.3 | 479.3 | 467.6 | 479.3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.1 | 217.8 | 217.2 | 217 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6643 | 1 | 23 | 85128.2 | 8936 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:00 | Normal | 550.9 | 486 | 459.8 | 475.5 | 2 | 2.2 | 3 | 1.5 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4078 | 1 | 23.6 | 85128.7 | 8936 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:05 | Normal | 576.1 | 483.1 | 471.5 | 474.3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 2 | 218 | 217.4 | 217.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5456 | 1 | 23.9 | 85129 | 8936 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:10 | Normal | 562 | 488.2 | 475.9 | 477.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 2.6 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8116 | 1 | 24.2 | 85129.6 | 8936 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:15 | Normal | 570.2 | 469.3 | 456.7 | 479.5 | 3.4 | 4 | 4.6 | 2.2 | 217.8 | 217 | 216.8 | 18.1 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6499 | 1 | 24.6 | 85130.2 | 8936 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:20 | Normal | 563.1 | 472.2 | 467.6 | 471.3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 217.8 | 216.6 | 216 | 18 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6406 | 1 | 24.9 | 85130.8 | 8937 | 2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:25 | Normal | 567.3 | 490.3 | 468.7 | 483.4 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8063 | 1 | 25.1 | 85131.3 | 8937 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:30 | Normal | 570.5 | 495.3 | 469.5 | 478.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 3.8 | 219 | 217.6 | 217.2 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13208 | 1 | 25.5 | 85132.2 | 8937 | 4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 3.7 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:35 | Normal | 562.8 | 475.3 | 460.1 | 486.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 3.3 | 219 | 218.2 | 217.4 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.96 | 60 | 60 | 11639 | 1 | 26.2 | 85133.3 | 8937 | 3.8 | 3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:40 | Normal | 566.3 | 483.1 | 458.6 | 472.3 | 8 | 8.5 | 9 | 4.2 | 218.6 | 218 | 218 | 37.9 | 38 | 37.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 13888 | 1 | 26.6 | 85134.3 | 8937 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:45 | Normal | 558.2 | 483.4 | 455.3 | 473.9 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 4 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 13102 | 1 | 26.9 | 85135.4 | 8937 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:50 | Normal | 556 | 474.2 | 451.2 | 471 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 2.7 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8510 | 1 | 27.1 | 85136.2 | 8937 | 2.9 | 2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 10:55 | Normal | 554.2 | 475.4 | 454.4 | 478.3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 2 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6318 | 1 | 27.2 | 85137 | 8937 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:00 | Normal | 547.9 | 490.9 | 458 | 458.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 2.1 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6851 | 1 | 27.1 | 85137.6 | 8937 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:05 | Normal | 563.4 | 486.2 | 459.2 | 483 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 2.5 | 218.6 | 216.8 | 216.4 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7937 | 1 | 27.1 | 85138.3 | 8937 | 2.5 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:10 | Normal | 574.2 | 470.2 | 459.4 | 471.1 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 4.9 | 219.6 | 218.6 | 218 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 14140 | 1 | 27.7 | 85139.4 | 8937 | 4.6 | 3.2 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:15 | Normal | 567.9 | 476.3 | 454.4 | 466.1 | 7.3 | 7.5 | 8.5 | 4.1 | 219.4 | 218 | 218 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 12175 | 1 | 27.9 | 85140.3 | 8937 | 4.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:20 | Normal | 552.6 | 478.7 | 458.1 | 467.7 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 3.1 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9520 | 1 | 27.9 | 85141.2 | 8938 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:25 | Normal | 552.3 | 479.3 | 460 | 475.7 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8426 | 1 | 27.8 | 85141.9 | 8938 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:30 | Normal | 558.5 | 454.2 | 454 | 463.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 2.6 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7720 | 1 | 28 | 85142.8 | 8938 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:35 | Normal | 559.1 | 484.1 | 465.6 | 463.3 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 3.1 | 219.6 | 218.4 | 217.4 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9204 | 1 | 27.9 | 85143.5 | 8938 | 3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:40 | Normal | 560.5 | 481.4 | 459.4 | 465.9 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 3.1 | 219 | 218.4 | 217.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9755 | 1 | 28 | 85144.3 | 8938 | 3.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:45 | Normal | 561.2 | 476.2 | 457.2 | 476.7 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 2.8 | 218.8 | 218 | 217.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8927 | 1 | 28 | 85145.1 | 8938 | 3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:50 | Normal | 564.5 | 481.2 | 464.9 | 470.6 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 3.1 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9881 | 1 | 27.9 | 85145.9 | 8938 | 3.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 11:55 | Normal | 552.4 | 463.1 | 455.5 | 473.1 | 5.6 | 6 | 6.8 | 3.1 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 27.1 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9889 | 1 | 28.1 | 85146.8 | 8938 | 3.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:00 | Normal | 554 | 468.2 | 455.3 | 450.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4942 | 1 | 28 | 85147.3 | 8938 | 1.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:05 | Normal | 558.8 | 487.2 | 464.6 | 467.4 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6048 | 1 | 27.9 | 85147.8 | 8938 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:10 | Normal | 561.1 | 487.3 | 461.6 | 467.4 | 4 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7150 | 1 | 27.8 | 85148.3 | 8938 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:15 | Normal | 570.1 | 467.2 | 463.5 | 478.2 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 218.2 | 217.8 | 217 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 6363 | 1 | 27.7 | 85148.9 | 8938 | 2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:20 | Normal | 573.9 | 480.2 | 466.4 | 468 | 2.7 | 3 | 3.3 | 1.6 | 217.8 | 216.4 | 216 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4951 | 1 | 27.6 | 85149.4 | 8939 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:25 | Normal | 557.4 | 484.9 | 466.5 | 464.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 217.2 | 216.4 | 216 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5447 | 1 | 27.6 | 85149.8 | 8939 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:30 | Normal | 564.2 | 482.4 | 464.9 | 479.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5508 | 1 | 27.5 | 85150.3 | 8939 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:35 | Normal | 565 | 492.3 | 463.2 | 475.9 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 218 | 217 | 216.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6237 | 1 | 27.5 | 85150.7 | 8939 | 2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:40 | Normal | 567.3 | 470.4 | 466.3 | 472.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 2.6 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7572 | 1 | 27.6 | 85151.3 | 8939 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:45 | Normal | 552.1 | 487.9 | 464.1 | 471.9 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 3 | 218.8 | 217.4 | 216.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8456 | 1 | 27.7 | 85152 | 8939 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:50 | Normal | 568.2 | 487.4 | 469.9 | 470.5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 22 | 21.7 | 21.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7869 | 1 | 27.8 | 85152.7 | 8939 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 12:55 | Normal | 565.9 | 472.2 | 459.7 | 470.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 2 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5812 | 1 | 27.8 | 85153.3 | 8939 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:00 | Normal | 554.8 | 485.1 | 462.5 | 478.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3869 | 1 | 27.6 | 85153.7 | 8939 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:05 | Normal | 564.1 | 495.3 | 460 | 470.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 218.2 | 217.2 | 217 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4179 | 1 | 27.5 | 85154 | 8939 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:10 | Normal | 565.7 | 473.1 | 462.9 | 481.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 217.2 | 216.4 | 216 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3937 | 1 | 27.4 | 85154.3 | 8939 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:15 | Normal | 561.1 | 491.2 | 470.8 | 486.4 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 218 | 217.2 | 217 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5587 | 1 | 27.2 | 85154.7 | 8939 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:20 | Normal | 581.1 | 495.2 | 473.3 | 474.9 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 218.8 | 217.8 | 218 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9413 | 1 | 27.3 | 85155.3 | 8940 | 3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:25 | Normal | 565.6 | 478.3 | 466.5 | 476.2 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 3.6 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11587 | 1 | 28.1 | 85156.6 | 8940 | 3.9 | 2.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:30 | Normal | 534.1 | 467.1 | 460.2 | 466.7 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 2.8 | 218.4 | 217.4 | 217 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8461 | 1 | 28.3 | 85157.4 | 8940 | 2.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:35 | Normal | 526.9 | 467 | 459.9 | 470.5 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 2.5 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7473 | 1 | 28.1 | 85158.1 | 8940 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:40 | Normal | 568.4 | 481.2 | 470.4 | 478.1 | 5.1 | 6.1 | 7 | 3.1 | 219.2 | 218.2 | 217.2 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9355 | 1 | 28 | 85158.7 | 8940 | 3.4 | 1.8 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:45 | Normal | 565.3 | 468.1 | 458.3 | 467.9 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 2.5 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7600 | 1 | 28 | 85159.5 | 8940 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:50 | Normal | 580.5 | 500.2 | 473.6 | 458.1 | 5.2 | 6.9 | 7.3 | 3.3 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 30 | 29.8 | 29.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10066 | 1 | 28 | 85160.1 | 8940 | 3.7 | 1.4 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 13:55 | Normal | 558.6 | 435.2 | 460.9 | 433.6 | 9 | 14 | 14.4 | 7.3 | 220.2 | 219 | 218.4 | 53 | 52.9 | 52.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19562 | 1 | 28.4 | 85161.3 | 8940 | 7.6 | 1.6 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:00 | Normal | 525.5 | 454.9 | 448.1 | 444.8 | 6.8 | 10.6 | 12 | 7 | 219 | 217.8 | 218.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7800 | 1 | 29.4 | 85162.6 | 8940 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 7.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:05 | Normal | 557.1 | 440 | 443.3 | 433 | 9.7 | 12.9 | 15.3 | 7.7 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 15169 | 1 | 29.9 | 85163.7 | 8940 | 7.9 | 2 | 0 | 5.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:10 | Normal | 541.6 | 399.1 | 438.7 | 426.4 | 10.3 | 14.6 | 15.3 | 7.8 | 219.6 | 219.2 | 219 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19898 | 1 | 30 | 85164.9 | 8940 | 8 | 2.2 | 0 | 7.4 | 8 | 0 | 8.2 | 7.1 | 8.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:15 | Normal | 536.9 | 414.1 | 439.5 | 431.4 | 8.8 | 11.6 | 13.2 | 7.1 | 219.4 | 218.6 | 219 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17992 | 1 | 30.5 | 85166 | 8940 | 7 | 1.8 | 0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 7 | 6.2 | 7.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:20 | Normal | 535 | 448.4 | 444.9 | 454.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 216.6 | 216.4 | 216 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 4241 | 1 | 30.1 | 85166.5 | 8941 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:25 | Normal | 557.8 | 460.2 | 454.7 | 455.4 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 216.8 | 216.6 | 216.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4496 | 1 | 29.3 | 85166.9 | 8941 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:30 | Normal | 573.2 | 413.2 | 464.4 | 449.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 217.8 | 217.4 | 217.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7313 | 1 | 28.8 | 85167.4 | 8941 | 2.4 | 0.9 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:35 | Normal | 559 | 465 | 479.8 | 457.3 | 5.5 | 5.3 | 8.6 | 3.5 | 217.6 | 217.4 | 217.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8554 | 1 | 28.8 | 85167.9 | 8941 | 4.2 | 1.3 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:40 | Normal | 570 | 474.2 | 468.2 | 474.4 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 2 | 217.2 | 216.8 | 216.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5933 | 1 | 28.8 | 85168.4 | 8941 | 2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:45 | Normal | 567.6 | 496.1 | 456.3 | 484 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 216.6 | 216 | 216.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5155 | 1 | 28.6 | 85168.9 | 8941 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:50 | Normal | 553.9 | 475.3 | 464.2 | 475 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 216.6 | 216.2 | 216 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4541 | 1 | 28.5 | 85169.3 | 8941 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 14:55 | Normal | 567.8 | 481.1 | 471.7 | 463.4 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 2 | 216.6 | 216.2 | 215.8 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4885 | 1 | 28.3 | 85169.7 | 8941 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:00 | Normal | 572.7 | 500.1 | 470.9 | 470.8 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2 | 216.6 | 216.2 | 216.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 5117 | 1 | 28.2 | 85170.1 | 8941 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:05 | Normal | 575.3 | 474.2 | 472.4 | 469 | 4.1 | 2.1 | 6.8 | 3.7 | 216.6 | 216.2 | 216.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8211 | 1 | 28.2 | 85170.8 | 8941 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:10 | Normal | 564.6 | 367.5 | 465.6 | 458.1 | 2 | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 216.4 | 216 | 215 | 11.2 | 11 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3788 | 1 | 28.1 | 85171.2 | 8941 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:15 | Normal | 566.9 | 313.1 | 478.8 | 471.4 | 4 | 3.2 | 6.7 | 3.7 | 216.4 | 216.2 | 216.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 8435 | 1 | 28 | 85171.7 | 8941 | 3.5 | 0.6 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3.1 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:20 | Normal | 560.6 | 314.2 | 460.6 | 464.4 | 6 | 4 | 9.8 | 5 | 217.6 | 216.8 | 217 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10630 | 1 | 28.3 | 85172.4 | 8942 | 5 | 0.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:25 | Normal | 542.8 | 470.3 | 444.9 | 457.3 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 215.6 | 215.4 | 214.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4899 | 1 | 28.5 | 85173.1 | 8942 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:30 | Normal | 578.6 | 470.5 | 464 | 463.7 | 2.8 | 2.1 | 4.5 | 2.3 | 215.8 | 215.6 | 214.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 4953 | 1 | 28.4 | 85173.5 | 8942 | 2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:35 | Normal | 533.7 | 444.9 | 439.9 | 460.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 215.2 | 214 | 213.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2408 | 1 | 28.3 | 85173.8 | 8942 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:40 | Normal | 534.9 | 457.9 | 440.2 | 448.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 215 | 214.6 | 214.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2093 | 1 | 28 | 85173.9 | 8942 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:45 | Normal | 529.7 | 456.1 | 445.3 | 460.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 215.6 | 215 | 214 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60 | 2010 | 1 | 27.9 | 85174.1 | 8942 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:50 | Normal | 522.8 | 473.4 | 449.8 | 475.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 215.2 | 215 | 214 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2160 | 1 | 27.6 | 85174.3 | 8942 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 15:55 | Normal | 557.7 | 458.1 | 459 | 472.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 215.8 | 215.2 | 214 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2589 | 1 | 27.4 | 85174.5 | 8942 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:00 | Normal | 558.9 | 493.3 | 472.8 | 484.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 215.4 | 214.8 | 214.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2321 | 1 | 27.2 | 85174.7 | 8942 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:05 | Normal | 558.8 | 466.2 | 458.7 | 454.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1 | 215.2 | 215.2 | 214.6 | 7 | 7 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2523 | 1 | 27 | 85174.9 | 8942 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:10 | Normal | 519 | 498.2 | 461.1 | 471.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 215.6 | 215.4 | 214.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2490 | 1 | 26.9 | 85175.1 | 8942 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:15 | Normal | 545.7 | 482.3 | 462 | 469.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 215.4 | 215 | 214.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2101 | 1 | 26.8 | 85175.3 | 8942 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:20 | Normal | 569.6 | 486.2 | 458.6 | 470.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 217.2 | 217 | 216.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1211 | 1 | 26.7 | 85175.4 | 8943 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:25 | Normal | 512.2 | 490.6 | 456.6 | 451.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 217.8 | 217.6 | 216.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 599 | 1 | 26.5 | 85175.5 | 8943 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:30 | Normal | 346.5 | 486.1 | 457.5 | 458.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 216.8 | 216.6 | 215.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 511 | 1 | 26.4 | 85175.5 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:35 | Normal | 352.1 | 507.3 | 469.9 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 217 | 216.8 | 216.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 358 | 1 | 26.3 | 85175.6 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:40 | Normal | 216 | 503.3 | 454.4 | 481 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 361 | 1 | 26.2 | 85175.6 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:45 | Normal | 199.6 | 507.2 | 452.5 | 453.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 216.4 | 216.4 | 215.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 195 | 1 | 26 | 85175.6 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:50 | Normal | 199.8 | 486.3 | 447.3 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 216.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 216 | 1 | 25.9 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 16:55 | Normal | 199.8 | 496.2 | 437.9 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 217.6 | 217.2 | 216.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 175 | 1 | 25.9 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:00 | Normal | 199.5 | 475 | 458.3 | 463 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 1 | 1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 94 | 1 | 25.8 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:05 | Normal | 199.6 | 464.1 | 429.7 | 450.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.2 | 218 | 216.6 | 1 | 1 | 1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 96 | 1 | 25.7 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:10 | Normal | 200.2 | 428.2 | 445.4 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 218 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 38 | 1 | 25.7 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:15 | Normal | 199.7 | 460.4 | 457.5 | 452.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 218 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 25.5 | 85175.7 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:20 | Normal | 199.9 | 465.3 | 454.4 | 447 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217 | 216.8 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 25.4 | 85175.7 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:25 | Normal | 188.4 | 456.2 | 423.1 | 435 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218 | 217.8 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 25.3 | 85175.7 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:30 | Normal | 191.4 | 393.9 | 418.9 | 414.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 25.2 | 85175.7 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:35 | Normal | 196.9 | 399.9 | 388.6 | 393.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 216.8 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 25.1 | 85175.7 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-08-05 17:40 | Normal | 196.5 | 321.6 | 316.9 | 322.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 217 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 25.1 | 85175.7 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0