## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-11 05:03 | Wait | 483.1 | 483.7 | 482.8 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:08 | Normal | 199.5 | 199.6 | 263.7 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 35 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:13 | Normal | 199.5 | 199.7 | 405.9 | 415.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 226 | 225.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 274 | 1 | 38.4 | 34261.9 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:18 | Normal | 275.8 | 207.8 | 451.8 | 493.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 225 | 226.6 | 225 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 491 | 1 | 40.1 | 34261.9 | 1762 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:23 | Normal | 422.7 | 411.8 | 484.9 | 469.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 2.8 | 2.7 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 916 | 1 | 41.8 | 34262 | 1762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:28 | Normal | 502.7 | 488.8 | 499.6 | 465 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1304 | 1 | 43 | 34262 | 1762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:33 | Normal | 486.9 | 513.9 | 499.6 | 493.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1672 | 1 | 43.9 | 34262.2 | 1763 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:38 | Normal | 487.7 | 500.6 | 496.6 | 485.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2191 | 1 | 44.6 | 34262.3 | 1763 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:43 | Normal | 499.9 | 515.8 | 503.7 | 507.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 225 | 226.8 | 226 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2798 | 1 | 45.4 | 34262.5 | 1763 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:48 | Normal | 515 | 532.1 | 509 | 508.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 225.4 | 226.8 | 226 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3500 | 1 | 46 | 34262.8 | 1763 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:53 | Normal | 532.9 | 534.9 | 508 | 506.5 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 225.8 | 227 | 226 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4372 | 1 | 46.6 | 34263.1 | 1763 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:58 | Normal | 502.7 | 530.4 | 502.7 | 510.3 | 2.4 | 3 | 2.2 | 2 | 225.8 | 227 | 226.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5575 | 1 | 47.2 | 34263.5 | 1763 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:03 | Normal | 487.1 | 512.3 | 510.4 | 508 | 3.1 | 4 | 2.6 | 2.3 | 225.6 | 227.6 | 226.8 | 17.1 | 17 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6616 | 1 | 48.1 | 34264.1 | 1763 | 1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:08 | Normal | 518.6 | 522.6 | 520.7 | 513.2 | 3.8 | 5 | 2.9 | 2.7 | 226.4 | 227 | 226.4 | 20.6 | 20.7 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7633 | 1 | 49.1 | 34264.7 | 1763 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:13 | Normal | 528.8 | 525.8 | 518.5 | 509 | 5 | 5.7 | 3.3 | 3.1 | 226 | 227.4 | 226.4 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8989 | 1 | 49.7 | 34265.3 | 1763 | 1.9 | 2 | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:18 | Normal | 522.6 | 519.6 | 515.4 | 512.9 | 5.5 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9358 | 1 | 47.4 | 34266.1 | 1763 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:23 | Normal | 514.8 | 521.9 | 521 | 519.6 | 6.3 | 6.6 | 4 | 3.9 | 226.8 | 227 | 226.8 | 29 | 29.1 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10709 | 1 | 49.6 | 34267 | 1763 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:28 | Normal | 509.2 | 524.8 | 519.1 | 502.5 | 6.5 | 6.6 | 4.2 | 4.3 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10939 | 1 | 47.9 | 34267.9 | 1763 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:33 | Normal | 516.2 | 523.2 | 521.9 | 516.5 | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 33.2 | 33 | 33.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12254 | 1 | 45.8 | 34268.9 | 1764 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:38 | Normal | 511.8 | 516.8 | 522.7 | 518.3 | 8.5 | 8.7 | 5.6 | 5.6 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14199 | 1 | 49.2 | 34270 | 1764 | 3 | 3.2 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:43 | Normal | 515.9 | 518.8 | 517 | 511.4 | 8 | 8.3 | 5.5 | 5.6 | 226.6 | 227.6 | 227 | 37 | 36.7 | 36.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13929 | 1 | 47.8 | 34271.2 | 1764 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:48 | Normal | 512.7 | 517.9 | 520.5 | 517 | 7.6 | 7.9 | 5.4 | 5.6 | 226.6 | 226.8 | 226.6 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13226 | 1 | 45.2 | 34272.3 | 1764 | 2.8 | 2.9 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:53 | Normal | 520.1 | 523.1 | 520.4 | 512.9 | 9 | 9.3 | 6.5 | 6.7 | 226.4 | 226.8 | 227 | 42.4 | 42.1 | 42.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15608 | 1 | 49.8 | 34273.5 | 1764 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:58 | Normal | 507.6 | 510.8 | 516.9 | 513.4 | 7 | 7.3 | 5.2 | 5.5 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12487 | 1 | 49.2 | 34274.7 | 1764 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:03 | Normal | 512.9 | 516.7 | 516.8 | 507.3 | 6.3 | 6.6 | 5 | 5.3 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11511 | 1 | 48.7 | 34275.6 | 1764 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:08 | Normal | 509.9 | 520.8 | 516.3 | 522.7 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 5.4 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 11901 | 1 | 48.4 | 34276.5 | 1764 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:13 | Normal | 512.8 | 512.8 | 518.9 | 516.4 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 5.7 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12415 | 1 | 48.3 | 34277.6 | 1764 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:18 | Normal | 512.4 | 513.8 | 515.8 | 515.3 | 8 | 8.3 | 6.4 | 6.7 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 39.1 | 39.1 | 39.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14447 | 1 | 48.7 | 34278.7 | 1764 | 2.9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:23 | Normal | 509 | 512.8 | 519.9 | 514.4 | 8 | 8.3 | 6.5 | 6.8 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14559 | 1 | 49.3 | 34279.9 | 1764 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:28 | Normal | 512.7 | 505.1 | 517.7 | 507.3 | 7.8 | 8 | 6.4 | 6.6 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 38 | 38 | 38.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14157 | 1 | 50 | 34281.2 | 1764 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:33 | Normal | 515 | 511.8 | 520.7 | 508.2 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13324 | 1 | 45.7 | 34282.3 | 1765 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:38 | Normal | 508.7 | 510.1 | 516.7 | 514.4 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11600 | 1 | 45.9 | 34283.4 | 1765 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:43 | Normal | 508 | 507.9 | 511.7 | 508.2 | 7.8 | 8 | 6.6 | 6.7 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 14132 | 1 | 47.1 | 34284.5 | 1765 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:48 | Normal | 510 | 510.9 | 514.6 | 508.2 | 8 | 8.1 | 6.7 | 7 | 224.4 | 224.8 | 225 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14480 | 1 | 48 | 34285.7 | 1765 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:53 | Normal | 515 | 518.8 | 522.1 | 518.7 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7 | 223.8 | 225.4 | 225 | 40.8 | 41 | 41 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14993 | 1 | 48.9 | 34286.9 | 1765 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:58 | Normal | 509.7 | 513.7 | 521.2 | 512.7 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 7.8 | 225 | 225.2 | 224.8 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16596 | 1 | 49.6 | 34288.2 | 1765 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:03 | Normal | 511.9 | 513.9 | 517.1 | 518.5 | 9.7 | 10 | 8.3 | 8.1 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 48.1 | 47.9 | 48 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17854 | 1 | 47.4 | 34289.6 | 1765 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:08 | Normal | 517 | 517 | 523 | 521.5 | 10.7 | 10.9 | 9 | 9 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19584 | 1 | 45 | 34291.2 | 1765 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:13 | Normal | 513.9 | 516.4 | 516.3 | 520.7 | 12.4 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 60.3 | 60.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22425 | 1 | 41.5 | 34292.9 | 1765 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:18 | Normal | 507.6 | 510.6 | 515.4 | 516.9 | 14.6 | 14.6 | 12.3 | 12.3 | 225.8 | 225 | 225.8 | 69.8 | 69.7 | 69.8 | 60 | 60 | 60.01 | 25911 | 1 | 41.4 | 34294.8 | 1765 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:23 | Normal | 509.6 | 509.9 | 517.1 | 517.6 | 17 | 17 | 14.2 | 14.4 | 225.8 | 226 | 225.6 | 80.7 | 80.5 | 80.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 31201 | 1 | 42.3 | 34297.2 | 1765 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:28 | Normal | 507.5 | 507.5 | 519.8 | 515.3 | 17.8 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 226 | 226.2 | 226 | 84.4 | 84.2 | 84.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 32673 | 1 | 43.3 | 34299.7 | 1765 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:33 | Normal | 500.6 | 503.8 | 510.1 | 509.7 | 17.9 | 18.1 | 15.3 | 15.2 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 84.2 | 83.9 | 83.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 32635 | 1 | 44 | 34302.2 | 1766 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:38 | Normal | 499.2 | 502.8 | 502.4 | 505.9 | 12.2 | 12.3 | 10.6 | 10.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 58.6 | 58.2 | 58.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22143 | 1 | 44.3 | 34304.2 | 1766 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:43 | Normal | 502.4 | 506 | 509.4 | 510.1 | 16.6 | 16.5 | 14.5 | 14.3 | 226 | 226 | 225.6 | 78.2 | 78 | 78 | 59.99 | 60 | 59.96 | 35091 | 1 | 44.6 | 34306.6 | 1766 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:48 | Normal | 512.3 | 505.5 | 514.4 | 508.2 | 13.4 | 14.3 | 12.6 | 13 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 69.2 | 68.8 | 68.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 24772 | 1 | 45.1 | 34308.6 | 1766 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:53 | Normal | 499.7 | 499.7 | 503.9 | 497.5 | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 225 | 225 | 225.2 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18244 | 1 | 44.8 | 34310.2 | 1766 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:58 | Normal | 496.7 | 496.7 | 503.6 | 499.2 | 7.3 | 8 | 7.1 | 7.3 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14590 | 1 | 44.8 | 34312.2 | 1766 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:03 | Normal | 498.9 | 504 | 510.3 | 509.4 | 22 | 22.2 | 19.8 | 19.9 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 103.4 | 102.9 | 102.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 41201 | 1 | 45.4 | 34314.9 | 1766 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:08 | Normal | 484.7 | 487 | 496.2 | 488.7 | 28.3 | 29.6 | 24.9 | 26.2 | 227 | 226.2 | 227.2 | 125.8 | 125.9 | 125.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 49254 | 1 | 47 | 34318.5 | 1766 | 9.6 | 10.1 | 0 | 8.6 | 9.7 | 9.9 | 0.3 | 9.3 | 8.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:13 | Normal | 482.3 | 490.6 | 496.1 | 503 | 16.6 | 18 | 16.8 | 17.6 | 225.6 | 226 | 226.2 | 84.3 | 84.4 | 84.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 40099 | 1 | 50.1 | 34322.1 | 1766 | 5.2 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:18 | Normal | 475.8 | 474.8 | 485.9 | 489.4 | 28.2 | 28.8 | 25.6 | 25.5 | 227.6 | 227 | 227.2 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 60.01 | 60 | 60 | 47815 | 1 | 51.7 | 34325.9 | 1766 | 9.6 | 10 | 0.1 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:23 | Normal | 467.1 | 468.2 | 479.9 | 478.9 | 9.1 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 224 | 224.4 | 225 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17157 | 1 | 53.6 | 34329 | 1766 | 3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:28 | Normal | 475.4 | 479.2 | 492 | 491.5 | 10.1 | 11 | 10.4 | 10.4 | 224.4 | 224.8 | 225 | 53.1 | 52.7 | 52.8 | 59.99 | 60 | 60 | 19572 | 1 | 52.1 | 34330.8 | 1766 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:33 | Normal | 472.9 | 510 | 475.7 | 505.8 | 16.9 | 14.1 | 18.6 | 16.1 | 226 | 226 | 225.6 | 87.3 | 87 | 86.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29240 | 1 | 51.5 | 34333 | 1767 | 5.8 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:38 | Normal | 504.5 | 514 | 540.3 | 511.7 | 28.3 | 28.1 | 21.9 | 27.3 | 227.4 | 226.2 | 227.2 | 133 | 132.5 | 133.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 50487 | 1 | 50.5 | 34335.1 | 1767 | 9.7 | 10 | 0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 8.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:43 | Normal | 495.5 | 509.6 | 525.2 | 527.9 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 225 | 225.2 | 225 | 62.5 | 62.3 | 62.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20017 | 1 | 50.9 | 34337.4 | 1767 | 4 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:48 | Normal | 493.8 | 507.7 | 501.7 | 501.2 | 10.5 | 11.1 | 11 | 10.9 | 225 | 225 | 225 | 57.9 | 57.7 | 57.7 | 60 | 60 | 59.99 | 19504 | 1 | 50.3 | 34339.1 | 1767 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:53 | Normal | 509.6 | 489.8 | 492.6 | 498.8 | 19.9 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 226.4 | 225.8 | 226.6 | 97.9 | 97.3 | 97.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 32029 | 1 | 50.7 | 34341.8 | 1767 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:58 | Normal | 527.1 | 529.1 | 542.9 | 529.4 | 27 | 26.6 | 23.6 | 26.2 | 227.4 | 226.8 | 227.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50451 | 1 | 51.7 | 34344.5 | 1767 | 9.2 | 9.7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:03 | Normal | 479.1 | 471.4 | 484.3 | 480.5 | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 224.8 | 225 | 225 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18287 | 1 | 53.1 | 34347.5 | 1767 | 3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:08 | Normal | 485.4 | 480.4 | 492.6 | 484.2 | 8.1 | 9 | 8.3 | 8.5 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15791 | 1 | 51.8 | 34349 | 1767 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:13 | Normal | 509.3 | 517.4 | 517.3 | 511.7 | 28.4 | 26.1 | 26.9 | 26.1 | 228.4 | 227 | 228 | 132.6 | 132.8 | 132.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 50594 | 1 | 52.4 | 34352.3 | 1767 | 9.8 | 10.2 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:18 | Normal | 486.5 | 519 | 518.6 | 552.6 | 33.8 | 27.3 | 28.6 | 17.9 | 228 | 226.8 | 228.4 | 133.4 | 132.4 | 132.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 47783 | 1 | 53.8 | 34355.1 | 1767 | 11.1 | 11.9 | 0 | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.4 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:23 | Normal | 472.2 | 468.4 | 488.9 | 477.5 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 7 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 34.2 | 34 | 34.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12549 | 1 | 53.2 | 34356.6 | 1767 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:28 | Normal | 506.6 | 500.6 | 526.5 | 520 | 28.1 | 29.3 | 25 | 25.6 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 50657 | 1 | 52.5 | 34359.4 | 1767 | 9.6 | 10 | 0.1 | 8.5 | 10 | 9.9 | 0.2 | 9.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:33 | Normal | 472.1 | 481 | 482 | 481.5 | 8.9 | 9.8 | 9 | 9.3 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 17681 | 1 | 54.9 | 34362.4 | 1768 | 3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:38 | Normal | 483 | 469.9 | 481 | 475.5 | 27.8 | 28.7 | 27 | 27.5 | 228 | 227.6 | 228.4 | 129.2 | 129.3 | 129.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 49301 | 1 | 55.2 | 34365.9 | 1768 | 9.6 | 9.9 | 0 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 9 | 9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:43 | Normal | 457.6 | 448.7 | 468.7 | 459.2 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 224.2 | 224.8 | 225 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11571 | 1 | 57.7 | 34369.2 | 1768 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:48 | Normal | 503.2 | 511.2 | 510.4 | 498 | 27.6 | 26.2 | 27 | 28.4 | 227.2 | 227 | 228 | 132.9 | 133 | 132.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 50527 | 1 | 56.5 | 34371.9 | 1768 | 9.5 | 9.9 | 0 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:53 | Normal | 504.1 | 512 | 509.2 | 496.8 | 26.1 | 24.4 | 26.3 | 27.8 | 228 | 227 | 228.2 | 123.6 | 123.1 | 123.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 50524 | 1 | 59.4 | 34376.1 | 1768 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.3 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:58 | Normal | 506.1 | 505.3 | 524.3 | 498 | 27.1 | 27 | 25.6 | 29.4 | 227.6 | 227 | 227.8 | 133.1 | 133 | 132.9 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 38643 | 1 | 61.8 | 34380 | 1768 | 9.4 | 10 | 0 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:03 | Normal | 498.3 | 502.8 | 503.4 | 508.1 | 22.1 | 20.4 | 18.5 | 18.5 | 227 | 226.4 | 226.6 | 102.9 | 102.4 | 102.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 36822 | 1 | 58.6 | 34381.8 | 1768 | 8 | 7.5 | 0 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:08 | Normal | 464.2 | 454.2 | 473.2 | 465.6 | 10.3 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 224.8 | 225 | 224.8 | 52.3 | 52 | 52.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18680 | 1 | 59.5 | 34385.1 | 1768 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.2 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:13 | Normal | 522.7 | 533.8 | 523.2 | 531.7 | 26.8 | 22.9 | 29.1 | 25.6 | 228 | 227.2 | 227.8 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 50409 | 1 | 57.4 | 34387.6 | 1768 | 9.2 | 9.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:18 | Normal | 511.4 | 511.4 | 516.9 | 508.6 | 26.2 | 26 | 27.6 | 28 | 227.4 | 227.4 | 228 | 133.4 | 132.7 | 132.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 50321 | 1 | 58.3 | 34391.1 | 1768 | 9.1 | 9.6 | 0 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:23 | Normal | 459.5 | 462.4 | 475.3 | 459.1 | 13.3 | 14.3 | 16.8 | 15.7 | 225 | 225.4 | 225.6 | 69.1 | 69 | 69 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23563 | 1 | 60 | 34394.5 | 1768 | 4.4 | 5.2 | 0 | 3.8 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:28 | Normal | 466.8 | 467.7 | 473.6 | 470.2 | 8.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 224.6 | 225 | 224.8 | 43.4 | 43.3 | 43.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15838 | 1 | 57.6 | 34396.1 | 1768 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:33 | Normal | 484.8 | 484.7 | 488.2 | 477.8 | 9 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 50 | 49.8 | 50 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18634 | 1 | 55.3 | 34397.5 | 1769 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:38 | Normal | 490.4 | 487.5 | 492.7 | 490.5 | 9.1 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 224.8 | 225 | 225.2 | 49.4 | 49.2 | 49.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18420 | 1 | 53.6 | 34399 | 1769 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:43 | Normal | 502.9 | 496.9 | 500.7 | 498.2 | 12.3 | 13 | 12.6 | 12.8 | 225.4 | 226 | 225.8 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23678 | 1 | 52.6 | 34400.6 | 1769 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:48 | Normal | 524.7 | 511.5 | 533.6 | 527.1 | 23.2 | 27.1 | 21.5 | 23.1 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 124.9 | 124.5 | 124.6 | 60 | 59.99 | 60 | 49612 | 1 | 54.1 | 34404.5 | 1769 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:53 | Normal | 516 | 464.2 | 489.8 | 483.3 | 21.6 | 32.1 | 29.6 | 30 | 228 | 227.2 | 228.2 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 50679 | 1 | 57.3 | 34408.7 | 1769 | 7.5 | 8 | 0.1 | 6 | 10.8 | 10.9 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:58 | Normal | 463.5 | 464.6 | 471.3 | 457.9 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 15318 | 1 | 56.8 | 34410.7 | 1769 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:03 | Normal | 492.6 | 487.4 | 480.6 | 482.9 | 12.2 | 12 | 11 | 11.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 57.7 | 57.3 | 57.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 19971 | 1 | 54.8 | 34412.2 | 1769 | 4.5 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:08 | Normal | 473.4 | 467.3 | 475 | 469.5 | 10.6 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 55 | 55 | 55.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20998 | 1 | 55.2 | 34415.2 | 1769 | 3.6 | 4 | 0 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:13 | Normal | 514.5 | 499.8 | 529.9 | 526.4 | 25.5 | 30.1 | 25.1 | 26 | 227.4 | 227.8 | 228.4 | 133 | 133 | 132.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 50555 | 1 | 54 | 34417.6 | 1769 | 8.7 | 9.4 | 0 | 7.6 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.5 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:18 | Normal | 527.8 | 508.8 | 524.6 | 523.2 | 23.5 | 28.7 | 26.8 | 26.8 | 227.4 | 227.8 | 228 | 133.4 | 133.2 | 132.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 50408 | 1 | 54.6 | 34420.6 | 1769 | 8.1 | 8.6 | 0 | 6.8 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:23 | Normal | 470.1 | 474.1 | 471.1 | 462.6 | 8.8 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 46.7 | 46.6 | 46.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17371 | 1 | 55.1 | 34423.5 | 1769 | 3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:28 | Normal | 491.2 | 476.2 | 490.6 | 488.1 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17550 | 1 | 53.3 | 34424.9 | 1769 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:33 | Normal | 508 | 507.9 | 506.7 | 507.3 | 26.1 | 26.1 | 28.3 | 28.2 | 227.8 | 227.4 | 228 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 60 | 60 | 60 | 50576 | 1 | 53.6 | 34428.6 | 1770 | 9 | 9.4 | 0 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.3 | 9.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:38 | Normal | 474.9 | 473.8 | 477.9 | 475.3 | 10.4 | 11 | 11 | 11.1 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 53.2 | 53.2 | 53.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 19825 | 1 | 55.7 | 34431.8 | 1770 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:43 | Normal | 469.2 | 478.2 | 494.1 | 473.7 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 30 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 133.4 | 133 | 132.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 50478 | 1 | 55.6 | 34435.4 | 1770 | 9.7 | 10 | 0.1 | 8.5 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | 8.8 | 9.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:48 | Normal | 471 | 475 | 477.9 | 470.4 | 25.8 | 26.9 | 28.2 | 28.8 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 48982 | 1 | 56.8 | 34439 | 1770 | 8.7 | 9.2 | 0 | 7.8 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:53 | Normal | 487.1 | 494.2 | 493 | 484.4 | 27.5 | 26.8 | 29 | 29.5 | 227.8 | 227.2 | 227.6 | 133.2 | 133.2 | 133 | 59.99 | 59.97 | 60 | 50540 | 1 | 57.4 | 34442.4 | 1770 | 9.3 | 9.7 | 0.1 | 8.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 9.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:58 | Normal | 502.4 | 504.4 | 508.3 | 496.9 | 26.5 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 227.6 | 227.4 | 228 | 132.8 | 132.3 | 132.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 45784 | 1 | 58.7 | 34445.9 | 1770 | 9.1 | 9.5 | 0 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.2 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:03 | Normal | 458.8 | 462.7 | 465.5 | 463.6 | 17.3 | 20.3 | 18.5 | 20.4 | 226 | 225.6 | 226.4 | 81.8 | 81.4 | 81.4 | 60 | 60 | 59.99 | 46356 | 1 | 59.6 | 34450 | 1770 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:08 | Normal | 477.4 | 465.6 | 487.3 | 483.5 | 25.7 | 24.2 | 14.8 | 13.3 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 81.3 | 81.1 | 80.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47912 | 1 | 60.3 | 34453.8 | 1770 | 9 | 9.2 | 0.1 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:13 | Normal | 475.7 | 479.1 | 491 | 471.9 | 23.1 | 24.1 | 25.5 | 27.5 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 117.9 | 117.7 | 117.5 | 60 | 60 | 60 | 45488 | 1 | 60.7 | 34457.6 | 1770 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:18 | Normal | 469.2 | 473.2 | 475.3 | 468.8 | 26.7 | 26.7 | 28.6 | 28.8 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 126.6 | 126.6 | 126.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47345 | 1 | 61.2 | 34461.5 | 1770 | 9 | 9.3 | 0 | 8.2 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.3 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:23 | Normal | 473.3 | 479.3 | 488.9 | 486.5 | 26.8 | 26.3 | 28.5 | 28.7 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 129.2 | 128.4 | 128.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49118 | 1 | 59.5 | 34463.9 | 1770 | 9.1 | 9.4 | 0.1 | 8.2 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:28 | Normal | 492.7 | 500.2 | 482.5 | 506.1 | 23.1 | 24.3 | 24.5 | 21.2 | 225.6 | 224.4 | 225.2 | 107.8 | 107.6 | 107.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 49528 | 1 | 58.8 | 34467 | 1770 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8 | 9.3 | 9 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:33 | Normal | 499 | 492 | 503 | 522.3 | 26.1 | 27.6 | 28.9 | 25.6 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 133.1 | 132.4 | 132.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50142 | 1 | 57.6 | 34469.9 | 1771 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:38 | Normal | 492 | 477.2 | 479.3 | 483.6 | 26.2 | 27.9 | 30 | 29.7 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 133.3 | 132.7 | 132.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 50276 | 1 | 58.4 | 34473.7 | 1771 | 8.9 | 9.2 | 0.1 | 7.7 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:43 | Normal | 511.1 | 531 | 522.7 | 507.1 | 26 | 22.7 | 27.6 | 29.8 | 226.6 | 225.2 | 227.4 | 132.7 | 132.7 | 132.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50281 | 1 | 57.8 | 34476.1 | 1771 | 8.8 | 9.3 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:48 | Normal | 474.7 | 478.7 | 479.8 | 485.3 | 26.5 | 26.8 | 29 | 28.8 | 226 | 226 | 226.8 | 129.4 | 129.5 | 129.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 48954 | 1 | 59 | 34480.2 | 1771 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.4 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:53 | Normal | 478.5 | 476.5 | 480.6 | 474.2 | 25 | 25.3 | 27.3 | 27.7 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 122.4 | 122.3 | 122.2 | 60 | 60.01 | 60 | 46373 | 1 | 60 | 34484.1 | 1771 | 8.5 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:58 | Normal | 474.7 | 475.8 | 480.2 | 483.3 | 24 | 24.3 | 26.3 | 26.6 | 226 | 224.8 | 226.2 | 117.9 | 117.5 | 117.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 44499 | 1 | 60.3 | 34487.9 | 1771 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:03 | Normal | 480.4 | 486 | 484 | 480.7 | 22.6 | 23 | 25.6 | 25.5 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 113.9 | 113.9 | 113.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 42898 | 1 | 59.8 | 34491.4 | 1771 | 7.7 | 8 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:08 | Normal | 480.7 | 482.6 | 487.2 | 484.7 | 22.8 | 23 | 25.2 | 25.6 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 114.4 | 114.2 | 114 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 43109 | 1 | 59.3 | 34495 | 1771 | 7.6 | 8 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:13 | Normal | 483.2 | 486.1 | 487.5 | 478 | 22.8 | 23 | 25.6 | 26.1 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 115.1 | 114.5 | 114.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 43265 | 1 | 59.2 | 34498.6 | 1771 | 7.7 | 8 | 0 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:18 | Normal | 480.7 | 482.8 | 485.5 | 477 | 22.8 | 23 | 25.8 | 26.1 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 114.5 | 114.1 | 113.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43177 | 1 | 59.1 | 34502.2 | 1771 | 7.8 | 8 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:23 | Normal | 480.7 | 481.7 | 486.9 | 476.4 | 23.1 | 23.2 | 26 | 26.4 | 225.6 | 225.4 | 226 | 115.8 | 115.5 | 115.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 43668 | 1 | 59.1 | 34505.8 | 1771 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.1 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:28 | Normal | 483 | 477 | 482.2 | 480.9 | 23 | 23.6 | 26.5 | 26.3 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 116.3 | 116.2 | 116 | 60 | 60.03 | 60.02 | 43855 | 1 | 59.2 | 34509.4 | 1771 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | 0.2 | 7.4 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:33 | Normal | 482.9 | 480.8 | 484.8 | 478 | 21.8 | 22.2 | 24.9 | 24.6 | 225.8 | 225 | 225.6 | 109.9 | 109.7 | 109.6 | 60 | 60.01 | 60 | 41439 | 1 | 59 | 34513 | 1772 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:38 | Normal | 477.5 | 485.4 | 484.1 | 479.5 | 13.6 | 13.8 | 16.6 | 16.9 | 224.4 | 224 | 224.6 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31062 | 1 | 58.8 | 34516.4 | 1772 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:43 | Normal | 485.3 | 486.2 | 485.6 | 488.6 | 19.3 | 19.9 | 22.3 | 22.2 | 225 | 224.4 | 225.6 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 37863 | 1 | 57.4 | 34519.1 | 1772 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:48 | Normal | 483.8 | 480.9 | 483.5 | 481.9 | 15.2 | 15.7 | 17.9 | 17.9 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 81.4 | 81.3 | 81.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31651 | 1 | 56.7 | 34522 | 1772 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:53 | Normal | 479.7 | 487.8 | 485.6 | 484.2 | 14 | 14.5 | 16.5 | 16.6 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 75.8 | 75.9 | 75.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29350 | 1 | 55.5 | 34524.5 | 1772 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:58 | Normal | 484.5 | 487.6 | 489.8 | 483.3 | 10.5 | 11.1 | 12.5 | 12.9 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 59.3 | 59 | 59.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 21739 | 1 | 54.5 | 34526.7 | 1772 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:03 | Normal | 496.1 | 494 | 489.9 | 500.3 | 11.8 | 12.3 | 14.2 | 14.3 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 66.8 | 66.4 | 66.5 | 60 | 60 | 60.01 | 24354 | 1 | 53.1 | 34528.6 | 1772 | 4 | 4.3 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:08 | Normal | 497.7 | 497 | 498.8 | 486.3 | 11 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 62.9 | 62.6 | 62.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23100 | 1 | 52.3 | 34530.6 | 1772 | 3.8 | 4 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:13 | Normal | 494.9 | 492.7 | 493.9 | 490.4 | 8.6 | 9.3 | 10.7 | 10.8 | 222 | 222.4 | 222.4 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18959 | 1 | 51.4 | 34532.4 | 1772 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:18 | Normal | 488.4 | 485.2 | 493.1 | 483.4 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 221.8 | 221.6 | 222 | 44.9 | 45 | 44.9 | 60 | 60.03 | 60 | 16336 | 1 | 50.6 | 34533.9 | 1772 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:23 | Normal | 488.9 | 488.9 | 497.9 | 495.4 | 7 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 42.3 | 42.1 | 42 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15272 | 1 | 49.9 | 34535.2 | 1772 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:28 | Normal | 499.6 | 504.6 | 497.3 | 492.9 | 8 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 221.8 | 222 | 222 | 49 | 48.8 | 48.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 17933 | 1 | 49.2 | 34536.6 | 1772 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:33 | Normal | 490.7 | 494.7 | 500.5 | 493.1 | 7.2 | 7.9 | 9.2 | 9.6 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16132 | 1 | 48.8 | 34538.1 | 1773 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:38 | Normal | 495.3 | 493.7 | 497.4 | 498 | 7.5 | 8.1 | 9.6 | 10.1 | 221.8 | 222 | 222 | 46.9 | 46.6 | 46.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17070 | 1 | 48.2 | 34539.4 | 1773 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:43 | Normal | 501.6 | 493.7 | 497.9 | 494.3 | 8.8 | 9.5 | 11.5 | 12 | 222 | 222.6 | 222.2 | 54.4 | 54.3 | 54.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20175 | 1 | 47.9 | 34541 | 1773 | 3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:48 | Normal | 502.2 | 504.1 | 500 | 502 | 9.2 | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 222 | 222.2 | 222.4 | 56.9 | 57 | 57 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20942 | 1 | 47.7 | 34542.7 | 1773 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:53 | Normal | 497.9 | 500.9 | 494 | 492.5 | 8.3 | 8.9 | 11 | 11.4 | 221.8 | 222 | 222 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18882 | 1 | 47.6 | 34544.4 | 1773 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:58 | Normal | 494.8 | 503.7 | 492.8 | 502.4 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 9.8 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16408 | 1 | 47.2 | 34545.9 | 1773 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:03 | Normal | 493.2 | 496.7 | 507.8 | 488.4 | 8 | 8.3 | 10.3 | 10.9 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 49.1 | 48.5 | 49 | 60 | 60 | 60.01 | 17915 | 1 | 46.8 | 34547.3 | 1773 | 2.7 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:08 | Normal | 481.8 | 492.8 | 490.4 | 492.9 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | 8.5 | 221.2 | 222 | 221.4 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14183 | 1 | 46.5 | 34548.8 | 1773 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:13 | Normal | 491 | 487.9 | 499.2 | 493.7 | 4.5 | 5 | 5.9 | 6.1 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10396 | 1 | 45.9 | 34549.7 | 1773 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:18 | Normal | 495.7 | 487.7 | 495.8 | 495.3 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6 | 220 | 221.2 | 221 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10200 | 1 | 45.2 | 34550.6 | 1773 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:23 | Normal | 495.1 | 491 | 506 | 492.5 | 4.5 | 4.8 | 6 | 6.3 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10388 | 1 | 46.6 | 34551.5 | 1773 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:28 | Normal | 505 | 503.5 | 505.4 | 498.6 | 5.1 | 5.3 | 7.1 | 7.3 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12024 | 1 | 45.8 | 34552.4 | 1773 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:33 | Normal | 495.6 | 500.6 | 506.9 | 500.5 | 5 | 5.2 | 7.1 | 7.3 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 33 | 33 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 11981 | 1 | 45 | 34553.4 | 1774 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:38 | Normal | 500.9 | 499.9 | 507.7 | 502.3 | 5 | 5.3 | 7.4 | 7.5 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12230 | 1 | 47.2 | 34554.4 | 1774 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:43 | Normal | 496.6 | 495.6 | 499.4 | 504 | 4.1 | 4.3 | 6 | 6 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 9962 | 1 | 48.4 | 34555.3 | 1774 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:48 | Normal | 498.4 | 494.4 | 507.7 | 498.3 | 4.3 | 4.5 | 6.7 | 6.9 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 30.3 | 30 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10955 | 1 | 49.3 | 34556.2 | 1774 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:53 | Normal | 490.8 | 492.7 | 501.1 | 495.6 | 3 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 221.2 | 222.4 | 221.6 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7767 | 1 | 49.9 | 34556.9 | 1774 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:58 | Normal | 500.9 | 490.9 | 495.7 | 493.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 220.6 | 222 | 222 | 15 | 15 | 15.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5794 | 1 | 48.3 | 34557.5 | 1774 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:03 | Normal | 479.4 | 489.7 | 500.5 | 495.9 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 13.9 | 13.7 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5287 | 1 | 46.1 | 34558 | 1774 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:08 | Normal | 473.6 | 487.7 | 498.8 | 492.3 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 221.6 | 222.4 | 222 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4982 | 1 | 45.3 | 34558.4 | 1774 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:13 | Normal | 484.6 | 481.6 | 495.5 | 472.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 222.2 | 223 | 222.2 | 8 | 7.7 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3067 | 1 | 47 | 34558.7 | 1774 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:18 | Normal | 484.7 | 478.7 | 481.7 | 479.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2444 | 1 | 47.6 | 34559 | 1774 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:23 | Normal | 481.7 | 474.6 | 474.5 | 493 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 221.2 | 223.2 | 222 | 5.2 | 5 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1981 | 1 | 47.9 | 34559.2 | 1774 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:28 | Normal | 474.8 | 474.9 | 476.7 | 480.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1592 | 1 | 47.9 | 34559.3 | 1774 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:33 | Normal | 483.8 | 466.9 | 480.8 | 464.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 222.2 | 223.6 | 222.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1380 | 1 | 47.7 | 34559.4 | 1775 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:38 | Normal | 460.9 | 464.7 | 477.7 | 461.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 221.8 | 223.6 | 222.8 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 1163 | 1 | 47.4 | 34559.5 | 1775 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:43 | Normal | 441.8 | 462.7 | 480.8 | 461.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222.2 | 223.8 | 222.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 991 | 1 | 46.6 | 34559.6 | 1775 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:48 | Normal | 457.9 | 435.8 | 455.7 | 464.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 821 | 1 | 44.8 | 34559.7 | 1775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:53 | Normal | 259.1 | 457.4 | 423 | 442.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 222.4 | 224 | 222.6 | 1.7 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 541 | 1 | 50 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:58 | Normal | 199.8 | 199.8 | 397.6 | 349.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222 | 224 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 290 | 1 | 49.6 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:03 | Normal | 200.3 | 199.7 | 396 | 384.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 199 | 1 | 48.8 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:08 | Normal | 200.1 | 199.7 | 200 | 297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 81 | 1 | 47.4 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:13 | Normal | 200.2 | 199.4 | 219.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 47.7 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:18 | Normal | 208.7 | 187.8 | 187 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 49.3 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:23 | Normal | 216.8 | 187.2 | 182.3 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16 | 1 | 47.8 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:28 | Normal | 188.5 | 210.9 | 189 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9 | 1 | 50 | 34559.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:33 | Normal | 195.7 | 201.8 | 202.1 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 221.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 49 | 34559.8 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0