## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-11 05:05 | Wait | 479.3 | 479.4 | 479.1 | 479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.7 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:10 | Normal | 439.8 | 199.8 | 199.8 | 369.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 120 | 1 | 34.9 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:15 | Normal | 459.9 | 297.7 | 384.8 | 488.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 374 | 1 | 37.8 | 33570.1 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:20 | Normal | 477.7 | 447.8 | 461.9 | 489 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 2 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 681 | 1 | 39.6 | 33570.1 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:25 | Normal | 471 | 500.9 | 479.7 | 480.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 226.8 | 225.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 941 | 1 | 40.7 | 33570.2 | 1803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:30 | Normal | 481.8 | 486.8 | 501.9 | 479.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 225.2 | 227 | 225.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1258 | 1 | 41.7 | 33570.3 | 1803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:35 | Normal | 492.5 | 483.3 | 504 | 497.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1647 | 1 | 42.5 | 33570.4 | 1803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:40 | Normal | 479 | 487.1 | 493.6 | 502.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 225.6 | 227 | 225.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2135 | 1 | 43.2 | 33570.5 | 1803 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:45 | Normal | 500 | 498 | 519.4 | 498.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 225.4 | 227.2 | 225.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2628 | 1 | 43.9 | 33570.7 | 1804 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:50 | Normal | 519.8 | 494.7 | 514.7 | 521 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 225.8 | 227.2 | 226 | 7.8 | 7.7 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3109 | 1 | 44.5 | 33571 | 1804 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 05:55 | Normal | 506.9 | 497.8 | 530 | 503 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3554 | 1 | 45.1 | 33571.3 | 1804 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:00 | Normal | 512 | 522.8 | 533.5 | 511.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2 | 225.6 | 227.4 | 225.8 | 10.3 | 10 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4028 | 1 | 45.6 | 33571.6 | 1804 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:05 | Normal | 519.9 | 525.8 | 525.2 | 519.4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4613 | 1 | 46.2 | 33571.9 | 1804 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:10 | Normal | 520.6 | 513.7 | 479.4 | 518.6 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.3 | 226.2 | 226.8 | 225.8 | 14 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5520 | 1 | 46.8 | 33572.4 | 1804 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:15 | Normal | 521 | 509.9 | 493 | 524.2 | 3.3 | 3.1 | 4 | 2.5 | 226 | 227 | 225.8 | 17.1 | 17 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6685 | 1 | 47.4 | 33572.9 | 1804 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:20 | Normal | 523 | 518.9 | 492.5 | 525.7 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 2.8 | 226.4 | 227.6 | 226.4 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 60 | 60 | 60.01 | 7488 | 1 | 48.1 | 33573.4 | 1804 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:25 | Normal | 515.7 | 515.7 | 517.9 | 528.1 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 226 | 227 | 227 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8106 | 1 | 48.8 | 33574.1 | 1804 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:30 | Normal | 524 | 515.8 | 511.7 | 523.1 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 225.8 | 227.4 | 227 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8693 | 1 | 49.7 | 33574.8 | 1804 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:35 | Normal | 513.9 | 521.7 | 518.9 | 509.2 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 226.4 | 227.2 | 227 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9848 | 1 | 47.8 | 33575.6 | 1804 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:40 | Normal | 519.9 | 511.7 | 515.6 | 523.9 | 5.4 | 5 | 6.3 | 6.1 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11323 | 1 | 49.8 | 33576.5 | 1804 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:45 | Normal | 507.9 | 507.6 | 502.2 | 466.7 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 6.7 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10450 | 1 | 48.5 | 33577.4 | 1805 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:50 | Normal | 514.7 | 512.7 | 496.8 | 518.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 7 | 226.8 | 227.4 | 226.6 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11557 | 1 | 50 | 33578.4 | 1805 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 06:55 | Normal | 517 | 515.7 | 440.3 | 474.6 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 9 | 226.6 | 227.8 | 226.2 | 36.1 | 35.9 | 36.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13425 | 1 | 49.1 | 33579.4 | 1805 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:00 | Normal | 504.8 | 508.7 | 496.6 | 457.8 | 5.1 | 5 | 5.6 | 6.7 | 225.6 | 226.8 | 226 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10493 | 1 | 47.5 | 33580.4 | 1805 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:05 | Normal | 501.9 | 502.7 | 508.6 | 514.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 6 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10286 | 1 | 50 | 33581.3 | 1805 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:10 | Normal | 514 | 510.8 | 511.4 | 512.7 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 225.2 | 226 | 226 | 30.9 | 30.8 | 31 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11283 | 1 | 49.4 | 33582.1 | 1805 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:15 | Normal | 511.9 | 513.8 | 512.8 | 513 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.8 | 225.4 | 226 | 225.2 | 31.9 | 31.8 | 32.1 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 11652 | 1 | 48.7 | 33583.1 | 1805 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:20 | Normal | 510 | 513.8 | 510.2 | 504.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 35.9 | 35.8 | 36.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13175 | 1 | 47.7 | 33584.1 | 1805 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:25 | Normal | 515.1 | 513.9 | 514.6 | 515 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7.8 | 224.8 | 226 | 225.2 | 37.2 | 36.9 | 37.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13554 | 1 | 46.5 | 33585.3 | 1805 | 2 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:30 | Normal | 510.1 | 504.8 | 496.5 | 503.7 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 225 | 226.4 | 226.2 | 34 | 33.9 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12562 | 1 | 44.8 | 33586.4 | 1805 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:35 | Normal | 511.3 | 507.5 | 504.5 | 515.7 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 224.6 | 225.4 | 225 | 34.9 | 34.8 | 35.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12785 | 1 | 45.4 | 33587.4 | 1805 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:40 | Normal | 515.9 | 504.8 | 511.6 | 511.9 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 34.8 | 34.5 | 34.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 12428 | 1 | 46.2 | 33588.5 | 1805 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:45 | Normal | 510.2 | 511.1 | 506.1 | 510.4 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 224 | 225 | 224.4 | 36 | 36.1 | 36.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13241 | 1 | 47 | 33589.6 | 1806 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:50 | Normal | 511.2 | 503.8 | 493.6 | 503.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13845 | 1 | 47.6 | 33590.7 | 1806 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 07:55 | Normal | 521 | 510.6 | 509.9 | 502 | 7 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14488 | 1 | 47.7 | 33591.8 | 1806 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:00 | Normal | 514.8 | 505.6 | 510.1 | 510.4 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | 224 | 224.4 | 224.6 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15786 | 1 | 47.9 | 33593.1 | 1806 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:05 | Normal | 513.2 | 515.7 | 496.4 | 501.6 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 10.2 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17463 | 1 | 48.1 | 33594.5 | 1806 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:10 | Normal | 514 | 512.9 | 500.7 | 505 | 9 | 9.1 | 10 | 11 | 224 | 225.2 | 224.6 | 50.7 | 50.4 | 50.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18976 | 1 | 48.6 | 33596 | 1806 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:15 | Normal | 502.1 | 490.7 | 503.3 | 503.7 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 12.9 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13359 | 1 | 49.3 | 33597.6 | 1806 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:20 | Normal | 519.6 | 513.7 | 486.4 | 504.7 | 12.4 | 12.6 | 14.6 | 15.2 | 225.4 | 225.8 | 225 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26099 | 1 | 44 | 33599.5 | 1806 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:25 | Normal | 494.6 | 520 | 476.6 | 506.1 | 12.8 | 11.5 | 13.1 | 13 | 225.4 | 225.6 | 225 | 67 | 67.1 | 67.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 26500 | 1 | 44.6 | 33601.9 | 1806 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:30 | Normal | 497.8 | 510.8 | 474.2 | 495.3 | 14.6 | 15 | 17.3 | 17.8 | 225.8 | 226.2 | 226 | 80.4 | 80.2 | 80.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 31680 | 1 | 45.7 | 33604.3 | 1806 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:35 | Normal | 514.3 | 503.9 | 499.5 | 484.7 | 13.3 | 13.8 | 14.6 | 16.5 | 225.8 | 226 | 225.4 | 73 | 73 | 73.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 26901 | 1 | 46.6 | 33606.7 | 1806 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:40 | Normal | 500.9 | 501.8 | 482.4 | 494.9 | 10.8 | 10.9 | 12 | 12.5 | 225 | 225.8 | 225.2 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 60 | 60.01 | 60 | 22116 | 1 | 46.7 | 33608.5 | 1806 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:45 | Normal | 514.1 | 501.8 | 481.6 | 498 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 14.5 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 65.7 | 65.7 | 65.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24043 | 1 | 47.2 | 33610.9 | 1807 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:50 | Normal | 499.8 | 487.7 | 486.8 | 488 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14181 | 1 | 47.4 | 33612.7 | 1807 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 08:55 | Normal | 503.8 | 492.8 | 493.7 | 501.1 | 12.6 | 13.1 | 12.6 | 13.7 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 65.7 | 65.4 | 65.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33138 | 1 | 46.8 | 33614.3 | 1807 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:00 | Normal | 541.2 | 495.7 | 491.5 | 519.8 | 10.4 | 12 | 14.5 | 14.4 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 62.4 | 61.9 | 62 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32468 | 1 | 46.9 | 33616.1 | 1807 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:05 | Normal | 513.7 | 506.6 | 476.7 | 497.9 | 22.3 | 23 | 25.1 | 25.6 | 227.4 | 226.8 | 226.4 | 114.3 | 114.2 | 114.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 43333 | 1 | 48 | 33619 | 1807 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:10 | Normal | 502.9 | 497.5 | 466.7 | 481.8 | 22.3 | 24.1 | 25.8 | 27.1 | 227.4 | 227.4 | 227.2 | 114.1 | 113.9 | 113.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45964 | 1 | 50.3 | 33622.6 | 1807 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:15 | Normal | 493.4 | 493.2 | 473.1 | 480.7 | 25.8 | 26.4 | 27.6 | 29.3 | 227 | 226.8 | 227.4 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 48220 | 1 | 53.3 | 33626 | 1807 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 7.9 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:20 | Normal | 491.7 | 487.8 | 467.4 | 459.5 | 23.6 | 25 | 24 | 29.6 | 227.4 | 226.8 | 227 | 112.7 | 112.4 | 112.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47592 | 1 | 55.5 | 33629.8 | 1807 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 6.4 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:25 | Normal | 489.8 | 467 | 470.9 | 465.1 | 10.7 | 11.3 | 10.3 | 11.5 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 53.4 | 53.2 | 53.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19330 | 1 | 56.1 | 33632.3 | 1807 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:30 | Normal | 489.3 | 494.1 | 494.2 | 473.6 | 15.2 | 14.1 | 12.8 | 14.7 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 72.4 | 72.5 | 72.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23545 | 1 | 54 | 33634.1 | 1807 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:35 | Normal | 504.5 | 490.3 | 494 | 481.3 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 9.7 | 224.2 | 225 | 224.8 | 45 | 44.7 | 44.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17703 | 1 | 53.3 | 33636.3 | 1807 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:40 | Normal | 491.5 | 479.2 | 487.2 | 478.5 | 10.4 | 10.9 | 10 | 11.2 | 224.2 | 225 | 224.4 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19016 | 1 | 52.6 | 33638.5 | 1807 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:45 | Normal | 511.5 | 502.8 | 509.9 | 507.1 | 11.4 | 11.8 | 11 | 12.1 | 225.2 | 225.6 | 225.2 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28753 | 1 | 52.5 | 33640.6 | 1808 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:50 | Normal | 516.2 | 520.5 | 508.2 | 500.5 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | 21.6 | 226.8 | 227 | 226.8 | 108 | 107.7 | 107.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39493 | 1 | 51.7 | 33642.4 | 1808 | 7 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 0.5 | 4.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 09:55 | Normal | 538.6 | 513.1 | 522.3 | 532.5 | 18.9 | 17.1 | 21.5 | 15.2 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38646 | 1 | 52 | 33645.2 | 1808 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 1.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 5.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:00 | Normal | 531 | 515.2 | 526.3 | 512.7 | 21 | 25.1 | 21.3 | 28 | 227 | 226.4 | 227.2 | 115.5 | 115 | 115.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50053 | 1 | 52.4 | 33647.9 | 1808 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 0.4 | 6.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:05 | Normal | 487.3 | 475.4 | 476.1 | 472.5 | 9.3 | 9.7 | 8.4 | 10.1 | 225 | 225.6 | 224.4 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17067 | 1 | 53.8 | 33650.3 | 1808 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:10 | Normal | 497.1 | 481.2 | 476.1 | 479.3 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 9 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 42.1 | 42.1 | 42.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15430 | 1 | 52.3 | 33651.8 | 1808 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:15 | Normal | 525.1 | 513.2 | 516 | 515.5 | 25.6 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 228.2 | 227.8 | 228 | 133.5 | 132.8 | 132.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 50323 | 1 | 53.7 | 33655.5 | 1808 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:20 | Normal | 479.1 | 482.2 | 483.9 | 469.6 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 9.5 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16162 | 1 | 55 | 33657.9 | 1808 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:25 | Normal | 492.2 | 482.9 | 483.7 | 482.2 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 34.7 | 34.2 | 34.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12479 | 1 | 53.4 | 33659 | 1808 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:30 | Normal | 522.5 | 487.6 | 498.2 | 486.7 | 24.9 | 29 | 28.4 | 29.5 | 227.8 | 227.6 | 228.2 | 133.3 | 132.8 | 132.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 50380 | 1 | 53.9 | 33662.5 | 1808 | 8 | 8 | 8.1 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.6 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:35 | Normal | 493.1 | 496.9 | 484.6 | 486 | 12 | 11.9 | 13.4 | 13.9 | 225.6 | 226.4 | 226 | 64 | 63.9 | 64.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28206 | 1 | 55.4 | 33665 | 1808 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:40 | Normal | 481.1 | 475 | 479.6 | 472.9 | 27.2 | 27.9 | 28.2 | 29 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 128 | 128.4 | 128.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 48477 | 1 | 56.6 | 33668.9 | 1808 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.6 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:45 | Normal | 467 | 459.8 | 463.2 | 457.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.98 | 60 | 60 | 9878 | 1 | 57.9 | 33671.5 | 1809 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:50 | Normal | 498.4 | 496.2 | 507.3 | 499.5 | 27.9 | 28.3 | 27.3 | 28.2 | 227.8 | 226.8 | 228 | 133 | 132.8 | 132.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 50338 | 1 | 57.1 | 33674.5 | 1809 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 10:55 | Normal | 482.3 | 481.2 | 495.6 | 485.9 | 29.1 | 29.6 | 27 | 28.7 | 228 | 227.2 | 228.4 | 133.1 | 133 | 133 | 60.02 | 60 | 60.02 | 50347 | 1 | 59.8 | 33678.7 | 1809 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:00 | Normal | 457.6 | 446.6 | 448.7 | 449.9 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.6 | 224.4 | 225.4 | 225 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 17684 | 1 | 61.9 | 33682.2 | 1809 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:05 | Normal | 525.8 | 515.7 | 519.2 | 508.5 | 25.3 | 27.4 | 26.1 | 28.5 | 227.8 | 226.8 | 228 | 133.4 | 132.6 | 132.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 50214 | 1 | 59.2 | 33684.4 | 1809 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:10 | Normal | 472.9 | 467.9 | 468.5 | 451.8 | 12.4 | 12.9 | 11.3 | 13.3 | 225 | 225.6 | 225.6 | 59 | 58.7 | 59 | 60 | 60 | 60 | 22825 | 1 | 59.4 | 33687.3 | 1809 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:15 | Normal | 530.3 | 518.2 | 507.1 | 513.1 | 15 | 20.4 | 21.5 | 21.8 | 226.6 | 226.6 | 226.4 | 96.3 | 95.9 | 96.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 45074 | 1 | 58.3 | 33690 | 1809 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 0.4 | 6.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:20 | Normal | 439.6 | 454.9 | 483.6 | 490 | 31.5 | 32.2 | 27 | 25.3 | 227.4 | 226.6 | 227.6 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 49936 | 1 | 59.4 | 33693.6 | 1809 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 0.4 | 9 | 10.7 | 9.8 | 0.8 | 9.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:25 | Normal | 474.6 | 457.3 | 468.5 | 462.8 | 10.2 | 11.8 | 9.7 | 11.7 | 225.8 | 226 | 226 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22684 | 1 | 60 | 33696.4 | 1809 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:30 | Normal | 479.9 | 470.7 | 473.3 | 467.5 | 8.9 | 9.3 | 8.2 | 9.3 | 224.2 | 225 | 224.8 | 43.5 | 43.5 | 43.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15886 | 1 | 57.4 | 33697.7 | 1809 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:35 | Normal | 489.9 | 479 | 474.5 | 479.9 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 10.8 | 224.6 | 225 | 225 | 50.3 | 50.3 | 50.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18751 | 1 | 55.5 | 33699.1 | 1809 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:40 | Normal | 492.8 | 486.5 | 479.2 | 483.4 | 9.5 | 9.7 | 9 | 9.7 | 224.4 | 226 | 225.4 | 47 | 46.8 | 46.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17640 | 1 | 54.1 | 33700.6 | 1809 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:45 | Normal | 552.5 | 537.4 | 550.7 | 531.8 | 24.3 | 28.1 | 23.5 | 27.8 | 228 | 227.8 | 228.2 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 50260 | 1 | 53 | 33702.5 | 1810 | 8 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 9 | 9.1 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:50 | Normal | 511.1 | 511 | 511.1 | 511.3 | 27.8 | 27.8 | 27 | 26.6 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50472 | 1 | 56.8 | 33706.7 | 1810 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 11:55 | Normal | 483.8 | 486.7 | 480.7 | 480.9 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 224.2 | 225.2 | 225 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17468 | 1 | 60.4 | 33710.7 | 1810 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:00 | Normal | 471.8 | 467.7 | 463.8 | 462 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 224.6 | 226 | 225.2 | 46.3 | 46 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17830 | 1 | 58.4 | 33712 | 1810 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:05 | Normal | 515.4 | 486.7 | 505.1 | 509.5 | 26.7 | 28.8 | 28.8 | 27 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 133.4 | 133.1 | 132.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 43334 | 1 | 56.9 | 33714.3 | 1810 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0.3 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 0.8 | 9.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:10 | Normal | 471.3 | 461.4 | 459.3 | 461.6 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 47.4 | 47.3 | 47.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17831 | 1 | 57.6 | 33717.1 | 1810 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:15 | Normal | 482 | 478.8 | 482.9 | 464.2 | 12.7 | 13.6 | 11.4 | 13 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 59.1 | 58.8 | 59.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 23960 | 1 | 57.5 | 33719.9 | 1810 | 4 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.2 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:20 | Normal | 513.4 | 513.6 | 514.8 | 514.1 | 28.4 | 27.7 | 26.5 | 26 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 132.9 | 133 | 133 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 50420 | 1 | 57.2 | 33722.8 | 1810 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 9.1 | 8.7 | 9 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:25 | Normal | 474.6 | 466.5 | 468.2 | 465.5 | 9.5 | 9.8 | 8.7 | 9.8 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16526 | 1 | 57.2 | 33724.8 | 1810 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:30 | Normal | 538.4 | 507.7 | 545.6 | 545 | 26.5 | 26.7 | 24.4 | 24.2 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 133.2 | 132.9 | 133 | 60 | 60 | 60 | 40483 | 1 | 55.2 | 33726.4 | 1810 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 7.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:35 | Normal | 506.3 | 506 | 507.2 | 506.3 | 28.6 | 28.2 | 27 | 26.5 | 227.4 | 227.8 | 228.6 | 133.3 | 132.8 | 132.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 50369 | 1 | 57.3 | 33730.5 | 1810 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:40 | Normal | 479.1 | 462.9 | 482.6 | 472.9 | 11.6 | 12 | 11 | 11.5 | 225 | 225.4 | 225 | 56 | 55.8 | 56.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20380 | 1 | 58.4 | 33733.2 | 1810 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:45 | Normal | 481.1 | 474.9 | 472.8 | 466 | 28.1 | 28.9 | 27.4 | 27.8 | 227.6 | 227.4 | 228.2 | 127.3 | 127.3 | 127.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 48525 | 1 | 59.6 | 33737.2 | 1811 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0.1 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:50 | Normal | 473.1 | 471.9 | 468.9 | 478.3 | 9.9 | 10.5 | 10 | 10.5 | 225.4 | 225 | 225.2 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17499 | 1 | 60.4 | 33740.2 | 1811 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 12:55 | Normal | 503 | 483.4 | 467.7 | 471.9 | 27.9 | 30 | 26.5 | 27.7 | 227.2 | 227 | 227.8 | 130.1 | 130 | 130.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 46312 | 1 | 61 | 33744 | 1811 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 7.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:00 | Normal | 490.8 | 502.8 | 485.8 | 482.1 | 29.6 | 27.2 | 28.3 | 28.5 | 227.2 | 227 | 228.2 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 50318 | 1 | 62.1 | 33747.5 | 1811 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:05 | Normal | 486.6 | 461.6 | 465.8 | 453.5 | 22.4 | 24.8 | 24.7 | 23 | 226.6 | 226.4 | 227 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 35072 | 1 | 63.5 | 33751.5 | 1811 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 1.1 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:10 | Normal | 506.1 | 476 | 489.8 | 486.1 | 27.4 | 31.2 | 27.5 | 27.8 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 133.3 | 132.7 | 132.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 49706 | 1 | 64 | 33755 | 1811 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 10.2 | 10 | 10.2 | 0.5 | 8.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:15 | Normal | 474.5 | 464.3 | 467.5 | 460.8 | 28 | 28.8 | 26.5 | 26.8 | 226.4 | 225.6 | 227 | 123.4 | 123.4 | 123.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 46705 | 1 | 65 | 33759 | 1811 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.7 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:20 | Normal | 474.4 | 463.3 | 461.6 | 467.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 25.1 | 24.9 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38181 | 1 | 65.8 | 33762.9 | 1811 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:25 | Normal | 477.3 | 474.9 | 476 | 473.2 | 28.5 | 29.1 | 26.5 | 26.7 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 126.9 | 126.7 | 126.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47566 | 1 | 64.5 | 33765.6 | 1811 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:30 | Normal | 490.7 | 492.2 | 490 | 470.6 | 24.1 | 26.9 | 26.3 | 27.4 | 225.2 | 224.4 | 225.4 | 117.3 | 117.4 | 117.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44340 | 1 | 64.2 | 33768.7 | 1811 | 8 | 8.6 | 9 | 0.1 | 9.2 | 8.4 | 9 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:35 | Normal | 478.6 | 473.5 | 479.8 | 462.8 | 30 | 30.5 | 27.2 | 28.4 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 49762 | 1 | 64.4 | 33772.3 | 1811 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 0.3 | 9.9 | 9.7 | 10 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:40 | Normal | 483.5 | 474.4 | 462.8 | 465.1 | 27.9 | 28.8 | 26.5 | 26.6 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 125 | 124.7 | 125.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 46947 | 1 | 65.6 | 33776.1 | 1811 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 0.9 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.7 | 8.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:45 | Normal | 502.7 | 478 | 460.5 | 460.9 | 28 | 30.8 | 28 | 28.6 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 133.1 | 133 | 132.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50077 | 1 | 63.6 | 33778.4 | 1812 | 9 | 9 | 9 | 0.4 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 8.6 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:50 | Normal | 475.4 | 475.1 | 481.3 | 472.5 | 28.4 | 29 | 26.2 | 26.6 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 125.7 | 125.4 | 125.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47297 | 1 | 65.5 | 33782.5 | 1812 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.5 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 13:55 | Normal | 477.5 | 470.4 | 480.6 | 471.9 | 27.6 | 28 | 25.1 | 25.4 | 226 | 225.4 | 226.4 | 121.2 | 121 | 120.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 45252 | 1 | 66.6 | 33786.2 | 1812 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.5 | 9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 7.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:00 | Normal | 476.6 | 472.5 | 479.8 | 477.9 | 25.7 | 26.2 | 23.4 | 23.5 | 226.2 | 226 | 226.2 | 113.3 | 112.8 | 112.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 42624 | 1 | 66.6 | 33789.8 | 1812 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 0.6 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:05 | Normal | 485.5 | 478.4 | 492.7 | 475.1 | 25.2 | 25.6 | 22.5 | 23 | 225.8 | 225.8 | 226 | 112.6 | 112.1 | 112.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42196 | 1 | 66.1 | 33793.2 | 1812 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 8.4 | 8 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:10 | Normal | 487.5 | 478.1 | 488.4 | 477.7 | 25 | 25.8 | 22.4 | 22.9 | 226 | 225.4 | 225.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 41900 | 1 | 65.8 | 33796.7 | 1812 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:15 | Normal | 483.9 | 479.3 | 486.7 | 477 | 25.3 | 25.8 | 22.6 | 23.1 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 112.5 | 112.2 | 112.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42252 | 1 | 65.6 | 33800.2 | 1812 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:20 | Normal | 485.2 | 479.3 | 481.3 | 479.3 | 25.5 | 26 | 22.6 | 22.8 | 226.4 | 225.4 | 226.2 | 111.9 | 111.8 | 111.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 42053 | 1 | 65.7 | 33803.8 | 1812 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:25 | Normal | 481.5 | 473.1 | 480.1 | 475.5 | 25.3 | 26 | 22.7 | 22.8 | 226.2 | 226 | 225.8 | 112.1 | 111.9 | 111.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 42130 | 1 | 66 | 33807.3 | 1812 | 8.1 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.6 | 7.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:30 | Normal | 487.4 | 474.3 | 483.8 | 475 | 25.6 | 26.5 | 22.7 | 23.1 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42646 | 1 | 65.9 | 33810.8 | 1812 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:35 | Normal | 485.4 | 476.1 | 488 | 478.3 | 24.1 | 25.1 | 21.6 | 22.1 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 108.1 | 107.9 | 108.1 | 60.01 | 60 | 60 | 40487 | 1 | 65.9 | 33814.3 | 1812 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:40 | Normal | 476.2 | 470.1 | 486.3 | 465.7 | 14.9 | 15 | 12.4 | 13.4 | 224.2 | 224.2 | 224 | 66.8 | 66.9 | 67 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 24946 | 1 | 65.1 | 33817.2 | 1812 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:45 | Normal | 490.5 | 488.1 | 490.2 | 480.5 | 20.9 | 21.3 | 18 | 18.7 | 225.2 | 224.8 | 225 | 94.8 | 94.7 | 94.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36441 | 1 | 63.3 | 33819.9 | 1813 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.5 | 7 | 6.7 | 7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:50 | Normal | 480.4 | 481 | 488 | 479.2 | 17.1 | 17.4 | 14.3 | 15.3 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 78 | 77.8 | 77.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29713 | 1 | 62.2 | 33822.6 | 1813 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 14:55 | Normal | 490 | 476.7 | 490.9 | 483.1 | 16.2 | 16.6 | 13.6 | 14.2 | 223.6 | 224 | 223.8 | 74.9 | 74.7 | 74.8 | 60 | 60 | 60 | 28719 | 1 | 60.7 | 33825.1 | 1813 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:00 | Normal | 488.2 | 477.4 | 492.3 | 482.5 | 12.3 | 12.6 | 10.1 | 11 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21459 | 1 | 59 | 33827.2 | 1813 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:05 | Normal | 488.8 | 490.4 | 496.3 | 491.5 | 14.1 | 14.4 | 11.6 | 12.2 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 65.8 | 65.2 | 65.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24289 | 1 | 57.5 | 33829 | 1813 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:10 | Normal | 491 | 491.7 | 496 | 492.1 | 13.5 | 13.6 | 11.1 | 11.6 | 222.6 | 223.2 | 223 | 62.6 | 62.5 | 62.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23022 | 1 | 56.5 | 33831 | 1813 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:15 | Normal | 490.8 | 482.7 | 492.5 | 484.4 | 11 | 11.1 | 8.8 | 9.5 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 51 | 50.8 | 51 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18704 | 1 | 55.3 | 33832.6 | 1813 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:20 | Normal | 488.3 | 486 | 480.4 | 482.6 | 8.3 | 8.5 | 6.8 | 7.3 | 221 | 221.4 | 222 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14248 | 1 | 54.3 | 33834.1 | 1813 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:25 | Normal | 501.4 | 491.2 | 491.9 | 486.1 | 9 | 9.3 | 7.4 | 8 | 221 | 221.6 | 221.8 | 43.3 | 43.1 | 43.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15417 | 1 | 53.1 | 33835.3 | 1813 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:30 | Normal | 492.9 | 496.6 | 497.6 | 484.8 | 10.6 | 10.6 | 8.3 | 9 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 49 | 48.9 | 49.1 | 60.01 | 60 | 60 | 17987 | 1 | 52.1 | 33836.7 | 1813 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:35 | Normal | 493.6 | 486.4 | 495.2 | 493.4 | 9.2 | 9.3 | 7.2 | 7.6 | 221.8 | 222.4 | 222 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15448 | 1 | 51.5 | 33838.1 | 1813 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:40 | Normal | 496.4 | 495.2 | 503.9 | 487.1 | 10.8 | 11 | 8.3 | 8.9 | 222 | 221.8 | 222.2 | 49.8 | 49.5 | 49.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18099 | 1 | 50.8 | 33839.5 | 1813 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:45 | Normal | 493.2 | 493.1 | 499.4 | 497.6 | 11.5 | 11.7 | 9 | 9.4 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 53 | 53.2 | 53.3 | 60.01 | 60 | 60 | 19439 | 1 | 50.4 | 33841.1 | 1814 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:50 | Normal | 487.9 | 496 | 498.7 | 496 | 12.4 | 12.5 | 9.5 | 10.1 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20836 | 1 | 50.1 | 33842.7 | 1814 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 15:55 | Normal | 491.8 | 487.6 | 489.7 | 493.9 | 11 | 11.2 | 8.6 | 9.1 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 18719 | 1 | 49.7 | 33844.4 | 1814 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:00 | Normal | 495.6 | 497.4 | 498.3 | 490.6 | 9.8 | 10 | 7.6 | 8.1 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16233 | 1 | 49.2 | 33845.8 | 1814 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:05 | Normal | 490.8 | 492.9 | 500.5 | 499.2 | 10.9 | 11.1 | 8.2 | 8.6 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18190 | 1 | 48.9 | 33847.2 | 1814 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:10 | Normal | 484.4 | 483.2 | 497.9 | 490.2 | 7.1 | 7.1 | 5.4 | 6 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 60 | 60 | 60.01 | 11943 | 1 | 48.5 | 33848.6 | 1814 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:15 | Normal | 492.3 | 487.3 | 474.2 | 489.4 | 5.8 | 5.9 | 4.6 | 5 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9990 | 1 | 47.9 | 33849.5 | 1814 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:20 | Normal | 492.4 | 497.3 | 499.8 | 491 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 219.6 | 221 | 220.4 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10099 | 1 | 47.2 | 33850.3 | 1814 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:25 | Normal | 503.3 | 491.2 | 497.3 | 494.5 | 6 | 6.2 | 4.6 | 5 | 220.8 | 221.8 | 221.2 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10273 | 1 | 46.6 | 33851.1 | 1814 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:30 | Normal | 503.4 | 500.3 | 505.1 | 492.4 | 7.2 | 7.3 | 5.2 | 5.6 | 221.2 | 222 | 222.4 | 32.9 | 33 | 32.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11936 | 1 | 46.4 | 33852.1 | 1814 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:35 | Normal | 501.4 | 503.2 | 505.2 | 489.4 | 7.1 | 7.1 | 5 | 5.4 | 221 | 222.4 | 221.6 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11573 | 1 | 46 | 33853 | 1814 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:40 | Normal | 501.5 | 490.4 | 498.7 | 499 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 5.1 | 221 | 223 | 222.2 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11454 | 1 | 45.5 | 33854 | 1814 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:45 | Normal | 499.4 | 494.4 | 490.1 | 487.5 | 5.6 | 6 | 4.1 | 4.5 | 221 | 222.8 | 222.2 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9602 | 1 | 45.2 | 33854.9 | 1815 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:50 | Normal | 497 | 497.3 | 507 | 487.8 | 5.9 | 6.3 | 4 | 4.4 | 221.8 | 223 | 222 | 26.7 | 26.7 | 27 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9863 | 1 | 45.3 | 33855.7 | 1815 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 16:55 | Normal | 499.3 | 497.2 | 505.6 | 488.8 | 4.3 | 4.7 | 3 | 3.3 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7432 | 1 | 45 | 33856.4 | 1815 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:00 | Normal | 494.4 | 492.2 | 490.3 | 484.6 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.3 | 220.8 | 222.4 | 221.2 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5239 | 1 | 48.1 | 33856.9 | 1815 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:05 | Normal | 498.5 | 496.3 | 479.5 | 480.7 | 2.7 | 3 | 2 | 2.3 | 221.6 | 222.8 | 221.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5215 | 1 | 49.9 | 33857.3 | 1815 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:10 | Normal | 490.2 | 486 | 497.7 | 467.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 222 | 223.2 | 222.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3613 | 1 | 45.9 | 33857.7 | 1815 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:15 | Normal | 497.4 | 476.3 | 473.3 | 463.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 222 | 223.4 | 221.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2770 | 1 | 47.5 | 33858 | 1815 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:20 | Normal | 485.3 | 474.1 | 473.3 | 468.5 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2278 | 1 | 49.1 | 33858.2 | 1815 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:25 | Normal | 474.3 | 469.3 | 480.2 | 469.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1794 | 1 | 49.9 | 33858.4 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:30 | Normal | 465.2 | 458.3 | 491.3 | 461.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 223.4 | 222 | 3.7 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1433 | 1 | 47.1 | 33858.5 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:35 | Normal | 482.8 | 469.1 | 466.4 | 476.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222.4 | 224 | 222.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1259 | 1 | 45 | 33858.6 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:40 | Normal | 479.4 | 460.2 | 471.4 | 477.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 224 | 222.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1066 | 1 | 46.2 | 33858.7 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:45 | Normal | 471.4 | 461.3 | 468.6 | 456.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222.4 | 224.6 | 223 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 927 | 1 | 46.7 | 33858.8 | 1816 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:50 | Normal | 460.7 | 430.4 | 435.4 | 448.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 224.6 | 223 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 753 | 1 | 46.7 | 33858.9 | 1816 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 17:55 | Normal | 462.6 | 445.4 | 416.2 | 460.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 223.8 | 222.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 536 | 1 | 45.9 | 33858.9 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:00 | Normal | 440.3 | 266.2 | 427.1 | 409.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.6 | 223.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 317 | 1 | 47 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:05 | Normal | 423.7 | 200.9 | 207.4 | 279.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.6 | 223.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 149 | 1 | 49.7 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:10 | Normal | 385.5 | 199.8 | 200 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 49.1 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:15 | Normal | 417.3 | 200 | 200.3 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.6 | 223.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 43 | 1 | 47.9 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:20 | Normal | 295.6 | 176.6 | 200.6 | 195.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 18 | 1 | 50.1 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:25 | Normal | 191.6 | 211.1 | 213.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 223 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 11 | 1 | 49.4 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:30 | Normal | 191.1 | 206.6 | 190.8 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 222.6 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 47.9 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-11 18:35 | Normal | 204.1 | 200 | 194.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 49.8 | 33859 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0