## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-01 06:02 | Wait | 514.8 | 515.3 | 504.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.6 | 48996.3 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:07 | Normal | 530.2 | 530.2 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 18 | 1 | 18.7 | 48996.3 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:12 | Normal | 500.9 | 199.6 | 534.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 143 | 1 | 19.4 | 48996.3 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:17 | Normal | 541.2 | 199.8 | 541 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 190 | 1 | 20 | 48996.3 | 3585 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:22 | Normal | 539.4 | 199.7 | 519.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 202 | 1 | 20.3 | 48996.3 | 3585 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:27 | Normal | 552.4 | 306.9 | 546.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 308 | 1 | 20.5 | 48996.4 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:32 | Normal | 571.2 | 379.5 | 532.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 397 | 1 | 20.7 | 48996.4 | 3585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:37 | Normal | 573.6 | 356.3 | 534.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 499 | 1 | 20.8 | 48996.4 | 3585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:42 | Normal | 562.4 | 444.7 | 533.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 617 | 1 | 20.9 | 48996.5 | 3585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:47 | Normal | 576.8 | 514.5 | 530.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 654 | 1 | 21 | 48996.5 | 3586 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:52 | Normal | 569.9 | 515.9 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 780 | 1 | 21.1 | 48996.6 | 3586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 06:57 | Normal | 579.1 | 568.7 | 563.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 821 | 1 | 21.3 | 48996.7 | 3586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:02 | Normal | 563.5 | 559.9 | 531.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 235 | 234.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 937 | 1 | 21.5 | 48996.7 | 3586 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:07 | Normal | 565.1 | 552.3 | 544.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1009 | 1 | 21.5 | 48996.8 | 3586 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:12 | Normal | 588.2 | 516.7 | 552 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1088 | 1 | 21.6 | 48996.9 | 3586 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:17 | Normal | 575.3 | 566.8 | 552.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60 | 60 | 59.98 | 1122 | 1 | 21.8 | 48997 | 3586 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:22 | Normal | 581.9 | 531.6 | 564.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1262 | 1 | 21.9 | 48997.1 | 3586 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:27 | Normal | 586.1 | 560 | 536.4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2027 | 1 | 22 | 48997.2 | 3586 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:32 | Normal | 594 | 550.7 | 556.4 | 0 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2567 | 1 | 22.2 | 48997.4 | 3586 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:37 | Normal | 589.1 | 540.7 | 554.5 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 0 | 236 | 234.8 | 234.8 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3353 | 1 | 22.3 | 48997.7 | 3586 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:42 | Normal | 568.8 | 538.1 | 553.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 4189 | 1 | 22.5 | 48998 | 3586 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:47 | Normal | 553.4 | 527.9 | 553.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 235 | 235.2 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4582 | 1 | 22.7 | 48998.4 | 3587 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:52 | Normal | 555 | 475.5 | 577.1 | 0 | 5.5 | 4.1 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5275 | 1 | 22.8 | 48998.8 | 3587 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 07:57 | Normal | 548.6 | 481 | 571.8 | 0 | 6.6 | 4.4 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6027 | 1 | 23 | 48999.2 | 3587 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:02 | Normal | 559.5 | 477 | 549.9 | 0 | 7 | 4.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6368 | 1 | 23.1 | 48999.8 | 3587 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:07 | Normal | 460.3 | 570.8 | 571.5 | 0 | 8.5 | 4.7 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.97 | 60 | 60.01 | 6891 | 1 | 23.1 | 49000.3 | 3587 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:12 | Normal | 478.7 | 575.9 | 585.5 | 0 | 8.6 | 5.2 | 0.6 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 7462 | 1 | 23.1 | 49000.9 | 3587 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:17 | Normal | 479.5 | 586.2 | 571.4 | 0 | 9.1 | 5.3 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235 | 235.6 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7662 | 1 | 24.1 | 49001.5 | 3587 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:22 | Normal | 478.3 | 585.8 | 573.5 | 0 | 9.8 | 5.6 | 0.6 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8008 | 1 | 24.4 | 49002.2 | 3587 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:27 | Normal | 515.6 | 585.2 | 565.1 | 0 | 11.1 | 5.8 | 0.7 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9209 | 1 | 24.6 | 49002.9 | 3587 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:32 | Normal | 487.3 | 587.9 | 556.1 | 0 | 11.8 | 6.1 | 0.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9411 | 1 | 24.9 | 49003.7 | 3587 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:37 | Normal | 477.6 | 588.4 | 570 | 0 | 12.2 | 6 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 25.7 | 24.1 | 26 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9675 | 1 | 25.2 | 49004.5 | 3587 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:42 | Normal | 486.3 | 587.1 | 545.1 | 0 | 12.6 | 6.6 | 0.8 | 0 | 237 | 236 | 235.6 | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10065 | 1 | 25.6 | 49005.3 | 3587 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:47 | Normal | 492.3 | 585.9 | 565.7 | 0 | 13.1 | 6.8 | 0.8 | 0 | 237.2 | 236 | 235.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10563 | 1 | 25.9 | 49006.1 | 3588 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:52 | Normal | 494.1 | 576.8 | 555.2 | 0 | 13.6 | 7.1 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10842 | 1 | 26.2 | 49007 | 3588 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 08:57 | Normal | 506.4 | 567.8 | 579.6 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11352 | 1 | 26.5 | 49008 | 3588 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:02 | Normal | 569.6 | 578.9 | 570.6 | 0 | 14.3 | 7.6 | 0.8 | 0 | 237.2 | 236 | 236.2 | 31.2 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12336 | 1 | 26.8 | 49009 | 3588 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:07 | Normal | 611.4 | 604.7 | 549.1 | 0 | 14.2 | 7.7 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 32.8 | 31.6 | 32.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 13004 | 1 | 27.2 | 49010 | 3588 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:12 | Normal | 601 | 579.9 | 565.1 | 0 | 14.6 | 8.1 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13298 | 1 | 27.5 | 49011.1 | 3588 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:17 | Normal | 575.2 | 569.8 | 542.4 | 0 | 15.6 | 8.3 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 13566 | 1 | 27.7 | 49012.2 | 3588 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:22 | Normal | 592.1 | 573.1 | 547.3 | 0 | 15.6 | 8.6 | 0.8 | 0 | 237 | 236.4 | 236.6 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14000 | 1 | 28 | 49013.4 | 3588 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:27 | Normal | 592 | 572.1 | 575.6 | 0 | 16.2 | 8.8 | 0.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 36 | 36.1 | 35.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14307 | 1 | 28.3 | 49014.6 | 3588 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:32 | Normal | 586.5 | 566.9 | 591.2 | 0 | 16.6 | 9 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.4 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 60.03 | 14552 | 1 | 28.6 | 49015.8 | 3588 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:37 | Normal | 590.3 | 569 | 546.5 | 0 | 16.8 | 9.1 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14818 | 1 | 28.9 | 49017 | 3588 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:42 | Normal | 587.3 | 562.7 | 558.2 | 0 | 17 | 9.4 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 38 | 38 | 37.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14919 | 1 | 29.2 | 49018.2 | 3588 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:47 | Normal | 588.6 | 565.7 | 557.6 | 0 | 17.4 | 9.5 | 1 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 15218 | 1 | 29.4 | 49019.5 | 3589 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:52 | Normal | 568.1 | 567.7 | 568.1 | 0 | 17.7 | 9.6 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 38.9 | 39 | 38.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 15489 | 1 | 29.7 | 49020.8 | 3589 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 09:57 | Normal | 584.6 | 565.8 | 564.2 | 0 | 18.1 | 9.8 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 39.9 | 40.1 | 39.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15810 | 1 | 29.9 | 49022.1 | 3589 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:02 | Normal | 582.1 | 566 | 367.9 | 0 | 18.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237 | 45.2 | 44.4 | 45.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17732 | 1 | 30.2 | 49023.5 | 3589 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:07 | Normal | 588.5 | 567.1 | 363.9 | 0 | 18.9 | 10.2 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18010 | 1 | 30.6 | 49024.9 | 3589 | 4.6 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:12 | Normal | 584.6 | 567.1 | 377.5 | 0 | 19.1 | 10.3 | 5.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 45.2 | 45.3 | 45 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18176 | 1 | 30.9 | 49026.4 | 3589 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:17 | Normal | 588.1 | 557.7 | 269.9 | 0 | 19.1 | 10.6 | 14.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 49 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19801 | 1 | 31.4 | 49028.1 | 3589 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:22 | Normal | 579.5 | 562 | 280 | 0 | 19.5 | 10.6 | 14.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 49.6 | 49.8 | 49.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20030 | 1 | 32 | 49029.7 | 3589 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:27 | Normal | 576.3 | 563.5 | 273.3 | 0 | 19.8 | 10.6 | 14.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 50.1 | 50.1 | 50 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20172 | 1 | 32.4 | 49031.4 | 3589 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:32 | Normal | 575.7 | 551.5 | 270.5 | 0 | 20.3 | 11 | 15 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 50.8 | 50.8 | 50.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 20441 | 1 | 32.8 | 49033.1 | 3589 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:37 | Normal | 575.9 | 556.6 | 276.1 | 0 | 20.4 | 11 | 15.1 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 51.6 | 51.7 | 51.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20748 | 1 | 33.3 | 49034.8 | 3589 | 5 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:42 | Normal | 577.9 | 561.7 | 297.6 | 0 | 20.8 | 11.1 | 15.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.6 | 53 | 53 | 53 | 60.02 | 60 | 60 | 21288 | 1 | 33.6 | 49036.6 | 3589 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:47 | Normal | 582.9 | 566.7 | 321.9 | 0 | 20.6 | 11 | 14.7 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.4 | 53.3 | 53.3 | 52.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21502 | 1 | 34.1 | 49038.3 | 3590 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:52 | Normal | 577.1 | 559.9 | 317.9 | 0 | 20.9 | 11.2 | 15.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 53.5 | 53.8 | 53.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 21653 | 1 | 34.6 | 49040.1 | 3590 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 10:57 | Normal | 576.3 | 561 | 316.2 | 0 | 21.1 | 11.3 | 15.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 54 | 54.1 | 53.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 21840 | 1 | 34.9 | 49042 | 3590 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:02 | Normal | 581.2 | 558 | 312.9 | 0 | 21.1 | 11.3 | 15.7 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 54.4 | 54.5 | 54.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21902 | 1 | 35.2 | 49043.8 | 3590 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:07 | Normal | 578.7 | 555.3 | 307.2 | 0 | 21.3 | 11.3 | 15.7 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 21941 | 1 | 35.5 | 49045.6 | 3590 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:12 | Normal | 574.2 | 550.9 | 306.7 | 0 | 21.4 | 11.5 | 16.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 54.5 | 54.7 | 54.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22041 | 1 | 35.9 | 49047.4 | 3590 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:17 | Normal | 574.7 | 555.8 | 328.7 | 0 | 21.3 | 11.5 | 15.7 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 54.9 | 55 | 54.7 | 60 | 60.02 | 60 | 22126 | 1 | 36.3 | 49049.3 | 3590 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:22 | Normal | 577.1 | 554.9 | 355.5 | 0 | 21.2 | 11.5 | 15.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 55.8 | 56 | 55.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 22535 | 1 | 36.5 | 49051.1 | 3590 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:27 | Normal | 576.1 | 553.9 | 354 | 0 | 21.5 | 11.5 | 16.1 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.4 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22763 | 1 | 36.8 | 49053 | 3590 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:32 | Normal | 576.1 | 551.9 | 354.8 | 0 | 21.5 | 11.5 | 16.1 | 0 | 238.4 | 237 | 237.4 | 56.5 | 56.5 | 56.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 22828 | 1 | 37.2 | 49054.9 | 3590 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:37 | Normal | 574.1 | 557.8 | 364.7 | 0 | 21.6 | 11.4 | 16 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 56.9 | 57.1 | 56.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23019 | 1 | 37.3 | 49056.8 | 3590 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:42 | Normal | 572.6 | 545.4 | 363.7 | 0 | 21.6 | 11.6 | 15.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 56.7 | 56.9 | 56.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22900 | 1 | 37.5 | 49058.7 | 3590 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:47 | Normal | 575.9 | 557.6 | 358 | 0 | 21.5 | 11.5 | 16.3 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 57.2 | 57.3 | 57 | 60 | 60 | 60.01 | 23069 | 1 | 37.6 | 49060.7 | 3591 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:52 | Normal | 576.8 | 566.8 | 356.5 | 0 | 21.2 | 11.2 | 16.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 56.7 | 57 | 56.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22841 | 1 | 37.8 | 49062.6 | 3591 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 11:57 | Normal | 583.2 | 558.9 | 368.1 | 0 | 21.2 | 11.5 | 16 | 0 | 238 | 237.4 | 237.2 | 56.6 | 56.8 | 56.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22968 | 1 | 37.9 | 49064.5 | 3591 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:02 | Normal | 579.3 | 555 | 434.7 | 0 | 21.5 | 11.4 | 15.6 | 0 | 238 | 237.2 | 237.2 | 59.1 | 59 | 58.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 23763 | 1 | 38.1 | 49066.4 | 3591 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:07 | Normal | 578.8 | 559.6 | 430.6 | 0 | 21.5 | 11.4 | 15.9 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.2 | 59.3 | 59.5 | 59.1 | 60.01 | 60 | 60 | 23930 | 1 | 38.2 | 49068.4 | 3591 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:12 | Normal | 576.9 | 561.6 | 437 | 0 | 21.3 | 11.4 | 15.8 | 0 | 237.2 | 237 | 238.2 | 59.3 | 59.3 | 59 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23915 | 1 | 38.3 | 49070.4 | 3591 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:17 | Normal | 578.8 | 562.9 | 438.2 | 0 | 21.1 | 11.1 | 14.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 57 | 57 | 56.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23079 | 1 | 38.3 | 49072.4 | 3591 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.3 | 3.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:22 | Normal | 579.3 | 556 | 452.3 | 0 | 20.6 | 11.2 | 12.9 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 55.8 | 55.8 | 55.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22487 | 1 | 38.4 | 49074.3 | 3591 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:27 | Normal | 581.2 | 558.4 | 475.4 | 0 | 20.6 | 11 | 12.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237.2 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22433 | 1 | 38.6 | 49076.1 | 3591 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:32 | Normal | 581.7 | 560.5 | 482 | 0 | 20.4 | 10.9 | 12 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 54.9 | 55 | 54.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22173 | 1 | 39.1 | 49078 | 3591 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:37 | Normal | 571.3 | 555 | 464.2 | 0 | 20.3 | 10.8 | 12.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.8 | 54.2 | 54.2 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21907 | 1 | 39.8 | 49079.8 | 3591 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:42 | Normal | 577.2 | 557 | 438.3 | 0 | 19.7 | 10.7 | 12.5 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 53 | 53.2 | 52.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21287 | 1 | 40 | 49081.6 | 3591 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5 | 0 | 0.4 | 2.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:47 | Normal | 571.9 | 561.9 | 412.1 | 0 | 19.6 | 10.6 | 14.9 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21972 | 1 | 40 | 49083.4 | 3592 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:52 | Normal | 575 | 553.6 | 439.5 | 0 | 19.6 | 10.5 | 14.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237.4 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21995 | 1 | 40 | 49085.3 | 3592 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 12:57 | Normal | 580 | 514.9 | 441.3 | 0 | 19.3 | 10.6 | 12.9 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 52.1 | 52.3 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21036 | 1 | 39.7 | 49087.1 | 3592 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:02 | Normal | 576.3 | 414.7 | 480.2 | 0 | 19.4 | 14.6 | 11.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21313 | 1 | 39.3 | 49088.8 | 3592 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:07 | Normal | 581.9 | 404.7 | 495.6 | 0 | 19.1 | 15.1 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.6 | 52.9 | 53 | 52.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21249 | 1 | 39.1 | 49090.6 | 3592 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:12 | Normal | 585.1 | 377.7 | 529.7 | 0 | 18.5 | 14.4 | 11.1 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 51.5 | 51.6 | 51.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20760 | 1 | 38.9 | 49092.3 | 3592 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:17 | Normal | 589 | 363.9 | 539 | 0 | 18.3 | 14.7 | 11.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 51.1 | 51.3 | 51 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20580 | 1 | 38.7 | 49094 | 3592 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:22 | Normal | 584.9 | 315.7 | 541.7 | 0 | 18 | 17.8 | 11 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 51 | 51.1 | 50.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 20479 | 1 | 38.6 | 49095.7 | 3592 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:27 | Normal | 578.9 | 329.8 | 487.9 | 0 | 17.6 | 17.3 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 52.1 | 52 | 51.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20839 | 1 | 38.6 | 49097.5 | 3592 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:32 | Normal | 584.2 | 325.4 | 509.7 | 0 | 17.4 | 16.3 | 12.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20484 | 1 | 38.7 | 49099.2 | 3592 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:37 | Normal | 585.9 | 304.8 | 541.1 | 0 | 17.1 | 16.1 | 12.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 49.9 | 50 | 49.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20104 | 1 | 38.5 | 49100.9 | 3592 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:42 | Normal | 584.3 | 263.2 | 541.3 | 0 | 16.6 | 16.7 | 12.4 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 47.9 | 48 | 47.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 19289 | 1 | 38.4 | 49102.5 | 3592 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:47 | Normal | 581.2 | 248.8 | 542.6 | 0 | 16.3 | 16.4 | 12 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18583 | 1 | 38.2 | 49104.1 | 3593 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.7 | 4 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:52 | Normal | 589.6 | 254.9 | 546.3 | 0 | 15.8 | 15.2 | 11.6 | 0 | 236 | 235.2 | 236.2 | 45.2 | 45.4 | 45 | 60.03 | 60.02 | 60 | 18038 | 1 | 37.9 | 49105.6 | 3593 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 13:57 | Normal | 585.3 | 231.8 | 549.1 | 0 | 15.3 | 15.8 | 11.3 | 0 | 237.6 | 236 | 236.2 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17554 | 1 | 37.8 | 49107.1 | 3593 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:02 | Normal | 591 | 250.5 | 543.6 | 0 | 14.8 | 15.1 | 11.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.4 | 42.9 | 43.1 | 42.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17041 | 1 | 37.6 | 49108.5 | 3593 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:07 | Normal | 592.8 | 341.9 | 540.8 | 0 | 14.5 | 10.5 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 41.9 | 42.1 | 41.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16580 | 1 | 37.4 | 49109.9 | 3593 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:12 | Normal | 584.7 | 383 | 542.4 | 0 | 14.1 | 10.1 | 10.5 | 0 | 236 | 235.8 | 235.2 | 41.8 | 42 | 41.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16557 | 1 | 37.1 | 49111.3 | 3593 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:17 | Normal | 582.8 | 391.1 | 541.8 | 0 | 13.6 | 9.7 | 10.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 15980 | 1 | 36.9 | 49112.7 | 3593 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:22 | Normal | 586.2 | 372.8 | 546 | 0 | 13.2 | 10.2 | 9.8 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.4 | 39.5 | 39.6 | 39.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15607 | 1 | 36.7 | 49114 | 3593 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.9 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:27 | Normal | 593.9 | 380.7 | 542.8 | 0 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15020 | 1 | 36.5 | 49115.3 | 3593 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:32 | Normal | 594 | 346.3 | 554.5 | 0 | 12.1 | 9.2 | 8.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 36.1 | 36.2 | 36 | 59.96 | 60 | 59.97 | 14294 | 1 | 36.2 | 49116.5 | 3593 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:37 | Normal | 589.6 | 307.5 | 543 | 0 | 11.7 | 9.2 | 8.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13579 | 1 | 35.9 | 49117.6 | 3593 | 3 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:42 | Normal | 569.1 | 286.9 | 551.8 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12648 | 1 | 35.8 | 49118.7 | 3593 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:47 | Normal | 562.7 | 263.6 | 546.8 | 0 | 10.3 | 8.7 | 8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 30 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11846 | 1 | 35.6 | 49119.8 | 3594 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:52 | Normal | 534 | 253.7 | 553 | 0 | 10.1 | 8.4 | 7.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 28.2 | 28.4 | 28 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11083 | 1 | 35.3 | 49120.7 | 3594 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 14:57 | Normal | 495.2 | 265.9 | 549.1 | 0 | 9.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10269 | 1 | 35.1 | 49121.6 | 3594 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:02 | Normal | 584.3 | 242.6 | 551 | 0 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9409 | 1 | 35.2 | 49122.4 | 3594 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:07 | Normal | 588.7 | 222 | 547.6 | 0 | 7 | 7.3 | 6.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 59.88 | 59.85 | 59.88 | 8879 | 1 | 35.2 | 49123.2 | 3594 | 2 | 1.8 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:12 | Normal | 588.9 | 208.8 | 552.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 8298 | 1 | 35 | 49123.9 | 3594 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:17 | Normal | 539.5 | 244 | 550.5 | 0 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 0 | 235.2 | 233 | 233 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7506 | 1 | 34.8 | 49124.5 | 3594 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:22 | Normal | 579.1 | 434.4 | 542.9 | 0 | 4.2 | 3.7 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 232.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7015 | 1 | 34.5 | 49125.1 | 3594 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:27 | Normal | 585.8 | 454.6 | 546.8 | 0 | 3.8 | 3.3 | 5.1 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 6586 | 1 | 34.3 | 49125.7 | 3594 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:32 | Normal | 588 | 481 | 549.7 | 0 | 3.5 | 3 | 4.6 | 0 | 234 | 232.8 | 232.4 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6102 | 1 | 34.1 | 49126.2 | 3594 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:37 | Normal | 538.4 | 467 | 542.1 | 0 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5488 | 1 | 33.9 | 49126.7 | 3594 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:42 | Normal | 480.3 | 480.8 | 547.4 | 0 | 3 | 2.5 | 3.9 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4971 | 1 | 33.7 | 49127.1 | 3594 | 1.3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:47 | Normal | 453.6 | 475.9 | 549.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3942 | 1 | 33.4 | 49127.5 | 3595 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:52 | Normal | 432.1 | 476.6 | 553.5 | 0 | 2.6 | 2 | 2.2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 8.8 | 9 | 8.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3521 | 1 | 33.1 | 49127.8 | 3595 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 15:57 | Normal | 441.6 | 442.7 | 532.5 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 3179 | 1 | 32.9 | 49128.1 | 3595 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:02 | Normal | 418.2 | 457.2 | 539.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2826 | 1 | 32.7 | 49128.3 | 3595 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:07 | Normal | 421.6 | 453.1 | 513.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231 | 230.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2496 | 1 | 32.5 | 49128.5 | 3595 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:12 | Normal | 365.4 | 467.9 | 526.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1972 | 1 | 32.4 | 49128.7 | 3595 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:17 | Normal | 356.5 | 462.1 | 521 | 0 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 3.8 | 4 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1446 | 1 | 32 | 49128.9 | 3595 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:22 | Normal | 340.1 | 517.7 | 518.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1094 | 1 | 31.8 | 49129 | 3595 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:27 | Normal | 382.5 | 520.8 | 515.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 950 | 1 | 31.6 | 49129.1 | 3595 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:32 | Normal | 373.5 | 484 | 512 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 842 | 1 | 31.4 | 49129.1 | 3595 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:37 | Normal | 380.2 | 474.8 | 508 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 735 | 1 | 31.2 | 49129.2 | 3595 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:42 | Normal | 545.9 | 451.8 | 498.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 559 | 1 | 31 | 49129.3 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:47 | Normal | 534.7 | 389.8 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 436 | 1 | 30.8 | 49129.3 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:52 | Normal | 469.2 | 382.7 | 499.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 340 | 1 | 30.6 | 49129.3 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 16:57 | Normal | 443.3 | 199.7 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 241 | 1 | 30.4 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:02 | Normal | 351.4 | 199.9 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 139 | 1 | 30.2 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:07 | Normal | 200 | 199.4 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 65 | 1 | 30 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:12 | Normal | 198.8 | 198.2 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 29.8 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:17 | Normal | 176.1 | 204.4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25 | 1 | 29.6 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:22 | Normal | 205.4 | 200.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 29.4 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-01 17:27 | Normal | 203.2 | 192.2 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18 | 1 | 29.1 | 49129.4 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0