## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-10 06:08 | Wait | 515.4 | 515.6 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 20.7 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:13 | Normal | 537.4 | 534.4 | 522.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 7 | 1 | 21 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:18 | Normal | 531.1 | 200.3 | 511.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 87 | 1 | 21.3 | 50117.7 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:23 | Normal | 563.9 | 201.7 | 514.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 117 | 1 | 21.5 | 50117.7 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:28 | Normal | 548.1 | 290.7 | 538.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 221 | 1 | 21.7 | 50117.7 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:33 | Normal | 537 | 343.4 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 332 | 1 | 21.9 | 50117.7 | 3687 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:38 | Normal | 559.2 | 316.7 | 541.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 347 | 1 | 22.1 | 50117.7 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:43 | Normal | 556.2 | 420.7 | 528.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 418 | 1 | 22.2 | 50117.8 | 3687 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:48 | Normal | 568.9 | 474.7 | 540.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 480 | 1 | 22.4 | 50117.8 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:53 | Normal | 571.1 | 522.7 | 534 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 593 | 1 | 22.5 | 50117.9 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 06:58 | Normal | 566.7 | 558.7 | 521.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 628 | 1 | 22.7 | 50117.9 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:03 | Normal | 578.1 | 546.9 | 540.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 230.6 | 231.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 739 | 1 | 22.8 | 50118 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:08 | Normal | 569.1 | 503.2 | 531.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 826 | 1 | 22.9 | 50118 | 3687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:13 | Normal | 556 | 534.6 | 531.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 870 | 1 | 23 | 50118.1 | 3687 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:18 | Normal | 573.1 | 560.7 | 521.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230 | 230.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 916 | 1 | 23 | 50118.2 | 3688 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:23 | Normal | 564 | 566.6 | 554.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 232 | 230.2 | 230.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 967 | 1 | 23.1 | 50118.3 | 3688 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:28 | Normal | 560.8 | 525.5 | 540.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1424 | 1 | 23.9 | 50118.4 | 3688 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:33 | Normal | 578.9 | 536.8 | 537.2 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2061 | 1 | 24.3 | 50118.5 | 3688 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:38 | Normal | 477.1 | 524.9 | 531.5 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2650 | 1 | 24.6 | 50118.7 | 3688 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:43 | Normal | 544 | 527.5 | 549.1 | 0 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 3384 | 1 | 24.9 | 50118.9 | 3688 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:48 | Normal | 535.2 | 526.7 | 553.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4160 | 1 | 25.3 | 50119.3 | 3688 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:53 | Normal | 535.3 | 478.9 | 544.1 | 0 | 4.2 | 3.9 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230 | 231 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4505 | 1 | 25.7 | 50119.6 | 3688 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 07:58 | Normal | 540.5 | 463 | 568.4 | 0 | 5.9 | 4.1 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5460 | 1 | 26.1 | 50120 | 3688 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:03 | Normal | 541.2 | 446.8 | 550.3 | 0 | 6.3 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5783 | 1 | 26.5 | 50120.5 | 3688 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:08 | Normal | 495.1 | 492.7 | 557.7 | 0 | 6.8 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5932 | 1 | 26.9 | 50121 | 3688 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:13 | Normal | 464 | 576.8 | 554.2 | 0 | 8.1 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 17.2 | 17.3 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6797 | 1 | 27.3 | 50121.5 | 3688 | 1 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:18 | Normal | 460.6 | 555.9 | 567.7 | 0 | 8.5 | 5.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7064 | 1 | 27.7 | 50122.1 | 3689 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:23 | Normal | 471.2 | 567.9 | 544.6 | 0 | 9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7467 | 1 | 28 | 50122.7 | 3689 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:28 | Normal | 481.1 | 570.7 | 569.1 | 0 | 10 | 5.6 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 59.96 | 60 | 59.94 | 8005 | 1 | 28.5 | 50123.4 | 3689 | 1.9 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:33 | Normal | 489.2 | 571.8 | 562 | 0 | 10.7 | 5.8 | 0.6 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 59.95 | 60 | 8571 | 1 | 28.9 | 50124.1 | 3689 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:38 | Normal | 518.4 | 589.3 | 568.4 | 0 | 11 | 5.8 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 22.4 | 23.2 | 22.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9088 | 1 | 29.3 | 50124.8 | 3689 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:43 | Normal | 481.1 | 576 | 562.5 | 0 | 12 | 6.3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9322 | 1 | 29.7 | 50125.6 | 3689 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:48 | Normal | 516.2 | 575.1 | 552.4 | 0 | 11.6 | 6.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 25.2 | 25.3 | 25 | 60 | 60 | 59.98 | 9739 | 1 | 29.9 | 50126.4 | 3689 | 2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:53 | Normal | 526.3 | 563.6 | 553.6 | 0 | 11.6 | 6.8 | 0.6 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 25.9 | 26 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9941 | 1 | 30.3 | 50127.2 | 3689 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 08:58 | Normal | 479.2 | 573.2 | 542.6 | 0 | 13.5 | 7 | 0.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10354 | 1 | 30.6 | 50128 | 3689 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:03 | Normal | 521.1 | 573.7 | 565.2 | 0 | 13.8 | 7.3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11152 | 1 | 30.9 | 50128.9 | 3689 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:08 | Normal | 569.1 | 572.7 | 572.3 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.8 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 12057 | 1 | 31.2 | 50129.9 | 3689 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:13 | Normal | 590.1 | 562.7 | 539.3 | 0 | 14.1 | 7.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 32.2 | 32.4 | 32.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12503 | 1 | 31.6 | 50130.9 | 3689 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:18 | Normal | 586.1 | 568.8 | 566.1 | 0 | 14.7 | 8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 33.1 | 33.3 | 32.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12815 | 1 | 31.8 | 50132 | 3690 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:23 | Normal | 592.4 | 564.8 | 541.9 | 0 | 15 | 8.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13089 | 1 | 32 | 50133.1 | 3690 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:28 | Normal | 589.6 | 564 | 547.7 | 0 | 15.5 | 8.4 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231.8 | 34.6 | 34.7 | 34.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13423 | 1 | 32.3 | 50134.2 | 3690 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:33 | Normal | 585.9 | 567 | 573.1 | 0 | 15.7 | 8.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13658 | 1 | 32.6 | 50135.3 | 3690 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:38 | Normal | 584.3 | 575.8 | 538.4 | 0 | 16 | 8.6 | 0.7 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 35.6 | 35.8 | 35.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13831 | 1 | 32.8 | 50136.4 | 3690 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:43 | Normal | 568.5 | 566.1 | 559.2 | 0 | 16.8 | 8.9 | 0.7 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 36.3 | 36.6 | 36.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14124 | 1 | 33 | 50137.6 | 3690 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:48 | Normal | 584.2 | 570.8 | 571.3 | 0 | 16.8 | 9.1 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14347 | 1 | 33.3 | 50138.8 | 3690 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:53 | Normal | 586.2 | 569.8 | 571.2 | 0 | 17.1 | 9.2 | 0.7 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 37.6 | 37.7 | 37.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14620 | 1 | 33.5 | 50140 | 3690 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 09:58 | Normal | 578.2 | 563.8 | 564.9 | 0 | 17.6 | 9.4 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 14893 | 1 | 33.8 | 50141.2 | 3690 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:03 | Normal | 585.4 | 569.6 | 575.7 | 0 | 16.8 | 9.3 | 0.7 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 38.9 | 39 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15083 | 1 | 34.1 | 50142.5 | 3690 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:08 | Normal | 582.5 | 559.7 | 557.4 | 0 | 17.8 | 9.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15320 | 1 | 34.1 | 50143.8 | 3690 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:13 | Normal | 578.4 | 566 | 559.2 | 0 | 18.2 | 9.8 | 0.8 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 39.7 | 39.9 | 39.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 15401 | 1 | 34.3 | 50145 | 3690 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:18 | Normal | 581.5 | 559.1 | 556.2 | 0 | 18.4 | 10.1 | 1 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231 | 40.5 | 40.7 | 40.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 15655 | 1 | 34.6 | 50146.3 | 3691 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:23 | Normal | 578.6 | 559.6 | 404.7 | 0 | 18.7 | 10.2 | 5.2 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17543 | 1 | 34.8 | 50147.7 | 3691 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:28 | Normal | 573.4 | 551.3 | 408.3 | 0 | 19.1 | 10.4 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17826 | 1 | 35.1 | 50149.1 | 3691 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:33 | Normal | 556.1 | 558.8 | 409.9 | 0 | 20 | 10.5 | 5.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18054 | 1 | 35.3 | 50150.6 | 3691 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:38 | Normal | 578.4 | 555.6 | 521.5 | 0 | 19.5 | 10.6 | 5.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 47.5 | 47.7 | 47.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18719 | 1 | 35.7 | 50152.2 | 3691 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:43 | Normal | 583.2 | 565.7 | 530.8 | 0 | 19.3 | 10.3 | 5.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.2 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 18802 | 1 | 35.9 | 50153.7 | 3691 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:48 | Normal | 580.5 | 552.8 | 543.1 | 0 | 19.7 | 10.8 | 5.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 48.3 | 48.6 | 48.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19074 | 1 | 36.3 | 50155.3 | 3691 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:53 | Normal | 593.3 | 566.9 | 532.8 | 0 | 19.8 | 10.6 | 5.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 47.7 | 47.8 | 47.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19228 | 1 | 36.5 | 50156.9 | 3691 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 10:58 | Normal | 574.9 | 553.9 | 533.8 | 0 | 20.2 | 10.9 | 5.7 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 49.2 | 49.2 | 48.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19315 | 1 | 36.7 | 50158.5 | 3691 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:03 | Normal | 576.5 | 553.8 | 532.5 | 0 | 20.3 | 11 | 5.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 49.2 | 49.4 | 49.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 19394 | 1 | 36.8 | 50160.1 | 3691 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:08 | Normal | 570.1 | 555.6 | 536.1 | 0 | 20.5 | 11 | 5.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 49.3 | 49.6 | 49.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19411 | 1 | 37 | 50161.8 | 3691 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:13 | Normal | 576.2 | 555.2 | 542.6 | 0 | 20.5 | 11.1 | 5.8 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 50.2 | 50.3 | 50 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19652 | 1 | 37 | 50163.4 | 3691 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:18 | Normal | 557.8 | 547.8 | 441.8 | 0 | 20.8 | 11 | 9 | 0 | 233 | 231.8 | 231.6 | 51.9 | 52.2 | 51.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20597 | 1 | 37.2 | 50165 | 3692 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:23 | Normal | 569.5 | 553.4 | 409 | 0 | 20.6 | 11 | 11 | 0 | 233.6 | 231 | 232.4 | 53 | 53.3 | 52.9 | 60 | 60 | 60 | 20986 | 1 | 37.6 | 50166.8 | 3692 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:28 | Normal | 574.7 | 557.9 | 434.3 | 0 | 20.6 | 10.9 | 11 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 54.3 | 54.5 | 54.1 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 21246 | 1 | 37.8 | 50168.5 | 3692 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:33 | Normal | 575.9 | 556.7 | 367.4 | 0 | 20.7 | 11.1 | 14.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 55.6 | 55.7 | 55.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22066 | 1 | 38 | 50170.4 | 3692 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:38 | Normal | 570.9 | 555.6 | 344.1 | 0 | 20.9 | 11 | 15.4 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 55.2 | 55.3 | 55 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21833 | 1 | 38.4 | 50172.2 | 3692 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:43 | Normal | 574.5 | 547.6 | 347.2 | 0 | 20.8 | 11.1 | 15.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 55.2 | 55.5 | 55.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 21923 | 1 | 38.6 | 50174 | 3692 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:48 | Normal | 576 | 553.9 | 350.1 | 0 | 21.1 | 11 | 15.6 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 22007 | 1 | 38.7 | 50175.8 | 3692 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:53 | Normal | 571.8 | 557.7 | 348.5 | 0 | 20.8 | 11 | 15.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 55.5 | 55.5 | 55.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22010 | 1 | 38.8 | 50177.7 | 3692 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 11:58 | Normal | 575.9 | 555.7 | 351.2 | 0 | 20.8 | 11 | 15.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 55.4 | 55.6 | 55.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21975 | 1 | 38.9 | 50179.5 | 3692 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:03 | Normal | 569.9 | 558 | 401.4 | 0 | 20.8 | 11 | 15.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 57.1 | 57.3 | 57 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22642 | 1 | 39.1 | 50181.4 | 3692 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:08 | Normal | 577.6 | 549.6 | 417.3 | 0 | 20.5 | 11.1 | 15.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 57.3 | 57.6 | 57.2 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 22768 | 1 | 39.2 | 50183.2 | 3692 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:13 | Normal | 574.6 | 556.9 | 441.5 | 0 | 20.6 | 11 | 15.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 57.6 | 57.8 | 57.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22874 | 1 | 39.5 | 50185.2 | 3692 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:18 | Normal | 576.4 | 549.5 | 441.1 | 0 | 20.1 | 10.9 | 14.4 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 56.4 | 56.5 | 56 | 59.99 | 60 | 60 | 22407 | 1 | 39.7 | 50187 | 3693 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:23 | Normal | 573 | 558.3 | 446.8 | 0 | 20.4 | 10.8 | 12.6 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 55.2 | 55.3 | 54.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 21819 | 1 | 39.7 | 50188.9 | 3693 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0.4 | 2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:28 | Normal | 570 | 555.8 | 467.8 | 0 | 20.2 | 10.7 | 12 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21680 | 1 | 39.9 | 50190.7 | 3693 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:33 | Normal | 577.4 | 561.9 | 481.1 | 0 | 20 | 10.6 | 11.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.4 | 54.5 | 54.5 | 54.2 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 21551 | 1 | 40.2 | 50192.5 | 3693 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:38 | Normal | 574.8 | 557.8 | 450 | 0 | 19.7 | 10.6 | 11.9 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233 | 53.4 | 53.5 | 53.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21068 | 1 | 40.9 | 50194.3 | 3693 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:43 | Normal | 571 | 557.2 | 441.1 | 0 | 19.4 | 10.4 | 11.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 52.5 | 52.6 | 52 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20717 | 1 | 41.3 | 50196 | 3693 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:48 | Normal | 572.9 | 552 | 420.8 | 0 | 19.3 | 10.5 | 13.9 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 53.5 | 53.7 | 53.1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 21152 | 1 | 41.7 | 50197.7 | 3693 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:53 | Normal | 587 | 566.7 | 440.2 | 0 | 18.7 | 10 | 14 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 53 | 53.1 | 52.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 21236 | 1 | 41.4 | 50199.5 | 3693 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 12:58 | Normal | 573.5 | 528.6 | 397.9 | 0 | 18.7 | 10 | 13.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 51.1 | 51.2 | 50.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 20179 | 1 | 41 | 50201.2 | 3693 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:03 | Normal | 579 | 412.8 | 472.3 | 0 | 18.5 | 13.3 | 11.6 | 0 | 233 | 230.8 | 231 | 51.5 | 51.7 | 51.2 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 20102 | 1 | 40.5 | 50202.9 | 3693 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 0 | 3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:08 | Normal | 572.1 | 407.3 | 483.1 | 0 | 18.3 | 14 | 11.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 51.4 | 51.7 | 51.3 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 20176 | 1 | 40.3 | 50204.6 | 3693 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:13 | Normal | 572.1 | 413.8 | 514.6 | 0 | 18 | 11.3 | 11 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 49.2 | 49.3 | 49 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19314 | 1 | 40.2 | 50206.2 | 3693 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 0 | 2.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:18 | Normal | 579.9 | 357.9 | 544 | 0 | 17.8 | 13.5 | 10.6 | 0 | 231 | 228.8 | 230.4 | 50 | 50 | 49.6 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 19463 | 1 | 40.1 | 50207.9 | 3694 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:23 | Normal | 581.3 | 297.5 | 536.1 | 0 | 17.3 | 17.6 | 10.7 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230.6 | 49.9 | 50 | 49.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19598 | 1 | 40 | 50209.5 | 3694 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:28 | Normal | 574.3 | 342.6 | 539.6 | 0 | 17.1 | 16.6 | 10.5 | 0 | 231 | 229 | 230.6 | 50.2 | 50.1 | 49.8 | 59.9 | 59.88 | 59.92 | 19632 | 1 | 39.8 | 50211.1 | 3694 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:33 | Normal | 584 | 314.1 | 491.5 | 0 | 16.8 | 16.2 | 12.7 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.6 | 50.2 | 50.1 | 50 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19569 | 1 | 39.9 | 50212.8 | 3694 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:38 | Normal | 580.9 | 323.6 | 510.9 | 0 | 16.6 | 12.3 | 12.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 47.2 | 47.4 | 47.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18391 | 1 | 40.1 | 50214.4 | 3694 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:43 | Normal | 581.2 | 265.6 | 533.1 | 0 | 16.3 | 14.1 | 12.1 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 18201 | 1 | 40 | 50215.9 | 3694 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 1.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:48 | Normal | 586.7 | 245.6 | 546.5 | 0 | 15.8 | 15.1 | 11.7 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 17734 | 1 | 39.9 | 50217.4 | 3694 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:53 | Normal | 578.6 | 219.6 | 539.4 | 0 | 15.4 | 15.6 | 11.5 | 0 | 230.4 | 228 | 229.2 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 60 | 60.01 | 60 | 16989 | 1 | 39.8 | 50218.9 | 3694 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 13:58 | Normal | 578.7 | 254.8 | 547.1 | 0 | 15.1 | 13.6 | 11 | 0 | 230 | 227.4 | 228.8 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16652 | 1 | 39.6 | 50220.3 | 3694 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:03 | Normal | 584.6 | 258.8 | 542.2 | 0 | 14.3 | 13.5 | 10.7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16225 | 1 | 39.4 | 50221.6 | 3694 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:08 | Normal | 585.4 | 227.9 | 540.5 | 0 | 14 | 14.1 | 10.5 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.8 | 41.1 | 41.2 | 40.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15694 | 1 | 39.2 | 50223 | 3694 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:13 | Normal | 581.4 | 254.6 | 536.2 | 0 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 228 | 226.2 | 227.8 | 39.2 | 39.5 | 39.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14999 | 1 | 38.9 | 50224.2 | 3694 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:18 | Normal | 588.8 | 347.7 | 548.4 | 0 | 13.3 | 10.3 | 9.8 | 0 | 229 | 227.2 | 228.2 | 40.1 | 40.1 | 39.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 15312 | 1 | 38.6 | 50225.5 | 3695 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:23 | Normal | 581.2 | 354.5 | 532.8 | 0 | 12.8 | 10 | 9.6 | 0 | 228.4 | 227 | 227.8 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14914 | 1 | 38.4 | 50226.8 | 3695 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:28 | Normal | 586.5 | 386.8 | 547.7 | 0 | 12.3 | 9 | 9.1 | 0 | 228.6 | 226.2 | 227.6 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 60 | 59.99 | 60 | 14533 | 1 | 38.2 | 50228 | 3695 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:33 | Normal | 588.1 | 345.7 | 542.3 | 0 | 11.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228 | 36.1 | 36.2 | 36 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 13811 | 1 | 38.1 | 50229.2 | 3695 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:38 | Normal | 585 | 324.6 | 537.8 | 0 | 11.5 | 8.9 | 8.6 | 0 | 227.4 | 226 | 227 | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13143 | 1 | 37.8 | 50230.3 | 3695 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:43 | Normal | 568.2 | 288.7 | 545.5 | 0 | 11 | 8.5 | 8.1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.8 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12317 | 1 | 37.6 | 50231.4 | 3695 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:48 | Normal | 552.7 | 282.6 | 548.5 | 0 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | 0 | 227 | 226.4 | 226.2 | 30.2 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11494 | 1 | 37.4 | 50232.4 | 3695 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:53 | Normal | 529.1 | 265.8 | 547.5 | 0 | 10.1 | 8 | 7.4 | 0 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 10837 | 1 | 37.2 | 50233.3 | 3695 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 14:58 | Normal | 575.2 | 269.9 | 545.7 | 0 | 7.8 | 7.2 | 7 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9696 | 1 | 36.9 | 50234.1 | 3695 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:03 | Normal | 576.6 | 256.6 | 530.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9239 | 1 | 36.6 | 50234.9 | 3695 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:08 | Normal | 583.9 | 242.2 | 549 | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 22 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8595 | 1 | 36.5 | 50235.7 | 3695 | 2 | 1.6 | 2 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:13 | Normal | 582.4 | 225.8 | 545.7 | 0 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 0 | 231 | 230.2 | 231.8 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7975 | 1 | 36.5 | 50236.4 | 3695 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:18 | Normal | 558.2 | 247.2 | 546.2 | 0 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7363 | 1 | 36.4 | 50237 | 3696 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:23 | Normal | 571 | 478.2 | 544.9 | 0 | 4 | 3.3 | 5.2 | 0 | 231 | 230 | 231.4 | 17 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6737 | 1 | 36.2 | 50237.6 | 3696 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:28 | Normal | 577 | 479.7 | 542.6 | 0 | 3.6 | 3 | 4.9 | 0 | 231.2 | 230 | 231.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6173 | 1 | 35.9 | 50238.1 | 3696 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:33 | Normal | 567.7 | 483.7 | 545.4 | 0 | 3.3 | 2.8 | 4.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5754 | 1 | 35.7 | 50238.6 | 3696 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:38 | Normal | 543.3 | 481.8 | 544.6 | 0 | 3 | 2.5 | 4.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5232 | 1 | 35.6 | 50239.1 | 3696 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:43 | Normal | 501.4 | 445.9 | 544 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4747 | 1 | 35.3 | 50239.5 | 3696 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:48 | Normal | 490 | 444.6 | 534.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 230 | 229.6 | 230 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3718 | 1 | 35.1 | 50239.8 | 3696 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:53 | Normal | 455.1 | 464.7 | 543.6 | 0 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3401 | 1 | 34.9 | 50240.1 | 3696 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 15:58 | Normal | 438.1 | 447.6 | 541.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3031 | 1 | 34.6 | 50240.4 | 3696 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:03 | Normal | 439 | 429.5 | 534.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2646 | 1 | 34.4 | 50240.6 | 3696 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:08 | Normal | 402.2 | 469.8 | 524.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 5.7 | 6 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2317 | 1 | 34.1 | 50240.8 | 3696 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:13 | Normal | 360.5 | 459.1 | 538.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 230 | 229.4 | 230 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1825 | 1 | 34.1 | 50241 | 3696 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:18 | Normal | 369.1 | 462.2 | 504.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1379 | 1 | 33.8 | 50241.1 | 3697 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:23 | Normal | 443.6 | 489 | 535.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1099 | 1 | 33.6 | 50241.2 | 3697 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:28 | Normal | 397.2 | 474.9 | 530.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 932 | 1 | 33.4 | 50241.3 | 3697 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:33 | Normal | 393.2 | 494.8 | 501.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 818 | 1 | 33.2 | 50241.4 | 3697 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:38 | Normal | 403.1 | 442.6 | 497.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 59.98 | 60 | 704 | 1 | 33 | 50241.5 | 3697 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:43 | Normal | 528 | 425 | 509.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230 | 231.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 558 | 1 | 32.8 | 50241.5 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:48 | Normal | 506.3 | 402 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 426 | 1 | 32.7 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:53 | Normal | 475.3 | 387.7 | 447.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 378 | 1 | 32.6 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 16:58 | Normal | 457.1 | 201.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 223 | 1 | 32.3 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:03 | Normal | 371 | 200.9 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 131 | 1 | 32.1 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:08 | Normal | 199.8 | 199.7 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 55 | 1 | 31.7 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:13 | Normal | 200.8 | 196.6 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39 | 1 | 31.5 | 50241.6 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:18 | Normal | 183.9 | 222.2 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28 | 1 | 31.2 | 50241.6 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:23 | Normal | 183.8 | 189 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24 | 1 | 30.9 | 50241.6 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-10 17:28 | Normal | 199.9 | 182.9 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 30.6 | 50241.6 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0