## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-12 06:08 | Wait | 505.4 | 505.8 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.8 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:13 | Normal | 514.3 | 200 | 489.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 105 | 1 | 21.2 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:18 | Normal | 548.2 | 199.8 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 97 | 1 | 21.6 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:23 | Normal | 563.1 | 213.9 | 484 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 175 | 1 | 21.9 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:28 | Normal | 551.5 | 292 | 509.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 235 | 1 | 22.1 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:33 | Normal | 538.1 | 335.2 | 527.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 357 | 1 | 22.3 | 50364 | 3709 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:38 | Normal | 565 | 358.3 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 430 | 1 | 22.5 | 50364 | 3710 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:43 | Normal | 550.8 | 458.6 | 504.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 501 | 1 | 22.6 | 50364.1 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:48 | Normal | 561.2 | 498.8 | 531.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 561 | 1 | 22.8 | 50364.1 | 3710 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:53 | Normal | 571.8 | 524.8 | 532.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 665 | 1 | 23 | 50364.2 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 06:58 | Normal | 557.5 | 556.9 | 498.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 698 | 1 | 23 | 50364.2 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:03 | Normal | 558.3 | 543.7 | 542.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 790 | 1 | 23 | 50364.3 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:08 | Normal | 558.3 | 529.4 | 529.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 888 | 1 | 23 | 50364.4 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:13 | Normal | 577.3 | 569.8 | 546.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 932 | 1 | 23.1 | 50364.4 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:18 | Normal | 559 | 521 | 531.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1023 | 1 | 23.9 | 50364.5 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:23 | Normal | 571.5 | 563.1 | 516.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1047 | 1 | 24.1 | 50364.6 | 3710 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:28 | Normal | 568.8 | 483.8 | 534.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1486 | 1 | 24.3 | 50364.7 | 3710 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:33 | Normal | 575.3 | 553.7 | 540.1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2136 | 1 | 24.5 | 50364.9 | 3710 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:38 | Normal | 551.2 | 532.9 | 532.2 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2626 | 1 | 24.7 | 50365.1 | 3711 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:43 | Normal | 554.4 | 537.8 | 555.4 | 0 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3369 | 1 | 25 | 50365.3 | 3711 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:48 | Normal | 547.5 | 532.6 | 543.2 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 4206 | 1 | 25.2 | 50365.6 | 3711 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:53 | Normal | 546.3 | 482.7 | 568.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4476 | 1 | 25.4 | 50366 | 3711 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 07:58 | Normal | 528.3 | 474.7 | 557 | 0 | 6 | 4 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233 | 235 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5466 | 1 | 25.7 | 50366.4 | 3711 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:03 | Normal | 544.2 | 469.6 | 561 | 0 | 6.2 | 4.2 | 0.6 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5777 | 1 | 26 | 50366.9 | 3711 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:08 | Normal | 521.8 | 464.1 | 540.3 | 0 | 6.5 | 4.6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 15 | 15.1 | 14.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6001 | 1 | 26.3 | 50367.4 | 3711 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:13 | Normal | 470.2 | 574.6 | 572.7 | 0 | 8.1 | 4.8 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6868 | 1 | 26.5 | 50367.9 | 3711 | 1 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:18 | Normal | 463.3 | 575.7 | 567.2 | 0 | 8.5 | 5.1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 7123 | 1 | 26.9 | 50368.5 | 3711 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:23 | Normal | 481.3 | 564 | 543 | 0 | 9 | 5.3 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7512 | 1 | 27.1 | 50369.1 | 3711 | 1.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:28 | Normal | 487.4 | 567.7 | 564.2 | 0 | 9.7 | 5.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234 | 235 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7962 | 1 | 27.4 | 50369.7 | 3711 | 1.7 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:33 | Normal | 533.8 | 573.2 | 565.7 | 0 | 9.8 | 5.7 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8697 | 1 | 27.8 | 50370.5 | 3711 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:38 | Normal | 487.5 | 576.8 | 559.6 | 0 | 11.4 | 6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 23 | 23.2 | 22.9 | 59.98 | 60 | 59.94 | 9031 | 1 | 28.2 | 50371.2 | 3712 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:43 | Normal | 492.4 | 562.9 | 554.6 | 0 | 11.6 | 6.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9368 | 1 | 28.5 | 50372 | 3712 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:48 | Normal | 504.1 | 573.7 | 571.7 | 0 | 11.5 | 6.3 | 0.6 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9704 | 1 | 28.8 | 50372.8 | 3712 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:53 | Normal | 507.6 | 582.6 | 569.2 | 0 | 12.5 | 6.5 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 26 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10083 | 1 | 29.1 | 50373.6 | 3712 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 08:58 | Normal | 493.9 | 590.5 | 566.1 | 0 | 13.4 | 7 | 0.6 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 26.6 | 28.5 | 27.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10526 | 1 | 29.4 | 50374.5 | 3712 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:03 | Normal | 533.5 | 572.7 | 566.1 | 0 | 13.5 | 7.2 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236.2 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 11250 | 1 | 29.7 | 50375.4 | 3712 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:08 | Normal | 566.5 | 571.9 | 568.5 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12086 | 1 | 30 | 50376.3 | 3712 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:13 | Normal | 594.9 | 573.7 | 533.8 | 0 | 14.2 | 7.8 | 0.7 | 0 | 236 | 234.6 | 236.6 | 32 | 32.1 | 31.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12617 | 1 | 30.3 | 50377.4 | 3712 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:18 | Normal | 590.5 | 572.6 | 569.4 | 0 | 14.6 | 7.9 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.2 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12855 | 1 | 30.5 | 50378.4 | 3712 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:23 | Normal | 594 | 571.7 | 550.1 | 0 | 14.7 | 8.1 | 0.7 | 0 | 236 | 234 | 236 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13164 | 1 | 30.8 | 50379.5 | 3712 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:28 | Normal | 601.4 | 577.6 | 582.2 | 0 | 15 | 8.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 34 | 34 | 33.9 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 13506 | 1 | 31 | 50380.6 | 3712 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:33 | Normal | 594.3 | 565.1 | 581.4 | 0 | 15.3 | 8.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 13650 | 1 | 31.2 | 50381.8 | 3712 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:38 | Normal | 593.3 | 572.7 | 563.6 | 0 | 15.8 | 8.6 | 0.7 | 0 | 235.2 | 233 | 236 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13942 | 1 | 31.4 | 50382.9 | 3713 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:43 | Normal | 593.2 | 571.5 | 564.4 | 0 | 16.1 | 8.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233 | 234.8 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 60.03 | 60 | 60 | 14106 | 1 | 31.6 | 50384.1 | 3713 | 4 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:48 | Normal | 575.4 | 571 | 525.4 | 0 | 16.8 | 9 | 0.8 | 0 | 235.6 | 232.4 | 234.4 | 36.6 | 36.6 | 36.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14354 | 1 | 31.9 | 50385.3 | 3713 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:53 | Normal | 580.8 | 559.8 | 547 | 0 | 17 | 9.3 | 0.8 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14741 | 1 | 32.1 | 50386.5 | 3713 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 09:58 | Normal | 582 | 562.8 | 559.4 | 0 | 17.3 | 9.4 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234 | 235.6 | 38 | 38.1 | 38 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 14915 | 1 | 32.4 | 50387.7 | 3713 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:03 | Normal | 568.3 | 555.7 | 564 | 0 | 18 | 9.6 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 15116 | 1 | 32.6 | 50389 | 3713 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:08 | Normal | 581.4 | 566.2 | 561.1 | 0 | 17.8 | 9.6 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15190 | 1 | 32.8 | 50390.2 | 3713 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:13 | Normal | 569.2 | 576.6 | 569.1 | 0 | 18.3 | 9.4 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 39.2 | 39.2 | 39 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 15337 | 1 | 32.9 | 50391.5 | 3713 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:18 | Normal | 589.2 | 564.5 | 556.1 | 0 | 18.1 | 9.8 | 1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 40.1 | 40.1 | 39.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 15719 | 1 | 33.1 | 50392.8 | 3713 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:23 | Normal | 581.7 | 564.5 | 544.4 | 0 | 18.6 | 10 | 1.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 40.8 | 40.9 | 40.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15868 | 1 | 33.3 | 50394.1 | 3713 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:28 | Normal | 575.9 | 562.6 | 405.3 | 0 | 18.8 | 10.2 | 5.3 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 44.5 | 44.7 | 44.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 17728 | 1 | 33.6 | 50395.6 | 3713 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:33 | Normal | 570.4 | 560.4 | 406.9 | 0 | 18.9 | 10.1 | 5.5 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.8 | 45.2 | 45.4 | 44.9 | 60 | 60 | 59.99 | 17967 | 1 | 34 | 50397.1 | 3713 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:38 | Normal | 578 | 557 | 519.7 | 0 | 19.3 | 10.4 | 5.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 18519 | 1 | 34.2 | 50398.6 | 3714 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:43 | Normal | 578.9 | 557.7 | 527.9 | 0 | 19.5 | 10.5 | 5.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 18774 | 1 | 34.6 | 50400.1 | 3714 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:48 | Normal | 566.3 | 560.8 | 545.3 | 0 | 19.8 | 10.5 | 5.4 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 47 | 47 | 46.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 18726 | 1 | 34.8 | 50401.7 | 3714 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:53 | Normal | 582.1 | 555.8 | 530.5 | 0 | 19.6 | 10.6 | 5.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 19016 | 1 | 35 | 50403.3 | 3714 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 10:58 | Normal | 575.6 | 553.6 | 532.8 | 0 | 20 | 10.8 | 5.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 48 | 48.3 | 48.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 19279 | 1 | 35.3 | 50404.9 | 3714 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:03 | Normal | 586.8 | 559.5 | 527.2 | 0 | 19.9 | 10.6 | 5.7 | 0 | 236 | 233.8 | 236 | 47.8 | 48 | 47.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19282 | 1 | 35.5 | 50406.5 | 3714 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:08 | Normal | 560.4 | 565.6 | 546 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19399 | 1 | 35.8 | 50408.1 | 3714 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:13 | Normal | 588.8 | 562.9 | 542.1 | 0 | 20.1 | 10.6 | 5.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 47.9 | 49.5 | 48.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 19287 | 1 | 36 | 50409.7 | 3714 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:18 | Normal | 570.7 | 547.8 | 481.5 | 0 | 20.4 | 10.9 | 6.9 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 49.1 | 49.2 | 48.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 19593 | 1 | 36.2 | 50411.3 | 3714 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:23 | Normal | 575.8 | 552.5 | 405.5 | 0 | 20.3 | 10.9 | 11 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 51.5 | 51.6 | 51.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20630 | 1 | 36.6 | 50413 | 3714 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:28 | Normal | 573.2 | 552.5 | 415.1 | 0 | 20.3 | 11 | 11.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 52.7 | 52.7 | 52.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21052 | 1 | 36.8 | 50414.8 | 3714 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:33 | Normal | 570.1 | 545 | 348.2 | 0 | 20.6 | 11 | 15.1 | 0 | 236.6 | 234 | 235.2 | 53.8 | 53.8 | 53.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21517 | 1 | 37.1 | 50416.5 | 3714 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:38 | Normal | 570.9 | 549.9 | 335.9 | 0 | 20.6 | 10.9 | 15.4 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 53.4 | 53.5 | 53.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21383 | 1 | 37.4 | 50418.3 | 3715 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:43 | Normal | 569.5 | 545.1 | 341.2 | 0 | 20.5 | 11.1 | 15.6 | 0 | 236.8 | 233.6 | 235.6 | 54 | 53.9 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21361 | 1 | 37.7 | 50420.1 | 3715 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:48 | Normal | 573.3 | 550.8 | 345.8 | 0 | 20.4 | 11 | 15 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 53.3 | 53.4 | 53.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21407 | 1 | 38 | 50421.9 | 3715 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:53 | Normal | 566 | 550.8 | 405.5 | 0 | 20.6 | 10.9 | 13.3 | 0 | 237 | 234.8 | 236.6 | 53.9 | 53.9 | 53.6 | 60 | 60 | 60.01 | 21644 | 1 | 38.2 | 50423.7 | 3715 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 11:58 | Normal | 574.2 | 548 | 399.4 | 0 | 20.5 | 11 | 13.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 53.3 | 53.4 | 53.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21442 | 1 | 38.5 | 50425.5 | 3715 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:03 | Normal | 565 | 550.8 | 397.7 | 0 | 20.4 | 10.9 | 15 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 54.9 | 55 | 54.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21989 | 1 | 38.8 | 50427.3 | 3715 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:08 | Normal | 568.3 | 549 | 400 | 0 | 20.2 | 10.8 | 15.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 54.4 | 54.5 | 54.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21861 | 1 | 39.1 | 50429.1 | 3715 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:13 | Normal | 566.8 | 549.1 | 422.5 | 0 | 20.4 | 10.9 | 15.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 55.6 | 55.3 | 55.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22303 | 1 | 39.3 | 50431 | 3715 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:18 | Normal | 574.6 | 549.4 | 416.2 | 0 | 19.8 | 10.6 | 14.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 54.3 | 54.4 | 54.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21836 | 1 | 39.4 | 50432.8 | 3715 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:23 | Normal | 566.4 | 552.9 | 433.3 | 0 | 19.8 | 10.6 | 12.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 52.7 | 52.8 | 52.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21116 | 1 | 39.5 | 50434.6 | 3715 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:28 | Normal | 566.7 | 553.6 | 477.5 | 0 | 19.8 | 10.6 | 11.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 53.2 | 53.3 | 53 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21274 | 1 | 39.8 | 50436.4 | 3715 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:33 | Normal | 570.6 | 545.9 | 467.6 | 0 | 19.3 | 10.6 | 11.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 52.7 | 53 | 52.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21116 | 1 | 40.2 | 50438.1 | 3715 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:38 | Normal | 574.8 | 552.7 | 453.6 | 0 | 19.8 | 10.6 | 11.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 53 | 53 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60 | 21195 | 1 | 40.9 | 50439.9 | 3716 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:43 | Normal | 568.9 | 558.9 | 458.9 | 0 | 19.5 | 10.4 | 11.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235 | 52.2 | 52.1 | 52 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20741 | 1 | 41 | 50441.4 | 3716 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.8 | 0 | 0.3 | 2.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:48 | Normal | 570.8 | 559.5 | 393.4 | 0 | 19.1 | 10.2 | 14.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 52.2 | 52.7 | 52.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20980 | 1 | 41.5 | 50443.1 | 3716 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:53 | Normal | 570.1 | 556 | 433.8 | 0 | 19.1 | 10.3 | 14.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 53.3 | 53.4 | 53.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21351 | 1 | 41.5 | 50444.9 | 3716 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 12:58 | Normal | 575.2 | 528 | 392.7 | 0 | 18.6 | 10.1 | 13.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.4 | 50.5 | 50.4 | 50.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20089 | 1 | 41.1 | 50446.6 | 3716 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:03 | Normal | 576 | 486.8 | 477.8 | 0 | 18.1 | 9.8 | 11.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 48.4 | 48.5 | 48 | 60.01 | 60 | 60 | 19297 | 1 | 40.7 | 50448.2 | 3716 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5 | 4 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:08 | Normal | 569.1 | 388.9 | 492.7 | 0 | 18.2 | 14.4 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 50.2 | 50.3 | 50 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20038 | 1 | 40.5 | 50449.9 | 3716 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:13 | Normal | 577 | 371.8 | 510 | 0 | 18 | 14 | 11 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 49.2 | 49.2 | 49 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19776 | 1 | 40.3 | 50451.5 | 3716 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:18 | Normal | 575.9 | 361.8 | 524.6 | 0 | 17.5 | 13.4 | 10.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 48 | 48.1 | 47.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19190 | 1 | 40 | 50453.2 | 3716 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:23 | Normal | 581.1 | 329.9 | 527.9 | 0 | 17.1 | 15 | 10.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 48.2 | 48.2 | 47.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19227 | 1 | 39.9 | 50454.8 | 3716 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 5 | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:28 | Normal | 575.2 | 322.8 | 537.8 | 0 | 17.1 | 17 | 10.5 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 49 | 48.9 | 48.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19518 | 1 | 39.7 | 50456.4 | 3716 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:33 | Normal | 584.9 | 326 | 501.1 | 0 | 16 | 14.3 | 12 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.6 | 46.1 | 46 | 46 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18774 | 1 | 39.8 | 50458 | 3716 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:38 | Normal | 582.8 | 313.6 | 508.8 | 0 | 16.8 | 13.3 | 12.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18802 | 1 | 39.7 | 50459.6 | 3717 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:43 | Normal | 578.2 | 282.7 | 531.1 | 0 | 16.2 | 12.6 | 12 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.4 | 45 | 44.8 | 44.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17894 | 1 | 39.6 | 50461.1 | 3717 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:48 | Normal | 575.2 | 250.9 | 537.9 | 0 | 15.7 | 14 | 11.6 | 0 | 234 | 233 | 235 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17144 | 1 | 39.5 | 50462.5 | 3717 | 4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 1.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:53 | Normal | 576.3 | 261.2 | 540.9 | 0 | 15.5 | 13.5 | 11.3 | 0 | 234 | 233.4 | 234.8 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17039 | 1 | 39.4 | 50463.9 | 3717 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 13:58 | Normal | 581.6 | 244.6 | 543.3 | 0 | 14.8 | 13.6 | 10.9 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 16397 | 1 | 39.3 | 50465.3 | 3717 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:03 | Normal | 577.7 | 260.9 | 537.1 | 0 | 14.5 | 13.3 | 10.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 41 | 41 | 40.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 16023 | 1 | 39.3 | 50466.7 | 3717 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:08 | Normal | 583.8 | 341.3 | 537.4 | 0 | 14.1 | 10.2 | 10.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 234.2 | 41 | 40.8 | 40.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16028 | 1 | 39 | 50468 | 3717 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:13 | Normal | 578.2 | 408.9 | 533.9 | 0 | 13.6 | 9.1 | 10.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 40.5 | 40.5 | 40.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15788 | 1 | 38.8 | 50469.3 | 3717 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:18 | Normal | 582.6 | 398.5 | 548.2 | 0 | 13.3 | 9 | 9.8 | 0 | 233 | 231.8 | 233.8 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 15293 | 1 | 38.7 | 50470.6 | 3717 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:23 | Normal | 584.5 | 388.5 | 540.5 | 0 | 12.6 | 8.6 | 9.5 | 0 | 232.6 | 231 | 233.2 | 37.6 | 37.5 | 37.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14641 | 1 | 38.5 | 50471.9 | 3717 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:28 | Normal | 587.2 | 371.3 | 536.7 | 0 | 12 | 9.1 | 9.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233.4 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14223 | 1 | 38.2 | 50473.1 | 3717 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:33 | Normal | 590 | 355.6 | 541.9 | 0 | 11.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 13464 | 1 | 37.9 | 50474.2 | 3717 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:38 | Normal | 585.4 | 323.4 | 546.2 | 0 | 11.2 | 8.6 | 8.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 32.8 | 33 | 32.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 12939 | 1 | 37.8 | 50475.3 | 3718 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:43 | Normal | 573.3 | 347.8 | 541.4 | 0 | 10.9 | 6.6 | 8.2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12178 | 1 | 37.5 | 50476.4 | 3718 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:48 | Normal | 557.9 | 435.4 | 545.5 | 0 | 10.4 | 5.1 | 7.8 | 0 | 235.4 | 232.6 | 235 | 30.2 | 30 | 29.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 11691 | 1 | 37 | 50477 | 3718 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:53 | Normal | 542.2 | 429.6 | 548 | 0 | 9.8 | 4.8 | 7.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 27.8 | 27.7 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10836 | 1 | 36.8 | 50478 | 3718 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 14:58 | Normal | 511.2 | 444.9 | 546.2 | 0 | 9.2 | 4.6 | 7 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 26.1 | 26 | 25.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10154 | 1 | 36.5 | 50478.8 | 3718 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:03 | Normal | 430.2 | 449.7 | 542.2 | 0 | 9.4 | 4.5 | 6.8 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 24 | 24 | 23.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9366 | 1 | 36.4 | 50479.7 | 3718 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:08 | Normal | 511.2 | 458.7 | 549.1 | 0 | 7.6 | 4.5 | 6.6 | 0 | 233.6 | 232 | 234.2 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9180 | 1 | 36.4 | 50480.4 | 3718 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:13 | Normal | 580.8 | 464.8 | 550.1 | 0 | 6.8 | 4.3 | 6.1 | 0 | 234.2 | 231.2 | 233.4 | 23 | 23 | 22.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8986 | 1 | 36.4 | 50481.2 | 3718 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:18 | Normal | 549.7 | 456.8 | 536.5 | 0 | 5.8 | 3.7 | 5.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 20 | 20 | 19.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7782 | 1 | 36.3 | 50481.9 | 3718 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:23 | Normal | 577.4 | 465.8 | 539.4 | 0 | 4 | 3.3 | 5.2 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.6 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 6767 | 1 | 36.3 | 50482.5 | 3718 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:28 | Normal | 574.3 | 447 | 539.3 | 0 | 3.6 | 3.2 | 4.8 | 0 | 233 | 230 | 231.4 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 6194 | 1 | 36 | 50483 | 3718 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:33 | Normal | 563.3 | 481.7 | 537.5 | 0 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5694 | 1 | 35.9 | 50483.5 | 3718 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:38 | Normal | 564.9 | 460.8 | 545.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 13 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5147 | 1 | 35.7 | 50484 | 3719 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:43 | Normal | 513.4 | 473.7 | 544.4 | 0 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4719 | 1 | 35.4 | 50484.4 | 3719 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:48 | Normal | 470.7 | 481.7 | 542 | 0 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3693 | 1 | 35.2 | 50484.7 | 3719 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:53 | Normal | 468.2 | 457.7 | 539.8 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3357 | 1 | 34.8 | 50485 | 3719 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 15:58 | Normal | 437.4 | 459.2 | 515.3 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 233 | 230.4 | 232.4 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3000 | 1 | 34.5 | 50485.3 | 3719 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:03 | Normal | 433.1 | 462.4 | 535.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2655 | 1 | 34.4 | 50485.5 | 3719 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:08 | Normal | 401.3 | 488.5 | 541.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 233 | 230.6 | 231.6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2300 | 1 | 34.2 | 50485.7 | 3719 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:13 | Normal | 365.2 | 478.8 | 535.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1826 | 1 | 33.9 | 50485.9 | 3719 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:18 | Normal | 375.2 | 445.8 | 520.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230 | 231.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1361 | 1 | 33.6 | 50486 | 3719 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:23 | Normal | 440.4 | 486.8 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230 | 231.6 | 3 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1083 | 1 | 33.4 | 50486.1 | 3719 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:28 | Normal | 398.4 | 484.9 | 505 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 933 | 1 | 33.3 | 50486.2 | 3719 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:33 | Normal | 412.3 | 507.7 | 505.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 783 | 1 | 33.1 | 50486.3 | 3719 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:38 | Normal | 410.5 | 468.8 | 500.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 683 | 1 | 33 | 50486.3 | 3720 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:43 | Normal | 548 | 430.3 | 508.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 521 | 1 | 32.8 | 50486.4 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:48 | Normal | 492.5 | 386.9 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 439 | 1 | 32.6 | 50486.4 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:53 | Normal | 458.2 | 299.3 | 394.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 315 | 1 | 32.4 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 16:58 | Normal | 477.3 | 201.7 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 205 | 1 | 32.3 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:03 | Normal | 228.1 | 199.6 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 105 | 1 | 32.1 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:08 | Normal | 199.8 | 199.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 56 | 1 | 32 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:13 | Normal | 198.6 | 203.6 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 31.9 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:18 | Normal | 194.8 | 180 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 31.7 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:23 | Normal | 185.3 | 202.3 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31 | 1 | 31.6 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-12 17:28 | Normal | 181.8 | 160.9 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 233 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35 | 1 | 31.5 | 50486.5 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0