## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-16 06:04 | Wait | 494.4 | 495.3 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 50849.3 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:09 | Wait | 522.4 | 521.3 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 50849.3 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:14 | Normal | 499.5 | 199.6 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 23 | 50849.3 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:19 | Normal | 512.7 | 228.9 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 208 | 1 | 23.1 | 50849.3 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:24 | Normal | 522.2 | 391.8 | 453.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 347 | 1 | 23.1 | 50849.3 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:29 | Normal | 539.9 | 398.8 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 441 | 1 | 23.9 | 50849.4 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:34 | Normal | 559.1 | 433.8 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 466 | 1 | 24.3 | 50849.4 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:39 | Normal | 533.5 | 405.7 | 523.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 494 | 1 | 24.4 | 50849.4 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:44 | Normal | 551 | 478 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 665 | 1 | 24.7 | 50849.5 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:49 | Normal | 562.7 | 524.7 | 535.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 2.2 | 2.4 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 784 | 1 | 24.9 | 50849.6 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:54 | Normal | 558.8 | 533.9 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.6 | 234 | 233.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 854 | 1 | 25.1 | 50849.6 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 06:59 | Normal | 549 | 499.8 | 523.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 993 | 1 | 25.2 | 50849.7 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:04 | Normal | 554 | 479.8 | 538.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1075 | 1 | 25.5 | 50849.8 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:09 | Normal | 554.9 | 533.6 | 550.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1138 | 1 | 25.7 | 50849.9 | 3755 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:14 | Normal | 565.8 | 537.8 | 526 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 3.2 | 3.3 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1231 | 1 | 25.8 | 50850 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:19 | Normal | 577.6 | 551.8 | 524.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1218 | 1 | 26 | 50850.1 | 3755 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:24 | Normal | 581.9 | 555.9 | 536.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1259 | 1 | 26.2 | 50850.2 | 3756 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:29 | Normal | 574.6 | 522.7 | 530.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234 | 234.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1746 | 1 | 26.4 | 50850.3 | 3756 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:34 | Normal | 574.6 | 544.7 | 541.5 | 0 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 5.8 | 6 | 5.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2315 | 1 | 26.6 | 50850.5 | 3756 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:39 | Normal | 580.5 | 525.7 | 545.1 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2758 | 1 | 26.8 | 50850.7 | 3756 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:44 | Normal | 542.3 | 510.7 | 541.3 | 0 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0 | 237 | 235.4 | 235.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3488 | 1 | 27 | 50850.9 | 3756 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:49 | Normal | 533.3 | 526.7 | 538 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0.6 | 0 | 237 | 235 | 235 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4127 | 1 | 27.3 | 50851.3 | 3756 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:54 | Normal | 506.6 | 472.9 | 540.1 | 0 | 4.3 | 3.8 | 0.7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4487 | 1 | 27.5 | 50851.6 | 3756 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 07:59 | Normal | 514.5 | 465.5 | 531.7 | 0 | 5.7 | 4 | 0.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5306 | 1 | 27.7 | 50852 | 3756 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:04 | Normal | 533.6 | 449.8 | 554.4 | 0 | 6.1 | 4.3 | 0.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5675 | 1 | 28 | 50852.5 | 3756 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:09 | Normal | 497.8 | 462.8 | 548 | 0 | 6.5 | 4.6 | 0.8 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5960 | 1 | 28.3 | 50853 | 3756 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:14 | Normal | 464.6 | 570.8 | 550.6 | 0 | 7.9 | 4.6 | 0.8 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6746 | 1 | 28.5 | 50853.5 | 3756 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:19 | Normal | 461.6 | 570.5 | 551.5 | 0 | 8.3 | 4.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7104 | 1 | 28.8 | 50854.1 | 3756 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:24 | Normal | 462.6 | 566.6 | 546.4 | 0 | 8.9 | 5.1 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7473 | 1 | 29.2 | 50854.7 | 3757 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:29 | Normal | 482.6 | 571.9 | 569.4 | 0 | 9.6 | 5.3 | 0.8 | 0 | 237 | 234.2 | 235.6 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 7892 | 1 | 29.4 | 50855.3 | 3757 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:34 | Normal | 512.4 | 568.7 | 545.7 | 0 | 9.6 | 5.5 | 0.8 | 0 | 237 | 235 | 235.2 | 21.2 | 21.3 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8360 | 1 | 29.8 | 50856 | 3757 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:39 | Normal | 469.3 | 580.6 | 555 | 0 | 11 | 5.6 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 8829 | 1 | 30.2 | 50856.7 | 3757 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:44 | Normal | 481.9 | 570.1 | 554.2 | 0 | 11.5 | 6.1 | 1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9225 | 1 | 30.5 | 50857.5 | 3757 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:49 | Normal | 473.5 | 568.8 | 542.1 | 0 | 12 | 6.4 | 1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9495 | 1 | 30.7 | 50858.3 | 3757 | 2.4 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:54 | Normal | 481.5 | 565 | 537.5 | 0 | 12.5 | 6.7 | 1 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60 | 60 | 60 | 9962 | 1 | 31 | 50859.1 | 3757 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 08:59 | Normal | 487.6 | 570.2 | 551.4 | 0 | 12.8 | 6.8 | 1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10261 | 1 | 31.2 | 50859.9 | 3757 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:04 | Normal | 529.2 | 567.6 | 557.8 | 0 | 13.1 | 6.8 | 0.9 | 0 | 237.2 | 235 | 236.8 | 28.1 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11052 | 1 | 31.5 | 50860.8 | 3757 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:09 | Normal | 581 | 564.9 | 528.2 | 0 | 13.1 | 7.3 | 1 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11716 | 1 | 31.8 | 50861.7 | 3757 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:14 | Normal | 584.9 | 565.8 | 569.4 | 0 | 13.5 | 7.5 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12080 | 1 | 32.1 | 50862.7 | 3757 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:19 | Normal | 593.6 | 567.5 | 554.4 | 0 | 13.5 | 7.5 | 1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12100 | 1 | 32.4 | 50863.7 | 3757 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:24 | Normal | 584.9 | 559 | 564.6 | 0 | 14.2 | 8 | 1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 31.9 | 32 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12832 | 1 | 32.6 | 50864.8 | 3758 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:29 | Normal | 584.2 | 570.9 | 520.8 | 0 | 14.6 | 7.9 | 1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12903 | 1 | 32.9 | 50865.8 | 3758 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:34 | Normal | 587.4 | 564.8 | 551.2 | 0 | 15.1 | 8.3 | 1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 33.8 | 33.8 | 33.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 13317 | 1 | 33.1 | 50866.9 | 3758 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:39 | Normal | 586.9 | 559.9 | 539 | 0 | 15.4 | 8.7 | 1.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 13763 | 1 | 33.4 | 50868.1 | 3758 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:44 | Normal | 559.9 | 567.2 | 551.4 | 0 | 16.4 | 8.8 | 1.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.2 | 35.3 | 35.6 | 35.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 13999 | 1 | 33.7 | 50869.2 | 3758 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:49 | Normal | 581.7 | 564 | 569.7 | 0 | 15.8 | 9 | 1.1 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.4 | 36.1 | 36.3 | 36 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14337 | 1 | 33.9 | 50870.4 | 3758 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:54 | Normal | 575 | 561.7 | 559.7 | 0 | 16.6 | 9.1 | 1.1 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14531 | 1 | 34.3 | 50871.6 | 3758 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 09:59 | Normal | 577.5 | 559 | 564.8 | 0 | 16.8 | 9.2 | 1.2 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14574 | 1 | 34.6 | 50872.8 | 3758 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:04 | Normal | 571.5 | 561.2 | 556.9 | 0 | 17.4 | 9.5 | 1.3 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15000 | 1 | 34.8 | 50874.1 | 3758 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:09 | Normal | 575.3 | 557.6 | 555.6 | 0 | 17.4 | 9.6 | 1.3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 38.4 | 38.4 | 38 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15125 | 1 | 34.9 | 50875.3 | 3758 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:14 | Normal | 567.2 | 555.5 | 557.2 | 0 | 17 | 9.3 | 1.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14452 | 1 | 35.1 | 50876.6 | 3758 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:19 | Normal | 577.7 | 558.8 | 564.2 | 0 | 17.6 | 9.6 | 1.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15267 | 1 | 35.2 | 50877.8 | 3758 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:24 | Normal | 574.3 | 564.4 | 473.3 | 0 | 17.3 | 9.3 | 2.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 38.5 | 38.6 | 38.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15136 | 1 | 35.4 | 50879.1 | 3759 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:29 | Normal | 567.8 | 557 | 403.4 | 0 | 18.1 | 9.8 | 5.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 42 | 42.1 | 41.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16615 | 1 | 35.6 | 50880.4 | 3759 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:34 | Normal | 565.6 | 552.9 | 426 | 0 | 18.1 | 9.8 | 5.3 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237.6 | 44.1 | 44.2 | 44.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17010 | 1 | 36 | 50881.8 | 3759 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:40 | Normal | 569 | 556.9 | 500 | 0 | 18.5 | 10 | 5.3 | 0 | 238 | 236.2 | 237.6 | 43.9 | 44 | 43.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17597 | 1 | 36.2 | 50883.3 | 3759 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:44 | Normal | 579.2 | 560.8 | 549.1 | 0 | 18.8 | 10.3 | 5.3 | 0 | 238 | 236.4 | 236.6 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18403 | 1 | 36.3 | 50884.8 | 3759 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:49 | Normal | 573.3 | 558.5 | 538.3 | 0 | 19 | 10.3 | 5.5 | 0 | 237.8 | 237 | 236.8 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 18420 | 1 | 36.6 | 50886.3 | 3759 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 10:54 | Normal | 582.3 | 573.4 | 541.9 | 0 | 18.8 | 10.3 | 5.6 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.8 | 44.2 | 44.2 | 44.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18527 | 1 | 36.8 | 50887.9 | 3759 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:00 | Normal | 587.1 | 560.8 | 531.2 | 0 | 19.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 45.9 | 46.1 | 45.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18785 | 1 | 37 | 50889.4 | 3759 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:04 | Normal | 570.7 | 554.9 | 528.6 | 0 | 19.6 | 10.6 | 5.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 46.8 | 47.1 | 46.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18750 | 1 | 37.1 | 50891 | 3759 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:09 | Normal | 576.6 | 551.4 | 538.3 | 0 | 19.5 | 10.5 | 5.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 46.6 | 46.6 | 46.3 | 60.01 | 59.96 | 60 | 18776 | 1 | 37.4 | 50892.5 | 3759 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:14 | Normal | 570.8 | 556 | 539.1 | 0 | 19.8 | 10.7 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.2 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 19092 | 1 | 37.6 | 50894.1 | 3759 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:20 | Normal | 566.8 | 555 | 501.2 | 0 | 19.1 | 10.3 | 6.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 46.3 | 46.5 | 46.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18663 | 1 | 37.8 | 50895.7 | 3759 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:24 | Normal | 565.3 | 545.5 | 413.8 | 0 | 19.8 | 10.7 | 10.2 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.2 | 49.7 | 49.8 | 49.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19705 | 1 | 38 | 50897.3 | 3760 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:29 | Normal | 575.5 | 546 | 416.7 | 0 | 19.9 | 10.8 | 11.2 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20606 | 1 | 38.2 | 50899 | 3760 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:34 | Normal | 565.7 | 554.8 | 364.5 | 0 | 20 | 10.7 | 14.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 52.4 | 52.6 | 52.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21103 | 1 | 38.6 | 50900.7 | 3760 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:39 | Normal | 573.2 | 545.7 | 350.6 | 0 | 20.1 | 10.8 | 14.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.4 | 52 | 51.9 | 51.7 | 60 | 59.99 | 60 | 20863 | 1 | 39 | 50902.5 | 3760 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:44 | Normal | 567.4 | 548.7 | 365 | 0 | 19.9 | 10.8 | 13.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237.6 | 51.8 | 51.9 | 51.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20790 | 1 | 39.2 | 50904.2 | 3760 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:50 | Normal | 568.5 | 551.6 | 386.2 | 0 | 20 | 10.7 | 13.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 52.1 | 52 | 51.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21005 | 1 | 39.3 | 50906 | 3760 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 11:54 | Normal | 566.6 | 549.6 | 397.8 | 0 | 19.8 | 10.7 | 12.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.4 | 51.7 | 51.8 | 51.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20823 | 1 | 39.4 | 50907.7 | 3760 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:00 | Normal | 568.3 | 551.5 | 399.9 | 0 | 20 | 10.7 | 12.8 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 52.1 | 52.3 | 52 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20948 | 1 | 39.5 | 50909.5 | 3760 | 4.9 | 5 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:05 | Normal | 572.6 | 544.8 | 395.2 | 0 | 19.7 | 10.7 | 14.9 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.8 | 53.4 | 53.6 | 53.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21552 | 1 | 39.7 | 50911.2 | 3760 | 4.6 | 5.1 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5 | 0.3 | 0 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:10 | Normal | 566.2 | 551.6 | 424.5 | 0 | 19.8 | 10.6 | 14.2 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21462 | 1 | 39.9 | 50913 | 3760 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:14 | Normal | 564.9 | 547 | 428.9 | 0 | 19.5 | 10.6 | 14.5 | 0 | 238 | 236.6 | 236.4 | 53.7 | 53.8 | 53.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21592 | 1 | 40.1 | 50914.9 | 3760 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:20 | Normal | 569.5 | 547.7 | 407.1 | 0 | 19.4 | 10.6 | 14.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 53.4 | 53.7 | 53.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21556 | 1 | 40 | 50916.7 | 3760 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:25 | Normal | 564.4 | 552.7 | 447.4 | 0 | 19.3 | 10.4 | 12.1 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238 | 51.6 | 51.7 | 51.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 20711 | 1 | 40 | 50918.4 | 3761 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.9 | 0 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:30 | Normal | 571.6 | 546.9 | 473.8 | 0 | 19.1 | 10.4 | 11.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 51.3 | 51.4 | 50.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20646 | 1 | 40.2 | 50920.1 | 3761 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:34 | Normal | 568.6 | 546.8 | 488.2 | 0 | 19.1 | 10.3 | 10.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 20270 | 1 | 40.8 | 50921.9 | 3761 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:40 | Normal | 566.1 | 547 | 446.3 | 0 | 18.9 | 10.2 | 11.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 50 | 50 | 49.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20114 | 1 | 41.5 | 50923.5 | 3761 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:45 | Normal | 568 | 557 | 435.3 | 0 | 18.6 | 10 | 11.5 | 0 | 238.4 | 236 | 236.4 | 49.4 | 49.9 | 49.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 19900 | 1 | 41.8 | 50925.2 | 3761 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:50 | Normal | 569.4 | 554.6 | 407.5 | 0 | 18.5 | 10 | 13.8 | 0 | 237 | 236.4 | 236.8 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20315 | 1 | 42 | 50926.9 | 3761 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:54 | Normal | 567.7 | 552.7 | 434.5 | 0 | 18.3 | 9.8 | 13.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20398 | 1 | 42 | 50928.6 | 3761 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 12:59 | Normal | 570.1 | 519.4 | 462.2 | 0 | 18.1 | 9.8 | 11.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19463 | 1 | 41.6 | 50930.2 | 3761 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:05 | Normal | 570.5 | 450.8 | 486.2 | 0 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19066 | 1 | 41.4 | 50931.8 | 3761 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 0 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:10 | Normal | 576.8 | 401.9 | 505.7 | 0 | 17.3 | 13.3 | 10.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 47.6 | 47.7 | 47.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19222 | 1 | 40.9 | 50933.4 | 3761 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:15 | Normal | 570.4 | 372.7 | 526.1 | 0 | 17.3 | 12.9 | 10.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18934 | 1 | 40.5 | 50935 | 3761 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:20 | Normal | 571.7 | 363.7 | 529.9 | 0 | 17 | 13.1 | 10.5 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 46.7 | 46.9 | 46.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 18755 | 1 | 40.4 | 50936.6 | 3761 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 5 | 4.4 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:25 | Normal | 573.9 | 299.8 | 526.2 | 0 | 16.8 | 16.5 | 10.6 | 0 | 237.2 | 236 | 236.2 | 46.7 | 46.9 | 46.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 18713 | 1 | 40.3 | 50938.1 | 3762 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:30 | Normal | 573.4 | 323.6 | 525 | 0 | 16.4 | 16.1 | 10.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18683 | 1 | 40.3 | 50939.7 | 3762 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:35 | Normal | 576 | 329.2 | 495.2 | 0 | 16.3 | 14.5 | 12.2 | 0 | 237 | 235.2 | 235.4 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18676 | 1 | 40.3 | 50941.3 | 3762 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:40 | Normal | 569.5 | 355.7 | 509.9 | 0 | 15.9 | 10 | 11.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 43.5 | 43.8 | 43.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17231 | 1 | 40.2 | 50942.8 | 3762 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:45 | Normal | 579.7 | 246.5 | 534.6 | 0 | 15.3 | 13.9 | 11.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 16857 | 1 | 40.1 | 50944.2 | 3762 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:50 | Normal | 576.8 | 270.3 | 536.4 | 0 | 15.1 | 12.4 | 11.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.4 | 42.2 | 42.2 | 41.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16630 | 1 | 40 | 50945.6 | 3762 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 13:55 | Normal | 574.6 | 266.3 | 531.3 | 0 | 15.1 | 13.1 | 11.4 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236 | 41.8 | 42 | 41.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16633 | 1 | 39.9 | 50947 | 3762 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 1.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:00 | Normal | 573.4 | 248.5 | 540 | 0 | 14.3 | 13.4 | 10.7 | 0 | 238 | 235.4 | 236.2 | 40.2 | 40.5 | 40.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 15965 | 1 | 39.8 | 50948.4 | 3762 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:05 | Normal | 580.3 | 274.6 | 540.2 | 0 | 14 | 12.6 | 10.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 39.5 | 39.7 | 39.5 | 60 | 60 | 60 | 15765 | 1 | 39.6 | 50949.7 | 3762 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3 | 2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:10 | Normal | 576.1 | 392.9 | 540.8 | 0 | 13.8 | 9.5 | 10.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 40 | 40.2 | 39.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15831 | 1 | 39.4 | 50951 | 3762 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:15 | Normal | 579 | 410.9 | 545.9 | 0 | 13.5 | 9.1 | 10.1 | 0 | 237.4 | 235 | 236 | 39.9 | 40.1 | 39.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 15826 | 1 | 39.3 | 50952.3 | 3762 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 0.5 | 2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:20 | Normal | 576.3 | 399.4 | 539.8 | 0 | 13 | 8.9 | 9.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 38.1 | 38.3 | 37.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15104 | 1 | 39.3 | 50953.6 | 3762 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:25 | Normal | 586.1 | 350.5 | 547.5 | 0 | 12.4 | 9.7 | 9.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14607 | 1 | 38.8 | 50954.8 | 3763 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:30 | Normal | 582.1 | 388.7 | 538.6 | 0 | 12 | 8.8 | 9 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 36 | 36.1 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14214 | 1 | 38.5 | 50956 | 3763 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:35 | Normal | 585.7 | 329.7 | 543.6 | 0 | 11.6 | 9 | 8.6 | 0 | 236 | 234.8 | 234.6 | 34 | 34.2 | 33.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 13418 | 1 | 38.4 | 50957.1 | 3763 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:40 | Normal | 578.7 | 316.8 | 540.7 | 0 | 11.1 | 8.7 | 8.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 32.2 | 32.5 | 32.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 12713 | 1 | 38.2 | 50958.2 | 3763 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:45 | Normal | 569 | 349.9 | 544.2 | 0 | 10.5 | 6 | 7.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11630 | 1 | 38.1 | 50959.2 | 3763 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:50 | Normal | 546 | 436.7 | 548.3 | 0 | 10.1 | 5 | 7.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 11104 | 1 | 37.8 | 50960.2 | 3763 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 14:55 | Normal | 531.5 | 435.8 | 528.6 | 0 | 9.4 | 4.6 | 7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10340 | 1 | 37.5 | 50961.1 | 3763 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:00 | Normal | 547.7 | 435.8 | 540 | 0 | 7.6 | 4.5 | 6.7 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.4 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 9289 | 1 | 37.2 | 50961.9 | 3763 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:05 | Normal | 571.6 | 440.8 | 548.3 | 0 | 7 | 4.2 | 6.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 8943 | 1 | 37 | 50962.7 | 3763 | 2 | 1.7 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:10 | Normal | 571.5 | 448.1 | 544 | 0 | 6.6 | 4.1 | 5.9 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8531 | 1 | 37 | 50963.4 | 3763 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:15 | Normal | 569.3 | 469.9 | 547.1 | 0 | 6.1 | 3.6 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 232.6 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7950 | 1 | 36.9 | 50964.1 | 3763 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:20 | Normal | 524.5 | 457.8 | 541.9 | 0 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233 | 232.8 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7435 | 1 | 36.9 | 50964.7 | 3763 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:25 | Normal | 441.4 | 478.5 | 541.9 | 0 | 5.7 | 3.2 | 4.9 | 0 | 234.8 | 233 | 232.8 | 17 | 17.1 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6798 | 1 | 36.6 | 50965.3 | 3764 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:30 | Normal | 429.4 | 483.7 | 544.9 | 0 | 5.1 | 3 | 4.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.6 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6199 | 1 | 36.3 | 50965.9 | 3764 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:35 | Normal | 402.8 | 476.9 | 544.1 | 0 | 4.8 | 2.8 | 4.2 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5619 | 1 | 36.1 | 50966.3 | 3764 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:40 | Normal | 398.2 | 478.7 | 540.5 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3.9 | 0 | 234 | 231.4 | 231.6 | 12.9 | 13 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5132 | 1 | 36 | 50966.8 | 3764 | 1.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:45 | Normal | 371.5 | 467.8 | 545.1 | 0 | 4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 11 | 11.4 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4452 | 1 | 35.7 | 50967.2 | 3764 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:50 | Normal | 362.8 | 474 | 541.1 | 0 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3736 | 1 | 35.5 | 50967.5 | 3764 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 15:55 | Normal | 362.4 | 433.6 | 532.1 | 0 | 3.2 | 2 | 2.1 | 0 | 233.2 | 230 | 231 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 3285 | 1 | 35.3 | 50967.8 | 3764 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:00 | Normal | 322.6 | 471 | 541.8 | 0 | 3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 7.3 | 7.5 | 7 | 59.99 | 60 | 60 | 2873 | 1 | 35 | 50968.1 | 3764 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:05 | Normal | 304.6 | 458.8 | 528 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2513 | 1 | 34.7 | 50968.3 | 3764 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:10 | Normal | 283.4 | 450.6 | 521.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2198 | 1 | 34.5 | 50968.5 | 3764 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:15 | Normal | 268.5 | 443.8 | 503.2 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1747 | 1 | 34.3 | 50968.7 | 3764 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:20 | Normal | 282.8 | 453.9 | 510.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230 | 230.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1373 | 1 | 34.2 | 50968.8 | 3764 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:25 | Normal | 267.4 | 466.7 | 512 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1109 | 1 | 34.1 | 50968.9 | 3765 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:30 | Normal | 279.8 | 462.9 | 509.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235 | 232.4 | 232.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 954 | 1 | 33.9 | 50969 | 3765 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:35 | Normal | 413.2 | 470.7 | 498.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235 | 232.8 | 233 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 853 | 1 | 33.7 | 50969 | 3765 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:40 | Normal | 526.5 | 476.9 | 513.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 666 | 1 | 33.6 | 50969.1 | 3765 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:45 | Normal | 522.6 | 423.8 | 475.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 539 | 1 | 33.4 | 50969.2 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:50 | Normal | 518.3 | 346.7 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 438 | 1 | 33.3 | 50969.2 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 16:55 | Normal | 507.6 | 337 | 443.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.4 | 232.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 323 | 1 | 33.2 | 50969.2 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:00 | Normal | 488.3 | 200.5 | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 208 | 1 | 33 | 50969.3 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:05 | Normal | 222.5 | 199.7 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 88 | 1 | 32.9 | 50969.3 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:10 | Normal | 199.8 | 199.8 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 51 | 1 | 32.7 | 50969.3 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:15 | Normal | 199.6 | 179.3 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 44 | 1 | 32.4 | 50969.3 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:20 | Normal | 223.2 | 218 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 42 | 1 | 32.1 | 50969.3 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-16 17:25 | Normal | 211.9 | 205.2 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 31.8 | 50969.3 | 3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0